建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：东川支线天生桥站货场改造项目
建设单位（盖章）：中国铁路昆明局集团有限

公司曲靖车务段
编制日期：        二零二三年三月          
中华人民共和国生态环境部制

目 录

1

一、建设项目基本情况

16

二、建设项目工程分析

32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

38

四、主要环境影响和保护措施

53

五、环境保护措施监督检查清单

55

六、结论

附件：

附件1 委托书
附件2 可研审查意见
附件3 租地协议

附件4 不动产权证
附件5 监测报告

附件6 全本信息公开截图

附件7 环评合同
附图：

附图1 地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 总平面布置图

附图4 周边关系图

附图5 现状监测布点图
附图6 项目与昆明市“三线一单”环境管控单元分类图位置关系

附图7 项目与云南省生态功能区划位置关系图

附图8 项目与云南省主体功能区划位置关系图

附图9 项目与牛栏江流域水环境功能分区关系图



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	东川支线天生桥站货场改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	雷林辉
	联系方式
	186****8965

	建设地点
	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县东川支线（K38+958）天生桥车站

	地理坐标
	（ 10 2度 14 分 27.907 秒， 25 度 38 分 10.731 秒）

	国民经济

行业类别
	G5910 装卸搬运

G5920 通用仓储
	建设项目

行业类别
	四 煤炭开采和洗选业
褐煤开采洗选

062煤炭储存、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2037.26
	环保投资（万元）
	33.2

	环保投资占比（%）
	1.63
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：已于2022年11月开工建设，截至目前已完成主体工程建设，围墙、绿化等辅助设施尚未建成。
	用地（用海）

面积（m2）
	28504.8

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中的要求，根据实际情况本项目无专项设置情况。具体判定情况如表1-1所示。

表1-1专项评价设置情况表

专项评价的原则
设置原则
本项目情况
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目不涉及有毒有害污染物，因此无需开展大气专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目产生的污水均不直接外排地表水，因此无需开展地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，因此无需开展环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，因此无需开展生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为铁路运输货场项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》修正，项目属于鼓励类中“二十九 现代物流业”的“4、多式联运转运设置建设，多式联运转运换装设备、标准化运载单元的研发推广应用”，鼓励类类项目。故本项目的建设符合国家及云南省产业政策要求。

2.本项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号）符合性分析
根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号），本项目位于寻甸县天生桥村，属于“寻甸县一般管控单元”（详见附图5项目与昆明市“三线一单”环境管控单元分类图位置关系），本项目与昆明市“三线一单”相符性分析如下。

表1-2与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号）符合性分析
项目

昆政发〔2021〕21号

项目情况

相符性

生态保护红线

生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。
本项目位于寻甸县天生桥村，项目占地属于铁路用地，用地范围及评价范围不在《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发[2018]32号)规定的生态保护红线内，不占用基本农田保护区，也不在一般生态空间：自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域内。满足生态保护红线要求。

符合

环境质量底线

到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。

到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

①大气环境质量底线：根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市环境质量现状整体较好，项目区域属于达标区。根据项目运营期产生的大气污染物采取环评提出的措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。

②水环境质量底线：根据《2022年寻甸县地表水水质状况月报》，前进河哦嘎电站断面，水功能类别为IV类，未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。
③本项目运行不会对土壤、地下水环境产生不良影响。

符合

资源利用上限

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。
本项目为铁路货场项目，主要进行褐煤暂存和装卸，能源为水、天然气，无高耗能设备。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民清运用作农肥，不外排；固废可以回收利用的全部出售给回用企业回收利用，不能回收利用的按照有关部门要求处置，固废均能得到合理处置，项目与资源利用上线的要求相符。

符合

昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求
空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。

（2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。

本项目不属于高耗水、高污染行业和重点行业建设项目。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民清运用作农肥，不外排。

符合

污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。（3）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。

本项目产生的颗粒物经洒水抑尘等处理后，排放浓度均可达标排放。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民清运用作农肥，不外排。
符合

环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。

本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。

符合

资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。
项目生产用水来自于城市供水管网，项目所用能源为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。
符合

寻甸县一般管控单元
空间布局约束

1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。

3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
本项目为铁路运输货场项目，项目占地属于铁路用地，不涉及破坏生态环境活动；不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物；不回产生水体污染。
符合

环境风险防控
1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。

2.禁止高毒高风险农药使用。

3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。
本项目为铁路运输货场建设项目，环评要求编制突发环境事件应急预案并备案及演练
符合

根据上表可知，项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号）相符。
3.与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

表1-3项目与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性

内容

本项目情况

符合性

三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系
（一）实行总量强度双控

推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。

项目生产用水主要为洒水降尘和绿化用水，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民清运用作农肥，不外排。

符合

六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境
（一）改善城市空气质量

实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。

本项目能源使用电，为清洁能源，无组织粉尘经洒水抑陈后的达标排放；本项目排放的主要大气污染物均能实现达标排放。

符合

（二）推进重点区域土壤污染防治

加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。

本项目不属于涉重金属行业

符合

七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险
（一）严格环境风险源头防控

加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。

本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业，不在长江干流、主要支流等河流滨岸线上。

不涉及

综上可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关保护要求。

4.与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
表1-4项目与云南省长江经济带发展负面清单符合性

具体要求

本项目

符合性

1.禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年一2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目建设内容不涉及码头、港口、通道等行业。

符合

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

本项目位于寻甸县天生桥村，项目区不涉及自然保护区的核心区和缓冲区。

符合

3.禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目不涉及风景名胜区。

符合

4.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源保护区

符合

5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。

符合

6.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于寻甸县天生桥村，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

7.禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不属于过江基础设施项目，未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

8.禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

本项目不涉及水生生物捕捞。

不涉及

9.禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

符合

10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

不涉及

11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项目不属于石化、现代煤化工行业。

不涉及

12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。

符合

综上分析，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。
5.与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见下表。

表1-5项目与长江经济带发展负面清单符合性
具体要求

本项目

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目为铁路货场项目，项目建设内容不涉及码头、港口、过江通道等行业。

不涉及

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目位于寻甸县天生桥村，项目区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等

符合

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水水源保护区

符合

4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园

符合

5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于寻甸县天生桥村，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及水生生物捕捞

符合

8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

不涉及

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

不涉及

10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工行业。

不涉及

11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目

符合

综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
6.与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析
根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。

（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。
本项目位于流域范围内的坝区，属于《云南省牛栏江保护条例》中的德泽水库以上重点污染控制区，重点污染控制区需满足重点水源涵养区禁止的行为及重点污染控制区的禁止行为。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。
表1-6项目选址与《云南省牛栏江保护条例》对照分析

序号

云南省牛栏江保护条例》选址条件

本项目实际情况

相符性

1

三十二条重点水源涵养区禁止下列行为

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

项目为铁路货场建设项目，项目占地为铁路用地，无此行为

符合

（二）使用高毒、高残留农药；

项目不使用高毒、高残农药

符合

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

本项目无新增废水产生。
符合

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

符合

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

项目内设有垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置。
符合

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

项目建设设施时按要求对地面进行硬化处理

符合

2

第三十三条重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）新建、扩建工业园区；

项目位于铁路运输货场建设项目，不属于新建、扩建工业园区

符合

（二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；

项目不属于重点水污染物排放工业项目

符合

（三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。

项目不属于陵园、公墓

符合

综上所述，项目符合《云南省牛栏江保护条例》中的要求。
7.与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻何段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：
水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。

水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域；限制建设区范围指干流沿岸外200m~1000m之间的区域。

（2）重点污染控制区

重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。

（3）水源涵养区

重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。

本项目位于寻甸县天生桥村，项目所在地属于牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》中重点污染控制区（详见附图8），由于运营期无废水外排，对当地水环境无不良影响，故符合规划要求。
8.项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》的符合性分析
根据《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》的相关要求，城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输。大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。
本项目施工期设置全封闭围挡墙、施工围网、防风抑尘网，施工现场道路地面硬化，渣土运输车辆进出施工工地进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输；项目货场四周设置4.5m高抑尘网，货场围墙设置喷淋降尘系统；货场内设置2台雾炮车进行洒水降尘。
综上，项目符合《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》的相关要求。
9.项目平面布局合理性分析

根据项目厂区总平面布置图（附图3），地块南东西最大距离约350m，南北最大距离70m。货场依地势沿铁轨直线布置。项目在东侧设置1个入口，入口处设置汽车衡和值班室；项目西侧设置1个出口，并在西南角设置间休室、泵房、配电箱等辅助设施，项目区中部为集装箱货场。
本项目尽量充分利用厂区空闲地，在道路和堆场周围植树绿化，以净化空气，减少噪声，改善环境。

综上，项目在各建、构筑物在满足生产功能要求，同时对项目区周边环境和周围敏感点影响很小，从环境保护角度分析，项目区内平面布局合理。
10.项目选址合理性分析

本项目位于寻甸县天生桥村东川支线（K38+958）天生桥车站，根据不动产权证（附件4），拟建项目占地类型为铁路用地，符合规划要求。现已取得昆明局集团公司货运部关于对天生桥站货场改造项目可行性研究报告的审查意见（详见附件2），本项目用地范围未涉及生态保护红线，项目不占用基本农田保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目区环境质量现状满足项目建设，无环境制约因素，由环境影响分析章节可知，项目实施后通过采取完善的污染防治措施后不会造成区域环境质量超标，对周边环境和保护目标影响可接受，均不会对厂址所在区域大气环境、地表水环境、声环境等敏感目标产生明显影响。因此，本环评认为，项目所在区域不存在对本项目制约的因素，项目的选址与周边环境是相容的，项目选址总体可行。

11.项目与周边环境相容性分析

项目位于云南省昆明市寻甸县天生桥村，从项目周边环境关系可知，项目周边500m范围内主要分布天生桥村，无其他敏感点和工况企业分布。

本项目生产过程产生的废气、废水、噪声、固废等均采取相关的治理措施，对周围环境的影响较小；噪声厂界能够达标排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民清运用作农肥，不外排，对周边环境不会产生影响；固废的处置率为100%，对周边环境不会产生影响。
综上所述，本项目产生的污染物不会对周边环境产生较大的影响，周边的企业对本项目不存在制约因素，因此，本项目与区域环境相容。
12.项目与《云南省主体功能区规划》的符合性分析
根据《云南省主体功能区规划》，本项目所在区域的寻甸县主体功能区划属于“国家重点开发区域”，区域发展方向为：构建’区、两带、四城、多点一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。

根据《云南省主体功能区规划》，重点开发区内功能定位主要是支撑全省乃至全国经济增长的重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。

本项目为铁路货场建设项目，项目建设与《云南省主体功能区规划》功能定位不冲突。

13.项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析

根据《云南省生态功能区划》，本项目位于昆明市寻甸县，项目生态环境影响评价区隶属于“Ⅲ 高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”，生态亚区属“Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”，生态功能区属“Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区”。本区是云南省面积最大的生态区，从东到西贯穿全省，占据了中北部广大的高原和山地，面积19.82万平方公里，占全省国土面积的51.75%。

以云岭、点苍山、哀牢山一线为界，分为东西两个部分。

东部为云南高原的主体，包括大理州东部、丽江市大部分地区、楚雄州、玉溪市中北部、昆明市、曲靖市、红河州东北部、文山州北部和昭通市南部，是我省耕地、人口和城镇分布最为密集的地区，地貌为丘陵状高原，北面的金沙江谷地深嵌于高原内部。西北部分地势高耸，丽江玉龙雪山和香格里拉哈巴雪山山地植被垂直系列很发达。气候四季温和，干、湿季分明，年降水量800-1200毫米，常绿阔叶林和云南松林分布广泛。

该区的主要生态特征为以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主；主要生态环境问题为森林质量较差，水土流失严重；主要生态系统服务功能为普渡河和小江上游的水土保持；保护措施与发展方向为保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量。

本项目占地性质为铁路用地，不破坏森林植被；项目建成后地面进行硬化，防治水土流失，项目建设与《云南省生态功能区划》相符。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
天生桥站（1）道货场有效装卸面积6450m2，可满足褐煤年发送量约98万吨。但是（1）道装卸有效长仅215m，有效货位15车，按平均每昼夜取送车2次计算，仅能满足褐煤年发送量约55万吨，无法满足褐煤发送需求。同时，装卸车作业完毕后，受调机能力影响不能及时上线发送，装卸作业组织效率低。为使车站货物发送能力与增长的货物运输需求相匹配，必须对车站进行改扩建，增加车站装卸有效长和有效货位。本项目的建设是相应铁路货运改革，为企业提供运输条件，吸引区内部分公路货源改为铁路运输；也是建设生态文明、发展低碳经济，实现区域转型发展的需要。

天生桥铁路货场主要进行集装箱货物装卸，装卸的货物主要是褐煤、磷矿石、化肥化工产品和饲料添加剂，不涉及有毒有害、易燃易爆等危险化学品。本次扩建部分主要进行褐煤集装箱装卸。扩建完成后，褐煤年周转量为158万吨。

依据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，储煤场项目属于建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）中“四、煤炭开采和洗选业”中“煤炭储存、集运”，应编制环境影响报告表。为此，中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段（以下简称“建设单位”）委托云南博远生态科技有限责任公司（以下简称“环评单位”）为该项目编制环境影响报告表（委托书详见附件1）。环评单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批，并作为环境管理的依据。
2.基本概况
项目名称：东川支线天生桥站货场改造项目
建设单位：中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段
建设地点：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县东川支线（K38+958）天生桥车站
建设性质：扩建
项目占地：项目用地面积为28504.8m2（42.8亩），用地性质为铁路用地。
项目总投资：项目总投资为2037.26万元，其中环保投资33.2万元。
施工进度：项目建设周期为6个月。
3.建设规模
（1）接轨站技术设备概况
东川支线天生桥站位于云南省昆明市寻甸县境内，站中心里程K38+958，隶属于昆明铁路局曲靖车务段管辖。在技术作业上为中间站，在业务性质上为货运营业站，按工作量为四等站，主要担负列车会让、部分车辆中转及货场取送车任务。车站上行临靠塘子站，站间距离为11.9km；下行方向临靠东川站，站间距离为57.8km。
车站现有3股道，（1）、（3）道为到发线兼货物线，有效长均为330m，（II）道为正线兼调车线，有效长297m。（3）道装卸有效长147m，（3）道货场有效装卸面积6200m2，产权为先锋煤业有限公司所有，主要装运川金诺公司的饲料级磷酸氢钙（一批作业11车）；（1）道卸有效长215m，（3）道货场有效装卸面积6450m2，主要装运散堆褐煤（一批作业15车）。

调机配备方面，天生桥站作业调机为塘子站调机，塘子站配置DF4调乘一体化调机两台，其中一台主要负责东川和天生桥站作业车拉运、调车工作并兼顾塘子站调车作业，另一台主要负责塘子站调车作业、小新街方向拉运及小新街调车作业。牵引能力方面，天生桥往塘子方向DF4单机牵引能力2100吨（约25个车）。

（2）本项目建设规模
本次改造工程在既有（2）号道岔与既有（1）道连接的圆曲线处新增1组道岔，延伸出货物线4道，有效长308m；新建344×30m货场（集装箱标准）及房建、道路、汽车衡、围墙、消防等配套工程。改造后正线（Ⅱ）道有效长297m，（1）道有效长310m。
[image: image1.png]RAMt et 77 5P A B R

R ‘3;;;; Wi ) |
B
50
- * 5. () (297) ~
#F SO ) wm o om g
1 amxam | o
2
8 .
LREE ]
RUEH wenn





图2-1天生桥站改造方案图
（3）货运量
改建完成后，天生桥站新增有效货位22车，新增褐煤发送能力145万吨，配合既有货场能力，能够满足研究年度褐煤发送需求。
4.主要工程内容
本次改造项目主要包括在既有（2）号道岔与既有（1）道连接的圆曲线处新增1组道岔，延伸出货物线4道，有效长度308m；新建344×30m货场（集装箱标准）及值班室、道路、汽车衡、围墙、消防等配套工程。货场仅用于货物装卸，不存储货物。
项目主要建设内容组成详见下表。
表2-1项目工程组成一览表
项目组成

主要建设内容或功能

备注

主体工程

铁路装卸专用线
新建一条308m货物装卸专用线。
新建
集装箱货场
新建集装箱货场1座，货场规格为344×30m，采用C35混凝土250mm，级配碎石层150mm，砂垫层150mm。
新建
辅助工程

间休室
1F，砖混结构，占地面积160m2，建筑面积160m2，位于厂区西南侧，用于战场员工值班休息。
新建
泵房
1F，砖混结构，占地面积145m2，建筑面积145m2，位于厂区西南侧。

新建
衡房

1F，砖混结构，占地面积58m2，建筑面积58m2，位于项目区西侧入口处，主要用于运输车辆过磅称重。

新建
围墙

3m高围墙659m
新建
场内道路

项目场区新建硬化道路面积1474m2。

新建
公用工程

供水系统

车站附近G213国道给水管网完善，本工程考虑就近从G213国道给水管网上开口取水。项目在厂区西南侧新建1个高位水池（240m3）。

新建

排水系统
站场排水与附近桥、涵等排水设备衔接，排入周边自然沟、渠。
改扩建
供电系统

天生桥站既有货场内设有杆上变电台一台，容量50kVA，电源引自10kV地方电网，主要供既有货场作业照明和工区生活用电。

本工程在室外新建一座160kVA SCB13箱式变电站，采用一路10kV电源供电。
新建
环保工程

废水

面源雨水

站场排水与附近桥、涵等排水设备衔接，排入周边自然沟、渠。

新建

生活废水
经化粪池处理后委托天生桥村民清运用作农肥。
新建

废气

车辆运输粉尘

对项目区运输道路及时清扫路面，项目拟设置2辆雾炮车对场区道路进行洒水降尘。

新建
装卸扬尘
在项目区四周设置4.5m高抑尘围挡，每隔25m设置喷淋降尘喷头，用于洒水抑尘；规范装卸作业。

噪声

加强道路交通管理，减少牵引机车仅占鸣笛；设立车辆进场慢行、禁止鸣笛等警示标志，有效控制噪声对周围环境的印象。
新建

固废

生活垃圾
设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。

新建

化粪池污泥

定期清掏后委托天生桥村民清运用作农肥。

新建

绿化

绿化面积为700m2，绿化沿项目四周布设，以乔灌草结合，绿化设计主要以乔木为主，适当培植灌木、地被、草地等。

新建

环境风险

①制定设备检修计划，定期对设施、装置进行检修；

②建立定时巡检制度，发现问题及时处理；

③制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障及时处理。

④本项目建成后，将技改内容补充至公司突发环境事件应急预案中，针对可能发生的事故制定应急措施，同时加强管理等措施可将事故的环境风险降低到最低程度，减少对周围环境的危害。
新建

项目主要建设内容分述如下：
（1）站场
①平面设计
车站到发线有效长范围为直线，车站到发线有效长300m，到发线进路均按双进路设计；进站信号机外制动距离内为超过6‰的下坡道，在接车线的末端设置安全线；货物装卸线设在直线上。

②纵断面设计
到发线设置在平坡道上，道岔不布置在竖曲线范围内；货物装卸线设在平道上。

（2）站线轨道
站内线路采用如下标准：

P50钢轨，新Ⅱ型混凝土枕，弹条Ⅰ型扣件，轨枕铺设标准为1440根/km，9#道岔，碎石道床，采用一级道砟，单层道砟厚25cm。
表2-2站内线路轨道建设工程内容

新建
铺轨
货物线50kg/m有缝

新Ⅱ型混凝土轨枕

弹条Ⅰ型扣件

1440根/km

km
0.375
60~50kg/m异型轨长6.25m

2
岔轨过渡
Ⅲa型混凝土轨枕

根
15
左开

CZ2209
个
1
扳道器

个
1
道床（一级道碴）

道岔
面碴

m3
78
站线
单层道砟25

594
顺坡道碴（面碴）

67
车挡
车挡（带车钩）

个
1
改建
拆除线路
木枕
43kg/m有缝

1440根/km

km
0.034
（3）站线路基
①路面
站线设计速度20km/h，路堤路面宽6.6m，路堑路面宽6.2m。

②路基基床
站线路基基床分为表层和底层，表层厚度为0.3m，底层厚度为0.9m，总厚度为1.2m。
A.基床表层及压实标准

路堤基床表层采用B组填料，颗粒粒径不大于150mm，对不符合要求的填料，应采取土质改良或加固措施；路堑基床表层土的密实度应符合下表中基床土的压实标准；对塑性指数大于12，液限含水率大于32%的黏性土，基床表层全深度采取换填、土质改良等措施；基床表层填料的压实标准应符合《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》（GB50012-2012）5.5.2条要求。

B.基床底层及压实标准

路堤基床底层采用C1组填料，当使用C1组填料中的细粒土含量大于30%的卵石土、碎石土、圆砾土和细粒土中的粉土、粉质黏土时，其塑性指数不应大于12，液限含水率不应大于32%；不满足要求时，应采取土质改良或加固措施；路堑基床底层厚度范围内天然地基的静力触探比贯入阻力值不得小于1.0MPa，或天然地基基本承载力不小于0.12MPa，不满足要求时，进行加固处理；基床底层填料的压实标准应符合《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》（GB50012-2012）5.5.2条要求。

③路堤压实标准
路堤基床以下部位填料选用C组填料，基床以下路堤填料的压实标准应符合《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》（GB50012-2012）5.6.2条要求。

④地基处理

地表坡率缓于1:5时，清除地表耕植土、人工填土，清表按0.3m考虑，可根据现场情况适当调整，挖方路基换填0.5m厚B组填料；地表坡率为1:5～1:2.5时，在原地表挖台阶，台阶宽度不小于2m，当基岩面上覆盖层较薄时，先清除覆盖层后再挖台阶，覆盖层较厚且稳定时，直接在原地面挖台阶；地面横坡陡于1:2.5，进行抗滑验算。

⑤路基边坡
路堤边坡高度尽量不超过20m，路基单级边坡不宜大于8m，大于8m采用折线型，边坡间设置不小于2m的平台，路堤坡脚外应设置≥1m的护坡道；路堑边坡一般按土质边坡及全风化的软质岩边坡高度不大于20m进行控制。

⑥边坡防护措施
路堤边坡高H≤3m时，采用喷播植草防护；边坡高3＜H≤6时，采用M10浆砌片石拱型截水骨架内喷播植草+栽种灌木防护；路堤边坡高度大于6＜H≤20m时，在边坡不小于3.0m宽度范围内铺设一层双向土工格栅，层间距0.6m，抗拉强度不小于25kN/m，延伸率＜10%；边坡采用M10浆砌片石拱型截水骨架内喷播植草+栽种灌木防护；边坡原则上单级高度H≤8m，大于8m按折线型边坡逐级放缓刷坡，边坡之间设置2m平台，平台上设置平台截水沟。

路堑边坡高H≤3m时，采用喷播植草防护；边坡高3＜H≤5m时，采用挂三维网植草防护；边坡高H＞5m时，采用M10浆砌片石拱型截水骨架内喷播植草+栽种灌木防护；边坡原则上单级高度H≤8m，大于8m按折线型边坡逐级放缓刷坡，边坡之间设置2m平台，平台上设置平台截水沟。

（4）堆场铺设
本工程新建344×30m集装箱堆场，新建道路面积1474m2，铺面结构如下。

①集装箱堆场

面层：40cm厚C35钢筋混凝土面层；

基层：30cm厚5.5%水泥稳定碎石；

垫层：20cm厚级配碎石；

结构总厚度90cm；

土基回弹模量EO值不低于60MPa。

②道路工程

面层：36cm厚C35混凝土面层；

基层：25cm厚5.5%水泥稳定碎石；

垫层：20cm厚级配碎石；

结构总厚度81cm；

土基回弹模量EO值不低于60MPa。

5.公用工程
（1）给水工程
车站现有的供水设施供水能力不足，无法满足货场新增用水需求，给水考虑采用G213国道市政管网供水，项目区内设置高位水池。
项目总用水量为1878.3m3/a。
（2）排水工程
车站排水系统排水设施应布置合理，与桥涵、站场、既有沟渠等排水设施衔接，并具有足够的过水能力。

①纵向排水
在新建货物线4道与正线（Ⅱ）道之间新建碴底式矩形盖板排水沟 269m，排水分别汇入K39+330和K39+504处的既有涵洞；在塘子段弃土位置路堤边坡坡脚外侧新建252矩形侧沟，排水汇入K38+650处的既有涵洞；在新建货场硬化面外侧、进场道路两侧新建391m矩形侧沟，排水通过横向排水槽汇入K39+330处的既有涵洞及G213国道侧沟。

②横向排水

在K39+330位置，设置70m横穿货场的横向排水管，排水汇入K39+330处的涵洞；在进场道路与G213国道相接的位置，设置60m穿越进场道路的横向排水槽，连通G213国道侧沟；在K39+330位置设置19m穿越正线的横向排水槽，将股道间排水槽的水引入K39+330处的既有涵洞。

③生活污水
项目值班人员生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民清运处置。
（3）供电工程
天生桥站既有货场内设有杆上变电台一台，容量50kVA，电源引自10kV地方电网，主要供既有货场作业照明和工区生活用电。

为满足用电设备需求，既有电源容量无法满足新建货场设备用电，需新增一座箱式变电站，采用一路10kV电源供电。在新建货场间休房附近新设SCB13-160kVA箱式变电站一座，低压回路用电缆馈出供消防泵房、室外照明、间休房动力照明等负荷用电。

货场照明新建固定式投光灯塔3座（T1~T3），采用H=18.5m、12xLED250W投光灯塔。灯塔位置在满足限界及安全距离要求时，可根据现场情况作适当调整，T1~T3灯塔应考虑防撞措施。投光灯铁塔采用L-DT-II-18.5型固定式灯塔，防风等级不低于70kg/M，塔顶带AR-IIIA型避雷针，灯架形式根据调光要求现场确定，灯塔基础深3m，其地基承载力应≥15T/M。控制方式为集中控制与就地控制相结合的方式，集中控制箱放置在间休房内，T1~T3电源引自新建箱变。
6.项目装卸规模
根据昆明局集团公司统计资料，周边企业调研及相关规划资料，采用增长率法和产销平衡法对东川支线天生桥站各货运设施货运量进行预测，得到天生桥站初期货运量为127万吨，其中发送127万吨；近期货运量为149万吨，其中发送149万吨；远期货运量为160万吨，其中发送160万吨。详情见下表：

表2-3东川支线天生桥站发到运量表

[image: image2.png]oo 1M 2030 AT 2035 4F ST 2045 6F
. ROk | BUk | et | g0k | Bk | et Bk | ot
ALBE Bk # 10 00 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0
i) 20 00 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 20
LR 80 00 8.0 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0
[ 1100 00 1100 | 130.0 0.0 130.0 | 1400 0.0 140.0
i st 60 00 6.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0
#it 1270 00 1270 | 149.0 0.0 149.0 | 160.0 0.0 160.0





本项目新增货场主要进行褐煤装卸，建成后褐煤年周转量为158万吨，满足天生桥站货运量要求。
7.原辅材料及能耗
项目主要进行货物装卸。项目主要原辅料消耗情况见下表所示。
表2-4主要原辅材料及能源消耗情况一览表
序号

名称

单位

数量

来源

1

褐煤

万t/a
158
云南先锋煤矿、姚家村煤矿、郭家山煤矿
2
磷矿石

万t/a

10
中化云龙有限公司
3
化工品
万t/a

2
昆明川金诺化工股份有限公司

4
化肥及农药
万t/a
2
5
其他货物
万t/a

2

周边需求
6
水

m3/a

1878.3‬

来自市政管网

7
电

万kWh/a

66.96
从供电电网引用

8.项目主要设备
项目货场装卸、斤检设施设置详见下表。
表2-5项目主要生产设备一览表

序号
名称
规格型号
额定功率，KW
数量
备注
1
汽车衡
120t
1

1台
2

正面吊
1台
集装箱装卸
3

雾炮车
2辆
4

喷淋设施
1套
9.劳动定员及工作制度
劳动定员：项目劳动定员3人。
工作制度：实行值守工作制，3人轮换值守，年工作300天。
10.施工组织

（1）施工条件

①交通运输

本项目施工期间建筑材料等采用汽车运输，依托项目区现有国道G312。

②施工营地设置

施工人员不在项目区内食宿，不设置施工营地。

③建筑施工材料

工程用砂从附近砂场就近购买，汽车运输入场；工程用石料从附近采石场就近购买，汽车运输；道碴来源由元谋愚公石业有限责任公司供应，汽车运输到西部物联集团有限责任公司专用线装车后，调车运至成昆线黄瓜园站，采用火车运输至天生桥站。

④施工三场设置

项目不设置砂石料场和取土场，废弃土石方堆填到项目区西侧弃土场。
⑤施工给排水

给水：项目区施工用水取自国道G312市政用水，项目区内设置高位水池，可满足施工用水。

排水：施工排水主要含有泥沙等物质，经沉淀池收集沉淀后回用于场地洒水抑尘。

⑥施工用电

利用天生桥站现有变压器作为电力供应设备。

（2）项目进度计划

项目施工期6个月，具体施工时间安排如下：

表2-6项目施工进度安排

施工工程
第1个月
第2个月
第3个月
第4个月
第5个月
第6个月
路基工程

铺轨工程

电力工程

房屋工程
联合调试
（3）施工人员

施工期施工人员为平均每天20人，不在项目区内食宿。

11.水量平衡

本项目运营期用水主要为洒水降尘用水、绿化用水和生活用水。

（1）洒水降尘用水

项目货物为集装箱装卸，产尘量较少。项目区起尘主要为集装箱运输进场道路起尘。
项目道路需定期进行喷雾洒水抑制粉尘，厂区道路只需晴天进行洒水降尘，道路硬化区面积为1474m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中“场地浇洒，2L/（m2.次）”每天洒水两次，通过查阅寻甸多年气象参数，寻甸县年均雨天约133天，晴天约232天，每天洒两次，则道路晴天洒水降尘用水量为5.90m3/d，1368.6m3/a。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。

（2）绿化用水

根据建设单位提供资料显示，项目绿化面积700m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），绿化用水量按3L/(m2·次)计，非雨天每天浇洒一次（根据寻甸县多年平均气象资料，晴天以232d计算），则绿化用水量为2.1m3/d，487.2m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。

（3）生活用水

本项目劳动定员3人，仅在项目值守，不在项目区食宿，主要为如厕和洗手用水。本次环评参考《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），核算按照25L/人·d用水量，排水系数80%，则本项目生活用水量0.075m3/d，22.5m3/a，生活污水产生量为0.06m3/d，18m3/a。生活污水经化粪池处理后，委托天生桥村民清运用作周边农田施肥。


[image: image3.emf]生活用水

洒水降尘用水

绿化用水

化粪池 清运用作农肥

市政供水

1878.3

22.5 18

4.5

1368.6

蒸发

蒸发

487.2

1368.6

487.2


图2-2项目水平衡图（m3/a）
（4）面源雨水

项目面源雨水经排水沟收集后，经现有桥涵排入周边沟渠。

根据段燕楠.王赟.杨芳园.刘彬.周稀.《昆明市暴雨强度公式推算与对比[J].气象科技》2017.45（1）：86-90推荐的最优公示，计算当地暴雨径流量，并确定初期雨水量。

[image: image4.png]a+o
(+6 T14)% 548

8lgP)




式中:

q一暴雨强度（升/秒.公顷）；

P一重现期，根据《室外排水设计规范（GB50014-2021）》，大城市非中心城区降雨重现期为2～3a，本次取2a；

t—降雨历时（分），取15min；

经计算，昆明市暴雨强度为215.06L/s.hm2。

另外根据雨水汇水量计算公式：

Q=qFψT
式中：
[image: image5.wmf]Q

—雨水流量，L；

Ψ—径流系数，取0.9；


[image: image6.wmf]q

—设计暴雨强度，L/s.hm2；

F—汇水面积，hm2（取2.85hm2）；

T—为降雨时间，一般取15min。
经计算，暴雨初期前15min内，项目区最大降水汇水量为496.5m3，面源雨水通过雨水沟和桥涵外排至周边沟渠。
表 2-7项目用排水情况汇总表

用水环节
用水量

废水产生量

m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
洒水降尘
5.90
1368.6
0

0

生活用水
0.075
22.5
0
0
绿化用水（晴天）

2.1
487.2
0

0

合计

晴天

8.075
1878.3
0
0
雨天

0.075
0
0
12.环保投资
本次项目总投资为2037.26万元，其中环保投资为33.2万元，占总投资的1.63%，环保投资情况见下表。
表2-8本项目环保投资一览表
项目

投资

备注

一、施工期环境污染治理投资

大气污染

防治

施工现场定时洒水降尘（设置洒水设施）

1

新建

材料堆存篷布遮盖、运输遮盖土工布等

1
新建

废水治理

施工废水沉淀池

0.5
新建

固废处置

建筑垃圾、生活垃圾清运处置

1.5
新建

二、运营期环境污染治理投资

大气污染防治

厂界4.5m高防尘网以及喷淋降尘设施
15
新建

雾炮车2辆
1

新建

废水治理

化粪池（1个，容积不小于10m3）

1
新建

雨污管网
10
新建

噪声治理

设立进场慢行、禁止鸣笛等标志
0.5
新建

固废治理

移动式带盖垃圾桶若干
0.2
新建

绿化

绿化面积为700m2，以乔灌草结合，绿化设计主要以乔木为主，适当培植灌木、地被、草地。
1.5
新建

总计

33.2


	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程

本项目施工工期6个月，施工人员为项目区周边建筑工人，施工人员不在项目区食宿。项目施工期工艺流程及产污节点图详见下图。

[image: image7.png]2N’ N
WL ke e T [T

T AL T T

WTRMAY > WAL Wi

BT





图 2-3施工期工艺流程及产污节点图
2.运营期工艺流程

根据建设单位提供的资料，项目采用的工艺流程及产污环节见下图。


[image: image8.emf]货物进场

货物装卸

人员值守

噪声 、 废气

噪声 、 废气

生活污水 、 生活垃圾


图2-4项目运营期工艺流程及产污环节图

生产工艺简述：

本项目主要进行货物装卸。外来货物通过汽车运输至货场暂存，在货场等待装车。集装箱物料通过自卸车和正面吊装至铁路货车。货物进场和装卸产生扬尘和噪声。货场值守人员办公产生生活污水和生活垃圾。
3.产排污环节

项目主要产排污环节见下表所示。

表 2-9主要产污环节一览表

污染类别

产污环节

污染物名称

性质

主要污染因子

废气

施工期

施工场地

粉尘

无组织

颗粒物

施工机械

燃油尾气

总烃、CO、NOx

运营期

运输及装卸粉尘

颗粒物

无组织

颗粒物

废水

施工期

废水

施工废水

短期

SS等

施工人员生活污水

短期

COD、BOD5、SS、

氨氮、总磷等

运营期

面源雨水

面源雨水

间断

SS

生活办公

冲厕和洗手废水

间断

COD、BOD5、SS、

氨氮、总磷等

噪声

施工期

施工过程

机械噪声

短期

L A eq,T
运营期

加工设备

机械噪声

间断

L A eq,T
固体废物

施工期

一般固体废物

建筑垃圾

一般固废

/

生活垃圾

一般固废

/

运营期

生活办公

生活垃圾

一般固废

生活垃圾
化粪池

化粪池污泥

一般固废

污泥



	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有工程情况
东川支线天生桥站现有3股道，（1）、（3）道为到发线兼货物线，有效长均为330m，（II）道为正线兼调车线，有效长297m。（3）道装卸有效长147m，（3）道货场有效装卸面积6200m2，产权为先锋煤业有限公司所有，主要装运川金诺公司的饲料级磷酸氢钙（一批作业11车）；（1）道卸有效长215m，（3）道货场有效装卸面积6450m2，主要装运散堆褐煤（一批作业15车）。

调机配备方面，天生桥站作业调机为塘子站调机，塘子站配置DF4调乘一体化调机两台，其中一台主要负责东川和天生桥站作业车拉运、调车工作并兼顾塘子站调车作业，另一台主要负责塘子站调车作业、小新街方向拉运及小新街调车作业。牵引能力方面，天生桥往塘子方向DF4单机牵引能力2100吨（约25个车）

现有天生桥站未履行环评手续。
2.现有工程污染物排放量
现有工程污染物排放情况如下：
（1）废水
现有工程用水主要为生活用水和洒水降尘用水。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。生活污水经化粪池处理后委托天生桥村民作为农肥清运，不外排。
（2）废气
现有工程产生的废气主要为运输扬尘和装卸粉尘，采取洒水降尘措施。根据现状监测结果，项目区厂界侧下风向TSP浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放最高浓度限值。
（3）噪声
现有工程噪声源主要为运输车辆和火车噪声，根据现状噪声监测结果，现有工程噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类标准。
（4）固废
现有工程产生的固废主要为工作人员生活垃圾，经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门清运。

3.现有工程环境污染问题及整改措施
（1）存在问题：现有工程未履行环评手续
整改措施：纳入本次扩建工程一起评价。
（2）存在问题：未与周边村民签订化粪池污水处置协议。
整改措施：与周边村民补充签订化粪池污水处置协议。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

（1）达标区判定
项目位于寻甸县天生桥村，项目所在区域的空气质量属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升，故项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）补充监测
为了解项目区空气现状，本次评价委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年1月15日~1月17日对评价区进行了空气环境质量现状检测，根据《东川支线天生桥站货场改造项目环境质量现状检测报告》（监测报告编号：GR20230111001），检测结果见下表。

表3-1无组织废气分析结果一览表 单位：μg/m3
检测点位

采样日期

浓度类型
监测因子
监测值
标准值

最大占标率Pi
是否达标

项目厂址外侧下风向10m处

2023.1.15-1.17
日均值

TSP
208~210
300

70%
达标

备：采样方法依据为《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及修改单。

根据检测结果表明，项目所在区域的总悬浮颗粒物日均浓度值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。
2.地表水环境质量现状

本项目所在区域的最近地表水体为西侧约1285m处的北干渠，北干渠属于牛栏江支流前进河上游支流，属长江流域牛金沙江水系。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，并结合《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5月）进行校核，前进河“三月三水库—入牛栏江口”河段主要水体功能为一般鱼类保护、农业用水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。故本项目地表水参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

前进河“哦嘎电站”断面位于哦嘎村，具体位置位于项目区下游约15.6km处。根据寻甸县人民政府网站提供的“2022年1月~12月寻甸县水环境质量监测月报”统计，寻甸县水环境质量达标情况分析见下表。

表3-2寻甸县水环境质量现状评价表

月份
前进河哦嘎电站断面
标准

达标情况
1月
Ⅲ类
Ⅲ类
达标
2月
Ⅲ类
Ⅲ类
达标
3月
IV类
Ⅲ类
超标
4月
Ⅲ类
Ⅲ类
达标
5月
II类
Ⅲ类
达标
6月
IV类
Ⅲ类
超标
7月
IV类
Ⅲ类
超标
8月
IV类
Ⅲ类
超标
9月
IV类
Ⅲ类
超标
10月
Ⅲ类

Ⅲ类

达标
11月
Ⅲ类

Ⅲ类

达标
12月
Ⅲ类

Ⅲ类

达标
根据上表可知，前进河哦嘎电站断面仅1月、2月、4月、5月、10月、11月和12月监测水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准，其他月份不属于达标河段。
3.声环境质量现状

项目建设地点位于寻甸县东川支线（K38+958）天生桥车站，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4b类区，项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类和4b类标准，项目厂界50m范围内声环境保护目标为天生桥村。

根据昆明市生态环境局发布的《2021年昆明市生态环境状况公报》，2021年，寻甸县区域环境（昼间）噪声平均等效声级为47.3分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级（好）和三级（一般）之间。

本次环评期间委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年1月11日针对项目厂界及敏感点进行了现状噪声监测，监测情况如下表：
表3-3区域环境噪声现状监测统计表  单位：dB（A）

序号

监测点位

监测日期

连续等效A声级
昼间

夜间

监测值
标准值

监测值
标准值

1

厂界北侧

2022.11.11
53
70
42
60
2

厂界南侧

52
70
42
60
3

厂界东侧

54
60
43
50
4

天生桥村
54
60
44
50
根据监测结果，项目东、西厂界及西侧外天生桥村昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；南、北厂界昼、夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准要求。
4.振动标准
根据《城市区域环境振动标准》（GB1007-88），项目铁路干线两侧振动值详见下表。
表3-3城市区域振级标准值（单位dB）

适用地带范围
昼间
夜间
铁路干线两侧
80
80
5.生态环境质量现状

（1）动物资源现状

根据现场踏勘，项目区域内人为开发严重，评价区内常见的野生动物均为伴人居性强，环境适应范围广，属于常见的种类。项目评价区野生动物以鸟类居多，也多为区域常见的广布种，常见的动物主要有鼠、麻雀等小型动物，项目评价区未发现国家或省级重点保护野生动物。

（2）植被现状

本项目所在区域由于人为干扰较严重，项目区内主要植被类型为暖温性阔叶林、针叶林和灌木林，生态环境一般。项目区未发现古树名木、国家和省级重点保护野生植物，不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园及风景名胜区。

	环境

保护

目标
	根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价环境保护目标调查范围如下：

1.大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，环境保护目标为天生桥村。

2.声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3.地表水环境：项目最近地表水体为西侧的北干渠。

4.地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5.生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。

本项目主要环境保护目标见下表。

表3-4项目环境保护目标一览表

类别

保护目标名称

坐标

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离

环境功能区

X

Y

大气

天生桥村
103.239385
25.636030
村民
32户，约100人

西侧

10~500m

环境空气二类区

声环境
村民
3户，10人
西侧
10~50m
声环境二类区

地表水
北干渠
/
/
水体

西侧
1285m
地表水III类区
生态
项目区及周围植被、动物

项目区内现有植被及动物不被破坏，区域生态环境不被破坏，不降低现有的生态环境功能。



	污染

物排

放控

制标

准
	1.废水排放标准

（1）施工期

项目施工期施工废水、生活污水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘使用，不外排，故不设排放标准。

（2）运营期

项目运行期间无生产废水产生及排放，产生的生活污水经化粪池处理后委托天生桥村村民清运用作农肥，故不设废水排放标准。

2.大气污染物排放标准

（1）施工期

本项目施工期产生的大气污染物主要为无组织排放的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3，详见下表。

表 3-5施工期大气污染物排放标准限值

污染物

无组织排放监控浓度限值
颗粒物
1.0mg/m3
（2）运营期
项目运营期过程中无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体污染物排放限值见下表。
表3-6大气污染物综合排放标准

污染物
无组织排放监控浓度限值

排放速率（kg/h）

执行标准

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

3.噪声排放标准
（1）施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。

表 3-7建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
昼间

夜间

70
55

（2）运营期
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2和4类标准，噪声限值见下表。
表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

等效声级[dB (A)]

昼间

夜间

2类

60

50

4类
70
55
4.固体废弃物

（1）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

（2）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的有关规定。

	总量

控制

指标
	（1）废水

项目生活污水经厂区化粪池处理后委托天生桥村民清运作为农肥，不设废水总量指标。

（2）废气

本项目运营期产生的主要大气污染物控制指标为TSP0.559t/a。

（3）固体废物

本项目运行期间固体废弃物处置率100%，不设固废总量指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期为6个月，项目施工期不设食堂，施工人员就餐为外送，故无餐饮油烟和含油废水产生。项目已于2022年11月开工建设，截至目前已完成主体工程建设，围墙、绿化等辅助设施尚未建成。项目施工期采取的环境保护措施如下：
1.环境空气影响分析及保护措施
（1）安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气适当增加洒水次数；
（2）施工场地粉（粒）状料堆应尽量选在避风处，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品；
（3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆采取遮盖和防护措施，易洒落物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染；
（4）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境。
2.水环境影响分析及保护措施
项目施工期废水主要为混凝土养护、施工设备冲洗废水、施工人员清洁废水及地表径流。

项目所需的混凝土全部采用外购商品混凝土供给，施工现场不设混凝土拌合站，施工废水产生量很少，主要来自于混凝土养护、机械设备、工具清洗过程中产生的废水，项目在施工区域修建临时排水沟及临时沉淀池，沉淀池容积设置为2m3，施工废水进入沉淀池处理，处理后回用于场地洒水降尘，不外排。
（2）项目施工人员均不在施工场区食宿，仅产生洗手废水，生活污水产生量约0.24m3/d，考虑1.2的富容系数，并考虑连续存7天，设容积不小于2m3的临时沉淀池一座，经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。
（3）项目避开雨季进行施工，在施工前已做好相应的水土流失防治工作。

3.声环境影响分析及保护措施

（1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
（2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；对高噪声且固定设备加装减震垫；
（3）合理布置施工作业面和安排施工时间，不在昼间12:00～14:30及夜间22:00～次日6:00进行施工，因特殊需要必须进行施工的，提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示；项目已严格执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日内向所在区环保部门提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》经批准后开工；
（4）强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响；
（5）加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件，必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声；
（6）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
4.固体废弃物影响分析及处置措施

（1）本次工程挖方量为3.2万m3，在塘子端咽喉区旁弃土2.3万m3，东川端货场位置填土0.4万m3，剩余弃土0.6万m3外售砖厂。

（2）施工期产生的建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的部分建定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场堆存。
（3）施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。
5.生态影响防治措施

（1）施工人员、施工车辆以及各种设备按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路基础设施。

（2）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。

（3）施工期挖沟能选择在旱季，尽量避开雨季，既可能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。

（5）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

本项目运营期大气环境主要污染物是集装箱堆场、装卸作业和厂内运输道路等产生的粉尘。

（1）集装箱装卸、堆放扬尘

本项目集装箱堆场只是临时暂存，装卸和堆存过程中会产生少量扬尘，扬尘产生量均采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公进行计算。

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—起尘量，mg/s；

S—堆场面积，m2；

V一平均风速，m/s，集装箱为密闭堆存，风速取0.2m/s。

集装箱堆场占地面积为10320m2，则扬尘产生量为1.64×10-3mg/s，5.90g/h，则扬尘产生量为0.04t/a。为了减少集装箱堆场粉尘的影响，在货场周围设置4.5m高抑尘网，在围墙上设置喷淋降尘设施。集装箱堆场内粉尘经喷淋降尘措施削减排放，削减率约50%，集装箱堆场粉尘排放量约2.95g/h，0.02t/a。
（2）运输道路扬尘

汽车在货物运输过程中产生一定的扬尘（以TSP计），其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，项目场地生产条件不同，起尘量差异也很大。（以年产300天，每天生产8小时计）根据工程交通运输起尘量的计算公式，道路运输产生的道路扬尘公式如下： 

[image: image9.png]v M 55
9, =0123(Dx (=)™ x ()

0,/ =0, xLxQ/IM





式中：QP—道路扬尘量（kg/km·辆）；
QP1—总扬尘量（kg/a）；
V—车辆速度（km/h）；
M—车辆载重（t/辆）；
P—道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

L—运输距离（km）；

Q—运输量（t/a）。
本项目运输总量为160万吨，厂区内运输距离约为0.1km，运输车辆时速约10km/h，道路进行硬化，则道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2。因此道路扬尘量为0.45kg/km·辆，道路起尘总量为1.796t/a。项目厂区配备洒水设施，通过洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施后，洒水降尘效率约达70%，最终粉尘排放量为0.539t/a，0.225kg/h。
表4-1无组织废气排放情况一览表

产污排污环节

集装箱装卸、堆存
运输道路扬尘

污染物种类

TSP

TSP

污染物产生量（t/a）

0.04
1.796
污染物产生浓度（mg/m3）

/

/

排放形式

无组织

无组织

治理设施

治理工艺

4.5m高防尘网遮盖+喷雾降尘

洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施
收集效率

/

/
治理工艺去除率

50%

70%
污染物排放浓度（mg/m3）

/

/
污染物排放量（t/a）

0.02
0.539
厂界无组织排放标准（mg/m3）

1
1
（3）污染物排放量核算

项目大气污染物年排放量核算表见下表。
表4-2大气污染物排放量核算表
产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染无排放标准

核算年排放量（t/a)

标准名称

浓度限值（mg/m3)

集装箱堆存和装卸

颗粒物

集装箱堆场地面采用水泥硬化，厂界设置4.5m高防尘网遮盖，围墙设置喷雾降尘管路系统。

厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

1.0

0.02

运输道路扬尘

颗粒物

通过洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施

0.539

无组织排放总计

颗粒物

0.559

（4）废气治理措施可行性分析

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施)中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，本项目厂界设置4.5m高抑尘网，厂区围墙设洒水喷淋设施，运输道路及时清扫路面，采用洒水车对项目场地、道路进行洒水抑尘；可有效降低粉尘的排放。根据类比现有工程检测结果，厂界TSP达标，即项目严格按照上述环保措施，能达到环保措施要求，综上所述，项目废气处理措施可行。

（5）结论

根据前文可知，项目所在地属于环境量空气质量达标区，特征污染物颗粒物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

本项目厂界设置4.5m高抑尘网，厂区围墙设洒水喷淋设施，运输道路及时清扫路面，采用洒水车对项目场地、道路进行洒水抑尘；无组织颗粒物排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。

综上所述，项目废气达标排放，对环境保护目标及区域大气环境影响很小，区域环境影响在可接受范围内。

（6）大气环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，本项目营运期的监测计划见下表。

表4-3环境监测计划

污染源名称

监测点位

监测项目

执行标准

监测频次

无组织废气

项目厂界上风向 1个点、下风向3个点

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）“表2大气污染物排放限值”

1次/年

2.废水环境影响分析及保护措施
（1）废水污染物产排情况
本项目运营期用水主要为洒水降尘用水、绿化用水和生活用水。

①洒水降尘用水

项目货物为集装箱装卸，产尘量较少。项目区起尘主要为集装箱运输进场道路起尘。
项目道路需定期进行喷雾洒水抑制粉尘，厂区道路只需晴天进行洒水降尘，道路硬化区面积为1474m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中“场地浇洒，2L/（m2.次）”每天洒水两次，通过查阅寻甸多年气象参数，寻甸县年均雨天约133天，晴天约232天，每天洒两次，则道路晴天洒水降尘用水量为5.90m3/d，1368.6m3/a。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。

②绿化用水

根据建设单位提供资料显示，项目绿化面积700m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），绿化用水量按3L/(m2·次)计，非雨天每天浇洒一次（根据寻甸县多年平均气象资料，晴天以232d计算），则绿化用水量为2.1m3/d，487.2m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。

③生活用水

本项目劳动定员3人，仅在项目值守，不在项目区食宿，主要为如厕和洗手用水。本次环评参考《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），核算按照25L/人·d用水量，排水系数80%，则本项目生活用水量0.075m3/d，22.5m3/a，生活污水产生量为0.06m3/d，18m3/a。生活污水经化粪池处理后，委托天生桥村民清运用作周边农田施肥。


[image: image10.emf]生活用水

洒水降尘用水

绿化用水

化粪池 清运用作农肥

市政供水

1878.3

22.5 18

4.5

1368.6

蒸发

蒸发

487.2

1368.6

487.2


图4-1项目水平衡图（m3/a）
④面源雨水

项目面源雨水经排水沟收集后，经现有桥涵排入周边沟渠。

根据段燕楠.王赟.杨芳园.刘彬.周稀.《昆明市暴雨强度公式推算与对比[J].气象科技》2017.45（1）：86-90推荐的最优公示，计算当地暴雨径流量，并确定初期雨水量。

[image: image11.png]a+o
(+6 T14)% 548

8lgP)




式中：

q一暴雨强度（升/秒.公顷）；

P一重现期，根据《室外排水设计规范（GB50014-2021）》，大城市非中心城区降雨重现期为2～3a，本次取2a；

t—降雨历时（分），取15min；

经计算，昆明市暴雨强度为215.06L/s.hm2。

另外根据雨水汇水量计算公式：

Q=qFψT
式中：
[image: image12.wmf]Q

—雨水流量，L；

Ψ—径流系数，取0.9；


[image: image13.wmf]q

—设计暴雨强度，L/s.hm2；

F—汇水面积，hm2（取2.85hm2）；

T—为降雨时间，一般取15min。
经计算，暴雨初期前15min内，项目区最大降水汇水量为496.5m3，面源雨水通过雨水沟和桥涵外排至周边沟渠。
表 4-4项目用排水情况汇总表

用水环节
用水量

废水产生量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

洒水降尘

5.90
1368.6
0

0

生活用水
0.075
22.5
0
0
绿化用水（晴天）

2.1
487.2
0

0

合计

晴天

8.075
1878.3
0
0
雨天

0.075
0
0
（2）废水不外排可行性分析

①生活污水处置措施可行性分析
本项目生活污水废水量为0.06m3/d，化粪池（有效容积10m3）可容纳166天废水产生量；化粪池出水委托天生桥村村民清运处置作为农肥，不外排，对地表水环境影响很小，生活污水不外排可行。
②面源雨水处置措施可行性分析

项目面源雨水最大量为496.5m3/次，其主要污染因子为SS，经设置的初雨水沟和桥涵外排至周边沟渠。项目已设计车站排水系统，排水设施布置合理，与桥涵、站场、既有沟渠等排水设施衔接并具有足够的过水能力。因此，项目面源雨水处置措施可行。
（3）自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的废水自行监测要求，本项目不设废水排放口，无生产废水外排，因此不设监测要求。
（4）地表水环境影响分析

项目无废水外排，对周边地表水环境影响小。
3.声环境影响分析及保护措施
（1）噪声产排情况
项目噪声来源于运输车辆及火车进出场、装卸货物产生的噪声，项目运输车辆进入厂区速度较慢，声源为60~80dB（A），噪声源强见下表。
表4-5运营期噪声源调查清单
序号

声源名称

型号
空间相对位置，m

声源

源强
距声源距离

声源控制措施

运行

时段

X

Y

Z

1

火车
/
/
/
/
80dB（A）
1m
距离衰减，围墙隔音，加强管理。
昼间，夜间

2
运输汽车

/

/

/

/

60dB（A）
1m

（2）噪声预测方法和预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的计算公式，预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）：


[image: image14.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：Leqg——噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

预测点的噪声预测值（Leq）计算公式：

[image: image15.png]L, =101g(10°5 410" )




式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

根据该项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，计算出总声级，再利用噪声衰减模式计算出噪声源对厂界噪声的贡献值，本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次项目以噪声贡献值作为评价量。

（3）厂界达标分析
本次评价主要对项目厂界达标情况进行预测分析。根据上述预测公式，项目各厂界噪声达标情况详见下表：
表4-6产噪设备对项目厂界贡献值  单位：dB（A）
预测点

距离（m）

贡献值

隔声措施
预测值
标准值

是否达标

东厂界

10

60.04
厂界设置3m高围墙，可京造10dB（A）
50.04
昼间

70
达标

夜间

55
达标
南厂界

20

54.02
44.02
昼间

60
达标

夜间

50
达标
西厂界

30

50.50
40.50
昼间

70
达标

夜间

55
达标

北厂界

20
54.02
44.02
昼间

60
达标

夜间

50
达标
经预测可知，项目东、西厂界昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；南、北厂界昼声、夜间贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。
（4）保护目标达标分析
根据现场踏勘，项目区50米范围内分布有1个声环境保护目标，保护目标噪声预测结果见下表：
表4-7声环境保护目标预测结果与达标分析
序号

声环境保护目标
噪声背景值，dB（A）
噪声现状值，dB（A）
噪声标准，dB（A）
噪声贡献值，dB（A）
噪声预测值，dB（A）
较现状增量，dB（A）
超标达标情况
昼间
夜间
昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间

1
天生桥村
/
/
55
47
60
50
40.50
55.15
47.88
0.15
0.88
达标

达标
由上表可知，本项目对保护目标的噪声贡献值叠加现状值后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此项目产生噪声对周边声环境影响较小，不会改变项目所在区域的声环境功能。
（5）声环境保护措施可行性分析
项目噪声源主要为运输车辆及货车进出场、装卸货物产生的噪声，本项目采取围墙隔音；对进出车辆采取张贴禁止鸣笛标语、加强管理等措施；在采取措施后，项目东、西厂界昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；南、北厂界昼声、夜间贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；根据对本项目声环境保护目标预测结果，声环境保护目标预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

表4-8工业企业噪声防治措施及投资表

噪声防治措施名称

噪声防治措施规模

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资/万元

车辆噪音

距离衰减、围墙隔音；对进出车辆采取张贴禁止鸣笛标语、加强管理等措施

厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求；声环境保护目标均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求

1

因此项目声环境保护措施可行。
（6）噪声震动影响分析
①震动影响分析
铁路振动主要是列车运行过程中轮轨相互作用，激励产生的机械振动，经过空气及大地介质传播，通过空气传播的振动即成为列车噪声中的轮轨部分；通过道床、路基传播到大地中的部分以振动的形式表现出来。振动源强主要与轨道类型、列车运行速度、轴重、地质条件等因素有关;而列车振动随着距离的增加逐渐降低，扩散衰减规律则受地质、地形、地貌等条件影响。
货车列车振动源强类比铁计[2010]44号《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》普通货车列车，列车车速30km/h时，距列车运行线路中心30m处噪声源振动源强为77dB，满足《城市区域环境振动标准》（GB1007-88）铁路干线两侧振动标准要求（昼间、夜间不高于80dB）。

②振动防治措施

加强运营管理，定期对钢轨进行打磨等，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使诸如道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低受振点振级值。
（7）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目噪声监测计划见下表。

表4-9噪声监测计划一览表
污染源名称
监测点位
监测项目
执行标准
监测频次
噪声
厂界东、南、西、北4个点位
等效A声级
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准
1次/季度
天生桥村
等效A声级

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求
1次/季度

4.固体废弃物影响分析及处置措施
本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥和废机油等。

（1）生活垃圾

项目定员3人，按每人每天生活垃圾产生量1kg/人·d，则项目日产生垃圾量为3kg，年生活垃圾产生量0.9t，设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。

（2）化粪池污泥

化粪池在运行过程中会产生一定量的污泥，化粪池污泥一般占废水产生量的0.2~0.5%（本环评取0.3%），根据核算，项目建成后生活废水量为0.06m3/d，18m3/a，则污泥产生量为0.09t/a，集中收集后委托附天生桥村民清运作为农肥处置。

表4-10项目运营期固体废物产生情况统计表
固废种类

固废类型

产生量

备注

生活垃圾

一般固废

0.9t/a
设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。

化粪池污泥

0.09t/a
委托天生桥村民清运用作农肥。

综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。

（3）一般固废环境管理要求

①固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》设置图形标志。

②一般工业固体废物贮存设施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的有关要求，固体废物贮存场所地面硬化及防风、防雨淋措施。
5.地下水、土壤环境影响和保护措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A，本项目为地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。
6.生态环境影响和保护措施

（1）生态环境影响
①水土流失

②新增占地植被破坏

（2）保护措施
①为了减少水土流失，工程对路基边坡分别采取了喷播植草、浆砌片石、干砌片石等防护与加固措施。

②货场绿化面积700m2。

7.环境风险分析

（1）风险源调查

本项目运行过程中不涉及有毒有害物质，不存在风险源。

（2）环境风险物质及分布情况

本项目不存在环境风险物质。

（3）环境风险防范措施

①制定设备检修计划，定期对设施、装置进行检修；

②建立定时巡检制度，发现问题及时处理；

③制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障及时处理。

④本项目建成后，将技改内容补充至公司突发环境事件应急预案中，针对可能发生的事故制定应急措施，同时加强管理等措施可将事故的环境风险降低到最低程度，减少对周围环境的危害。

采取以上措施后改建项目风险程度是可以接受的。
8.环境管理

（1）排放口规范化

排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发〔1999〕24号文和附件2《排放口规范化整治技术要求》，一切新建、改建的排污单位以及限期整治的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。

因此，项目建成投产后，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

①废气排放口规范

在废气处理装置的收集管和排放管上分别设置便于采样、监测的采样口，并设立标识牌作为永久性监测平台，以便日后的环境监测，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

②噪声

厂区高噪设备声源和厂界外1m分别设置噪声监测标识牌，依照《工业企业噪声排放限值及测量方法》测量Ld、Lmax。

③排放口管理

建设单位应在各排放口处竖立或挂上排放口标准，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质，编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

（2）与排污许可证的衔接要求

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），加强大气、水、土壤污染防治，落实相关治理措施和企业主体责任，排污单位需申请排污许可证，由相关环境保护主管部门进行核发。

排污单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》 中的相应信息表。地方环境保护主管部门有规定需要填报或排污单位认为需要填报的，可自行增加内容。

设区的市级以上地方环境保护主管部门可以根据环境保护地方性法规，增加需要在排污许可证中载明的内容，并填入排污许可证管理信息平台申报系统中“有核发权的地方环境保护主管部门增加的管理内容”一栏。未依法取得建设项目环境影响评价文件审批意见或按照有关规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料的排污单位，采用的污染防治设施或措施不能达到许可排放浓度要求的排污单位，以及存在其他依规需要改正行为的排污单位，在首次申报排污许可证填报申请信息时，应在全国排污许可证管理信息平台申报系统中“改正规定”一栏，提出改正方案。

排污单位基本情况应当按照实际情况填报，排污单位对提交申请材料的真实性、合法性和完整性负法律责任。
（3）环保管理台账

环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。要求排污单位要进行环境管理台账记录，排污单位可自行增加和加严记录。

排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

年度执行报告包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。

排污单位记录的内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致，其余需记录内容具体见《环境管理台账记录和排污许可证执行报告技术规范总则》（HJ944-2018）排污单位应对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；应自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。

排污单位应对上述要求作出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。

项目针对污水处置措施运行情况、医疗废物处置情况，应尽快开展台账记录工作，且台账为纸质台账+电子台账，保存年限不得低于三年。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	集装箱堆场和装卸扬尘
	颗粒物
	厂界设置4.5m高抑尘网，厂区围墙设置喷雾降尘管路系统，地面采用水泥硬化。
	达到《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2中颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3标准要求。

	
	厂内运输道路扬尘
	
	配备2辆雾炮车，洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施
	

	地表水环境
	面源雨水
	SS
	经雨水沟和桥涵外排到附近沟渠。
	/

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
	经化粪池处理后委托天生桥村民清运作为农肥。
	/

	声环境
	运输设备噪声
	噪声
	①距离衰减、围墙隔音；②对进出车辆采取张贴禁止鸣笛标语、加强管理等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的2类、4类排放标准

	电磁辐射
	无
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾采用带盖垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置；
②化粪池污泥定期清掏后天生桥村民清运用作农肥。

	土壤及地下水污染防治措施
	无

	生态保护措施
	①为了减少水土流失，工程对路基边坡分别采取了喷播植草、浆砌片石、干砌片石等防护与加固措施。

②站场绿化面积700m2。

	环境风险

防范措施
	①制定设备检修计划，定期对设施、装置进行检修；

②建立定时巡检制度，发现问题及时处理；

③制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障及时处理。

④本项目建成后，将技改内容补充至公司突发环境事件应急预案中，针对可能发生的事故制定应急措施，同时加强管理等措施可将事故的环境风险降低到最低程度，减少对周围环境的危害。

	其他环境

管理要求
	（1）项目建设过程中必须严格执行“三同时”制度，落实本环境影响报告提出的各项措施，加强对各污染物治理，确保各项污染物达标排放，建成后及时进行竣工验收及排污许可证申报，并按照排污许可证要求定期进行监测。

（2）加强对职工的环境保护意识培训，制定严格的环保规章制度，并认真贯彻落实。

（3）公司要制定环境保护及安全管理制度，制定各岗位的安全操作规程，对员工定期培训。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，选址及总体布局合理；采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求，环境风险可控。评价认为，在建设单位认真实施本环评提出的废气、废水、噪声、固体废物治理措施，落实环保各项投资，投产后强化管理的前提下，从环保角度来看，本项目的建设可行。




附表1建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.559
	/
	0.559
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9
	/
	0.9
	/

	一般工业固体废物
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.09
	/
	0.09
	/


PAGE  

_1234567893.vsd
货物进场


货物装卸


人员值守


噪声、废气


噪声、废气


生活污水、生活垃圾



_1234567895.vsd
拆解车间地面冲洗用水



_1234567896.vsd
拆解车间地面冲洗用水



_1234567897.unknown

_1234567894.vsd
生活用水


洒水降尘用水


绿化用水


化粪池


清运用作农肥


市政供水
1878.3


22.5


18


4.5


1368.6


蒸发


蒸发


487.2


1368.6


487.2



_1234567891.vsd
拆解车间地面冲洗用水



_1234567892.vsd
拆解车间地面冲洗用水



_1234567890.vsd
生活用水


洒水降尘用水


绿化用水


化粪池


清运用作农肥


市政供水
1878.3


22.5


18


4.5


1368.6


蒸发


蒸发


487.2


1368.6


487.2



