中央第二轮生态环境保护督察报告指出问题（50-8）整改落实情况公示表

| 反馈问题 | 第1项：云南省城镇污水收集率目标值设置严重偏低，资金投入不足，整改进展滞后（50-8） 督察报告指出：督察报告指出：《云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》对城镇污水收集率目标值设置严重偏低。24个县级以上城市中有17个目标值低于50%。2019年以来，全省污水收集处理提质增效工作投入资金仅8.93亿元，占计划总投资的25.3%，导致全省城市污水提质增效整体进展滞后。《方案》要求到2020年年底消除70%的生活污水收集处理设施空白区，实际仅完成37%。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 科学确定城镇污水收集率目标。2025年12月底，县级以上城市生活污水集中收集率达到70%以上。 |
| 整改措施 | 1.按照“实事求是，既量力而行又尽力而为”的原则，拓展资金筹措渠道，因地制宜推进县级城市和县城污水处理提质增效工作，确保县城生活污水集中收集率达70%以上。 2.把城市内涝治理、污染源治理、水系周边环境治理、老旧小区改造、地下管网完善和黑臭水体治理五项工作统筹同步实施。 3.建立健全城镇污水提质增效资金投入机制，落实配套资金。建立分析调度、督查通报、约谈预警等工作机制，确保城镇污水提质增效工作取得实效。 |
| 开展的主要工作及成效 | 1.2023年62.84%，2024年62.46%，2025年1-8月寻甸县城区污水处理厂进厂水量513.08万吨，进水平均BOD5浓度47.46mg/L,服务人口3.5余万人，人均日生活污染物排放量根据《室外排水设计规范》确定为45mg/人.日，根据城市生活污水集中收集率=向污水处理厂排水的城区人口/城区用水总人口公式计算,2025年1-8月生活污水集中收集率63.62%，近年来一直稳步提升。 2.县住建局把城市内涝治理、污染源治理、水系周边环境治理、老旧小区改造、地下管网完善和黑臭水体治理五项工作统筹同步实施。投资50万元完成寻甸县管网排查，并建立地下管网系统；投资908万元实施排水防涝设施建设项目，建设管网1.6公里，建设排水泵站一座、改造雨污合流管网1.2公里，整治溢流口8个漏接错接点6个；投资200万元寻甸县城月秀路（江山阅段）排水管网应急建设工程等项目，新建雨污水管网1.2公里，整治溢流口2个、漏接错接点3个；投资30万元实施凤梧佳苑小区截污治理，新建污水分流管道800米，整治混流点1处；投资6万元实施仁德一小排涝治理，整治溢流口1个，解决内涝点1个；投资30万元整治月甲村污水空白区一处，新建管网300米，解决管网空白区0.2平方公里。通过重大项目的实施以及小微工程改造，目前整改成效显著，污水收集率大幅度提升，重点、难点治理区域已得到有效控制，下一步，寻甸县住建局会积极争取项目资金，加大力度项目包装，最大程度巩固防涝成效。 |
| 责任单位及责任人 | 责任单位：寻甸县住房和城乡建设局 责任人：胡万琪 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至寻甸县住房和城乡建设局。 联系人员及电话：严林，0871-62662295 |

公示单位：寻甸县住房和城乡建设局        2025年9月2日