中央第二轮生态环境保护督察报告指出问题（50-27）整改落实情况公示表

| 反馈问题 | 第2项：云南省城市生活污水集中收集率普遍偏低（50-27）。 督察报告指出：云南省24个明确了污水集中收集率目标的重点城市中，2020年有18个污水集中收集率低于50% |
| --- | --- |
| 整改目标 | 有效整治雨污混流、消除管网空白区，完成市级每年下达的污水管网建设任务。到2025年12月底，县城污水集中收集率达到70%以上。 |
| 整改措施 | 1.压实属地政府污水处理提质增效的主体责任，优化“一厂一策”系统化整治方案，积极争取国家、省和市专项资金支持，落实属地政府配套资金，加快实施污水收集处理提质增效工程。 2.举一反三开展系统性管网排查，统筹城市更新、老旧小区改造，新建改造修复市政污水管网、有序整治错接混接、雨污混流等问题，基本消除管网空白区、污水直排口、城市黑臭水体，努力提高污水处理厂的进水浓度和运行负荷率。 3.加大污水收集管网建设力度，完成市住房城乡建设局下达的新建、完善污水管网任务。 4.建立每月调度、每季度督察通报、预警、约谈等工作机制，强化责任落实，加快工作进度。适时组织专家帮扶指导，加快项目推进，有效提升城市生活污水集中收集率。到2025年12月底，县城污水集中收集率达到70%以上。 |
| 开展的主要工作及成效 | 1.为了污水收集处理，县住房和城乡建设局制定了寻甸县城地下管线（管廊）更新及建设实施方案，谋划包装寻甸县城污水处理提质增效项目、寻甸县老城片区污水管网更新改造项目、寻甸县南城片区污水管网更新改造项目、积极争取上级资金，筹备实施污水提质增效建设项目； 2.举一反三开展系统性管网排查，统筹城市更新、老旧小区改造、内涝治理等项目逐步完善管网同时整治漏接错接点，稳步提升县城污水收集效能，近年来完成多个项目建设，同时实施多个小微工程改造，投资50万元完成寻甸县管网排查，并建立地下管网系统；投资908万元实施排水防涝设施建设项目，建设管网1.6公里，建设排水泵站一座、改造雨污合流管网1.2公里，整治溢流口8个漏接错接点6个；投资200万元寻甸县城月秀路（江山阅段）排水管网应急建设工程等项目，新建雨污水管网1.2公里，整治溢流口2个、漏接错接点3个；投资30万元实施凤梧佳苑小区截污治理，新建污水分流管道800米，整治混流点1处；投资6万元实施仁德一小排涝治理，整治溢流口1个，解决内涝点1个；投资30万元整治月甲村污水空白区一处，新建管网300米，解决管网空白区0.2平方公里。通过重大项目的实施以及小微工程改造，目前整改成效显著，污水收集率大幅度提升，重点、难点治理区域已得到有效控制，下一步，寻甸县住建局会积极争取项目资金，加大力度项目包装，最大程度巩固防涝成效。 3.2023年新建污水管网任务数5公里，实际完成7公里，完成全度目标的140%，2024年新建污水管网任务数2公里，实际完成2公里，完成全度目标的100%，2025年新建污水管网任务数1公里，1-8月已开工建设项目1个，完成管网新建1.06公里，完成年度任务的106%； 4.按照省、市部门要求，积极配合开展有关工作，强化责任落实，加快工作进度。适时组织专家帮扶指导，加快项目推进，有效提升城市生活污水集中收集率。2023年62.84%，2024年62.46%，2025年1-8月寻甸县城区污水处理厂进厂水量513.08万吨，进水平均BOD5浓度47.46mg/L,服务人口3.5余万人，人均日生活污染物排放量根据《室外排水设计规范》确定为45mg/人.日，根据城市生活污水集中收集率=向污水处理厂排水的城区人口/城区用水总人口公式计算2025年1-8月生活污水集中收集率63.62%，近年来一直稳步提升。 |
| 责任单位及责任人 | 责任单位：寻甸县住房和城乡建设局 责任人：胡万琪 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至寻甸县住房和城乡建设局。 联系人员及电话：严林，0871-62662295 |

公示单位：寻甸县住房和城乡建设局      2025年9月2日