云南省第二轮生态环境保护督察报告指出问题（任务12）整改落实情况公示表

公示单位：寻甸县住房和城乡建设局  2025年9月2日

| 反馈问题 | 任务12：滇池流域外部分城乡生活污水收集设施短板突出。（需要举一反三） 督察报告指出：污水收集处理设施建设不完善，部分县（区）污水管网建设不完善，错接漏接、污水直排现象未得到根治。部分地区雨污合流问题突出，雨季合流水溢流河道。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 滇池流域外城镇生活污水收集设施进一步完善，到2025年底，一类县乡镇镇区污水处理设施基本覆盖；二类县乡镇镇区设施覆盖率达到80%以上；三类县乡镇镇区设施覆盖率达到70%以上。到2025年底，安宁市城市生活污水集中收集率达70%，其他县区城区污水收集率达50%或提升10个百分点。 |
| 整改措施 | 1.加快各乡镇（街道）集镇污水处理设施建设，确保集镇污水处理设施覆盖率达到70%以上。（县住房城乡建设局牵头） 2.组织对各乡镇（街道）生活污水收集管网进行排查，整治错接、漏接、雨污混流点位，补齐污水收集管网建设短板。 3.加强生活污水收集管网维护管理，保证设施正常运行，防止发生生活污水渗漏、直排外环境的现象。 4.结合老旧小区改造、城市更新、道路改造等工程，因地制宜推进县城建成区雨污分流改造提升，到2025年底，县城建成区生活污水收集率达50%或提升10个百分点。 |
| 开展的主要工作及成效 | 1.目前，寻甸县乡镇（街道）集镇区域污水处理设施覆盖率达100%。寻甸县建有县城污水处理厂一座，主要用于处理县城建成区所产生的生活污水。县城以外15个乡镇（街道）均建有集镇污水处理厂（站），用于处理集镇产生的生活污水。 2.一是加快污水基础设施建设，针对流域覆盖的乡镇（街道），统筹推进污水收集管网铺设与污水处理设施新建、改造，全力推进金所街道、羊街镇等流域内乡镇（街道）污水管网建设，在此过程中，同步对污水处理站及管网错接、漏接、雨污混流点位进行整改，整治污水溢流口6个，漏接错接点5个，进一步完善流域污水收集处理体系；二是强化巡查与运行管理，建立流域专属巡查机制，要求属地政府和污水管理站对流域内管网、污水处理设施开展巡查，对于排查发现设施故障、管网堵塞等问题，立即进行整改，保障设施稳定运行；三是精准整治污水问题点位，结合巡查与前期排查结果，重点整治流域内错接、漏接、雨污混流点位，有效降低生活污水对流域水质的影响。 3.寻甸县积极开展生活污水收集管网维护管理，保证设施正常运行。完成多个污水收集处理设施基础设施建设，投资710万元完成羊街镇、金所街道集镇污水处理处理站提升该工程，投资200万元完成金所街道潘所村栽开村污水管网建设；投资1500万元完成塘子集镇排水管网建设，针对流域覆盖的乡镇（街道），统筹推进污水收集管网铺设与污水处理设施新建、改造，结合管网建设工程，同步对污水处理站及管网错接、漏接、雨污混流点位进行整改，进一步完善流域污水收集处理体系。 4.举一反三开展系统性管网排查，统筹城市更新、老旧小区改造、内涝治理等项目逐步完善管网同时整治漏接错接点，稳步提升县城污水收集效能，近年来完成多个项目建设，同时实施多个小微工程改造，投资50万元完成寻甸县管网排查，并建立地下管网系统；投资908万元实施排水防涝设施建设项目，建设管网1.6公里，建设排水泵站一座、改造雨污合流管网1.2公里，整治溢流口8个漏接错接点6个；投资200万元寻甸县城月秀路（江山阅段）排水管网应急建设工程等项目，新建雨污水管网1.2公里，整治溢流口2个、漏接错接点3个；投资30万元实施凤梧佳苑小区截污治理，新建污水分流管道800米，整治混流点1处；投资6万元实施仁德一小排涝治理，整治溢流口1个，解决内涝点1个；投资30万元整治月甲村污水空白区一处，新建管网300米，解决管网空白区0.2平方公里。通过重大项目的实施以及小微工程改造，目前整改成效显著，污水收集率大幅度提升，重点、难点治理区域已得到有效控制，下一步，寻甸县住建局会积极争取项目资金，加大力度项目包装，最大程度巩固防涝成效。近三年来污水收集率均超过62%，已超过50%。 |
| 责任单位及责任人 | 寻甸县住房和城乡建设局 胡万琪 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至寻甸县仁德街道文苑路4号。 联系人员及电话：严林，0871-62662295 |