云南省第二轮生态环境保护督察报告指出问题（任务15）整改落实情况公示表

公示单位：寻甸县住房和城乡建设局  2025年9月2日

| 反馈问题 | 任务15：寻甸县塘子集镇污水收集处理系统不完善。 督察报告指出：寻甸县塘子集镇污水收集管网不完善，污水主管仅完成1000余米且未接入集镇，大部分污水通过雨水沟渠汇入主管网进入污水处理厂，雨季水量大时雨污混流直排牛栏江，集镇污水处理厂尾水直排牛栏江。寻甸县塘子集镇污水处理厂进水浓度低。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 完善寻甸县塘子集镇镇区污水收集管网，发挥其治污作用。 |
| 整改措施 | 1.积极争取项目建设资金，实施塘子大村污水收集管网建设工程，完成剩余约2公里的污水主管及入户支次管建设，将污水通过管道接入污水收集主管。 2.加快塘子集镇片区污水收集管网建设，完善雨污分流系统，将污水通过管道接入污水收集主管，提高塘子集镇污水处理厂进水浓度。 |
| 开展的主要工作及成效 | 1.根据塘子大村实际情况，积极开展集镇建设项目报装，保质保量完成任务。目前，塘子大村污水收集管网建设工程已全面完工，完成污水管网新建2公里，有效提升塘子大村污水处理能力。 2.塘子集镇片区污水管网已完成全部建设内容。项目完成主管网5600米，检查井215座，集镇污水管网得到进一步完善，污水直排、遗留问题得到根治。 |
| 责任单位及责任人 | 寻甸县住房和城乡建设局 胡万琪 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至寻甸县仁德街道文苑路4号。联系人员及电话：严林，0871-62662295 |