建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：寻甸县城供水改扩建工程           

建设单位（盖章）：寻甸回族彝族自治县水务局 

编制日期：    2026年01月                  

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1

一、建设项目基本情况

29

二、建设项目工程分析

56

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

81

四、主要环境影响和保护措施

107

五、环境保护措施监督检查清单

111

六、结论

112

附表

112

建设项目污染物排放量汇总表



附件：

附件1  委托书；
附件2  统一社会信用代码证书；
附件3  寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县城供水改扩建工程可行性研究报告的批复；
附件4  关于寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告的批复；
附件5  寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸县城供水改扩建工程的回复意见；

附件6  项目涉及生态环境管控单元与环境管控详情查询报告；
附件7  寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸县城供水改扩建工程建设项目的选址用地意见；
附件8  寻甸县城供水改扩建工程建设项目水土保持审批意见；
附件9  昆明市生态环境局关于寻甸县城供水改扩建工程建设项目的情况说明；
附件10-1  寻甸城乡供水一体化项目（一期）环境影响评价报告表环评技术咨询合同；
附件10-2  寻甸城乡供水一体化项目（一期）环境影响评价报告表环评技术咨询合同补充协议；
附件11  寻甸回族彝族自治县水务局关于《寻甸县城供水改扩建工程环境影响报告表》全本信息公开截图；
附件12  云林许准（昆）〔2025〕415号－寻甸县城供水改扩建工程（林地）；
附件13  项目环境质量现状检测报告；
附件14  工作进度表；
附件15  内部审核表；
附图：

附图1  地理位置图；
附图2  水系图；
附图3-1  工程总平面布置图；
附图3-2  水厂总平面布置图；
附图4  本项目所在区域主体功能区划图；
附图5  本项目所在区域生态功能区划图；
附图6  保护目标图；
附图7  水厂工艺流程图；
附图8  昆明市环境管控单元分类图叠图；
附图9  监测点位图；
附图10  水厂土地利用现状图。



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	寻甸县城供水改扩建工程

	项目代码
	2020-530129-46-01-039865

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇

	地理坐标
	水厂坐标：103°09'44.794"E；25°34'15.174"N

	国民经济

行业类别
	D4610自来水的生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业

94.自来水生产和供应 461（不含供应工程；不含村庄供应工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	寻发改投资〔2020〕43号

	总投资（万元）
	28530
	环保投资（万元）
	229.07

	环保投资占比（%）
	0.8
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	9660

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中专项评价设置原则表，本项目无需开展专项评价，本项目与专项评价设置原则对照情况见下表。

表1-1  本项目与专项评价设置原则对照表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目无废气产生，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害大气污染物。

本项目500米范围内有环境空气保护目标。

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无直排工业废水，不属于污水集中处理厂。

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害物质为废机油，存储量约为0.2t，远小于废机油2500t的临界量。

不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目由原有取水点供水，项目区不设取水口。

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不属于海洋工程建设项目。

不设置

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上所述，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	《寻甸县“十四五”水安全保障规划》寻甸回族彝族自治县人民政府于2021年12月30日发布。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.与《寻甸县“十四五”水安全保障规划》符合性分析
根据《寻甸县“十四五”水安全保障规划》完善城区供水系统，根据城区规模，合理安排供水水源布局，立足用好本地水，扩大利用再生水，逐步实现双水源、多水源供水，建设集约高效的城区供水体系。加强区域供水网络间的供水管道连通，提高供水区域间联合调度及应对突发性事故能力。提升乡村供水水平，通过扩大延伸城市供水管网、建设集中供水设施、提升运行管护能力等措施，进一步提高农村地区集中供水率、自来水普及率、供水保证率。对不具备规模化供水条件的地区，改进小型供水设施和装备，改善供水条件。

本项目为寻甸县城供水改扩建工程建设项目，符合《寻甸县“十四五”水安全保障规划》城乡供水保障提升工程。

	其他符合性分析
	2.产业政策符合性分析

本项目属于自来水生产和供应业，对照国家发展和改革委员会第29号令颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属于“鼓励类—二十二、城镇基础设施—7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。因此，本项目的建设符合国家有关产业政策。

项目已取得寻甸县发展和改革局对本项目可行性研究报告的批复（寻发改投资〔2020〕43号），项目代码：2020-530129-46-01-039865。

综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。

3.与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析

2024年11月12日，昆明市生态环境局发布了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》。对照《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中昆明市环境管控单元分类图，本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》文件符合性分析详见表1-2、表1-3。

表1-2   与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性一览表
类别

文件内容

本项目情况
符合性

生态保护红线
更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
本项目位于云南省昆明市寻甸，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于本项目用地回复意见，项目选址不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。
符合
环境质量底线
水环境质量底线

到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。

项目位于昆明市寻甸县，寻甸县主要河流为牛栏江、小江、普渡河，本工程涉及的主要地表水体为清水海水库、牛栏江水源涵养区。根据云南省水利厅《云南省水功能区划（第二版）》牛栏江－滇池补水水源保护区，全长161.5km，规划水平年水质目标为Ⅲ类。清水海寻甸水源保护区，由寻甸县河源至清水海出口，规划水平面水质目标为Ⅱ类。

根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》小江四级站、阿旺（姑海）断面水质类别均为Ⅱ类；牛栏江四营、河口、崔家庄、七星（桥）断面水质类别均为Ⅲ类。由此可知，小江、牛栏江水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，区域地表水环境质量现状良好，属于达标区。

项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，本项目施工期废水沉淀后用于洒水降尘，管道试压废水可直接排放，基坑废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。运营期员工生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥。生产废水返回生产工序再处理，化学清洗废水经中和后用于厂内绿化，运营期间不设污水排放口，地表水环境质量不对本项目建设构成制约因素。
符合
大气环境质量底线

到2025年，空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0。

本项目位于昆明市寻甸县，属于环境空气二类区，本次评价大气环境质量达标区判定引用《2024年度昆明市生态环境状况公报》进行说明，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2023年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升，项目所在区域为达标区。

本项目改扩建水厂，运营期产生废气较少，仅有极少部分进入外环境，对大气环境质量影响较小。
符合

土壤环境风险防控底线

全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。

项目运营期改扩建水厂占地范围不涉及耕地、基本农田，危险废物设置危废暂存间暂存，委托有资质单位定期清运处置，对危废暂存间地面和四周墙裙进行重点防渗处理，并设置围堰、备用桶等应急设施。项目区采取分区防渗，危废暂存间设置为重点防渗区，隔油池、化粪池、初期雨水收集池等设置为一般防渗区，其余区域、道路及办公区域（除绿化外）设置为简单防渗区。综上，项目建设对土壤环境质量影响较小，不会突破项目所在地的土壤环境风险防控底线。
符合

资源利用上线
水资源利用上线

到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；

本项目不涉及工艺用水，用水主要环节为办公生活，该环节用水量较少，不会突破水资源利用上限。
符合
土地资源利用上线

按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；

根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于本项目用地情况的回复意见，寻甸县城供水改扩建工程建设自来水厂不涉及占用永久基本农田。输水管道临时占用永久基本农田。由于本工程建设范围较广，涉及全县6个乡镇（街道），由于地理位置和自然环境限制，项目区群众居住分散，无法形成规模化集中供水工程，项目覆盖范围点多面广基本农田区域难以规避。且本项目用地面积较少，对基本农田仅涉及施工期的临时开挖埋管，施工结束后将立即复填复垦，且项目无有毒有害物质的使用，不设废水排放口，工程施工及运营期间不存在规定禁止的行为。建设单位严格按相关要求编制《水土保持方案》并认真落实相应措施后对水土流失影响可以接受，且施工期较短，施工结束恢复绿化后影响较小，不会突破土地利用上限。

基本符合

能源利用上线

按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

本项目能耗主要为电能，不属于高耗能企业。

符合

生态
环境
准入
清单

优先

保护

单元

更新后，总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%。

本项目涉及一般生态空间优先保护单元（单元编码：ZH53012910003）。与该管控单元符合性分析见下表。
符合

重点

管控

单元

更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。

本项目涉及云南寻甸产业园区重点管控单元（单元编码：ZH53012920002）、寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元（单元编码：ZH53012920005）寻甸回族彝族自治县城区生活污染重点管控单元（单元编码：ZH53012920006）。与该管控单元符合性分析见下表。
符合

一般

管控

单元

更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。

本项目涉及寻甸回族彝族自治县一般管控单元（单元编码：ZH53012930001）。与该管控单元符合性分析见下表。
符合

空间布局约束

1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。

2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。

3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。

4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
本项目位于牛栏江流域内，本项目与《云南省牛栏江保护条例》相符，详见表1-6。

符合

污染物排放管控

1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到Ⅳ类、外海水质达到Ⅳ类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。

2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。

3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。

4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。

5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达到90%以上。

6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。

9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
本工程水厂及管网工程较分散，工程所在区域分布于牛栏江流域、小江流域。根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》：小江四级站、阿旺（姑海）断面水质类别均为Ⅱ类；牛栏江四营、河口、崔家庄、七星（桥）断面水质类别均为Ⅲ类。由此可知，小江、牛栏江水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，区域地表水环境质量现状良好，属于达标区。本项目废水不外排，不会影响涉及相关地表水的水质。
本次评价大气环境质量达标区判定引用《2024年度昆明市生态环境状况公报》进行说明，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2023年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升，项目所在区域为达标区。

本项目建设水厂，运营期仅有极少部分进入外环境，对大气环境质量影响较小。

符合

环境风险防控

1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。

2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。

3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。

4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。

5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。

6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
本项目为寻甸县城供水改扩建工程，本次评价要求企业编制突发环境事件应急预案并报主管部门备案。并建设风险事故废水排放管道及处置池，定期组织开展预案演练。运营期本次评价已对废水、废气、噪声提出监测要求。

本项目不涉及涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物企业。

符合

资源开发效率要求
1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。

2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。

3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。

4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。

5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。

6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。

7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。

8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。

10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。

11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。

12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。

14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。

15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。

16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。

17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。

18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。

19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
本项目运营期员工生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥。工业固体废物处置率为100%。
符合

本项目位于寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇，经与昆明市环境管控单元分类图叠图（详见附图8）及本项目涉及生态环境管控单元与环境管控详情（附件6），项目范围涉及管控单元与编码包括：寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元（单元编码：ZH53012910003）、云南寻甸产业园区重点管控单元（单元编码：ZH53012920002）、寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元（单元编码：ZH53012920005）寻甸回族彝族自治县城区生活污染重点管控单元（单元编码：ZH53012920006）、寻甸回族彝族自治县一般管控单元（单元编码：ZH53012930001）。

项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》各生态环境分区管控单元的符合性分析详见下表。

表1-3 与寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元符合性

序号
管控单元编码

管控单元名称

准入要求

本项目情况

符合性

1

ZH53012910003

寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元

（一）空间布局约束
1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。
（二）污染物排放管控
1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草畜平衡制度，禁止过度放牧。
（三）环境风险防控
执行昆明市总体要求
（四）资源开发效率要求
——

1.本项目为寻甸县城供水改扩建工程，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局的回复意见，本工程不涉及占用生态红线。

2.本项目不涉及污染物排放管控的三条要求。

3本项目将严格执行昆明市总体要求。

符合

2

ZH53012920002

云南寻甸产业园区重点管控单元


（一）空间布局约束
1.入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局。
2.严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。
3.金所片区：禁止引入需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。
4.金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。
（二）污染物排放管控
1.主要指标二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机废气达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。
2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水；金所片区：未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。
3.入驻企业生活废水须自行预处理达到相关行业标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962—2015）（A）等级后方可排入园区污水处理厂。
4.生活垃圾无害化处理率达90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。
（三）环境风险防控
1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。
2.建设风险事故废水排放管道及处置池。
（四）资源开发效率要求
1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。
2.金所片区：工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。

1.本项目为寻甸县城供水改扩建工程，未建设于产业园区；本项目废水产生较少，均回用不外排，不属于引入需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业，不属于化工生产线项目。

2.本次评价要求企业编制突发环境事件应急预案并报主管部门备案。并建设风险事故废水排放管道及处置池，定期组织开展预案演练。本次评价已对废水、废气、噪声提出管控要求。

3.本项目改扩建水厂，清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。水厂建于金所片区，固废综合利用率100%，再生水回用率100%。不涉及使用煤炭。

符合

3

ZH53012920005

寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元

（一）空间布局约束
引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展。
（二）污染物排放管控
1.完善生活污水收集处理系统，因地制宜，梯次推进农村生活污水治理工作，减少生活污水直接进入城区河道及湖库。
2.到2025年农村生活污水治理率达74%。
3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。
4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。
（三）环境风险防控
建立健全突发环境事件预警应急机制，定期组织开展预案演练。　
（四）资源开发效率要求
——

1.本项目为寻甸县城供水改扩建工程，项目建成后有益于保障寻甸县城供水居民饮用水安全。符合引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展

2.本项目污水均能得到有效处置，不涉及污染物排放管控的三条要求。

3.本次评价要求企业编制突发环境事件应急预案并报主管部门备案。并建设风险事故废水排放管道及处置池，定期组织开展预案演练。

符合

4

ZH53012920006

寻甸回族彝族自治县城区生活污染重点管控单元

（一）空间布局约束
1.禁止新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化学方法生产化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。
2.控制城镇人口发展规模。
（二）污染物排放管控
1.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。
2.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库。
3.城镇生活污水处理率达到80%以上。
4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。
（三）环境风险防控
禁止向水域及岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。
（四）资源开发效率要求
——

1.本项目不是钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化学方法生产化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。本项目建成后将保障寻甸县城居民饮用水安全，有利于控制城镇人口发展规模

2.本项目污水均能得到有效处置，不涉及污染物排放管控的三条要求。

3.本项目建成后不向水域及岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。

符合

5

ZH53012930001

寻甸回族彝族自治县一般管控单元

（一）空间布局约束
1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。
2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。
3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
（二）污染物排放管控
1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。
3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。
4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
（三）环境风险防控
1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
（四）资源开发效率要求
——

1.本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所街道天生桥社区，不在林地、河湖管理范围内。本项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。本项目不涉及向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。

2.本项目不属于“两高”行业。本项目改扩建水厂用地为园地、商用林地，本项目改扩建水厂，环境污染风险较小。

3本项目不涉及《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。

2.本项目不涉及使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。本项目用地历史上不存在较大污染源。

符合

综上，项目总体上符合“《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》”的管控要求。

4.与“三区三线”相符性分析
根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于寻甸县城供水改扩建工程的回复意见：一、寻甸县城供水改扩建工程中新建自来水厂不涉及占用永久基本农田、生态红线，不在城镇开发边界内，原则上同意自来水厂选址。二、寻甸县城供水改扩建工程输水管道占用永久基本农田：建议避让。管道施工过程中不得损坏耕地，确保施工结束后耕地质量不降低，数量不减少。三、该情况说明只作为项目开展前期工作使用。项目需根据国家相关法律法规办理用地手续后方可开工建设。

可知本项目改扩建工程中新建水厂永久占地红线未占用城镇开发边界、永久基本农田和生态保护红线。故本项目改扩建工程中新建水厂与“三区三线”相符。

根据建设单位提供资料，本项目输水管道涉及基本农田区域为施工期埋管工程，项目用地中临时占地部分占耕地保护目标范围30747.39m2，其中涉及临时占用基本农田29863.56m2，与“三区三线”要求不符。但是涉及临时占用基本农田为管道埋设的临时占地，且根据工程地质测绘及实地踏勘，涉及临时占用基本农田的部分埋管主要沿机耕道路布置，本工程采取边施工边回填的方式，施工期较短，同时项目施工不设废水排放口。在严格按照施工要求施工，施工结束立即恢复复垦后，埋管施工对基本农田扰动影响较小。经采取水土保持及环境防护措施后，配水管网工程不影响基本农田功能及数量，对基本农田质量影响较小。

5.《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析如下。

表1-4   项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

《中华人民共和国长江保护法》要求

相符性分析

符合性

第二十二条：长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

项目为寻甸县城供水改扩建工程建设项目，属于自来水生产和供应，不属于重污染企业。

符合

第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目为寻甸县城供水改扩建工程建设项目，属于自来水生产和供应，不属于化工园和化工项目、不属于尾矿库建设。

符合

第三十八条：加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。

项目为寻甸县城供水改扩建工程建设项目，属于自来水生产和供应，不属于高耗水行业。

符合
第四十六条：磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。

项目为寻甸县城供水改扩建工程建设项目，属于自来水生产和供应，不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业。

符合

第四十七条：长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

项目为寻甸县城供水改扩建工程建设项目，属于自来水生产和供应，不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口。

符合

第四十九条：禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

项目固废均妥善处置，处置率100%。

符合
第五十一条：禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。

本项目危险废物委托有资质的单位清运处置，不涉及水上运输和内河运输。

符合
综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。

6.《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析如下表：

表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

序号

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求

本项目建设情况

相符性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

本项目不属于码头项目，项目选址不在长江干线范围，不属于《长江干线过江通道布局规划》范围。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。

本项目不涉及

3

禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海岸等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及长江岸线保护区也不涉及重要江河湖泊划定的保护区、保留区。

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目运营期废水有效回用，不在长江干支流及湖泊设置污水排放口

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及生产性捕捞

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不涉及

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不涉及

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不涉及

12

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

其他已按照法律法规及相关政策文件从严执行。

综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相关要求。

7.与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》符合性分析
本项目建设区域涉及寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇。本项目改扩建工程中新建水厂永久占地红线不涉及港口，生态红线、基本农田及各类保护区，也不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区及保留区内。对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相关要求分析项目符合性，见下表。

表1-6  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表

序号

文件内容

本项目情况

符合性

1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019 年-2035 年）》《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目为改扩建工程中新建水厂及配水管网，位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县，不涉及港口及码头建设。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

本项目建设区域涉及寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇不涉及自然保护区、风景名胜区。

符合

3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。

本项目不涉及风景名胜区。

符合

4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水源保护区。

符合

5

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及。

符合

6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及。

符合

7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及。

符合

8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

本项目不涉及。

符合

9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不涉及所述区域范围内。
符合

10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于所述高污染行业。
符合

11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项目不涉及。
符合

12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类项目，符合国家的产业政策要求，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。

符合

因此，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单实施细则》中相关要求。

8.与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

根据《云南省牛栏江保护条例》，牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区，各分区范围节点如下：

①水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

②重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

③重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。

本项目建设区域涉及寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇。其中部分七星镇配水管网处于德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，因此本项目涉及水源保护核心区，应分析本项目与水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区保护要求符合性分析。项目建设内容与《云南省牛栏江保护条例》禁止行为对比情况如下表所示。

表1-7 本项目与牛栏江流域重点污染控制区保护要求符合性分析

禁止行为

本项目情况

符合性

一、重点水源涵养区内禁止下列行为：

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

无此行为

符合

（二）使用高毒、高残留农药；

无此行为

符合

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

1.项目废水均能有效回用，不设污水排放口。

2.项目所有固体废物均得到合理有效地利用和处置，处置率100%。

符合

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为

二、重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：

（七）新建、扩建工业园区

无此行为

符合

（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目

项目不属于重点水污染物排放的工业项目

符合

（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓

无此行为

符合

三、水源保护核心区内除重点污染控制区、重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：

（十）新建、改建、扩建排污口

项目不设废水排污口

符合

（十一）围河造地、围垦河道

无此行为

符合

（十二）围堰、围网、网箱养殖；

无此行为

符合

（十三）规模化畜禽养殖

无此行为

符合

（十四）损毁水利、水文、科研、气象、测量、环境监测等设施设备

无此行为

符合

（十五）挖砂、采石、取土、采矿

无此行为

符合

由上表可知，项目的建设与《云南省牛栏江保护条例》中要求相符。
9.与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030）》的相符性分析

根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。

本项目建设区域涉及寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇。其中七星镇配水管网部分处于德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，因此本项目涉及水源保护核心区。

根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中水源保护核心区，属于规划的重点保护区。该区域优先实施全方位的工程监督管理措施。工程措施包括五个乡镇生活源治理工程，干流及主要支流沿河农村及农业面源治理工程，德泽水库源头水源涵养林、牛栏江干流及主要支流两岸水土保持林等生态工程。监督管理措施包括清除牛栏江干流排污口，工业源实现零排放，禁止新排放废水的工业企业，建立水质水量自动监测站、实施河道保洁工程，按区域划分实行河长负责制等措施。

本工程为自来水的生产和供应，对水源保护核心区的影响主要集中在施工期开挖回填等工序引起的水土流失，本项目施工期涉及水源保护核心区的管线铺设，不产生多余的土石方，同时不向外排放施工废水，建设单位严格按相关要求编制《水土保持方案》并认真落实相应措施后对水土流失影响可以接受，且施工期较短，施工结束恢复绿化后影响较小，同时本项目运营期废水全部回用不外排，对牛栏江流域影响较小。

综上所述，项目符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009～2030）》对牛栏江上游水源保护核心区的水环境保护要求。

10.与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》符合性分析

根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》分区结果，牛栏江流域（寻甸段）共分为三个区进行保护，水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：

①水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。

②重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。

③重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。

本项目建设区域涉及寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇。其中七星镇配水管网部分处于德泽水库以上牛栏江干流区水域两岸外延1000米的范围，因此本项目涉及水源保护核心区限建区。

根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》，水源保护核心区，属于规划的重点保护区。水源保护核心区水环境保护策略包括：1）禁建区水环境保护策略，在禁建区开展“全面截污、全面禁养、全面绿化、全面整治”四全工作，禁建区不得新建、扩展、改建与牛栏江保护和治理无关的任何建筑物、构筑物和设施；不得建设有污染的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目，不得倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；禁止畜禽养殖，已建成的畜禽养殖区、场、户、应当搬迁或者关闭；禁止工业企业排污，并限期实现现有污染源的逐步搬迁；禁止使用化肥，农改林全面绿化。2）限建区限制新建、扩建、改建重污染工业项目以及破坏生态平衡和自然景观的其他项目；现有工业企业污水“零排放”；限制畜禽养殖规模只减不增。在限建区内的村镇要加大污染治理力度，建设集镇污水、垃圾及畜禽粪便污染一体化防治措施；在限建区禁止种植花卉，规模化蔬菜种植面积只减不增，禁止使用化肥；构建主要入江河道的生态防护廊道，加强监督管理，提高环境监测能力和管理水平。
本工程为自来水的生产和供应，对水源保护核心区的影响主要集中在施工期开挖回填等工序引起的水土流失，本项目施工期涉及水源保护核心区的管线铺设，不产生多余的土石方，同时不向外排放施工废水，建设单位严格按相关要求编制《水土保持方案》并认真落实相应措施后对水土流失影响可以接受，且施工期较短，施工结束恢复绿化后影响较小，同时本项目运营期废水全部回用不外排，对牛栏江流域影响较小。

综上所述，项目符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对牛栏江上游水源保护核心区的水环境保护要求。

11.与《云南省主体功能区规划》相符性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以（云政发〔2014〕1号）文颁布了《云南省主体功能区规划》，该规划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

本项目为寻甸县县城供水改扩建工程，位于昆明市寻甸县，对照《云南省主体功能区划》附件6“云南省主体功能区划分总图”寻甸县属于国家重点开发区域。该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；是我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；是全省跨越发展的引擎，是我国西南地区重要的经济增长极。

本项目永久占地面积较小，运营期污染物排放很少，不会对区域主体功能产生影响。因此，本项目符合《云南省主体功能区规划》的要求。

12.与《云南省生态功能区划》相符性分析

根据《云南省生态功能区划》，寻甸县属于Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，主要生态特征以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米， 高原面上为1200-1500 毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主。主要生态问题为森林质量较差，水土流失严重。生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为普渡河和小江上游的水土保持。项目所在区域的保护措施及发展方向定为“保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量”。

本项目为寻甸县县城供水改扩建工程，涉及全县6个乡镇（街道）工程建设内容有水处理厂、泵站、供配水管网等，解决寻甸县6乡镇村委会的人饮安全问题。工程管线主要沿道路一侧布置，永久占地主要为水池及泵站面积较小且分散，输水管线埋地敷设，本项目的建设过程中地表扰动会产生一定的水土流失，但各分项工程施工期较短，采取保护措施后对区域生态功能影响不大，因此项目的建设符合《云南省生态功能区划》的要求。

13.选址合理性分析

寻甸县城供水改扩建工程建设项目位于云南省昆明市寻甸县，项目总体建设范围涉及寻甸县仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇共6个乡镇，改扩建工程中新建水厂工程1处，配水管网延伸及改造工程6处。项目占地包括永久占地和临时占地两部分。施工总占地70.39亩，其中：永久占地14.94亩，临时占地55.45亩。永久占地主要是水厂、管道闸阀井建筑物和管道明铺设等建筑物占地；临时占地主要为管道埋设临时占地、管道材料临时加工场地和施工临时道路等施工临时用地。

1）水厂选址合理性分析
本改扩建工程中新建一座净水厂，厂址位于寻甸县金所街道麦冲村西北侧柯沙线旁，净水厂选址符合集镇总体规划和相关专项规划，已充分考虑供水系统整体的合理性，并考虑自来水厂的地形标高尽可能利用水源输水水头，以减少能耗，同时为减少净水输水管道的长度和输水压力，净水厂尽量靠近用户，给水系统布局合理；不受洪水威胁；有较好的废水排除条件；有良好的工程地质条件；有便于远期发展控制用地的条件；有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；经查询，水厂项目选址及占地（永久占地和临时占地）范围内不涉及占用生态红线、永久基本农田，项目区不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，无重大环境制约因素存在，水厂选址合理。

2）管道工程临时占地选址合理性分析
本工程建设配水管网延伸及改造工程，输水方案统一采用管道输水，水源到水厂的输水管道经复核计算过流能力均满足本项目供水需求。根据《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》：项目管线大多为带状占地，在工程设计时已尽量避开城镇、重要的基础设施和农村居民点，线状征地涉及村组较多，较为分散，征收耕地比重较小，对农村生产生活影响较小。经征求建设单位意见，结合工程建设征地区和工程实际，采取合理补偿的基础上由移民自行安置恢复生产。征地涉及农户利用补偿资金自行进行中低产农田改造、从事副业或第三产业以增加自身收入，恢复和提高生活水平。由于供配水管网受到供水范围内村落分布的影响，项目区群众居住分散，无法形成规模化集中供水工程，项目覆盖范围点多面广，无法避免的涉及临时占用基本农田区域，且水厂及输水管线考虑到地形、地貌、水库淹没范围、国家公益林范围、永久基本农田、生态红线及水库水厂位置高程等多重因素下，可选择的余地不大，故本工程水厂选址及输水管道线路是设计方与建设单位审定后的最终选择，除此之外管道工程临时占地范围内不涉及占用生态红线、不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。
由于本项目涉及耕地和永久基本农田区域均为施工期临时埋管工程，并且根据工程地质测绘及实地踏勘，涉及临时占用基本农田的部分埋管主要沿机耕道路布置。根据《土地管理法》中临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物，临时使用土地期限一般不超过二年的要求，本工程施工期12个月，本项目施工将临时占地中占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土复耕，要求埋管施工采取边施工边回填的方式，该段埋管结束后立即回填，施工期较短，符合相关要求。根据《基本农田保护条例》中禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动，本项目开挖基本农田埋管，暂时对基本农田造成一定破坏，不符合相关要求，但是本项目不属于故意破坏基本农田，且本项目作为民生工程，管网铺设后将有利于当地居民的生产生活用水，同时项目施工不设废水排放口，不倾倒工业废渣及生活垃圾等，未在永久基本农田上方修建永久性建筑物，严格按照施工要求施工，该段埋管结束后立即回填，回填后基本农田即可继续耕种，因此埋管施工对永久基本农田扰动周期短，产生影响较小。同时管道工程在运营期间不产生污染物，施工影响施工结束后几小时，施工期经采取水土保持及环境防护措施后，配水管网工程不影响基本农田数量，对基本农田质量影响较小，经采取水土保持及环境防护措施后，配水管网工程选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来

目前昆明市寻甸县县城现状两座自来水厂建设生产历史较久远，随着寻甸县县城片区的快速发展，现状自来水厂供水难。范围过小，供水管道直径较小，供水压力受限，造成管道末端和地势较高的住户水流较慢、供水困难；同时现状规划道路及村庄人口增多，城南片区还有很多地方未设置供水设施或水处理设施，现状多个片区存在供水空白区，现状自来水厂供水量不满足县城需水要求。为保障城乡居民的用水安全，保障城乡居民的身体健康和正常生活，寻甸县水务局推动寻甸县城供水改扩建工程项目的建设。

2020年4月寻甸县自来水厂委托云南腾旭市政工程设计有限公司编制完成《寻甸县城供水改扩建工程项目可行性研究报告》，并于2020年5月14日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于“寻甸县城供水改扩建工程可行性研究报告的批复（寻发改投资〔2020〕43号）”，项目代码：2020-530129-46-01-039865。

2025年2月建设单位委托中撰工程设计有限公司编制完成《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》，并于2025年3月17日取得寻甸回族彝族自治县水务局文件关于寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告的批复（寻水务字〔2025〕8号）。
2.可行性研究报告建设情况

1）项目建设地址：寻甸县仁德街道、塘子街道、金所街道、羊街镇、功山镇、七星镇

2）服务范围：自来水厂改扩建工程范围中新建部分暂定如下：第三、第四自来水厂供水范围不变，第三自来水厂覆盖金所园区、天生片区、金所街道及周边农村：第四自来水厂覆盖县城、城郊及周边农村：第三水厂旁新建自来水厂辅助第三自来水厂服务金所园区、天生片区、金所街道及周边农村，连接县城及县城南片区、金所片区周边村庄，使整个县城片区形成供水一体化及规模化。

寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告服务范围：改扩建项目中新建自来水厂置换已建第三自来水厂天生片区，已建第四自来水厂城郊（和平村委会）、七星集镇片区：新增功山镇片区、羊街镇、七星镇、塘子街道片区供水范围。

3）工程主要建设内容及投资：

①主要建设内容：

寻甸县城供水改扩建工程可行性研究报告主要建设内容是：

（一）第三自来水厂改扩建工程

A.现状2万m3/d水处理厂改造提升工程：2.新建2万m3/d水处理厂一座。

（二）2万m3/d第四自来水厂改造提升工程

（三）县城规划区配水管网新建、改造工程

A.新建配水管网总长：8434.5m；2.改造配水管网总长：5930m。

（四）县城配水管网延伸工程

A.第三自来水厂配水管网延伸工程：

a.金所园区七号路至天生桥工业园区DN250螺旋钢管：7200m；

b.老渡河村至新街村DN400球墨铸铁管13300m。

B.第四自来水厂配水管网延伸工程：

a.寻沾高速连接线至考武村DN250球墨铸铁管：7870m；

b.塘口桥加油站至麦场村DN250球墨铸铁管：5900m。

（五）县城及周边农村一户一表、改表出户工程：8350户（约1400元/户）；

（六）新建寻甸县供水工程控制中心，实现检测、控制、预警、故障报修功能。

4）项目投资估算：

项目总投资由建设投资、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息四部分组成。本项目的总投资为28530.00万元。其中第一部分工程费23319.69万元，工程建设其他费用2783.73万元，预备费2088.27万元，建设期贷款利息338.30万元。

《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》建设情况

寻甸县城供水改扩建工程可研估算总投资28530万元申报专债时因财务费用，含专债建设期利息、发行费用）增加212.24万元，项目总投资调整为28741.24万元。2024年9月26日获批地方政府专债资金14300万元，为充分发挥专项债券对投资带动作用，确保尽快形成实物工作量，形成有效的投资拉动，鉴于县财政困难、专债还款压力，将寻甸县城供水改扩建工程可研工程分3期建设实施：

寻甸县城供水改扩建工程（一期）：主要依托现有供水设施实现基础供水覆盖。主要为：2021年—2024年寻甸县积极争取各项资金，已实施向功山镇、七星镇、塘子街道方向延伸供水管道、第四自来水厂提升改造。

寻甸县城供水改扩建工程（二期）：推进规模化供水建设，完善供水管网网络。主要围绕县城周边村镇供水现状进行建设，根据项目区地形条件及供水现状，通过增设水厂、管网延伸、管网互联等方式，推进规模化供水发展，在本次改扩建工程中，主要新建水厂提高规模化供水能力，补充县城及周边农村管网建设。主要通过政府专债资金建设实施。

寻甸县城供水改扩建工程（三期）：优化运营管理，提升改造现有规模化供水设施，实现系统化可持续发展。主要为供水信息化建设（新建寻甸县供水工程控制中心，实现检测、控制、预警、故障报修功能）、第三自来水厂提升改造及县城及周边农村一户一表、改表出户工程。通过寻甸县财政资金及企业自有资金建设实施。

表2-1  寻甸县城供水改扩建工程可行性研究报告主要建设内容复核情况表
序号

工程建设内容

备注

一

第三自来水厂改扩建工程

1

现状2万m3/d水处理厂改造提升工程

（三期）建设实施

2

新建2万m3/d水处理厂一座；

（二期）建设实施

二

2万m3/d第四自来水厂改造提升工程

（一期）建设完成

三

县城规划区配水管网新建、改造工程

新建配水管网总长：8434.5m

（二期）建设实施

改造配水管网总长：5930m

（二期）建设实施

四

县城配水管网延伸工程

1

第三自来水厂配水管网延伸工程

1.1

金所园区七号路至天生桥工业园区DN250螺旋钢管：7200m；

（一期）建设实施

1.2

老渡河村至新街村 DN400 球墨铸铁管 13300m；

（二期）建设实施

2

第四自来水厂配水管网延伸工程

2.1

寻沾高速连接线至考武村 DN250 球墨铸铁管：7870m；

（一期）建设完成

2.2

塘口桥加油站至麦场村 DN250 球墨铸铁管：5900m；

（二期）建设实施

五

县城及周边农村一户一表、改表出户工程：8350户（约1400元/户）；

（二期）、（三期）建设实施

六

新建寻甸县供水工程控制中心，实现检测、控制、预警、故障报修功能。

（三期）建设实施

该次设计为《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》，于2025年3月17日取得寻甸回族彝族自治县水务局文件关于寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告的批复（寻水务字〔2025〕8号），根据初设报告，寻甸县城供水改扩建工程项目于2024年9月26日获批地方政府专债资金14300万元，主要用于寻甸县城供水改扩建工程（二期）工程建设。

根据设计与寻甸县城供水改扩建工程可行性研究报告主要建设内容复核，寻甸县城供水改扩建工程二期工程计划实施新建水厂工程1处，配水管网延伸及改造工程6处。主要建设内容为新建输水管道长396m，新建金所自来水厂1座（2万m3/d），建设配水管网总长768.475km，其中：新建配水主管线路总长73.746km，新建及改造村内管网线路总长694.729km，一户一表新建及改造共18109套。

本次环境影响评价建设情况及范围

本次评价根据建设单位要求以及《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》及其批复，仅针对寻甸县城供水改扩建工程（二期）建设内容进行评价，为寻甸县城供水改扩建工程二期建设项目的环境影响评价报告，本次建设内容与《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》一致。该项目1期、3期建设时应按环保相关要求完成相应的环保手续。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“‘四十三、水的生产和供应，94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）’应编制环境影响报告表”，本次寻甸县城供水改扩建工程二期项目涉及建设1座自来水厂，应编制环境影响报告表。受寻甸县水务局委托，我单位承担了该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织技术人员认真研究了该项目的有关文件，并进行了现场踏勘以及收集与核实了有关材料，按照国家及云南省相关的法律法规编制完成《寻甸县城供水改扩建工程建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境行政管理部门审批后作为项目环境管理的依据。

5.项目概况

本项目建设单位为寻甸回族彝族自治县水务局，于2020年5月14日取得《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县城供水改扩建工程可行性研究报告的批复》，项目代码：2020-530129-46-01-039865。

项目名称：寻甸县城供水改扩建工程建设项目
建设单位：寻甸回族彝族自治县水务局

建设地点：昆明市寻甸县6个乡镇（街道）

建设性质：改扩建
二期建设内容及规模：包括1座2万m3/d水厂、6项配水管网延伸及改造，其中输水管道长396m，水厂至各供水区域配水主管道线路总长73.746km，改造村内配水管网线路总长694.729km，一户一表建设18109套。

寻甸县城供水改扩建工程，该项目可研报告于2020年5月取得寻甸县发改局批复，批复总投资28530万元，申报专债时因财务费用（含专债建设期利息、发行费用）增加212.24万元，项目总投资调整为28741.24万元。2024年9月26日获批地方政府专债资金14300万元，主要用于寻甸县城供水改扩建工程二期工程建设。因此寻甸县城供水改扩建工程二期项目总投资为14300万元。

根据《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》及其批复，本次寻甸县城供水改扩建工程二期建设项目包含《寻甸县城供水改扩建工程项目可行性研究报告》二期建设的全部工程内容，本次环评与立项文件工程内容保持一致。本次仅评价该项目的二期建设内容，评价的二期项目为改扩建中扩建项目。具体建设任务详见下表。

表2-1  金所自来水厂工程组成一览表

工程

类别

工程名称

工程内容及规模

建设情况

主体工程

金所自来水厂

1.净水厂

新建水厂1座，设计供水规模20000m3/d。依托原有取水点及输水管线，增设旁通阀取水。旁通阀采用变径三通（DN700变DN600），三通后安装DN600三通后安装DN600调流阀，调流阀处设阀井1座，闸阀后新建396m的φ630涂塑复合螺旋焊管输水管至新建金所水厂。

①配水井1座：（为保证原水进水的配水均匀），L×B×H=6.5×5.5×2.3m，矩形钢砼结构。

②净水设备（网格絮凝斜管沉淀池）

网格絮凝池：2座（地上式）单座尺寸为17600x7700x6420mm，单座处理能力为10000myd，进水浊度为1000mg/L以内，出水浊度为10mg/L以内。

主要设计参数为：

反应池：絮凝时间为13.1min，竖井流速均为0.12m/s，孔口上下交错布置，孔口流速前、中段、末端均为0.12/s。总水头损失为0.20m，反应池池底设污泥斗及排泥网，人工定时操作控制排泥。

沉淀池：采用逆向流斜管沉淀，斜管材质采用塑料，内径35mm，斜长1.0m，水平倾角为60°；上升流速采用2.5mm/s，沉淀池底设置污泥斗，人工定时操作控制排泥。

③虹吸滤池：2座（地上式）单座尺寸为14650x11050x5900mm，单座处理能力为10000m/d（5%水厂自用水量），进水浊度为10mg/L以内，出水浊度为1.0mg/1以内主要设计参数为：滤速采用7.9mm/h；平均冲洗强度为15升/秒。平方米，冲洗历时为5min，水头损失为2.0m；滤料厚度为700mm，滤料采用石英砂、无烟煤滤料冲洗方式采用虹吸。

④清水池：2座（地上式）。单座尺寸为20400x20400x4000mm，结构形式为钢砼，单座有效容积1500方，总容积3000方。为防止昆虫等通过清水池溢流管进入清水池对清水造成污染。设置相应防虫措施。

⑤废水回收池：1座，尺寸为12000x7400x4500mm，有效容积为250m：主要用于收集厂区反应沉淀池、虹吸滤池的生产废水，经过沉淀后的上清液用泵提回收水泵为潜水泵，采用泵与耦合装置相连。共2台，一用一备，Q=25m³/d,H=25m,N=5.5kW。

排泥泵采用潜污泵，采用泵与耦合装置相连。共2台，一用一备，Q=50m³/d,H=15m,N=4.0kW。升至配水井回用，污泥通过泵提升外排。

⑥加药消毒间，1栋。尺寸为24.20x7.0x5.1(m)，一层，框架结构，主要为药剂堆放。加药、消毒设备放置等用房。

⑧自用水泵房：1座，地下部分钢筋混凝土结构，地上部分框架结构。L×B×H=8.2×6×7.2m，设计流量15L/s

⑨发电机房：1栋。尺寸为7.0x4.0x3.9(m)，一层，框架结构，地上式，主要为厂区备用电源的安装包括储油间及发电机。

⑩污泥脱水间：尺寸为12.0x6.9x5.55(m)，一层，框架结构，地上式，对污泥脱水和干化处理

⑪监测系统：本水厂进水压力、浊度、温度、pH值。流量均采用在线监测设备：沉淀池、滤池液位采用在线监测；出水流量、余氯、浊度液位等采用在线监测。

⑫综合用房：1栋。尺寸为LxBxH=23.0x8.0x11.0(m)，三层，框架结构，主要为办公、化验、宿舍、厨房及休息等综合用房。⑦加药加氯间：1座，一层框架结构，L×B×H=17.8×7×4m，混凝剂（PAC）最大投加量20mg/l，次氯酸钠最大投加量2mg/l。
2.取水供水
取水：本水厂水源为清水海水库，不新建取水工程，仅依托原有取水点及输水管线，增设旁通阀取水。旁通阀采用变径三通（DN700变DN600），三通后安装DN600三通后安装DN600调流阀，调流阀处设阀井1座，闸阀后新建396m的φ630涂塑复合螺旋焊管输水管至新建金所水厂。

3.管线

包括工艺管道、给水管道、污水管道、加药管道、消毒管道。

工艺管道采用内外涂塑钢管，焊接（阀门处-法兰）连接，钢制管道零件做法参照国标02S403：加氯管、加药管采用ABS给水管，胶黏剂连接：厂区排水管、废水管采用聚乙烯HDPE双壁波纹排水管（环刚度≥8KN/m²），承插式弹性密封圈连接。

改扩建
公用工程

供电

采用市政电网供电

改扩建
给水

依托原有取水点及输水管线，增设旁通阀取水，本次工程不新建取水口；水厂员工生活用水由自水厂提供，建设一座自用水泵房，为半地下式框架结构，平面尺寸6.24×4.44×3.9m。水厂自用水系统由自用水泵房变频加压供至厂区各用水点，水泵直接从清水池出水管上吸水。

改扩建
排水

水厂建设雨污分流系统。雨水经厂内雨水沟收集后集中排出厂外；排泥水提升至回收水池后再进入配水井，水厂产生的生产废水、污泥脱水等废水排入回收水池，经过沉淀处理后的上清液返回配水井；

改扩建
厂区道路

厂区道路硬化3464.37m2
改扩建
环保工程

废气

油烟

净水厂员工食堂设抽油烟机1台

改扩建
恶臭

水厂加强厂区绿化，污泥转运产生的少量恶臭气体以及加药间逸散的少量废气通过绿化吸收，大气扩散，降低对环境的影响，

改扩建
废水

生活污水

设置1个容积为0.5m3的隔油池、5m3化粪池处理生活污水，处理后由周边农户定期清掏作为农家肥。

改扩建
生产污水

生产废水进入回收水池，生产废水直接排到水厂回收水池，上清液回流至配水井，进入絮凝沉淀工序再次处理。

改扩建
污泥脱泥废水进入回收水池，生产废水直接排到水厂回收水池，上清液回流至配水井，进入絮凝沉淀工序再次处理。

改扩建
化验室清洁废水经中和沉淀预处理桶（2只250L/只）处理后，与生活污水一并纳入化粪池处理后，最终委托当地居民拉运用于农田施肥，不外排。

改扩建
固废

生活垃圾

员工办公生活垃圾桶分类收集后

改扩建
生产污泥

经脱水后运往寻甸垃圾填埋场处置

改扩建
危险废物

在项目区建设一间5m2危废暂存间，用于分类分区暂存废机油及化验室废液，并设置实验室废液桶。

改扩建
噪声

设备基础减振、建筑墙体隔声

改扩建
绿化

绿化面积4720.67m2
改扩建
表2-2  管线及配套工程组成一览表

工程

类别

工程名称

工程内容及规模

建设情况

主体工程

配水主管

从水厂至各供水片区新建配水主管，共新建配水主管总长73.746km，管径DN100~DN400。水厂出水共设3条配水主管线分为A、B、C三条线路：

A线：羊街镇方向，总长33.719km，管径DN100～DN300；

B线：水厂至县城方向，总长12.689km，管径DN400，B线末端分塘子街道配水主管及七星镇配水主管，县城至塘子街道配水主管总长8.697km，管径DN250～DN300，县城至七星镇配水主管总长9.134km，管径DN100~DN300；

C线：县城至功山镇方向，总长9.507km（均建于金所街道这边），管径DN350。

改扩建
村内配水管网

从新建或已建配水主管上设分水旁通接至各供水村庄村内配水管网，根据各供水村庄需水量计算，按最高日最高时用水量，通过管道水力计算，选择适合各供水片区供水量及水压要求管径及管材，共新建及改造村内配水管网总长694.729km。

其中：

县城城区（仁德街道）村内配水管网总长76.061km，管径DN20~DN150；

金所街道村内配水管网总长8.628km，管径DN20～DN100；

羊街镇村内配水管网总长361.292km，管径DN20～DN100；

塘子街道村内配水管网总长81.065km，管径DN20～DN100；

功山镇村内配水管网总长128.204km，管径DN20～DN100；

七星镇村内配水管网总长39.479km，管径DN20~DN100。

改扩建
一户一表

含水表、水龙头、截止阀及水表箱，压力等级1.6MPa，共计18109套。

县城城区（仁德街道）共1824套；

金所街道共1968套；

羊街镇共8577套；

塘子街道共1979套；

功山镇共2738套；

七星镇共1023套。

户一表安装时水表要出户设置，根据村内住户分布情况，每户水表放置于房屋外墙。

改扩建
（1）金所自来水厂

本工程净水厂的设计规模为2.0万m3/d。配水井建设一座，管道混合器、絮凝沉淀池、滤池、清水池等均按照规范要求建设两座，废水回收水池、脱水间（包含污泥干化棚）建设一座，以及加药加氯间、综合楼等附属建筑，满足运行需要。

水厂建构筑物包括：综合楼、加药间、水泵房、发电机房、污泥脱水间（包括污泥干化棚）、清水池、配水井、沉淀池、滤池、废水回收池、观察池等。

各建筑物占地面积：综合楼56m2、加药加氯间170.8m2、污泥脱水间135.80m2、发电机房30.24m2、自用水泵房28.35m2。水厂建构筑物参数表如下：

表2-3  附属建筑物一览表
序号
建筑物名称
规格（长*宽*高）m
单位
数量
备注
1
综合楼
23.0×8.0×11.10
座
1
框架结构三层
2
加药加氯间
24.2×7.0×5.1
座
1
框架结构，共一层
3
污泥脱水间
12.0×7.1×5.55
座
1
框架结构，共一层
4
发电机房
7.40×4.0×3.6
座
1
框架结构，共一层
5
自用水泵房
6.24×4.44×3.45
座
1
框架结构，地下一层，地上一层

6

清水池

20.4×20.4×4.20

座

1

钢筋砼

7

废水回收池

12.0×7.4×4.50

座

1

钢筋砼

8

配水井

6.5×5.5×2.30

座

1

钢筋砼

9

生物观察池

6.3×4.0×1.50

座

1

钢筋砼

10

高效澄清器基础

8.0×8.0×1.30

座

1

钢筋砼

11

网格絮沉淀池

17.6×7.70×6.45

座

1

钢筋砼

12

虹吸滤池

14.65×11.05×5.90

座

1

钢筋砼

本工程水源为清水海水库，从清水海水库4号输水隧洞出口通过已建DN1000输水管约1.5km后变径为DN700输水管约700m处增设旁通阀取水，旁通阀采用变径三通（DN700变DN600），三通后安装DN600三通后安装DN600调流阀，调流阀处设阀井1座，闸阀后新建396m的φ630涂塑复合螺旋焊管输水管至新建金所水厂。不涉及新建水库或水库扩建工程，本工程管道均埋于地下。

（2）配水管网工程

寻甸县城供水改扩建工程二期配水管网按配水主管→村内配水管→入户管三级进行设计，管网布置采用树状管网。供水流程为：水厂→配水主管→配水干管→村内配水管→入户管：其中村内配水管及入户管部分已建可保留使用，对破坏严重的管网进行更换及改造。

本次配水管网工程管道基本采用埋管敷设，局部明管布置，配水管道输水方式主要采用重力式供水。埋管埋设在未经扰动的原状土层上：管道管底敷设混合砂垫层，厚度0.1m；沟槽回填从管底基础部分开始到管顶以上0.5m范围内，应采用人工回填：管顶0.5m以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实，每层回填厚度不大于0.2m。回填土的压实系数不应小于0.9。根据工程总体布置，建设配水管网总长768.475km，其中：新建配水主管线路总长73.746km，新建及改造村内管网线路总长694.729km，一户一表建设共18109套。管径DN20～DN400，压力等级1.6MPa~4.0Mpa。其中：管径≥DN200，压力等级为1.6MPa~4.0Mpa管材选用涂塑复合螺旋焊管：压力等级为1.6MPa~2.5MPa管材选用热镀锌钢管，管径在DN20～DN150之间。配水管网沿线共布置检修阀、控制阀、空气阀、泄水阀、减压阀、分区计量水表等控制建筑物共1708套，其中：设控制阀73套，采用DN32-DN600手动流量调节阀，压力等级为1.6MPa~2.5Mpa：设检修阀1395套，采用DN25-DN600闸阀，压力等级为1.6MPa~4.0Mpa：设减压阀79套，采用DN25-DN400（200X-16Q/P，可调式减压阀），压力等级为1.6MPa~4.0Mpa：设复合式排气阀组件43套，采用DN20-DN50复合式排气阀，压力等级均为2.5MPa：设泄水阀29套，采用DN50-DN80泄水阀，压力等级均为2.5MPa：设分区计量水表89套，采用DN32-150可拆卸螺翼干式水表，压力等级均为1.6MPa。跨主要道路、河流等交叉建筑物共17处：跨河7处，穿越公路9处，铁路1处：其中：穿国道4处，穿县级公路4处，穿高速公路1处，穿寻甸到东川铁路1处。

6.供水范围及供水规模
工程供水范围主要涉及仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇，共6个乡镇28个村委会146个村民小组，现状年供水总人口10.70万人，规划年供水总人口11.06万人；项目区规划年设计供水规模19199.35m3/d，年供水量539.06万m3，年引水量566.01万m2。项目新建水厂及管网改造供水范围及供水规模详见下表。

表2-4  项目水厂供水范围及供水规模一览表

序号

水厂名称

供水范围

设计供水规模

水厂处理规模（m3/d）

所属

乡镇

村镇名称

m3/d

万m3/a

1

金所水厂

镇

仁德街道、羊街镇、功山镇、塘子街道、金所街道、七星镇，共6个乡镇

19199.35

539.06

20000

表2-5  供水方案一览表

项目名称
最高日用水量

(m3/d)
年供水量

（m3/年）
年引水量

（m3/年）
寻甸县城供水改扩建工程（二期）

县城城区配水管网改造工程

2629.99
738419.34
775340.31
金所街道配水管网延伸工程
1949.49
547355.91
574723.71
羊街镇配水管网延伸工程

7363.06
2067321.90
2170687.99
塘子街道配水管网延伸工程
2201.66
618158.81
649066.75
功山镇配水管网延伸工程

2892.06
812001.15
852601.20
七星镇配水管网延伸工程

2163.09
607328.55
637694.98
合计

19199.35
5390585.66
5660114.94
7.出水水质
项目各水厂出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），具体详见下表。

2-6  生活饮用水卫生标准

指标

浓度限制

一、微生物指标
总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL）

不应检出

大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）

不应检出

菌落总数/（MPN/100mL或CFU/100mL）

100

二、毒理指标
砷/（mg/L）

0.01

镉/（mg/L）

0.005

铬 （六价，mg/L）

0.05

铅/（mg/L）

0.01

汞/（mg/L）

0.001

氰化物/（mg/L）

0.05

氟化物/（mg/L）

1.0

硝酸盐（以N计），（mg/L）

10

三氯甲烷/（mg/L）

0.06

一氯二溴甲烷/（mg/L）

0.1

三、感官性状和一般化学指标
色度（铂钴色度单位）/度

15

浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU

1

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

无

pH

不小于6.5且不大于8.5

铝/（mg/L）

0.2

铁/（mg/L）

0.3

锰/（mg/L）

0.1

铜/（mg/L）

1.0

锌/（mg/L）

1.0

氯化物/（mg/L）

250

硫酸盐/（mg/L）

250

溶解性总固体/（mg/L）

1000

总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）

450

高锰酸钾指数（以O3计）/（mg/L）

3

氨（以N计）/（mg/L）

0.5

四、放射性指标

总α放射性（Bq/L）

0.5（指导值）

8.主要原辅材料消耗情况
各村庄供水分项工程将原水提至高位水池（或储水池），靠重力自流将水经配水管网分配到各户，供水期间不添加原辅料。

集中供水（自来水厂）工程具体原辅料信息见下表。

表2-7  项目原辅材料一览表

序号

名称

年耗量（t/a）

来源/备注

1

絮凝剂（聚合氯化铝PAC）

54

外购

2

次氯酸钠

12

外购

3

PAM（聚丙烯酰胺）

1.36

外购

主要原辅料性能及理化性质：

聚合氯化铝：英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂。性状为无色或黄色固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。主要用于生活饮用水和工业污水废水、城镇生活污水的净化处理，如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。也用于工业废水处理，如印染废水等。还用于精密铸造、医药、造纸橡胶、制革、石油、化工、染料。

次氯酸钠：次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，是化工业中经常使用的化学用品。次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理。本项目所使用次氯酸钠溶液为自厂家购买的成品溶液。

PAM（聚丙烯酰胺）：在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。是一种水溶性高分子聚合物，化学式为（C3H5NO）n‌。它是一种常用的有机高分子水处理药剂，广泛应用于水处理、污泥脱水、矿渣分离等领域。‌‌
9.主要生产设备
项目主要生产设备见下表。

表2-8  项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
一
变配电系统
1
10KV架空电缆
JKLGYJ-10KV-35mm2
米
100
按实际
2
油浸式变压器
S20-100KVA,10/0.4kvDyn11uk%=4%
套
1
变压器系统
3
室外配电箱
WxDxH=800x500x1300(mm)
套
1
4
柴油发电机
输出功率：100KW，AC380V,50HZ，配套电气柜
套
1
6
双电源智能转换电源进线柜
1.柜体：GGD(800x600x2200)；2、容量：AC380V,50Hz,200A
套
1
7
电容补偿装置
补偿容量：30KVA，分相补偿
套
1
8
低压配电柜
1.柜体：GGD(800x600x2200)；2、容量：AC380V,50Hz,12~18路馈线输出
套
1
9
自用水泵房控制柜
1.柜体参考尺寸：XL-21(800x400x1800)，材质：SUS304；2、容量：2台11kW电机控制，控制方式：变频器+PLC+HMI
套
1
10
回收水池控制箱
1.柜体参考尺寸：600x400x1200(mm)2、容量：4～6台7.5kW及以下电机控制，控制方式：漏保+接触器+热继电器
套
1
11
加药间电源柜
1.柜体参考尺寸：XL-21(800x400x1800)，材质：SUS304；2、容量：AC380V,50Hz,10~12路馈线输出
套
1
12
加氯加药间换气风机控制箱
1.柜体参考尺寸：500x220x600(mm)，室内型，柜体材质：SUS304；2、容量：6台0.18kW及以下电机控制，控制方式：断路器+接触器+热继电器
套
1
13
沉淀池快开排泥阀控制箱
1.柜体参考尺寸：800x400x1800(mm)，室外防水双门型，IP56，柜体材质：SUS304；2、容量：24台～220V电磁阀控制，控制方式：漏保+继电器
套
2
14
滤池自动阀控制箱
1.柜体参考尺寸：800x400x1800(mm)，室外防水双门型，IP56，柜体材质：SUS304；2、容量：8台～220V电磁阀控制，控制方式：漏保+继电器
套
2
15
污泥脱水间电源箱
1.柜体参考尺寸：XL-21(600x220x800)，材质：SUS304；2、容量：AC380V,50Hz,3~4路馈线输出
套
1
16
污泥脱水间换气风机控制箱
1.柜体参考尺寸：500x220x600(mm)，室内型，柜体材质：SUS304；2、容量：3台0.18kW及以下电机控制，控制方式：断路器+接触器+热继电器
套
1
17
综合楼配电总箱
1.柜体参考尺寸：800x400x1800(mm)，室内型
2、容量：AC380V,50Hz,12~18路馈线输出
套
1
18
综合楼照明配电箱
NX8-12J，暗装，按设计加工
套
3
19
应急照明配电箱
集中电源非集中控制型，容量：1KVA，续航时间90min
套
2
20
加药间照明配电箱
NX8-8J，暗装，按设计加工
套
1
21
自用水泵房照明配电箱
NX8-8J，暗装，按设计加工
套
1
22
柴油发电机房照明配电箱
NX8-8J，暗装，按设计加工
套
1
23
室外庭院灯照明配电箱
1.柜体参考尺寸：600x220x800(mm)，室内型
2、容量：AC380V,50Hz，3~6路庭院灯馈线输出
套
1
24
全厂接地系统
建筑物防雷接地、保护接地、工作接地及信息化接地的综合接地系统，接地电阻不大于1欧。
项
1
二
电气灭火系统
1
柜式预制七氟丙烷
60L/瓶，双瓶组装，柜式
套
1
2
手提式灭火器
MF/ABC4（干粉磷酸铵盐）
套
2
三
在线仪表
1
电动调节阀
电动蝶阀，‌材质：铸铁，法兰连接 DN600/PN16（管径以实际为准）
台
1
进水端阀门井
2
电磁流量计
电源：AC220V或VDC24,DN600/PN16（管径以实际为准）
台
1
进水端阀门井
3
多参数水质在线仪
浊度：范围0～1000NTU，精度±5%，分辨率0.01NTU；PH：范围2～14PH（范围可调），精度±0.02PH，分辨率0.01PH，重复性0.05PH；温度：范围0～100℃，精度0.5级别；供电：配水井仪表箱供电， AC220V；通信：MODBUS 总线
台
1
配水井
6
超声波液位计
0~8m, 精度±0.25%，含安装支架，带就地显示，4～20mA信号输出；一体式，防护等级IP65
台
1
配水井
7
浊度分析仪
浊度：范围0～1000NTU，精度±5%，分辨率0.01NTU；H：范围2～14PH（范围可调），精度±0.02PH，分辨率0.01PH，重复性0.05PH
台
4
絮凝沉淀池
8
超声波液位计
0~8m, 精度±0.25%，含安装支架，带就地显示，4～20mA信号输出；一体式，防护等级IP65
台
4
虹吸滤池
9
水位开关
干接点开关量信号，常闭型，防护等级IP68
台
16
虹吸滤池
10
超声波液位计
0~8m, 精度±0.25%，含安装支架，带就地显示，4～20mA信号输出；一体式，防护等级IP65
台
2
清水池
11
超声波液位计
0~8m, 精度±0.25%，含安装支架，带就地显示，4～20mA信号输出；一体式，防护等级IP65
台
1
废水回收池
12
多参数水质在线仪
浊度：范围0～1000NTU，精度±5%，分辨率0.01NTU；PH：范围2～14PH（范围可调），精度±0.02PH，分辨率0.01PH，重复性0.05PH；温度：范围0～100℃，精度0.5级别；余氯：范围0～5mg/L，精度±1%RDG，分辨率0.005mg/L，重复性±1%；供电：清水池仪表箱供电，AC220V；通信：MODBUS 总线
套
2
清水池出水
13
压力变送器
0~1.6Mpa, 精度±0.5%，带就地显示，4～20mA信号输出；一体式，螺纹连接。
台
1
自用水泵出口管
14
氢气泄漏报警仪
0-1000PPM/0—10%LEL（量程可选），精度3%F.S
台
1
加氯间
四
PLC控制系统
1
沉淀池远程PLC子站
I/O点数：（DI:64/DO:64/AI:8/AO:0/RS232/485模块x1）
套
1
沉淀池PLC柜
2
沉淀池远程PLC子站
I/O点数：（DI:64/DO:48/AI:8/AO:0/RS232/485模块x1）
套
1
虹吸滤池PLC柜
3
自用泵房远程PLC子站
I/O点数：（DI:32/DO:16/AI:8/AO:4/RS232/485模块x1）
套
1
自用泵房控制柜
4
次氯酸钠发生器PLC站
次氯酸钠发生器PLC控制中心
套
2
加氯间
5
混凝剂投加装置PLC站
混凝剂投加装置PLC控制中心
套
2
加药间
6
全厂主控PLC
室内仿威图柜：W800*D600*H2200mm;
I/O点数：（DI:32/DO:32/AI:16/AO:8/RS232/485模块x1）
套
1
中控室
7
全厂集控PLC程序
/
项
1
五
中控系统
1
工控计算机
十二代I7/16G/1T/网卡/显卡/键盘/鼠标，预装windows10操作系统
台
2
中控室
2
上位机监控软件
中文正版SCADA，1024点
套
2
中控室
3
组态程序
按工艺逻辑要求完成全厂自动系统的组态程序
套
1
中控室
4
黑白激光打印机
HP P1108/A4/带打印线
台
1
中控室
5
工业交换机
2光16电，千兆以太网，非网管型
台
1
中控室
6
网络机柜
19U含配电开关、防雷器
台
1
中控室
7
UPS及电池柜
6kVA，续航时间90min
套
1
中控室
8
操作台
2000x1000x750mm、二工位、钢木结构
套
2
中控室
六

通讯系统
1
网关交换机
/
套
1
中控室
2
网络与数据安全系统
/
套
1
中控室
七
视频监控系统
1
NVR硬盘录像机
标准机架式5盘位；32路高清码流接入
台
1
中控室
2

网络交换机
以太网二层交换机：32口，100/1000Mbps
台
1
中控室
3
监控硬盘
32TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口
套
1
中控室
4
视频监控计算机
十二代I5/8G/1T/网卡/显卡/键盘/鼠标
台
1
中控室
5
液晶显示器
24寸液晶
台
1
中控室
九

加药消毒间
1
次氯酸钠发生器
/

按整套计算
2
软水系统
Q=2T/h ，单罐单阀
套
1
成套设备
3
溶盐桶
容积2t，含自动加盐机、液位开关等
套
1
PE材质
4
软水储存罐
容积60L
套
1
PE材质
5
盐水泵
Q=50L/h, H=10m, N=0.37kW
台
2
变频泵，1用1备
6
软水泵
Q=65L/min, H=10m, N=0.12kw
台
2
1用1备
7
次氯酸钠发生器（主机）
Q=2000g/h
套
2
1用1备
8
成品储存罐
容积1.5t
套
1
9
数字隔膜计量泵
Q=321L/h, H=5m, N=0.55kW
台
6
3用3备
10 
酸洗装置
Q=35L/min, N=0.55kW
套
1
11
排氢装置
Q=90m/h, H=14m, N=0.4kW
台
2
1用1备
12
氢气探测仪
0—100%LEL,24V,40W
台
1
13 
加药装置
套
1
按整套计算
14
数字隔膜计量泵
MB0050PR,215L/H
台
4
2用2备
15
溶药罐
D=1400mm, H=1.0m
套
2
玻璃钢罐
16
溶液池
L×B×H=6360×1900×1500mm
座
1
钢砼
17
搅拌机
JB14-0.6,N=0.75kW,n=130r/min
套
2
用于溶药罐
18
搅拌机
ZJ-700, N=3kw,n=60r/min
套
2
用于溶液池
19
厂区自用水泵（立式多级离心泵）
Q=9m³/h, H=34m, N=1.5kW
台
2
变频供水机组，配套稳压罐
20
泵房地坑泵（潜污泵）
Q=15m³/h, H=15m, N=1.5kW
台
1
21
起重设备
LD-A 起重量1t，起升高度4m N=2KW
套
1
22
废水池上清液提升泵（潜污泵 ）
Q=35m³/h, H=25m, N=5.5kW
台
2
一用一备
23
污泥泵（潜污泵 ）
Q=50m³/h, H=15m, N=4.0kW
台
2
一用一备
24
高效澄清器
最大处理能力Q=60m³/h
套
2
A3碳钢，成套设备
25
电动阀门
DN100 PN1.0MPa
台
6
手自一体
26
电动阀门
DN150 PN1.0MPa
台
2
手自一体
27
管道混合器
DN150
套
2
玻璃钢
28
电动阀门
DN150 PN1.0MPa
台
2
手自一体
29
污泥脱水间
30
叠螺污泥脱水机
处理量Q=80～120kg/h,N=2.22kW
套
1
进泥为高效澄清器排泥，污泥浓度0.7%
31
污泥螺杆泵
Q=10~20m³/h,H=6bar,N=5.5kW
台
2
一用一备
32
自动泡药机
Q=1500L/h,N=1.9kW
套
1
成套设备，与脱水机配套
33
加药螺杆泵
台
2
一用一备，含变频
34
污泥螺旋输送机（水平）
D=290mm,L=3.5m,N=3Kw
台
1
与脱水机配套
35

污泥螺旋输送机（倾斜）
D=290mm,L=9m，倾角=25°,N=3Kw
台
1
与脱水机配套，带泥斗
36
澄清器自动投药装置
1套自动泡药机： V=4000L,N=6Kw
套
1
成套设备，与澄清器配套使用
3台投药计量泵，两用一备，每台Q=120～160L/h,N=0.55kW
37
玻璃钢轴流风机
BT35-11-4-15 N=0.55kW，风量4806m³/h 
风压310Pa,n=2900r/min
台
2
11
手提式干粉灭火器
具
22
十
实验设备
1
酶底物检测系统 （含试剂、封口机、培养箱等）
套
1
地表水、饮用水粪大肠菌群，菌落总数
2
无菌操作台
套
1
3
便携式浊度仪
HACH 2100Q
台
1
地表水、饮用水浊度
4
便携式多参数分析仪
HACH DR1900
台
1
氨氮、锰、铁、铝等
5
便携PH、电导率分析仪
HACH HQ2200
台
1
PH、电导率
6
便携式余氯仪
HACH DR300
台
1
余氯检测
7
铂钴比色试管
套
1
地表水、饮用水色度
8
纯水仪
台
1
9
万分之一天平
 ME204E
台
1
10
采水器
有机玻璃
套
2
地表水、污水等采样
11
实验室台柜
长7m*宽0.75m*高0.8m，台面加一套1.8m长的试剂架和一套水槽（含三联水龙头）
套
1
操作台（包含洗眼冲淋装置）
12
通风柜
1.2m
项
1
13
玻璃器皿
套
1
十一
配水井
L×B×H=6.5×5.5×2.3(m)
座
1
钢砼结构
1
喇叭口
DN600×880
个
1
2
手动闸阀
DN80，1.0MPa承压
个
3
十二
网格絮凝沉淀池
L×B×H=17.6×7.7×6.42(m)
座
2
以下为单座工程量
1
闸阀
DN500，承压1.0MPa
个
2
2
快开排泥阀
DN200
个
24
3
软密封闸阀
DN200，承压1.0MPa
个
24
4
不锈钢穿孔集水槽
L×B×H=8800×300×500
根
4
不锈钢
5
密栅条
ABS
个
48
6
疏栅条
ABS
个
40
7
防水套管
DN250, L=200mm
个
16
8
管堵
DN200
个
24
钢制
9
排泥沟盖板
L×B=16000×1000mm
块
2
十三
虹吸滤池
L×B×H=14.65×11.05×5.90(m)
座
2
以下为单座工程量
1
虹吸进水管
DN350 L=4000
根
8
2
进水辅助虹吸管
DN350
根
8
3
排水虹吸管
 DN350
根
8
4
排水辅助虹吸管   
DN350
根
8
5
强制冲洗压力水系统  
DN350
套
8
6
调节阀  
DN500
套
8
7
伸缩型法兰式蝶阀
DN400 DSS341X-10
套
2
8
石英砂
d=0.6-1.2mm k80 =1.8
m³
26
9
无烟煤滤料
d=1.0-1.8mm k80=1.6
m³
32
10
鹅卵石
10—20mm
m³
13
11
球阀
DN25
个
4
十四
清水池
L×B×H=16.5×16.5×4.18(m)
座
2
以下为单座工程量
1
检修孔
∅1000
只
2
2
吸水坑
2700×2700×1500
只
2
3
溢流井
A型
座
1
4
喇叭口
DN530×1120
套
1
十五
废水回收池
L×B×H=12.0×7.4×4.50(m)
座
1
钢砼结构
1
止回阀
DN100
个
2
2
止回阀
DN150
个
2
3
闸阀
DN100
个
2
4
闸阀
DN150
个
2
十六
生物观察池
L×B×H=6.3×4.0×1.5(m)
座
1
钢砼结构
手动闸阀
DN50，1.0MPa承压
个
1
7
手动闸阀
DN32，1.0MPa承压
个
1
十七
加药加氯间
座
1
一层，框架结构
15
手动闸阀
DN50
个
1
16
球阀
DN50
个
3
17
手动闸阀
DN50
个
6
18
快速冲洗水龙头
DN50
个
1
十八
自用水泵房
座
1
半地下式，框架结构
1
手柄式蝶阀
DN50
只
4
2
手柄式蝶阀
DN40
只
1
5
止回阀
DN50
只
2
6
止回阀
DN40
只
1
7
压力表
0-1.0MPa
只
3
8
水表
DN100-湿式
只
1
十九
污泥脱水间
座
1
一层，框架结构
1
手动闸阀
DN80,PN=1.0Mpa
台
4
进泥系统
2
止回阀
DN80,PN=1.0Mpa
台
2
3
手动球阀
DN40,PN=1.0Mpa
台
4
污泥脱水机加药系统
4
止回阀
DN40,PN=1.0Mpa
台
2
5
球阀
DN20,PN=1.0Mpa
台
2
澄清器加药系统
6
截止阀
DN20,PN=1.0Mpa
台
2
自用水系统
7
截止阀
DN25,PN=1.0Mpa
台
1
8
截止阀
DN32,PN=1.0Mpa
台
1
9
倒流防止器
DN20,PN=1.0Mpa
台
1
10
倒流防止器
DN50,PN=1.0Mpa
台
1
11
闸阀
DN50,PN=1.0Mpa
台
1
10.总平面布置
（1）金所自来水厂平面布置

拟建水厂占地14.94亩，地形高程为2090.62～2109.6m，地形最大高差约30m，地形为缓坡型，整体地形为西北高，东南低，地势呈条形状分布，且地形上方有10KV高压线通过，设计高建构柱尽量避开高压线下方布置。地块呈条形状，厂区整体地势为西北高，东南低，处理构筑物由北至南依次布置，现状坡度有利于厂区的构筑物分台布置，水力条件好，但现状地形为条形状，用地较长但宽度受一定限制。

考虑厂区构筑物标高、工艺流程要求、进水管高程、工程土方量、道路与排水条件及防洪要求，厂区通过道路划分共分为三台，第一台综合楼、配水井、发电机房、生物观察池等，高程在2100—2106m之间：第二台设沉淀池、加药消毒间，高程在2100—2094m之间：第三台设滤池、清水池、废水池、污泥脱水间及自用水泵房，高程在2095.5—2092m之间。

总图布置根据厂址地形及净水工艺要求，结合净水厂的整体美观及有利于道路交通组织，减少土石方工程量，节约工程投资，采用功能分区，构筑物紧凑布置，充分进行绿化等方法布置。设计生产用房和办公生活用房区分布置，相互之间不产生影响。充分结合现场地形高差布置，充分利用现有场地，通过场内道路的衔接，让厂区交通顺畅，联系紧密。厂区主车行道路设计车道宽4.0米混凝土路面，厂区空地充分绿化，树木以低矮根浅阔叶常绿小乔木和灌木为主，开阔地则种植草坪，清水池顶面尽量种植草坪，厂区外部沿围墙种植树木作为卫生防护屏障。各平台间均砌筑毛石挡土墙。水厂四周围墙采用2.5米高砖砌结构，大门为钢板门。水厂总体布置简洁合理，满足工艺及生产要求，总体布置美观且不占用基本农田及耕地。

（2）管网平面布置

寻甸县城供水改扩建工程二期配水管网按配水主管→村内配水管→入户管三级进行设计，管网布置采用树状管网。供水流程为：水厂→配水主管→配水干管→村内配水管→入户管：其中村内配水管及入户管部分已建可保留使用，对破坏严重的管网进行更换及改造。

本次配水管网工程管道基本采用埋管敷设，局部明管布置，配水管道输水方式主要采用重力式供水。埋管埋设在未经扰动的原状土层上：管道管底敷设混合砂垫层，厚度0.1m；沟槽回填从管底基础部分开始到管顶以上0.5m范围内，采用人工回填：管顶0.5m以上部位，用机械从管道轴线两侧同时夯实，每层回填厚度不大于0.2m。回填土的压实系数不小于0.9。

①金所街道配水管网延伸工程

功山集镇方向配水主管：C0+000～C3+260m，该段管线主要沿公路边布设，管道沿线为缓斜坡地形，现状为耕地、菜地，主要为埋管布设，管线基础多为残坡积含碎石粘土、粘土。C3+260～C7+525m该段管线从村庄、农田中穿过，管道沿公路边布设，沿线地形平缓，主要采用埋管布设。C7+525～C8+967m段管道从坝区往山区爬升，管道沿线为缓斜坡地形，管道沿公路埋管布设。

金所水厂至县城配水主管：B2+251～B3+088m段管道主要从农田、耕地中穿过，沿线地形平缓，主要采用埋管布设。B3+088～B7+383m、B11+371～B11+885 段管道沿国道及乡村混凝土公路一侧布设，切割公路埋管或埋于公路排水沟底，地基持力层主要为人工填筑碎石土，地下水埋藏较深，对管道影响较小。B7+383～B11+371m段管道从农田、耕地中通过，主要采用埋管布设，部分明管，管道埋置于耕地或机耕路下，管线基础多为残坡积 层含碎石粘土、粘土，局部地段为基岩 。

②塘子街道配水管网延伸工程

T0+000～T1+453m段明管沿桥一侧跨河后沿灌溉沟渠一侧布置，采用混凝土包管。T1+453～1+750m段管道从农田中通过，主要采用埋管布设，部分明管。T1+750～T8+279m段管道沿易天线公路一侧布置，局部过村庄道路切割混凝土路面埋设，主要采用埋管布置。

③羊街镇配水管网延伸工程

A0+000～A0+906m、A9+320～9+779段管道主要从农田、耕地中穿过，管道沿线地形平缓。主要为埋管布设。A0+906～A9+320m、A9+779～A13+730段管道沿乡村混凝土路、机耕路一侧布置，局部下穿混凝土路面。A1 :0+000～3+817m、4+008～5+641m、5+943～11+815段管道沿乡村混凝路一侧布置，局部下穿混凝土路面，无法埋管段采用钢架支撑，U型管卡固定明管布置于混凝土路面一侧，管道主要采用埋管布置，沿线总体为缓斜坡地形， 管道地基持力层主要为人工填筑碎石土，地下水埋藏较深，对管道影响较小。A13+817～4+008m、5+641～5+943m 段管道主要从农田、耕地中穿过，管道沿线地形平缓，主要为埋管布设。A20+000～6+167段管道主要沿乡村混凝土路一侧布置，部分切割混凝土路面布置，主要采用埋管布置，沿线总体为缓斜坡地形，管道 地基持力层主要为人工填筑碎石土，地下水埋藏较深，对管道影响较小。

④七星镇集镇管网延伸工程

Q1:0+000～0+772m段管道从输水涵洞、灌溉沟渠中穿过，主要采用混凝土包管方式布置于一侧。Q1:0+772～1+795m段管道主要沿公路一侧布设，局部需切割公路埋设，Q2:0+000～4+337m段管道沿易白公路一侧布置，管道沿线地形平缓，主要采用埋管布置，部分明管。Q2:4+337～6+888m该段管道 4+337～4+385从涵洞下穿易白公路后，主要从农田、耕地中通过，管道沿线地形平缓。主要为埋管布设。

11.劳动定员及工作制度
劳动定员：项目金所水厂工作人员9人，其中每天最多有3人在项目内住宿，9人均在项目内就餐。管线工程日常不设工作人员。

工作制度：项目年工作365天，金所水厂实行三班制，每班工作8小时。

12.施工进度

寻甸县城供水改扩建工程项目二期于2025年6月开工建设，于2026年6月竣工，总工期为12个月。

根据现场踏勘本项目二期工程暂未开工建设。

13.水平衡

项目在运营期间产生的废水主要为生活污水、生产废水。管网工程输水过程中不产生废水，本次环评主要分析自来水厂水平衡。

（1）污染源分析
①生活污水
项目运营期生活污水主要是自来水厂内员工生活污水，金所自来水厂为9人，365天工作时间，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）农村居民生活用水定额取75L/（人•d）。用水量为0.675m3/d（246.375m3/a），废水量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.54m3/d（197.1m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，每个净水厂均设5m3化粪池1个收集处理生活污水后由周边农户定期清掏作为农家肥，用于周边农田施肥。

②生产废水
本项目新建1座2万m3/d水厂，水源来自清水海，属于地表水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4610 自来水生产和供应行业系数手册，水厂运行过程产生的废水情况见下表。

表2-9  净水厂生产废水产生情况表
产品名称

原料名称

工艺名称

规模

污染物类别

污染物指标项

单位

产污系数

产污量（t/d）

自来水

地表水

混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺

19199.35吨/日

废水

工业废水量

吨/吨－产品

6.16*10-2
1182.67996

化学需氧量

克/吨－产品

1.13

0.000002170 

氨氮

克/吨－产品
2.91*10-2
0.000000056 

总氮

克/吨－产品
0.383

0.000000735 

总磷

克/吨－产品
2.25*10-2
0.000000043 

项目产生废水直接排到水厂回收水池，上清液回流至配水井，进入絮凝沉淀工序再次处理。

③污泥脱水废水
生产过程中的固废主要为絮凝沉淀过程的絮凝污泥，按处理水量的0.01%计。金所自来水厂自来水供水量为539.06万t/a（19199.35m3/d×365），则污泥产生量为539.06t/a。在净水厂内经污泥脱水机脱水、干化后运往寻甸垃圾填埋场处置。

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），产生污泥含水率为98%，在净水厂内经压滤机脱水至75%后通过污泥干化棚将含水率降至60%以下运往寻甸垃圾填埋场处置。

金所自来水厂含水率为98%时污泥产生量为539.06t/a。含水率为75%时污泥量为43.125t/a，排出水量为495.935t/a，1.359t/d。污泥脱水废水排到回收水池，回流到原水进口，进入絮凝沉淀工序再次处理。

④化验室清洁废水
水厂建成后，定期对出水进行检测，确保出水水质能够达到相关饮用水标准，在清洗仪器时会产生清洗废水。根据相似规模、水质相近的自来水厂运营情况，化验室清洁废水量约为0.2m3/d，73m3/a排水量以80%计，则废水约为0.16m3/d，58.4m3/a，主要影响因素为pH值，化验室废水经中和沉淀预处理桶（2只、250L/只）处理后进入化粪池，由周边农户定期清掏作为农家肥，用于周边农田施肥。

表2-10  水厂净水厂用水及废水产生情况统计表

产污节点

用水量m³/d

用水量m³/a

废水产生量（m3/d）

废水产生量（m3/a）

废水排放量（m3/a）

备注

生活污水

0.45

164.25

0.36

131.4

0

做农肥
生产污水
19199.35
539.06万m³/a
1182.680
431678.1854
0

返回生产工序

化验室清洁废水

0.2

73

0.16

58.4

0

做农肥

污泥脱出水

0

0

1.359

495.935

0

返回生产工序

合计

1.37

5390837.25

1183.2
431867.9854
0

 /

[image: image4]图2-1 水厂水量日平衡图（m3/d）

（2）项目废水排放情况

本项目排水系统采用雨污分流制，金所自来水厂雨水采用雨水沟收集排放，雨水沟坡度不小于0.2%，沿厂区道路敷设就近排入山箐；员工生活污水经化粪池收集处理后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥；生产废水经回收池收集后返回絮凝沉淀工序处理；实验室清洁废水进中和池中和后经化粪池收集处理后由周边农户定期清掏用作农家肥。项目废水全部回用，不外排。

（3）管线工程
管线工程多为修补替换原有管线及蓄水池，不进行水的加工处理，无输水量与供水量平衡。

14.环保投资
项目概算总投资28530万元，其中环保投资229.07万元，占总投资的0.8%，项目环保投资情况见下表。

表2-11  项目环保投资一览表
时序

治理对象

环保设施

投资金额（万元）

施工期

废气

洒水降尘

10

废水

水厂施工营地各设置1个1m3沉淀池；
1

管线施工沿线分段设置1m3沉淀池

10

基坑施工区各设15m3三级沉淀池

17

固废

生活垃圾收集桶

1

水土流失

水土保持费用

169.77

运营期

废气

净水厂员工食堂抽油烟机1套

0.8

废水

净化厂设雨污分流管网1套

0（纳入工程费）

金所自来水厂新建5m3化粪池1座

5

冲洗废水回收水池3m3
0（纳入工程费）

污泥脱水间

噪声

净水厂设备基础减振，输配水管线泵站设备基础减振

5

固体废物

办公生活垃圾收集桶若干

0.5

净水厂均设1个危废暂存间

5

环境管理

环境监测

2

突发环境事件应急预案

3

合计

229.07



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污流程简述

1.净水厂施工工艺流程
本项目施工期主要包括场地平整、土石方开挖、主体工程建设、设备安装、工程验收。施工工艺流程图及产污环节见下图。


[image: image1.emf]主体工程 设备安装 装修工程

固废

扬尘

 

、噪声

  

扬尘、噪声

扬尘、噪声

    

固废

基础工程

施工人员

生活废水 生活垃圾

竣工验收

噪声

    

图2-1  施工期工艺流程及产污节点图

①场地平整：对场地进行平整，此过程中有开挖土石方、施工机械噪声、尾气及施工扬尘等产生。

②基础开挖：基坑开挖过程中有施工机械噪声、尾气及施工扬尘等产生。

③地面构筑物施工：主要包括钢架安装、钢筋焊接、厂房搭建等工序，该过程主要有施工机械噪声、尾气、建筑垃圾等产生。

④设备安装：设备安装调试过程中会有机械噪声产生。

⑤施工人员：施工人员不在项目区食宿，施工过程中产生生活垃圾及洗手废水。

2.管道施工流程
①沟槽开挖：人工分段开挖，开挖过程中，挖出堆放的土方距管道0.50m以外，且沿一侧堆放。铺管前，须将管基整平；

②管道接口：输水及配水管网钢管采用丝扣及焊接的方式连接；

③镇、支墩的设置：本工程按照转弯处及100m设置镇墩1座；

④管道压力试验：管线敷完以后，未覆土前进行质量检查验收工作。管道压水试验根据《给水排水管道工程施工及验收规范》，一般采用水进行压力试验，试压管段长度不宜大于1.00km。试验前管内充水不少于24小时，强度试验压力为工作压力加5×0.1Mpa，且不小于9×0.1Mpa；进行管道水压试验时，先升到试验压力，恒压不小于10min（为保持压力恒定，允许向管内补水），检查接口与管件，如未发生破坏及较严重的渗水现象，即可进行渗水量试验。渗水试验过程中，如未发生管道破坏，且渗水量不大于上表所规定的允许值，即可认为试验合格。对渗水的接口，必须立即修好。

⑤土壤回填：管道胸腔、两侧回填完成后，即可进行沟槽回填，覆土时沟槽内不得积水，严禁带水覆土。产生的污染物主要为扬尘

⑥表面恢复：在雨季施工时，应采取措施，保护集料，特别是细集料应有覆盖，防止雨淋。水泥稳定碎石采用摊铺机进行摊铺。底基层、基层铺筑完成后必须进行养生和交通管制。施工中注意上、下两层之间应连续施工，在铺筑上层前，应在下层顶面先撒薄层水泥或水泥净浆，确保基层、底基层黏结紧密。产生的污染物主要为扬尘。

3.跨越河流管线施工 
①本工程需要进行施工导流的为七星镇配水管网延伸工程配水主管跨河埋设，管道跨河长度总共53m。

②采用分期围堰导流方式，由于河道宽度较窄，管道埋设采用纵向围堰分期导流的方式，施工时先在河道中心设置一道纵向围堰，然后施工一侧渠道边墙和底板，利用另一侧束窄后的河道过流；待一侧管道埋设施工完毕后，再进行另一侧施工，利用施工完毕的泄洪通道过流。

③导流建筑物施工

围堰均采用就近开采河床料填筑，采用1m³挖掘机挖甩，55kW推土机平料，13.5t振动碾碾压。沙袋护坡采用人工装料，人工码放。

④基坑排水

基坑排水主要为初期基坑排水和经常性排水两部分。

管道跨河埋设主要的基坑排水是围堰内管道埋设基础开挖排水，围堰之后管道 埋设基坑开挖会有大量的河水渗入管道基坑内，因此必须进行基坑排水 。本工程拟配置1台10m³/h潜水排污泵。

4.顶管施工
①顶管施工方法

在铺设管道之前，首先在管线一端建造工作井。然后按照设计管线的位置和坡度，在工作坑底修筑基础，基础上设置导轨，管道放在导轨上用顶镐机顶进。管道最前端安装工具管，顶镐机顶进时管道以工具管开路，进入工具管的泥土不断被挖掘排出管外。当顶镐机达到最大行程后缩回，放入顶铁，顶镐机持续工作。一节管道顶完后再放入另外一节，如此循环施工直至顶完全程。

工作坑的位置根据地形、管线设计、障碍物种类等因素确定，通常设置在检查井的位置。工作坑按顶进方向分为单向坑、双向坑、多向坑、转向坑、交汇坑。相邻工作井的设置根据要采用的顶进长度确定。按照顶进距离的长短可分为中短距离（L≤300m）、长距离（300m<L<1000m）和超长距离顶管（L>1000m）。一般顶管长度L=300m 左右采用中继间。

②基础开挖及回填：顶管土石方顶镐机顶进，土石方进入工具管，通过工具管排出管外，在工具管出口利用8t自卸汽车就近运至顶管施工附近低洼处进行回填整平。

5.水池施工
①基础开挖：基础土方开挖以机械施工开挖为主，水池基础坑各部分承载力要尽可能均匀，避免水池由于沉降不均而发生破坏。

②混凝土：水池主体结构部位的混凝土使用同品种、同标号的普通硅酸盐水泥。混凝土的浇筑必须采用双面立模，在对模板和支架、钢筋、预埋管、预埋件以及止水带等经检查符合设计要求后，方可进行。采用振捣器捣实混凝土，水池浇筑混凝土应连续进行。

二、运营期工艺流程及产污流程简述
金所自来水厂原水由原水输水管道输送进入厂区配水井，经配水井消能减压、调节分配后，进入管式静态混合器，与混凝剂充分混合，经混合后的水进入网格絮凝池 进行反应、絮凝，絮凝后进入斜管沉淀池沉淀；沉淀后的上清液经集水槽收集后，进入虹吸滤池进行过滤；过滤后的清水经投加消毒剂后，进入清水池；水与消毒剂接触消毒和调节后，送至配水管网各用水点。絮凝沉淀池和滤池及清水池溢流、清洗放空水进入厂区回收水池；回收水池上清液通过泵提升，回流至配水井进行再处理利用；水池下部沉淀污泥经泵提升后，进入高效澄清器，通过澄清器沉淀处理后通过污泥泵提升至污泥脱水机，经脱水后运往寻甸垃圾填埋场处置。

[image: image5]图2-2  运营期水厂工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本次评价根据建设单位要求以及《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》，仅对寻甸县城供水改扩建工程二期建设内容进行评价，为寻甸县城供水改扩建工程二期建设项目的环境影响评价报告，该二期工程均为新建，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	大气环境

（1）环境空气质量标准

项目所涉及工程区域主要为农村地区，属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

特征污染物氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中标准。具体标准值见下表。

表3-1  环境空气质量标准

污染物名称
标准限值

执行标准

二氧化硫

(SO2)
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮

(NO2)
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
氮氧化物

(NOx)
年平均

50μg/m3
24小时平均

100μg/m3
1小时平均

250μg/m3
总悬浮颗粒物

(TSP)

年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
颗粒物

(PM10)
年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物

(PM2.5)
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
一氧化碳

(CO)

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
氨
1h平均
200μg/m3
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中标准

硫化氢
1h平均
10μg/m3
（2）环境空气质量现状

①基本污染物

根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》进行说明，2024年昆明市全市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达99.7%，其中优221天、良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（氧为日最大8小时平均）标准。2024年全市空气质量综合指数为2.59，同比降低9.1%。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中有关达标区的要求，项目所在区域环境空气质量优良率达97.5%，故可判定为环境空气质量达标区。

②特征污染物

本项目运行期污水处理系统会产生恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。为了解区域NH3、H2S环境质量现状，本次评价委托云南鼎祺检测有限公司对项目区NH3、H2S质量现状进行了监测，NH3、H2S因子的监测点位选取改扩建项目中新建水厂厂界当季主导风向下风向的1个点位，监测3天。NH3、H2S监测时间为2025年3月26日—2025年3月28日。监测结果如下：

表3-2  项目评价区域特征污染物环境质量监测结果  单位：mg/m3
监测日期

监测时间

监测点位

污染物

监测结果

标准值

达标情况

2025.03.26
02:00~03:00
（东经：103°9′40.212″，北纬：25°34′27.718″）

氨

<0.01

0.2

达标

08:00~09:00

<0.01

达标

14:00~15:00

<0.01

达标

20:00~21:00

<0.01

达标

2025.03.27

02:00~03:00
<0.01

达标

08:00~09:00

<0.01

达标

14:00~15:00

<0.01

达标

20:00~21:00

<0.01

达标

202503.28

02:00~03:00
<0.01

达标

08:00~09:00

<0.01

达标

14:00~15:00

<0.01

达标

20:00~21:00

<0.01

达标

2025.03.26
02:00~03:00
（东经：103°9′40.212″，北纬：25°34′27.718″）
硫化氢

<0.001

0.01

达标

08:00~09:00

<0.001

达标

14:00~15:00

<0.001

达标

20:00~21:00

<0.001

达标

2025.03.27

02:00~03:00
<0.001

达标

08:00~09:00

<0.001

达标

14:00~15:00

<0.001

达标

20:00~21:00

<0.001

达标

202503.28
02:00~03:00
<0.001

达标

08:00~09:00

<0.001

达标

14:00~15:00

<0.001

达标

20:00~21:00

<0.001

达标

通过现状监测，项目排放的特征污染物NH3、H2S小时平均浓度能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值要求。

2.地表水环境

（1）地表水质量标准

项目位于昆明市寻甸县，寻甸回族彝族自治县有大小20余条河流和一个天然湖泊——清水海，主要河流有牛栏江、柯渡河、四甲河、功山河、大白河等。最大河流牛栏江是金沙江水系的重要支流，源于嵩明县嘉丽泽，自南而北，贯穿县境，长约70km，经塘子、城关、七星、河口四个乡镇，流入会泽县。本次环评根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》执行地表水功能区划。

金所自来水厂最近的地表水为西北方向230m的胜利渠，为大白河支流，清水海的排水河，清水海为金沙江一级支流小江源头，本项目属于清水海寻甸调水水源保护区：属省级区划，源头至清水海（含清水海），河长9.3km，规划水平年水质保护目标Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

金所街道村内配水管网、羊街镇村内配水管网最近的地表水为胜利渠，为大白河支流，清水海的排水河，清水海为金沙江一级支流小江源头，根据支流服从干流的原则，本项目属于清水海寻甸调水水源保护区：属省级区划，源头至清水海（含清水海），河长9.3km，规划水平年水质保护目标Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

塘子街道村内配水管网离最近的地表水为西侧300m的牛栏江，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划属于前进河寻甸农业用水区。三月三水库起始至入牛栏江口，河长度10.7km，属前进河中下游段，均在寻甸县境内，主要流经仁德街道办事处，主要为沿途两岸农田提供农灌用水，现状水质Ⅳ类，2020 规划水平年水质保护目标为Ⅳ类，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。

七星镇村内配水管网七星镇村内配水管网距离最近的地表水为东侧12m的凤龙湾水库，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划为属于）凤龙湾水库寻甸农业、景观用水区。凤龙湾水库现状水质Ⅲ类，规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。

表3-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L

序号
项目
Ⅱ类标准值
Ⅲ类标准值

1

pH（无量纲）

6~9

6~9

2

DO≥

6

5

3

COD≤

15

20

4

BOD5≤
3

4

5

TP≤

0.1（湖、库0.025）
0.2（湖、库0.025）
6

TN≤

0.5

1.0

7

NH3-N≤

0.5

1.0

8

粪大肠菌群（个/L）

2000

10000

9

阴离子表面活性剂

0.2

0.2

（2）地表水环境质量现状

工程水厂及管网工程较分散，工程所在区域分布于牛栏江流域、小江流域。根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，小江四级站、阿旺（姑海）断面水质类别均为Ⅱ类；牛栏江四营、河口、崔家庄、七星（桥）断面水质类别均为Ⅲ类。由此可知，小江、牛栏江水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，区域地表水环境质量现状良好，属于达标区。本项目废水不外排，不会影响涉及相关地表水的水质。

3.声环境

（1）声环境质量标准
本次改扩建项目新建净水厂厂址位于寻甸县金所街道麦冲村西北侧柯沙线旁，本项目水厂执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表。

表3-4  声环境质量标准  单位：dB（A）

具体工程

类别

厂界

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

金所自来水厂

2类

东南西北四周厂界
60

50

（2）声环境质量现状
根据现场踏勘，本项目水厂周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目不对声环境现状进行监测。根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年全市主城区昼间区域环境噪声平均值为52.6分贝（A），总体水平达二级（较好），较去年上升0.4分贝（A）。项目属于声环境质量达标区。项目周边50m范围内工业企业，无较大的噪声源存在，区域声环境质量现状良好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

4.生态环境
项目净水厂周边区域人类活动频繁，植被类型为半湿性常绿阔叶林与针叶林，主要植被分布有滇朴，云南松，五节芒，类芦等。没有发现珍稀濒危植物及古树名木等的分布。净水厂所在区域动物极少，经常出没的动物为常见的小型野生动物。净水厂200m范围内无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。工程区域内生物多样性单一，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，受人为影响较大。

5.电磁辐射

本项目为寻甸县城供水改扩建工程，不涉及电磁辐射影响，故不开展电磁辐射现状监测与评价。

6.土壤、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）土壤、地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为饮用水的生产供应，不开展环境质量现状调查。

7.生态环境现状

（1）土地利用类型现状
根据调查，项目建设占地总面积70.39亩。主要为：永久占地14.94亩，包括园地14.75亩，林地0.19亩；临时占地55.45亩，其中耕地39.84亩、林地0.54亩、交通道路用地11.74亩，水利设施用地3.33亩。项目区内无村民住户、工业企业、文物古迹、矿产资源分布，工程不存在移民搬迁问题。综上，评价区永久占地水厂的土地利用现状图见附图10。

根据本项目初步设计报告，本项目占地情况详见下表。

表3-5  项目土地利用类型一览表

项目名称
分区
耕地（亩）
园地（亩）
林地（亩）
交通运输  用地（亩）
水利设施
用地（亩）
合计
（亩）
寻甸县城供水改扩建工程（二期）
永久占地
0
14.75
0.19
0
0
14.94
临时占地
39.84
0.00
0.54
11.74
3.33

55.45
1）管道线路
13.19
0.00
0.54
11.74
3.33

28.80
2）临时道路
26.65
0.00
0.00
0
0
26.65
合计
永久占地
0.00
14.75
0.19
0
0
14.94
临时占地
39.84
0.00
0.54
11.74
3.33

55.45
（2）植被现状
1）植被区划系统
寻甸县地处亚热带高原季风气候区，项目所在区域海拔为2000—2850m，按照《云南植被》区划，项目区地处亚热带常绿阔叶林区域—西部（半湿润）常绿阔叶林区域—高原亚热带北部常绿阔叶林地带—滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区—滇中高原盆谷滇青冈、云南松林亚区（ⅡAⅱ-1a），地带性植被类型为半湿润常绿阔叶林。

2）主要植被类型及其特征
自然植被

根据现场调查，项目区自然植被包括落叶阔叶林、半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林、常绿阔叶灌丛、暖温性灌丛、暖温性稀树灌木草丛6个植被类型，具体植被类型特征如下：

A.暖性落叶阔叶林
落叶阔叶林在云南省各地的低山丘陵、中山及亚高山之中下部均有分布，海拔1000—3500米，分布幅度较广，但面积不大而零星。该群落类型外貌上具有十分明显的季相变化，一般是常绿阔叶林经砍伐破坏后而形成的次生植被，具有十分明显的次生性质，群落结构比较简单，种类也较单纯，在人为干扰不断持续的状况下，群落结构日趋简化，而下层种类更为混杂，多数为纯林。评价区分布的落叶阔叶林包括旱冬瓜林和栓皮栎林两类，均位于占地区外。

旱冬瓜林
该群系是常绿阔叶林被破坏后出现的次生植被类型，群落结构层次分明，群落总高13m，群落总盖度为85%，分为乔木层、灌木层、草本层三个层次。

乔木层的种类较多，层高13m，层盖度为60%，常见以旱冬瓜Alnus nepalensis为优势种，偶见混生较少的植物有云南松Pinus yunnanensis。灌木层层高1.5m，层盖度为15%，以牛筋条Dichotomanthes tristaniicarpa、常绿蔷薇Rosa multiflora、川梨Pyrus pashia较为常见，偶见金丝桃Hypericum bellum、火棘Pyracantha fortuneana、青刺尖
Prinsepia utilis、小雀花Campylotropis polyantha、细齿叶柃Eurya nitida、粉叶小檗Berberis pruinosa、老鸦泡Vaccinium fragile、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、小铁仔Myrsine africana、薄叶鼠李Rhamnus leptophyllus、盐肤木Rhus chinensis、臭荚蒾Viburnum foetidum、小梾木Cornus quinquenervis等。草本层层高1.0m，层盖度为15%，无明显优势种，分布较多的植物包括青蒿Artemisia apiacea、矛叶荩草Arthraxon prionodes、糯米团Gonostegia hirta、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、凤尾蕨Pteris cretica var. nervosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora、鬼针草Bidens pilosa、皱叶狗尾草Setaria plicata、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、浆果薹草
Carex baccans、地石榴Ficus tikoua、茅莓Rubus parvifolius、土牛膝Achyranthes aspera、黄鹌菜
Youngia japonica、野把子Elsholtzia rugulosa、砖子苗Cyperus cyperoides、尼泊尔老鹳草Geranium nepalense、珠光香青Anaphalis margaritacea等。

栓皮栎林
群落总高8米，总盖度78%，分为乔木层、灌木层和草本层。乔木层高度约8m，层盖度约55%，以栓皮栎Quercus variabilis为优势种，偶见云南松Pinus yunnanensis和圣诞树Acacia decurrensvar.mollis混生其中。灌木层高1.5m，层盖度约20%，无明显优势种，常见种类有华西小石积Osteomeles schwerinae、火棘Pyracantha fortuneana、小铁仔Myrsine africana、车桑子Dodonaea viscosa、金丝桃Hypericum monogynum、清香木Pistacia weinmanniifolia、南烛Vaccinium bracteatum、薄叶鼠李Rhamnus leptophyllus、金花小檗Berberis wilsoniae、小梾木Cornus quinquenervis、薄叶鼠李Rhamnus leptophyllus、青刺尖Prinsepia utilis等。草本层高度在1m以内，层盖度不超过10%，无优势种，较为稀疏，常见的物种有野拔子Elsholtzia rugulosa、匍匐风轮菜Clinopodium repens、紫茎泽兰Ageratina adenophora、画眉草Eragrostis pilosa、细柄草Capillipedium parviflorum、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、地石榴Ficus tikoua、四脉金茅Eulalia quadrinervis、翻白叶Potentilla griffithiivar.velutina、矛叶荩草Arthraxon prionodes等。

B.半湿润常绿阔叶林
半湿润常绿阔叶林是滇中高原地区的基本植被类型，分布于高原宽谷盆地的低山丘陵上，海拔1700—2500m的范围。由于长期的人为经济活动，特别是砍伐取薪，以及林下放牧等影响，目前原始状态的森林已经很少，多数为残存的萌生林。常绿阔叶林的萌生系列是指云南中部高原北亚热带气候条件，地带性植被半湿润常绿阔叶林，经过人们长期不同形式的砍伐利用，植被遭受不同程度的破坏，再迹地上残留着的一些适应性强萌发能力强的乔木树种和少数灌木的伐桩上萌芽更新起来的植株，形成的一种天然的次生性植被。常绿阔叶栎类萌生林在昆明市各区县均有分布，常分布于1700—2700m的中山山谷两侧、低山丘陵、水库河流附近以及山地农田、村寨附近，呈小块状零星分布。萌生优势树种常由壳斗科的1-2种组成，其他如茶科、樟科、木兰科树种极少见。项目区分布的半湿润常绿阔叶林仅见滇青冈林，次生性较明显，均位于占地区之外。

滇青冈林
群落总高约15m，总盖度约90%，群落可分为乔、灌、草三层。乔木层高15m，层盖度80%，以滇青冈Cyclabalanopsis glaucoides为优势种，其他混生植物包括滇石栎Lithocarpus dealbatus、旱冬瓜Alnus nepalensis、高山栎Quercus semecarpifolia、元江栲Castanopsis orthacantha等。灌木层种类较多，灌木层层高不超过2m，层盖度23%，层内以细齿叶柃Eurya nitida、元江栲Castanopsis orthacantha较为常见，其他种类包括小雀花Campylotropis polyantha、小铁仔Myrsine africana、滇青冈幼苗、小梾木Cornus quinquenervis、薄叶鼠李Rhamnus leptophyllus、云南越橘Vaccinium duclouxii、爆杖花杜鹃Rhododendron spinuliferum、薄叶鼠李Rhamnus leptophyllus、毛枝绣线菊Spiraea martini、火棘Pyracantha fortuneana、云南越橘Vaccinium duclouxii、白牛胆Duhaldea cappa、水红木Viburnum cylindricum、倒挂刺Rubus longicuspis、南烛Vaccinium bracteatum、碎米花杜鹃Rhododendron spiciferum等。群落草本层较为稀疏，草本层高约0.8m，层盖度约10%，林下分布较多的草本植物包括截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、紫茎泽兰Ageratina adenophora、鬼针草Bidens pilosa、青蒿Artemisia apiacea、艳山姜Alpinia zerumbet、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、浆果薹草Carex baccans、老鹳草Geranium wilfordii、茜草Rubia cordifolia、野拔子Elsholtzia rugulosa、地石榴Ficus tikoua、茅莓Rubus parvifolius、牡蒿
Artemisia japonica、翼茎香青Anaphalis pterocaula、千里光Senecio scandens、过路黄Lysimachia christinae、酢浆草Oxalis corniculata、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis等。

C.暖温性针叶林
暖温性针叶林主要分布于云南亚热带北部地区，以滇中高原山地为主体，分布的主要海拔范围在1500—2800米，但在一些个别的干热河谷附近地区常见分布至海拔1500米以下，甚至1000米左右。暖温性针叶林分布地为中亚热带偏干的气候，土壤以红壤为主，暖温性针叶林中由单优势种组成的群系常见云南松林、滇油杉林、冲天柏林。根据现场调查，评价区分布的暖温性针叶林包括云南松林、华山松林和滇油杉林三类。

云南松林
该群落在评价区零星分布，分为乔木层、灌木层和草本层。乔木层高约12m，层盖度75%，以云南松Pinus yunnanensis为单优势种，偶见华山松Pinus armandi、旱冬瓜Alnus nepalensis、滇油杉Keteleeria evelyniana、滇石栎Lithocarpus dealbatus、栓皮栎Quercus variabilis等。灌木层高1.5m，层盖度约25%，主要有火棘Pyracantha fortuneana、碎米花杜鹃Rhododendron spiciferum、矮杨梅Myrica nana、厚皮香Ternstroemia gymnanthera、老鸦泡Vaccinium fragile、米饭花Lyonia ovalifolia、小铁仔Myrsine africana、水红木Viburnum cylindricum、爆杖花杜鹃Rhododendron spinuliferum、细齿叶柃Eurya nitida、野拔子Elsholtzia rugulosa、牛筋条Dichotomanthes tristaniaecarpa、川梨Pyrus pashia等。草本层高0.8m，层盖度约18%，主要有黄背草Themeda triandra、毛轴蕨Pteridium revolutum、紫茎泽兰Ageratina adenophora、松毛火绒草Leontopodium andersonii、小叶三点金Desmodium microphyllum、刚莠竹Microstegium ciliatum、细柄草Capillipedium parviflorum、珠光香青Anaphalis margaritacea、千里光Senecio scandens、浆果薹草Carex baccans、沿阶草Ophiopogon bodinieri、凤尾蕨Pteris nervosa等。

华山松林
华山松林属于偏温凉性的常绿针叶林植被，在昆明地区分布广、面积小，零星分散，多与云南松林、落叶阔叶林形成交错分布，分布海拔一般在1900—2500m，垂直分布不明显，华山松林在空气湿度大的阴坡山谷两侧及洼地生长较好。群落外貌为绿色或灰绿色，树冠圆锥形，林冠整齐，群落结构分层明显，群落总盖度86%以上，乔木层以华山松Pinus armandii为优势种，树高约13m，偶见混生有云南松Pinus yunnanensis、旱冬瓜Alnus nepalensis、栓皮栎Quercus variabilis、滇油杉Keteleeria evelyniana等。灌木层高1.6m，层盖度28%左右，种类较多但分布不均匀，常见马桑Coriaria nepalensis、米饭花Vaccinium mandarinorum、南烛Vaccinium bracteatum、小铁仔Myrsine africana、水红木Viburnum cylindricum、爆杖杜鹃Rhododendron spinuliferum、臭荚蒾Viburnum foetidum、矮杨梅Myrica nana、厚皮香Ternstroemia gymnanthera、细齿叶柃Eurya nitida、老鸦泡Vaccinium fragile等。草本层盖度约13%，常见浆果苔草Carex baccans、宽穗兔儿风Ainsliaea triflora、沿阶草Ophiopogon bodinieri、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis、青蒿Artemisia caruifolia、鬼针草Bidens pilosa、凤尾蕨PteriscreticaL. var.nervosa、毛轴蕨Pteridium revolutum、刚莠竹Microstegium ciliatum、紫茎泽兰Ageratina adenophora等。藤本植物很少，偶见薯蓣Dioscorea polystachya、何首乌Pleuropterus multiflorus。
滇油杉林
滇油杉是我国西部高原亚热带地区常见的常绿针叶树种，主要分布在云南和四川西南部和贵州西部，大致东到北盘江，西至澜沧江，南抵北回归线附近的普洱、元江和开远，北到四川木里、九龙、石棉、汉源、马边一带。在云南滇油杉的分布与云南松林的分布范围大致相近，常与云南松混生，或与松、栎组成混交林，亦常见小片纯林。昆明地区主要分布在1800—2100m处，属于喜温暖较湿润的生境，耐旱和耐寒能力较差，在阳坡和半阳坡生长较好。群落林冠整齐，外貌终年浓绿树体高大，树干通直浑圆，枝叶茂盛。滇油杉群落结构简单，分层明显，乔木层高15m，层盖度大于80%，以滇油杉Keteleeria evelyniana为优势，常见混生滇石栎Lithocarpus dealbatus、华山松Pinus armandii、栓皮栎Quercus variabilis、旱冬瓜Alnus nepalensis等。灌木层明显，层高1.6m，层盖度25%左右，常见小铁仔Myrsine africana、野拔子Elsholtzia rugulosa、薄叶鼠李Rhamnus leptophylla、水红木Viburnum cylindricum、厚皮香Ternstroemia gymnanthera、云南含笑Michelia yunnanensis、老鸦泡Vaccinium fragile、华西小石积Osteomeles schwerinae、华山矾Symplocos chinensis。草本层高1.0m左右，层盖度约20%，种类较少，常见紫茎泽兰Ageratina adenophora、沿阶草Ophiopogon bodinieri、火绒草Leontopodium leontopodioides、四脉金茅Eulalia quadrinervis、浆果苔草Carex baccans、毛轴蕨Pteridium revolutum、耳蕨Polystichum auriculatum、刺芒野古草Arundinella setosa、宽穗兔儿风Ainsliaea triflora等。藤本植物较少，偶见乌蔹莓Cayratia japonica、长托菝葜Smilax ferox等。

D.常绿阔叶灌丛
常绿阔叶灌丛主要分布在亚热带气候下的各低山丘陵，海拔1400～2500m左右，分布地的气候条件与滇青冈或云南松近似。本类灌丛具有一定的次生性，多为反复砍伐后形成的次生萌生林，因植株分蘖多且低矮，呈灌丛状，集中分布于陡坡、石灰岩丘陵地区向阳坡地，呈条带状分布，分布区域内土壤偏干且较为贫瘠，多表现出耐干的生态特点。

滇青冈灌丛
群落总高3.0m，总盖度约90%，可分为灌、草两层。灌木层层高3.0m，层盖度约80%，以滇青冈Quercus schottkyana为优势种，伴生的种类常见小铁仔Myrsine africana、滇石栎Lithocarpus dealbatus、小梾木Cornus quinquenervis、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、火棘Pyracantha fortuneana、珍珠花Lyonia ovalifolia、清香木Pistacia weinmannifolia、窄叶石栎Lithocarpus confinis、华西小石积Osteomeles schwerianae、棠梨Pyrus calleryana、沙针Osyris wightiana等。草本层层高不超过1.0m，层盖度约10%，以禾草种类最为常见，如刚莠竹Microstegium ciliatum、四脉金茅Eulalia quadrinervis、细柄草Capillipedium parviflorum、白健杆Eulalia pallens等，其余种类可见紫茎泽兰Eupatorium coelestrium、过路黄Lysimachia christiniae、青蒿Artemisia apiacea、毛轴蕨Pteridium revolutum、茅莓Rubus parvifolius、地石榴Ficus tikoua、瓦韦Lepisorus thunbergianus、一把伞Arisaema erubescens、皱叶狗尾草Setaria plicata、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、腺花香茶菜Rabdosia adenantha、酢浆草Oxalis corniculata、栗柄金粉蕨Onychium lucidum等。

E.暖温性灌丛
本类灌丛具有一定的次生性，一般是由半湿润常绿阔叶林因长期人为活动的影响所致，广大的山地为一些耐干旱的，特别是一些喜钙植物，适应性广的植物组成灌丛。这类群落的生长立地条件不佳，岩石裸露多，植物在石隙间红壤生长，个体多扭曲、低矮。评价区内该类型包括火棘灌丛和头状四照花灌丛两个群系。

火棘灌丛

本群落内有明显的人工干扰痕迹，群落高2.5m以内，郁闭度低，总盖度约为70%。灌木层高2.5m，以火棘Pyracantha fortuneana为优势种，其他种类常见滇榛Corylus yunnanensis、马桑Coriaria nepalensis、小铁仔Myrsine africana、清香木Pistacia weinmanniifolia、中华绣线菊Spiraea chinensis、华西小石积Osteomeles schwerinae、盐麸木Rhus chinensis、小雀花Campylotropis polyantha、长柱十大功劳Mahonia duclouxiana、川梨Pyrus pashia等。草本层不发达，层高1.0m以内，层盖度约8%，无明显优势种，仅见零星的黄茅Heteropogon contortus、细柄草Capillipedium parviflorum、金发草Pogonatherum paniceum、鬼针草Bidens pilosa、野艾蒿 Artemisia lavandulifolia、飞蓬Erigeron acer、砖子苗Cyperus cyperoides、地石榴Ficus tikoua、茅莓Rubus parvifolius、酢浆草Oxalis corniculata等。

马桑灌丛

群落总高3.5m以内，总盖度约90%。灌木层高3.5m，层盖度约80%，以马桑Coriaria nepalensis为主，偶见滇常山Clerodendron yunnanense、滇青冈Quercus glaucoides、窄叶石栎Lithocarpus confinis、金丝桃Hypericum monogynum、清香木Pistacia weinmanniifolia、川梨Pyrus pashia、密蒙花Buddleja officinalis、山黄麻Trema orientalis、小雀花Campylotropis polyantha、薄叶鼠李Rhamnus leptophylla、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、沙针Osyris lanceolata等。草本层不发达，层高1.0m以内，层盖度不超过10%，无明显优势种，仅见零星的黄背草Themeda triandra、四脉金茅Eulalia quadrinervis、矛叶荩草Arthraxon lanceolatus、火绒草Leontopodium leontopodioides、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、小叶三点金Desmodium microphyllum、翻白叶Potentilla griffithii、大蓟Cirsium chlorolepis、毛轴蕨Pteridium revolutum、过路黄Lysimachia christiniae、倒提壶Cynoglossum amabile、牡蒿Artemisia japonica、青蒿Artemisia caruifolia、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、杏叶防风Pimpinella candolleana、牛至Origanum vulgare、车前Plantago asiatica、酢浆草Oxalis corniculata等。

小叶栒子灌丛

群落总高1.2m，总盖度88%，群落结构简单，分灌木层和草本层。灌木层高1.2m，层盖度35%，灌木层以小叶栒子Cotoneaster microphyllus分布较多，并可见从低矮的华山松Pinus armandii 散布其中，其他常见的植物包括火棘Pyracantha fortuneana、金花小檗Berberis wilsoniae、青刺尖Prinsepia utilis、沙针Osyris wightiana、密蒙花Buddleja officinalis、老鸦炮 Vaccinium fragile、粉枝悬钩子 Rubus biflorus、峨眉蔷薇Rosa omeiensis等。草本层高度不超过1.0m，盖度约68%，以禾本科植物为主，常见白健杆Eulalia pallens、云南裂稃草Schizachyrium delavayi、金发草Pogonatherum paniceum、四脉金茅Eulalia quadrinervis、刺芒野古草Arundinella setosa，其他草本植物可见珠光香青Anaphalis margaritacea、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis、翻白叶Potentilla griffithii var. velutina、过路黄Lysimachia christinae、钻叶火绒草Leontopodium subulatum、栗柄金粉蕨Onychium japonicum var. lucidum、小龙胆Gentiana parvula、毛轴蕨Pteridium revolutum、黄龙尾 Agrimonia pilosa、沿阶草Ophiopogon bodinieri等。

青刺尖灌丛

群落可分为灌、草两层，灌木层高1.7m，盖度约55%左右，以青刺尖Prinsepia utilis为优势，其他分布较多的灌木植物包括火棘Pyracantha fortuneana、马桑Coriaria nepalensis、小雀花Campylotropis polyant、小果蔷薇Rosa cymosa、大白花杜鹃Rhndodendron decorum、粉叶小檗Berberis pruinosa等。草本层高1.0m，盖度30%左右，主要组成物种有小叶三点金Desmodium microphyllum、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、银粉背蕨Aleuritopteris argentea、酸模叶蓼Polygonum lapathifolium、小蓬草Erigeron canadensis、草玉梅Anemone rivularis、灰苞蒿Artemisia roxburghiana、蒲公英Taraxacum mongolicum、牛膝菊Galinsoga parviflora、鬼针草Bidens pilosa、细柄草Capillipedium parviflorum、珠光香青Anaphalis margaritacea、尼泊尔老鹳草Erodium stephanianum等。

F.稀树灌木草丛
稀树灌木草丛是滇中地区分布十分广泛的类型，群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般低矮，有时高度不及草丛。散生的乔木一般生长不良，不规则地散布在成片草丛中。稀树灌木草丛具有明显的次生性，其群落结构不稳定，群落结构常随地区不同而变化较大。评价区内的稀树灌木草丛为暖温性稀树灌木草丛，仅毛轴蕨草丛一个类型。

毛轴蕨草丛

主要见于撂荒地、林缘及林间空地，多呈斑块状分布，群落中以草本植物占优势。群落散生稀疏低矮的灌木，层高1.3m，层盖度约10%，常见金丝桃Hypericum monogynum、云南松Pinus yunnanensis、沙针Osyris lanceolata、火棘Pyracantha fortuneana、盐肤木Rhus chinensis等。草本层高不超过1.0m，层盖度约80%，以毛轴蕨Pteridium revolutum为优势，其他草本常见白莲蒿Artemisia stechmanniana、白茅Imperata cylindrica var. major、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、紫茎泽兰Ageratina adenophora、刺芒野古草 Arundinella setosa、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis、千里光Senecio scandens、矛叶荩草Arthraxon prionodes、小飞蓬Conyza canadensis、酢浆草Oxalis corniculata等。

黄背草草丛

群落总高不超过1.0m，总盖度80%，可分为灌、草两层，以草本层为主，群落内岩石裸露较多。灌木层稀疏，种类较少，灌木层层高1.3～1.8m，层盖度5%—6%，仅有稀疏的火棘Pyracantha fortuneana、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、假、老鸦泡Gaultheria leucocarpa var. crenulata、沙针Osyris wightiana、金花小檗Berberis wilsoniae等。群落草本层很发达，草本层高0.8—1m，层盖度80%，以黄背草Themeda triandra为优势，其他种类包括云南裂稃草Schizachyrium delavayi、扭黄茅Heteropogon contortus、牛至Origonum vulgare、紫茎泽兰Eupatorium coelestrium、青蒿Artemisia apiacea，细柄草Capillipedium parviflorum、牡蒿Artemisia  japonica、马鞭草Verbena officinalis、截叶铁扫帚Lespedeza cuneata、积雪草Centella asiatica、大丁草Leibnitzia anandria、翻白叶Potentilla griffithii、小叶三点金Codoriocalyx microphyllus、珠光香青Anaphalis margaritacea、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis等。

人工植被

A.人工林
评价区的人工林以桉树林和柏木林为主，还有少量圣诞树林，为人工种植的植被，主要为退耕还林或改造林，分布于项目区靠近村寨的山地。乔木层以桉树、干香柏、圣诞树等为优势种类，林内灌木主要以耐旱、耐贫瘠的种类为主，常见马桑、火棘、野拔子、小铁仔、金丝桃等。草本层物种较少，林内常见紫茎泽兰、青蒿、黄茅、地石榴、鬼针草、截叶铁扫帚等。

B.农田植被
农田植被主要是指农业耕作的土地，评价区内包括旱地和水田，常见种植烟草、玉米、蔬菜、水稻等，以旱地为主。

C.园地植被

评价区内指种植经济作物和水果的土地，零星分布在村庄周边，常见种植核桃、桃子、板栗等。

E.人工绿地
评价区内部分企事业单位院内和道路边坡有小面积人工绿地，种植常见的绿化树种，如滇朴、海棠、樱花、石楠、红花檵木、黑麦草、常春藤等。

（3）植物资源
①评价区常见植物种类
评价区自然植被共有5个植被型，6个植被亚型，13个群系，类型较多，但以云南松林为本底，评价区常见的乔木植物包括云南松、华山松、滇油杉、旱冬瓜、栓皮栎、干香柏、圣诞树、滇石栎、滇青冈、高山栲、黄毛青冈等；灌木层常见滇青冈、火棘、马桑、青刺尖、小叶栒子、沙针、金丝桃、水红木、爆杖杜鹃、矮杨梅、厚皮香、川梨、老鸦泡等；草本层常见黄背草、黄茅、毛轴蕨、黄毛草莓、沿阶草、矛叶荩草、毛轴蕨、凤尾蕨、火绒草、青蒿、紫茎泽兰、截叶铁扫帚、小飞蓬、酢浆草、鬼针草等。

②珍稀保护植物和极小种群
根据现场调查结果，经对照《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》《云南省重点保护陆生野生动物名录（2023年）》《云南省极小种群野生植物保护名录》（2022版），评价区内未发现上述名录的珍稀濒危保护植物或极小种群物种。

③古树名木

按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字〔2001〕15号）对古树名木的界定，古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。根据现场调查，评价区未发现古树名木分布。

（4）野生动物现状
根据走访调查和资料收集：走访项目周边的群众，了解收集评价区所属范围历史上曾进行的生物考察资料和动物记录等。同时收集有关调查资料，以补充野外时间短暂的不足。调查中主要参考以下文献：

杨岚， 云南鸟类志（上卷•非雀形目）[M], 1995, 云南科技出版社

杨岚， 杨晓君， 云南鸟类志（下卷•雀形目）[M], 2004, 云南科技出版社

张荣祖， 赵肯堂， 《中国动物地理区划》的修改[J], 1978, 动物学报， 24(2):196-202

李達明, 温世生, 中国野生动物保护协会. 中国爬行动物图鉴[M]. 河南科学技术出版社, 2002.

王应祥. 中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全[M]. 中国林业出版社, 2003.

约翰.马敬能 卡伦.菲利普斯. 中国鸟类野外手册[M]. 湖南教育出版社,2003.

费梁, 叶昌媛, 江建平等. 中国两栖动物检索及图解[M]. 四川科学技术出版社, 2005.

费梁， 胡淑琴， 叶昌媛， 黄永昭。 中国动物志-两栖纲. [M]. 科学出版社发行处出版社, 2006.

潘清华. 中国哺乳动物彩色图鉴[M]. 中国林业出版社, 2007.

1）野生动物区系特点及常见种类
根据《云南陆栖脊椎动物地理区划》（杨宇明等，1992年），项目所在的嵩县属于西南山地亚区（IA）—滇中高原小区（IA4）。滇中高原小区位于滇中高原蒙自、红河一线以北，西部以元江为界，西北部与横断山脉小区接壤，东北与滇东北小区相邻、东与贵州相接。包括楚雄、昆明、曲靖和红河州北部、大理州东部地区及昭通地区东南部。地形以滇中高原为主体，一般为山地和高原盆地地貌，气候属亚热带高原季风气候类型、温暖湿润，干湿季分明、是云南的主要农业区，人口较密，森林受破坏，栖息条件较差，动物的种类很少，密度也最低，尤其缺乏大型兽类。小区代表动物为西南区的常见种类，横断山脉—喜马拉雅分布型的种类是小区动物的主要组成部分，另外还有一些华南和华中的成分，华南成分主要是东南亚热带—亚热带型的种类，华中的成分不多，其他多为广布种；分布该小区的古北界种类多为耐旱类群。虽然本小区动物的种类和种群密度都不大，但由于地理上处于南北和东西方向的过渡区域、在动物区系的组成上也反映了西南、华南、评价区海拔为2000—2850m，以旱地为土地利用现状主导类型，占地区面积最大的是草地，受人为活动影响突出，因此评价区脊椎动物的种类与数量有限，大型动物和伴水动物贫乏。

①两栖类
评价区缺乏水域生境，现存两栖类以适应干旱环境的种类为主，常见的两栖类物种有黑眶蟾蜍Bufo Melanostictus、华西蟾蜍Bufo andrewsi、滇蛙Nidirana pleuraden、无指盘臭蛙Odorrana grahami、斑腿泛树蛙Polypedates megacephalus、华西雨蛙Hyla annectans等，种类和数量均较少。

②爬行类
常见的爬行动物包括云南半叶趾虎Hemiphyllodactylus yunnanensis、原尾蜥虎Hemidactylus bowringii、中国石龙子Plestiodon chinensis、铜蜓蜥Sphenomorphus indicus、长肢滑蜥Scincella doriae、斜鳞蛇Pseudoxenodon macrops、棕网腹链蛇Hebius johannis等，数量不多。

③鸟类

评价区鸟类以雀科鸟类最常见，比如喜鹊Pica pica、黑卷尾Dicrurus macrocercus、黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous、麻雀Passer montanus、白鹡鸰Motacilla alba、灰背伯劳Lanius tephronotus、黑头金翅雀Chloris ambigua、戴胜Upupa epops、凤头雀嘴鹎Spizixos canifrons、山斑鸠Streptopelia orientalis、红耳鹎Pycnonotus jocosus、橙翅噪鹛Trochalopteron elliotii等。

④哺乳类
常见的种类包括短鼩鼹Uropsilus soricipes、树鼩Tupaia belangeri、云南兔Lepus comus、野猪Sus scrofa、赤腹松鼠Callosciurus erythaeus、小家鼠Mus musculus、黄胸鼠Rattus flavipectus等，数量和种类较少。

2）珍稀保护动物
因评价区位于村庄周边，人为干扰十分严重，经对照《中国重点保护野生动物名录》（2021版）、《云南省重点保护陆生野生动物名录》（2023年）、《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷》（2020年），评价区未发现珍稀濒危保护动物分布。

3）陆栖脊椎动物资源现状评价
①种类少、种群小，无资源优势：评价区村庄道路众多，农耕发达，人为活动十分频繁，调查到的陆栖脊椎动物数量较少，可供直接经济利用的动物资源少。

②小型有害兽类种群数量大：评价区范围的小型兽类，尤其是啮齿类活动痕迹十分多，这主要与评价区包含大面积的耕地有关系。

③缺乏狭域分布的特有种类：两栖类、爬行类、鸟类和兽类等类群中均无局限分布于评价区的特有属、种。

（5）生态现状调查结论及主要生态问题

经过现场踏勘，评价区内植被由自然植被和人工植被两大类型组成，以人工植被为主，其中自然植被包括落叶阔叶林、半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林、常绿阔叶灌丛、暖温性灌丛、暖温性稀树灌木草丛6个植被类型；人工植被以旱地为主。由于评价区村庄、道路和农耕区分布较多，人为活动干扰较严重，自然植被的次生性较强，工程区范围内未发现有国家和省级重点保护野生植物分布，也未发现狭域特有种或极小种群，也无名木古树分布。项目所在区域内分布的动物为常见种类，以常见的雀形目小型鸟类、小型哺乳动物和爬行动物为主，两栖动物较贫乏，总体上区域受人工影响较大，野生动物的种类和数量很少，评价区未发现珍稀濒危保护动物、未发现保护动植物及重要物种分布。 

总体上看，评价区生态系统次生性较强，生境破碎化程度大，存在原生植被（半湿润常绿阔叶林）破坏严重，外来植物入侵（紫茎泽兰、鬼针草、小飞蓬等）等生态问题。华中及古北界成分交混的特点。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）技术审核要点》，项目大气环境保护目标为各净水厂及输水管线500m范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为净水厂厂界及输水管线外50m范围内噪声敏感点；地下水环境保护目标考虑各净水厂厂界及输水管线外两侧500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境保护目标为各净水厂及输水管线用地范围内保护目标。项目周围环境保护目标见下表。根据现场勘查，工程项目涉及的环境保护目标见下表所示：

表3-6  水厂环境保护目标一览表
保护类别

工程

环境敏感目标

方位

距厂界最近距离（m）

保护目标规模（人）

坐标
环境功能区
东经
北纬
大气环境
金所自来水厂

麦冲村居民

西南

111

32户，约160人

103°9′41.708″
25°34′21.006″
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

声环境

净水厂厂界外50m范围内无噪声敏感点

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区
地表水环境

距离最近的地表水为胜利渠，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划属于清水海寻甸调水水源保护区。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此仅将建设厂地地下含水层作为项目地下水环境保护目标。
地下水功能不降低

生态环境

项目净水厂区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布。
生态功能不降低，保护动、植物不受工程建设造成明显影响。

土壤环境

项目净水厂工程占地区及周边受工程影响的土壤环境

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018

表3-7    管线环境保护目标一览表
保护类别

工程

环境敏感目标

方位

相对厂址距离/m

保护对象

坐标
环境功能区
东经
北纬
大气环境、声环境

金所街道村内配水管网

麦冲村

管网工程两侧

村间穿越

居民

103°10' 5.999"E

25°33'59.664"N

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区
竹沟村

管网工程两侧

村间穿越

居民

103°11' 35.182"

25°34' 42.034"

小竹村

管网工程北侧

30m

居民

103° 11' 25.062"

25°35' 0.651"

金所街道

管网工程两侧

社区穿越

居民

103°11' 37.808"

25°33' 22.817"

哨上

管网工程两侧

村间穿越

居民

103°12' 56.137"

25°33' 2.578"

泽铁村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°10' 7.023"

25°32' 5.627"

塘子街道村内配水管网

仁德街道

管网工程两侧

社区穿越

居民

103°15' 26.249"

25°32' 42.899"

沙坝塘

管网工程两侧

紧邻

居民

103°15' 18.389"

25°31' 29.166"

海子屯

管网工程东侧

155m

居民

103°15' 36.774"

25°31' 52.958"

新村

管网工程两侧

20m

居民

103°15' 23.004"

25°30' 23.235"

李家坡

管网工程两侧

紧邻

居民

103°15' 22.386" 

25°30' 36.174"

白家村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°15' 24.240"

25°29' 24.682" 

金家村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°15' 17.442" 

25°28' 47.989" 

向家庄

管网工程西侧

220

居民

103°15' 11.687" 

25°28' 36.807" 

和平社区

管网工程两侧

紧邻

居民

103°15' 24.086" 

25°29' 58.362" 

羊街镇村内配水管网

花箐哨

管网工程南侧

125

居民

103°11' 6.272" 

25°30' 45.116"

吴所

管网工程两侧

紧邻

居民

103°10' 27.880" 

25°29' 54.036" 

小新庄

管网工程两侧

10

居民

103°8' 55.028"

25°30' 38.685" 

纳郎村

管网工程两侧

27

居民

103°8' 51.166"

25°30' 27.947"

大刘所村

管网工程南侧

155

居民

103°8' 18.799"

25°29' 43.433" 

多合村

管网工程东侧

236

居民

103°7' 30.519"

25°29' 34.473" 

三营庄

管网工程南侧

紧邻

居民

103°6' 35.210"

25°28' 47.661" 

黄土坡村

管网工程北侧

11

居民

103°6' 17.366"

25°28' 39.936"

甜荞地村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°6' 11.340" 

25°28' 22.671" 

余家庄

管网工程西侧

13

居民

103°5' 50.406" 

25°28' 18.268" 

清水沟村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°9' 2.067" 

25°28' 45.797" 

羊毛河村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°8' 38.796" 

25°28' 17.814" 

新街村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°7' 59.468" 

25°27' 48.257" 

杨家村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°7' 25.981" 

25°27' 49.184" 

甸龙村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°6' 34.572" 

25°27' 41.266" 

甸心村

管网工程两侧

紧邻

居民

103°6' 17.037" 

25°27' 26.049" 

七星镇村内配水管网七星镇村内配水管网

三岔河

管网工程两侧

9

居民

103°19' 19.981" 

25°31' 40.860" 

考武

管网工程东侧

200

居民

103°19' 40.335"

25°31' 42.404" 

赵回上村

管网工程东侧

32

居民

103°20' 0.458" 

25°31' 0.401" 

赵回下村

管网工程西侧

20

居民

103°19' 56.596" 

25°30' 57.002" 

小坝者

管网工程南侧

69

居民

103°19' 42.604" 

25°29' 30.890" 

凤龙湾小镇

管网工程两侧

5

居民

103°19' 15.645"

25°29' 6.548"

蜡味村

管网工程西侧

201

居民

103°19' 38.124" 

25°30' 16.505" 

则噶村

管网工程西侧

85

居民

103°19' 28.613" 

25°31' 10.125" 

地表水环境

金所街道村内配水管网

距离最近的地表水为胜利渠，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划属于清水海寻甸调水水源保护区。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准

塘子街道村内配水管网

距离最近的地表水为西侧300m的牛栏江，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划属于前进河寻甸农业用水区。2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准

羊街镇村内配水管网

距离最近的地表水为胜利渠，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划属于清水海寻甸调水水源保护区。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准

七星镇村内配水管网七星镇村内配水管网

距离最近的地表水为东侧12m的凤龙湾水库，根据《昆明和滇中产业新区水功能区划（2010—2030年）》，项目涉及的水功能区划属于）凤龙湾水库寻甸农业、景观用水区。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此仅将建设厂地地下含水层作为项目地下水环境保护目标。
地下水功能不降低

生态环境

项目净水厂区域及周边200m范围、管线沿线评价范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布。
生态功能不降低，保护动、植物不受工程建设造成明显影响。

土壤环境

项目净水厂工程占地区及周边受工程影响的土壤环境

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018



	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

（1）施工期

项目施工期无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，详见下表。

表3-8  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0mg/m3（周界外浓度最高点）

（2）运营期
本项目运营期污泥压滤脱水过程中会产生少量异味，NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的新建二级标准，标准值详见下表。

表3-9  恶臭污染物厂界标准值
序号

控制项目

二级标准

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度（无量纲）

20

项目运营期净水厂食堂设置1个灶头，规模属于小型，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模标准，即油烟排放浓度≤2.0mg/m3。

废水
（1）施工期

项目施工废水收集沉淀处理后全部回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。施工人员不在施工场地食宿，生活污水主要是施工人员洗手废水，清洗废水经塑料桶收集后回用于施工场地洒水降尘。施工废水经沉淀后用作施工区降尘水回用，不外排。管道试压废水可直接排放。基坑废水设置三级沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

（2）运营期

本次改扩建项目新建金所自来水厂设置5m3化粪池1个收集处理生活污水后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥。生产废水经回收水池后返回絮凝沉淀工序再次处理。

污泥脱出水沉淀后回用于厂区绿化。运营期产生的废水全部处理回用，不外排。回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质限值，标准限值见下表。

表3-10  城市杂用水水质基本控制项目及限值

序号

项目

城市绿化、道路清扫

1

PH

6.0~9.0

2

色度，铂钴色度单位≤

30

3

嗅

无不快感

4

浊度/NTU≤

10

5

五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤

10

6

氨氮/（mg/L）≤

8

7

阴离子表面活性剂/（mg/L）≤

0.5

8

溶解性总固体/（mg/L）≤

1000(2000)a
9

溶解氧/（mg/L）≤

10

总氯/（mg/L）≤

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

11

大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c
注：

a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c大肠埃希氏菌不应检出。
3.噪声
①项目施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），标准限值见下表。

表3-11  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

②项目运营期净水厂厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

表3-12  项目噪声排放标准限值

具体工程

类别

厂界

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

金所自来水厂

2类

东南西北四周厂界
60

50

4.固废

①本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；

②危险废物：按《国家危险废物名录（2025版）》（自2025年1月1日起施行）进行分类；暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）进行运输、转移。

	总量

控制

指标
	根据国家“十四五”规划，国家现行的污染物总量控制为VOCs、NOx、COD、NH3-N，结合国家污染物排放总量控制要求，本次环评建议项目执行的总量控制指标如下： 

1.废气

项目水厂运营期产生的废气主要包括异味、食堂油烟，均属于无组织排放，故不设废气总量控制指标。

2.废水

项目水厂运行过程中生活污水设置1个容积为0.5m3的隔油池、5m3化粪池处理生活污水，处理后由周边农户定期清掏作为农家肥。滤膜冲洗废水进入回收水池，生产废水直接排到水厂回收水池，上清液回流至配水井，进入絮凝沉淀工序再次处理。污泥脱泥废水进入回收水池，生产废水直接排到水厂回收水池，上清液回流至配水井，进入絮凝沉淀工序再次处理。化验室清洁废水经中和沉淀预处理桶（2只250L/只）处理后，与生活污水一并纳入化粪池处理后，最终委托当地居民拉运用于农田施肥，不外排。

综上所述，项目运营期无废水外排，故不设置废水总量控制指标。

3.固体废物

项目产生的固体废物均能得到合理地处置，处置率为100%。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期大气环境影响分析及保护措施
（1）场地清理环境保护措施
①严格控制施工扰动面积，不得随意占用征占区域范围外用地。

②施工结束后及时拆除临时设施，清理和平整场地。

③施工时，做好施工区临时截排水沟的设置，并避免在暴雨天气进行施工，减少水土流失量。

（2）扬尘影响分析
施工期扬尘主要包括土石方开挖及回填产生的扬尘、主体工程施工扬尘、弃土及建筑材料堆放在风力作用下产生扬尘、建筑材料运输及装卸产生的扬尘。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP。

扬尘产生量与施工范围、施工方式、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。施工及运输车辆通过加盖篷布和场地洒水降尘等措施后，施工及运输车辆引起的扬尘对30m范围以内的TSP浓度可降至300μg/m3以下。

根据现场踏勘，本工程自来水厂周围200m范围内敏感目标较少，管线沿路布设，管网沿线分布零星村落，供水管线管网入户，沿线与居民点距离均较近，施工过程扬尘会对周边敏感点造成一定的影响。为了降低施工扬尘对周围环境和敏感点的影响，本次评价提出以下措施：

①项目依托现有道路作为运输道路，途经乡镇、村庄居民区，运输车辆不宜装载过满，车厢需加盖篷布，防止泥土撒落；施工区定时采用洒水降尘，有效减少扬尘的产生。

②对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应设置专门的堆棚堆放，尽量减少搬运环节；

③地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘产生量，建筑材料和建筑垃圾应及时清运；

④风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

⑤项目施工期结束后，仍存在部分裸地，大风天气易产生扬尘，因此施工期结束后必须及时完善草皮护坡和增加植被覆盖率，减少施工迹地裸露。

⑥对施工人员进行环保教育：施工单位应当建立扬尘污染防治的教育和技术交底制度，将环境保护知识纳入工人上岗前的教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。

综上所述，在采取环评提出的措施后，施工扬尘对周边环境的影响可得到有效控制，对周边环境影响不大，且随施工期结束而结束。

（3）施工机械尾气影响分析
施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、NOx及总碳氢化合物（THC）等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。为尽量降低施工机械尾气产生的影响，评价要求采取以下措施：

①通过加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。

②对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。

③尽可能使用油耗低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

（4）焊接烟气影响分析
金属结构安装施工过程中，部分金属结构需采用现场焊接。项目采用二氧化碳气体保护焊接方式，焊丝为环保型无镀铜CO2气体保护焊实心焊丝，对环境污染很小。在焊接过程中会产生一定量的焊接烟气，由于项目焊接工程量较少，焊接烟气产生量不大，呈无组织排放，对环境影响较小。

2.施工期水环境影响分析及保护措施
（1）施工生产废水
施工废水具有不连续性和间断性，如果直接排放将污染环境。由于废水量较小，且较为分散，集中收集处理成本太高，施工单位在使用混凝土的工程点，各设置容积为1.0m3的沉淀池（长×宽×高=1m×1m×1m）；高位水池建设处各设置1个容积为0.5m3的沉淀池，废水经沉淀池处理后，用于施工生产生活区洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

（2）生活污水影响分析
本项目施工期不设置施工营地，施工人员生活、住宿均依托于周边租住民房，施工人员就餐利用区域附近餐馆解决。施工期施工人员将产生少量生活污水，用水量以60L/（人·d）计，平均施工人数为450人，则施工人员生活用水量为27m3/d，产污系数以0.8计，则施工人员生活污水产生量为21.6m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，各污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L。

施工期依托管线沿线村落旱厕处理施工人员污废水，定期清掏，用于周边耕地施肥；清洗废水经塑料桶收集后回用于施工场地洒水降尘。施工废水经沉淀后用作施工生产生活区降尘水回用，不外排，对周边环境影响较小。

（3）管道试压水影响分析
项目管道铺设完成后，需对管道进行密闭性的试压，试压水用水量约为150m3，分段试压水使用的是周边山箐的溪水，试压过程无污染，试压后试压水可直接排放，对地表水体影响较小。

（4）基坑废水影响分析
基坑采用明沟排水系统，排水系统布置兼顾基坑开挖及主体建筑物施工。基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是基坑积水（覆盖层含水）、围堰渗水和其他途径来水。经常性排水主要包括：降雨、施工废水（混凝土养护水）等。

初期排水采用浮式排水，初期排水拟采用离心泵抽排，经常性排水采用排水沟汇集于集水坑排水的方式。本工程基坑排水主要为经常性排水，施工过程中在各基坑内设排水沟、集水坑，并在基坑末尾设置一个三级沉淀池（5m3/级，共15m3），根据施工开挖基坑数量确定三级沉淀池数量。基坑水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

（5）管道河道穿越对河流的影响
根据项目施工方案，施工期，本项目采用建筑物施工采用填筑施工围堰并在河道一侧（管理范围内）开挖导流沟进行导流。随着施工导流工程的进行，一方面会造成原河道过流断面减小，造成河流上游流域壅水，导致水位抬升；另一方面会造成河流下游流速加快，对下游河段造成天然河堤造成冲刷。

因此，为减小施工期导流工程对涉及河流的影响，建议取水坝施工期尽可能在旱季晴天进行，且取水坝导流工程为暂时性工程，其影响将会随施工期结束而结束。

根据调查，涉及河流水域上无航运工程，支墩基础开挖和混凝土浇筑过程中，将不可避免地有少量泥沙汇入河流，对河流水质造成影响。因此，本报告特针对河流穿越管线施工提出以下要求：

（1）支墩建设过程中，须在临河面设置三面围挡

（2）严格控制施工红线，支墩尽可能远离河岸河堤

（3）水域管线施工过程中，河岸不得设置临时弃渣场和弃土场；禁止向河流排土。

在采取上述措施后，项目施工期管道河道穿越对河流的影响较小。

3.施工期声环境影响分析及保护措施
项目在施工期噪声来源于施工机械、运输车辆和土石方开挖中产生的噪声，因此施工噪声影响突出的主要是土石方开挖、建筑材料加工等场所。其中交通噪声是间歇性的，其他施工机械的噪声为持续性的。根据项目特点，考虑施工机械同时施工的场地主要是水厂；管网工程分段施工，采用人工、机械混合开挖，供水管线管网入户，以人工开挖为主，施工噪声较小，且施工期短，施工过程中在靠近居民房屋一侧设置围挡，施工噪声对沿线居民影响较小。为了减缓施工噪声对居民区及周边环境的影响程度，在施工期采取以下措施：

（1）合理安排施工时间，12时至14时，晚22点至早6点禁止施工；

（2）建设单位物料运输尽可能安排在白天，途经乡镇、村庄居民区时减速慢行，并禁止鸣笛，尽可能减少交通噪声对沿线居民的影响；

（3）合理布局施工机械设备，高噪声施工机械设备尽量布置在远离声环境敏感目标的一侧，尽量避免高噪声机械设备同时运行；

（4）文明施工，尽量避免施工材料抛掷、频繁碰撞产生的噪声。

（5）选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平。

4.施工期固体废物环境影响分析及保护措施
（1）工程弃渣影响分析
根据《寻甸县城供水改扩建工程（二期）初步设计报告》，本项目共产生11.40万m3含表土剥离1.06万m3、土石方开挖10.34万m3，土石方回填11.14万m3含土石方回填10.07万m3、覆土回填1.06万m3，剩余土石方0.26万m³，剩余的土石方运堆放在水厂工程区内的预留用地。可合理堆存处置。

本项目土石方平衡分析表如下：

表4-1  土石方平衡分析表（m3）

项目分区

土石方开挖

土石方回填利用

弃方

去向

表土

土石方开挖

小计

表土方

土石方

小计

土石方

1

水厂工程区

2509

16825

19334

2509

14211

16720

2614

本区预留用地堆存

2

管道工程区

2782

83006

85788

2782

83006

85788

/

/

3

临时道路区

5330

3553

8883

5330

3553

8883

/

/

合计

10621

103384

114005

10621

100770

111391

2614

整个项目在建设过程中土石方不存在多次倒运，调配合理，本项目在施工前期进行了表土剥离，其中，管沟开挖土方临时堆放在沟槽一侧，施工时将表土与其余土方分层堆放，回填时再分层回复，不考虑表土单独剥离和集中堆存，管槽开挖范围外的临时作业带可不剥离表土，采用就地保护方式，减少了土石方在二次搬运中产生水土流失，取水工程区、水厂工程区、水池工程区、临时施工场地区剥离的表土就近堆放于每项工程临时施工场地内，并增加相应的临时防护措施，减少水土流失，施工结束后及时回覆，实现土方综合利用，无弃渣产生。

（2）施工建筑垃圾影响分析
施工建筑垃圾包括石料、砂、废混凝土块、水泥包装袋、钢材、PE管等；石料、砂、废混凝土块等集中收集，运至施工生产生活区低洼处及施工便道回填；水泥包装袋、钢材、PE管等回收利用。沉淀池污泥，定期清掏后用于引水管道回填。施工期产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的部分，由回收商进行收购重复利用，不能回收部分委托资质单位清运至合法的建筑垃圾填埋场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。施工建筑垃圾妥善处置，对周边环境影响较小。

（3）生活垃圾影响分析
项目施工期平均施工人员450人，在施工期间施工人员的日常生活将产生一定量的生活垃圾，施工场地产生的生活垃圾应设置垃圾收集设施，运至周边生活垃圾收集点，并委托当地环卫部门及时清运，以降低对环境的影响。

固体废物100%综合处置，对项目周边的影响较小。

5.施工期生态环境影响分析及保护措施
本工程施工期对生态环境的影响主要表现在施工占地和施工活动对植被和区域内野生动物活动造成不利影响。

（1）土地占用影响分析
本工程用地主要包括改变功能和非改变功能的用地两类，前者指取水、蓄水、水厂、管网占地；后者主要为工程临时占地，指临时施工区等。

①永久占地的影响

工程永久占地0.99hm2，用地类型为林地和园地，其中永久性占用的林地采用异地抚育的补偿方式恢复生境。异地抚育需对原植被类型的主要优势种进行采种，异地育苗，浇水病虫害防治等，在异地进行人工抚育。补偿费用已记列在主体工程林业补偿中。永久性占用耕地（旱地）主要采用征用土地补偿费，根据移民安置任务，农村移民安置补偿补助费有征（占）土地补偿费、青苗补助费、复垦费等。建设前后虽然上述土地利用类型不可避免地发生了变化，但变化幅度均较小，项目较占地面积较小，不会造成某个板块的大幅度改变，也不会改变评价区内以旱地为主导的土地利用格局现状。

②临时占地的影响

除永久占地外，工程施工过程中临时施工场地仍需临时占用部分土地，使占地处植被遭到短期破坏，对生态环境造成不利的影响。本工程临时占地面积共4.69hm2，工程各子项较分散，临时占地面积较小，影响程度较轻，在施工期结束后采取迹地清理、植被恢复措施后，生态环境即可逐渐恢复。因此，工程临时占地的影响是有限的，且可恢复，影响不大。

③保护措施

A严格控制施工占地，合理安排施工工序和施工场地，尽量将项目临时占地合理安排在征地范围内。

B严格控制占地区周围的施工区范围，尽量在占地范围内进行施工活动或选择线周边空地布置，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。

C临时施工尽可能利用周边已有乡村公路、机耕路、林区小路等现有道路，减少新增土地占用。

D做好文明施工、规范施工的宣传教育，严禁施工人员对占地区外土地的踩踏和占用。

E建设单位应在开工前办理土地占用手续。

F对于建设中永久占地、临时占地中占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕。

（2）对植被的影响分析
本工程施工期对陆生植物的影响主要体现在工程占地对植被和植物资源两个方面，具体影响分析如下：

①施工占地的影响

工程占地包括永久占地和临时占地，其中永久占地0.99hm2，施工中将清除占地区的植被，导致植被面积减少。项目子项较为分散，占地面积较小，只清除占地范围内的植被，项目占地区的植被均为受人为干扰较严重的类型，故施工永久占地损害植株数量少，且这些植物均为评价区常见种类，因而不会改变评价区植被群落结构，也不会对管网沿线和占地区周边的生态环境造成系统性的破坏，施工结束后大部分区域可进行植被恢复。故对于永久占用的林地，建设单位已委托有资质单位办理使用林地占用手续。

本项目各类临时施工区占地面积共4.69hm2，占用的植被类型包括暖温性灌丛，暖温性稀树灌木草丛和旱地。评价区受人工干扰较严重，自然植被的次生性较强，项目临时占地一般选择占用荒地、灌草地或林分较差的林地，部分区域采用人工或畜力运输，尽可能减小临时占地面积及对周边植被扰动，且施工结束后可进行植被恢复，基本不影响其原有的土地用途。因此，临时占地虽然不可避免破坏部分自然植被和林木，会对生态环境产生一定的影响，但在施工结束后即可恢复，对临时占地区的影响属于暂时性，具备可恢复的条件。

②施工扰动的影响

A运输扰动：项目建设过程中，施工所需材料运输将对道路沿线的植被产生扰动。运输路线主要利用已有的高速、国道及各省道、县道、乡道、机耕道路，道路两侧主要为人工绿化植被，对运输车辆早已适应，工程对其影响较小；在植被较为茂盛的道路狭窄区域，采取人工或畜力运输，尽量减少对周边植被的扰动。

B开挖、临时材料堆放等影响：基础开挖，砂石料运输漏撒等造成扬尘，对环境空气造成暂时性的和局部的影响。此外开挖对土壤层形成扰动，临时材料堆放也将改变土壤紧实度，可能产生水土流失影响，工程采取铺垫、拦挡、苫盖等措施后，水土流失影响较小。

C废水、固体废弃物等影响：工程施工过程中将产生一定的生活污水以及施工生产废水，将会对施工区周围水环境造成一定影响。同时，也将产生一定的固体废弃物，对周围环境产生污染，最终影响周围植物的生长发育，但这种影响通过一定的管理措施可以得到减缓，施工过程中废水通过回收利用、固体废物通过收集处理后，工程施工对沿线植被产生影响较小。

D施工人员影响：施工人员随意活动、乱砍滥伐、乱堆乱放等行为的发生会对区域内植被造成直接的损害，需加强施工人员环保意识，严格监管施工人员行为，可防止甚至避免这种影响的发生。

③保护措施

A严格控制施工边界，禁止对占地区外的植被造成破坏，合理安排施工工序和施工场地，尽量将项目临时占地合理安排在征地范围内，优先利用荒地、劣地，减少植被破坏。

B尽可能减少施工场地数量，确需设置的施工场地原则上选择无植被或植被稀疏地（如荒草地、生产力低的旱地/劣地）布设，最大限度减少对地表、原生植被的扰动和压占。

C设置施工控制带，对施工场地四周进行围护、严格限制施工机械和人员活动范围，必要时使用地表铺垫（如彩条布、草垫、钢板垫等），减小对植被的不利影响。

D加强施工期用火管理，严禁发生森林火灾。

F植物保护的一般原则为，首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地中占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。

（3）对植物资源的影响
①对植物资源的影响

水厂、蓄水池、管网区的基础开挖、建筑材料堆放、施工人员践踏等将对评价区内的植物资源产生影响。本工程占地区不涉及重点保护植物及古树名木，占用的植被均为区域植被中常见的种类和优势种，受影响的植物均为评价区常见种类，如华山松、云南松、干香柏、圣诞树、金丝桃、小铁仔、小叶栒子、火棘、矮杨梅、川梨、老鸦泡、黄背草、黄茅、毛轴蕨、地石榴、矛叶荩草、毛轴蕨、凤尾蕨、火绒草、青蒿、紫茎泽兰、鬼针草等，不会导致沿线植物群落发生地带性植被的改变，也不会对沿线生态环境造成系统性的破坏。受影响的植物在评价区分布广、资源丰富，且本工程占用量相对较少，故对植物资源的影响只是一些数量上的减少，不会对它们的生存和繁衍造成威胁，也不会降低区域植物物种的多样性。 

②对重要野生植物的影响

根据现场调查，未发现国家级及云南省级重点保护植物，也未发现列入生物多样性红色名录的珍稀保护植物或极小种群物种，也未发现古树名木。

③外来入侵植物的影响

本工程各子项分散，管线跨度较大，施工期全线开工，人流、车流量较大，人员出入及材料的运输等传播途径可能带来一些外来物种，工程的施工会形成少量地表裸露的环境，其生境或植物群落的类型和结构会发生轻微变化，在这些生境中会随机带入外来植物，如紫茎泽兰、飞机草、鬼针草等，使其分布范围有所扩大，外来物种在一定范围内若形成优势群落，将对当地物种产生一定的排斥，使区域内植被类型受到一定的影响。本项目施工周期较短，施工造成的开挖裸露面不大，施工期尽量选择当地的旱季，施工期较短，不会造成外来入侵植物短期大量增长的情况。在施工中通过采取严格检查进入施工区车辆和材料、及时销毁外来种等措施，可有效控制外来入侵植物影响急剧恶化的状况发生。

④保护措施

A在施工过程中若在评价区内发现保护植物，应及时上报相关林业部门，采取避让和保护措施。

B严格控制生物入侵影响，尤其是对占地区开挖区域等存在的飞机草、紫茎泽兰、鬼针草等外来入侵植物，可采取连根铲除的方式进行破坏。同时采用本土物种进行植被恢复和边坡绿化，如在评价区常见的云南松、马桑、番石榴等。

C邻近森林的占地区施工应注意加强洒水降尘，减少扬尘对植物叶面的影响。

（4）对野生动物的影响分析
①影响分析

本工程建设对野生动物的影响主要发生在施工期，主要表现在两个方面：一方面，占地开挖和施工人员活动等干扰因素将缩小野生动物的栖息空间，林木的清除使动物食物资源部分减少，从而影响部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等；另一方面表现在施工人员及施工机械的噪声和灯光，引起动物的迁移，使得工程范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。总的来说，项目区主要位于村庄周边，人为干扰十分严重，野生动物的种类和数量均较少，未发现珍稀濒危保护动物，受施工干扰的动物以小型鸟类为主，项目工程较为分散，施工时间短，施工人员少，故工程的建设对野生动物影响范围不大且影响时间较短，不会对野生动物造成持久性的影响，因此不会对动物造成大的影响。随着施工结束和区域植被的恢复，野生动物的生态环境逐渐恢复，野生动物仍可回到原来的区域。

②保护措施

A工程施工设备的选取上要选址噪声较低的型号，并合理安排高噪声施工行为的时间，合理规划施工季节和时间，尽量避让动物的繁殖期，减少施工噪声对野生动物的干扰。施工结束后及时进行植被恢复，避免对其产生不利影响。

B施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。

C加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识，禁止猎杀兽类、鸟类和捕蛇捉蛙，施工过程中遇到鸟、蛇等动物的卵应妥善移置到附近类似的环境中。为减轻施工队伍对野生动植物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，尤其要禁止在非施工区点火、狩猎等。

6.施工期管道敷设影响分析及保护措施
本工程管道敷设均沿现有乡村道路一侧铺设，不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区，项目管道布设不存在生态环境制约因素。同时，项目建设是解决乡镇和村庄饮水安全问题，供水管线须沿乡镇和村庄道路两侧及居民房屋一侧敷设，管网入户，为避免施工对居民房屋及其他建筑造成影响，供水管线开挖施工期间在居民房屋一侧设置围挡，定期洒水降尘，降低施工扬尘、噪声对周边居民影响较小；同时，土石方及时回填，避免影响居民出行及引起扬尘污染。

管线工程环境防治措施：

①根据管道施工工程的特点，统筹施工布局，严格施工管理，在工程管槽开挖和安放沉管时、尽可能减少对施工区的生态环境影响范围和程度。

②在管槽开挖、沉管时、禁止施工污水乱排入河中，不得随便破坏河岸及两岸植被。

③施工便道尽量利用现有道路，通过改造或适当拓宽，一般能满足施工要求，避免穿越林地。

④沿线施工作业带不得随意扩大范围和破坏周围农田、林地植被。

⑤施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，根据因地制宜的原则视沿线具体情况实施；原为农田段，复垦后恢复农业种植；原为林地段，原则上复垦后恢复林地，不能恢复的应结合当地生态环境建设的具体要求，可考虑植草绿化。

从环境角度分析，管道敷设占地为临时占地，待管道敷设完毕后，进行地表植被恢复等措施，对旱地进行复垦，对管道沿线开挖破坏的地表植被进行植被恢复等补偿措施，管道施工对周边的生态环境影响较小；

7.临时占用地块的影响分析及保护措施
（1）表土保护与复垦

水厂建设、进厂道路和桥墩将永久性地占用林地、耕地、交通用地，施工期间也将临时性占用一部分耕地，使生态环境受到一定影响。按照国家有关的法律法规，生态影响补偿费主要体现在占地补偿、水土保持设施补偿和森林植被恢复方面。

工程建设产生的不可避免的生态影响和暂时性的生态影响可以通过生态恢复技术予以消除。由于项目区涉及范围较广，且由于人类长期的开发利用该生态恢复的目标不是使生态系统恢复到施工前的状态，而是恢复生态系统的必要功能并使其达到自维持状态，使生态系统质量比工程施工前有所提高。需进行生态恢复的地段主要是受工程施工影响的区域，包括临时料场和其他临时施工区域，除施工期间采取必要的防护措施外，主要采取回填覆土后，复垦、绿化两种恢复方式进行恢复。施工前应注意保护土壤资源，使用场地前应先剥离表层土壤后好好保存，以备施工结束绿化或复垦时使用；生态恢复中还必须选择与当地环境相适应的植物种类，要求植物耐干旱、耐贫瘠，根系发达、速生丰产，并需美观、耐病虫害。同时临时设施管理措施，施工期场地、临时堆土场、施工便道等需远离基本农田等其他环境敏感点。
（2）临时占用基本农田影响分析及保护措施
寻甸县城供水改扩建工程（二期）涉及基本农田区域的建设内容为部分管道施工，本次占用仅为临时开挖埋管，施工结束就立即回填，仅为临时占用基本农田。项目涉及临时占用耕地及永久基本农田情况如下：

表4-2  管道设施临时占用耕地、永久基本农田统计表
乡镇（街道）
占地面积（m2）
占用耕地面积（m2）
占永久基本农田面积（m2）
仁德街道
64902.7177
22846.8963
23012.5683
七星镇
6013.9464
488.5968
438.1008
羊街镇
23624.3437
7411.8975
6412.8865
合计
94541.0078
30747.3906
29863.5556
本工程施工期12个月，管线施工分段施工，各段施工周期较短，不设置施工场地，同时本次环评要求项目临时堆土场、施工便道等需远离基本农田。施工活动的进行，将会导致一定量水土流失，本项目要求施工将临时占地中占用耕地部分的表层土予以妥善收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土复耕，要求埋管施工采取边施工边回填的方式，该段埋管结束后立即回填，缩短对基本农田的扰动时间；同时项目施工不设废水排放口，不倾倒工业废渣及生活垃圾；不在永久基本农田上方修建永久性建筑物。严格按照施工要求施工，该段埋管结束后立即回填，回填后基本农田即可继续耕种，因此埋管施工对永久基本农田扰动周期短，影响较小，农田功能不受长期影响。施工期间采取水土保持及环境防护措施后，配水管网工程不影响基本农田功能及数量，对基本农田质量影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期污染源核算及影响分析
项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。

1.运营期废气影响分析
工程建成后，自来水厂员工在厂区内食宿，员工数量最多为9人，厨房油烟产生量少，经抽油烟机抽排至室外，扩散稀释后对环境影响很小。

本项目在水厂污泥处理过程中将会产生一定量的异味，污泥干化棚主要为泥沙，污泥主要产生泥腥味。根据同类型净水厂的生产经验，污泥的主要成为SS和PAC，其中有机物的含量较低，产生的异味较小，为无组织排放。产生的污泥委托环卫部门定期清运处置。污泥产生的异味经过厂区绿化吸收、空气稀释后对周围环境影响不大。

2.运营期废水影响分析
①生活污水
项目运营期生活污水主要是各净水厂内员工生活污水，金所自来水厂为9人，365天工作时间，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）农村居民生活用水定额取75L/（人•d）。净水厂用水量为0.675m3/d（246.375m3/a），废水量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.54m3/d（197.1m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，净水厂设置5m3化粪池1个收集处理生活污水后由周边农户定期清掏作为农家肥，用于周边农田施肥。

②生产废水
本次改扩建项目新建1座2万m3/d水厂，水源来自清水海，属于地表水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4610 自来水生产和供应行业系数手册，水厂运行过程中产生的废水为19199.35吨/日，生产废水直接排到水厂回收水池，上清液回流至配水井，进入絮凝沉淀工序再次处理。

③污泥脱水废水

生产过程中的固废主要为絮凝沉淀过程的絮凝污泥，按处理水量的0.01%计。金所自来水厂自来水供水量为539.06万t/a（19199.35m3/d×365），则污泥产生量为539.06t/a。在净水厂内经污泥脱水机脱水、干化后运往寻甸垃圾填埋场处置。

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），产生污泥含水率为98%，在净水厂内经压滤机脱水至75%后通过污泥干化棚将含水率降至60%以下运往寻甸垃圾填埋场处置。

金所自来水厂含水率为98%时污泥产生量为539.06t/a。含水率为75%时污泥量为43.125t/a，排出水量为495.935t/a，1.359t/d。污泥脱水废水排到回收水池，回流到原水进口，进入絮凝沉淀工序再次处理。

④化验室清洁废水
水厂建成后，定期对出水进行检测，确保出水水质能够达到相关饮用水标准，在清洗仪器时会产生清洗废水。根据相似规模、水质相近的自来水厂运营情况，化验室清洁废水量约为0.2m3/d，73m3/a排水量以80%计，则废水约为0.16m3/d，58.4m3/a，主要影响因素为pH值，化验室废水经中和沉淀预处理桶（2只、250L/只）处理后进入化粪池，由周边农户定期清掏作为农家肥，用于周边农田施肥。

④结论
项目员工办公生活污水排入化粪池收集处理生活污水后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥。生产废水排到回收水池，回流到原水进口，进入絮凝沉淀工序再次处理。污泥脱水废水排到回收水池，回流到原水进口，进入絮凝沉淀工序再次处理。实验室清洁用水经中和沉淀预处理后，排入化粪池收集处理生活污水后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥。运营期产生的废水全部处理回用，废水不排入地表水体，对周围水环境影响不大。

3.运营期噪声影响分析
运营期水厂运行过程中所产生的噪声主要来自净水设备和水泵，主要为机械噪声。类比其他水厂资料，净水设备噪声为80dB（A），水泵噪声为85dB（A），水泵安置在专门的机房内，厂界四周设置围墙。噪声叠加公式为：

①采用点源衰减模式，预测公式如下：

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)—距声源r米处受声点的A声级；

Lr0—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)；

r—预测受声点与源之间的距离（m）；

r0—参考点与源之间的距离（m），本项目取1m；

△L—其他衰减因素。项目各生产设备设置于房内，经基础减震、厂房隔声降噪后，其噪声值可减少15dB（A）。

②噪声叠加背景值的计算公式如下：

[image: image2.png]In= 2
n=10lgy
1089

o




式中：Ln—总等效A声压级，dB(A)；

Li—第i个声源的声压级，dB(A)；

③厂界噪声影响预测结果及分析

生产设备均位于厂房内，项目主要机械设备到厂界的噪声值预测结果及标准值见下表。

表4-3  金所自来水厂主要设备噪声源强一览表

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级

/dB(A)
1

水泵

3

26

0.5

85

基础减震、厂房隔声

昼、夜

2

泥泵

5

18

0.5

85

基础减震、厂房隔声

昼、夜

3

风机

7

10
0.5

80

基础减震、厂房隔声

昼、夜

4

加药泵

12

4

0.5

85

基础减震、厂房隔声

昼、夜

表4-4   金所自来水厂厂界四周噪声预测值

位置

数量

噪声源强

厂界噪声dB（A）

东

南

西

北

水泵

5

70

40.9

29.5

30.6

21.4

泥泵

1

70

38.1

29.9

32.7

26.7

风机

2

65

34.9

25.4

28.4

21.2

加药泵

6

70

43.7

42

38.7

28.3

贡献值

/

/

46.56

42.57

40.46

31.53

昼间标准值

/

/

60

60

60

60

夜间标准值

/

/

50

50

50

50

达标判定

/

/

达标

达标

达标

达标

根据预测结果，金所自来水厂在采取措施后运营期昼、夜间四面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

④噪声监测要求
运营期项目噪声监测计划详见下表。

表4-5  运营期噪声监测一览表
类别

监测点位

点数

监测项目

自行监测频率

监测方法

噪声

厂界东、南、西、北面1m处各设1个监控点；

4

连续等效A声级

每季度1次，每次连续2天，每天昼、夜各监测1次

按国家标准方法进行

4.运营期固体废物影响分析
（1）生活垃圾
本项目劳动定员最多为9人，生活垃圾的产生量按0.5kg/d▪人计算，则每个净水厂产生生活垃圾量为4.5kg/d，1.6425t/a。分类收集后运至集镇指定生活垃圾收集点由环卫部门定期清运。

（2）净水设备污泥

生产过程中的固废主要为絮凝沉淀过程的絮凝污泥，按处理水量的0.01%计。金所自来水厂自来水供水量为539.06万t/a（19199.35m3/d×365），则污泥产生量为539.06t/a。在净水厂内经污泥脱水机脱水、干化后运往寻甸垃圾填埋场处置。

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），产生污泥含水率为98%，在净水厂内经压滤机脱水至75%后通过污泥干化棚将含水率降至60%以下运往寻甸垃圾填埋场处置。

金所自来水厂含水率为98%时污泥产生量为539.06t/a。经脱水后含水率为60%时，污泥量为26.953t/a，污泥泥饼运往寻甸垃圾填埋场填埋处置。

危险废物

①废机油

项目机械设备在维修过程中，会产生少量废机油及废机油桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08。废机油可燃，具有刺激性，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。泄漏后会产生油膜，对土壤和地表水环境造成污染。一升废油可污染100万升的淡水，相当于14个人一年的饮水量。废机油含有多种有毒物质，如果把废润滑油倒入土壤，会导致植物损伤，被污染的土壤内微生物灭绝。

根据建设方提供资料，废机油每年产生量约0.2t，废机油及废机油桶统一收集后存贮在密闭的收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，定期委托资质单位清运处置。

②化验废液、废试剂

运营过程中会定期对水厂水质进行化验分析，在此过程中会产生化验废液，水厂化验室废试剂、废液属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（废物代码：900-402-06）【工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，危险特性为毒性（T、I、R）】。类比类似水厂实际情况，此类水厂化验室废物产生量均约0.2t/a，收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。

项目危废暂存间需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《昆明市危险废物污染环境防治办法》（昆明市人民政府令第171号）执行环境管理要求。

③危废暂存间设置要求：

地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料需与危险废物相容（不发生反应）；

暂存间内要有安全照明设施和观察窗口；

应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

配备泄漏液体收集装置；

E.危废暂存间门（墙）上设置标准附录A所示危废暂存间标签，明确危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、危险废物产生单位、地址、电话、联系人等信息。

②危险废物贮存容器要求

应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，必须粘贴符合标准附录A所示的标签。

装载危险废物的容器必须完好无损。

盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

E.液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

③危险废物日常管理及转运管理要求

项目日常管理中应定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换，危险废物暂存间内禁止存放其他杂物，并做好危险废物记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

项目危险废物在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危废记录台账和转移联单在危险废物收取后应继续保留三年。

表4-6  固体废弃物产生及处理情况

分类

固废名称

产生量

处理措施

生活垃圾

生活垃圾

1.643t/a

收集后运至集镇指定生活垃圾收集点由环卫部门定期清运

一般固废

污水处理设备污泥

47.167t/a
净水厂内经脱水、干化后运往寻甸垃圾填埋场处置

化粪池污泥

少量

化粪池污泥为一般固废，附近村民定期清掏后用于周边农田施肥；

危险废物

废机油（HW08中的900-249-08）
0.2t/a

暂存于危废暂存间内，定期委托资质单位清运处置

化验废液、废试剂（HW08中的900-402-06）
0.2t/a

从上表可以看出，本项目产生的固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。对周边环境影响较小。

5.运营期地下水、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，因此，可不进行地下水环境影响的评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业－其他，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水、土壤评价。

项目为饮用水的生产和供应，生产过程中不使用有毒有害物质，对周围土壤、地下水环境不会产生影响。

6.运营期环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价重点是事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化和对生态系统影响的防护。

（1）风险物质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image3.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

¼

¼

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目涉及风险物质为废机油、实验室废液，结合HJ169-2018附录B，风险物质Q值如下：

表4-7  项目环境风险物质数量、临界量及其比值
序号

物质名称

储存位置

最大储存量

临界量
Q值

1

废机油

危废暂存间废机油储存桶

0.2t
2500t

0.00008

2

实验室检验废液

危废暂存间废液储存桶

0.2t

2500t

0.00008

3

次氯酸钠

次氯酸钠原料储罐

0.06

5

0.012

合计

0.01216

由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。
（2）风险源分布情况及可能影响途径
①废机油、实验室检验废液泄漏风险分析

本项目设置危废暂存间储存废机油、实验室检验废液。其当储存桶破损引起泄漏，全部进入外环境，对河流、土壤、生物等造成污染，尤其对水体和土壤环境的影响将是一个相当长的过程，被污染的水体和土壤中的各种生物及植被将死亡，这种污染一般范围较广，面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。

废机油引起泄漏在遇明火时易发生火灾。燃烧引起的后果不但会造成人员伤亡和财产损失，成品油泄漏和燃烧，烃类气体将直接进入大气环境，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。

除大气、水、土壤和生态环境影响外，事故本身及事故后项目毁坏状态将明显破坏区域的环境景观，因此，建设单位应把柴油储存场所的防火工作放在首位，按消防法规落实各项防火措施和制度，确保储存设施区域不发生泄漏火灾。

②次氯酸钠泄漏风险分析

本工程消毒拟采用在线次氯酸钠发生器消毒工艺。在线次氯酸钠发生器是一种使用盐、水和电这三种常规物质的简单、易行的消毒工艺，反应生成次氯酸钠溶液。

次氯酸钠不稳定，见光易分解，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。发生泄漏事故的因素有：使用过程中泼洒，管道破损流失。发生泄漏时应迅速撤离泄漏污染区至安全区。应急处置人员应佩戴正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

次氯酸钠一旦泄漏，将会产生有毒的腐蚀性烟气，影响周围的环境空气质量，对厂区工作人员及厂区周围居民点、植被产生影响。但是，由于水厂次氯酸钠产生量小，事故发生时影响范围小，而且事故发生后若及时采取措施，其影响程度将会在短时间内迅速减弱。因此，只要配备完善的事故应急措施，可以将事故状况下的环境空气影响程度降至最低。

（3）风险防范措施
1）总图布置及工艺控制

①次氯酸钠制备、贮备、投加设备及管道、管配件必须有良好的密封性和耐腐蚀性；其操作台、操作梯及地面均应有耐腐蚀的表层处理。其设备间内设置通风系统，每小时换气次数≥12次；设置二氧化氯泄漏报警器，当房间内二氧化氯浓度超过设定值时报警及稀释泄漏溶液的快速水冲洗设施。设备间应与贮存库房毗邻。

②加氯间必须与其他工作间隔开，并应设置直接通向外部并向外开启的门和固定观察窗。加氯间外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱。防毒面具应严密封藏，以免失效。照明和通风设备应设置室外开关。工作间内应设置快速洗浴龙头。

2）储存措施

制备次氯酸钠的原材料氯化钠和水，氯化钠必须贮存在分类的库房内，严禁相互接触，必须分类贮存。

3）操作管理措施

①次氯酸钠制备间非直接操作人员不得入内。

②系统管道必须完好，连接紧密，无泄漏。

③定期清除滞留在设备和管道内的反应生成物及杂质，消除堵塞。

④严格执行劳动部门有关安全生产管理条例。实行持证上岗、定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，记录资料保管，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

⑤强化安全生产管理，必须制定完善的岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒、有害物料的贮运安全规定。

⑥强化安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产、消毒、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

4）废机油、检验废液泄漏环境风险防范措施

A.危废暂存间地面及四周1m高的墙裙必须做防渗处理，可采用防渗混凝土+2mm高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-l0cm/s。废机油桶四周修筑围堰，围堰有限容积应大于废机油储存总量。

B.危废暂存间设定专门的位置以供废油储存，并在周围设置围堰或导流槽。

C.危险废物暂存间必须符合国家规定标准，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10—10cm/s，配套防火器材。

5）火灾事故防范措施

危废暂存间外设施相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息。同时配备相应消防灭火器材，同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置。

（4）应急预案
制定环境风险突发事故应急预案，并报当地环保行政主管部门备案。风险突发事故应急预案内容见下表。

表4-8  环境风险突发事故应急预案
序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

运营期间事故发生主要为废气、废水处理设备及周边住户

3

应急组织

成立应急指挥小组，环保、消防、水利部门为主要响应机构

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施设备与材料

消防器材、消防服等

6

应急通讯通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测与事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急状态中止恢复措施

事故现场：应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；

邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

重点查看和消除废气处理设施和废水处理设施的安全隐患。

9

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行

事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育

10

公众教育信息发布

对邻近地区公众、厂区工作人员开展环境风险事故预防教育、应急

知识培训并定期发布相关信息

11

记录和报告

设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理

12

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

（4）环境风险评价结论

经上述风险评价可知，本项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价等级为简单分析，本评价认为在运营过程中加强生产安全和环境管理，从环境风险评价的角度上分析，本项目环境风险是可控制的。风险评价内容总结见下表。

表4-9  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

寻甸县城供水改扩建工程建设项目（二期）
建设地点

昆明市寻甸县

地理坐标

103°09'44.794"E;25°34'15.174"N
主要危险物质及分布

危险废物暂存间：废机油、实验室检验废液；消毒加药间：次氯酸钠
环境影响途径及危险后果

次氯酸钠、废机油、实验室检验废液泄漏：地下水环境、地表水、土壤环境污染。
风险防范措施要求

①危废暂存间设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，做好防雨、防渗、防流失，防止二次污染，各危险废物根据处理单位要求进行分类收集。

②严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；

③为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制突发环境事件应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析。

本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。

7.生态影响
（1）影响分析
项目建设完成后运营期内不会新增占地、破坏动植物生活环境，供水工程无水环境污染物、空气环境污染物和固体废物产生，水厂厂界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值要求，对外环境干扰较小。

项目由原有取水点供水，取水工程不包含在本项目中，各水厂不涉及河道取水，运营期应继续保证下泄河道生态流量。

（2）保护措施
①加强水厂和管网运行期的生态管理，加强供水系统操作、维修人员环境保护意识教育，禁止对项目区生态系统和自然景观的破坏，并制定巡检生态保护方案。

②保障水厂和管网的运行安全，防止和防止各类风险事故发生。 

③巡检人员生活产生的固体废弃物与废水，在检修完成后带离集中处理。

二、环境管理
项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，其环境管理制度应与项目所在区域管理制度相协调，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。

（1）环境管理内容

1）管理机构
项目建设单位应该有兼职人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期、运行期对项目区域污水、废气、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，密切注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。

2）环境管理制度

为了加强环境保护工作，落实各项污染防治措施，应当根据项目的实际情况，建立健全各种环境管理规章制度，并以文件形式规定，形成一套完整的环境管理制度体系：

①环境管理兼职人员的岗位职责；

②环保设施的管理制度，包括常规检查、维护等规定；

③各种环保设施的运行操作规程，并编入相应的岗位操作规程中；

④环境监测制度、实施方案（包括采样点位设置、分析方法、数据记录和使用等）；

⑤污染防治措施的工艺控制参数；

⑥突发环境事件应急预案；

⑦环境保护工作考核、奖惩办法；

⑧记录、整理和保存好环境管理台账。

3）环境管理内容

公司在生产管理中制定的主要环境管理内容如下：

①“三同时”制度 

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污水处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

②报告制度

向当地生态环境主管部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改扩建等必须向当地生态环境部门申报。

③污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本单位各排放口污染物的排放状态。

④日常环境管理制度

制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关生态环境主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

⑤环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环境治理设施的工作人员实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染者予以处罚。

（2）环境监测计划

1）运营期监测计划
针对本项目排污特点，制定监测计划，定期对运营期废气、噪声、废水等处理措施运行状况和处理效果进行监测，具体监测计划见下表。

表4-10  环境监测计划一览表

类别

监测点位

点数

监测项目

自行监测频率

监测方法

噪声

厂界东、南、西、北面1m处各设1个监控点；

4

连续等效A声级

每季度1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

按国家标准方法进行

2）资料审核及上报

项目每次监测结束后，对监测资料进行分析，年底应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。如果监测结果表明，环境参数的监测值超过了既定目标，那么，项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在的问题，并采取措施加以解决。
（3）排污许可管理

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》，在项目取得经批准的环境影响评价文件及批复文件后，应按照《排污许可证管理办法》《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）等要求申请排污许可证，不得无证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别如下所示：

表4-11  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

四十一、水的生产和供应业46

98

自来水生产和供应461，海水淡化处理463，其他水的处理、利用与分配469

涉及通用工序重点管理的

涉及通用工序简化管理的

其他

五十一、通用工序

112

水处理

纳入重点排污单位名录的

除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施

除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施

综上分析，本次改扩建项目新建1座2万m3/d水厂，需进行简化管理。因此，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ 1120-2018）等技术规范到昆明市生态环境局或到全国排污许可证管理信息平台－公开端办理相关排污许可材料。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟
	油烟
	抽油烟机
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模标准

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP
	化粪池收集处理生活污水后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥
	-

	
	生产废水
	胶体、SS
	回收后进入絮凝沉淀工序处理
	返回生产工序

	
	化学清洗
	PH、NaOH
	化粪池收集处理后由周边农户定期清掏用作农家肥，用于周边农田施肥
	-

	
	污泥脱出水
	SS
	回收后进入絮凝沉淀工序处理
	回用，不外排

	声环境
	设备噪声
	噪声
	设备减振、厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	-
	-
	-
	-

	固体废物
	项目生活垃圾分类收集后运至集镇指定生活垃圾收集点由环卫部门定期清运处置；化粪池污泥为一般固废，附近村民定期清掏后用于周边农田施肥；净水设备污泥经脱水、干化后运往寻甸垃圾填埋场处置；危险废物存贮在密闭的收集容器中暂存于危废暂存间内，定期委托资质单位清运处置。固体废物处置率为100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间重点防渗：危废暂存间进行重点防渗，防渗措施：采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10—7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10—10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10—8cm/s）浇筑。

	生态保护措施
	施工期生态保护措施
①临时占地保护措施：

A严格控制施工占地，合理安排施工工序和施工场地，尽量将项目临时占地合理安排在征地范围内。

B严格控制占地区周围的施工区范围，尽量在占地范围内进行施工活动或选择线周边空地布置，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。

C临时施工尽可能利用周边已有乡村公路、机耕路、林区小路等现有道路，减少新增土地占用。

D做好文明施工、规范施工的宣传教育，严禁施工人员对占地区外土地的踩踏和占用。

E建设单位应在开工前办理土地占用手续。

②植被的保护措施：

A严格控制施工边界，禁止对占地区外的植被造成破坏，合理安排施工工序和施工场地，尽量将项目临时占地合理安排在征地范围内，优先利用荒地、劣地，减少植被破坏。

B尽可能减少施工场地数量，确需设置的施工场地原则上选择无植被或植被稀疏地（如荒草地、生产力低的旱地/劣地）布设，最大限度减少对地表、原生植被的扰动和压占。

C设置施工控制带，对施工场地四周进行围护、严格限制施工机械和人员活动范围，必要时使用地表铺垫（如彩条布、草垫、钢板垫等），减小对植被的不利影响。

D加强施工期用火管理，严禁发生森林火灾。

③对植物资源的保护措施：

A在施工过程中若在评价区内发现保护植物，应及时上报相关林业部门，采取避让和保护措施。

B严格控制生物入侵影响，尤其是对占地区开挖区域等存在的飞机草、紫茎泽兰、鬼针草等外来入侵植物，可采取连根铲除的方式进行破坏。同时采用本土物种进行植被恢复和边坡绿化，如在评价区常见的云南松、马桑、番石榴等。

C邻近森林的占地区施工应注意加强洒水降尘，减少扬尘对植物叶面的影响。

④野生动物保护措施

A工程施工设备的选取上要选址噪声较低的型号，并合理安排高噪声施工行为的时间，合理规划施工季节和时间，尽量避让动物的繁殖期，减少施工噪声对野生动物的干扰。施工结束后及时进行植被恢复，避免对其产生不利影响。

B施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。

C加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识，禁止猎杀兽类、鸟类和捕蛇捉蛙，施工过程中遇到鸟、蛇等动物的卵应妥善移置到附近类似的环境中。为减轻施工队伍对野生动植物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，尤其要禁止在非施工区点火、狩猎等。

运营期保护措施：
①加强水厂和管网运行期的生态管理，加强供水系统操作、维修人员环境保护意识教育，禁止对项目区生态系统和自然景观的破坏，并制定巡检生态保护方案。 

②保障水厂和管网的运行安全，防止和防止各类风险事故发生。 

③巡检人员生活产生的固体废弃物与废水，在检修完成后带离集中处理。

	环境风险

防范措施
	加强厂区管理，编制突发环境事件应急预案，并定期演练。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理
项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，其环境管理制度应与项目所在区域管理制度相协调，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。

（1）环境管理机构

项目建设单位应该有兼职人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期、运行期对项目区域污水、废气、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，密切注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。

（2）环境管理制度

为了加强环境保护工作，落实各项污染防治措施，应当根据项目的实际情况，建立健全各种环境管理规章制度，并以文件形式规定，形成一套完整的环境管理制度体系：

①环境管理兼职人员的岗位职责；

②环保设施的管理制度，包括常规检查、维护等规定；

③各种环保设施的运行操作规程，并编入相应的岗位操作规程中；

④环境监测制度、实施方案（包括采样点位设置、分析方法、数据记录和使用等）；

⑤污染防治措施的工艺控制参数；

⑥突发环境事件应急预案；

⑦环境保护工作考核、奖惩办法；

⑧记录、整理和保存好环境管理台账。

（3）环境管理内容

公司在生产管理中制定的主要环境管理内容如下：

①“三同时”制度

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污水处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

②报告制度

向当地生态环境主管部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改扩建等必须向当地生态环境部门申报。

③污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本单位各排放口污染物的排放状态。

④日常环境管理制度

制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关生态环境主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

⑤环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环境治理设施的工作人员实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染者予以处罚。

二、运营期监测计划
针对本项目排污特点，制定监测计划，定期对运营期废气、噪声、废水等处理措施运行状况和处理效果进行监测。

三、排污许可申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）可知：第“四十一、水的生产和供应业 46 自来水生产和供应 461”涉及通用工序的按通用工序要求管理，根据“五十一、通用工序 112 水处理除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 2 万吨及以上的水处理设施”为简化管理。参照《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）管理及自行监测。




六、结论

	本项目建设符合国家和云南省的产业政策，符合当地发展规划。产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在建设过程中必须严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，后期项目投产后加强环境管理。通过以上分析，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	
	
	
	0
	
	0
	

	废水
	/
	
	
	
	0
	
	0
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	1.643t/a
	
	1.643t/a
	

	
	污泥
	
	
	
	539.06t/a
	
	26.953t/a
	

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	

	
	化验废液
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image6.emf]清水池 净水设备 原水 居民供水

0.45

员工生活

生产污水

回收水池

00.36 0.09

1182

.68

118

2.68

19200

化粪池

农田

施肥

1184.

039

19199.35

0.2

实验室清洁废水

0.16 0.04

化粪池

农田

施肥

污泥脱

水废水

1.359

[image: image7.emf]原水

配水井

静态混合器

网格絮凝池

+

斜管沉淀池

虹吸滤池

清水池

配水管网

混凝剂

废水回收池

高效澄清器

污泥脱水间

污泥外运

上清液

次氯酸钠

消毒剂

反冲洗排水

上

清

液

污泥

排泥水

上

清

液

_1234567891.vsd
主体工程


设备安装


装修工程


固废


扬尘 、噪声  


扬尘、噪声


扬尘、噪声    


固废


基础工程


施工人员


生活废水


生活垃圾


竣工验收


噪声    



_1234567892.vsd
�

原水


配水井


静态混合器


网格絮凝池+斜管沉淀池


虹吸滤池


清水池


配水管网


混凝剂


废水回收池


高效澄清器


污泥脱水间


污泥外运


上清液


次氯酸钠消毒剂


反冲洗排水


上清液


污泥


排泥水


上清液



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
清水池


净水设备


原水


污泥脱水废水


1.359


居民供水


0.45


员工生活


生产污水


回收水池


00.36


0.09


1182.68


1182.68


19200


化粪池


农田施肥


1184.039


19199.35


0.2


实验室清洁废水


0.16


0.04


化粪池


农田施肥



