建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目
建设单位（盖章）：   云南伊兰牧食品有限公司  
编制日期：             2026年3月            
中华人民共和国生态环境部制

目 录

1

一、建设项目基本情况

35

二、建设项目工程分析

56

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

66

四、主要环境影响和保护措施

107

五、环境保护措施监督检查清单

114

六、结论

115

附表



附图：        

附图1 项目区地理位置图；    

附图2 项目生产厂房平面布置图；

附图3 项目区周边关系图；

附图4 项目区水系图；

附图5 引用项目大气环境质量现状监测点位图；

附图6 项目与牛栏江流域（云南段）水环境保护分区位置关系图；

附图7 项目在寻甸特色产业园区羊街片区的位置图；

附图8 项目分区管控单元查询图；

附图9 项目区分区防渗示意图；

附图10 项目与园区规划及生态保护红线关系图。
附件：

附件1 委托书；

附件2 项目投资备案证；

附件3 企业营业执照；

附件4 法人身份证复印件；

附件5 租用厂区土地不动产权证书；

附件6 房屋租赁合同；

附件7 入园同意书；

附件8 污水接纳证明；

附件9 规划环评审批意见；
附件10 信息公开截图；
附件11 环评合同；

附件12 《昆明市生态环境局寻甸分局关于对昆明汇百源调味品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（昆生环寻复[2022]40号）；

附件13 天然气检测报告；
附件14 内部审核表；
附件15 环评工作进度表。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目

	项目代码
	2512-530129-04-01-463304

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇羊街村委会特色产业园区羊街产城融合区秋实路2号厂房

	地理坐标
	（103度7分56.610秒，25度26分16.144秒）

	国民经济

行业类别
	C1353 肉制品及副产品加工
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业-18屠宰及肉类加工135*；四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）。

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2512-530129-04-01-463304

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	55.35

	环保投资占比（%）
	11.07%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：        
	用地（用海）

面积（m2）
	1826

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。专项评价设置原则及项目专项评价设置情况见下表。

表1-1 项目专项评价判定表

专项评价类比

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
项目排放废气主要为融炼烟气油烟及挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），锅炉烟气颗粒物、SO2、NOX，不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等废气。

否

地表水

新建工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新建废水直排的污水集中处理厂。

本项目排水采用雨污分流的排水方式，项目区建筑物屋面及地面雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水市政管网；冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质最大暂存量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新建河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及此项情况。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.。

由上表可知，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》；
审批机关：昆明市人民政府；
审批文号：昆明市人民政府关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035年》的批复（昆政复〔2023〕63号）。

	规划环境影响

评价情况
	相关规划环评名称：《云南寻甸产业园区总体规划[修编]（2021-2035年）环境影响报告书》（2023年9月；寻甸特色产业园区管理委员会）；

审批机关：昆明市生态环境局；

审批文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035年环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕5号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《云南寻甸产业园区总体规划[修编]（2021-2035）》的符合性分析

（1）规划简介

根据《规划》，修编后云南寻甸产业园区远期规划范围至2035年占地面积为1214.59公顷。总体布局规划为“一园三片”一园即云南寻甸产业园区；三片即羊街片区、羊街片区（含羊街组团、天生桥组团）、倘甸片区。羊街片区（羊街组团）占地522.60公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区为主；羊街片区（天生桥组团）占地158.92公顷，定位以绿色化工产业区、先进装备制造产业区为主；羊街片区占地263.39公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区为主；倘甸片区占地 269.69公顷，定位以生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区为主。

（2）规划相关内容

1）园区总体布局规划
根据云南寻甸产业园现状工业的分布情况，统筹规划，形成“一园三片多组团”的总体格局。

一园：云南寻甸产业园区；

三片：羊街片区、羊街（天生桥）片区（其中天生桥拟设置为化工园区）、倘甸片区；

多组团：依托昆明国际林业产业园、农特产品加工园区、先锋能源基地等园中园，促进产业集聚发展，形成一二三产业融合发展的产业体系。

2）规划范围

①近期开发范围（2025年）

至2025年，近期开发范围根据园区实际发展需求，控制为1096.71公顷，包括三个工业发展片区，其中羊街片区681.52公顷；羊街片区231.58公顷；倘甸片区183.62公顷。

②远期规划范围（2035年）

至2035年，远期规划面积根据园区实际发展需求，控制为1214.59公顷，包括三个工业发展片区，其中羊街片区681.52公顷；羊街片区263.39公顷；倘甸片区269.69公顷。

3）园区定位

羊街片区羊街组团（6分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区；

羊街片区天生桥组团（本次拟设置为化工园区）（2分区）：绿色化工产业区、先进装备制造产业区；
羊街片区（3分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区；

倘甸片区（4分区）：生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。

（3）相符性分析
本项目为C1353 肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工行业，根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的羊街片区规划叠图分析，项目用地规划为二类工业用地，项目区属于非烟轻工产业区，非烟轻工产业区主要为食品制造产业，主要打造农副产品产业集群，重点发展绿色食品、特色食品和农副产品精深加工。项目属于肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工行业，符合园区产业定位。2025年12月19日，建设单位取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的《年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目入园申请同意书》，同意书中明确“项目符合园区产业发展，同意年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目入驻寻甸产业园区羊街片区”。

综上分析，项目建设符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的相关要求。

2、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审〔2023〕5号）的符合性分析
（1）主要环境影响减缓措施符合性分析

根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其环评审查意见，本项目与园区的主要环境影响减缓措施符合性分析如下表所示。

表1-2   项目与规划环评中环境影响减缓措施相符性对比分析表

类别

内容要求

项目建设内容

符合性

水环境影响减缓措施
①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体；羊街组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。

②园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行；园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等；

③严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达标。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。
本项目排水采用雨污分流的排水方式，项目区建筑物屋面及地面雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水市政管网；冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
符合

大气环境影响减缓措施

①规划区规划建设的供热设施需按设计要求，按规划及其他相关要求，要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。

②加强规划区工业企业精细化管理，入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗。

③要求规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。

④加强建筑施工和道路扬尘治理。园区发展迅速，建筑施工场地多，建筑施工扬尘和道路扬尘对TSP浓度的贡献率很高，有效的保证这部分扬尘的削减，对开发区的环境空气质量至关重要。

本项目天然气导热油锅炉选用清洁能源天然气作为燃料，锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；油脂融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。
符合

地下水环境影响减缓措施
园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》 （GB/T50934-2013） 等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》 （HJ6102016）中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（18599-2001）要求选址及防渗设计。

①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园。

②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。

③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。

④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有1.5~2m高的挡墙和环形截雨沟。
本项目区内进行分区防渗，①重点防渗：危废暂存库地面和四周墙裙脚采用危废暂存库做重点防渗处理，要求防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料满足渗透系数K≤10-10cm/s的要求，并按照要求设置规范的标识、标牌。②一般防渗区：隔油池、化粪池、循环水池和污水处理设施、生产车间、冷库、成品油库防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：锅炉设备间、道路及办公区域（除绿化外）进行一般硬化处理。本项目不属于高污染、高排水及淘汰落后的生产工艺，用水为市政管网供水。项目区生活垃圾使用生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运处置。
符合

土壤环境影响减缓措施
①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。

②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。

③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。

④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。

⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。

⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。

⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。
本项目购买原料为合格生油；废气均经过有效的治理措施处理后达标排放；危险废物设置危险废物暂存场所暂存，委托有资质单位定期清运处置。本项目区内进行分区防渗。各种措施避免了污染物对土壤造成污染。
符合

噪声影响减缓措施

①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线40m以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来；

②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理；

③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。
本项目所有设备均设置于厂房内部，高噪声设备安装消声、减震装置。根据预测结果，在采取噪声防治措施后，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。项目周边50m范围无声环境敏感目标，不会降低区域声环境质量现状。

符合

固体废物污染防治措施

①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施；

②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。

③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存，委托危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。

④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量；

⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。
危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。固废处置率100%。本项目固体废弃物100%处置。
符合

生态环境影响减缓措施

①强化规划区内项目建设施工期生态保护；

②优先进行生态基础设施建设；

③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致；

④注重生态环境保护的管理和宣传教育；

⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏，

⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。

⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建（构）筑物的残体、生活垃圾和（石）方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。
项目建设地点位于工业园区，厂房租用昆明汇百源食品有限公司已建成的厂房进行生产。施工期主要进行装修及设备安装，施工期土石方开挖量少，全部进行回填及地面平整，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的清运至指定地点处置。不会对环境产生较大影响。

符合

事故及风险防范措施

①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。

②加强园区内企业的环境监督管理。

③规划实施过程中，园区管委会和环保部门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。

④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预案，确定各项目的安全防护距离。

⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。

⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。

⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》判定的极高危害企业（P1）入驻。
本项目建设完成后按照要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。

符合

其他

优化园区内企业能源结构，用天然气逐步替代其他能源。

项目所在区域已接通天然气管道，本项目使用天然气作为能源。

符合

综上，项目符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中的环境影响减缓措施相关要求。
（2）园区准入负面清单符合性分析

根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下：

表1-3   本项目与规划区环境准入条件负面清单对照情况表

限制和禁止引进的项目和行业

本项目情况

符合性

总体要求

禁入行业

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。

（2）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（或更新）中的禁止类。

（3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。

（4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。

（5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。

（6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的产生。

（7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。

（8）与《云南省牛栏江保护条例》存在冲突的项目。

（9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目。

（10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。

（11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。

（12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的）。

（13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。

（1）本项目属于C1353 肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类；

（2）不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止类项目；

（3）本项目不属于高风险高污染类行业；

（4）项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目；

（5）本项目产生的冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理；
（6）本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度等，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本低；

（7）本项目为新建项目，能严格按“三同时”要求进行建设，可以满足卫生防护距离、大气环境防护距离；

（8）项目与《云南省牛栏江保护条例》不冲突；

（9）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目；

（10）本项目单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标低于国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业；

（11）本项目不涉及新建永久性工业固废处置场；

（12）本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业；

（13）本项目用水为市政管网供给，不进行地下水的开采。

符合

禁入工艺

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺。

（2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的生产工艺。

（1）经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所用工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺；（2）不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的生产工艺。
符合

禁入产品

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的产品。

本项目产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的产品。

符合

清洁生产水平

清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。

本项目住主要使用电能及天然气燃料为能源，清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。

符合

限制禁入

（1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中所列的限制类项目。

（2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。

（3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》（或更新）中所列有毒化学品的项目。

（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的限制类项目；（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中所列的限制类项目；

（3）本项目不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》中所列有毒化学品。
符合

规划产业要求

现状产业区

允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。

本项目为新建项目，不涉及煤磷盐化工。

符合

绿色建材产业

禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。

本项目产生的冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
符合

先进装备制造产业

非烟轻工产业

①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。

②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。

①本项目不属于含有制胶工艺的木材加工及家具制造。

②本项目不属于食品业中的规上企业。
符合

绿色化工

①园区规划在羊街片区天生桥组团设置化工园区，建议园区尽快按化工园区的设立要求设立化工园区，并申请省级业务主管部门进行认定。

②羊街片区羊街组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。

本项目位于寻甸特色产业园区羊街片区，不属于化工生产线项目。
符合

生物医药

满足《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划要求》。

本项目不属于生物医疗项目，不涉及该条内容。
符合

根据上表分析，本项目不属于园区环境准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。
（3）本项目与规划环评审查意见（昆环审〔2023〕5号）的符合性分析
项目与规划环评审查意见对照情况如下：
表1-4   与审查意见相符性分析

审查意见提出要求

本项目情况

相符性

严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

入园企业应采用先进的生产工艺路线、设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集.处理、回用、排放的环境管理。实施“雨污分流”，加强天生桥组团、羊街组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业废水排污口的要求:强化园区生活污水收集处理回用，加强区域水环境综合整治，确保实现区域水环境质量改善目标。

园区在产业布局和入园项目建设时应充分考虑对地下水环境影响，按照《报告书》提出的重点保护区、重点控制区、其他区域三类区域进行分级管控。严格水文地质、工程地质勘察做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，严格执行《地下水管理条例》等相关规定。

将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关生态环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。
本项目排水采用雨污分流的排水方式，项目区建筑物屋面及地面雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水市政管网；冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理；锅炉烟气15m高排气筒（DA001）达标排放；融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。项目采取的污染治理措施可有效减少主要污染物、挥发性有机物等特征污染物的排放总量，能够确保区域环境质量得到改善。本项目选用先进的生产设备及工艺。本项目的建设符合国家和云南省有关地下水、土壤污染防治措施及相关要求。本项目使用自来水，不抽取地下水；严格执行土壤及生态保护措施。
相符

建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强羊街组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风险防控措施，应确保事故状态下工业废水零排放。编制突发环境事件应急预案，防范环境风险避免事故排放，保障区域环境安全。
本项目不涉及危险化学品储运，也不属于煤、磷盐化工企业，在采取相应的措施后，环境风险能达到可接受水平。

相符

拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，严格落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动。在项目环境影响评价中应重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，执行污染物排放总量控制制度，强化环境监测和环境管理措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。

本次评价结合了规划环评提出的指导意见，落实了规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展了工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。

相符

综上所述，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的函（昆环审〔2023〕5号）相符。



	其他符合性分析
	1、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析

根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。优先保护单元：更新后，总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%。重点管控单元：更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。一般管控单元：更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。

本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街片区，根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询结果其属于云南寻甸产业园区重点管控单元。本项目与“昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求”的相符性分析详见表1-5；本项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相符性分析详见表1-6；本项目与“寻甸县生态环境准入清单”相符性分析详见表1-7。

表1-5 与《昆明市生态环境管控总体准入要求》的相符性分析

管控领域

管控要求

本项目情况
相符性
空间布局约束

1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。

2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。

3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。

4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。

《云南寻甸产业园区总体规划[修编]（2021-2035年）环境影响报告书》结论，羊街片区及项目用地不占用生态红线、基本农田。 项目与园区规划及生态保护红线的关系见附图10。
符合

污染物排放管控

1.到2025 年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。

2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。

3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行SNCR，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。

4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。

5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。

6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。

9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。

根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量达标区；果马河李家坝断面水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为Ⅳ类水，超标原因主要为受面源污染及农村生活源影响。

锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；油脂融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；排水采用雨污分流的排水方式，项目区建筑物屋面及地面雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水市政管网；冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
不符合

环境风险防控

1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。

2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。

3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。

4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。

5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。

6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。

本项目为属于C1353 肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工项目，涉及风险物质主要为废机油、废导热油，本次评价已要求建设单位编制环境风险应急预案

符合

资源开发利用效率

1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。

2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。

3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。

4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。

5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。

6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。

7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。

8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。

10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。

11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。

12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。

14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。

15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。

16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。

17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。

18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。

19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。

项目为属于C1353 肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工项目，不属于两高项目，项目用水量较小，冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
使用能源为电能、天然气，不使用燃煤等高污染能源，项目生产过程使用链板、传送带等自动化控制设备，提高了自动化程度，降低生产成本；

锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。
危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。固废处置率100%。固废处置率100%。
项目原辅材料消耗合理，不会突破能源利用上限，能够达到清洁生产要求。

符合

表1-6 与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相符性分析

意见要求

本项目情况

相符性

生态保护红线及一般生态空间更新结果

更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的 20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。

本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街片区，根据《云南寻甸产业园区总体规划[修编]（2021-2035年）环境影响报告书》结论，羊街片区及项目用地不占用生态红线、基本农田。

符合

环境质量底线及资源利用上限更新结果

到2025 年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。

到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。

本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街片区，位于环境空气质量功能区二类区。根据昆明市生态环境局发布的《2024年昆明市生态环境状况公报》项目区域属于达标区。锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；油脂融炼过程融炼锅产生的油脂融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。本项目涉及的地表水体主要为南侧500m的苦叫河，苦叫河进入果马河，再经上游水库进入牛栏江。果马河李家坝断面水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为Ⅳ类水，超标原因主要为受面源污染及农村生活源影响。
项目严格进行分区防渗，土壤环境污染概率较小，故土壤的影响较小。

本项目用水量相对较小，符合水资源利用上限要求。项目区不涉及基本农田，属规划中的工业用地，符合土地资源利用上限要求。项目运行过程用水量、用电量相对较小，符合能源利用上限要求。

符合

表1-7与云南寻甸产业园区重点管控单元的相符性分析

单元名称

管控要求

本项目情况

相符性

云南寻甸产业园区重点管控单元

空间布局约束

1.入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局。

2.严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。

3.羊街片区：禁止引入需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。

4.羊街片区羊街组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。

1. 本项目为C1353 肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工项目，根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的羊街片区规划叠图分析，项目用地规划为工业用地，位于非烟轻工产业园区，符合园区产业定位。

2. 本项目不属于高风险高污染行业。
3．冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
4.本项目不属于化工生产线项目。
相符

污染物排放管控

1.羊街片区羊街组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目

2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水；羊街片区：未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。

3.入驻企业生活废水须自行预处理达到相关行业标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962—2015）（A）等级后方可排入园区污水处理厂。

4.生活垃圾无害化处理率达90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。

1. 本项目为C1353 肉制品及副产品加工中动物油脂及加工制品加工项目，不属于化工生产线项目。
2. 冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统。
3.生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，再与生产废水经自建污水处理系统处理后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
4. 危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置固废处置率100。

相符

环境风险防控

1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。

2.建设风险事故废水排放管道及处置池。

1. 环评要求项目建设完成后组织编制环境风险应急预案。
2. 本项目事故废水具有收集措施。

相符

资源开发效率要求

1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。

2.羊街片区：工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。

使用能源为电能、天然气燃料，不使用燃煤等高污染能源，项目生产过程使用链板、传送带等自动化控制设备，提高了自动化程度，降低生产成本；锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。固废处置率100%。
项目原辅材料消耗合理，不会突破能源利用上限，能够达到要求。
相符

综上所述，本项目的建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求。

2、产业政策符合性分析

本项目为C1353 肉制品及副产品加工行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业结构调整政策内的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业发展政策导向。

同时，建设单位已取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局下发的备案证（2512-530129-04-01-463304）。

因此，本项目建设符合国家及地方现行的产业政策要求。

3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。

（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。

本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街片区，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区，本项目与牛栏江流域的位置关系详见附图6。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。

表1-8   建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

保护区划分

禁止行为

建设内容

符合性

重点污染控制区

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

项目位于羊街片区，为新建项目，项目用地属于园区工业用地，不存在盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。

符合

（二）使用高毒、高残留农药；

不涉及。

符合

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

1.冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
2.项目所有固体废弃物均得到合理有效的利用和处置，处置率为100%。

符合

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

符合

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

项目设置危险废物暂存场所暂存危险废物，并委托资质单位进行处置，危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定

符合

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为。

符合

（七）新建、扩建工业园区；

无此行为。

符合

（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；

项目产生的废水不直接排放，经自建污水处理系统处理达标后由市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
符合

（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。

与项目无关。

符合

综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，项目废水不外排；固废均能得到有效处置，处置率达100%。项目建设和运营期不存在牛栏江污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。
4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析

根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、羊街乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。

本项目位于云南省昆明市寻甸县特色产业园区羊街片区，根据牛栏江水系功能规划图，项目属于重点污染控制区。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环境执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。

本项目冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。固废处置率100%。项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求。

综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。

5、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》的相符性分析

本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街片区，根据《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》规划图叠图分析可知，本项目属于重点污染控制区。项目选址与《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》中对重点污染控制区的水环境保护策略符合性分析详见表1-9。

表1-9  《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合表

序号

《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》水环境保护策略

本项目实际情况

符合性

1

加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。
项目产生的冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
符合

2

建设再生水回用系统，不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新建工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增 COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。
项目不属于高污染工业项目，项目不直接排放废水，废水中不含有毒有害物质，项目采取的工艺为目前较为先进工艺，污染防治措施符合目前环保要求，符合清洁生产相关要求。
符合

由上表可知，项目符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相关要求。

6、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》的符合性分析

项目与《《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》对比分析情况见下表1-10。

表1-10 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》相符性分析

《指南》要求

本项目

相符性

（一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体夫划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目位于寻甸县寻甸特色产业园区羊街片区内，不属于码头或过长江通道项目。

相符

（二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目位于寻甸县寻甸特色产业园区羊街片区内，项目选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区等，不涉及条款禁止行为。

相符

（三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目位于寻甸县寻甸特色产业园区羊街片区内，项目选址区域不涉及饮用水水源一、二级保护区，不涉及条款禁止行为。

相符

（四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。
相符

（五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目在工业园区内，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

相符

（六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
相符

（七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
项目不涉及捕捞。

相符

（八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目位于寻甸县寻甸特色产业园区羊街片区内，位于合规园区内，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。

相符

（九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
项目位于合规园区内。

相符

（十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

相符

7、与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）相符性分析

本项目与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）的符合性具体分析如下表所示。

表1-11 与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）相符性分析

规范要求
项目实际情况
相符性
禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035 年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

相符

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街片区，本项目用地不涉及自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。
相符

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
项目用地不涉及风景名胜区。

相符

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。

相符

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。

相符

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不属于占用长江流域河湖岸线项目。
相符

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

相符

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。

相符

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
相符

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
本项目不属于高污染项目。

相符

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目
本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。
相符

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新建产能。
本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
相符

综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版）规定的内容相符合。
8、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析

2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-12。

表1-12  项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析

《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》

本项目

相符性

重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。

项目原料暂存在原料冷库中，原料不会产生 VOCs，主要 VOCs产生过程为融炼过程，融炼过程设置在密闭的融炼锅进行，通过密闭及抽真空控制可全部收集 VOCs，融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；动物油的发烟点为180-200℃，融炼工序完成后其余工序生产、储存等由于原油达不到此温度，储存过程不产生VOCs。
相符

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

相符

综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。

9、与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析
项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析见表1-13。

表1-13   与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析

序号

《挥发性有机物污染防治技术政策》内容如下
该项目情况

相符性

1

源头和过程控制

鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。
本项目不涉及。
符合

2

根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VoCs净化、回收措施的露天喷涂作业。

 本项目不涉及。
符合

5

淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置。
本项目不涉及以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。
符合

6

含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
油脂融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。
符合

7

末端治理与综合利用

在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。
符合

8

对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
符合

9

对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
符合

10

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
符合

11

含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。
本项目不涉及。

符合

12

恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
油脂融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。
符合

13

严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
油脂融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。废气治理过程产生的废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统，最终经自建污水处理系统处理后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
符合

14

对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
危险废物废活性炭委托有资质单位定期清运处置。
符合

综上，项目建设与《挥发性有机物污染防治技术政策》相关要求相符。

10、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析

表1-14  与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

相关要求
项目情况
符合性
禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。

本项目天然气导热油锅炉选用清洁能源天然气燃料，锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；油脂融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。
符合
下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

符合
生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。

本项目生产的产品及原料含挥发性有机物，挥发性有机物含量均符合质量标准要求。

符合

综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。

11、与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析。

表1-15  与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析

相关要求
项目情况
符合性
厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
本项目选址位于云南寻甸产业园区羊街片区非烟轻工产业区内，非烟轻工产业区主要为食品制造产业，主要打造农副产品产业集群，重点发展绿色食品、特色食品和农副产品精深加工。本项目选址位于食品加工片区，对项目生产食品宜食用性无不利影响。
符合
厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
本项目选址周围主要为食品加工类企业及空地，不属于废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的区域。
符合

厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
厂区所在地为不易发生洪涝灾害的地区。
符合

厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目选址周边没有昆虫大量滋生的潜在场所。
符合
12、选址合理性分析

本项目租用云南省昆明市寻甸县特色产业园区羊街片区昆明汇百源食品有限公司已建成的厂房进行生产，项目所在区域交通便利，供水、供电等基础设施完善，能够满足项目用水、用电等需求，基础建设条件较好。

项目用地性质为工业用地，项目区外500m范围内不存在水源地、保护区，不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区等环境敏感区，同时项目占地未占用寻甸回族彝族自治县永久基本农田和生态保护红线。项目产生污染物是废气、废水、噪声和固废，经过环评提出的相应环保措施后，废气和噪声可做到达标排放，废水达标排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理，对保护目标影响较小，项目区四周大多为食品加工制造等污染较轻的企业，项目与周围企业无相互干扰的因素。

根据《云南寻甸产业园区总体规划[修编]（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见相符性分析，及寻甸特色产业园区管委会出具的《年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目入园申请同意书》，年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目符合园区产业发展，同意入驻。

综上所述，本项目基础建设条件较好，本项目选址合理。

13、总平面布置合理性分析

本项目位于云南省昆明市寻甸县特色产业园区羊街片区，项目周边主要为食品加工企业；厂区总图方案功能分区明确，根据需要项目划分为不同区域，项目成品油库设置于厂房内南侧，厂房内东部主要为冷库、生产线，西北侧设置危废暂存场所，厂房外东侧设置冷水塔、冷却水循环水池、水喷射泵循环水池、锅炉设备间、污水处理系统等，北侧为办公生活区，各功能区相互分离互不干扰，各功能区之间又相互联系能够充分利用场地进行生产作业。

综上所述，从环保角度考虑，项目布局合理。

14、环境相容性分析

本项目位于云南省昆明市寻甸县特色产业园区羊街片区，项目周边主要为食品加工企业。

表1-16 本项目周边情况一览表

序号

工业企业单位名称

与本项目厂界方位、距离
主营业务
主要污染物

1

寻甸水井人农业发展有限公司富泓蔬菜

南侧120m

蔬菜加工

废水、废气、噪声、固废；

2

云南牛味牛食品有限公司

西南130m
牛油产品加工

3

寻甸县伊泰食品有限公司

西南310m
烘焙食品、面包、休闲食品

4

羊街污水处理厂

西南320m
污水处理

5

中国石油羊街加油站

西南360m
加油站

6

云南官人桥食品有限公司

西南270m
米线加工

7

云南冠界食品有限公司

西南230m
调味品加工

8

云南高晟食品开发有限公司

西170m
蔬菜、罐头食品加工

从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素。根据工程分析，项目产生的废水、废气及噪声均能达标排放，固体废物100%合理处置，项目的生产对周围企业的影响不大。

综上所述，本项目与周边环境是相容的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

云南伊兰牧食品有限公司成立于2025年11月14日，经营范围主要包括一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。云南伊兰牧食品有限公司（以下简称“建设单位”）拟投资500万元在云南省昆明市寻甸县特色产业园区羊街片区内建设“年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目”。

2025年12月19日，云南伊兰牧食品有限公司取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2512-530129-04-01-463304（见附件2）。
2025年12月19日，建设单位取得云南寻甸产业园区管理委员会出具的《年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目入园申请同意书》（见附件6），同意项目入驻寻甸特色产业园区羊街片区。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规的要求，项目属于“十、农副食品加工业-18屠宰及肉类加工135*—其他肉类加工”的填报环评登记表；本项目设置1台3t//h天然气导热油锅炉，属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中使用其他高污染燃料”，需编制环境影响报告表。为此，云南伊兰牧食品有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制了《年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、工程内容及规模
1、项目概况
项目名称：年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目；

项目建设地点：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇羊街村委会特色产业园区羊街产城融合区秋实路2号厂房；

地理位置中心坐标：东经103°7′56.610″，北纬25°26′16.144″；
建设单位：云南伊兰牧食品有限公司；

建设性质：新建；

项目投资：500万元，其中环保投资55.35万元，占总投资的11.07%；

建设规模：项目建设牛羊油熬炼生产线一条，年设计熬制牛、羊油5000吨。
工程内容及规模

本项目租用昆明汇百源食品有限公司1826m2场地，主要包括生产区面积1430m2及办公生活区建筑面积230m2，公摊面积166m2（包括配电、消防等），并配套建设有环保设施、供配电、给排水、消防设施等。建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  项目基本组成一览表

项目

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产车间

项目租用昆明汇百源食品有限公司已建成的厂房进行生产，厂房为钢架结构，高度为10m，建筑面积为980.34m2，主要设置有原料冷库100.89m2，脂肪破碎车间50.12m2，制油车间100.62m2，油渣处理车间60.56m2，成品油库90.60m2，更衣间40m2，其他区域537.55m2。
已建，目前空置

辅助工程

办公楼
项目租用办公楼为1栋4层建筑，位于昆明汇百源食品有限公司场地北侧，本项目仅租用办公楼1层，使用面积230m2，主要设置办公室、会议室、宿舍、食堂等。
已建
值班室

办公楼旁设置一间30m2值班室，主要用于值班及监控、消防控制设备等放置。
已建
储运工程

原料冷库
项目原料冷库位于生产车间内东侧偏北，建筑面积100.89m2，主要用于生油暂存，冷库使用R134a作为制冷剂。
新建

成品油库
项目成品油库位于生产车间内南侧偏西，建筑面积90.60m2，设置2个储油罐，单个储油罐容积约100m3（直径6m，高度3.5m），主要用于成品油暂存，储油罐周边设置围堰，围堰容积144m3（15m*8m*1.2m）。
新建

公用工程

供电工程

本项目供电由园区电网引入变压器经降压后供给项目使用。

已建

供水工程

项目供水由市政供水管网供给。

已建

排水工程

项目实行雨污分流，污水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终进入羊街污水处理厂处理；雨水收集后进入市政雨水管网。

已建

消防工程
项目区建设有消防管道、消防栓、消防水池等设施。

已建
供热工程
本项目设置锅炉设备间，位于生产车间外东侧，建筑面积120m2，锅炉设备间设置1台3t/h天然气导热油锅炉，导热油通过管道间接为融炼锅供热。
新建

环保工程
废水治理

冷凝废水

融炼烟气经列管冷凝器冷凝后产生冷凝液，收集进入冷凝液储罐冷却后再经容积2m3分水箱（隔油池）进行隔油处理后排入污水处理系统，浮油收集出售给周边饲料生产厂家。
新建
间接冷却循环废水
项目列管冷凝器使用水作为间接冷却液，并配套凉水塔冷却，设置容积30m3冷却水循环水池进行循环使用，为清净下水，循环一段时间后经2m3分水箱（隔油池）排入污水处理系统。
新建
水喷射泵循环废水
融炼烟气使用水喷射泵抽废气，水喷射泵设置容积10m3水喷射泵循环水池，喷射废水循环使用，由于融炼烟气中有一部分油进入喷射泵循环水中，使用一段时间后需要定期更换，更换后排入2m3分水箱（隔油池）后再进入污水处理系统。

新建
水浴式油烟处理器喷淋废水

水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐冷却后再经容积2m3分水箱（隔油池）进行隔油处理后排入污水处理系统。

新建
隔油池

项目设置2个隔油池，1个容积为0.1m3设置于食堂用于处理食堂产生的含油废水；另一个设置于生产车间的分水箱，容积为2m3，用于处理冷凝废水、间接冷却循环废水、水喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水等。
环评要求
化粪池

项目设置1个40m3化粪池，用于收集产生的生活污水等。
已建

污水处理系统

项目建设1套5m3/d的污水处理系统（处理工艺为隔油+“格栅+调节池+A/O”），项目产生的生活污水进入化粪池预处理，再与生产废水进入污水处理系统处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
环评要求
废气治理

锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放；融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经水浴式油烟处理器处理后引至室外排放。无组织废气硫化氢、氨、臭气浓度通过污水处理设施、化粪池密闭、加强通风、定期清运生活垃圾、喷洒生物除臭剂等减少产生量。
环评要求

噪声治理

采用低噪声设备，主要设备置于生产车间内，高噪声设备增加减震垫。

环评要求

固废治理

设置1间10m2危险废物暂存场所，危废暂存场所设置于项目厂房内西北侧；设置生活垃圾收集桶若干。

危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。固废处置率100%。
环评要求

防渗措施
本项目区内进行分区防渗，①重点防渗：危废暂存库地面和四周墙裙脚采用危废暂存库做重点防渗处理，要求防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料满足渗透系数K≤10-10cm/s的要求，并按照要求设置规范的标识、标牌。②一般防渗区：隔油池、化粪池、循环水池和污水处理设施、生产车间、冷库、成品油库，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：锅炉设备间、道路及办公区域（除绿化外）进行一般硬化处理。
环评要求
2、产品方案

项目建设牛羊油熬炼生产线一条，年设计熬制牛、羊油5000吨，牛、羊油未完全凝固，处于液态时由油罐车外运出售。

表2-2  项目主要产品方案

序号

产品名称

产量

备注

1

牛油毛油（液态）

4000t
产品

2
羊油毛油（液态）

1000t
产品

合计

/

5000t
/

牛油产品质量执行《食品安全国家标准  食用动物油脂》（GB10146-2015）中相关要求，具体要求见表2-3。

表2-3  牛油产品规格一览表

标准名称

食品安全国家标准  食用动物油脂

标准号

GB10146-2015

控制要求

感官要求

项目

要求

色泽

具有特有的色泽，呈白色或略带黄色、无霉斑

气味、滋味

具有特有的气味、滋味，无酸败及其他异味

状态

无正常视力可见的外来异物

理化指标

酸价（以脂肪计，KOH）/（mg/g）

≤2.5

过氧化值（以脂肪计）/（g/100g）

≤0.20

丙二醛/（mg/100g）

≤0.25

3、生产设备

项目主要设备见下表：

表2-4  生产线设备明细表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

来源

1

冻肉破碎机

10-15吨/小时

台

1

外购

2

链板式提升机

600#

台

1

外购

3

无轴绞龙

WLSS400

台

1

外购

4

融炼锅

RLF140

个

2

外购

5

油-渣分离刮板输送机

YZMC600

台

1

外购

6

油/渣搅拌罐

YJBG190

个

1

外购

7

定量喂料及存料箱

WLSS20

个

1

外购

8

螺旋榨油机

YZLX140

台

1

外购

9

流油槽

YMS12

个

1

外购

10

振动式过滤机

YL20

台

1

外购

11

空气压缩机

PH0.9

台

1

外购

12

列管冷凝器

LB40

个

2

外购

13

冷凝液储罐

CXJ120

个

2

外购

14

水喷射泵

PSB-230

台

2

外购

15

分水箱

1250×1250×1250

个

1

外购

16

罗茨泵（合金）

LC-50/0.6

台

1

外购

18
冷却水循环泵
ISB40-160
台
1
外购
19
总配电控制柜
/
个
1
外购
20
熬炼锅分控报警电柜
/
个
2
外购
21
破碎机分控电柜
/
个
1
外购
22
天然气导热油锅炉
3t/h
台
1
外购
23
成品油罐
100m3/个（直径6m，高度3.5m）
个
2
外购
24
风机
3000m3/台
台
1
外购
25
风机
5000m3/台
台
1
外购
26
一体化污水处理设备
5m3/d
套
1
外购
4、原辅材料及耗能

（1）原辅料及能源用量情况

项目主要原辅料及能源用量情况见表2-5。
表2-5  项目原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

规格

计量单位

年用量

最大储存量

来源

储存位置

1

生牛油

25kg/袋

t

4444

100

外购

冷库

2

生羊油

25kg/袋

t

1111

30

外购

冷库

3

天然气

/

m3
576648

/

天然气管道

不储存

4

导热油

/

t

0.3

1.5

外购

天然气导热油锅炉

5

R134a（制冷剂）

/

kg

/

50

外购

冷库

6
生物除臭剂
20kg/桶
kg
100
100
外购
污水处理站
能源

1

电能

/

KW·h

4万

/

电网

/

2

水

/

m3
1172.19
/

供水管网

/

（2）原辅料理化性质

项目主要原辅料理化性质见表2-6。

表2-6   项目主要原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

天然气

天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45(液化)燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。

导热油

导热油又称有机热载体或热介质油，是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品，属有机热载体。导热油按其结构可分为烃、醚、醇、硅油、含卤烃及含氮杂环等，具有低压高温、放热稳定、传热效果好、可持续循环使用等优点，广泛应用于印染、化纤、石化、化工等领域。琥珀色液体，沸点＞280℃，自燃温度＞320℃，闪点：216°C，密度890kg/m3。

R-134a（制冷剂）

R-134a制冷剂，别名R134a、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷，商品名称有SUVA 134a、Genetron 134a、KLEA 134a等，中文名称四氟乙烷，英文名称1,1,1,2-tetrafluoroethane，化学名1,1,1,2-- 四氟乙烷，化学式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质（非ODS物质Ozone-depleting Substances）——因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。
生物除臭剂

主要由微生物菌群、营养物质、缓冲剂等组成，能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭率和抑蝇率达70%以上;显著降低污水中COD和氨氮的含量，增强污水的净化速度和能力，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。

本项目锅炉使用的天然气为云南中石油昆仑燃气有限公司天然气管道提供，根据供气单位提供的天然气检测报告（附件13），项目天然气成分如下表。
表2-7  天然气燃料成分一览表

硫化氢

总硫

发热量

二氧化碳摩尔分数

0.8mg/m3
3.4mg/m3
37MJ/m3
0.26%

5、平面布置
项目厂房根据需要划分为不同区域，成品油库设置于厂房内南侧，厂房内东部主要为冷库、生产线，西北侧设置危废暂存场所，厂房外东侧设置冷水塔、冷却水循环水池、水喷射泵循环水池、锅炉设备间、污水处理系统等，北侧为办公生活区。
6、劳动定员及工作制度

本项目设置员工8人，生产班制为1 班制，每班8 小时，年工作时间为300天。本项目设置食堂及宿舍，员工在项目区食宿。
7、施工进度

项目开发建设时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期。

项目计划开工时间为2026年4月，预计完工时间2026年6月，施工期约2个月，目前项目暂未开工建设。
8、环保投资

项目总投资500万元，其中环保投资55.35万元，占总投资的11.07%，项目环保投资情况见表2-8。
表2-8   环保投资一览表

序号

类别

投资

（万元）

措施说明

备注

1

施工期

废气

0.5
施工期进行洒水降尘、土工布遮盖
新建

噪声

0.5
使用低噪声设备，合理布设施工设备位置，高噪声安装减震垫
新建

固废

1.0
固废清运处置
新建

2
运营期
废气治理

15m高排气筒（DA001）
0.5
锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放。
新建

列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）
20.0
油脂融炼过程融炼锅产生的融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。列管冷凝器配套凉水塔冷却，并设置冷却水循环水池。
新建
废水治理

雨污分流

/
1套，项目区“雨污分流、清污分流”系统。
已建

化粪池

/
1个化粪池，容积为40m3。
已建
污水处理系统
10.0

1套，处理规模为5m3/d的污水处理系统，采用隔油+“格栅+调节池+A/O”处理工艺。
新建

3
隔油池

0.8

2个隔油池，1个容积为0.1m3，1个容积为2m3。
新建

4
冷却水循环水池

5.0

列管冷凝器使用水作为间接冷却液，间接冷却循环废水配套凉水塔冷却，并设置容积30m3冷却水循环水池进行循环使用。
新建

5
水喷射泵循环水池
2.0

融炼烟气使用水喷射泵抽废气，水喷射泵设置容积10m3水喷射泵循环水池，喷射废水循环使用。
新建

6

噪声防治

隔声减震

3.0
采用低噪声设备，主要设备置于生产车间内，高噪声设备增加减震垫。
新建

7
固废处置

生活垃圾

0.05

带盖式生活垃圾收集桶若干。
新建

危险废物

2.0
项目区内设置1间10m2的危废暂存库。
新建

8

其他

环保资料编制费用（环评、验收、应急预案等编制以及自行监测费用）
10.0
/
预留费用
合计

55.35
——

——

9、水平衡分析

项目用水主要为生活用水、设备及地面清洁用水、间接冷却循环废水、水喷射泵循环用水、生物除臭剂稀释用水、水浴式油烟处理器喷淋用水等，产生的废水主要为冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水、喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水、生活污水等。

（1）产排污参数计算

1）生活用水
运营期工作人员8人，年工作300天，在项目区食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）表12城镇居民生活用水定额，用水定额按100L/（人·d）计，则办公生活区用水量为0.8m3/d、240m3/a，产污系数按0.8计算，废水量为0.64m3/d、192m3/a。

其中食堂用水量占生活总用水量的20%，其他办公生活用水占80%，则食堂用水量为0.16m3/d、48m3/a，废水量为0.128m3/d、38.4m3/a；其他办公生活用水量为0.64m3/d、192m3/a，废水量为0.512m3/d、153.6m3/a。

2）设备及地面清洁用水

项目生产车间地面含有少量油污需进行清洁，清洁频次为1天/次，地面清洁（包含抹布清洗）用水量约为0.1L/m2，需要清洁地面面积1200m2，则地面清洁用水量约为0.12m3/d、36m3/a，产污系数按0.8计算，废水量为0.096m3/d、28.8m3/a；为保证产品品质，项目生产设备需进行清洁，清洁频次为3天/次，每次清洁用水量约为1.5m3/次、0.5m3/d、150m3/a（300d），产污系数按0.8计算，废水量为0.4m3/d、120m3/a.。设备及地面清洁用水量为0.62m3/d、186m3/a（300d），废水量为0.496m3/d、148.8m3/a。

3）间接冷却循环用水

项目融炼烟气进入列管冷凝器进行冷凝除油，列管冷凝器使用水作为间接冷却液，并配套凉水塔冷却，间接冷却循环废水设置容积30m3冷却水循环水池进行循环使用，循环使用一段时间经分水箱（隔油池）排入污水处理系统，循环过程中也会有少量蒸发损耗，需进行补充。
A、根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）“3循环冷却水处理”中3.1-11间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜大于5.0，且不应小于3.0，因此本项目浓缩倍数N取中间值4.0。

B、根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）“5补充水处理”中5.0.6开式系统的补充水量可按下列公式计算：
Qm=（Qc.N）/（N-1）       （1）

式中：Qm—补充水量（m3/h）；

Qc—蒸发水量（m3/h）；

N—浓缩倍数，本项目取中间值4.0；
Qc=k.t.Qr                   （2）

式中：Qc—蒸发水量（m3/h）；

Qr—循环冷却水量（m3/h），项目循环水泵流量约为5m3/h，则Qr取5m3/h；

t—循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），根据业主提供资料可知，本项目循环冷却水进、出冷却塔温度分别为40℃，出塔温度为30℃，则t为10℃；

k—蒸发损失系数（1/℃），按下表取值，气温为中间值时采用内插法计算，本项目所在地进塔大气温度为20℃，则k值取0.0014。

表2-9  蒸发损失系数k

进塔大气温度（℃）

-10

0

10

20

30

40

k（1/℃）

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0015

0.0016

根据以上公式（2）计算可知，本项目蒸发水量Qc为0.07m3/h、0.56m3/d、168m3/a；根据以上公式（1）计算可知，本项目补充水量Qm为0.093m3/h、0.744m3/d、223.2m3/a；

C、间接冷却循环废水设置容积30m3冷却水循环水池进行循环使用，根据建设单位提供的数据，每年更换一次，则更换量为30m3/a，0.1m3/d。
综上，项目建设完成后冷却水总用量为12000m3/a、40m3/d、5m3/h；补充水量为0.093m3/h、0.744m3/d、223.2m3/a，冷却水用量为0.844m3/d、256.2m3/a（包括30m3冷却水循环水池更换水量）；冷却系统排污水量为0.1m3/d、30m3/a，此部分废水经隔油池（分水箱）进入污水处理系统后排入市政污水管网，最终进入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂。
4）水喷射泵循环用水
项目设置2台水喷射泵用于项目融炼锅抽真空，根据可研报告的设计，单台循环量约为10m3/h，循环量共计20m3/h，2台喷射泵设置1个容积为10m3的水喷射泵循环水池，喷射用水循环使用，循环水池约半小时循环一次，由于其运行过程中将带入融炼烟气中少量油脂，故应定期更换，更换频率为10天/次，更换水量为10m3/次、1m3/d、300m3/a。更换后排入分水箱（隔油池）再进入污水处理系统，再排入市政污水管网，最终进入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂。喷射用水循环过程中循环用水会发生一定量的损失，损失量约为循环量的0.2%，则损失量为0.04m3/h、0.32m3/d、96m3/a，水喷射泵循环用水量为1.32m3/d、396m3/a（包括水喷射泵循环水池更换水量）。
5）冷凝废水
融炼锅融炼烟气进入列管冷凝器+水浴式油烟处理器后水蒸气及油气冷凝为液态的冷凝液，此时冷凝液温度较高，进入污水处理系统会影响系统运行，且部分油脂未漂浮于表面，故冷凝废水收集进入冷凝液储罐冷却后再经容积2m3分水箱（隔油池）进行隔油处理后排入污水处理系统，浮油收集出售给周边饲料生产厂家。

根据业主提供资料，原材料鲜牛油含水率约10%，本项目生牛油、羊油熔炼量为5555t/a，则脂肪预热及负压熔炼产生的蒸发量为555.5t/a，水蒸气油烟经列管冷凝器+水浴式油烟处理器处理后再进入二级活性炭吸附装置处理后排放。根据《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）大型油烟净化设施最低去除效率应不低于85%，冷凝废水本次取85%进行计算，冷凝废水产生量约为472.175t/a，1.574m3/d。

5）生物除臭剂稀释用水

项目使用生物除臭剂对项目区进行除臭，根据建设单位提供的数据使用量约为100kg/a，根据使用要求生物除臭剂使用自来水稀释后喷洒，稀释倍数约为10倍，则生物除臭剂稀释用水量为1t/a，3.3kg/d，此部分用水全部蒸发损耗。

6）水浴式油烟处理器喷淋用水

项目使用的水浴式油烟处理器除油烟过程使用水喷淋，喷淋用水为0.05m3/h、0.4m3/d、120m3/a，排污系数按0.9计算，则水浴式油烟处理器喷淋废水为0.36m3/d、108m3/a。水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐，再经容积2m3分水箱（隔油池）进行隔油处理后排入污水处理系统，浮油收集出售给周边饲料生产厂家。
（2）项目用排水情况汇总统计

项目用水量、污水排放量详见表2-10。

表2-10   项目用排水情况一览表

项目

用水定额

数量

用水量

产污率

污水量

m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
生活用水
食堂
100L/（人·d）
8
0.16
48

0.8
0.128

38.4
办公生活
0.64

192

0.512

153.6

设备及地面清洁用水

0.1L/（m2·d）
1200m2
0.12
36
0.096

28.8

1.5m3/次

3天/次
0.5
150

0.4

120

间接冷却用水

/

/
0.844

256.2

/

0.1

30

生物除臭剂稀释用水
10kg/（kg·除臭剂）
100
0.0033
0.99
0

0

0

水喷射泵循环用水

/

/
1.32

369

/

1

300

水浴式油烟处理器喷淋用水

/

/

0.4

120

0.9

0.36

108

冷凝废水

/

/
/

/

/

1.574

472.175

合计

3.9873

1172.19

/

4.17

1250.975

（3）项目运营期用排水平衡

项目运营期水平衡如图2-1所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1   运营期水平衡示意图   单位：m3/d



	工

艺

流

程

和

产

排

污

环

节
	一、施工期工艺流程和产排污节点

1、施工主要工作内容

本项目施工期主要进行配套设施建设、生产厂房改造及装修、设备安装，施工期工艺流程及产污情况如下。
2、施工组织安排

项目施工周期为2个月，施工高峰期施工人员总量约为6人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员的生活污水依托项目租用已建成的厕所、化粪池等设施。

3、施工产污环节分析

本项目施工期主要包括配套设施建设、厂房改造及装修、设备安装。施工期大致可分为土石方开挖—厂房改造及装修、配套设施建设阶段—设备安装阶段。施工工艺流程图及产污环节图见图2-2。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2   施工期工艺流程及产污环节示意图

注：G、S、N、W分别表示废气、固废、噪声、废水

本项目施工过程中产生的主要污染物为废气（扬尘、汽车尾气等）、施工机械和运输车辆产生的噪声、施工及施工人员产生的废水、建筑垃圾、包装固废等固体废物。
二、运营期工艺流程和产排污节点

（一）运营期工艺流程

项目建设牛羊油熬炼生产线一条，年设计熬制牛、羊油5000吨，牛油、羊油使用的生产设备和生产工艺均一致。
生产工艺如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3   模组生产工艺流程及产排污节点图

注：G、S、N、W分别表示废气、固废、噪声、废水

工艺流程简述：

（1）生油解块：项目购买回来的牛、羊生油暂存于冷库，使用时使用冻肉破碎机进行破碎解块，经链板式提升机输送至融炼锅融炼。此工序产生废包装袋及噪声。

（2）融炼：经过解块的生油进入融炼锅，启动真空泵使熔炼锅内形成负压状态，通过导热油管道对融炼锅内生油间接加热，融炼锅设置自动搅拌设备使生油均匀受热。在负压真空状态下，原料的熔炼温度到85度后水分开始蒸发，熔炼温度升温至100度，水分基本蒸发完全，待物料温度升温到120度左右基本熔炼完成，通过视孔观察油脂状态及油渣的干湿度，油脂起泡油渣成硬状后关闭加热阀门、启动油渣分离机开始放料进行油渣分离。本工序设置1台3t/h天然气导热油锅炉作为热源。
此过程主要产生融炼烟气，天然气导热油锅炉燃烧产生的锅炉烟气。融炼烟气经列管冷凝器冷凝为液态冷凝液，此时冷凝液温度较高，进入污水处理系统会影响系统运行，且部分油脂未漂浮于表面，故冷凝液收集后进入冷凝罐冷却后进入分水箱（隔油池）隔油处理，浮油收集后出售给周边饲料生产厂家，冷凝废水进入污水处理系统处理，列管冷凝器配套冷水塔及冷却水循环水池对融炼油烟间接冷却。天然气导热油锅炉燃烧产生的锅炉烟气经“SNCR+高温布袋除尘器”处理后经30m高排气筒（DA001）达标排放；融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。

（3）油渣分离：融炼完成的毛油及油渣进入油渣分离机，其中分离出来的毛油进入油/渣搅拌罐，油渣使用油-渣分离刮板输送机分离进入定量喂料及存料箱。此过程主要产生噪声、异味。

（4）油渣压榨：油渣分离工序产生的油渣使用螺旋榨油机进行压榨，压榨完成后毛油进入油/渣搅拌罐，油饼收集后打包出售给周边饲料加工企业。此过程主要产生噪声、固废、异味。

（5）搅拌：油渣分离毛油、油渣压榨毛油经流油槽进入油/渣搅拌罐收集搅拌，避免出现杂质沉淀。此过程主要产生噪声、异味。

（6）过滤：油/渣搅拌罐内毛油通过油泵进入过滤机，其中原油进入储油罐，过滤出来的油渣进入螺旋榨油机进行压榨。此过程产生固废、异味。

（7）储油罐暂存：过滤出来的毛油在储油罐内自然冷却；动物油的发烟点为180-200℃，储存过程由于原油达不到此温度，储存过程不产生VOCs，产生污染物主要为异味。

（8）外售：毛油冷却到一定温度后由罐车装运，外售给下游厂家进一步加工。

融炼废气处理原理：

融炼废气经“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理，该工序主要用于处理负压熔炼过程中产生的废气，利用真空冷凝系统进行回收，采用水喷射式真空喷泵机组，该设备抽气量大，运行平稳。

列管冷凝器原理：真空机组配套列管式冷凝器，原料中蒸发的水蒸气分子混合油烟异味分子挥发物在真空状态下快速从原料油脂中分离， 随真空管道气流进入列管冷凝器换热，列管冷凝器采用冷水逆流循环降温，列管冷凝器配套冷水塔及冷却水循环水池冷却冷凝器换热后的冷凝水，列管冷凝器在冷凝作用下将蒸汽油烟挥发物汽-液转化，收集到冷凝液储罐冷却。

水浴式油烟处理器：列管冷凝器处理剩余的尾气进入水浴式油烟处理器处理，通过高压水泵由喷嘴雾化成水膜和水雾，油烟气与其充分接触，吸收油烟污染物，达到净化油烟的目的。水浴式油烟处理器出口处配套安装有除湿装置，去除废气中的水分，保证后续活性炭吸附装置的去除效率。
活性炭吸附原理：利用活性炭表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果，产生的废气最终经活性炭吸附装置处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放。

2、项目其他产污环节分析

本项目设置办公生活区，项目办公生活产污环节详见图2-4所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]

图2-4  办公生活产物节点图

注：G、S、N、W分别表示废气、固废、噪声、废水
（二）项目主要污染工序

本项目运营期主要污染工序详见表2-11。

表2-11  运营期主要污染工序一览表

污染类别

产污

环节

主要污染物

治理措施

排放方式

废气

融炼烟气

油烟、挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）
油脂融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。
有组织
锅炉烟气
颗粒物、NOX、SO2
锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放。
有组织

卫生间、化粪池、污水处理系统、垃圾桶、冷库、生产车间等
异味

加强管理、日产日清、做好密闭、加强通风、喷洒生物除臭剂。

无组织

员工食堂
油烟、挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）
进入油烟处理器处理后室外排放。
有组织

废水

冷却水循环
PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油
冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。

达标排放（间接排放）

设备及地面清洁
水喷射泵
冷凝器

水浴式油烟处理器

办公生活

固废

隔油池、分水箱
浮油
分水箱及隔油池浮油收集后出售给周边饲料生产厂家。
合理处置，处置率100%

原辅料拆包
废包装
废包装收集后出售给废旧物资回收公司。
化粪池

化粪池污泥
化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。
污水处理系统
污水处理系统污泥
污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用。
办公生活

生活垃圾
生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。
员工食堂

餐厨垃圾
餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置。
设备检修维护、活性炭更换、更换导热油
废机油、废活性炭、废导热油
统一收集后暂存于危废暂存库，委托有资质单位处置。

油渣压榨

油饼

油饼收集后打包出售给周边饲料加工企业。
噪声

生产工序

设备噪声

室内布置、基础减震、距离衰减。

连续

人员活动

社会生活噪声

距离衰减

间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	云南伊兰牧食品有限公司成立于2025年11月14日，2025年11月3日建设单位与昆明汇百源食品有限公司签订厂房租赁合同，租用该公司1826m2场地建设“年产5000吨牛、羊油生产加工建设项目”。

2022年4月昆明汇百源食品有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制完成《昆明汇百源调味品生产线建设项目环境影响报告表》，并于2022年5月13日取得《昆明市生态环境局寻甸分局关于对昆明汇百源调味品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（昆生环寻复[2022]40号）（见附件12）。由于市场环境不景气和公司发展需求，项目仅建设完成生产厂房、办公楼、消防设施、化粪池等内容，其他生产设施未建设，以后也不再建设本项目。

本项目厂房目前为空置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于寻甸县寻甸特色产业园区羊街片区，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准。

（1）区域基本污染物环境质量现状
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》可知，昆明市各县（市）、区环境空气质量2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，环境空气浓度满足（GB3095-2026）过渡阶段二级标标准。项目所在区域为达标区。
（2）特征因子环境质量现状

本项目涉及的特征因子为TSP、非甲烷总烃，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

TSP、非甲烷总烃环境空气质量现状评价引用云南泰义检测技术有限公司于2023年5月30日至6月6日对《云南诚淇科技有限公司塑料制品生产线及配套设施新建项目环境影响报告书》中项目区内（1#）的空气质量现状监测数据，引用监测点位（项目区内（1#））位于项目区东北侧3430m。本项目引用的现状监测点具备类比条件，数据在技术指南要求的“近三年”时限内，属于有效数据，故本项目空气质量现状评价引用的数据具有时效性和代表性。

 引用项目大气环境质量现状监测点位图见附图5。大气环境质量现状引用监测结果见表3-1、3-2。

表3-1   引用项目TSP检测结果   单位：mg/m3

检测点位

检测日期

采样时间

检测结果

二级标准

达标情况

项目区内（1#）
2023-05-30~2023-05-31
08:00-次日08:00
122
300

达标

2023-05-31~2023-06-01
08:05-次日08:05
126
达标

2023-06-01~2023-06-02
08:10-次日08:10
125
达标

2023-06-02~2023-06-03
08:15-次日08:15
128
达标

2023-06-03~2023-06-04
08:20-次日08:20
127
达标

2023-06-04~2023-06-05
08:25-次日08:25
125
达标

2023-06-05~2023-06-06
08:10-次日08:10
124
达标

表3-2   引用甲烷总烃现状监测小时浓度及评价结果表（单位：mg/m³）

检测点位
采样日期

采样时段

非甲烷总烃（mg/m³）

标准值

达标情况

项目区内（1#）

2023年05月30日

02:05

0.24

2.0

达标
08:40

0.22

达标
14:02

0.25

达标
20:02

0.23

达标
2023年05月31日

02:02

0.31

达标
08:10

0.29

达标
14:05

0.27

达标
20:02

0.26

达标
2023年06月01日

02:05

0.28

达标
08:10

0.25

达标
14:00

0.26

达标
20:00

0.28

达标
2023年06月02日

02:02

0.28

达标
08:05

0.30

达标
14:01

0.31

达标
20:01

0.26

达标
2023年06月03日

02:00

0.26

达标
08:05

0.23

达标
14:06

0.22

达标
20:03

0.27

达标
2023年06月04日

02:04

0.28

达标
08:05

0.26

达标
14:05

0.29

达标
20:03

0.25

达标
2023年06月05日

02:06

0.24

达标
08:04

0.25

达标
14:04

0.22

达标
20:05

0.21

达标
根据引用监测结果可知，引用监测点TSP日均值浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级评价标准要求，非甲烷总烃小时值浓度能够达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。项目区环境空气质量满足功能区要求。

2、地表水环境质量现状

项目距离最近的地表水体为南侧500m的苦叫河，苦叫河进入果马河，再经上游水库进入牛栏江。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010-2030年）昆明市水务局，项目区属牛栏江-滇池补水水源保护区（昆明部分），目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准，根据支流水质不低于干流水质的原则，苦叫河执行执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。

据“寻甸县2025年第一季度至第三季度环境质量公报”显示：果马河李家坝断面水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为Ⅳ类水，水质超标原因主要为受农业面源污染及农村生活源污染影响。

3、声环境质量现状

项目位于寻甸特色产业园羊街片区，根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区标准。

根据调查资料和现场踏勘，项目周边50m范围内没有声环境敏感点，区域范围内主要以工业生产、仓储物流为主，项目区周边主要为园区已运营企业、其他在建企业及未建企业，无较大工业噪声源，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。区域声环境质量现状良好，声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。
4、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”、“”电力热力燃气及水生产和供应业-其他，全部为Ⅳ类。根据导则 4.2.2 中，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录 A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。且根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评（2020）33号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取分区防渗措施后不存在土壤环境污染途径，故不需要开展土壤环境质量现状调查及质量评价。
5、地下水环境现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（试行）》（HJ 610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“N轻工”中“99肉禽类加工”，以及“U城镇基础设施及房地产”中“142、热力生产和供应工程”，其中报告表为Ⅳ类。根据导则 6.2.2 中，评价工作等级分级，将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，见附录 A，其中Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评（2020）33号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取分区防渗措施后不存在地下水环境污染途径，故不需要开展地下水环境质量现状调查及质量评价。

6、生态环境质量现状

项目所在区域为规划的工业园区，区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点野生保护动物，也没有特有种类存在。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据现场踏勘，本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为羊街镇中心寄宿制完小、新发村，敏感点环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区要求。

2、声环境

根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。

3、地表水

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，项目距离最近的地表水体为南侧500m的苦叫河，苦叫河进入果马河，再经上游水库进入牛栏江。苦叫河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目无废水直接外排，不涉及地表水环境保护目标。

4、地下水

根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

本项目位于寻甸县寻甸特色产业园区羊街片区，属于规划的工业园区，不涉及园区外用地，不涉及生态保护目标。

本项目主要保护目标详见下表，项目周边关系示意详见附图3。

表3-3  项目主要保护目标一览表

环境

要素

保护目标名称

坐标

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离

环境功能区及执行标准

经度

纬度

环境空气

新发村

103°07′56.866″

25°26′1.287″

居民

约150人

东南侧

270m

二类功能区，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

羊街镇中心寄宿制完小

103°07′43.858″

25°26′21.070″

学校

约1000人

西侧

410m

地表水

苦叫河
/

/

/

/

南侧

500m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	废气

（1）施工期

施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
表3-4   无组织颗粒物排放标准

污染物

标准限值
监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期
①锅炉烟气
本项目拟设置1台3t/h天然气导热油锅炉，产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。根据标准要求，燃气锅炉烟囱高度应不低于8m，新建锅炉设备间的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目周围建筑最高为办公楼约为12m，本项目设置排气筒高度为15m，满足排气筒高度设置要求。项目锅炉烟气排放标准见表3-5。
表3-5  燃煤锅炉大气污染物排放标准   单位：mg/m3
污染物项目

限值

污染物排放

监控位置

燃煤锅炉

颗粒物

20

烟囱或烟道

二氧化硫

50

氮氧化物

200

②融炼烟气和食堂油烟
熔炼环节产生的废气以油烟和非甲烷总烃计，食堂废气为油烟。

项目属于C1353肉制品及副产品加工业，行业及通用标准中无油烟排放标准，故融炼烟气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）中最高允许排放浓度。项目运营期食堂设置1个灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）小型标准。标准值详见3-6。

表3-6  饮食业油烟污染物排放标准

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，＜3

≥3，＜6

≥6

油烟最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

2.0

2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

75

85

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的规定，本项目周围建筑最高为办公楼约为12m，项目融炼烟气排气筒高度为15m，未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故本项目污染物排放速率严格50%执行，标准值详见表3-7。

表3-7   项目非甲烷总烃排放标准  单位：mg/m3
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

执行标准
排气筒高度m

二级（严格50%）

非甲烷总烃

120
15
5

4.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准值，详见表3-8。

表3-8  厂区内VOCs无组织排放限值

污染物项目

排放限值mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

③异味

项目运营期化粪池、污水处理系统、生活垃圾、融炼工序完成后其余生产、储存过程会有异味产生，均为无组织排放源，因此无组织臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新建企业厂界排放标准要求，排放执行标准值详见表3-9。

表3-9   恶臭污染物厂界标准值

控制项目

单位

标准限值

监控点
臭气浓度

无量纲

20

周界外浓度最高点

硫化氢
mg/m3
0.06
氨
mg/m3
1.5
2、废水

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网。冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理后进入污水处理系统。生产废水、生活污水废水最终经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。本项目污水排放标准具体标准值见表3-10。

表3-10   屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准  单位：mg/L
项目

标准限值（间接排放）
pH（无量纲）
6.0~9.0

悬浮物
400

五日生化需氧量（BOD5）

350
化学需氧量（CODcr）
500

氨氮
45
总氮
70

总磷
8
动植物油
100
单位产品基准排水量
食用动物油脂加工（m3/t产品）

0.4

3、噪声

（1）施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值见表3-11。

表3-11   建筑施工噪声排放标准   单位：dB（A）
环境要素

标准限值
噪声

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值详见表3-12。
表3-12  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

类别

时段

昼间

夜间

3类

65

55

4、固废

项目运营期产生的一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量

控制

指标
	结合工程分析，本项目总量控制指标建议如下：

1、废气

①有组织排放情况

DA001：废气量785.74万m3/a、颗粒物0.138 t/a、SO20.0039t/a、NOX1.079t/a。
DA002：废气量720万m3/a、非甲烷总烃排放量为0.624t/a、油烟0.012/a。

②无组织排放情况

氨排放量为0.12×10-3t/a，硫化氢排放量为6.19×10-6t/a。
③全厂排放总量情况（有组织排放+无组织排放废气）

废气量：1505.74万m3/a、非甲烷总烃排放量为0.624t/a、颗粒物0.138 t/a、SO20.0039t/a、NOX1.079t/a、油烟0.012t/a、氨排放量为0.12×10-3t/a，硫化氢排放量为6.19×10-6t/a。
2、废水

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网。冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
项目废水排放总量为1250.975m3/a，COD排放总量为0.035 t/a，BOD5排放总量为0.082t/a，SS排放总量为0.085t/a，NH3-N排放总量为0.003t/a，总氮排放总量为0.015t/a，总磷排放总量为0.005 t/a，动植物油排放总量为0.018 t/a。此部分废水总量已纳入污水处理厂总量控制指标。

3、固体废物

本项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目租用已建成的厂房进行改造、装修，土建工程主要涉及少量配套工程。项目施工期主要进行厂房改造及装修、设备安装，配套工程地基开挖。施工过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等。
1、废气

项目施工期产生的废气主要为施工机械及运输车辆尾气、扬尘焊接烟尘。

（1）扬尘

项目施工期产生的扬尘分为施工场地扬尘和运输扬尘。施工场地扬尘主要是：物料装卸、堆置、装修等产生的扬尘；运输车辆行驶扬尘。项目工程量较小，污染持续时间较短。为减少扬尘对环境的影响，环评要求施工单位采取如下措施：

①进出车辆减速慢行，车辆应采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上建筑材料；

②施工物料在项目区适量堆存，尽可能堆放在厂房内，不能堆放于厂房内的使用篷布进行覆盖；
③不定期对施工区域、道路等进行洒水降尘。

（2）焊接烟尘影响

根据工程规模，项目焊接工程量较小，焊接过程烟尘量不大，呈无组织排放。施工焊接烟尘具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，焊接烟尘经自然扩散和稀释后对周围环境影响很小。

（3）施工机械及运输车辆尾气
施工期间施工机械及运输车辆会产生燃油废气，废气中含有CO、NOx 以及未完全燃烧的HC等污染物，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。为减少车辆尾气对环境的影响，环评要求项目采取如下措施：

①进出车辆减速慢行，避免车辆怠速行驶；

②定期对施工机械及运输车辆检修维护保养，购买使用合格油品。
总之，施工期对环境空气的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，其影响将随着施工的结束而消失，影响较小。通过采取以上措施能够有效减少扬尘、焊接烟尘、机械及运输车辆尾气的产生及排放。综上所述，项目施工期采取的措施是可行的。

2、废水

项目租用已建成的厂房，主要土建工程为配套设施地基开挖及场地混凝土铺设，施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水

项目施工期施工量不大，施工废水产生量不大，主要采取以下措施减少施工废水对环境的影响：

①使用商品混凝土，混凝土养护过程少量多次，减少养护废水产生，养护废水经自然蒸发后对环境影响不大；

②设备清洗废水经沉淀后回用于项目区施工工序。

（2）施工人员生活污水
项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕、洗手洗脸依托项目现有设施。项目施工总周期为2个月，施工高峰期人员约6人计，施工人员生活污水按20L/人·d计，施工人员用水量为7.2m3，平均0.12m3/d，排水系数按80%计算，则生活污水产生量为5.76m3，平均0.096m3/d。产生的施工人员生活污水经办公楼生活区现有化粪池处理后排入市政污水管网，终进入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂处理。

3、噪声

项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。为了减轻施工期噪声对环境的影响，环评要求施工单位采取以下噪声污染防治措施：

①尽量选用低噪声设备，合理布设施工设备位置，高噪声设备尽量不同时使用；

②施工过程中施工单位应对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
③加强施工现场人员的环境保护教育，做到文明施工，施工材料运输车辆进出减速慢行、禁止鸣笛；
④人群休息时间段内禁止施工。

项目采取上述减噪措施后，可将影响降至最低。且项目施工工程量不大，施工期较短，施工期影响随施工期结束，噪声影响也随之消失。

4、固体废物

施工期固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和生活垃圾。为了减轻施工期固废对环境的影响，环评要求施工单位采取以下固废污染防治措施：

①项目基础开挖量小，开挖后用于全部用于项目区地面平整，不外运；

②施工过程建筑垃圾中可回收利用部分收集后外售，不可利用部分运输至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止随意处置和堆放；

③建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到社会发展与环境保护相协调；

④施工人员每天产生的生活垃圾及各种包装固废统一收集后，送至周边生活垃圾收集点，由当地环卫部门清运、处置。

综上分析，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气源强核算及影响分析

运营期废气主要为锅炉烟气、融炼烟气、异味及食堂油烟。
1、污染物源强核算
（1）废气排放源排放情况
项目运营期废气排放源见表4-1。

表4-1   项目运营期废气排放源一览表

产污排污环节

锅炉烟气

融炼烟气

污水处理系统、化粪池、生产、储存

污染物种类

颗粒物
SO2
NOX
非甲烷总烃
油烟
氨
硫化氢
臭气浓度
污染物产生量（t/a）

0.138
0.0039
1.079
1.0
0.08

1.45×10-3
5.63×10-5
少量

污染物产生速率（kg/h）

0.058
0.002 

0.45
0.42
0.033
6.06×10-4
2.35×10-5
少量
污染物产生浓度（mg/m3）

17.61 

0.5

137.31

140
11
/
/
少量
排放形式

有组织
无组织

治理设施

收集效率

100%

100%
/
/
/

治理工艺

/
列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附
设施密闭、加强通风、定期清运生活垃圾等

治理工艺去除率

0%
0%

0%
37.6%
85%

/

/

/

是否为可行技术

/
/

/
是
是
是
是
是

污染物排放浓度（mg/m3）

17.61 
0.5
137.31
86.7
1.67
/
/
/

污染物排放速率（kg/h）

0.058
0.002 
0.45
0.26
0.005
4.85×10-5
2.58×10-6
少量
污染物排放量（t/a）

0.138
0.0039
1.079
0.624
0.012
0.12×10-3
6.19×10-6
少量
排放口基本情况

排气筒高度

15m

15m
/
/

排气筒内径

0.3m

0.3m

/
/

温度

110℃

50℃

/
/

编号

DA001

DA002
/
/

类型

一般排放口

一般排放口

/
/

地理坐标

E：103°7′56.716″，N：25°26′15.425″
E：103°7′56.696″,，N：25°26′15.948″

/
/

排放标准

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）中最高允许排放浓度、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

监测要求

监测点位

DA001排气筒出口

DA002排气筒出口

厂界

监测因子

颗粒物、SO2、NOX
油烟、非甲烷总烃
氨、硫化氢、臭气浓度

监测频次

1年/2次

1年/2次

1年/2次

（2）废气源强核算

1）锅炉烟气
本项目共设置项目采用1台3t/h天然气导热油锅炉提供热能，使用燃料为天然气燃料，锅炉每年运营300天，每天工作8h，每年工作时间2400h。本项目使用的天然气来源于云南中石油昆仑燃气有限公司，天然气燃料成分见“表2-7天然气燃料成分一览表”所示。

天然气发热值为37MJ/m3、8843kcal/m3（1MJ=239kcal），锅炉热效率按85%计，项目年生产300天，每天8h，3t（功率约2100kw/h），则锅炉热值约180.6万大卡。
180.6万大卡所需的燃料为：（1806000÷8843）÷85%=240.27m3/h，576648m3/a。

天然气燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫参照、烟气量根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册-工业锅炉（热力生产和供应行业）的废气产生系数-燃气工业锅炉。颗粒物根据《排污申报登记实用手册》231 页和李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧污染物产生系数》，每万方天然气燃烧产生烟尘约为 2.4kg。产排污系数见表4-2。
表4-2  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-天然气工业锅炉

产品名称

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

排污系数

热力
天然气燃料

室燃炉

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

136259.17

直排

136259.17

SO2
千克/万立方米原料

0.02S
直排

0.068
颗粒物

千克/万立方米-原料

2.4

直排
2.4
NOx
千克/万立方米-原料

18.71
直排
18.71
注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指天然气硫分含量，单位mg/m3。例如天然气中含硫量（S）为200mg/m3，则S=200。本项目天然气含硫量根据天然气燃料成分检测报告确定，天然气中含硫量（S）为3.4mg/m3，S=3.4。
综上，可计算出天然气燃料燃烧后各污染物的源强见表4-3。

表4-3  天然气燃料燃烧废气产排一览表
产生源

天然气用量

污染物名称

产生情况

排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准mg/m3
达标情况
锅炉燃料燃烧废气

57.6648万m3/a
废气量

3273.899m3/h，785.74万m3/a
/

/

颗粒物

0.138

0.058

17.61

0.138
0.058
17.61
20

达标
SO2
0.0039

0.002

0.5

0.0039
0.002
0.5
50

达标
NOX
1.079

0.45

137.31

1.079
0.45
137.31
200

达标
注：废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求，即颗粒物＜20mg/m3、SO2＜50mg/m3、NOx＜200mg/m3。
由上表可见，本项目锅炉烟气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放控制要求，能够达标排放。
2）融炼烟气
油脂融炼过程使用水喷射泵抽为负压状态，熬制温度控制在100~120℃，由于动物油的发烟点为180-200℃，因此，本项目熬制过程油脂不会分解。此过程产生的污染物主要为油烟、非甲烷总烃、水蒸气及脂肪酸异味。

①油烟

通过类比同类项目“内蒙古页诚油脂有限公司精炼牛油生产项目竣工环境验收监测报告表”，本项目生产规模为1万吨/a、2.78t/h（年工作3600h）牛油脂，炼油工序为“原料接收-加料-融炼-排油”，此工序产生的废气为融炼烟气，油烟治理工序为“水冷真空净化系统+水浴式油烟处理器”，生产工艺、废气处理工艺与本项目具有相似性，具有类比条件。本次类比项目验收报告2022年7月22至23日油烟监测数据，监测期间各设施正常运行，生产规模达到100%，验收监测期间油烟平均浓度为1.1mg/m3、烟气流量约为6000m3/h，油烟排放速率0.0066kg/h，净化效率取85%计算，则油烟产生速率0.044kg/h，则项目油烟产生系数为0.016kg/t·产品。

通过以上类比，本项目生产规模为5000t/a，则油烟产生量为80kg/a，0.033kg/h，融炼烟气风机风量为3000m3/h，则油烟产生浓度为11mg/m3。融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。根据《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）大型油烟净化设施最低去除效率应不低于85%，本次取85%进行计算，则油烟排放量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1.67mg/m3。

②非甲烷总烃

融炼烟气中非甲烷总烃参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中135屠宰及肉类加工行业系数手册-产污系数，挥发性有机物产生系数为200克/吨-产品，项目年产精炼油脂5000t，则本项目VOCS（以非甲烷总烃计）产生量为1.0t/a、0.42kg/h。融炼烟气风机风量为3000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为140mg/m3。融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，活性炭吸附净化装置对有机废气中各污染物的去除效率一般在21%，而采用多级活性炭吸附装置，通过增加有机废气的停留时间，能有效提高处置效率，本项目采用二级活性炭吸附装置处理废气，则其加权去除效率=[1-（1-21%）×（1-21%）]×100%=37.6%，则非甲烷总烃排放量为0.624t/a，排放速率为0.26kg/h，排放浓度为86.7mg/m3。

综上，可计算出融炼烟气各污染物的源强见表4-4。

表4-4  融炼烟气污染物产排一览表
产生源

污染物名称

产生情况

排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准mg/m3（速率标准kg/h）
达标情况
融炼烟气
废气量

3000m3/h，720万m3/a
/

/

油烟

0.08

0.033

11

0.012

0.005

1.67

2.0

达标
非甲烷总烃

1.0

0.42

140

0.624

0.26

86.7

120（5）

达标
3）异味
项目运营期产生的异味主要为生活垃圾发酵产生的异味以及化粪池、污水处理系统运营产生的异味，以及融炼工序完成后其余工序生产、储存等环节产生的异味。

①生产过程异味

项目融炼工序融炼温度约为120℃，油烟及非甲烷总烃主要在此环节产生，融炼完成后其余工序生产、储存等环节由于动物油的发烟点为180-200℃，本项目经过融炼后各工序均未再次加热，温度控制在100℃以下，未到达动物油发烟点不产生油烟及非甲烷总烃，主要污染物为异味，呈无组织排放，对外环境产生一定影响。

根据相关资料，异味主要是氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其成分和含量难以确定。

为减轻项目生产车间异味，项目应采取抑制产生、个人防护和减少向外扩散等措施进行异味防治，其具体控制措施：

①生产车间密闭生产，车间内垃圾应日产日清，防止垃圾累积产生的异味，并定期消毒杀虫，防止滋生蚊蝇鼠害加剧异味产生；

②每天对生产车间地坪进行冲洗和消毒，从源强上控制异味产生；

③定期对生产设备进行清洗，清洗频次为3天/次；

④设置风机对车间实施强制通风换气；

⑤加强管理，保证废水处理系统正常运转，做好化粪池、污水处理系统的密闭工作；

⑥定期对生产车间区域喷洒生物除臭剂。

采取以上措施后产生的生产过程异味不会对环境产生较大影响。

②生活垃圾异味

生活垃圾中含有少量有机物，存放一段时间后会发生发酵，产生异味，呈无组织排放，对外环境产生一定影响。环评提出使用带盖生活垃圾桶，及时委托环卫部门清运生活垃圾，喷洒生物除臭剂，可减少异味的产生。
③化粪池、污水处理设施异味
项目拟设置1套处理规模为5m3/d的污水处理设施，处理工艺拟采用隔油+“格栅+调节池+A/O”，对项目区生活污水、生产废水进行处理。项目自建污水处理设施异味主要来源于生活污水、生产废水、污泥中有机物的分解、发酵过程散发的恶臭气体，异味为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其恶臭的主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水部分工程分析计算内容可知，本项目化粪池及污水处理设施对BOD5的去除量为0.4693t/a。

本项目污水处理设施臭气拟定期喷洒复合微生物除臭剂进行除臭，复合微生物菌剂一般由光合菌类、放线菌类、乳酸菌类、酵母菌类等数种微生物菌群组成，其中既有分解性细菌，又有合成性细菌，既有厌氧菌、兼性菌，又有好氧菌，是一个多菌种互惠共存的生物体。根据查阅资料，目前市场上主要销售的生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92%和89%（根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期(总第383期)“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别达92%和89%）。

项目化粪池及污水处理设施NH3和H2S的产排情况详见表4-5所示。

表4-5  项目污水处理设施恶臭气体产排情况

污染物

产污系数

BOD5削减量（t/a）

产生总量t/a

采取措施

无组织

排放量t/a

排放速率kg/h
污水处理设施

氨

0.0031g/g-BOD5
0.4693

1.45×10-3
自然扩散、喷洒生物除臭剂，NH3和H2S的去除效率分别为92%和89%。
0.12×10-3
4.85×10-5
硫化氢

0.00012g/g-BOD5
5.63×10-5
6.19×10-6
2.58×10-6
臭气浓度

/

/
少量
少量
/
4）食堂油烟
项目内拟设置1个食堂，内部设置1个灶头，属于小型饮食业单位。厨房内使用电和液化气，属于清洁能源。食堂中产生的废气主要为油烟。食堂油烟经净化处理设备处理达标后引至室外排放。根据营养膳食按每天使用食用油30g/人，本项目食堂8人用餐，在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，项目每天提供3餐，炊事时间按4h计算。净化设备每天运行4h，油烟净化设施风量为2000m3/h，处理效率不低于60%。

表4-6  食堂油烟产排情况一览表
污染源
用餐人数
食用油用量

油烟产生情况
治理措施
排放情况
kg/d
t/a
kg/h

mg/m3
kg/d
t/a
kg/h

mg/m3
食堂
8人/d

30g/人（油烟挥发量按照2%计算）

0.0048
0.00144

0.0012

0.6

油烟处理器+室外排放
0.00192

0.000576

0.00048

0.24

综上可知，项目区食堂油烟能满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）中最高允许排放浓度。即油烟≤2.0mg/m3。

（3）非正常工况分析

本项目锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）达标排放，不进行非正常排放工况分析。

融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。运营过程中可能发生冷凝器故障，烟气未经处理直接排放，活性炭吸附装置活性炭失活。本次非正常排放工况设定为油烟吸收效率下降为0%，非甲烷总烃处理效率降为0%的情况。
项目非正常排放条件下废气排放情况详见表4-7。

表4-7 项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/（kg/h）
非正常排放浓度/（mg/m3）
标准值mg/m3
达标情况

单次持续时间/h

年发生频次/a
应对措施

融炼烟气排气筒DA002
列管冷凝器、活性炭吸附装置故障
油烟
0.033
11
2.0
不达标
1h
2次
及时停止运行，对设备进行检修，待设备更新或修理完毕后再恢复运营
非甲烷总烃
0.42
140
120
不达标
根据上表，非正常情况下，当列管冷凝器、活性炭吸附装置故障，非甲烷总烃处理效率降为0%，油烟处理效率降为0%的情况，融炼烟气排气筒DA002油烟不能满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）中最高允许排放浓度；非甲烷总烃不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施：

①加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。

②不定期进行巡查及时发现，及时解决。若出现非正常情况，应及时停产维修，减少废气对大气环境的影响。

2、废气环境影响分析

（1）大气影响分析

1）有组织废气达标性分析

根据废气计算结果对DA001、DA002有组织废气进行达标判定。项目有组织生产废气达标情况详见下表4-8所示。

表4-8  有组织达标情况分析表

排气筒编号

污染因子

产生情况

处理效率%

排放情况

排放标准mg/m3（速率标准kg/h）
达标情况

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

DA001

颗粒物
17.61
0.058
0

17.61
0.058
20
达标
SO2
0.5
0.002
0

0.5
0.002
50
达标
NOX
137.31
0.45
0

137.31
0.45
200
达标
DA002
油烟
11
0.033
85

1.67
0.005
2.0
达标

非甲烷总烃
140
0.42
37.6

86.7
0.26
120（速率5）
达标

由上表可知，本项目产生的锅炉烟气各污染物能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；融炼烟气油烟能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中最高允许排放浓度；融炼烟气非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。

2）无组织废气达标分析

项目运营期产生的异味主要为生产过程产生的异味、生活垃圾发酵产生的异味以及化粪池、污水处理系统运营产生的异味，通过采取相应的治理措施后能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求，对周边大气环境影响较小。

（2）排气筒设置合理性分析
1）锅炉烟气排气筒设置合理性分析

锅炉烟气经15m高的排气筒（DA001）排放。排气筒设置于锅炉设备间南侧，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉烟囱高度应不低于8m，新建锅炉设备间的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目周围建筑最高为办公楼约为12m，本项目设置排气筒高度为15m。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目DA001排气筒废气量为3273.899m3/h，内径取0.3m，此时对应的烟气流速为12.81m/s，能够符合导则要求。满足排气筒高度设置要求，排气筒设置合理。
2）熔炼烟气排气筒设置合理性分析

融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。本项目融炼烟气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的规定，本项目周围建筑最高为办公楼约为12m，考虑到安全问题，项目融炼烟气排气筒高度为15m，未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故本项目污染物排放速率严格50%执行，根据计算项目非甲烷总烃排放速率为0.25kg/h，满足标准中10kg/h严格50%后5kg/h的标准要求。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目DA002排气筒废气量为3000m3/h，内径取0.3m，此时对应的烟气流速为11.74m/s，能够符合导则要求。满足排气筒高度设置要求，排气筒设置合理。
（3）非正常排放影响分析

项目发生非正常排放，融炼烟气冷凝器故障，活性炭吸附装置活性炭失活，导致各污染物最大落地浓度显著增加，会增加区域环境空气容量负荷，对区域环境空气质量会产生一定影响，因此企业需加强对废气处理设施的管理，坚决杜绝事故排放，避免对周边环境产生不利影响。因此本次评价提出以下措施：

①加强废气处理系统的日常管理和监控工作，记录废气处理系统的日常运行参数，保证废气收集装置的正常运行；

②对处理装置配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对处理装置进行管理及维护；

③出现非正常排放时，应立即停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可继续投入生产；

④废气处理设施应先于生产设施启动，同步运行，滞后于生产设施关闭。

（4）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容，结合项目废气排放形式，根据附录C.6.2 无组织排放量核算，对项目污染物排放量进行核算，详见下表所示。

表4-9   大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号

污染物名称

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

DA001
颗粒物
17.61
0.058
0.138
SO2
0.5
0.002
0.0039
NOX
137.31
0.45
1.079
DA002
油烟
1.67
0.005
0.012
非甲烷总烃
86.7
0.26
0.624
项目大气污染物无组织排放量情况见下表4-10。

表4-10 大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排
放量

（t/a）

标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1
化粪池、污水处理设施

氨

设施密闭、加强通风、喷洒生物除臭剂

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
1.5

0.12×10-3
2

硫化氢

0.06

6.19×10-6
3
臭气浓度

20

/

项目运营过程中大气污染物年排放量核算表详见表4-11。

表4-11   大气污染物年排放量核算表

生产阶段

污染物

年排放量（t/a）

锅炉燃烧
颗粒物
0.138
SO2
0.0039
NOX
1.079
融炼
油烟
0.012
非甲烷总烃
0.624
化粪池、污水处理设施
氨
0.12×10-3
硫化氢
6.19×10-6
臭气浓度
/

（5）食堂油烟环境影响分析
项目区食堂油烟能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模最高允许排放浓度，即油烟≤2.0mg/m3。项目食堂油烟经净化器处理后可达标排放，油烟排放经空气扩散稀释后对环境影响较小。
（6）异味环境影响分析

项目运营期异味主要来源于产生的异味、生活垃圾发酵产生的异味以及化粪池、污水处理系统。

生产设备尽量做到密闭生产，生产设备及生产车间地面定期清洁，加强车间通风换气；使用带盖生活垃圾桶，及时委托环卫部门清运生活垃圾；化粪池及污水处理系统为全封闭式加盖设计，喷洒生物除臭剂。通过上述措施后，厂界无组织恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。

综上，项目异味产生量很小，对环境的影响较小。

3、废气处理措施可行性分析

本项目属于“十、农副食品加工业-18屠宰及肉类加工135*”项目，本项目废气处理措施主要对照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）进行分析，锅炉按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）进行分析。

（1）有组织废气治理措施可行性及原理分析

1）措施可行性

项目有组织废气治理措施可行性分析详见下表。

表4-12有组织度气污染防治推荐可行技术

《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）

本项目采取的治理技术

是否可行

污染控制指标

推荐可行技术

油烟

静电油烟处理器；湿法油烟处理器（油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文氏管油烟处理器）；其他 

列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附

可行
《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）
颗粒物

/

本项目锅炉烟气能够达标排放，未设置锅炉烟气治理设施。

可行
二氧化硫

/

氮氧化物

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱

硝技术

本项目采用的废气治理技术可做到有组织废气稳定达标排放，根据上表对比可知，废气治理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中的相关要求，故项目有组织废气治理技术总体可行。

2）措施原理

活性炭吸附原理：利用活性炭表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果。

优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。

缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。活性炭吸附装置由活性炭、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出。

（2）无组织废气防治措施可行性

项目无组织废气生产过程产生的异味、生活垃圾发酵产生的异味以及化粪池、污水处理系统运营产生的异味。具体分析详见下表。

表4-13 项目无组织放控制要求对比表

《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）

本项目采取的治理技术

是否可行

污染控制指标

无组织控制要求

氨、硫化氢、臭气浓度
原料与产品不长时间储存、加强原料成品油库通风并及时清理、产品及时分装进入带盖收集桶、运输过程采用密闭设备；使用天然提取生物除臭剂喷洒加工车间和原料成品油库；集中收集恶臭气体经处理后经排气筒排放。

生产设备尽量做到密闭生产，生产设备及生产车间地面定期清洁，加强车间通风换气；使用带盖生活垃圾桶，及时委托环卫部门清运生活垃圾；定期喷洒生物除臭剂；化粪池及污水处理系统为全封闭式加盖设计。

可行

经上表分析，本项目无组织废气采用的措施可行。
4、无组织排放废气防治措施

本项目无组织废气为氨、硫化氢、臭气浓度。为了进一步减少氨、硫化氢、臭气浓度对生产车间空气环境的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施：

①生产车间密闭生产，车间内垃圾应日产日清，防止垃圾累积产生的异味，并定期消毒杀虫，防止滋生蚊蝇鼠害加剧异味产生；

②定期对生产设备进行清洗，清洗频次为3天/次、设置风机对车间实施强制通风换气；

③加强管理，保证废水处理系统正常运转，做好化粪池、污水处理系统的密闭工作；

④定期对恶臭产生区域喷洒生物除臭剂；

⑤使用带盖生活垃圾桶，及时委托环卫部门清运生活垃圾；

⑥加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。

5、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等标准，本项目废气排放口自行监测要求见表4-14。
表4-14  项目废气排放口自行监测一览表

项目

排放源

排放方式

监测点位

监测项目

监测频次

废气

天然气导热油锅炉
有组织

排气口（DA001）

颗粒物、SO2、NOX
1次/半年
融炼工序

有组织
排气口（DA002）
油烟、非甲烷总烃
1次/半年
冷库、车间、污水处理系统、化粪池

厂界无组织

厂址上风向设1个对照点、厂址下风向设3个监控点

氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃
1次/半年
融炼工序
厂区内无组织

生产厂房外

非甲烷总烃

1次/半年
二、地表水环境影响分析

1、污染源分析
表4-15  项目区废水产排情况统计表
产污排污环节

综合污水
产生量（m3/a）

1250.975

污染物种类

COD

BOD5
SS

NH3-N
总氮
总磷
动植物油
污染物产生量（t/a）

0.885
0.548    
0.566 
0.031 
0.074 
0.023
0.023 
污染物产生浓度（mg/L）

707.469
438.432
452.805
25.092 
58.950 
18.194 
18.772
排放形式

间接排放
治理设施

处理能力

5m3/d

收集效率（%）

100

治理工艺

隔油+“格栅+调节池+A/O”

治理效率（%）化粪池、污水处理系统
96
85
85
90
80
80
21.6
是否为可行技术

是

污染物排放量（t/a）

0.035
0.082 
0.085  
0.003
0.015 
0.005  
0.018
污染物出水浓度（mg/L）

28.299  
65.765
67.921 
2.509   
11.790 
3.639    
14.717
排放去向

间接排放
排放规律

间歇
排放口基本情况

编号及名称

DW001

类型

综合废水（生活污水、生产废水）
地理坐标

东经103°7′56.561″，北纬25°26′15.634
执行标准

《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）
监测要求

监测点位

污水处理设施排放口
监测因子

流量、pH、COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
监测频次

1次/半年
本项目排水采用雨污分流的排水方式，项目区建筑物屋面及地面雨水经厂区雨水管网收集后排入园区雨水市政管网；冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。根据水平衡可知，项目运营期需进入污水处理系统处理的废水量为4.17m3/d、1250.975m3/a。
2、提出措施后污染物分析

（1）生活污水
生活污水水质COD、BOD5、总氮、总磷、氨氮数据参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》中昆明市数据，COD为231.9mg/L、BOD5为116.3mg/L、总氮为33.3mg/L、总磷为3.27mg/L、氨氮为25.6mg/L；SS、动植物油参照《城市污水回用技术手册》（金兆丰、徐竟成等编著，化学工业出版社，2004年版），我国城市生活污水水质统计数据中，SS为200-350mg/L、动植物油20～100mg/L，本环评采用水质统计数据中中等浓度值进行生活污水水质进行预测。
项目生活污水水质产生情况如下：COD为231.9mg/L、BOD5为116.3mg/L、总氮为33.3mg/L、总磷为3.27mg/L、氨氮为25.6mg/L、SS为275mg/L、动植物油为60mg/L。根据水平衡分析可知，项目生活污水量为0.64m3/d、192m3/a。
（2）生产废水
运营期生产废水主要为冷凝废水、喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水、水浴式油烟处理器喷淋废水等。
根据水平衡可知，设备及地面清洁废水量为0.496m3/d、148.8m3/a；间接冷却循环废水量为0.1m3/d、30m3/a；喷射泵循环废水量为1m3/d、300m3/a；冷凝废水产生量约为472.175t/a，1.574m3/d；水浴式油烟处理器喷淋废水产生量为108t/a，0.36m3/d。本项目运营期生产废水总量为3.53m3/d、1058.975m3/a。
本项目废水产生浓度参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）。

表4-16  项目生产废水水质     单位：mg/L

pH（无量纲）

CODcr

BOD5
SS
NH3-N
动植物油
总氮
总磷
6.5~7.5

800
500
500
25
100
63.6

20.9

注：（1）本项目不进行清洗CODcr、BOD5、SS、NH3-N选取参考浓度中最低值，动植物油取最高值；

（2）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中无总氮、总磷取值，因此总氮、总磷参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中135屠宰及肉类加工行业系数手册-产污系数。
根据《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社，2010年版），隔油池对生活废水中动植物油去除效率为60%~80%，本项目取80%；根据中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《135屠宰及肉类加工行业系数手册》动物油脂产污系数表中的去除效率进行计算，末端治理技术为沉淀分离+厌氧生物处理法+好氧生物处理法的处理效率分别为：COD96%、氨氮90%、总氮80%、总磷80%。本项目处理工艺拟采用隔油+“格栅+调节池+A/O”，去除效率取值：CODcr96%，氨氮90%，总磷80%，总氮80%，动植物油去除率参照《肉、禽类罐头食品制造业产污系数手册》按照21.6%计算，其他指标按照85%保守估计。
本项目各废水污染物产生情况见表4-17，综合污水各污染物产排情况及达标情况见表4-18。

表4-17   项目废水污染物产生情况汇总表

污染源编号
污染物
产生量（t/a）
产生浓度mg/L
去除效率%

排放量（t/a）
排放浓度mg/L
生活污水
废水量
192

/

/

192

/

COD

0.0445 

231.9

15（化粪池）

0.038 

197.115 

BOD5
0.0223 

116.3

15（化粪池）

0.019 

98.855 

SS

0.0528 

275

30（化粪池）

0.037 

192.500 

NH3-N

0.0049 

25.6

0

0.005 

25.600 

总氮

0.0064 

33.3

0

0.006 

33.300 

总磷

0.0006 

3.27

0

0.001 

3.270 

动植物油

0.0115 

60

80（隔油池）

0.002 

12.000 

生产废水
废水量

1058.975 

/

/

1058.975 

/

COD

0.847 

800

0

0.847 

800

BOD5
0.529 

500

0

0.529 

500

SS

0.529 

500

0

0.529 

500

NH3-N

0.026 

25

0

0.026 

25.

总氮

0.067 

63.6

0

0.067 

63.6

总磷

0.022 

20.9

0

0.022 

20.9

动植物油

0.106 

100

80（隔油池）

0.021 

20

综合污水
废水量

1250.975

/

/

1250.975

/

COD

0.885 

707.469 

96

0.035 

28.299 

BOD5
0.548 

438.432 

85

0.082 

65.765 

SS

0.566 

452.805 

85

0.085 

67.921 

NH3-N

0.031 

25.092 

90

0.003 

2.509 

总氮

0.074 

58.950 

80

0.015 

11.790 

总磷

0.023 

18.194 

80

0.005 

3.639 

动植物油

0.023 

18.772 

21.6

0.018 

14.717 

表4-18   项目综合污水污染物产排情况及达标情况一览表

废水类别
污染物
产生量（t/a）
产生浓度（mg/L）
去除效率（%）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/L）
标准值

达标情况
综合污水
废水量
1250.975

/
/
1250.975

/
/

/

COD
0.885 
707.469 
96
0.035 

28.299 

500

达标

BOD5
0.548 
438.432 
85
0.082 

65.765 

350

达标

SS
0.566 
452.805 
85
0.085 

67.921 

400

达标

NH3-N
0.031 
25.092 
90
0.003 

2.509 

45

达标

总氮
0.074 
58.950 
80
0.015 

11.790 

70

达标

总磷
0.023 
18.194 
80
0.005 

3.639 

8

达标

动植物油
0.023 
18.772 
21.6
0.018 

14.717 

100

达标

综上所述，项目综合污水经处理后，可保证出水水质达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中相关标准要求。

（3）单位产品基准排水量

根据《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）食用动物油脂加工排水量为0.4（m3/t·产品），本项目规模为5000t/a，废水量1250.975t/a，则单位产品排水量为0.25（m3/t·产品），小于单位产品基准排水量。

3、污水处理设施的可行性
（1）隔油池
根据工程分析可知，本项目食堂废水产生量为0.128m3/d，其他生产废水产生量为3.17m3/d。根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：

a、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

b、池内水流流速不宜大于0.005m/s；

c、池内分格宜取两档三格；

d、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
项目食堂拟配套设置1个容积约为0.1m3的隔油池进行使用，用于接纳食堂废水；生产区拟配套设置1个容积约为2m3的分水箱（隔油池）进行使用，用于接纳生产废水。根据上文分析，本项目建成后整个食堂厨房含油废水产生量为0.128m3/d，运行时间按2小时计算，隔油池容积大于0.032m3即可满足水量停留时间要求；整个生产区含油废水产生量为3.53m3/d，按生产时间8小时计算，隔油池容积大于0.22m3即可满足水量停留时间要求；本项目隔油池容积能够满足本项目含油污水的水量停留时间不小于0.5h的要求，能够确保隔油池的隔油效果。

（2）化粪池

根据工程分析可知，项目运营过程中生活污水产生总量为0.64m3/d。根据GB50015-2019《建筑给排水设计规范》，化粪池总容积应满足废水停留时间12-24小时的要求，并做好防渗处理，化粪池宜建在便于机动车清掏的位置。项目已建设的化粪池容积为40m3。项目设置的化粪池容积能够保证污水停留24小时以上，项目污水经化粪池处理后可大大降低后端污水处理系统的运行负荷。因此，本项目已设置的化粪池可行。

（3）冷却水循环水池
根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）循环冷却水的系统容积小于小时循环水量的1/3，项目循环水泵5m3/h，循环系统内水量约为1m3，则循环水池最小容积18m3，本项目冷却水循环水池容积30m3，能够满足最小容积要求。

（4）水喷射泵循环水池

项目设置2台水喷射泵，根据可研报告的设计，单台流量约为10m3/h，水喷射泵循环系统内水量约为0.5m3，水喷射泵循环水池容积不低于水喷射泵循环系统内水量可保证正常运行，本项目水喷射泵循环水池容积10m3，能够满足水喷射泵用水循环使用。
（5）污水处理系统工艺流程
本环评推荐本项目设置的污水处理系统采用隔油+“格栅+调节池+A/O”处理工艺处理项目运营过程中产生的废水。污水处理系统运行操作简单，运行成本低，能高效去除污水中的有机污染物。本项目运营期间产生的废水总量为4.17m3/d，污水处理规模按照总水量的1.2计算，污水处理规模5.0m3/d，本项目拟设置的污水处理系统处理规模为5m3/d，可处理项目产生的所有废水。

污水处理工艺简介：生活污水进入化粪池处理后与隔油后的生产废水一起通过格栅截留废水中的漂浮物、大块悬浮物后进入调节池收集后进入絮凝、气浮池处理排入缺氧池进行反硝化反应除去硝态氮，废水通过缺氧池后进入好氧池，大量有机物在好氧池内高浓度活性污泥的作用下进一步被降解利用，好氧处理后的污水进入沉淀池进一步沉淀，处理达标后进入市政污水管网，最终进入寻甸工业园区羊街片区污水处理厂处理。污水处理工艺流程见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1   项目污水处理系统工艺流程图
（4）污水处理系统可行性分析
本项目属于“十、农副食品加工业-18屠宰及肉类加工135*”项目，本项目废水处理措施主要对照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）进行分析。

项目废水治理措施可行性分析详见下表。

表4-19废水污染防治推荐可行技术

《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）

本项目采取的治理技术

是否可行

污染控制指标

推荐可行技术

综合污水

1）预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。

2）生化法处理：活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺。

3）除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷。

隔油+“格栅+调节池+A/O”。

可行

结合“表4-19项目综合污水污染物产排情况及达标情况一览表”可知，污水处理设施出水口满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中相关标准要求，项目污水处理系统处理工艺可行。

4、废水进入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂处理的可行性分析
本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区非烟轻工产业园区内，属寻甸产业园区羊街片区污水处理厂纳污范围，项目废水经项目内化粪池、自建污水处理设施处理达标后可通过市政污水管网，引至寻甸产业园区羊街片区污水处理厂。
①寻甸产业园区羊街片区污水处理厂概况

寻甸产业园区羊街片区污水处理厂于2023年10月开工，预计2024年3月底竣工，施工期约为6个月。污水处理厂占地面积3151m2，总处理规模3000m3/d（其中，2023年实施一期处理规模500m3/d的污水处理厂，二期2025年建成后总体处理规模达3000m3/d。），处理工艺为“机械格栅+调节池+初沉池/气浮池+水解酸化+A2/O生物反应池+A/O生物反应池+砂滤炭滤+紫外消毒”。废水经处理达标后进入中水回用工程，全部回用于园区工业用水、地面清洁用水、冲厕用水、绿化及道路浇洒用水，不外排。

根据现场实际调查，寻甸产业园区羊街片区污水处理厂一期已建设完成，项目在线验收还有联网已完成，目前处于正常的运行状态。
②本项目污水进入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂的可行性
项目位于云南寻甸产业园区羊街片区非烟轻工产业区内，属于寻甸产业园区羊街片区污水处理厂的纳污范围，根据现场踏勘，场地周围园区路网已建成，污水管网已铺设完成，项目位于园区主要道路旁，本项目污水可接入园区市政污水管网并引至寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。

同时，本项目已于2026年2月5日取得了寻甸金泰投资开发有限公司（寻甸产业园区羊街片区污水处理厂运营单位）的污水接纳证明，接纳证明中明确污水管网已覆盖项目区，项目产生的生产废水、生活污水经预处理达到相关标准后可接入污水管网，详见附件8。项目平均日排水量为4.17m³/d，目前污水处理厂处理规模为240m³/d，不会对污水处理厂运行产生较大影响。
综上分析，项目属寻甸产业园区羊街片区污水处理厂纳污范围，其水量水质均满足寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进水水质要求，产生的污水处理后经园区污水管网进入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂处理是可行、可靠的。
5、监测要求

项目的废水监测计划如表4-20。

表4-20   环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

标准

监测时间及频率

综合污水

污水处理系统出口

流量、pH、COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）
1次/半年
三、噪声影响分析

1、车辆运输噪声
项目运营期，车辆产生的噪声值在75～90dB（A）之间，属于间歇性噪声，会对周围环境造成一定影响。因车辆在项目区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止鸣笛等措施后，交通噪声对周围环境的影响是可以接受的。
2、固定噪声源
（1）噪声源分析

项目营运期噪声主要为设施设备运行噪声，包括冻肉破碎机、链板式提升机、无轴绞龙、油-渣分离刮板输送机、螺旋榨油机、振动式过滤机等，主要设备噪声源强在65~85dB（A）之间，具体噪声源强见表4-21。


	运营

期环

境影

响和

保护措施
	表4-21   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m（以厂房东南角点为0,0点计）

距室内边界距离（m）

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

声压级/距声源dB（A）/1m

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

声压级/dB（A）

东

南

西

北

1

生产厂房

冻肉破碎机

85

消声减振装置、厂房隔声、距离衰减

-10.64

24.48

1.2

7.5

24.7

15.5

15.3

84.12 

83.61 

83.81 

83.82 

昼间

15

69.12 

68.61 

68.81 

68.82 

2

链板式提升机

75

-11.67

38.06

1.2

7.5

21.7

15.5

18.3

74.12 

73.66 

73.81 

73.74 

59.12 

58.66 

58.81 

58.74 

3

无轴绞龙

80

-12.68

35.64

1.2

7.5

18.6

15.5

21.4

79.12 

78.73 

78.81 

78.67 

64.12 

63.73 

63.81 

63.67 

4

油-渣分离刮板输送机

75

-13.28

32.22

1.2

7.5

15.5

15.5

24.5

74.12 

73.81 

73.81 

73.61 

59.12 

58.81 

58.81 

58.61 

5

油/渣搅拌罐

65

-15.3

35.44

1.2

8.0 

14.0 

15

26

64.10 

63.85 

63.82 

63.59 

49.10 

48.85 

48.82 

48.59 

6

螺旋榨油机

80

-13.36

28.41

1.2

7.5

12.0 

15.5

28

79.12 

78.92 

78.81 

78.55 

64.12 

63.92 

63.81 

63.55 

7

振动式过滤机

80

-15.46

31.36

1.2

8.5

13.4

14.5

26.6

79.07 

78.87 

78.84 

78.58 

64.07 

63.87 

63.84 

63.58 

8

空气压缩机

70

-8.02

36.97

1.2

3.0 

21.2

20

18.8

69.52 

68.67 

68.70 

68.73 

54.52 

53.67 

53.70 

53.73 

9

水喷射泵1

75

-5.61

25.78

1.2

2

2

2

2

74.70 

74.70 

74.70 

74.70 

59.70 

59.70 

59.70 

59.70 

10

水喷射泵2

75

-5.64
25.75
1.2
2
2
2
2
74.70 
74.70 
74.70 
74.70 
59.70 
59.70 
59.70 
59.70 
11

冷却水循环泵

75

-6.34

24.48

1.2

2

2

3

2

74.70 

74.70 

74.52 

74.70 

59.70 

59.70 

59.52 

59.70 

12

风机1

80

-6.85

25.82

1.2

2

3

2

3

79.70 

79.52 

79.70 

79.52 

64.70 

64.52 

64.70 

64.52 

13

污水处理设备间

一体化污水处理站

70

-9.24

16.96

1.2

2

3

2

3

69.70 

69.52 

69.70 

69.52 

54.70 

54.52 

54.70 

54.52 

14

设备间

风机2

80

0.21

17.58

1.2

3

4

3

4

79.52 

79.40 

79.52 

79.40 

64.52 

64.40 

64.52 

64.40 




	运营

期环

境影

响和

保护措施
	（2）预测范围、点位与评价因子

①噪声预测范围为：厂界外1m。

②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。

③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。

④基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表4-22。

表4-22   项目噪声环境影响预测基础数据表

序号

名称

单位

数据

1

年平均风速

m/s

3.0

2

主导风向

/

西南风

3

年平均气温

℃

14.4

4

年平均相对湿度

%

50

5

大气压强

atm

1

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

（3）声环境影响预测

①预测方法

噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。
预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。
②预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下：

A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照：

LA（r）=LA（r0）－Adiv
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

B、声源的几何发散衰减公式：

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

C、工业企业噪声计算公式：


[image: image6.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

L

N

L

A

T

L

1

j

1

.

0

j

1

i

1

.

0

i

eqg

j

Ai

10

t

10

t

1

10lg


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。
③预测结果

本次环评厂界噪声预测采用“环安科技-NoiseSystem4.0”进行预测，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-23。
表4-23   厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

空间相对位置/m

时段

预测值（dB（A））

标准限值（dB（A））

达标情况

X

Y

Z

西厂界
-26.96

43.2

1.2

昼间

59.7

65
达标

北厂界
-4.69

57.28

1.2

昼间

60.11

65
达标

南厂界
-16.63

15.24

1.2

昼间

63.97

65
达标

东厂界
5.97

23.97

1.2

昼间

59.38

65
达标

注：表中坐标以E103°7′56.281″、N25°25′15.358″为坐标原点，以南北向为X，东西向Y轴方向。

项目夜间不运营，由上表预测结果一览表可以得知，项目四周厂界处昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目周边50m范围内没有声环境敏感点，区域范围内主要以工业生产、仓储物流为主，项目区周边主要为园区已运营企业、其他在建企业及未建企业，无较大工业噪声源，项目对周边声环境影响较小。

厂区噪声贡献等值线分布情况见下图：

[image: image7.png]



图4-2  项目区贡献值等声值线图

3、控制措施
为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评要求采取如下措施：
①选用低噪声生产设备；

②运营过程中应加强主要产噪设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 

③合理布设生产设备位置，生产设备设减震垫进行基础减振。
④对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。

⑤加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。

通过采取以上措施后，产生的噪声得到有效治理，不会对环境产生较大影响。
4、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），监测要求详见下表。

表4-24   噪声监测计划一览表
监测点位

监测项目

时间、频次

沿项目区厂界东、南、西、北界外1m 处布点监测

等效声级Leq（dB （A））
1次/季度
四、固体废弃物

项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废和危险废物。项目一般工业固废、生活固废和危险废物代码见《固体废物分类与代码目录（2024年）》、《国家危险废物名录》（2025年版）。
 1、生活固废

（1）生活垃圾（900-099-S64）
项目工作人员数量为8人，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则员工生活垃圾的产生量为4kg/d，1.2t/a。生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门定期清运、处置。

（2）化粪池污泥（900-002-S64）
化粪池污泥产生量根据《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日初级沉淀池污泥（干）产生量14~27g，本次计算取20g，污泥含水率大概在90％左右，项目工作人员8人，则化粪池及污水处理系统污泥的产生量约1.6kg/d，0.48t/a，产生的化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。

（3）餐厨垃圾（900-002-S61）

食堂餐厨垃圾主要为食品加工过程中产生的剩饭剩菜及隔油池废油，根据相关经验数据，餐厨垃圾以平均0.3kg/人次•d计，食堂就餐人数8人/d，则产生餐厨垃圾为2.4kg/d，0.72t/a。食堂餐厨垃圾通过加盖塑料桶收集后由有资质的单位定期清运、处置。

2、一般工业固体废物

（1）废包装材料（900-003-S17/900-005-S17）
项目原辅料拆包工序会产生废包装材料，废包装主要为废塑料、废纸箱，产生量约为5t/a，统一收集后外售给资源回收公司。

（2）分水箱（隔油池）浮油（900-099-S59）
根据废气部分工程分析可知，项目融炼烟气中油烟产生速率为0.033kg/h、0.08t/a，油烟去除率按85%计，参考《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社，2010年版），隔油池对生活废水中动植物油去除效率为60%~80%，本项目分水箱（隔油池）处理效率按照80%计算，则根据计算分水箱（隔油池）浮油产生量为0.0544/a，产生的分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家。

（3）污水处理系统污泥（135-001-S07）
根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污水预处理设施废油、污泥产生量按照6.63t/万t废水处理量计算，项目污水处理废水量为1250.975m3/a，则污泥产生量约为0.78t/a，项目污水为冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水、喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水、生活污水，污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用。

（4）油饼（135-002-S13）
油渣分离工序产生的油渣使用螺旋榨油机进行压榨，根据建设单位提供的数据，油饼产生量约为原料的0.5%，则油饼产生量为27.775t/a。此部分油饼收集后打包出售给周边饲料加工企业。
3、危险废物

（1）废活性炭（900-039-49）
项目融炼烟气中非甲烷总烃采用活性炭吸附装置吸附，运营过程中会产生废活性炭。参考陆良杰、王京刚在《化工环保》2007年05期发表的《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》，活性炭对挥发性有机废气的饱和吸附量为280mg/g，本次活性炭用量按照饱和吸附量的0.8，则活性炭对挥发性有机废气的吸附量为224mg/g。项目设置1套“二级活性炭吸附”装置，吸附挥发性有机废气量为0.376t，活性炭用量为1.68t/a，则废活性炭产生量为2.056t/a，更换频次为4次/a，每次更换量为0.514t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物类危险废物，危废代码为900-039-49。废活性炭收集暂存于危废暂存库后，委托资质单位清运处置。

（2）废机油（900-249-08）
项目生产设备进行维护保养过程中会产生及少量的废机油，根据建设单位的经验，年产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目产生的废机油属于危险废物，废物类别为HW08类，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。收集暂存于危废暂存库后，委托资质单位清运处置。

（3）废导热油（900-249-08）
本项目导热油用量为1.5t/次，导热油经不断加热循环使用后会变质，每5年更换一次，则废导热油产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废导热油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废导热油经专用收集容器收集后暂存于危废暂存库，委托有资质的单位定期清运处置。
本项目固体废物的产生量见表4-25。

表4-25  固体废物产生及处置

废物名称

性质

废物代码
产生量（t/a）

处置去向
处置量（t/a）

生活垃圾

一般固废

900-099-S64

1.2
统一收集后委托当地环卫部门定期清运、处置。

100%处置

化粪池污泥
900-002-S64

0.48

委托环卫部门定期清掏清运处置。
餐厨垃圾

900-002-S61

0.72

收集后由有资质的单位定期清运、处置。

废包装材料

900-003-S17/

900-005-S17

5

统一收集后外售给资源回收公司。
分水箱（隔油池）浮油
900-099-S59
0.0544

收集后出售给周边饲料生产厂家。

污水处理系统污泥

135-001-S07

0.78

定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用。

油饼

135-002-S13

27.775

收集后打包出售给周边饲料加工企业。

废活性炭

危险废物

900-039-49

2.056

收集暂存于危废暂存库后，委托资质单位清运处置。

废机油
900-249-08

0.1
废导热油

900-249-08

0.3

综上分析，项目在严格落实新建的各项固体废弃物处置措施后，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。
危废暂存场所建设：

（1）防渗标准及措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存场所地面和四周墙裙脚做重点防渗处理，要求防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料满足渗透系数K≤10-10cm/s的要求，并按照要求设置规范的标识标牌。
标识如下：

[image: image8.png]R

MR

BT

EMRE:

[maws:

EBRS:

HERS:

Rt

SRR

HFRRIG:

PR

BRAHBRSA:

FEE AN

BYER:

L3





[image: image9.png]TR EMIE S RIS

==

-

B REIE ke SHALGE





[image: image10.png]ek R
akeaiy;]

2 B B

' K &R B
AEABRBRSA





危险废物标签标识

危险废物贮存分区标志

设施标准

（2）暂存

对于危险废物委托有资质单位处置。应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）要求设置暂存场地，并要求做到以下几点：

①危险废物暂存库地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙；危险废物暂存场所地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；

②废物贮存设施须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置警示标志；
③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；
⑤危险固体废物运输需严格执行国家有关《危险废物转移管理办法》等有关规定，废物密封于包装桶内，运输车辆应配有危废警示标志。

（3）危废转移

危废转移过程应当严格遵守《危险废物转移管理办法》、危险废物收集贮存运输技术规范（HJ 2025-2012）相关要求，确保危险废物得到安全处置：

①做好危险废物转移手续，按照《危险废物转移管理办法》要求进行。建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

②危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地环保部门、公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，符合国家环境保护标准。
在采取上述措施的前提下，项目运营期固体废物均能得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的影响。
五、土壤、地下水环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目土壤和地下水不设置专项评价，本项目对周边土壤环境和地下水环境影响的类型与影响途径见表4-26。
表4-26   项目土壤、地下水环境影响类型与影响途径识别表

时段

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

运营期

/
/

√
/

1、土壤环境影响源及影响因子

本项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见表4-27。
表4-27   建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

污染物

备注

危废暂存场所
危险废物暂存
垂直入渗
废矿物油
危险废物暂存场所进行重点防渗。

化粪池、污水处理系统、水喷射泵循环水池、冷却水循环水池
污水处理、危废暂存、烟气处理
垂直入渗
CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等
化粪池已进行一般防渗、污水处理系统按照一般防渗建设

2、项目对土壤、地下水的影响分析

项目厂区及厂房均已进行硬化，生产车间、化粪池、循环水池、污水处理系统、油库等进行一般防渗，危险废物暂存场所进行重点防渗，正常工况下不会对区域土壤和地下水造成影响，项目对地下水无污染源。

3、分区防控措施

根据以上分析，项目可能存在土壤、地下水污染源的区域为生产区、化粪池、污水处理系统、循环水池及危废暂存库等。项目分区防渗要求具体见下表，分区防渗示意图如附图9所示。
表4-28  项目分区防渗表

区域名称

分区类型

防渗技术要求

危废暂存库
重点防渗区

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废暂存库做重点防渗处理，要求防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料。满足渗透系数K≤10-10cm/s的要求，并按照要求设置规范的标识、标牌。
隔油池

一般防渗区

抗渗混凝土浇筑硬化，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数≤10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

化粪池、循环水池和污水处理设施

生产车间

冷库

成品油库

厂房、道路、办公区

简单防渗
一般地面硬化处理。
六、生态环境

本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区内，项目区为已建设完成的厂房，周边无原始植被，且根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行）中的规定，本项目不做生态影响分析。

七、风险分析措施

1、环境风险分析的目的
环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
2、风险识别

（1）建设项目风险源调查

物质危险识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目涉及的风险物质为废机油、导热油、废导热油、天然气（主要成分甲烷）、氨气、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮。
（2）环境风险识别

项目环境风险识别包括物质危险性识别，生产系统危险性识别，危险物质向环境转移的途径识别。

危险物质向环境转移的途径识别包括：物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生次生污染物排放。本项目环境风险类型主要为矿物油泄漏事故；动物油脂泄漏事故；火灾、爆炸事故；天然气泄漏事故等对大气、地表水、地下水、土壤的影响。

3、风险潜势初判

建设项目潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4-29   建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。

首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况：

a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：


[image: image11.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

...

2

2

1

1


式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质、临界量及Q值，见下表。

表4-30  环境风险物质数量、临界量及其比值
序号
物质名称
最大储存量（t）
临界量（t）
Q值
备注
1

废机油
0.1
2500
0.00004
危废暂存库
2
导热油

1.5

2500

0.0006

危废暂存库
3

废导热油

1.5

2500

0.0006

导热油锅炉

4

天然气（主要成分甲烷）

0.00014

10

0.000014

天然气管道供应，不储存，最大量按照项目区管道内储存量计算，通过查阅相关资料天然气密度约为0.7kg/m3，项目区天然气管道长度约100m，直径为5cm

5

氨气

0

5

0

无组织废气，不储存

6

硫化氢

0

2.5

0

无组织废气，不储存
7

二氧化硫

0

2.5

0

锅炉燃烧废气，不储存

8

二氧化氮

0

1

0

锅炉燃烧废气，不储存
合计

0.001254

/
综上，本项目Q=0.001254<1，项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）4.3评价工作等级划分表表4-31，进行本项目环境风险评价等级的划分。
表4-31 评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

由上表可知，本项目环境风险潜势为I，本项目环境风险分析为简单分析。
4、环境风险分析

①对地表水的影响

项目风险物质废机油、导热油或废导热油泄漏，以及动物油脂泄漏，主要通过泄漏后随着雨水进入市政雨水管网，最终进入地表水体，对地表水体造成污染。项目废机油、废导热油使用桶装收集于危废暂存场所内，产生量少，导热油在导热油锅炉中，储存量少，发生泄漏时泄漏量较少，泄漏出厂区概率较低，发生泄漏能够及时收集处理，不会对环境产生较大影响；项目生产工序设置于厂房内，储油罐四周设置有144m3围堰，项目设置2个单个容积100m3的储油罐，设置的围堰能够收集单个储油罐发生泄漏的动物油脂，发生泄漏能够控制在厂房及围堰内，不会对地表水环境产生较大影响。
②对地下水及土壤的影响

项目废机油、废导热油使用桶装收集于危废暂存场所内，产生量少，导热油在导热油锅炉中，储存量少，发生泄漏时泄漏量较少，泄漏出厂区概率较低，发生泄漏能够及时收集处理，且地面进行重点防渗，不会对环境产生较大影响；项目生产工序设置于厂房内，储油罐四周设置有围堰，发生泄漏能够控制在厂房及围堰内，不会对地下水环境产生较大影响。
    ③对大气环境的污染

项目风险物质废机油、废导热油发生泄漏对大气环境的污染主要为废机油、废导热油中含有少量挥发性有机物，发生泄漏时挥发性有机物会对周边环境产生影响，且废机油为易燃物质发生燃烧爆炸事故时产生有毒废气，项目风险物质泄漏后及时收集处置，挥发性有机物含量低，远离火源，发生泄漏不会对环境产生较大影响；项目使用天然气（主要成分甲烷）作为燃料，发生泄漏导致缺氧情况，在密闭空间可能发生燃烧爆炸产生有毒有害气体污染周边环境；污水处理产生氨气、硫化氢可能导致空气污染。
5、环境风险防范措施及应急要求

（1）矿物油泄漏事故风险防范措施
①废矿物油收集后暂存在危险废物暂存场所，使用合格的危险废物收集容器，避免因容器质量问题产生的泄漏；定期对导热油锅炉进行检修，避免发生泄漏。

②废矿物油收集、处置过程轻拿轻放，堆放过程禁止重压。

③及时委托有资质单位处置产生的危险废物。

④严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）建设危险废物暂存场所。

（2）天然气泄漏事故风险防范措施
①定期对天然气管道进行检修维护，避免发生泄漏。

②锅炉设备间加强通风换气。

（3）动物油脂泄漏事故风险防范措施
①在储油罐四周设置围堰；

②定期对生产设施输油管道或设施以及储油罐进行密闭性检查，避免发生泄漏；

③及时将生产的动物油脂进行出售，避免长时间储存。

（4）火灾、爆炸事故风险防范措施
①定期对项目区消防设施进行检修维护，确保其正常运行。

②定期对电气装置检修维护，避免发生短路。

③注意电器使用安全，禁止私拉电线，使用违规电器。

④加强安全用电、用火宣传教育。

6、结论

综上分析，通过采用严格的防火设计标准、加强原辅料储存管理、严格按有关规章制度进行生产操作等措施后，火灾发生的可能性很小。企业应编制突发环境事件应急预案，在预案中针对项目易发、常发的各类事故并根据项目本身的特点提出相应的处理预案，保证危险事故责任到人。应急预案工作内容包括：①及时准确地掌握事故发生情况，迅速控制事态发展；②及时抢救受害人员；③组织现场人员防护撤离；④消除危害后果；⑤分析查找事故原因；⑥维护社会治安秩序。一旦发生事故将可迅速响应，采取措施将影响降到最小。项目环境风险在可接受范围内，且采取措施后风险可控。
综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、SO2、NOX
	锅炉烟气经15m高的排气筒（DA001）排放。
	颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求。

	
	DA002
	非甲烷总烃、油烟
	融炼烟气进入“列管冷凝器+水浴式油烟处理器+二级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放。
	油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18438-2001）中最高允许排放浓度；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

	
	无组织
	非甲烷总烃
	融炼锅加强密闭。
	厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准值

	
	无组织
	硫化氢、氨、臭气浓度
	污水处理设施、化粪池密闭、加强通风、定期清运生活垃圾，喷洒生物除臭剂等
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新建企业厂界排放标准要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	冷凝废水、水浴式油烟处理器喷淋废水收集后进入冷凝液储罐与喷射泵循环废水、设备及地面清洁废水、间接冷却循环废水收集后进入分水箱（隔油池）隔油处理后进入污水处理系统；生活污水中食堂废水进入隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，与生产废水经自建污水处理系统处理达《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后经市政污水管网排入寻甸产业园区羊街片区污水处理厂进行处理。
	《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准。

	声环境
	生产设备运行
	噪声
	厂房隔声、设备减震。
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；即昼间≦65dB，夜间≦55dB。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物委托有资质单位定期清运处置；分水箱（隔油池）浮油收集后出售给周边饲料生产厂家；废包装收集后出售给废旧物资回收公司；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；污水处理系统处理产生的污泥主要成分为有机质，定期清掏后出售给周边有机肥生产企业进行利用；油饼收集后打包出售给周边饲料加工企业；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按分区防渗进行建设，危废暂存库为重点防渗区，参照《危险废物贮存污染控制》（GB 18597—2023）相关要求进行防渗设计，生产车间、化粪池、循环水池、污水处理系统、油库等进行一般防渗为一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计，其余为简单防渗区。

	生态保护措施
	无。

	环境风险

防范措施
	（1）矿物油泄漏事故风险防范措施
①废矿物油收集后暂存在危险废物暂存场所，使用合格的危险废物收集容器，避免因容器质量问题产生的泄漏；定期对导热油锅炉进行检修，避免发生泄漏。

②废矿物油收集、处置过程轻拿轻放，堆放过程禁止重压。

③及时委托有资质单位处置产生的危险废物。

④严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）建设危险废物暂存场所。

（2）天然气泄漏事故风险防范措施
①定期对天然气管道进行检修维护，避免发生泄漏。

②锅炉设备间加强通风换气。

（3）动物油脂泄漏事故风险防范措施
①在储油罐四周设置围堰；

②定期对生产设施输油管道或设施以及储油罐进行密闭性检查，避免发生泄漏；

③及时将生产的动物油脂进行出售，避免长时间储存。

（4）火灾、爆炸事故风险防范措施
①定期对项目区消防设施进行检修维护，确保其正常运行。

②定期对电气装置检修维护，避免发生短路。

③注意电器使用安全，禁止私拉电线，使用违规电器。

④加强安全用电、用火宣传教育。

	其他环境

管理要求
	（一）排污许可管理

本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制度有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目需进行登记管理，项目需按《排污许可管理条例》、《排污申请与核发技术规范  农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）等要求取得固定污染源排污登记回执，不得无证排污。

（二）排污口规范化管理

废气排放口、噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

1、排污口管理

建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

2、环境保护图形标志

在厂区的废气排放口、噪声源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色及环境保护图形符号见下表：

表5-1  环境保护图形标志的形状和颜色表

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表5-2  排污口图形标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

3

[image: image16.jpg]B




[image: image17.jpg]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

[image: image18.png]= |





危险废物

表示危险废物贮存、处置场

3、废气采样孔位置及大小要求

采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。在选定的测定位置上开设监测采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

4、采样平台要求

采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2—1.3m。

（三）环境管理

1、环境管理机构

（1）机构组成

根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并接受项目主管单位及昆明市生态环境局寻甸分局的监督和指导。

（2）环境管理机构职责

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目工作人员的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）环境管理人员配备

本项目的环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督项目的“三同时”工作，并对“三废”的达标排放进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。项目建成后，配备专职或兼职环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

2、环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作制度有：

①环境保护职责管理制度；②噪声、废气、固体废物排放管理制度；③“三废”处理装置日常运行管理制度；④排污情况报告制度；⑤污染事故处理制度；⑥环保教育制度。

3、环境管理计划

①项目投产前对建设项目进行竣工环境保护验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

②加强环保设施的管理，定期检查项目区内环保设施运行情况，如排污管道、废水处理系统等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目区内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

③运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

④实施环境监测计划。

⑤项目在发生实际排污行为之前，应按照国家环境保护相关法律法规要求填报排污登记表，落实污染物排放控制措施和环境管理要求，开展自行监测，建立完整的环境管理台账，建立从过程到结果的完整环境守法链条。

4、环境管理台账及信息公开

（1）环境管理台账记录要求

①一般原则

排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于五年。

排污单位排污许可证台账应真实记录排污单位基本信息、生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括污染防治设施基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。

②基本信息

包括排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。

③生产设施信息

生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息。

生产设施基本信息应记录设施名称、编码、生产负荷等。

生产设施运行管理信息应记录原辅料、产品及燃料信息。生产设施信息按天记录，原辅料、产品及燃料信息按批次记录，针对原辅料及产品台账内容包括进厂脱水污泥量、泥质情况、来源、污泥处理处置工艺、出厂产品量及产品去向等。同时应留存污泥运输车辆进场过磅及产品运输车辆出厂过磅记录。

生产设施信息记录内容应包括主要生产设施的设施编码、生产负荷、主要产品产能和实际产品产量等；原辅料和燃料信息记录应包括原料、燃料、辅料和能源的消耗量；排污单位可根据管理要求增加需要记录的管理信息要求。

（2）信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。




六、结论

	本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，与周围居民点、学校、医院等关心点距离较远，选址合理。在采取新建的措施后，项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。

本项目在严格执行环境保护“三同时”制度，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.138t/a
	/
	0.138t/a
	+0.138t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.0039t/a
	/
	0.0039t/a
	+0.0039t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	1.079t/a
	/
	1.079t/a
	+1.079t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.624t/a
	/
	0.624t/a
	+0.624t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.035 t/a
	/
	0.035t/a 
	+0.035t/a 

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.082t/a 
	/
	0.082t/a 
	+0.082t/a 

	
	SS
	/
	/
	/
	0.085 t/a
	/
	0.085t/a 
	+0.085t/a 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.003t/a 
	/
	0.003t/a 
	+0.003t/a 

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.015 t/a
	/
	0.015t/a 
	+0.015t/a 

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.005 t/a
	/
	0.005t/a 
	+0.005t/a 

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.018 t/a
	/
	0.018t/a 
	+0.018t/a 

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	+5t/a

	
	分水箱（隔油池）浮油
	/
	/
	/
	0.0544t/a
	/
	0.0544t/a
	+0.0544t/a

	
	污水处理系统污泥
	/
	/
	/
	0.78t/a
	/
	0.78t/a
	+0.78t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.056t/a
	/
	2.056t/a
	+2.056t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废导热油
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
新鲜水


3.9873





0.8





办公生活





设备及地面清洁





凉水塔洁





冷却水循环水池30m3





食堂





厕所





隔油池





列管冷凝器





水喷射泵





水喷射泵循环水池10m3





分水箱


（隔油池）





化粪池





污水处理系统





寻甸产业园区羊街片区污水处理厂





融炼工序1.86





0.844





0.62





1.32





0.8





30.8444





0.16





0.032





0.128





0.128





0.512





0.128





30





0.744





30.1








0.1





0.124





0.496





0.32





161





1





160





0.286





1.934





3.53





0.64





4.17





列管冷凝器+水浴式油烟处理器





0.64





冷凝液储罐





1.574





0.64





0.0033





生物除臭剂稀释用水





0.0033





0.4





水浴式油烟处理器喷淋用水





0.04





0.36





土石方开挖





G、S、N








S、N








竣工验收





厂房改造及装修、配套设施建设








设备安装





G、S、N、W








天然气导热油锅炉





生油解块





融炼





油渣分离





导热油间接加热





油渣压榨





过滤





搅拌罐





油渣





毛油








储油罐





经15m高排气筒排放





冷凝器+水浴





经15m高排气筒排放





油烟G





油渣





毛油








外售





油饼S





活性炭吸附





废气G





废气G





废水W





出售





浮油收集后出售，废水隔油后进入进入污水处理系统，最终经市政污水管网进入污水处理厂处理





毛油








毛油








油品





油品





N





N





N





N





N、G





N、S





N、G





N、G





N、G





N、G





化粪池





员工办公、生活





生活垃圾S





垃圾收集桶





环卫部门清运处置





生活污水W





污水处理系统





生活污水W





生活垃圾S





N





隔油池





员工食堂





污水处理厂





食堂废水W





食堂废水W





油烟处理器处理后排放





食堂油烟G





餐厨垃圾S





委托有资质单位处置





缺氧池





好氧池





寻甸产业园区羊街片区污水处理厂





污泥回流





污泥池





定期清掏出售给周边有机肥生产企业





曝气机





污泥





格栅





沉淀池





曝气





调节池





办公生活





隔油池





食堂





隔油池





化粪池





生产废水









_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

