寻甸蓉德工贸有限公司4t/h生物质锅炉扩建项目环境影响报告表

目录

1

一、建设项目基本情况

34

二、建设项目工程分析

59

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

67

四、主要环境影响和保护措施

94

五、环境保护措施监督检查清单

97

六、结论

98

建设项目污染物排放量汇总表



附图：

附图1项目所在区域地理位置图；

附图2项目所在区域水系图；

附图3项目与产业园区位置关系图；

附图4项目区土地利用现状图；

附图5项目区周边关系图；

附图6项目平面布置图；

附图7项目区与牛栏江流域（寻甸段）水环境保护分区位置关系。
附件：

附件1   项目委托书；

附件2   项目营业执照；

附件3   法人身份证；

附件4   投资备案证；

附件5   昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]5号）；

附件6   入园用意书；

附件7   昆明市生态环境局寻甸分局关于对寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目环境影响报告表的批复；

附件8   寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目验收意见；

附件9   生物质燃料检验报告；

附件10   内部审核表；

附件11   项目进度表；
附件12：委托合同；

附件13：全本信息公开截图。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	寻甸蓉德工贸有限公司4t/h生物质锅炉扩建项目

	项目代码
	2602-530129-04-05-370189

	建设单位

联系人
	***
	联系方式
	***********

	建设地点
	羊街镇新街村昆明国际林业产业园3-21号

	地理坐标
	东经103度9分26.640秒，北纬25度27分33.730秒

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业一91热力生产和供应工程（含建设单位自建自用的供热工程；不含仅改造、增加掺烧林生物质的）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2602-530129-04-05-370189

	总投资（万元）
	20
	环保投资

（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	40%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	900

	专项评价设置情况
	本次环境影响评价专项评价设置原则依据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中表1专项评价设置原则表进行设置。

专项评价类别

设置原则

项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标，且本项目排放废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）不含有毒有害污染物二噁英、苯〔a〕并芘、氰化物、氯气；

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂

项目不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于污水处理厂建设项目。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目无有毒有害物质，易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

否

生态环境

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目无取水口，不涉及河道取水，采用园区供水管网供给。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不涉及向海排放污染物。

无

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》；

2、审查机关：昆明市人民政府；

3、审查文件名称及文号：昆明市人民政府关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021—2035年）》的批复（昆政复〔2023〕63号）。

	规划环境影响评价情况
	1、规划环境影响评价文件名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；

2、审查机关：昆明市生态环境局；

3、审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]5号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析

根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035年）》，云南寻甸产业园区至2035年园区总面积控制为12.15km2（1214.59公顷），由“一园三片”组成，即羊街片区、金所（天生桥）片区、倘甸片区，其中金所片区规划面积6.82km2（681.52公顷）；羊街片区规划面积 2.63km2（263.39公顷）；倘甸片区规划面积2.70km2（269.69公顷）。本次规划修编将原规划“一园两片区（总面积为18.23km2）”调整为“一园三片区（12.15km2）”，总规划面积减小6.08km2，其中保留的金所片区较原规划面积缩小2.77km2，羊街片区较原规划面积缩小6.01km2。主要产业发展定位为：云南省层面—云南省省级园区产镇融合的先导区；滇东北城市群层面—滇中及滇东北城市群的非烟轻工产业集聚区；昆明市层面—昆明东部工业走廊的产业门户重地；寻甸县层面—寻甸产业整合进园发展的承载重地。即园区定位为“以非烟轻工制造为主导，以绿色化工、先进装备制造为辅导产业，巩固提升2大传统产业，即生物医疗、绿色建材传统产业，积极培育生产性服务业和生活性服务业，着力构建形成“3+2+2”的现代产业体系架构。”其中，金所片区金所组团（6分区）定位为先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区；金所片区天生桥组团（2 分区）定位为绿色化工产业区、先进装备制造产业区；羊街片区（3分区）定位为先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区；倘甸片区（4 分区）定位为生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。

本项目为的热力生产和供应项目，项目用地性质为工业用地，“寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目”于2019年2月27日已取得寻甸特色产业园区管员会经济发展局出具的项目入园申请同意书，同意“寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目”入驻，本项目为“寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目”2t/h生物质锅炉技改项目。
综上分析，本项目位于寻甸产业园区羊街片区，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》相符。

2、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析
（1）主要环境影响减缓措施符合性分析

根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其环评审查意见，本项目与园区的主要环境影响减缓措施符合性分析如下表所示。

表1-1  项目与规划环评中环境影响减缓措施相符性对比分析表

类别

内容要求

项目建设内容

符合性

水环境影响减缓措施
①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体；金所组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。

②园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行；园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等；

③严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达标。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；项目隔油池、化粪池、污水处理均依托“寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目”，食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。生产废水不外排。

符合

大气环境影响减缓措施

①按规划及其他相关要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度；

②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论；

③推行清洁能源，建议考虑集中供热，实施循环经济，并对大气污染物实行总量控制；入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗；

④规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。
本项目生物质锅炉燃烧废气经过生物质燃料燃烧产生的废气经配套设置的1套旋风除尘器+袋式除尘器+双碱法脱硫装置进行处理后经一根30m高排气筒（DA001）排放；项目区废气均经过有效的治理措施处理后能够达标排放。

符合

地下水环境影响减缓措施
园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》 (GB/T50934-2013) 等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》 (HJ6102016) 中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》 (18599-2001) 要求选址及防渗设计。

①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园

②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。

③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。

④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有1.5~2m高的挡墙和环形截雨沟。

⑤浸出毒性是I类一般工业固废和危险固废则需严格按国家有关规定、规范处理处置，杜绝乱堆放或混堆现象。

⑥严禁入园企业向地下渗坑、岩溶洼地排水、落水洞排污。严禁入驻企业在园区内新建永久性固废处置场，危险废物委托有资质单位进行清运处置。

⑦杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶(洼地、落水洞)环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。

⑧工程建设前应进行厂区岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察，查明厂区所在处及其附近的断裂构造详情、地下水位埋深及水位动态变化等情况，取得更加详细的工程地质及水文地质资料，为工程设计提供资料。

涉及重金属及危险化学品的企业在平面布局时需考虑场地地下水含水层分布情况，尽量使重大风险源、废水收集治理等可能出现渗漏风险的设施设置于泥岩隔水层之上。

⑨企业场地、各生产车间及原料、废渣临时堆放场地、污水处理设施等区域按照国家标准或行业防渗技术规范、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求进行防渗设计，固废处置应符合相关法规和技术规范要求，渗滤液不得任意外排，避免渗滤液下渗污染地下水环境。
本项目区生产区进行一般硬化处理。本项目不属于高污染、高排水及淘汰落后的生产工艺，用水为市政管网供水。

符合

土壤环境影响减缓措施
①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。

②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。

③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。

④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。

⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。

⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。

⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。

本项目使用的生产原料均为合格品；废气均经过有效的治理措施处理后达标排放；废水治理设施为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂房简单防渗区采取一般地面硬化。

符合

噪声影响减缓措施

①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线30m以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来；

②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理；

③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。
本项目所有设备均设置于厂房内部，高噪声设备安装消声、减震装置。根据预测结果，在采取噪声防治措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目建设不会降低区域声环境质量现状。

符合

固体废物污染防治措施

①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施；

②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。

③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597.2023)的要求进行贮存，委托危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。

④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量；

⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。
本项目固体废弃物100%处置。
符合

生态环境影响减缓措施

①强化规划区内项目建设施工期生态保护；

②优先进行生态基础设施建设；

③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致；

④注重生态环境保护的管理和宣传教育；

⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏，

⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。

⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建(构)筑物的残体、生活垃圾和(石)方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。
项目位于“寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目”内部，不新增用地。

符合

事故及风险防范措施

①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。

②加强园区内企业的环境监督管理。

③规划实施过程中，园区管委会和环保部门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。

④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预案，确定各项目的安全防护距离。

⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。

⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。

⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》判定的极高危害企业(P1)入驻。
本项目建设完成后按照要求编制突发环境事件应急预案，并报当地环保部门备案。

符合

综上，项目符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中的环境影响减缓措施相关要求。

（2）园区环境准入负面清单符合性分析

根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下：

表1-2  本项目与规划区环境准入条件负面清单对照情况表

限制和禁止引进的项目和行业

本项目情况

符合性

总体要求

禁入行业

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。

（2）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（或更新）中的禁止类。

（3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。

（4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。

（5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。

（6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的产生。

（7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。

（8）与《云南省牛栏江保护条例》存在冲突的项目。

（9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目。

（10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。

（11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。

（12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的）。

（13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。

（1）本项目为热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类；

（2）不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止类项目；

（3）本项目不属于高风险高污染类行业；

（4）项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目；

（5）本项目食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。
（6）本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为颗粒物、SO2、NOX等，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本一般；环境风险为一般环境风险；

（7）本项目为新建项目，能严格按“三同时”要求进行建设，本项目不设置卫生防护距离和大气环境防护距离；

（8）根据下文项目与《云南省牛栏江保护条例》的符合性分析可知，项目与之不冲突；

（9）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目；

（10）本项目不属于单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业；

（11）本项目不涉及新建永久性工业固废处置场；

（12）本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业；

（13）本项目用水为市政管网供给，不进行地下水的开采。

符合

禁入工艺

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺。

（2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的生产工艺。

（1）经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所用工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺；（2）不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的生产工艺。

符合

禁入产品

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的产品。

本项目产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的产品。

符合

清洁生产水平

清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。

本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。

符合

限制禁入

（1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中所列的限制类项目。

（2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。

（3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》（或更新）中所列有毒化学品的项目。

（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的限制类项目；（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中所列的限制类项目；

（3）本项目不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》中所列有毒化学品。

符合

规划产业要求

现状产业区

允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。

本项目为新建项目，不涉及该条内容。

符合

绿色建材产业

禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。

食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化；生产废水不外排。本项目不向牛栏江流域排放废水。

符合

先进装备制造产业

非烟轻工产业

①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。

②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。

①本项目不属于含有制胶工艺的木材加工及家具制造。

②本项目不属于食品业中的规上企业。

符合

绿色化工

①园区规划在金所片区天生桥组团设置化工园区，建议园区尽快按化工园区的设立要求设立化工园区，并申请省级业务主管部门进行认定。

②金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。

本项目位于寻甸产业园区羊街片区，不属于化工生产线项目。

符合

生物医药

满足《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划要求》。

本项目不属于生物医疗项目，不涉及该条内容。

符合

根据上表分析，本项目不属于园区环境准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。

（3）本项目与规划环评审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析
项目与规划环评审查意见对照情况如下：

表1-3   与审查意见相符性分析

审查意见提出要求

本项目情况

相符性

严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

入园企业应采用先进的生产工艺路线、设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集.处理、回用、排放的环境管理。实施“雨污分流”，加强天生桥组团、金所组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业废水排污口的要求:强化园区生活污水收集处理回用，加强区域水环境综合整治，确保实现区域水环境质量改善目标。

园区在产业布局和入园项目建设时应充分考虑对地下水环境影响，按照《报告书》提出的重点保护区、重点控制区、其他区域三类区域进行分级管控。严格水文地质、工程地质勘察做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，严格执行《地下水管理条例》等相关规定。

将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关生态环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。

食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化；生产废水不外排。本项目生物质锅炉燃烧废气经过生物质燃料燃烧产生的废气经配套设置的1套旋风除尘器+袋式除尘器+双碱法脱硫装置进行处理后经一根30m高排气筒（DA001）排放；本项目废气均设置合理的处置措施处理后达标排放。本项目的建设符合国家和云南省有关地下水、土壤污染防治措施及相关要求。本项目使用自来水，不抽取地下水；严格执行土壤及生态保护措施。

相符

建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强金所组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风险防控措施，应确保事故状态下工业废水零排放。编制突发环境事件应急预案，防范环境风险避免事故排放，保障区域环境安全。

本项目不涉及危险化学品储运，也不属于煤、磷盐化工企业，环境风险一般，在采取相应的措施后，环境风险能达到可接受水平。

相符

拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，严格落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动。在项目环境影响评价中应重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，执行污染物排放总量控制制度，强化环境监测和环境管理措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。

本次评价结合了规划环评提出的指导意见，落实了规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展了工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。

相符

综上所述，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的函（昆环审[2023]5号）相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于规定的限制类和淘汰类生产项目，为允许类项目，本项目符合国家及地方现行的产业政策要求。

2、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析

根据昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，经云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，本项目位于云南寻甸产业园区重点管控单元。

[image: image18.png]



图1-1   云南省生态环境分区管控公共服务查询平台截图

表1-4   项目与“三线一单”的符合性分析表

类别

文件要求

相符性分析

符合性

生态保护红线

执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。

本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区，属于规划的工业用地，不在生态红线范围内，项目符合生态保护红线的相关要求。

符合

环境质量底线

生态环境质量

生态环境质量。到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。

本项目为新建项目，在规划的工业园区内新建厂房，不新增征地，对生态环境影响较小，不会突破当地生态环境质量底线。
符合

大气环境质量底线

大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、Pm2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。

项目区属于环境空气质量达标区，项目建设排放的废气均经过有效治理，实现达标排放，满足区域环境质量要求，不会改变区域大气环境功能区划，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。

符合

水环境质量底线

到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划。

符合

土壤环境风险防控底线

到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

废水治理设施为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂房简单防渗区采取一般地面硬化，项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。

符合

资源利用上线

水资源利用上线

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标。

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。不属于高耗水项目。

符合

能源利用上线

按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

项目生产过程中使用生物质能、电能提供热能，不属于高耗能项目。

符合

土地资源利用上线

按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。

项目不占用耕地及基本农田，用地类型为工业用地，不会突破当地土地资源利用上线。

符合

生态环境准入清单

重点管控单元（云南寻甸产业园区重点管控单元）
空间布局

约束

1.入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局。

2.严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。

3.金所片区：禁止引入需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。

4.金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。

1.本项目位于寻甸产业园区羊街片区，属于塑料制品生产，与羊街片区非烟轻工产业区发展规划不冲突。
2.本项目不属于造纸、印染类企业，本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。不属于对水体污染严重的建设项目。

符合

污染物

排放管控

1.主要指标二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机废气达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水；金所片区：未来入住企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。

3.入驻企业生活废水须自行预处理达到相关行业标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962—2015）（A）等级后方可排入园区污水处理厂。

4.生活垃圾无害化处理率达90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。

1.项目所在园区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中二级标准要求。

2.项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入园区雨水管网；本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。不属于对水体污染严重的建设项目。
3.本项目产生的生活垃圾委托工业园区环卫部门统一收集后进行无害化处理，处理率达到100%。

符合

环境风险

防控

1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。

2.建设风险事故废水排放管道及处置池。

1.本次环评提出企业建成后按照要求编制环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。

2.本项目后期按照实际需求进行风险事故废水排放管道及处置池的建设。
符合

资源开发效率要求

1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。

2.金所片区：工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。
1.本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。

2.本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区。
符合

3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。

（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。

本项目位于寻甸产业园区羊街片区，根据规划水环境保护分区图（附图7）可知，项目区属于重点污染控制区。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。

表1-5  建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

保护区划分

禁止行为

建设内容

符合性

重点污染控制区

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

项目位于云南寻甸产业园区羊街片区，为新建项目，项目用地属于园区工业用地，不存在盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。

符合

（二）使用高毒、高残留农药；

不涉及。

符合

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

1.项目废水为间接排放。

2.项目所有固体废弃物均得到合理有效地利用和处置，处置率为100%。

符合

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

符合

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

项目设置危险废物暂存间暂存危险废物，并委托资质单位进行处置，危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

符合

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为。

符合

（七）新建、扩建工业园区；

无此行为。

符合

（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；

项目不是重点水污染物排放的工业项目。

符合

（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。

与项目无关。

符合

综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，项目废水为间接排放；固废均能得到有效处置，处置率达100%。项目建设和运营期间不存在牛栏江重点污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。
4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析

根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km²，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km²，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km²。

本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区，根据牛栏江水系功能规划图，项目属于重点污染控制区。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环境执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；项目食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。项目内拟设置垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置，一般生活固废由环卫部门进行处置，危废收集后委托有资质单位处理。项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求。

综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。

5、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析

根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》分区结果，牛栏江流域（寻甸段）共分为三个区进行保护，水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：

①水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。

②重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。

③重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。

本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区，属于重点污染控制区。对照《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略，项目符合性分析见表1-6。

表1-6  对照分析符合表

序号

《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》水环境保护策略

该项目情况

相符性

1

加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。

本项目实施雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管收集后排入市政雨水管网；项目食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。
符合

2

建设再生水回用系统，不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新建工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增 COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。

项目不属于高污染工业项目，生产废水循环使用不外排。不会排放有毒有害物质。

符合

由上表可知，项目不违反《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对重点污染控制区的相关要求。项目的建设与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相符。

6、与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

经对照推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日发布的《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析详见表1-7。

表1-7   与《长江经济带发展负面清单指南》（2022年）符合性分析
《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）要求

项目情况

符合性

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不涉及

相符

2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

相符

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。

相符

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。

相符

5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的保护区、保留区内。

相符

6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

相符

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及

相符

8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。

相符

9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不属于高污染项目。

相符

10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不涉及

相符

11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。

相符

根据上表分析，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（2022年）的相关要求。

7、与《云南省长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目与云发改基础〔2022〕894号的符合性见下表：

表1-8   与《云南省长江经济带发展负面清单指南》相符性分析

具体要求

本项目

符合性

第一条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不涉及码头。

符合

第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

本项目选址位于寻甸产业园区羊街片区，项目占地不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。

符合

第三条禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

本项目选址位于寻甸产业园区羊街片区，项目占地不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

第四条禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。

符合

第五条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不涉及国家湿地公园。

符合

第六条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。不涉及金沙江岸线保护区和保留区。

符合

第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不属于过江基础项目，本次改造项目生物质燃料燃烧产生的废气经配套设置的1套旋风除尘器+袋式除尘器+双碱法脱硫装置进行处理后经一根30m高排气筒（DA001）排放；项目区废气均经过有效的治理措施处理后能够达标排放。食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。
符合

第八条禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不涉及生产性捕捞。

符合

第九条禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目选址不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库相关内容。

符合

第十条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于“两高”项目。

符合

第十一条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工、危险化学品生产等项目。

符合

第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业，不属于两高项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置项目。

符合

根据上表分析，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年）》（云发改基础〔2022〕894号）的相关要求。

8、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》对比分析情况见下表1-9。

表1-9   与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析

《实施细则》要求

本项目

相符性

（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

本项目位于寻甸产业园区羊街片区，用地性质为工业用地，未改变主体功能定位及用途。

符合

（二）禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目选址不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

本项目位于寻甸产业园区羊街片区，项目不新增征地；根据《云南省国土空间规划“一张图”信息系统（公众版）》查询结果，本项目建设未占用寻甸县生态保护红线，符合生态保护红线要求。

符合

（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作等；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

本项目位于寻甸产业园区羊街片区，根据《云南省国土空间规划“一张图”信息系统（公众版）》查询结果，项目不涉及永久基本农田、生态保护红线。
符合

（六）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

本项目不在自然保护区。

符合

（七）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

本项目不在风景名胜区。

符合

（八）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水源保护区。

符合

（九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目为热力生产和供应项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，也不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。

符合

（十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化渣回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。

符合

（十一）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

符合

综上，项目建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符合。

9、与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见下表。
表1-10  与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

相关要求

项目情况

符合性

稳定巩固大气环境质量

大力推进重点行业VOCs治理。加强以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等行业（领域）为重点全面开展VOCs污染综合治理，开展低VOCs含量原辅材料替代、无组织排放控制、末端治理设施升级改造以及VOCs蒸发排放控制等对VOCs进行控制，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制，重点减排行业开展提升“三率”（即废气收集率、治理设施同步运行率、去除率）自查行动。加强油品储运销VOCs排放监管。到2025年，石化、化工、工业涂装、包装印刷行业VOCs综合去除效率分别达到70%、60%、60%、60%以上。

本项目属于热力生产和供应项目，不涉及VOCs。

符合

持续改善水生态环境质量

巩固深化水污染治理。加强入河排污口排查整治，按照“有口皆查、应查尽查”要求，深入开展重要干流、支流入河排污口排查，建立入河排污口排查整治名录，完善排污口信息，严格监督管理，构建“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理体系。完善各工业园区污水处理及配套设施建设，加强工业企业污水处理站运行维护管理，增加企业中水回用配套设施建设，鼓励企业中水回用，减少工业用水量。加快城镇办公生活污水处理设施及配套管网建设，加快推进主城区及重点流域污水处理厂提标改造工作，推动昆明主城北部、东南部、安宁市、嵩明县、石林县建设城镇污水处理厂与配套管网工程的工作。推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。实施重点流域重点行业氮磷排放总量控制，持续开展畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、纺织工业、造纸业等其他氮磷排放重点行业企业超标整治工作。

食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。废水不直接排入地表水体，不会对地表水环境质量产生影响。

符合

加快声环境质量改善与提升

加强工业噪声污染防控。严格限制在居民密集区、学校、医院等附近新建、改建、扩建有噪声或震动危害的企业、车间和其他设备装置。加强工业园区噪声污染防治，按规范设置噪声防护范围，鼓励企业采用低噪声设备和工艺，严肃查处工业企业噪声超标排放及扰民问题。

本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，现状噪声源为交通噪声、周边企业生产工业噪声。生产采用低噪声设备，产噪大的设备均安装于厂房中部，噪声经减振、厂房隔声后对周边环境影响较小。

符合

综上分析，本项目符合《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。

10、与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析

项目与《空气质量持续改善行动计划》的通知的符合性分析见下表。

表1-11   《空气质量持续改善行动计划》的通知符合性分析

序号

相关要求

本项目区情况

是否符合

1

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为热力生产和供应项目，为满足要求《产业结构调整指导目录（2024年本）》，已将每小时2蒸吨及以下生物质锅炉列入淘汰类要求，本次主要对现有2t/h生物质锅炉改为4t/h生物质锅炉，不属于高耗能高排放项目，本项目与园区规划相符。

符合

2

加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

本项目为热力生产和供应项目，燃料为生物质颗粒，不属于重点行业。

符合

由上表可知，本技改项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》通知的相关要求。

11、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析

本项目与《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）的符合性分析见下表。

表1-12   项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析表

大气防治条例要求（节选）

本项目情况

相符性

1

钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及生物质锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。

本项目不涉及钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业，且项目不使用生物质锅炉。

符合

2

产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

本项目锅炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后从1根30m高烟囱排放。

符合

3

从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。

本项目在施工过程中采取洒水降尘的措施，防止施工扬尘对周围环境的影响。

符合

根据上表分析，项目符合《云南省大气污染防治条例》的相关要求。

10、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

为了防治大气污染，确保大气环境质量优良，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，2020年12月21日昆明市生态环境局发布了《昆明市大气污染防治条例》，本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析见下表。

表1-13   项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

相关要求

本项目情况

符合性

企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

项目产生的大气污染物经本评价提出的污染治理设施处理后可达标排放。

符合

按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。

本次为技术改造项目，现有项目环保手续完善，寻甸蓉德工贸有限公司已取得登记回执，回执编号：91530129MA6N9BA87L001X；本技改项目目前处于环境影响评价阶段，项目建成后应按照要求填报排污后方可向大气环境排放污染物。

符合

本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。

市人民政府应当将省人民政府确定的重点大气污染物排放总量控制任务分解到各县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会，并督促落实。禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。

项目产生的污染物主要为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，经本评价提出的污染治理设施处理后可达标排放。

符合

向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。

本项目按照要求设置了1个有组织废气排放口。

符合

可能发生大气突发环境事件的企业事业单位应当按照有关规定编制应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。

本环评要求项目建成后，按照相关要求对突发环境事件应急预案进行修编，定期进行演练。

符合

综上，本技改项目建设符合《昆明市大气污染防治条例》的相关要求。

11、项目涉及与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关规划符合性的分析

表1-14   项目涉及与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关规划符合性分析

规划要求

本项目情况

符合性

1

严格控制涉重金属行业污染物排放

本项目不涉及重金属

符合

2

对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施

本项目涉及的有毒有害物质为废机油，项目设置1间危废贮存间，并做重点防渗处理，废机油暂存在危废贮存间内，之后委托资质单位清运处置

符合

3

依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目

本项目位于羊街镇新街村昆明国际林业产业园3-21号，根据《云南省国土空间规划“一张图”信息系统（公众版）》查询结果，项目不涉及基本农田
符合

根据上述分析，本项目的建设与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相符。

12、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析

本项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发〔2022〕22号）的符合性分析见下表。

表1-15   与云环发〔2022〕22号的符合性分析表

工业固废规划要求（节选）

本项目情况

相符性

严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。新建项目严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物处置工程技术导则》等技术规范，开展危险废物环境影响评价

本项目产生的工业固体废物均能得到妥善的处置，产生的危险废物为废机油，暂存在危废贮存间内，委托有资质的单位定期清运处置

符合

督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。

项目禁止使用含有或沾染油漆、有毒有害物质的原材料，确保原料环保清洁

符合

将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。

建设单位在项目建成后，积极进行排污许可证的申报管理

符合

巩固工业固体废物堆存场所环境整治成效，按照污染等级和危险程度等因素，完善污染防治措施，加强堆场周边环境监测，防范环境风险

本项目危废贮存间采取“三防”及重点防渗措施，防范危险废物贮存的环境风险

符合

严格落实《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件要求，利用节能、环保、质量、安全、技术等标准及产业政策，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，倒逼限制类产能主动退出

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，项目属于允许类，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目

符合

依法依规将涉重金属重点行业企业纳入重点排污单位名录；加强重金属污染物减排

本项目不涉及重金属排放

符合

根据上表分析，本项目符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的相关要求。

13、选址合理性分析

本项目位于寻甸产业园区羊街片区，在寻甸蓉德工贸有限公司现有项目场地的锅炉房内进行技改，不新增占地。项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目运行产生的废气、废水、噪声、固废在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，废气、噪声能够达标排放，本次改造项目食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后回用于绿化；固废均能得到妥善处置，不会改变当地的环境功能，对周围环境影响不大，且卫生防护距离内无环境敏感点。综上所述，项目选址可行。

14、平面布置合理性分析

根据建设单位提供的平面布置图及现场勘察可知，项目设有1个出入口，位于厂区西侧，与乡村道路相连，方便车辆、人员的进出。项目平面布置总体上满足生产系统对外运输要求和满足工艺流程，使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。根据平面布置情况，项目生物质锅炉位于项目锅炉房中部，锅炉东侧设置软水制备设备及软水储水池，锅炉房南侧为废气处理设施：旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫配套设施+30m高排气筒；项目各区及设备布局按工艺流程呈线性布置，各功能区相对独立，能满足生产工艺等要求。技改项目总平面布置示意图见附图6。综上所述，本项目平面布置合理可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

2019年3月，寻甸蓉德工贸有限公司选址寻甸产业园区羊街片区，投资2800万元建设寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目，同年4月，公司委托云南大学科技咨询发展中心开展环评，9月30日取得昆明市生态环境局寻甸分局（昆生环寻〔2019〕78号）；项目于2021年12月10日开工建设，2022年8月23日竣工并投入调式运行，2022年10月寻甸蓉德工贸有限公司委托云南骏飞环保科技有限公司开展了该项目的竣工环境保护验收监测工作。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，已将每小时2蒸吨及以下生物质锅炉列入淘汰类要求；为此，寻甸蓉德工贸有限公司将寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目内的2t/h生物质锅炉需进行淘汰更换重新设置1台4t/h生物质蒸汽锅炉。该项目的建设不涉及产品产能增加，不涉及生产工艺改变。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号）“四十一、电力、热力生产和供应业 92热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，应编制环境影响报告表。

受寻甸蓉德工贸有限公司委托，云南羿风生态环境有限公司承担了此次建设项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织技术人员开展了现场踏勘、资料收集工作，依据相关法律法规及技术导则，编制完成了《寻甸蓉德工贸有限公司4t/h生物质锅炉扩建项目》。本次评价仅针对寻甸蓉德工贸有限公司旗下寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目内2t/h的生物质锅炉改建为4t/h的生物质锅炉及锅炉生产需配套建设的相关内容进行评价。

2、建设内容及规模

锅炉改建项目占地面积和建筑面积均为70m2，本项目拆除原有规模为2t/h的生物质锅炉，建设1台规模为4t/h的生物质锅炉及配套的环保设施。技改后项目锅炉房生产工况不变，锅炉每天运行8h，年运行300d。项目建设内容见表2-1。

表2-1   项目主要工程组成一览表

工程名称

建设内容

备注

主体工程

4t/h锅炉

项目沿用现有锅炉房，将规模为2t/h的生物质锅炉改造为4t/h的生物质锅炉，锅炉房占地面积70m2。拆除原有规模为2t/h的生物质锅炉及相关配套设施。

新建

辅助工程

软水制备

沿用现有一套软水设备，用于为锅炉提供软水，软水工艺为砂滤+离子交换，软水箱为2m3。

沿用现有

办公生活楼

总高为3层的砖混结构，食堂设置在一层，建筑面积200m2；办公室位于二层，建筑面积683m2；员工宿舍区设置在三层，建筑面积600m2
依托

储运工程

原料库

一层，钢架结构，建筑面积750m2，主要用于原料堆存

依托

成品库

一层，钢架结构，建筑面积950m2，主要用于成品堆放

依托

公用工程

供电

由园区供电管网接入，项目不设备用发电机。

沿用原有

供水

由园区自来水管网供给。

沿用原有

排水

项目实行雨污分流。

本项目食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后暂存于一个20m3清水池中回用于绿化。
依托

环保工程

锅炉烟气

本项目锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后，经编号为DA001，高度为30米高的1根烟囱排放。

新增布袋除尘器+双碱法脱硫设施，其余沿用原有

废水

生产废水

1座污水处理站，污水处理能力为5m3/d，采用工艺“调节池＋MBR处理”处理后暂存于一个20m3清水池中。

依托

脱硫废水经新建1座脱硫工艺水池，容积为2m3处理后循环使用
新建

生活污水

依托寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目已建隔油池（1座，0.3m3）

依托

依托寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目已建化粪池（1座，3m3）

依托

噪声

加强管理，选用低噪声设备，加装减振垫，管道软连接，加固支架，定期检修等距。

新建

固废

生活垃圾收集后暂存于本项目西南的垃圾收集房，统一送至工业园区指定位置，由园区统一处置。

新建

锅炉炉渣、除尘器收集的粉尘、脱硫石膏渣经收集在一般固废暂存间（10m2）内，用于混凝土砌块生产；生物质燃料包装袋由生物质燃料颗粒生产单位回收利用；污泥委托环卫部门定期清运处置。

依托

废机油暂存在寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目已建1间危废间（5m²）暂存危险废物。

依托

地下水、土壤防渗措施

进行分区防渗，废水治理措施进行一般防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；生产厂房采取地面硬化防渗措施。保存隐蔽设施的防渗施工影像资料。

新建

3、主要生产设备

改建项目生产设备如下表所示。

表2-2  改扩建项目新增主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

规格/型号

备注

1

4t/h生物质锅炉

套

1

DZL4-1.6-M

新建

2

风机

套

1

风量4549m3/h

新建

3

水泵

台

2

JGGC18-16x14

新建

4

脱硫塔

套

1

脱硫塔尺寸为φ2000*7458

新建

5

喷淋头

个

20

120-6

新建

6

氧化风机

台

1

/

新建

7

加药装置

套

1

/

新建

表2-3  改建完成后主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

规格/型号

备注

1

4t/h生物质锅炉

套

1

DZL4-1.6-M

新建

2

锅炉配套风机

套

1

风量4549m3/h

新建

3

水泵

台

2

JGGC18-16x14

新建

4

脱硫塔

套

1

脱硫塔尺寸为φ2000*7458

新建

5

喷淋头

个

20

120-6

新建

6

氧化风机

台

1

/

新建

7

加药装置

套

1

/

新建

8

自动切板机

个

1

/

原有

9

冷压机

个

1

/

原有

10

热压机

套

2

/

原有

11

涂胶机

套

2

/

原有

12

空压机

台

1

/

原有

13

旋风除尘器

台

1

/

原有

14

布袋除尘器

套

1

YL-tlt-2000

原有

15

排气筒

根

1

高30m，内径0.4m

原有

4、原辅料及能源

主要原辅材料用量见下表。

表2-4   主要原辅材料及用量一览表

原料名称

单位

现有用量

备注

离子交换树脂

t/a

1.1

寻甸县购买

氯化钠
t/a
2.556
寻甸县购买
脱硫剂（石灰）

t/a

12t/a
寻甸县购买

生物质

t/a

0

云南世彩科技有限公司

水

万t/a

1.39

自来水管网供给

电

万kW·h

0.1

电网供给

（1）生物质颗粒：生物质颗粒是在常温条件下利用压轮和环模对粉碎后的生物质秸秤、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度为0.1—0.13t/m3，成型后的颗粒密度1.0—1.3t/m3，方便储存、运输，且大大改善了生物质的燃烧性能。

本项目锅炉使用的生物质为云南世彩科技有限公司提供的成型生物质颗粒，根据生产厂家提供的生物质成分检测报告可知各成分见下表所示。

表2-5   生物质成分检测报告一览表

检测项目
缩写
单位
检测结果
全水分
Mt
%
6.1
分析水分
Mad
%
2.89
空干基灰分
Aad
%
2.70
干基灰分
Ad
%
2.78
空干基挥发分
Vad
%
77.06
干基挥发分
Vad
%
79.35
焦渣特征
/
1~8
3
空干基固定碳
FCad
%
17.35
干基全硫
St，d
%
0.08
空干基弹筒发热量
Qb，ad
MJ/kg
18.84
空干基恒容高位发热值
Qgr，v，ad
MJ/kg
18.81
收到基恒容低位发热值
Qnet，v，ar
MJ/kg
16.91
空干基氢
Had
%
5.70
离子交换树脂：是带有官能团（有交换离子的活性基团）、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架（或基因）名称、基本名称组成。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类，它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类，阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类（或再分出中强酸性和中强碱性类）。

氯化钠：是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g(室温)。

5、产品方案及产品指标

项目现有产品方案一览表

表2-6   项目改建后产品方案一览表

产品名称

产量（t/年）

备注

蒸汽

4800

供给建设单位旗下寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目

6、劳动定员及工作制度

技改项目年工作时间为300天，实行1班制，每班8小时，年运行2400小时；锅炉房劳动定员2人，为原锅炉房管理工作人员。本次技改后锅炉和全厂的劳动定员不变。

7、水平衡

1）锅炉生产用水

①蒸汽

根据建设单位提供资料可知，项目锅炉满负荷蒸汽生产量为4t/h，因此项目蒸汽用水量为4t/h，32t/a，9600t/a。

②锅炉排污水、软水制备废水

本项目生物质锅炉排污水及软水制备废水参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告（公告2021年第24号）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和“化学需氧量”中生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表 2-7。

表 2-7   工业锅炉（热力生产和供应行业）生产排污系数表

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

生物质

全部类型锅炉（炉外水处理）

所有规模

工业废水量

吨/吨－原料

0.356（0.259锅炉排污水+0.097软水制备废水）

化学需氧量

克/吨-原料

30

锅炉每年运行时间为300天，根据废气章节分析可知，项目区4t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料总用量为729kg/h，5.83t/d，1749.60t/a。

A、锅炉排污水

项目1台锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质，需定期对锅炉进行排污，即定期排污。根据上表可知，锅炉工业废水量锅炉排污水0.259吨/吨－原料，则锅炉排污水0.189m3/h，1.510m3/d，453.15m3/a。

B、软水制备废水

项目设有1套软水制备系统，软水制备系统需要每天进行反冲洗和再生，会产生一定的废水。根据上表可知，锅炉工业废水量软水制备废水0.097吨/吨－原料，则锅炉软水制备废水量为0.071m3/h，0.566 m3/d，169.71m3/a。

综上，项目蒸汽耗水量为4t/h，32t/d，9600t/a，锅炉软水制备耗水量为0.071m3/h，0.566m3/d，169.71m3/a，锅炉强排水耗水为0.189m3/h，1.510m3/d，453.15m3/a，锅炉总用水量为4.260m3/h，34.076m3/d，10222.86m3/a；氯化钠用量为每250kg氯化钠，加入1000kg水搅拌溶解，因此氯化钠使用量为2.556t/a。

③脱硫系统废水

根据建设单位提供脱硫塔运营统计资料，项目脱硫塔循环用水量为2m3/h，即24m3/d，7200m3/a;蒸发损耗量按10%计算，即蒸发损耗水量为2.4m3/d，720m3/a。脱硫塔蒸发损耗水量约0.8m3/d，脱硫工艺水池蒸发损耗水量约1.6m3/d，即本项目补充水量为2.4m3/d、720m3/a。本项目脱硫废水经脱硫工艺水池添加石灰发生置换反应并过滤沉淀后返回喷淋塔配套水池循环使用，不外排。

2）办公生活污水

①职工办公生活污水

根据建设单位提供的资料可知，共有员工2人，根据《云南省用水定额标准》（GB/T168-2019），员工办公生活用水按80L/人·d计，则项目用水量为0.16m3/d，48m3/a，废水产污系数取0.9，则项目员工办公生活污水为0.144m3/d，43.2m3/a，办公生活污水经收集后进入化粪池处理。

②食堂废水

本项目就餐员工为2人，根据《云南省用水定额标准》（GB/T168-2019），食堂用水按30L/人·d计，则项目食堂用水量为0.06m3/d，18m3/a，废水产污系数取0.8，则项目员工办公生活污水为0.048m3/d，14.4m3/a。食堂废水通过隔油池预处理后，可大大降低废水中动植物油的含量，食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。

3）项目用、排水情况汇总统计

本项目食堂废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）后同其他生活污水排入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入依托的自建污水处理站（5m3/d）处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化。

表2-8   项目用水及废水产生情况一览表

用水环节

用水定额

用水量

废水量

排放去向（m3/d）

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

蒸汽用水

4t/h

34.076

10222.86

/

/

9600t/a供给建设单位旗下寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目

锅炉用水

/

2.076

622.86

补充到脱硫水池中，作为脱硫用水使用

脱硫用水

1m3/h

2.4

720

/

/

蒸发损耗

食堂废水

30L/人·d

0.06

18

0.048

14.4

依托已建设隔油池、化粪池、自建污水处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化标准要求后排回用于绿化

办公生活污水

80L/人·d

0.16

48

0.144

43.2


[image: image2.emf]0.16

0.016

隔油池

0.144

食堂用水

自来水

纯水制备设施

办公用水

33.717

蒸汽锅炉

34.621

化粪池

处理达标后

用于甸蓉德工贸装饰

板材生产线建设项目

绿化

0.012

0.06

0.048

0.192

0.566

（软化废水）

1.510

（强排水）

33.151

32

（蒸汽）

木材厂使用

自建污水处

理站

脱硫水池

脱硫用水

2.4

0.324

21.6

2.076


图2-1   项目水量平衡图   单位：m3/d

8、总平面布置

根据建设单位提供的平面布置图及现场勘察可知，项目设有1个出入口，位于厂区西侧，与乡村道路相连，方便车辆、人员的进出。

项目平面布置总体上满足生产系统对外运输要求和满足工艺流程，使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。根据平面布置情况，项目生物质锅炉位于项目锅炉房中部，锅炉东侧设置软水制备设备及软水储水池，锅炉房南侧为废气处理设施：旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫配套设施+30m高排气筒；项目各区及设备布局按工艺流程呈线性布置，各功能区相对独立，能满足生产工艺等要求。总平面布置示意图详见附图6。

9、环保投资

项目总投资20万元，其中环保投资8万元，占总投资的40%，项目环保投资明细见下表。

表2-9   环保投资明细一览表   单位：万元

时段

名称

内容

金额

备注

施工期

废气治理

洒水降尘

洒水降尘设施、材料遮盖等

0.2

设新增

废水治理

临时沉淀池

1个，容积为2m3
0.1
噪声治理

施工噪声

选用低噪声设备，减振措施等

不纳入

固废治理

固废清运

固废分类处置，建筑垃圾清运等

运营期

废气治理

锅炉燃烧废气
1台引风机，风量4549m3/h.台
1

新增

引入1套旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后经30m排气筒排放（DA001）

4

新增布袋+脱硫设施

食堂油烟
1台抽油烟机处理后引至屋顶排放
/

沿用原有

废水治理

隔油池

1座，容积为0.3m3
/

化粪池

3座，总容积为3m3
/

自建污水处理站

1座，处理能力为5m3/d

/

脱硫水池

1座，容积为2m3，

0.2

新增

噪声治理

设备噪声

加强管理，选用低噪声设备，加装减振垫，管道软连接，加固支架，定期检修等

0.5

新增
固废治理

一般固废

加盖垃圾收集桶、垃圾收集箱若干

/

沿用原有

1个10m2的暂存间，用于堆放一般工业固废
/

危险固废
1间5m2暂存废机油，并设置规范的标识标牌、台账、转移联单等，委托有资质的单位定期清运处置
/

沿用原有

其他

环境管理、环保设施的维护等

2

/

合计

8

—



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

1、施工期工艺流程

项目施工期主要进行锅炉改建以及配套设施的安装。施工时间为1个月。施工时间从2026年5月初-2026年5月底。


[image: image3.emf]开挖量较少，用于

项目区内部回填

施工扬尘

土石方

依托现有项目的垃圾桶，

集中收集后定期清运处置

洒水抑尘

建筑垃圾

分类收集，能回收利用的回收利用，

不能回收利用的收集后统一送至当地

合法的建筑垃圾处置场所进行处置

加强施工管理、避

免夜间施工等

园区污水管网

主体工程（设备基

础开挖）

生活垃圾

施工机械设备噪声

固体废弃物

设备拆除、安装、

调试等

废水

废气

化粪池、污

水处理厂

生活污水

噪声

投入试运行

机械废气 自然逸散

基础施工

设备冲洗废水

雨天地表径流

沉淀池

沉砂池

回用于洒水降尘

排入周边雨水沟渠


图2-2   施工期工艺流程及产污节点图
施工工艺流程简述：

（1）基础施工

利用原有已平整硬化的场地，对锅炉进行基础施工，配套设施基础底座的施工等。

（2）主体工程的建设

主要拆除4t/h生物质锅炉及其配套设施，建设1台4t/h的生物质锅炉，项目采用机械与人工施工相结合的方式，该过程会产生施工扬尘，施工废气、机械噪声及建筑垃圾。

（3）装修及设备安装、调试

进行生产设备、锅炉以及配套辅助设施的安装、调试等。

（4）试运行

设备安装完成，调试结束之后开始进入试运营阶段。

二、运营期工艺流程及产污环节


[image: image4.emf]纯水制备 新鲜水 生物质锅炉

W

2

W

：废水

     

G

：有组织废气

   

S

：固废

T

；无组织废气

N

：噪声

  

W

1

旋风除尘器

+

布袋除

尘

+

双碱法脱硫处理

蒸汽

强排水

消耗

G

1

用气企业

生物质颗粒

30m

高排气筒排放

N2

、

S2

N1

、

S1

原料堆场

T1

粉煤灰加气混凝土砌块砖

建设项目

S3


图2-3   运营期工艺流程及产污节点图
（一）生产工艺流程

1）本项目蒸汽锅炉采用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒采购云南世彩科技有限公司袋装产品，通过卡车运输至项目原料堆场，生物质颗粒经人工送入炉膛燃烧；自来水经过软水制备系统进行软化后供给锅炉，燃烧废气经过旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后从30m高烟囱排放。软水制备产生的废水及锅炉排污水作为本项目脱硫用水使用，不外排。

（二）软水制备工艺流程：


[image: image5.emf]反洗 进盐 置换 正洗

锅炉

氯化钠

盐泵

自来水

软水制备废水

软水


图2-4   运营期软水制备工艺流程示意图

（1）运行：水在一定压力（0.5-1MPa）、流量下，通过控制阀门，进入装有离子交换树脂的容器，树脂中所有的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+等）进行交换，是经过处理后的水中Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求（5mol/L），实现了硬水的软化。

（2）反洗：树脂吸附一定量的钙镁离子后失效，再进行再生之前自下而上的进行反洗。

（3）进盐：再生液（氯化钠溶液：用盐量为250kg工业用盐，加入1000kg水搅拌溶解，达到饱和为止）在一定浓度下经失效的树脂层，将树脂上的钙、镁离子置换下来，将树脂还原再生，使其恢复原有的交换能力。

（4）置换：在再生液进完后，交换器膨胀空间的树脂层中还有尚未参与再生交换的盐液及树脂，以小流量的清水和盐液同方向流动，使盐液和树脂充分接触，从而使树脂再生完全并充分利用盐液。

（5）正洗：去除树脂中残留的再生废液及置换下来的钙镁离子，通常以正常的运行流速清洗至出水合格为止。
（三）脱硫塔双碱法脱硫工艺：

NaOH双碱法工艺的脱硫原理是利用NaOH溶液作为启动脱硫剂，将配制好的NaOH溶液打入脱硫塔，吸收烟气中的SO₂；脱硫产物与Ca(OH)₂溶液反应，还原出NaOH溶液再打回脱硫塔内循环脱硫。脱下的硫强制氧化以后以硫酸钙的 形式析出(即脱硫石膏渣)，脱硫石膏渣排入脱硫石膏渣临时堆场干化至含水量为30%后作为混凝土砌块项目生产辅料综合利用。工艺的主要反应过程如下：

a.吸收过程：

2NaOH+SO₂→Na₂SO₃+H₂O(1)

Na₂SO₃+SO₂+H₂O→2NaHSO₃(2)

式(1)再生液pH值较高时(>9)的主反应；

式(2)再生液PH值较低时(5-9)的主反应；

b.再生过程：

CaO+H₂O→Ca(OH)₂

Ca(OH)₂+Na₂SO₃+H₂O→2NaOH+CaSO₃·1/2H₂O+1/2H₂O

Ca(OH)₂+2NaHSO₃→Na₂SO₃+CaSO₃·1/2H₂O+3/2H₂O

c.氧化过程：

2CaSO₃·1/2H₂O+O₂+H₂O→2CaSO₄·2H₂O

钠钙双碱法采用纯碱吸收SO₂、石灰还原再生。它具有如下优点：吸收速度快，可降低液气比L/G，从而降低运行费用；吸收系统内不生成沉淀物、无结垢和堵塞问题，可大大降低结垢机会：运行可靠性高、吸收剂利用率高，耗液量少：脱硫率高，脱硫效率可达80-95%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》中“表B.7 烟气脱硫常规技术的一般性能——石灰石/石灰-石膏法”，脱硫塔SO2脱除效率为90%~99%，本次评价保守取值为90%。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为改扩建项目，与项目有关的现有污染物主要为改建前产生的废气、废水、噪声和固废。以下根据现有项目实际情况及竣工验收监测表阐述现有生产工艺流程及其污染源的产排情况。

1、现有工程环保手续办理情况

2019年3月，寻甸蓉德工贸有限公司选址寻甸产业园区羊街片区，投资2800万元建设寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目，同年4月，公司委托云南大学科技咨询发展中心开展环评，9月30日取得昆明市生态环境局寻甸分局（昆生环寻〔2019〕78号）；项目于2021年12月10日开工建设，2022年8月23日竣工并投入调式运行，2022年10月寻甸蓉德工贸有限公司委托云南骏飞环保科技有限公司开展了该项目的竣工环境保护验收监测工作。已于2022年8月23日在“全国排污许可证管理信息平台”完成排污许可登记备案，登记编号：91530129MA6N9BA87L001X，于2022年10月26日编制完成《寻甸蓉德工贸有限公司突发环境事件应急预案》，并于2022年10月29日通过昆明市生态环境局寻甸分局备案，备案编号530-129-2022-072-L。

2、现有工程
表2-10   全厂现有项目工程组成一览表

工程名称

建设内容

主体工程

生产车间

项目装饰板材线分别为涂胶组柸区、冷压区、热压区、贴面区、裁边区、砂光区等组成，生产线设置于一层标准化厂房内，占地面积4050m2
辅助工程

原料库

一层，钢架结构，建筑面积 750m2，主要用于原料的堆存

成品库

一层，钢架结构，建筑面积 950m2，主要用于成品的堆放

锅炉房

一层，钢架结构，建筑面积67m2，设有一台2.0t/h生物质锅炉

办公生活楼

为3层的砖混结构，食堂设置在一层，建筑面积200m2；办公室位于二层，建筑面积683m2；员工宿舍区设置在三层，建筑面积600m2
公用工程

给水

由园区供水管网供给

排水

实行雨污分流制，项目雨水经雨水沟收集进入园区雨水管网。项目运营期产生食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，再进入到一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于厂区非雨天绿化和道路洒水降尘，不外排。

供配

从园区已有供电系统接入

供热

车间使用生物质燃料供热，生活区使用电能等清洁能源

环保工程

废气

（1）锅炉废气：项目在热压过程中供热采用生物质锅炉，燃料采用外购的经环保部门检验合格的商品生物质成型燃料。生物质燃料燃烧产生的废气经配套设置的一套旋风除尘器+水膜除尘装置进行处理后经一根30m高排气筒（DA001）排放。

（2）冷压、热压工序废气：项目生产用胶为市场购入的环保脲醛胶，生产过程中热压分为涂胶组柸后的热压以及贴面后的定型热压两部分，项目在生产过程中的冷压、热压工序中均会有少量甲醛气体挥发；项目在冷压机、热压机上方分别设置负压吸风系统及管道，收集后的甲醛废气进入一套三级活性炭吸附装置吸附处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。

（3）砂光、裁边粉尘：项目生产过程中砂光、裁边工序会产生少量工业粉尘，产生的粉尘收集进入一套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA003）排放。

（5）食堂油烟：项目配置员工10人，用餐均在厂区食堂内进行，食堂使用电等清洁能源，配套设置一套油烟净化装置，产生的油烟废气经一套油烟设备净化处理后经楼顶1.5m高排气筒排放。

废水

综合办公楼食堂内设置一个0.5m3油水分离器，用于预处理食堂含油废水

综合办公楼地下设置一个容积3m3化粪池，用于冲厕、舆洗废水的预处理

配套设置一套处理规模为5m3/d一体化污水处理站（采用工艺“调节池＋MBR处理”）用于生活污水的最终处理

一体化污水处理站旁设置一个容积为20m3的清水池，用于处理后尾水的暂存

噪声

产噪设备经安装减振基座、消音设备、厂房隔声等措施处理后排放

固废

项目车间内设置一个10m2一般固废暂存间用于生产固废的暂存

员工产生的生活固废经收集至生活区垃圾收集桶内存储

厂内设置1间面积为5m2危废暂存间，用于分类存储产生的危险废物

3、现有工程主要设备

表2-11   现有项目主要设备一览表

序号
名称及规格
单位

数量

规格/型号
1

自动切板机

台

1

/

2

冷压机

套

1

/

3

热压机

个

2

/

4

生物质蒸汽锅炉

个

1

DZG2-1.25-S热功率为2t/h

5

涂胶机

套

2

/

4、原辅材料一览表

现有锅炉房原辅料见下表：

表2-12   现有项目原辅材料一览表

序号

名称

消耗量

来源

备注

1

单板

5900m2/a

市场购进

以木材为原料，用机械或化学方法进行的加工成板状结构，其产品仍保持木材的基本特性

2

面板

34万张/a

市场购进

/

3

环保脲醛胶

85t/a

市场购进

购买成品，等级为E1级，本项目不进行生产

4

生物质成型燃料

360t/a

市场购进

生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成，主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素，并含有灰分和水分。其产品规格为￠10，热值≥4300kcal/kg，密度≥1.1g/cm3，水分≤12%，灰分≤5%

5

面粉

127.5t/a

市场购进

面粉采用工业面粉，面粉与脲醛胶一起用于单板粘合

6

生活用水

1284m3/a

市场购进

/

5、现有工程产排污情况
（1）废气

(1)废气

现有锅炉房的废气主要为锅炉废气、裁边粉尘和冷压、热压工序废气。

①达标情况

项目在热压过程中供热采用生物质锅炉，燃料采用外购的经环保部门检验合格的商品生物质成型燃料。生物质燃料燃烧产生的废气经配套设置的一套旋风除尘器+水膜除尘装置进行处理后经一根30m高排气筒（DA001）排放。现有项目营运期排放的废气污染物为颗粒物、SO₂、NOx、林格曼黑度，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司2022年12月21日~2022年12月22日在项目区正常运营、锅炉正常运行时开展了竣工验收监测，出具了《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》。
1)锅炉有组织废气

监测项目：颗粒物、SO₂、NOx、林格曼黑度。

监测点位：DA001排气筒出口，共1个监测点。

表2-13   原项目锅炉排气筒（DA001）废气排放情况
监测

项目

采样

日期

样品

编号

排放速率

（kg/h）

排放浓度

（mg/m3）

执行标准限值

（mg/m3）

达标

评判

颗粒物

12月21日

1

0.176

42.4

50

达标

2

0.174

41.6

50

达标

3

0.192

47.8

50

达标

平均值

0.181

43.9

50

达标

12月22日

1

0.167

46.1

50

达标

2

0.186

45.8

50

达标

3

0.167

46.1

50

达标

平均值

0.173

46.0

50

达标

二氧

化硫

12月21日

1

＜0.022 

＜3

300

达标

2

＜0.022 

＜3

300

达标

3

0.024

6

300

达标

平均值

/

/

300

达标

12月22日

1

＜0.023

＜3

300

达标

2

＜0.024 

＜3

300

达标

3

＜0.023

＜3

300

达标

平均值

＜0.023

＜3

300

达标

氮氧

化物

12月21日

1

0.571

138 

300

达标

2

0.548

131 

300

达标

3

0.595

148

300

达标

平均值

0.571

139

300

达标

12月22日

1

0.528 

146

300

达标

2

0.583

144 

300

达标

3

0.578

159 

300

达标

平均值

0.563

150

300

达标

表2-14   原项目锅炉排气筒（DA001）废气排放情况  单位：级

烟气

黑度
检测日期

检测结果

单位

执行标准限值（级）

达标

评判

12月21日

＜1

＜1

＜1

级

1

达标

12月22日

＜1

＜1

＜1

级

达标

监测期间，4t/h生物质锅炉废气出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的标准要求。

2)裁边有组织废气

监测项目：颗粒物。

监测点位：DA002排气筒出口，共1个监测点。

表2-15   原项目裁边排气筒（DA002）废气排放情况
监测

断面

监测

项目

采样

日期

样品

编号

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

执行标准限值

达标

评判

布袋除尘装置废气排放口（DA002）

颗粒物

12月21日

1

27.5

0.129 

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值：颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h

达标

2

27.6

0.133

达标

3

26.3

0.122

达标

平均值

27.1

0.128

达标

12月22日

1

28.8 

0.142

达标

2

27.4 

0.133 

达标

3

25.6

0.128 

达标

平均值

27.3

0.134

达标

监测期间，布袋除尘装置废气排放口中颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求

3)冷压、热压有组织废气

监测项目：甲醛。

监测点位：DA003排气筒出口，共1个监测点。

表2-16   原项目活性炭吸附装置排气筒（DA003）废气排放情况

监测

断面

监测

项目

采样

日期

样品

编号

排放浓度（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

执行标准限值

达标

评判

活性炭吸附装置废气排放口（DA003）

甲醛

12月21日

1

0.53

0.005

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值：甲醛≤25mg/m3、排放速率≤1.4kg/h

达标

2

0.58

0.005

达标

3

0.51

0.005

达标

平均值

0.54

0.005

达标

12月22日

1

0.55

0.005

达标

2

0.57

0.005

达标

3

0.52

0.005

达标

平均值

0.55

0.005

达标

监测期间，活性炭吸附装置废气排放口中甲醛排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求。

②污染物排放量

根据《寻甸蓉德工贸有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知原有项目锅炉废气中污染物颗粒物排放量为0.005kg/h，0.01t/a，二氧化硫排放量为0.089kg/h，0.21t/a，氮氧化物排放量为0.191kg/h，0.46t/a，甲醛排放量为 0.0194t/a，排放速率为0.008kg/h；有组织粉尘排放量为0.064t/a，排放速率为0.027kg/h。
2）无组织废气

①达标情况

建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司2022年12月21日~2022年12月22日出具的《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》，厂界颗粒物无组织废气排放详见下表。

表2-17   原项目无组织废气颗粒物排放情况

监测点位

采样日期

监测内容

时段1

时段2

时段3

时段4

执行标准限值

达标评判

FQ01#（上风向）

2022.12.21

颗粒物

0.109

0.066

0.088 

0.066 

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值：≤1.0mg/m3
达标

2022.12.22

颗粒物

0.109 

0.088 

0.066

0.111

达标

FQ02#（下风向）

2022.12.21

颗粒物

0.197

0.219

0.243

0.221

达标

2022.12.22

颗粒物

0.197

0.241

0.198

0.222

达标

FQ03#（下风向）

2022.12.21

颗粒物

0.262

0.285

0.309

0.288

达标

2022.12.22

颗粒物

0.262

0.285

0.308

0.266

达标

FQ04#（下风向）

2022.12.21

颗粒物

0.131

0.124

0.177

0.155

达标

2022.12.22

颗粒物

0.175

0.132

0.154

0.133

达标

根据上表，项目产生的无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值：≤1.0mg/m3。

表2-18   原项目无组织废气甲烷排放情况

监测点位

采样日期

监测内容

时段1

时段2

时段3

时段4

执行标准限值

达标评判

FQ01#（上风向）

2022.12.21

甲醛

0.04

0.02

0.05

0.03

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值：≤0.2mg/m3
达标

2022.12.22

甲醛

0.04

0.01

0.02

0.03

达标

FQ02#（下风向）

2022.12.21

甲醛

0.09

0.06

0.08

0.07

达标

2022.12.22

甲醛

0.07

0.06

0.09

0.08

达标

FQ03#（下风向）

2022.12.21

甲醛

0.07

0.09

0.06

0.08

达标

2022.12.22

甲醛

0.07

0.06

0.08

0.10

达标

FQ04#（下风向）

2022.12.21

甲醛

0.09

0.07

0.08

0.06

达标

2022.12.22

甲醛

0.10

0.08

0.09

0.10

达标

据上表，项目产生的无组织甲烷满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值：≤0.2mg/m3。

表2-19   原项目无组织废气臭气浓度排放情况

监测点位

采样日期

监测内容

时段1

时段2

时段3

时段4

执行标准限值

达标评判

FQ01#（上风向）

2022.12.21

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准限值：臭气浓度≤20无量纲

达标

2022.12.22

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

FQ02#（下风向）

2022.12.21

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

2022.12.22

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

FQ03#（下风向）

2022.12.21

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

2022.12.22

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

FQ04#（下风向）

2022.12.21

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

2022.12.22

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

＜10

达标

根据上表，项目使用的无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准限值：臭气浓度≤20无量纲。

（2）废水

根据《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目环境影响报告表》[image: image1.png]ERERER — SEERIRERAE4hEMRRIT BIENE S RNERETER

o

25.4700 A

25.4675 A

25.4650 A

2546257  FETIEKSESEESET

25.4600 A

25.4575 A

25.4550 A

1 km

103.145 103.150 103.155 103.160 103.165



可知，项目内产生的生活污水产生量为 384m3/a，本项目绿化用水量289m3/a，水膜除尘补水量为 150m3/a。

项目锅炉水膜除尘中会产生少量的除尘废水，主要污染物为SS，该部分废水通过沉淀处理后循环使用，不外排；定期补充新鲜水。项目生活用水主要为食堂用水及其他生活用水，用水量约为0.3m3/d（90m3/a），污水产生量约为0.24m3/d（72m3/a）；其中产生的食堂废水经一个容积为0.5m3的油水分离器预处理后与其他生活污水一并进入一个容积为3m3的化粪池预处理，终进入一个处理规模为5m3/d的一体化污水处理站（采用工艺为“调节池＋MBR生物膜池”）处理后暂存于一个20m3清水池中，定期回用于厂区绿化及道路场地洒水降尘，不外排。

根据《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》可知，建设单位在一体化污水处理站出水口设置1个监测点，监测结果见下表：

表2-20   废水监测结果一览表  单位：dB（A）

监测点位

采样日期

项目名称

2022/12/21

2022/12/22

执行标

准限值

达标

情况

第一次

第二次

第三次

均值

第一次

第二次

第三次

均值

一体化污水处理站出水口

pH（无量纲）

7.3

7.4

7.3

/

7.4

7.3

7.4

/

6.0—9.0

达标

色度(倍）

8

8

8

8

8

8

8

8

30

达标

嗅和味

（无量纲）

无

无

无

/

无

无

无

/

无不快感

达标

浊度（度）

8

7

8

8

9

8

7

8

10

达标

五日生化需氧量

8.7

9.1

8.4

8.7

9.0

8.3

8.6

8.6

10

达标

氨氮

7.32

7.27

7.34

7.31

7.29

7.31

7.33

7.31

8

达标

动植物油类

0.08

0.07

0.07

0.07

0.08

0.06

0.08

0.07

/

/

挥发酚

0.01L

0.01L

0.01L

/

0.01L

0.01L

0.01L

/

/

/

阴离子表面活性剂

0.492

0.494

0.490

0.492

0.488

0.496

0.486

0.490

0.5

达标

溶解性总固体

662

667

665

665

663

668

666

666

1000

达标

溶解氧≥

3.62

3.54

3.53

3.56

3.63

3.61

3.52

3.59

2.0

达标

总氯≥

1.36

1.38

1.38

1.37

1.40

1.39

1.40

1.40

0.2

（管网末端）

达标

大肠埃希氏菌（MPN/100ml）

未检出

未检出

未检出

/

未检出

未检出

未检出

/

无

达标

据上表，项目产生的无组织废水中各污染物满足（GB/T18920-2020）《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求。

（3）噪声

现有工程噪声主要来自生产设备，源强为70-100dB(A）。生产设备部分位于厂房内，且设置基础减振措施，项目运行噪声对外环境影响不大。由于现有项目建成后至项目技改前运行时段内设备均正常稳定运行，无新增产噪设备，污染源未发生改变。

本项目噪声主要为生产设备噪声，根据《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》可知，建设单位在厂界东南西北四周布设了4个噪声监测点，监测结果见下表：

表2-21   噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

日期

点位

时段

昼间

标准值

达标情况

Z01#

2022年12月21日

58.6

≤65

达标

2022年12月22日

58.3

≤65

达标

Z02#

2022年12月21日

57.0

≤65

达标

2022年12月22日

57.3

≤65

达标

Z03#

2022年12月21日

51.8

≤65

达标

2022年12月22日

50.7

≤65

达标

Z04#

2022年12月21日

55.7

≤65

达标

2022年12月22日

54.3

≤65

达标

由上表可知，厂界四周昼夜噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准。

（4）固体废物

（1）生产固废

①废弃包装物：原料购买的单板等为方便运输和存储，购买时有包装物进行包装，主要为塑料。废弃塑料包装物产生量为 0.5t/a，该部分固废集中收集后出售给废旧物资回收公司。

②布袋除尘器收集的粉尘：项目砂光、锯边工序配备 1 台布袋除尘器，除尘器收集的粉尘量为 6.3t/a；除尘器收集下来的粉尘外售综合利用。

③边角料：锯边等工序会产生边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料用量的 1%，则边角料产生量约为 37.5t/a，边角料经收集后外售综合利用。

④水膜除尘沉淀渣：项目锅炉废气采用水膜除尘，水膜除尘沉淀池沉渣产生量为0.05t/a，收集后作为厂区绿化肥料使用。

③锅炉炉渣

锅炉炉渣的产生量参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业固体废物中生物质锅炉的产排污系数进行计算，炉渣产生量为1.05Akg/t燃料（A为灰分含量，项目使用的生物质燃料灰分为≤5%，本次取5%），本项目生产泡沫箱时使用生物质作为燃料提供热量，1台2t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料总用量为360t/a，则项目炉渣产生量为18.9t/a，定期清运，作为砖厂生产辅料。

（2）生活固废

①生活垃圾

项目劳动定员 20 人，其中工人 10 人在项目内食宿，项目全年工作天数为 300 天，生活垃圾按食宿人员每人每日产生 1kg 计算，非食宿人员每人每日产生 0.5kg，生活垃圾产生量为 15kg/d（4.5t/a），应分类收集，委托环卫部门及时清运。

②隔油池废油

隔油池废油产生量预计为 0.1t/a，定期委托有资质单位打捞清运处置。

③污水处理污泥

自建污水处理设施及化粪池运行过程会产生污泥，其产生量为 0.5t/a，委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。

①废机油

项目在生产过程中会产生废机油，废机油产生量约为 0.5t/a。废机油属于《国家危险废物名录（2016 年）》中“HW08  废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废物。危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，贮存处置过程中设置相应的管理台账和转移三联单制度。

②废胶水残渣

项目胶水购买成品，不自行生产，运营过程中会产生废胶水残渣，产生量为0.1t/a。废胶水残渣属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中“HW13  有机树脂类废物，代码 900-014-13 废弃的粘合剂和密封剂”，为危险废弃物。危险废物应集中分类收集并进行规范化管理，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理，贮存处置过程设置相应的管理台账和转移三联单制度。
原有项目固体废物产排情况见下表：

表2-22   原有项目固体废物产排情况一览表

固体废物名称

产生量（t/a）

废物属性

处理方式

废弃包装物

0.5

一般工业固废

集中收集后可出售给废旧物资回收公司

布袋除尘器收集的粉尘

6.3

收集后外售综合利用

边角料

37.5

收集后外售综合利用

水膜除尘沉淀渣

0.05

收集后作为厂区绿化肥料使用

生活垃圾

4.5

生活固废

委托环卫部门及时清运

隔油池废油

0.1

委托环卫部门定期清掏清运处置

污水处理污泥

0.5

集中收集后可出售给废旧物资回收公司

废机油

0.5

危险废物

委托有资质的单位清运处置

废胶水残渣

0.1

6、本项目现有污染物产排情况汇总

本项目结合已批复环评、竣工验收报告及《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》进行原有污染物核算。
表2-23   原有污染物排放情况汇总表

类别

污染源

污染物

排放量（t/a）
排放速率（mg/m3）
排放方式

废气

锅炉废气

烟尘

0.01
3.13
旋风除尘+水膜除尘+30m排气筒排放

SO2
0.21
59.5
NOx

0.46
127.5
废水

生产区

生产废水

少量

经抽油烟机引至屋外排放
办公区
办公生活污水

少量
无组织排放
固体废物

生产区

除尘器收集尘
6.31
/

外售综合利用
生产区

水膜除尘沉淀渣

0.05
/

作为厂区绿化肥料使用

板材生产线建设项目污染物产排情况

结合寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目已批复环评、竣工验收报告及《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》进行原有污染物核算。

表2-24   寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目污染物排放情况汇总表

类别

污染源

污染物

排放量（t/a）
排放速率（mg/m3）
排放方式

废气

锅炉废气

烟尘

0.01
3.13
旋风除尘+水膜除尘+30m排气筒排放

SO2
0.21
59.5
NOx

0.46
127.5
有组织废气

甲醛

0.0194

4.04

收集后引入活性炭吸附装置处理后+15m高排气筒

粉尘

0.064

8.89

集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒

无组织废气
甲醛

0.0102

/

加强通风

粉尘

1.6

/

加强通风

恶臭

少量

/

自然稀释扩散

食堂油烟

少量
经抽油烟机引至屋外排放

汽车尾气

少量

无组织排放

废水

生产区

生产废水

/

循环使用

办公区
办公生活污水

384m3/a

经隔油池、化粪池处理后用于绿化
固体废物

生产区

废弃包装物
0.5
/

出售给废旧物资回收公司

生产区

除尘器收集尘

6.31
/

外售综合利用

生产区

锅炉炉渣

18.9
/

外售综合利用

生产区
边角料

37.5

/

外售综合利用
生产区
水膜除尘沉淀渣
0.05
/

作为厂区绿化肥料使用

生活区
生活垃圾
4.5
/

清运至环卫部门指定地点

生活区
隔油池废油
0.9
/

委托资质单位定期打捞清运处置
生活区

污水处理污泥

0.5

/

委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置

生产区
废胶水残渣
1.1

/

委托有资质的单位清运处置

生产区

废机油
0.5
/

7、“三本账”

本次技改完成后，全厂（木材生产项目及锅炉技改项目）“三本账”核算如下表：

表2-25   全厂“三本账”  单位t/a

类别

污染物

现有工程排放量

改建工程排放量

以新带老削减量

项目总排放量

增减变化量

有组织废气

烟尘

0.01

0.07

/

0.07

0.06

SO2
0.21

0.24

/

0.24

0.03

NOx

0.46

1.78

/

1.78

1.32

甲醛

0.0102

/

/

0.0102

0

粉尘
0.064
/
/
0.064

0
无组织废气

甲醛

0.0194

/

/

0.0194

0

粉尘

1.6

/

/

1.6

0

恶臭

少量

/

/

少量

少量

食堂油烟

少量

/

/

少量

少量

汽车尾气

少量

/

/

少量

少量

废水

废水量

0

0

/

0

0

固废

锅炉炉渣

51.071

18.9
/

51.071

32.171
废弃包装物

0.5

3.499

/

3.999

3.499

除尘器收集尘

6.31

65.72

/

72.03

65.72

边角料

37.5

0

/

37.5

0

水膜除尘沉淀渣

0.05

0

/

0

-0.05

脱硫石膏渣

0

15

/

15

15

办公、生活垃圾

4.5

0.6

/

4.5

0

隔油池废油

0.9

0.18

/

0.9

0

污水处理污泥

0.5

0.24

/

0.5

0

废弃离子交换树脂

0

0.5

/

0.5

0.5

废机油（900-217-08

0.5

0.25

/

0.75

0.25

废胶水残渣

1.1

0

/

1.1

0




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域基本污染物环境质量现状

根据寻甸县2025年季度环境质量公报可知：2025年第一季度共监测90天，有效天数88天，优良天数85天，优25天，良60天，优良率96.6%。其中Pm2.5监测值为25μg/m3，PM10为48μg/m3；

2025年第二季度共监测91天，有效天数91天，优良天数91天，优43天，良48天，优良率100%。其中Pm2.5监测值为21μg/m3，PM10为38μg/m3；

2025年第三季度共监测92天，有效天数89天，优良天数89天，优80天，良9天，优良率100%。其中Pm2.5监测值为13μg/m3，PM10为23μg/m3；

2025年第四季度共监测92天，有效天数92天，优良天数92天，优83天，良9天，优良率100%。其中Pm2.5监测值为16μg/m3，PM10为32μg/m3；综上，本项目所在区域环境空气质量常规污染物均达到《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。

（2）特征因子环境质量现状

本项目涉及的特征因子为TSP，TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准，TSP环境质量现状评价引用云南泰义检测技术有限公司于2023年5月30日～6月5日对《云南诚淇科技有限公司塑料制品生产线及配套设施新建项目环境影响报告书》的空气质量现状监测数据。云南诚淇科技有限公司塑料制品生产线及配套设施新建项目位于本项目西侧320m，引用监测点G1为引用项目厂址内，引用监测点G2为引用项目厂址下风向10m处，与本项目相距约西侧330m。本项目引用的现状监测点具备类比条件，数据在“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）”要求的“近三年”的时限内，距离在5km范围内，属于有效数据，故本项目空气质量现状评价引用的数据具有时效性和代表性。
引用项目大气环境质量现状引用监测结果见表3-1。

表3-1  TSP引用项目环境空气监测结果   单位：mg/m3
监测点位

采样日期

采样时段

检测结果

标准值

浓度范围

单因子指数

超标率%

达标情况

引用项目厂区1#

2023-05-30~2023-05-31

08:00-次日08:00

122

300

122-128

0.407-0.427

0

达标

2023-05-31~2023-06-01

08:05-次日08:05

126

300

2023-06-01~2023-06-02

08:10-次日08:10

125

300

2023-06-02~2023-06-03

08:15-次日08:15

128

300

2023-06-03~2023-06-04

08:20-次日08:20

127

300

2023-06-04~2023-06-05

08:25-次日08:25

125

300

2023-06-05~2023-06-06

08:10-次日08:10

124

300

引用项目厂区下风向2#

2023-05-30~2023-05-31

08:05-次日08:05

134

300

131-137

0.437-0.457

0

达标

2023-05-31~2023-06-01

08:10-次日08:10

131

300

2023-06-01~2023-06-02

08:15-次日08:15

133

300

2023-06-02~2023-06-03

08:20-次日08:20

134

300

2023-06-03~2023-06-04

08:25-次日08:25

137

300

2023-06-04~2023-06-05

08:30-次日08:30

132

300

2023-06-05~2023-06-06

08:35-次日08:35

136

300

根据引用监测结果可知，引用两个监测点TSP、非甲烷总烃日均值浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级评价标准要求。

项目区环境空气质量满足功能区要求。
2、地表水环境质量现状
本项目涉及的地表水体主要为东侧2420m的丰乐水库以及项目区西侧2800m的羊街河（果马河）；项目属于羊街河（果马河）的汇水范围，羊街河（果马河）汇入上游水库，最近进入牛栏江。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014 年修订），牛栏江-滇池补水水源保护区2030年水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，果马河（羊街河）最终汇入牛栏江，属于牛栏江-滇池补水水源保护区，因此参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，羊街河（果马河）李家坝断面水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别为Ⅳ类水，与2023年同期相比有所上升。因此，羊街河（果马河）水质不满足Ⅲ类水质标准要求。超标原因可能是由于接纳了沿途居民生活污水、农业面源废水以及沿途路面的初期雨水造成的。
3、声环境质量现状

项目位于寻甸产业园区羊街片区，根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》可知，工业、仓储物流区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；因此评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区。
根据调查资料和现场踏勘，项目区周边200m范围主要为园区其他已建、在建企业、未建企业，且本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。根据《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》：2024年第二季度开展寻甸县县城功能区噪声监测一期，2、3、4a类功能区昼间达标率均为100%，夜间达标率均为100%；1类功能区间达标率均为100%，夜间达标率均为75%。总体夜间达标率为93.4%。县域声环境质量功能区夜间监测总点次达标率95.3%。

综上，项目区声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
4、生态环境质量现状

项目不涉及新增用地。项目所在地位于羊街镇新街村昆明国际林业产业园3-21号，受开发建设和人为活动影响显著，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、原始天然林、基本农田及公益林等生态敏感区，用地范围内未发现国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种。
5、地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于本项目位于羊街镇新街村昆明国际林业产业园3-21号，用地性质为工业用地，建设单位按照分区防渗要求对场区进行防渗处理，并严格落实本环评提出的各项污染防治措施后，对地下水及土壤的环境影响较小。

因此，本项目可不开展地下水、土壤环境现状调查。



	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，本次评价环境保护目标及设置范围如下：

1、大气环境：项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标；

2、声环境：项目周边50m范围内无声环境保护目标；

3、地表水环境：项目区附近的地表水为项目周边地表水主要为东侧2800m处的果马河（羊街河）；周边无饮用水水源保护区、不涉及饮用水取水口；重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；天然渔场等渔业水体；水产种质资源保护区等，因此不设水环境保护目标。
4、地下水环境：项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标；

5、生态环境：项目不新增征地，周边300m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木，无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，也无当地特有物种，无生态环境保护目标。

本项目主要保护目标详见下表，项目周边关系示意详见附图5。

表3-2  项目主要保护目标一览表

环境

要素

保护目标名称

坐标

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离

环境功能区及执行标准

经度

纬度

环境空气

深沟

103°9′36.434″

25°27′29.201″

居民

110户，515人

东南侧

90m

二类功能区，《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）及2018修改单二级标准

地表水

果马河（羊街河）

/

/

/

/

西侧

2800m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

标
准
	1、大气污染物排放标准

①项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，标准值详见表3-3。

表3-3   施工期粉尘无组织排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

厂界外浓度最高点

1.0

②项目使用1台4t/h的生物质锅炉所产生的废气中污染物主要为烟尘、二氧化硫及氮氧化物。根据《国家发展改革委、国家能源局关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知（发改能源〔2017〕2123号）》中“（六）提高环保水平。生物质锅炉严禁掺烧煤炭等化石能源。按照有关规定配备袋式除尘器等烟气处理设施，安装运行烟气排放连续自动监测系统，生物质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准，达到燃气锅炉排放水平。推进以农林生物质散料为燃料的生物质锅炉示范建设，提高环保排放水平”；因此，项目废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。项目生物质锅炉参照燃气锅炉执行的废气排放标准见表3-4。

表3-4   运营期锅炉有组织废气排放标准

污染物项目

限值

污染物排放监控限值

燃气锅炉

颗粒物

20

烟囱或烟道

氮氧化物

200

二氧化硫

50

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

③项目生物质燃料颗粒堆场产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，标准值详见表3-5。

表3-5   运营期粉尘无组织排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

厂界外浓度最高点

1.0

④项目运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模最高允许排放浓度，即油烟排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。

2、废水排放标准

项目运营期产生的生产废水主要为软水制备产生的废水、生物质锅炉排污水；软水制备废水及锅炉排污水用于本项目脱硫用水使用，不外排。

本次技改项目运营期不新增员工，原有项目2名工作人员产生的办公生活污水（食堂废水先经隔油池处理）排入化粪池、自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求；办公生活污水排放标准如下：

表3-6   《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求标准限值

污染物

标准限值

pH（无量纲）

6.0—9.0

色度(倍）

30

嗅和味（无量纲）

无不快感

浊度（度）

10

五日生化需氧量

10

氨氮

8

阴离子表面活性剂

0.5

溶解性总固体

1000

溶解氧≥

2.0

总氯≥

0.2（管网末端）

大肠埃希氏菌（MPN/100ml）

无（不得检出）

3、噪声排放标准

①施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），标准值如下。

表3-7   建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

②项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，标准值如下。

表3-8   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
类别

等效声级Leq

昼间

夜间

3类

≤65

≤55

4、固体废弃物

①项目产生的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

②项目产生的危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	“十四五”期间国家实施排放总量控制的主要污染物为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。

（1）废气

本项目运营期产生的废气主要包括生物质锅炉燃烧废气、原料堆场无组织粉尘、汽车尾气及食堂油烟等，其中DA001排气筒锅炉燃烧有组织废气颗粒物排放量约为0.07t/a，二氧化硫排放量约为0.24 t/a，氮氧化物排放量约为1.78t/a，废气量约为4364万m3/a。无组织废气中颗粒物排放量约为0.42t/a。

全厂有组织废气颗粒物排放量约为0.07t/a，二氧化硫排放量约为0.24t/a，氮氧化物排放量约为1.78t/a。

因此，本项目废气总量控制指标建议为：氮氧化物约为1.78t/a。

（2）废水

软水制备废水及锅炉排污水用于本项目脱硫用水使用，不外排；本项目办公生活污水经寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目已建设的隔油池、化粪池、污水处理站预处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求；因此，本项目可不设废水总量控制指标。

（3）固废

项目固体废物处理率为100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

举措
施
	本次工程建设主要为将原有1台2t/h生物质锅炉及其配套设施拆除，新建1台4t/h生物质锅炉并配套建设相应的辅助、环保设施。该部分工程产生的污染物主要为机械废气、施工扬尘、运输废气、焊接烟尘、施工人员办公生活污水、施工机械噪声、设备包装废物、建筑垃圾及生活垃圾等。
1、大气环境主要影响和保护措施

施工期主要废气影响为施工扬尘、机械及运输车辆废气、锅炉及配套设施拆除粉尘以及施工扬尘、焊接废气及装修废气等。

（1）扬尘

①对车辆行驶的路面和施工场地实施洒水抑尘；

②运输扬尘采用车辆限速限载等措施进行控制。

通过以上措施可有效地控制运输扬尘和施工扬尘，对环境产生的影响较小。

（2）焊接烟尘

切割、焊接过程中产生的少量颗粒物通过无组织形式排放，废气量产生较小，稀释扩散后，对周边环境空气质量影响小。

（3）施工机械和运输车辆废气

项目施工过程中施工机械废气主要为施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气。以上废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是CO和NOX，排放量较小，属无组织排放，采用合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生，施工机械和运输车辆尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经过一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

施工期产生的废气污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘、车辆尾气对环境空气的影响也就随之结束。综上所述，采取以上措施后项目产生的扬尘对周围环境影响不大。

2、水环境主要影响和保护措施

项目施工人员均为项目区周边居民，不在场地内食宿，无餐饮废水，施工期废水主要包括施工人员办公生活污水、施工废水等。施工废水经收集沉淀处理后，可回用于厂区道路、施工场地等洒水降尘。办公生活污水依托项目的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网。施工期设置施工废水临时沉淀池（1座，容积为2m3），施工期应加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周边环境的影响较小。

3、声环境主要影响和保护措施

项目施工噪声主要来源于施工机械、施工作业和施工车辆，噪声源强一般在85-95dB(A）之间，其特点为随机性、无组织性，不连续性和不规律性。项目夜间不施工，施工时间较短。建设单位在施工中加强管理、合理操作，同时合理安排作业时间，夜间不进行施工，施工噪声影响得以控制；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束。

4、固体废物主要环境影响和保护措施

项目在设施基础开挖过程中会产生土石方，设备安装后可以用回填，能做到土石方内部消纳，无废弃土石方产生，无须设置永久弃渣场。1台2t/h生物质锅炉以及配套建设的设施外售给回收企业；建筑垃圾可回收利用的回收利用，不可回收利用的统一清运至当地住建部门指定地点堆放；施工期依托原有项目的生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后运至附近垃圾收集点。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析和保护措施

本项目主要建设内容为生物质锅炉改造为生物质锅炉项目，项目运营期大气污染物主要为生物质锅炉燃烧废气。

（1）锅炉燃料燃烧废气

本项目共设置1台4t/h的生物质锅炉提供热量，使用燃料为生物质成型燃料，根据建设单位提供资料，锅炉每年运营300天，每年工作时间2400h，锅炉平均每天工作8h。本项目锅炉使用的生物质为云南世彩科技有限公司提供的成型生物质颗粒，根据生产厂家提供的生物质成分检测报告可知各成分见表4-1所示。

表4-1   生物质燃料成分一览表

检测项目

缩写

单位

检测结果

全水分

Mt

%

6.1

分析水分

Mad

%

2.89

空干基灰分

Aad

%

2.70

干基灰分

Ad

%

2.78

空干基挥发分

Vad

%

77.06

干基挥发分

Vad

%

79.35

焦渣特征

/

1~8

3

空干基固定碳

FCad
%
17.35

干基全硫

St，d

%
0.08

空干基弹筒发热量

Qb，ad
MJ/kg
18.84

空干基恒容高位发热值

Qgr，v，ad
MJ/kg
18.81

收到基恒容低位发热值

Qnet，v，ar
MJ/kg
16.91

空干基氢

Had
%
5.70

根据建设单位提供的资料可知，本项目拟安装的锅炉各参数见表 4-2 所示。

表4-2   锅炉参数一览表

额定蒸发量

额定蒸汽压力

蒸汽热焓

生物质燃料消耗量

设计热效率

4t/h

1.6Mpa

2792.2焓KJ/kg

729kg/h

87%

根据建设单位提供资料可知，项目生物质用量为729kg/h，4t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料用量约为0.729t/h，5.83t/d，1749.60t/a。

本项目生物质锅炉燃料燃烧废气参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表4-3。

表4-3   工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉

产品名称

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产物系数

末端治理技术名称

蒸汽/热水/其他

生物质燃料

层燃炉-生物质散烧

工业废气量

Nm3/t-原料

6240

/

二氧化硫

千克/吨－原料

17S①

直排

颗粒物

千克/吨－原料

37.6

布袋除尘器99.7%

氮氧化物

千克/吨－原料

1.02

直排

注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。

项目锅炉配备1台总风量为4549m3/h的风机，燃烧废气经集气管道引入旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后经30m排气筒排放；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—生物质工业锅炉—层燃炉—生物质散烧可知，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为99.7%，则本项目综合除尘效率约为99.91%，本次评价取99.9%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）中表B.7 烟气脱硫常规技术的一般性能可知，湿法：石灰石/石灰-石膏法对二氧化硫去除效率为90~99%，本次评价保守考虑取90%。根据生产厂家提供的生物质成分检测报告可知，生物质燃料空气干燥基全硫为0.08%，故本次生物质燃料含硫量以17×0.08≈1.36千克/吨－原料计算。综上，可计算出生物质锅炉燃烧后各污染物的源强见表 4-4。

表 4-4   改建生物质锅炉燃料燃烧废气产排一览表

产生源

生物质用量

污染物指标

产生情况

去除效率

%

排放情况

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
产生量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放量t/a

锅炉燃料燃烧废气

729kg/h

废气量

年废气量万1092Nm3
/

小时废气量4549Nm3
SO2
0.99 

217.95 

2.38 

90.0

0.10 

21.79 

0.24 

颗粒物

27.41 

6025.64 

65.78 

99.9

0.03 

6.03 

0.07 

NOx

0.74 

163.46 

1.78 

0.0

0.74 

163.46 

1.78 

由上表可见，本项目生物质锅炉燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放控制要求，即颗粒物：20mg/m3，氮氧化物：200mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，能够达标排放。因此锅炉燃料燃烧废气经布袋除尘器处理后由1根30m高的排气筒（DA001）排放。

(2)生物质燃料堆存产生的无组织粉尘

生物质颗粒装卸及储存过程会产生粉尘，为无组织排放，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社2008年4月第一版），无组织排放源的确定采用估算法按照原料年使用量的0.1%—0.4%计算，本次环评按照0.4%计算，生物质颗粒为袋装储存，存放于封闭厂房内，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率”编织覆盖控制效率为86%，“附录5:堆场类型控制效率”半敞开式堆场控制效率为60%，综合控制效率约为94.4%，本次评价取94%。

根据上述锅炉废气核算可知，4t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料用量约为0.729t/h，1749.60t/a，因此本项目生物质堆场粉尘产生量为7t/a，2.92kg/h；排放量约为0.42t/a，0.17kg/h。

（3）运输车辆尾气

项目运输车辆均采用柴油作燃料，车辆运输尾气主要污染物NOX和CO等。汽车尾气属于分散流动污染，污染物排放量相对较小。项目运输车辆在日常管理中加强车辆的检验和保养，确保车辆正常运行，尾气排放对环境的影响小。

综上，项目废气产排情况，详见表4-5。

表 4-5   项目营运期废气产排情况及措施一览表

排放情况

废气量（m3/h）

污染物名称

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
DA001

4549

颗粒物

65.78 

27.41 

6025.64 

SO2
2.38 

0.99 

217.95 

NOx
1.78 

0.74 

163.46 

无组织废气

/

颗粒物

7.00 

2.92 

/

食堂油烟

2000

油烟

/

/

0.212

运输废气

/

NOX、CO

少量

少量

少量

污染物名称

处理措施

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
颗粒物

旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫+30m排气筒

0.07 

0.03 

6.03 

SO2
0.24 

0.10 

21.79 

NOx

1.78 

0.74 

163.46 

无组织粉尘

厂房进行封闭建设

0.42 

0.17 

/

汽车尾气

加强车辆检验、保养

/

/

/

（5）运营期有组织排放口基本情况

根据建设单位提供资料可知，项目已有排气筒高度为30m，排放口基本情况详见下表：

表4-6   运营期大气污染物排放口基本情况一览表

排放情况

排放口类型

地理坐标（°）

排气筒编号

除尘效率

锅炉燃烧废气

一般排放口

103°9′25.54962″,25°27′33.42889″

DA001

旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫，综合除尘效率99.9%，脱硫效率取90%。
编号

污染物

排放总量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

内径（m）

排气筒高度（m）

出口温度（℃）

烟气速率（m/s）

DA001

颗粒物

0.07 

6.03 

0.4

30

90

13.37

SO2
0.24 

21.79 

NOx
1.78 

163.46 

（6）非正常排放

本项目生物质锅炉废气处理方式为“旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫”，在项目运营期间，环保设施应在生产设备启动前开启，停车后关闭，以防止非正常工况下的废气排放；同时在运营中可能会出现废气处理设施运行不正常，导致效率下降甚至失效的不良情况，生产过程中非正常排放按直接排放（即产生量）进行核算。因此，本项目非正常排放条件的设定为生物质锅炉废气处理装置处理效率因故障颗粒物、二氧化硫处理效率降为0%的情况。项目非正常排放条件下废气排放情况详见表4-7。

表4-7  有组织废气非正常情况一览表

污染物名称

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
去除效率%

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
执行标准mg/m3
达标情况

二氧化硫

0.99 

217.95 

0.0

0.99 

217.95 

50

超标

颗粒物

27.41 

6025.64 

0.0

27.41 

6025.64 

20

超标

氮氧化物

0.74 

163.46 

0.0

0.74 

163.46 

200

达标

根据上表可知，非正常排放工况下，项目的锅炉燃烧废气中的颗粒物。二氧化硫不能达到标准限值要求，氮氧化物能达到相关标准的限值要求，但排放浓度大大增加。因此本次环评要求，建设单位应对废气治理措施定期维护检查，定期更换布袋、脱硫剂等，确保废气处理设施能够正常运行，减少对大气环境的影响。

（二）大气环境影响分析

（1）废气处理措施可行性、有效性分析

A、锅炉燃烧废气

生物质锅炉废气经1套“旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫”处理后+1根30m高的排气筒（DA001）排放，排气筒预留标准的采样检测口，设置1台风量为4549m3/h的风机，对颗粒物的综合处理效率为99.9%、脱硫效率取90%。

经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）对燃生物质锅炉的废气处理设施进行可行性分析，分析对照表见下表所示：

表4-8  本项目采取的措施与可行技术对比表

废气产污环节名称

污染物种类

可行技术

本项目采用的措施

是否可行

烟气

颗粒物

袋式除尘器、旋风除尘器，旋风除尘器+袋式除尘器、其他

“旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫”+1根30m高的排气筒（DA001）排放

可行

二氧化硫

石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他

可行

根据上表对比可知，本项目使用的废气处理设施属于可行技术，废气治理措施可行、有效。

（2）废气达标情况分析

1）有组织废气

项目区共设置1根排气筒，为锅炉燃烧废气排气筒（DA001）；项目废气有组织排放达标性分析详见表4-9。

表4-9  项目废气有组织排放达标分析表

排气筒编号

污染物

排放浓度（mg/m3）

标准限值

达标情况

浓度（mg/m3）
锅炉燃烧废气（DA001）

颗粒物

6.03 

20

达标

SO2
21.79 

50

达标

NOx

163.46

200

达标

根据上文核算可知，项目DA001排气筒中各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

2）无组织废气

本环评采用AERSCREEN模型估算，项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。根据估算模式估算结果如下表所示：

表4-10  厂界无组织废气预测结果一览表

污染源

评价因子

评价标准（ug/m3）

Cmax(ug/m3)

Pmax(%)

D10%(m)

车间

TSP

900.0

903.55000

100.39444

350.0

项目无组织排放的污染物最大地面落地浓度距源距离为源下风向22m，最大落地浓度为0.903mg/m3，因此，厂区内无组织颗粒物排放满《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关大气污染物排放限值。综上，本项目在采取相关环境保护措施后，本项目废气对周边环境影响较小。

此外根据估算模型估算，保护目标处预测结果见下表：

表4-11  保护目标无组织废气预测结果一览表

保护目标名称

经度(度)

纬度(度)

颗粒物(ug/m3)

深沟

103.15869

25.460036

187.27000

从上表可知，保护目标深沟村颗粒物浓度为187.27ug/m3，能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准中相关标准限值。

（三）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结果，本项目排放的无组织颗粒物最大落地浓度为903.55ug/m3，项目区厂界外颗粒物短期浓度贡献值均未超标，因此无需设置大气环境防护距离。

（四）大气环境影响评价结论

根据《寻甸县2025年季度环境质量公报》以及特征污染物监测结果，项目区环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准要求及2018修改单二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。

通过对运营期排放废气分析，项目运营期产生废气主要有锅炉燃烧废气、生物质颗粒燃料堆场无组织粉尘、汽车尾气、食堂油烟等。锅炉燃烧废气经过“旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫”处理后，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放控制要求；食堂油烟经抽油烟机处理后能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求；厂内无组织颗粒物经编织袋储存+厂房封闭建设等措施后无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996）中标准限值要求；汽车尾气通过自由扩散后，对周边环境的影响较小。

综上所述，项目采取了各项废气处理措施后，各个大气污染物能够达标排放，对周边环境的影响较小。

（五）监测计划

项目锅炉为1台4t/h生物质锅炉，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目的监测计划如表4-12。

表4-12   自行监测计划

项目

排放源

排放方式

监测点位

监测项目

监测频次

废气

锅炉燃料燃烧

有组织

排气口（DA001）

颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度

1次/月

（参照燃煤锅炉）

厂内无组织

上风向1个，下风向设置3个

颗粒物

1次/季度

2、地表水主要环境影响和保护措施

(1)办公生活污水

根据“第二章节水平衡”核算可知，本项目劳动定员2人，生活用水量为0.22m3/d，66m3/a。生活污水产生量为0.192m3/d，57.6m3/a。

本项目生活污水经隔油池、化粪池、污水处理站预处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求。

根据《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活污水中所产生的主要污染物浓度分别为：COD≤250mg/L、BOD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤6mg/L、悬浮物≤200mg/L和动植物油≤30mg/L。化粪池对各污染物的处理效率分别为COD:15%，BOD₅:9%，NH₃-N:3%，总磷：3%:SS:30%。隔油池对动植物油的去除率为60%。

因此现有生活污水各污染物产生量为COD:212.5mg/L；BOD5:136.5mg/L；NH₃-N:24.25mg/L；总磷：5.82mg/L；SS:130mg/L，动植物油16mg/L。

项目污水产排情况见下表。

表4-13   项目生活污水水质及排放量

种类

废水种类及废水量

污染物名称

污染源强

去除效率

排放量

mg/L

t/a

mg/L

t/a

办公生活污水

办公生活污水

57.6

m3/a

COD

212.5

0.0122

15.0%

180.63

0.0104

BOD₅

136.5

0.0079

9.0%

124.22

0.0072

SS

140

0.0081

30.0%

98

0.0056

NH₃-N

24.25

0.0014

3.0%

23.52

0.0014

T-P

5.82

0.0003

3.0%

5.65

0.0003

动植物油

16

0.0009

60.0%

6.4

0.0004

表4-14  项目废水排放情况一览表

产污排污环节

食堂废水

生活污水

锅炉废水

脱硫废水

产生量（m3/h）

0.16

0.06

6.224

21.6

产生量（m3/a）

48

18

1867.29

/

治理措施

治理工艺

经依托的隔油池处理后排入化粪池

进入依托的容积的化粪池、污水处理站处理后回用于绿化。

用于本项目脱硫用水使用

经脱硫工艺水池处理后循环使用

排放去向

不外排

不外排

不外排

不外排
2、运营期水环境影响分析

（1）可行性分析

1）锅炉废水及软水制备废水容积及处置措施可行性分析

根据源强核算，本项目产生的锅炉废水及软水制备废水产生总量为2.076t/d，622.86t/a。项目脱硫用水量2.4t/d，脱硫用水量对水质无要求，锅炉废水及软水制备废水能做到不外排。因此，锅炉废水及软水制备废水不外排可行。

2）脱硫水池容积可行性分析

本项目脱硫塔循环用水量为1.8m3/h，即21.6m3/d，6480m3/a。根据项目新建1座脱硫工艺水池，容积为2m3，可满足本项目脱硫塔循环用水储存的容量。因此脱硫系统废水不外排。

3）隔油池、化粪池、污水处理站、清水池容积及处置措施可行性分析

①容积可行性分析

根据已验收并取得验收批复的《寻甸蓉德工贸有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环保竣工验收监测报告》，项目隔油池容积为0.3m3，化粪池容积为3m3，污水处理站5m3/d，清水池20m3，员工为原项目员工，未新增人员，项目已有的隔油池、化粪池、清水池容积足够容纳本项目产生的生活污水，污水处理站处理能力能够满足废水处理需求。因此项目已有的隔油池、化粪池、污水处理站、清水池满足本项目生活污水预处理要求。

②生活污水绿化用水水质、水量可行性分析

根据《寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目竣工环境保护验收监测（HL20221214009）》可知，建设单位在一体化污水处理站出水口设置1个监测点，监测结果见下表：

表2-15   废水监测结果一览表  单位：dB（A）

监测点位

采样日期

项目名称

2022/12/21

2022/12/22

执行标

准限值

达标

情况

第一次

第二次

第三次

均值

第一次

第二次

第三次

均值

一体化污水处理站出水口

pH（无量纲）

7.3

7.4

7.3

/

7.4

7.3

7.4

/

6.0—9.0

达标

色度(倍）

8

8

8

8

8

8

8

8

30

达标

嗅和味

（无量纲）

无

无

无

/

无

无

无

/

无不快感

达标

浊度（度）

8

7

8

8

9

8

7

8

10

达标

五日生化需氧量

8.7

9.1

8.4

8.7

9.0

8.3

8.6

8.6

10

达标

氨氮

7.32

7.27

7.34

7.31

7.29

7.31

7.33

7.31

8

达标

动植物油类

0.08

0.07

0.07

0.07

0.08

0.06

0.08

0.07

/

/

挥发酚

0.01L

0.01L

0.01L

/

0.01L

0.01L

0.01L

/

/

/

阴离子表面活性剂

0.492

0.494

0.490

0.492

0.488

0.496

0.486

0.490

0.5

达标

溶解性总固体

662

667

665

665

663

668

666

666

1000

达标

溶解氧≥

3.62

3.54

3.53

3.56

3.63

3.61

3.52

3.59

2.0

达标

总氯≥

1.36

1.38

1.38

1.37

1.40

1.39

1.40

1.40

0.2

（管网末端）

达标

大肠埃希氏菌（MPN/100ml）

未检出

未检出

未检出

/

未检出

未检出

未检出

/

无

达标

据上表，项目产生的无组织废水中各污染物满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求。

3、地表水环境影响分析小结

通过以上分析可知，本项目生活污水经依托的隔油池、化粪池、污水处理站预处理后能够达《《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求；软水制备废水及锅炉排污水用于本项目脱硫用水使用，不外排。

3、噪声主要环境影响和保护措施

1、运营期噪声源强分析

本项目噪声主要来源于空压机、风机、水泵等设备运行产生的噪声。噪声污染源强为80~100dB（A）之间。噪声控制措施：通过对生产设备合理布局，设置台基减振、橡胶减震等措施后，能够有效隔音，一般分别可降低噪声10～15dB（A），本次隔音量取10dB（A）；本项目主要设备噪声排放及治理情况见项目主要噪声源强及控制措施见表4-16所示。
表4-16   主要设备噪声源强一览表

序号

设备名称

数量

（台/套）

源强

运行时间

传播控制采取措施

降噪量dB(A)

降噪后声压级dB(A)

1

锅炉

1

90

12h

选择低噪声设备、基础减振10dB(A））

10

80

2

风机

1

85

10

75

3
水泵

2

80

10

70

4
空压机

1

100

10

90

5
氧化风机

1

80

10

70

6

加药装置

1

80

10
70
2、噪声预测模型
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目评价采用下述噪声预测模式。设备噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响。

①无指向性点声源几何发散衰减公式

[image: image6.png]Ly(r)=Lp(ro) —201g(1/10)




式中：

Lp（r）——点声源在预测点处声压级；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，取值1m。

②预测点的A声级叠加公式

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

[image: image7.png]1 Li
LA:IOIg‘ >101





式中：

Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

n——声源个数。

（2）项目噪声源强调查清单

根据本项目的特点、环境评价范围及周边环境关系可知，本次评价定义寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目区中心（103.15740559，25.45938351）为原点（0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；各生产设备源强情况详见下表：

表4-17   工业企业噪声声源源强调查清单

建筑物名称

声源名称

声源源强

空间相对位置/m

距项目边界距离

m

项目边界声级dB（A）

运行时段

建筑物插入损失

dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级dB（A）

建筑物外距离（m）

生产车间

锅炉

80

-21.79

-8.26

1.2

8.49

61.4 

16h

15

46.4 

1

风机

75

-20.3

-4.07

1.2

8.5

56.4 

16h

15

41.4 

1

水泵

70

-23.18

-12.54

1.2

8.55

51.4 

16h

15

36.4 

1

水泵

70

-18.58

-14.59

1.2

8.55

51.4 

16h

15

36.4 

1

空压机

90

-16.61

-10.23

1.2

5.52

75.2 

16h

15

60.2 

1

氧化风机

70

-14.63

-6.04

1.2

13.94

47.1 

16h

15

32.1 

1

加药装置
70
-12.25
-11.88
1.2
11.94
48.5 
16h
15
33.5 
1
（3）预测范围及预测点

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况”“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”“C.1.3 预测内容”，本次环评噪声预测选用“环安噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）”进行预测，在厂房中央建立坐标原点，X轴向东为正，Y轴向北为正。项目厂界外50m范围内无环境保护目标，需预测厂界噪声，并给出厂界噪声最大值及位置。

本项目仅昼间生产，夜间不生产，厂界噪声贡献值预测结果见下表。

（4）预测结果及评价

本项目厂界噪声排放贡献值预测结果见图4-18。

表4-18   各噪声源在厂界处的贡献值  单位dB(A)

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值dB（A）

标准限值dB（A）

达标情况

X

Y

Z

东侧

34.58

-18.53

1.2

昼间

62.11

65

达标

南侧

14.38

-70.95

1.2

昼间

47.76

65

达标

西侧

-32.23

35.95

1.2

昼间

60.24

65

达标

北侧

42.36

51.49

1.2

昼间

60.2

65

达标

项目夜间不生产，根据上表可知，运营期各设备噪声源在厂界处的噪声贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。运营期噪声排放对项目区周围声环境影响小。

（5）声环境保护措施

为降低项目噪声对所在区域声环境的影响，建设单位采取的隔声降噪措施如下：

①选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

②生产过程中空压机、锅炉设置于生产车间内，以保证厂界噪声能够达标；

③合理布局，重视总平面布置，高噪音设备尽量布置于项目区中心位置，远离环境敏感点，尽可能利用距离进行声级衰减；

④加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有限的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。

⑤项目在进行原辅料及产品运输时，应合理安排运输时间，尽量避免在夜间时段运输原料。

⑥为减小车辆经过村庄时产生的影响，要求运输车辆在经过运输线路旁村庄时，降低车速，文明行驶，严禁鸣笛。

（6）小结

通过采取以上噪声治理措施后，有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。厂界噪声经预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声治理措施有效可行，对周围环境及保护目标的影响较小。

（7）监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017）相关要求，建设单位应委托有资质的监测单位对建设项目定期进行环境监测，检测计划详见下表。

表4-19   环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

实施机构

运营期

噪声

项目厂界四周，共4个点

Leq（A）

1次/季度

委托有资质的监测单位实施

备注：依托寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目现有监测计划

（4）小结

通过采取上述噪声治理措施并经预测分析后，项目运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求，夜间不进行生产，故夜间无影响，对周围环境的影响较小。

4、固体主要环境影响和保护措施

项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废和危险废物。

（一）一般固体废物

（1）锅炉炉渣

锅炉炉渣的产生量参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业固体废物中生物质锅炉的产排污系数进行计算，炉渣产生量为1.05Akg/t燃料（A为灰分含量，项目使用的生物质燃料灰分为2.78%），本项目生产泡沫箱时使用生物质作为燃料提供热量，1台4t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料总用量为729kg/h，23.31t/d，1749.60t/a。则项目炉渣产生量为0.021t/d，51.071t/a，产生的锅炉炉渣统一收集装袋后暂存于一般固废间内，定期清运，作为砖厂生产辅料。

（2）除尘器除尘灰

根据废气部分工程分析可知，项目旋风+布袋除尘器对锅炉烟气中的烟尘净化效率约为99.9%，锅炉废气净化系统收尘约为65.72t/a。除尘灰定期清理装袋后暂存于一般固废间内，定期清运，作为砖厂生产辅料。

(3)生物质燃料包装袋

项目使用的生物质燃料为1吨1袋，每个袋子约为2kg，本项目需要生物质燃料1749.60t/a，则产生生物质燃料包装袋为：3.499t/a，生物质燃料使用完毕后，废包装袋由云南世彩科技有限公司（生物质颗粒燃料生产厂家）回收利用。

(4)脱硫石膏渣

脱硫塔系统运行产生的脱硫石膏渣量约为15t/a，暂存在一般固废间，定期清运至作为砖厂生产辅料。

（5）生活垃圾

本项目工作人员数量为2人，食宿人员为2人，根据城镇生活源产排污系数手册，食宿工作人员生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，则员工生活垃圾的产生量为2kg/d，0.6t/a。生活垃圾由项目区工作人员使用带盖式生活垃圾收集桶统一收集后清运至环卫部门指定地点堆放。

（6）餐厨垃圾

食堂餐厨垃圾主要为食品加工过程中产生的剩饭剩菜及隔油池废油，根据相关经验数据，餐厨垃圾以平均0.3kg/人次•d计，食堂就餐人数2人/d，则产生餐厨垃圾约为0.6kg/d，0.18t/a。食堂餐厨垃圾通过加盖塑料桶收集后委托环卫部门定期清运处置。

（7）污泥

项目污水处理设施将产生一定量的剩余污泥，根据《建筑给排水设计手册》，污泥量按0.4kg/（人•d），职工人数2人，则污泥产生量约为0.8kg/d，共0.24t/a，委托环卫部门定期清运处置。

（8）废弃离子交换树脂

根据建设单位提供资料，软化水制备系统1年更换1次滤料，废弃离子交换树脂产生量约0.5t/a，由设备维护单位定期更换后带走。

（二）危险废物

根据建设单位提供资料，项目区内的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油，废机油产生量约为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于HW08废机油与含矿物油废物类危险废物，危废代码为900-249-08。

同时本次环评提出以下要求：

（1）防渗标准及措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存间地面和四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识标牌。

（2）暂存

对危险废物委托有资质的单位处置。应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置暂存场地，并要求做到以下几点：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（3）危废转移

危废转移过程应当严格遵守《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求，确保危险废物得到安全处置：

①做好危险废物转移手续，按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）要求进行。建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

②危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地环保部门、公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，符合国家环境保护标准。

在采取上述措施的前提下，项目运营期固体废物均能得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的影响。

项目所涉及的危险废物的危险特性见表4-20。

表4-20   国家危险废物名录（2025年）（摘抄）

名称

废物类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

废机油

HW08废机油

非特定行业

900-249-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T， I

综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。

4-21   项目改建后项目固体废物产排情况一览表

序号

类别

名称

产生量

（t/a）

处置频次

处置措施

1

一般固废

锅炉炉渣
51.071

1次/周

定期清运，用于混凝土砌块生产

2

除尘器除尘灰
65.72

1次/周

3
脱硫石膏渣

15

1次/周

作为砖厂生产辅料

4
废包装袋

3.499

1次/周

由生物质颗粒燃料生产厂家回收利用

5
办公、生活垃圾

0.6

1次/日

统一收集后，由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放。

6
餐厨垃圾

0.18

1次/日

加盖塑料桶收集后按按相关要求定期清运处置

7
污泥

0.8

1次/周

委托环卫部门定期清运处置。

8
废弃离子交换树脂
0.5
1次/年
定期更换后由设备维护单位带走

9
危险固废

废机油（900-217-08）

0.25

1次/半年

暂存于危废贮存间，委托有资质的单位定期清运处置。

（5）小结

本项目产生的固体废物处置率为100%，项目运营中产生的各类固体废物均得到有效合理的处置，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤主要环境影响和保护措施

1、污染源

根据项目原辅材料及工艺，本项目地下水及土壤污染源主要为：危废贮存间及一般固废暂存间、脱硫塔配套水池等。

2、污染途径

正常情况下，项目产生的废机油储存在相应容器内，生产废水储存在池内，不会对地下水和土壤造成影响，只有在突发环境事故时，一般固废暂存间、危险废物收集容器发生泄漏，泄漏物可能通过地面缝隙渗漏进入土壤，造成地下水和土壤污染。

3、防控措施

项目区地面已进行硬化。废水治理措施进行一般防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，采取防风、防雨、防渗等措施，张贴标识标牌、设置台账。

项目危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行了重点防渗建设，防渗层为不少于6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面及与裙角用坚固、防渗的材料建造，并设置围堰或门槛等防范设施或应急设施，即使发生泄漏，泄漏物也不会进入外环境或者渗漏进入地下，环评要求根据对地下水的影响把项目区设为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
（1）重点防渗区

危废贮存间地面及裙角采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s；柴油储存间地面及裙角采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰。

（2）一般防渗区

废水治理措施进行一般防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区

项目区厂房、雨水收集池等区域，在平整基础上进行水泥硬化。

6、风险环境影响分析

1、环境风险分析的目的

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、风险识别

（1）建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质为废机油。其理化性质详见表4-22。

表4-22   矿物油理化性质及危险特性表

标识

中文名：废机油

英文名：paraffin
危险性类别：可燃液体

理化

性质

外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。

熔点（℃）：－

沸点（℃）：-

临界温度（℃）：－

临界压力（MPa）：-

饱和蒸汽压（KPa）：－

燃烧热（KJ／mol）：-

密度：0.85g/mLat20°C

溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外，与许多油脂和蜡都能混合

燃烧爆炸危险性

燃烧性：本品可燃，具窒息性。

引燃温度（℃）：300

闪点（℃）：220

爆炸下限（%）：－

爆炸上限（%）：-

最小点火能（mj）：－

最大爆炸压力（MPa）：-

危险

特性

遇明火、高热可燃

禁配物

/

消防

措施

消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

毒性

急性

毒性

LD50：无资料。

LC50：无资料

毒性

无资料

健康

危害

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

急救

措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

贮运条件

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

（2）环境风险识别

项目环境风险识别包括物质危险性识别，生产系统危险性识别，危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目建成后风险物质主要为废机油。

皮肤接触油类物质可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。废机油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

本项目生产系统风险源主要为废机油发生火灾、爆炸事故；废机油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程中发生跑、冒、滴、漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

危险物质向环境转移的途径识别包括：物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生次生污染物排放。本项目环境风险类型主要为废机油发生泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放对大气、地表水、地下水的影响。

3、风险潜势初判

根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况：

a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：


[image: image8.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

...

2

2

1

1


式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。

项目本次变更内容为锅炉及配套设施建设，废机油产生量未发生变化，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质、临界量及Q值，见下表。

表4-23   重大危险源识别一览表

序号

名称

最大储存量/在线量/t

是否为风险物质

生产场所临界量（t）

Q（危险物质数量与临界量比值）

1

废机油

0.25

是

2500t

0.0001

合计

0.0001

综上，本项目Q=0.0001<1，项目环境风险潜势为I，故不设专项评价。

4、环境风险分析

事故源头分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险潜势为Ⅰ。本评价主要对项目运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

本项目可能发生的事故主要有储油桶破损物料渗漏引起土壤及地下水的污染，根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

①储油桶破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

②油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

事故后果分析

废机油发生火灾、爆炸事故引发的次生伴生影响主要体现在火灾或爆炸过程产生的燃烧产物和灭火过程产生的固废，燃烧产物为CO2、CO和H2O。

1）对地表水环境影响分析

①泄漏影响分析

泄漏或渗漏的油类物质一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年时间。

②火灾、爆炸影响分析

油类物质燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目内布设灭火器为干粉灭火器、消防沙等，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。

2）对地下水环境的影响分析

储油桶的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。

3）对大气环境影响分析

①泄漏影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目设置废机油储存，油品将主要通过储油区通气管非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

②火灾、爆炸产生的污染物对人和环境的影响分析

矿物油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现眩晕、头痛、倦怠的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据前面分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放的一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）风险防范措施

1）火灾爆炸风险防范措施：

①生产车间按规范配置灭火器材和消防装备；

②在生产区域明显位置张贴禁用明火的告示，加强油类物质存放区域的巡查。

③工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；

④定期检查材料存储的安全状态，以防止泄漏引发火灾、爆炸。

2）危险物质泄漏防范措施

①仓库应做好防渗防腐处理，危废贮存间进行重点防渗；

②生产车间应做好周边防护措施，如设置一定高度围堰，防范危险物质泄漏蔓延至周边区域；

③定期检查危险物质存储的安全状态，检查其包装有无破损，以防止泄漏。

④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
（2）应急要求

企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。

6、结论

综上分析，通过采用严格的防火设计标准、加强原辅料储存管理、严格按有关规章制度进行生产操作等措施后，火灾发生的可能性很小。制定风险应急预案，一旦发生事故可迅速响应，采取措施将影响降到最低。项目环境风险在可接受范围内，且采取措施后风险可控。
综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉燃料燃烧废气（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
	1台4t/h的生物质锅炉废气经1套“旋风除尘器”+“布袋除尘器”+“双碱法脱硫”处理后+1根30m高排气筒（DA001）排放，风机风量为4549m3/h·台，对颗粒物的综合处理效率为99.9%，二氧化硫的处理效率为90%。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	生物质燃料颗粒堆存粉尘
	颗粒物
	厂房进行封闭建设，生物质燃料颗粒采用袋装
	《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996)

	地表水环境
	锅炉排污水、软水制备废水
	SS、CODcr
	软水制备废水及锅炉排污水用于本项目脱硫用水使用，不外排
	/

	
	脱硫系统废水
	/
	经1座脱硫工艺水池容积为2m3收集处理后循环使用
	/

	
	食堂废水、办公生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、LAS
	食堂含油废水经依托的隔油池（1座，0.3m3）预处理后与办公生活污水一并进入依托的化粪池（1座，3m3）处理后排入污水处理站（5m3/d）处理后暂存于一个20m3清水池中用于项目区绿化。
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求

	声环境
	生产设备机组
	Leq（A）
	基础减震、厂房隔音。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目生物质燃料颗粒包装袋统一收集后暂存于一般固体废物暂存区由生物质颗粒燃料生产厂家回收利用；废弃离子交换树脂定期更换后由设备维护单位带走；锅炉炉渣、布袋除尘器除尘灰、脱硫石膏渣定期清理后暂存于一般固废暂存间（10m2）内，用于混凝土砌块生产；生活垃圾清运至环卫部门指定地点；食堂餐厨垃圾通过加盖塑料桶收集后委托环卫部门定期清运处置；污泥委托环卫部门定期清运处置；废机油收集暂存于寻甸蓉德工贸有限公司旗下建设单位旗下寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目危废贮存间后，委托资质单位清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目采取分区防渗措施，脱硫水池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂房简单防渗区采取一般地面硬化。保存隐蔽设施的防渗施工影像资料。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对危废暂存设施进行检查，及时发现事故隐患并迅速给予消除；②增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急计划；

③危险废物暂存设施及贮存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求进行基础防渗处置，并加强危废暂存的记录、管理，设置规范化标识标牌、危废转移联单及台账等；

④配备足够的应急救援器材、设备和物资，准备好沙袋、砂土、配备相应品种和数量的消防设施，进行经常性维护、保养，保证设施可正常运转。

⑤针对本项目可能发生的突发环境事件，为了将风险事故率降低到最低，企业需要编制突发环境事件应急预案并到环境管理部门备案。

	其他环境管理要求
	1、环境管理计划

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

3）加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，如旋风除尘器设施、布袋除尘器、活性炭吸附装置等设施是否正常运行，防止废气非正常排放污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。

4）一般固废和危险固废的收集管理应由专人负责，分类收集。

5）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

6）按自行监测计划委托有资质单位进行，规范设置排污口。

2、排污口规范化设置

建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。排污口规范化图标详见下表。

表5-1   环境保护图形符号一览表

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能





污水排放口

表示污水向水体排放





废气排放口

表示废气向大气环境排放





噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image15.png]



[image: image16.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

/

[image: image17.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

3、竣工验收

项目建成试运营后，应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。




六、结论

	本项目符合国家及地方产业政策，选址和布局合理可行。项目产生的废气、噪声通过采取环评提出的防治措施后，能够达标排放；生产废水不外排，生活污水经寻甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目已建设的隔油池、化粪池、自建污水处理站预处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求；产生的固体废弃物都能得到妥善处置等。本项目符合国家及地方产业政策，符合相关功能规划，选址和布局合理可行。落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，项目的建设和运营是可行的。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	烟尘
	0.01
	/
	0.20
	/
	/
	0.21
	0.20

	
	二氧化硫
	0.21
	/
	0.71 
	/
	/
	0.24
	0.03

	
	氮氧化物
	0.46
	/
	1.78
	/
	/
	1.78
	1.32

	
	甲醛
	0.0102
	/
	/
	/
	/
	0.0102
	0

	
	粉尘
	0.064
	
	/
	/
	/
	0.064
	0

	废水
	废水量
	0
	/
	0
	/
	/
	0
	0

	一般工业固体废物
	锅炉炉渣
	18.9
	/
	51.071
	/
	/
	51.071
	32.171

	
	废弃包装物
	0.5
	/
	3.499
	
	
	3.999
	3.499

	
	除尘器收集尘
	6.31
	/
	65.72
	/
	/
	72.03
	65.72

	
	边角料
	37.5
	/
	0
	/
	/
	37.5
	0

	
	水膜除尘沉淀渣
	0.05
	/
	0
	/
	/
	0
	-0.05

	
	脱硫石膏渣
	0
	/
	15
	/
	/
	15
	15

	
	办公、生活垃圾
	4.5
	/
	0.6
	/
	/
	4.5
	0

	
	隔油池废油
	0.9
	/
	0.18
	/
	/
	0.9
	0

	
	污水处理污泥
	0.5
	/
	0.24
	/
	/
	0.5
	0

	
	废弃离子交换树脂
	0
	/
	0.5
	/
	/
	0.5
	0.5

	危险废物
	废胶水残渣
	1.1
	/
	0
	/
	/
	0.75
	0.25


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567891.vsd
�

开挖量较少，用于项目区内部回填


施工扬尘�

土石方


依托现有项目的垃圾桶，集中收集后定期清运处置�

洒水抑尘�

建筑垃圾�

分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的收集后统一送至当地合法的建筑垃圾处置场所进行处置�

加强施工管理、避免夜间施工等


园区污水管网


主体工程（设备基础开挖）�

生活垃圾


施工机械设备噪声�

固体废弃物�

设备拆除、安装、调试等�

废水�

废气�

化粪池、污水处理厂


生活污水�

噪声�

投入试运行


机械废气


自然逸散


基础施工


设备冲洗废水


雨天地表径流


沉淀池


沉砂池


回用于洒水降尘


排入周边雨水沟渠



反洗
进盐
置换
正洗
锅炉
氯化钠
盐泵
自来水
软水制备废水
软水



_1234567894.unknown

纯水制备
新鲜水
生物质锅炉
W2
W：废水     
G：有组织废气   
S：固废
T；无组织废气
N：噪声
W1
软水制备浓水
旋风除尘器+布袋除尘+双碱法脱硫处理
蒸汽
强排水
消耗
G1
用气企业
生物质颗粒
30m高排气筒排放
N2、S2
N1、S1
原料堆场
T1
粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目
S3



0.16
0.016
隔油池
0.144
食堂用水
自来水
纯水制备设施
办公用水
33.717
蒸汽锅炉
34.621
化粪池
处理达标后用于甸蓉德工贸装饰板材生产线建设项目绿化
0.012
0.06
0.048
0.192
0.566（软化废水）
1.510（强排水）
33.151
32（蒸汽）
木材厂使用
自建污水处理站
脱硫水池
脱硫用水
2.4
0.324
21.6
2.076



