建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统技术

改造项目

建设单位：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

编制日期：2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	68

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表	68

建设项目污染物排放量汇总表	68

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  投资项目备案证

附件5  不动产权证书

附件6  30000头/年肉牛屠宰建设项目环境影响报告表批复

附件7  30000头/年肉牛屠宰建设项目竣工环保验收意见

附件8  10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建项目环境影响报告表批复

附件9  10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建项目竣工环保验收意见

附件10  排污许可证

附件11  排污许可自行监测

附件12  危废处置协议

附件13  病死牲畜无害化处理协议

附件14  牛粪销售合同

附件15  羊街镇人民政府关于将云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司厂区生活污水纳入集镇污水处理系统的复函

附件16  突发环境事件应急预案备案表

附件17  生态环境管控单元查询结果

附件18  环境现状监测报告

附件19  环评合同

附件20  内部审查表

附件21  进度管理表

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目平面布置图

附图4  厂区总平面布置图

附图5  项目周边关系图

附图6  厂区雨污管网图

附图7  现状监测点位图

附图8  项目与云南省主体功能区规划关系示意图

附图9  项目与云南省生态功能区划关系示意图

附图10  项目与《牛栏江（云南段）水环境保护规划（2009-2030年）》位置关系图

附图11  项目与昆明市生态环境分区管控关系示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-530129-04-02-804758 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 昆明市寻甸县羊街镇龙池村 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬25度26分47.729秒，东经103度08分01.726秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C135屠宰及肉类 加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 18屠宰及肉类加工 135其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 寻甸县发展 和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2412-530129-04-02-804758 |
| 总投资 （万元） | 515.44 | 环保投资 （万元） | 66.4 |
| 环保投资占比（%） | 12.88 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 1955 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1确定项目专项评价设置情况。 表1-1 专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 项目情况; 专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目涉及危险物质为废机油、液氨，其最大存储量均未超过规定临界量; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水由市政自来水管网供给，不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物; 否. 1、废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上分析，项目不需设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“十二、轻工”中24.年屠宰肉羊15万只及以下项目属于限制类（少数民族地区除外）。项目位于昆明市寻甸县（彝族回族聚居区），属于少数民族地区，符合《云南省民族区域自治条例》关于支持民族地区农牧产品加工产业的豁免条款规定。 同时，项目已取得寻甸县发改局核发的固定资产投资项目备案证（2412-530129-04-02-804758）。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于禁止准入事项、许可准入事项，属于市场准入负面清单以外行业，且不涉及与市场准入相关的禁止性规定。 综上所述，项目与国家及地方产业政策是相符合的。 2、《云南省主体功能区规划》符合性分析 对照《云南省主体功能区规划》，项目所在寻甸县属于国家重点开发区域。国家重点开发区域功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。发展方向：建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。 项目在原听牧肉牛屠宰加工基础上，新增一条肉羊屠宰加工生产线，有助于加快寻甸县建设优质畜禽生产基地和农畜产品精深加工产业的发展，促进寻甸县社会经济的可持续发展，与国家重点开发区域的功能定位和发展方向是一致的。 综上所述，项目与《云南省主体功能区规划》是相协调的。 3、《云南省生态功能区划》符合性分析 对照《云南省生态功能区划》，项目所在寻甸县位于Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区。主要生态环境问题：森林质量较差、水土流失严重。保护措施与发展方向：保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量与质量。 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地，不涉及耕地。项目厂区已进行地面硬化，无森林、原生植被分布。项目建设不会改变厂区现有土地利用类型，不会破坏植被及植物，造成新增水土流失影响，与生态功能区的保护措施与发展方向不冲突。 综上所述，项目与《云南省生态功能区划》是相协调的。 4、《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析见表1-2、表1-3、表1-4。 表1-2 项目“三线”符合性分析 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53km2，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。全市一般生态空间面积为 4606.43km2，占全市国土面积的 21.92%。; 项目位于昆明市寻甸县羊街镇，原听牧肉牛屠宰加工厂内，无新增用地，不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态及环境敏感区。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量总体改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类，阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 项目区地表水体果马河规划水平年水功能区水质目标为Ⅲ类。根据《寻甸县2026年第一季度环境质量公报》，果马河李家坝断面水质类别满足水质目标Ⅲ类要求。 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，SO2和NOX排放总量控制在省下达目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目区属于环境空气功能二类区。根据《寻甸县2026年第一季度环境质量公报》，全县环境空气质量优良天数占比为100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 项目通过及时清理粪便，冲洗地面，加强车间机械通风，喷洒生物除臭剂，加装封闭围栏，污水臭氧催化氧化塔内密闭处理，预留恶臭污染物集中收集、处理、导排设施等措施，减缓对环境空气的影响，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地。项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。危险废物收集于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。项目建设未对区域土壤环境质量产生影响。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标。; 项目用水由市政自来水管网供给，不会突破用水总量控制指标。; 符合. 能源利用上线; 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目用电由电网供应，不属于高耗能行业，不会突破能源总量控制指标。; 符合. 土地资源利用上线; 按时完成耕地保有量、基面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。; 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地。; 符合. 表1-3 项目生态环境管控总体要求符合性分析 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 昆明市生态环境管控总体要求; 空间布局约束; 1、根据《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》进行空间管控。 2、牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3、滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4、阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。; 1、项目与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》是相协调的。 2、项目位于《云南省牛栏江保护条例》中的重点污染控制区。项目不涉及重点污染控制区的禁止行为，生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。项目与《云南省牛栏江保护条例》的水环境分区管控要求相协调。 3、项目不涉及。 4、项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到Ⅳ类、外海水质达到Ⅳ类，阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。COD重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。 2、到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m3；NOX重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。 3、2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进65t/h以上燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，NOX排放浓度不高于50mg/m3。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。 4、建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。 5、推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。 6、滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 7、阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 8、督促指导磷石膏生产企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 9、推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。; 1、项目区地表水体果马河规划水平年水功能区水质目标为Ⅲ类。根据《寻甸县2026年第一季度环境质量公报》，果马河李家坝断面水质类别满足水质目标Ⅲ类要求。 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 2、项目区属于环境空气功能二类区。根据《寻甸县2026年第一季度环境质量公报》，全县环境空气质量优良天数占比为100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 项目通过及时清理粪便，冲洗地面，加强车间机械通风，喷洒生物除臭剂，加装封闭围栏，污水臭氧催化氧化塔内密闭处理，预留恶臭污染物集中收集、处理、导排设施等措施，减缓对环境空气的影响，不会改变区域环境空气质量功能。 3、项目不涉及。 4、项目不涉及。 5、项目不涉及。 6、项目不涉及。 7、项目不涉及。 8、项目不涉及。 9、项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2、针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。 3、开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 4、开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。 5、以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 6、严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 1、项目危险废物收集于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。 2、项目不涉及。 3、项目不涉及。 4、项目不涉及。 5、项目不涉及。 6、项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 1、到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2、节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。 3、万元工业增加值用水量低于30m3。 4、2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 5、单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 6、对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。 7、加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 8、到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 9、加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。 10、到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 11、“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。 12、到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 13、公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。 14、非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。 15、单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。16、严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 17、以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 18、加快淘汰落后和低端低效产能退出。 19、指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 1、项目不涉及。 2、项目用水由市政自来水管网供给，不会突破用水总量控制指标。 3、项目不涉及。 4、项目不涉及。 5、项目不涉及。 6、项目不涉及。 7、项目不涉及。 8、项目不涉及。 9、项目不涉及。 10、项目不涉及。 11、项目不涉及。 12、项目不涉及。 13、项目不涉及。 14、项目不涉及。 15、项目不涉及。 16、项目不涉及。 17、项目不涉及。 18、项目不涉及。 19、项目不涉及。; 符合. 表1-4 项目生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元; 空间布局约束; 引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、完善生活污水收集处理系统，因地制宜，梯次推进农村生活污水治理工作，减少生活污水直接进入城区河道及湖库。 2、到2025年农村生活污水治理率达74%。 3、城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 4、按国家、省、市相关标准建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。; 1、项目不涉及。 2、项目不涉及。 3、项目不涉及。 4、项目生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，牲畜粪便及屠宰粪便收集于粪便临时堆场清运用作农肥，病死牲畜及屠宰加工废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。; 符合. 环境风险防控; 建立健全突发环境事件预警应急机制，定期组织开展预案演练。; 企业编制有《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司突发环境事件应急预案（第二版）》，报昆明市生态环境局寻甸分局备案。企业定期组织开展突发环境事件应急演练。; 符合. 资源开发效率要求; —; —; —. 综上所述，项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》是相协调的。 5、《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析见下表。 表1-5 项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。; 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 符合. 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。; 项目不涉及向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。; 符合. 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、医药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于所列以及其他严重污染水环境的生产项目。; 符合. 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 项目不涉及饮用水水源保护区，不设排污口。; 符合. 综上所述，项目与《中华人民共和国水污染防治法》是相协调的。 6、《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析见下表。 表1-6 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 畜禽养殖场、养殖小区应当及时对污水、畜禽粪便和尸体等进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体。; 项目牲畜粪便及屠宰粪便收集于粪便临时堆场清运用作农肥，病死牲畜及屠宰加工废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置，防止恶臭气体对环境造成影响。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。; 项目及时清理待宰圈、屠宰车间粪便、血污、内脏，定时冲洗屠宰车间地面，加强屠宰车间、精深加工车间机械通风。待宰圈、屠宰车间、污水处理站喷洒生物除臭剂。污水处理站调节池、厌氧池、污泥池等处理单元加盖、加罩，生产废水在臭氧催化氧化塔内密闭处理，减缓恶臭气体对环境的影响。; 符合. 综上所述，项目与《中华人民共和国大气污染防治法》是相协调的。 7、《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据《云南省牛栏江保护条例》，牛栏江流域上游保护区划分为：水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。项目所在地寻甸县羊街镇属于重点污染控制区。项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析见下表。 表1-7 项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 重点水源涵养区禁止下列行为. 盗伐、滥伐林木和破坏草地。; 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地。; 符合. 使用高毒、高残留农药。; 项目不涉及使用高毒、高残留农药。; 符合. 利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣。; 项目无有毒有害物质的废水、废渣产生。; 符合. 向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。; 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，牲畜粪便及屠宰粪便收集于粪便临时堆场清运用作农肥，病死牲畜及屠宰加工废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。危险废物收集于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。; 符合. 在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物。; 项目不涉及。; 符合. 利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目不涉及。; 符合. 重点污染控制区除重点水源涵养区禁止行为外，还禁止下列行为. 新建、扩建工业园区。; 项目不涉及。; 符合. 新建、扩建重点水污染物排放的工业项目。; 项目不涉及。; 符合. 新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 项目不涉及。; 符合. 综上所述，项目与《云南省牛栏江保护条例》是相协调的。 8、《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》符合性分析 根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》，项目所在地寻甸县羊街镇属于牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区（调水水源区）的重点污染控制区。项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》符合性分析见下表。 表1-8 项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》 符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 落实国家产业政策和有关环保政策，实现主要废水排放企业的“零排放”，到2012年12月31日，实现牛栏江调水水源区工业废水的零排放。在调水水源区，通过贯彻落实国家产业政策大检查和环保设施专项检查、强制清洁生产审核等措施，确保实现园区和企业废水的零排放。; 项目符合国家及地方产业政策。项目不产生工业废水，生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 符合. 严格工业企业环境管理，严格环境准入政策，避免新污染物输入。调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目；新建工业项目必须进入工业园区或废水实现零排放，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 项目不属于工业项目、高污染工业项目。; 符合. 严格工业固体废弃物管理，实现固体废弃物安全处置。调水水源区内所有排放固体废弃物的企业，按国家有关固体废弃物安全处置的要求，对现有固体废弃物堆场进行安全处置。; 项目生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，牲畜粪便及屠宰粪便收集于粪便临时堆场清运用作农肥，病死牲畜及屠宰加工废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。; 符合. 企业实现“雨污分流”，污水处理厂出水水质达到园区污水处理厂的进水水质要求，园区污水处理厂的出水水质必须达到再生水处理系统的进水水质，再生水处理系统出水水质必须达到回用水水质。; 厂区已实现“雨污分流”，雨水经集排水沟收集至雨水收集池。生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 符合. 综上所述，项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》是相协调的。 9、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见下表。 表1-9 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于港口、码头、长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及长江流域河湖岸线，《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河湖保护区、保留区。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及长江干支流。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及“一江一口两湖七河”和水生生物保护区。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，不涉及长江干支流、重要湖泊岸线。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于所列高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于所列规划项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后产能、过剩产能行业、高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》是相协调的。 10、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析见下表。 表1-10 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 项目不属于内河航道、港口、码头项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目不涉及自然保护区。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及风景名胜区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及长江流域河湖岸线，金沙江岸线保护区、保留区及九大高原湖泊。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及水生生物保护区。; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工、尾矿库、磷石膏库项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目不属于所列高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不属于所列规划项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于落后产能、过剩产能行业、高污染高排放项目以及所列新增产能项目。; 符合. 综上所述，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》是相协调的。 11、《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 项目与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析见下表。 表1-11 项目与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 坚持底线思维，把耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。; 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地，不涉及生态保护红线、永久基本农田、耕地。; 符合. 推动优势特色农业产业体系建设。在禄劝县、寻甸县布局发展山地牧业，加快建设优质畜禽生产基地和农畜产品精深加工园区。; 项目在原听牧肉牛屠宰加工基础上，新增一条肉羊屠宰加工生产线，有助于促进寻甸县建设优质畜禽生产基地和农畜产品精深加工产业。; 符合. 综上所述，项目与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》是相协调的。 12、《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表。 表1-12 项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 强化生态保护红线刚性约束，落实生态保护红线边界，依法依规严守生态保护红线。; 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地，不涉及生态保护红线。; 符合. 建立健全生态环境分区引导机制，把“三线一单”作为区域资源开发、 产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据。; 根据前述分析，项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》是协调的。; 符合. 持续开展畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、纺织工业、造纸业等其他氮磷排放重点行业企业超标整治工作。; 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 符合. 综上所述，项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》是相协调的。 13、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）符合性分析 项目与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）符合性分析见下表。 表1-13 项目与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010） 符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 根据屠宰场和肉类加工厂类型、建设规模、当地自然地理环境条件、排水去向及排放标准等因素，确定废水处理工艺路线及处理目标，力求经济合理、技术先进可靠、运行稳定。; 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生产废水处理站工艺为“机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒”，属于《排污许可证申请和核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HI860.3-2018）中经济合理、技术可靠、运行稳定的处理工艺。; 符合. 屠宰与肉类加工废水处理工艺应包含消毒及除臭单元。; 项目生产废水采取“机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒”处理工艺。消毒剂为次氯酸钠，臭氧催化氧化塔对生产废水进行密闭处理，降解废水中氨氮等臭气污染物。; 符合. 废水治理工程应独立布置在厂区主导风向的下风向，各处理单元平面布置尽量紧凑，力求土建施工方便，设备按照各类管线连接简捷且便于维护管理。; 项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理，废水处理站布设在项目区常年主导西南风向的下风向，各项处理设施布设紧凑。; 符合. 有恶臭源的废水处理单元（调节池、进水泵站、厌氧、污泥储存、污泥脱水等）宜设计为密闭式，并配备恶臭集中处理设施，将各工艺过程中产生的臭气集中收集处理，减少恶臭对周围环境的污染。; 项目生产废水处理站处理单元采取了加罩、加盖措施，废水在臭氧催化氧化塔内密闭处理，并喷洒生物除臭剂，减缓恶臭对周围环境的影响。2025年对项目厂界的监测表明，NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。; 符合. 综上所述，项目符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）要求。 14、《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）符合性分析 项目与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）符合性分析见下表。 表1-14 项目与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 厂址周围应有良好的环境卫生条件，厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。; 项目位于原听牧肉牛屠宰加工厂内，用地性质为工业用地，无新增用地。厂址周围无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他污染源的地区和场所。; 符合. 厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜确定，并应符合屠宰企业设置规划要求。; 项目用水由市政自来水管网供给，用电由电网供应。; 符合. 厂区道路应硬化，路面平整易冲洗，不积水。厂区废弃物存放和处理排放符合国家环保要求。; 项目厂区道路进行了硬化。生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，牲畜粪便及屠宰粪便收集于粪便临时堆场清运用作农肥，病死牲畜及屠宰加工废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。危险废物收集于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。; 符合. 综上所述，项目符合《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）要求。 15、选址合理性分析 （1）选址合理性分析 项目在原听牧肉牛屠宰加工厂内，新增一条肉羊屠宰加工生产线，用地性质为工业用地，无新增占地，选址不涉及生态保护红线、永久基本农田、耕地、自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态及环境敏感区，无明显环境制约因素，建设满足《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）、《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）等要求。 项目所在地交通条件便利，供水、供电、通信等基础设施配备完善，设备、物资采购供应有保障，满足项目生产条件要求。 综上分析，项目选址环境可行。 （2）平面布置合理性分析 项目将原听牧肉牛屠宰加工厂内原料青储池改建为肉羊待宰圈，肉牛急宰间改建为肉羊屠宰加工间。项目建成后，牲畜待宰圈、急宰间、屠宰间、精加工间、冷链系统等保持不变，不会改变厂区现有功能分区、管网结构、能源供应等布局，屠宰加工、物流运输、辅助设施、办公设施、环保设施相互独立又有机结合，节约用地的同时，满足卫生、消防、环保等条件要求。 综上分析，项目平面布置环境合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 2006年5月，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司在寻甸成立，计划在寻甸县羊街镇投资建设羊街牛市大型畜产品综合交易市场和肉牛屠宰加工厂。工程分两期建设，一期建设羊街牛市大型畜产品综合交易市场，二期建设30000头/年肉牛屠宰厂。 （1）羊街牛市大型畜产品综合交易市场项目（一期工程） 2005年4月，寻甸县发改局以“寻发改投资〔2005〕9号”文对羊街牛市大型畜产品综合交易市场项目（一期工程）和30000头/年肉牛屠宰项目（二期工程）立项。 一期工程总投资2388.32万元，建设内容有主体工程：活畜暂存房13600m2，畜产品交易大棚4000m2，门市物流6000m2，仓库3000m2；辅助工程：生活服务及综合大楼5000m2，污水污物处理区4000m2，绿化面积12000m2，停车场4000m2，场内道路21000m2。 2006年10月，昆明市环保局批复了《羊街牛市大型畜产品综合交易市场项目环境影响报告表》（昆环保复〔2006〕134号）。 （2）30000头/年肉牛屠宰项目（二期工程） 2005年4月，寻甸县发改局以“寻发改投资〔2005〕9号”文对羊街牛市大型畜产品综合交易市场项目（一期工程）和30000头/年肉牛屠宰项目（二期工程）立项。 二期工程总投资1924.92万元，建设内容有主体工程：肉牛屠宰车间3000m2，保鲜冷库1500m2，临时待宰区760m2；辅助工程：污水处理系统250t/d（一期、二期工程共用），停车场绿化面积5000m2。 2009年12月，寻甸县环保局批复了《30000头/年肉牛屠宰项目环境影响报告表》（寻环〔2009〕121号）。 （3）10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建项目 为进一步满足市场需求，2013年云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司拟在原30000头/年肉牛屠宰项目基础上，新建10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建项目。2013年5月，寻甸县科工贸局以“寻科工贸字〔2013〕43号”文对10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建项目立项。 项目总投资3900万元，在原肉牛屠宰项目厂区预留用地范围内改扩建，建设内容有主体工程：精深加工车间1980m2，冷链系统200m2；辅助工程：场内道路2000m，停车场200m2，绿化面积800m2。 2013年8月，云南省环保厅批复了《10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建项目环境影响报告表》（云环审〔2013〕254号）。 2、项目情况 为进一步扩大畜禽肉类产品供应类型，满足市场需求，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司拟在原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工厂区用地范围内，新建一条50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统生产线。 2024年12月，项目取得了寻甸县发改局核发的固定资产投资项目备案证，项目代码：2412-530129-04-02-804758。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等规定，项目属于“十、农副食品加工业 18屠宰及肉类加工135”中的“其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工”，须编制环境影响报告表。受建设单位委托，云南高科环境保护科技有限公司承担项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员在现场踏勘、资料收集、现状监测、工程分析等工作基础上，于2026年4月编制完成《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统技术改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为项目环境管理的依据。 （1）基本情况 项目名称：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统技术改造项目； 建设单位：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司； 建设性质：改建、扩建； 建设地点：昆明市寻甸县羊街镇； 建设周期：2个月，计划2026年6-8月； 占地面积：1955m2； 项目投资：515.44万元； 生产规模：50000只/年肉羊屠宰加工。 （2）建设内容及组成 项目在原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工厂区用地范围内，将原料青储池改建为肉羊待宰圈，肉牛急宰间改建为肉羊屠宰加工生产线。除此之外，原有项目其他工程内容、规模及平面布置保持不变。 项目由主体工程、辅助工程、共用工程、环保工程组成。项目建设内容以及与原项目依托关系见表2-1。 表2-1 项目建设内容及与原项目依托关系表 类别; 名称; 组成; 工程内容及规模. 原项目情况; 本项目情况. 主体工程; 羊街牛市大型畜产品综合交易市场项目; 1层钢结构大棚，半封闭，建筑面积13856m2，位于厂区南侧。; 不涉及. 30000头/年肉牛屠宰项目; 饲料间; 1层钢结构，建筑面积760m2，位于厂区西北侧。; 依托. 冷库; 1层砖房，全封闭，建筑面积960m2，包含高温冷库、速冻库、成品冷库，位于厂区中心东侧。; 依托. 肉牛待宰圈; 1个钢结构大棚，半封闭，建筑面积2100m2，位于厂区中心东北侧。; 不涉及. 原料青储池; 1个钢结构大棚，半封闭，建筑面积730m2，位于厂区中心东北侧。; 改建为肉羊待宰圈. 肉牛屠宰间; 1层钢结构，全封闭，建筑面积3956m2，设有肉牛屠宰线1条、速冻库1间、排酸库1间和成品库1间，位于厂区中心东北侧。; 将肉牛急宰间生产线移至肉牛屠宰间，新增1台2t提升设备. 肉牛急宰间; 1层钢结构，全封闭，建筑面积595m2，设有仓库1间、速冻库1间、排酸库1间和成品库1间，位于厂区东北侧。; 将肉牛急宰间改建为肉羊屠宰间，原有仓库、速冻库、排酸库、成品库不变. 活畜暂存圈; 2个1层钢结构大棚，半封闭，建筑面积分别为1950m2、2592m2，位于厂区西北侧。; 不涉及. 检疫楼; 2层砖混结构，全封闭，建筑面积460m2，位于厂区中心北侧。; 依托. 10000吨/年优质牛肉精深加工及配送系统改扩建项目; 精深加工车间; 2层钢结构，全封闭，建筑面积4000m2，位于厂区北侧。; 不涉及. 辅助工程; 办公 大楼; 3层砖混结构，全封闭，建筑面积2880m2，位于厂区中心。; 依托. 职工 食堂; 2层砖混结构，全封闭，建筑面积540m2，位于厂区西北侧。; 依托. 交易市场餐厅; 6个2层门市餐厅，砖混结构，全封闭，建筑面积2000m2。; 不涉及. 道路; 道路面积22100m2。; 依托. 场地; 场地面积39800m2。; 依托. 停车场; 停车场面积4000m2，植草砖200m2。; 依托. 绿化; 绿化面积15334m2。; 依托. 公用工程; 给水 工程; 市政自来水管网供水。; 依托. 排水 工程; 雨水通过集排水沟收集至雨水收集池。生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 依托. 供电 工程; 市政供电系统供电。; 依托. 通信 工程; 已配套通信光缆、移动电话。; 依托. 环保工程; 废气; 及时清理待宰圈、屠宰车间粪便、血污、内脏，冲洗屠宰车间地面，加强屠宰车间、精深加工车间机械通风；粪便临时堆场布设在厂区下风向；生产废水处理站处理单元加罩、加盖，废水臭氧催化氧化塔内密闭处理；化粪池地埋式密闭处理；厂界设置绿化带；职工食堂安装油烟净化器。; 新增待宰圈、屠宰车间、生产废水处理站、粪便临时堆场喷洒生物除臭剂，粪便临时堆场加装封闭围栏，屠宰车间、生产废水处理站预留恶臭污染物集中收集、处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）、导排设施费. 废水; 建有250m3/d生产废水处理站1座，处理工艺为：机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒，生产废水处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。 生活污水经100m3隔油池、300m3化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。; 依托. 噪声; 厂区、厂房、设备采取减震、降噪、隔声、合理布局等措施。; 新增肉羊屠宰车间减振垫，基础减振措施. 固体废弃物; 生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，牲畜粪便及屠宰粪便收集于粪便临时堆场清运用作农肥，病死牲畜及屠宰加工废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。危险废物收集于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。; 新增危废贮存间地面与裙脚表面防渗措施. （3）产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案表 项目; 产品; 设计生产规模. 30000头/年肉牛屠宰项目; 牛胴体; 30000头/年. 10000吨/年优质牛肉精深加工项目; 分割冷鲜肉; 4500吨/年. 牛扒; 2000吨/年. 肉串; 1000吨/年. 肉肠; 1500吨/年. 肉丸; 1000吨/年. 肥牛; 1000吨/年. 干巴; 15吨/年. 50000只/年肉羊屠宰加工项目; 热鲜羊胴体; 50000只/年. （4）原辅材料及能耗 项目原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能耗表 名称; 设计消耗量; 备注. 活牛; 30000头/年; 外购，实际规模约15000头/年. 活羊; 50000只/年; 外购，项目新增，按设计规模计. 辅料（袋装佐料）; 8000千克/年; 外购. 纸箱; 10000个/年; 外购. 真空包装袋; 100万个/年; 外购. 耗水; 约104600立方米/年; 市政供水，项目新增15000立方米/年. 耗电; 约400万度/年; 市政供电. 液氨; 3000千克/年; 外购. 聚丙烯酰胺; 370千克/年; 外购. 聚合氯化铝; 6720千克/年; 外购. 氢氧化钠; 12300千克/年; 外购. 消毒液; 760千克/年; 外购. 生物除臭剂; 10500千克/年; 外购. （5）生产设备 项目生产设备见表2-4。 表2-4 项目生产设备表 项目; 序号; 名称; 型号规格; 数量; 备注. 30000头/年肉牛屠宰生产线; 1; 牵牛机; 2.2kW; 1. 2; 开合式翻板箱; 气动; 1. 3; 旋转翻板箱; 油压; 1. 4; 旋转翻板箱; 气动; 1. 5; 吊挂葫芦; 2t; 4; 新增1台. 6; 放血预剥线; 35m; 2. 7; 转轨葫芦; 2t; 2. 8; 头蹄传送带; 2.2kW; 1. 9; 双杆气动站台; 180cm x 150cm; 9. 10; 剥皮机; 气动、3kW; 2. 11; 牛皮传送带; 2.2kW; 2. 12; 内脏传送带; 4kW; 1. 13; 空压机; 18.5kW; 2. 14; 开胸锯; 1.4kW; 2. 15; 劈半锯; 2.5kW; 2. 16; 步进轨道; 12m; 2. 17; 轨道下降机; 2.2kW; 2. 18; 吊剔葫芦; 0.5t; 14. 肉牛分割 包装车间; 1; 轨道下降机; 2.2kW; 1. 2; 传送带; 1.5kW; 2. 3; 锯骨机; 240; 1. 4; 锯骨机; 250; 2. 5; 磨肉机; 100; 1. 6; 砍丁机; 4kW; 1. 7; 热收缩炉; 9kW; 1. 8; 热收缩膜机; 450; 1. 9; 鲜肉切片机; 160; 1. 10; 真空包装机; DZD-500; 3. 11; 气调包装机; 双工位60; 1. 12; 热封机; 700; 2. 牛肉精深 加工车间; 1; 切片机; 2.2kW; 2. 2; 磨肉机; 32型; 1. 3; 切丁机; QRD; 1. 4; 斩拌机; 40型; 1. 5; 移动提升机; 1.5kW; 1. 6; 真空搅拌机; 3kW; 1. 7; 注射机; 2.2kW; 1. 8; 滚揉机; 600; 1. 9; 真空灌肠机; 2.2; 1. 10; 牛扒填充机; 气动; 1. 11; 烟熏炉; 50; 1. 12; 电磁灶; 30; 1. 13; 打浆机; 50; 1. 14; 肉丸成型机; 3kW; 1. 15; 肥牛切片机; 80型; 1. 16; 肥牛切片机; 40型; 1. 17; 锯骨机; 360; 1. 18; 真空包装机; DZD-500; 4. 19; 贴体包装机; 400-760; 2. 20; 热封机; 770; 4. 50000只/年肉羊屠宰加工生产线; 1; 烫池; 48kW; 1; 新增. 2; 脱毛机; TQW50型‌; 1; 新增. 3; 辅助轨道; 1; 新增. 4; 地磅秤; 1; 新增. 5; 屠宰工具; 1; 新增. 6; 风机; SF6-4; 2; 新增. 7; 钢绳吊; 葫芦型号2吨; 1; 新增. （6）劳动定员及工作制度 项目依托原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工劳动定员和工作制度，即：劳动定员95人，不在厂区住宿，两班工作制，每天工作16h，年工作350d。 （7）公用工程 给水工程：项目区供水管网配套完善，生产用水由市政自来水供给。 排水工程：项目采取雨污分流制，雨水通过集排水沟收集至雨水收集池。生产废水经厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 供电工程：项目区电网配套完善，生产用电由电网接入供应。 通信工程：项目区已配套接入光缆、通信、移动电话等设施。 （8）水平衡 1）现有项目水量 根据实际用水情况，按30000头/年肉牛屠宰及10000吨/年优质牛肉精深加工项目达产核算，用水总量约89600m3/a。其中生产用水量50100m3/a，生活用水量39500m3/a；生产用水损耗量17700m3/a，生活用水损耗量20220m3/a；生产废水产生量32400m3/a，生活污水产生量19280m3/a。 目前，全厂生产废水、生活污水收集至厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。雨天情况下，废水处理站处理达标后水量暂存至4700m3蓄水池，待晴天用作厂区绿化、洒水降尘。 2）项目扩建达产后水量 项目扩建达产后，厂区劳动定员、工作制度没有变化，生活用水、生活污水保持不变。按50000只/年肉羊屠宰加工项目达产核算，全厂新增生产用水15000m3/a，生活用水保持39500m3/a不变，全厂用水总量104600m3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 屠宰及肉类加工行业系数手册》，机械化活羊屠宰工业废水按0.24t/只计，则肉羊屠宰废水量12000m3/a。 项目扩建达产后，全厂生产废水沿用厂区现有生产废水处理站处理，处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘。生活污水经现有隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 项目扩建达产后全厂水量情况见表2-5。 表2-5 项目扩建达产后全厂水量情况表 项目; 生产用水; 去向. 用水量; 损耗量; 废水量; 回用量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 肉牛饮用; 3.43; 1200; 3.43; 1200; 0; 0; 0; 0; 处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘. 肉牛屠宰; 97.14; 34000; 19.43; 6800; 77.71; 27200; 77.71; 27200. 牛肉精深加工; 18.57; 6500; 3.71; 1300; 14.86; 5200; 14.86; 5200. 肉羊屠宰; 42.86; 15000; 8.57; 3000; 34.29; 12000; 34.29; 12000. 冷库用水; 24.00; 8400; 24.00; 8400; 0; 0; 0; 0. 合计; 186.00; 65100; 59.14; 20700; 126.86; 44400; 126.86; 44400. 项目; 生活用水; 去向. 用水量; 损耗量; 污水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 办公大楼; 3.43; 1200; 0.69; 240; 2.74; 960; 预处理达标后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理. 职工食堂; 5.71; 2000; 1.14; 400; 4.57; 1600. 交易市场用水; 14.29; 5000; 2.86; 1000; 11.43; 4000. 交易市场餐馆; 42.86; 15000; 8.57; 3000; 34.29; 12000. 交易市场牛饮; 44.00; 15400; 44.00; 15400; 0; 0. 冷库用水; 2.57; 900; 0.51; 180; 2.06; 720. 合计; 112.86; 39500; 57.77; 20220; 55.09; 19280. 寻甸县属低纬高原季风气候，干旱少雨。项目达产年工作350d，晴天按200d，雨天按150d计。根据《云南省用水定额（2019年版）》，结合厂区现有绿化、洒水降尘情况，核算绿化、洒水降尘用水量，详见表2-6。 表2-6 项目生产废水综合利用情况表 用水类型; 面积; 用水定额; 用水量; 备注. 绿化; 15334m2; 3L/（m2•次）; 92.0m3/d; 按用水 2次/d计. 洒水降尘; 场地; 39800m2; 2L/（m2•次）; 159.2m3/d. 道路; 22100m2; 88.4m3/d. 合计; 77234m2; 339.6m3/d. 项目扩建达产后，全厂产生生产废水126.86m3/d，雨天150d，则废水量19029m3/a。厂区现有1座4700m3的蓄水池，可暂存37d连续雨天的生产废水量。正常情况下，37d连续下雨的可能性极小，雨天间隔则有约212.7m3/d的绿化、洒水降尘用水缺口，可利用蓄水池暂存的处理后生产废水进行补充。另一方面，本次环评是按项目达产规模核算生产废水量。结合实际情况，目前肉牛屠宰量约15000头/年，仅有达产规模的50%。可预见，项目扩建后，现有市场需求规模下，肉牛屠宰及牛肉精深加工、肉羊屠宰加工将达不到达产规模，实际生产废水量也小于环评预测产生量。 项目扩建达产后，全厂生活污水产生量不变，为55.09m3/d，污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 综上分析，生产废水经厂区现有生产废水处理站处理达标后在年内可实现厂区绿化、洒水降尘的综合利用，不外排。 图2-1 项目扩建达产后全厂水平衡图（单位：m3/d） （9）总平面布置 项目在原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工厂区用地范围内，将原料青储池改建为肉羊待宰圈，肉牛急宰间改建为肉羊屠宰加工生产线，无新增占地，不改变项目其他总平面布置。 项目扩建完成后，原肉牛急宰间仓库、速冻库、排酸库、成品库保持不变，厂区各单元功能分区明确，办公区与屠宰加工区分开，避免屠宰加工对办公环境的干扰和影响。 图2-2 项目扩建后厂区平面布置图 图2-3 项目肉羊屠宰间平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 项目施工期主要对肉羊待宰圈、屠宰加工车间进行改造、装修，以及屠宰设备、配送系统安装，主要污染物为施工扬尘、施工噪声、施工废污水、生活垃圾及废包装袋、材料等。 图2-4 项目施工期工艺流程及产排污节点图 施工流程简述如下： 施工前准备：准备必要的施工机械、设备、建筑材料等。 室内局部改造：对肉羊待宰圈、屠宰加工车间进行改造，搬出原有肉牛急宰间生产设施。 室内装修：安装门窗，配套水电，墙面等外观粉刷，室内墙面和地板打磨及其他装修。 设备安装：安装屠宰加工设备、辅助轨道、配送系统等设施。 项目施工期短，工程量小，施工人员不在现场食宿，大部分工作量在室内完成，施工结束后其影响随之消失。 2、运行期工艺流程和产排污环节 项目运行期，主要进行肉羊屠宰加工，工艺流程及产排污环节见图2-5。 图2-5 项目肉羊屠宰工艺流程及产排污环节图 肉羊屠宰加工流程简述如下： 活羊收购进入待宰圈静养，静养期间出现伤残的羊急宰，活羊检疫合格后编号称重，做好记录。宰前24h停饲，充分给水，宰前3h停水。羊进入待宰区，严格按操作规程进行放血、烫毛、脱毛、清洗、去红白内脏、胴体修刮、分割等工序，卫生检验人员进行检验，对设备器具用热水消毒并保证消毒时间，操作人员用42℃水保持不少于5秒洗手消毒。严格进行内脏分类和修整处理，卫生检验人员同步检验。严格按照卫生要求进行消毒操作。对胴体进行冲洗、修整，待胴体自然冷却后出货或将胴体冷冻，待有客户后出售或对胴体进行分割、包装、冷冻、打包发货至客户。 静养：在待宰圈内静养，期间羊发出声响，产生噪声N1，粪便S1及尿液W1，粪便、尿液产生恶臭气体G1。 急宰：对伤残的羊急宰，防止死亡，产生急宰废水W2、设备噪声和羊叫声N2。 宰杀：在待宰区放血，以备下一环节使用，产生屠宰废水W3。 烫毛、脱毛：采用70°C热水进行烫毛处理，脱毛机对烫毛后的羊进行脱毛，脱毛后剥皮待用，产生屠宰废水W4、废气G2、固体废物S2及脱毛噪声N3。 去红白内脏：对清洗后的羊进行处理，去除红白内脏。内脏检验异常的进行无害化处理，产生屠宰废水W5、固体废物S3及废气G3。 胴体修刮：对羊胴体进行检查，修刮残毛、血污、瘀斑及伤痕等，保证胴体整洁卫生，符合商品要求，产生清洗废水W6及固体废物S4。 出货：整只出货，宰后检疫待自然冷却后直接装车出货或通过冷链物流运输车辆运至冷库，后续从冷库出货。分割包装冷冻出货，对清洁胴体进行分割后内包装，包装好放至冷库进行速冻，根据客户要求打包发货。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 目前，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司建有羊街牛市大型畜产品综合交易市场、30000头/年肉牛屠宰、10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统改扩建3个项目。现有项目环保手续情况简述如下。 （1）环评及竣工环保验收 表2-7 现有项目环评及竣工环保验收情况表 项目名称; 环评审批; 竣工环保验收. 审批部门; 审批文号; 验收部门; 验收文号. 羊街牛市大型畜产品综合交易市场项目; 昆明市环保局; 昆环保复〔2006〕134号; —; —. 30000头/年肉牛 屠宰项目; 寻甸县环保局; 寻环 〔2009〕121号; 寻甸县 环保局; 寻环验 〔2011〕003号. 10000吨/年优质牛肉精深加工配送系统 改扩建项目; 云南省环保厅; 云环审 〔2013〕254号; 2020年9月，通过建设单位 组织的自主验收. （2）排污许可证 2018年11月26日，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司申领排污许可证（证号91530100775514867E001U），有效期2018年11月28日-2021年11月27日。 2021年12月7日，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司延续排污许可证，有效期2021年11月28日-2026年11月27日。 （3）突发环境事件应急预案 2024年8月20日，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司签署发布《突发环境事件应急预案（第二版）》。 2024年9月3日，《突发环境事件应急预案（第二版）》于昆明市生态环境局寻甸分局完成备案（编号530-129-2024-068-L）。 2、现有项目污染物排放情况 （1）废水 根据云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司提供的资料，30000头/年肉牛屠宰项目实际屠宰量约15000头/年。目前，全厂生产废水、生活污水量约38080m3/a（108.8m3/d），生产废水为高浓度有机废水，主要污染物为COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、动植物油等。生产废水、生活污水收集后经厂区现有处理规模250m3/d的废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。雨天情况下，废水处理站处理达标后水量暂存至4700m3蓄水池，待晴天用作厂区绿化、洒水降尘。废水处理工艺为：机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒。 根据2024年11月，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司排污许可自行监测：废水处理站回用水监测口水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫”标准。 表2-8 项目废水处理站出水检测结果表 项目; 单位; 回用水监测口; 平均值; 标准值; 达标情况. pH; 无量纲; 8.12; 8.09; 8.11; —; 6.0-9.0; 达标. 色度; 度; 5L; 5L; 5L; 5L; 30; 达标. 浊度; NTU; 1L; 1L; 1L; 1L; 10; 达标. DO; mg/L; 3.2; 3.3; 3.2; 3.2; 2.0; 达标. BOD5; mg/L; 9.0; 9.0; 9.8; 9.3; 10; 达标. NH3（以N计）; mg/L; 7.13; 7.38; 7.52; 7.34; 8; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.114; 0.100; 0.105; 0.106; 0.5; 达标. 总氯; mg/L; 0.37; 0.47; 0.37; 0.40; 0.2; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 740; 732; 738; 737; 1000; 达标. 检测结果后加L表示检测结果小于方法检出限；. 根据云南省环保厅对原项目的环评批复意见（云环审〔2013〕254号），“项目位于牛栏江流域重点污染控制区，根据《云南省牛栏江保护条例》相关规定，项目生产废水不得外排。”因此，项目不设废水总量控制指标。 （2）废气 项目运营期废气主要为待宰圈、屠宰车间粪便，屠宰过程血液、内脏等有机废弃组织，粪便临时堆场，废水处理站调节池、厌氧池、污泥池等生化处理产生的恶臭，以及精深加工车间牛肉分割、蒸煮产生的异味，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度，呈无组织间歇排放。 项目通过及时清理待宰圈、屠宰车间粪便、内脏，冲洗屠宰车间地面，加强屠宰车间机械通风，粪便临时堆场远离生产车间、办公区，废水处理站设备加罩、加盖，废水臭氧催化氧化塔内密闭处理，厂界设置绿化带等措施，减缓恶臭、异味对环境的影响。 根据2025年2月，环评阶段对项目厂界上风向2m，下风向2m（1#-3#）4个点位NH3、H2S、臭气浓度的监测：监测值均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表2-9 项目厂界废气检测结果表 点位; NH3 （mg/m3）; H2S （mg/m3）; 臭气浓度 （无量纲）. 厂界上风向2m; 检测值范围; 0.09-0.11; 4.15×10-4-2.63×10-3; ˂10. 标准限值; 2.0; 0.10; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 厂界下风向2m（1#）; 检测值范围; 0.15-0.19; 4.45×10-3-9.90×10-3; 14-17. 标准限值; 2.0; 0.10; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 厂界下风向2m（2#）; 检测值范围; 0.13-0.20; 4.04×10-3-9.63×10-3; 14-18. 标准限值; 2.0; 0.10; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 厂界下风向2m（3#）; 检测值范围; 0.13-0.20; 6.28×10-3-9.60×10-3; 15-18. 标准限值; 2.0; 0.10; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标. （3）噪声 项目运营期噪声主要为待宰圈、屠宰车间肉牛叫声，机械、设备运行噪声，车辆运输噪声。项目通过合理布置功能分区，采用潜水泵，机械、设备布置在厂房内，设备基座安装减振装置，噪声较大设备安装隔音罩，厂界设置绿化带等措施，减缓噪声对环境的影响。 根据2024年11月，云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司排污许可自行监测：项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表2-10 项目厂界噪声监测结果表 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 标准值; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 标准值. 52; 52; 53; 53; 60; 43; 44; 42; 43; 50. （4）固体废物 项目运营期固体废物主要有废弃包装材料，厂区人员生活垃圾，待宰圈、屠宰车间、废水处理站污泥，病死牲畜及屠宰废弃组织，厂区机械、设备日常检修维护产生的废机油。 项目废弃包装材料由供货商自行处置，厂区人员生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，待宰圈、屠宰车间、废水处理站污泥收集至粪便临时堆场清运用作农肥。病死牲畜及屠宰废弃组织暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。废机油收集于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。采取上述措施后，可对固体废弃物实现资源化、无害化处置。 （5）环境管理 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司根据项目环评及其批复，排污许可证等要求，落实了环保措施“三同时”制度和环境管理制度。日常生产过程中，加强对环保设施的管理维护，建立了废水处理站运行管理台账，固体废弃物、危险废物管理台账，定期开展排污许可自行监测。通过上述等措施，确保环保设施稳定有效运行，减缓项目对环境产生的不利影响。 3、项目有关环境问题及整改措施 对照项目环评及其批复意见措施落实情况，《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）要求，结合现场调查、环境监测，提出项目有关环境问题及整改措施如下： （1）废气 环境问题：待宰圈、屠宰车间、废水处理站、粪便临时堆场未定时喷洒生物除臭剂；屠宰车间、废水处理站未配套设置恶臭气体集中收集与末端处理设施；粪便临时堆场未进行全包围拦挡。本项目扩建完成，全厂项目达产后，恶臭污染物产生量、牲畜粪便产生量将增加，屠宰车间、废水处理站、粪便临时堆场厂界恶臭污染物浓度可能存在超标风险。 整改及管理措施：待宰圈、屠宰车间、废水处理站、粪便临时堆场定时喷洒生物除臭剂；粪便临时堆场四面加装封闭围栏；屠宰车间、废水处理站开展恶臭污染物监测；预留新增屠宰车间、废水处理站恶臭污染物集中收集、处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）、导排设施费用，根据后期恶臭污染物监测情况，适时加装上述环保设施。 （2）废水 环境问题：厂区生产废水、生活污水收集后经厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。生产废水为高浓度屠宰有机废水，废水产生量较大。生活污水为餐饮及生活等用水，COD、BOD5浓度较生产废水低的多，且污水产生量较废水产生量更小。生产废水、生活污水若水量、水质得不到充分有效混合、均化，将显著影响废水处理站处理效果和出水稳定性，存在水质处理不达标风险。 整改及管理措施：生产废水、生活污水分质、分流处理；生活污水收集后经现有隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理；加强废水处理站的巡检、维护和水质监测，做好运行台账管理，保障各项设备、工艺单元稳定正常运行，确保生产废水处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫”标准；加强废水处理站事故应急池、厂区蓄水池的巡检、管护，确保废水处理站事故废水，废水处理站处理后回用水得到有效暂存；若事故应急池、蓄水池已满，生产废水、处理后回用水不能得到暂存，须立即停止生产。 （3）固体废物 环境问题：危废贮存间地面与裙脚未采取表面防渗措施。 整改及管理措施：加强待宰圈、屠宰车间粪便，废水处理站污泥，病死牲畜及屠宰废弃组织的清理、暂存，废机油收集暂存，做好危险废物台账管理。危废贮存间地面与裙脚采取表面防渗措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 项目位于昆明市寻甸县羊街镇，属于环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 根据《寻甸县2026年第一季度环境质量公报》，全县环境空气质量优良天数占比100%，PM2.5、PM10 的24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。项目区寻甸县为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 项目运营期废气主要为待宰圈、屠宰加工车间、废水处理站等产生的恶臭和异味，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。 根据2025年2月17-19日，对拟建肉羊屠宰间厂界上风向2m，下风向2m（1#-3#）4个点位NH3、H2S的监测：全部监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的参考限值。 表3-1 项目区环境空气监测结果表 点位; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）. 厂界上风向2m; 检测值范围; 0.09-0.11; 4.15×10-4-2.63×10-3. 参考限值; 0.2; 0.01. 达标情况; 达标; 达标. 厂界下风向2m（1#）; 检测值范围; 0.15-0.19; 4.45×10-3-9.90×10-3. 参考限值; 0.2; 0.01. 达标情况; 达标; 达标. 厂界下风向2m（2#）; 检测值范围; 0.13-0.20; 4.04×10-3-9.63×10-3. 参考限值; 0.2; 0.01. 达标情况; 达标; 达标. 厂界下风向2m（3#）; 检测值范围; 0.13-0.20; 6.28×10-3-9.60×10-3. 参考限值; 0.2; 0.01. 达标情况; 达标; 达标. 2、地表水环境 项目区地表水体为果马河，果马河为牛栏江的上游段，发源于寻甸县羊街镇金银坟山。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010-2030年）》，项目区果马河涉及水功能区为牛栏江-滇池补水水源保护区，规划水平年2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《寻甸县2026年第一季度环境质量公报》，果马河李家坝断面水质类别满足水质目标的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目位于昆明市寻甸县羊街镇，主要功能为集市贸易，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据2025年2月17、18日，对拟建肉羊屠宰间厂界（1#-4#）的监测：厂界东、南、西、北噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-2 项目区声环境监测结果表 点位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 监测时间; 监测值; 监测时间; 监测值. 厂界东侧; 2.17; 51; 2.17; 41. 2.18; 52; 2.18; 44. 厂界南侧; 2.17; 51; 2.17; 43. 2.18; 54; 2.18; 42. 厂界西侧; 2.17; 52; 2.17; 42. 2.18; 51; 2.18; 41. 厂界北侧; 2.17; 53; 2.17; 42. 2.18; 52; 2.18; 41. 执行标准; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 4、生态环境 项目位于原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工厂区用地范围内，项目用地性质为工业用地，无新增占地，厂区已进行地面硬化，种植有人工绿化植被。项目区外寻甸县羊街镇人类生产、农耕活动频繁，植被类型单一，生物多样性低，以人工农田植被为主，分布的动植物种类和数量较少，以常见啮齿类和小型哺乳类为主。 5、地下水环境、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目属于“轻工”屠宰类中“其他”，为编制环境影响报告表的Ⅳ类项目。Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。 项目位于原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工厂区用地范围内，项目用地性质为工业用地，无新增占地和地表开挖，施工期短，工程量小，对地下水环境、土壤环境的影响较小，本次评价不开展地下水环境、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定项目环境保护目标如下： 1、地表水环境 地表水环境保护目标为项目区外的果马河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、大气环境 大气环境保护目标为项目厂界外，西北侧200m的龙池村，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 3、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-3 项目环境保护目标表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 方位; 相对厂界距离（m）; 保护对象; 保护要求. 东经; 北纬. 环境 空气; 龙池村; 103°07′49.596″; 25°26′ 44.283″; 西北侧; 200; 300人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 水环境; 果马河; 103°07′25.47″; 25°27′ 15.65″; 西侧; 1100; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. SS; 1.0. （2）运营期 项目运营期废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 表3-5 恶臭污染物排放标准 污染物; 厂界标准限值. 臭气浓度（无量纲）; 20. NH3（mg/m3）; 1.5. H2S（mg/m3）; 0.06. 职工食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-6 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型标准. 基准灶头数; ≥1，<3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60. 2、废水 （1）施工期 项目施工期，生产废水收集沉淀后用于洒水降尘，不外排。生活污水依托厂区现有生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 （2）运营期 项目运营期，生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 生活污水经现有隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 表3-7 城市污水再生利用 城市杂用水水质 污染物; 单位; 城市绿化、道路洒水标准. pH; 无量纲; 6-9. BOD5; mg/L; 10. NH3-N; mg/L; 8. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 溶解性总固体; mg/L; 2000. DO; mg/L; 2.0. 表3-8 污水排入城市下水道水质标准 污染物; 单位; B级标准. pH; 无量纲; 6.5-9.5. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 350. TP; mg/L; 8. TN; mg/L; 70. NH3-N; mg/L; 45. 阴离子表面活性剂; mg/L; 20. 溶解性总固体; mg/L; 2000. 动植物油; mg/L; 100. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. （2）运营期 项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据原项目环评批复意见，结合排污许可管理要求，本次评价建议总量控制指标如下： 1、废水 项目运营期，生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 生活污水经现有隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准后，接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 根据云南省环保厅对原项目的环评批复意见（云环审〔2013〕254号），“项目位于牛栏江流域重点污染控制区，根据《云南省牛栏江保护条例》相关规定，项目生产废水不得外排。” 因此，项目不设废水总量控制指标。 2、废气 项目运营期，废气主要为无组织逸散的NH3、H2S、臭气浓度，不属于总量控制指标，故项目不设废气总量控制指标。 3、固体废物 项目运营期，固体废物处理率为100%，故项目不设固体废物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目位于原听牧肉牛屠宰及优质牛肉精深加工厂区用地范围内，将原料青储池改建为肉羊待宰圈，肉牛急宰间改建为肉羊屠宰加工生产线。施工内容主要为肉羊待宰圈、屠宰加工车间改造、装修，屠宰设备、配送系统安装，主要污染物为施工扬尘、施工噪声、施工废污水、生活垃圾及废包装材料等。 1、废气 施工扬尘主要来自待宰圈、屠宰加工车间改造、装修和焊接，原材料运输、堆放等，主要污染物颗粒物呈无组织间歇排放。 项目施工在厂区进行，主要是室内作业，工程量小、施工期短，施工扬尘对区域环境影响较小。为减缓施工扬尘影响，提出下列措施： （1）施工物料选择背风面堆放，并加盖篷布，施工作业区定时洒水降尘。 （2）施工作业时尽量关闭门窗，室内装修选用环保材料。 2、废水 施工废水主要为生产废水和施工人员生活污水。生产废水为待宰圈混凝土砂浆拌合废水，主要污染物为颗粒物，生产废水在施工区收集沉淀后用作场地洒水降尘，不外排。施工人员生活污水依托厂区现有污水处理设施处理。 3、噪声 施工噪声主要来自施工机械、设备噪声和车辆运输噪声，呈间歇排放。项目施工在厂区进行，主要是室内作业，施工期短，施工噪声对区域环境影响不大。为减缓施工噪声影响，提出下列措施： （1）合理安排施工作业和运输时间，物料运输安排在非休息时段进行，控制运输车辆车速。 （2）选用低噪声的施工机械、设备，加强机械、设备、车辆等养护。 4、固体废物 施工固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾包括废钢材、塑料、包装袋等，建筑垃圾由施工单位回收处置，施工人员生活垃圾统一收集于厂区垃圾桶，交由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气来源及污染物 运营期废气来源主要包括以下几类： 1）待宰圈粪便、尿液，屠宰过程血液、内脏、皮毛等有机废弃组织，粪便临时堆场产生的恶臭，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。 2）废水处理站调节池、厌氧池、污泥池等处理单元产生的恶臭，主要污染物为NH3、H2S。 3）职工食堂烹饪产生的油烟。 4）牛肉分割、蒸煮等加工产生的异味。 （2）废气源强核算 1）待宰圈、屠宰车间恶臭 类比同类项目，正常情况下，待宰圈、屠宰车间NH3产生浓度约4mg/m3，产生速率约0.15kg/h，产生量约0.84t/a；H2S产生浓度约0.06mg/m3，产生速率约0.01kg/h，产生量约0.056t/a。 2）废水处理站恶臭 废水处理站恶臭源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理废水中1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 屠宰及肉类加工行业系数手册、生活污染源产排污系数手册》，项目达产时生产废水、生活污水需处理的BOD5分别为83.81t/a、2.83t/a。 表4-1 项目废污水污染物产生量情况表 类型; COD产污系数; BOD5产污系数; 生产规模 或耗水量; BOD5产生量. 生产 废水; 肉牛屠宰; 3870g/头; 2322g/头; 30000头/a; 69.66t/a. 肉羊屠宰; 471g/只; 283g/只; 50000只/a; 14.15t/a. 生活污水; 325mg/L; 147mg/L; 55090L/d; 2.83t/a. 合计; 86.64t/a. 按厂区工作350d，每天16h计，则生产废水NH3产生速率约0.046kg/h，产生量约0.26t/a；H2S产生速率约0.002kg/h，产生量约0.01t/a。按办公和交易区工作350d，每天8h计，则生活污水NH3产生速率约0.003kg/h，产生量约0.009t/a；H2S产生速率约0.0001kg/h，产生量约0.0003t/a。 3）职工食堂油烟 职工食堂用餐人数约95人，用油量按每人0.03kg/d，烹饪时间1.5h，油烟产生系数3%计，则食堂油烟产生速率约0.057kg/h，产生量约0.03t/a。 表4-2 项目废气源强情况表 污染物; 污染源; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. NH3; 待宰圈、屠宰车间; 0.15; 0.84. 生产废水; 0.046; 0.26. 生活污水; 0.003; 0.009. 合计; 0.199; 1.109. H2S; 待宰圈、屠宰车间; 0.01; 0.056. 生产废水; 0.002; 0.01. 生活污水; 0.0001; 0.0003. 合计; 0.0121; 0.0663. 油烟; 职工食堂; 0.057; 0.03. 如表4-2，项目达产后，全厂NH3产生速率约0.199kg/h，产生量约1.109t/a；H2S产生速率约0.0121kg/h，产生量约0.0663t/a；职工食堂油烟产生速率约0.057kg/h，产生量约0.03t/a。 （3）废气治理措施 1）恶臭气体 ①及时清理待宰圈、屠宰车间粪便、血污、内脏，定时冲洗屠宰车间地面，加强屠宰车间、精深加工车间机械通风。待宰圈、屠宰车间、废水处理站、粪便临时堆场喷洒生物除臭剂。 ②废水处理站调节池、厌氧池、污泥池等处理单元加盖、加罩，生产废水在臭氧催化氧化塔内密闭处理。生活污水经地埋式隔油池、化粪池密闭处理。 ③粪便临时堆场四面加装封闭围栏。厂界设置绿化带。 2）食堂油烟 职工食堂安装油烟净化器，处理效率不低于85%，油烟净化后通过专用烟道引至屋顶排放。 （4）废气治理措施可行性分析 项目采取的上述废气治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中技术可行，经济合理的治理措施。 生物除臭工艺在屠宰、食品加工、污水处理等行业得到广泛应用，除臭效率在80%以上，主要原理为臭气通过湿润、多孔和充满活动的微生物滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解，将恶臭物质分解为无毒无害简单无机物，达到净化空气目的。生物除臭处理后，无组织排放NH3浓度≤1.5mg/m3，排放速率0.003kg/h；H2S浓度≤0.06mg/m3，排放速率0.0002kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 表4-3 项目废气污染物产排情况表 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 防治措施; 排放 方式; 排放量（t/a）; 排放标准. 待宰圈及屠宰车间; NH3; 0.84; 及时清除粪便，冲洗地面，增加车间通风，喷洒生物除臭剂，预留恶臭污染物集中收集、处理、导排设施; 无组织; 0.084; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. H2S; 0.056; 0.0056. 生产废水; NH3; 0.26; 废水处理单元加罩、加盖，臭氧催化氧化塔内密闭处理，喷洒生物除臭剂，预留恶臭污染物集中收集、处理、导排设施; 无组织; 0.026. H2S; 0.01; 0.001. 生活污水; NH3; 0.009; 隔油池、化粪池地埋密闭处理; 无组织; 0.0009. H2S; 0.0003; 0.00003. 职工食堂; 油烟; 0.03; 油烟净化器; 有组织; 0.0045; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准. （5）非正常排放影响分析 项目废气非正常排放情况为厂区生产废水处理站，职工食堂油烟净化器出现故障；厂区生产废水处理站，待宰圈及屠宰车间未喷洒生物除臭剂。废气处理效率按零计，则项目废气非正常排放情况如下表。 表4-4 项目废气非正常排放情况表 产污环节; 排放方式; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （kg/次）; 持续时间. 生产废水处理站; 无组织; NH3; 0.046; 0.184; 4h. H2S; 0.002; 0.008. 职工食堂; 无组织; 油烟; 0.057; 0.228; 4h. 待宰圈及 屠宰车间; 无组织; NH3; 0.15; 0.30; 2h. H2S; 0.01; 0.02. 由表4-4可知，非正常排放情况下，废气将对厂区环境空气产生一定影响。为最大限度降低废气非正常排放情况的发生，提出下列措施： 1）加强厂区生产废水处理站、职工食堂油烟净化器、待宰圈及屠宰车间的巡检、管护，做好生物除臭剂喷洒台账管理，保障生产废水处理站、职工食堂油烟净化器各项设备、处理单元稳定正常运行。若生产废水处理站出现故障，应立即启动突发环境事件应急预案，暂停生产，及时修缮恢复生产废水处理站正常运行。 2）加强职工的环保宣传教育和机械、设备操作等岗位培训，确保机械、设备等合规操作。 （6）小结 项目采取的废气治理措施技术可行、经济合理。在加强环境管理，做好废气治理设（措）施运维、管护，降低废气非正常排放发生概率情况下，项目对环境空气的影响不大，不会改变区域环境空气质量功能。 （7）环境监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），拟定项目废气自行监测方案如下表。 表4-5 项目废气自行监测方案表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织排放; 东、南、西、北厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 环境空气保护目标; 龙池村. 2、废水 （1）废污水来源及产生量 运营期，项目废水主要包括生产废水和生活污水。 1）生产废水：牲畜待宰前圈栏冲洗，屠宰过程放血、烫毛、脱毛、胴体清洗、内脏清洗，车间地面及设备冲洗等高浓度有机废水。主要污染物为COD、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N、动植物油等。 2）生活污水：厂区办公大楼、职工食堂、交易市场餐厅、交易市场公厕及冷库卫生间等生活污水。主要污染物为COD、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N、动植物油等。 根据工程分析（详见第二章 水平衡），项目扩建完成达产时，全厂废水产生量为63680m3/a（181.95m3/d），其中生产废水44400m3/a（126.86m3/d），生活污水19280m3/a（55.09m3/d）。 （2）废污水治理措施及去向 项目扩建达产后，厂区实行“雨污分流、清污分流”，废污水实行“浓污分流、分质处理”。雨水通过集排水沟收集至雨水收集池，废污水收集处理达标后综合利用或排入市政污水管网。 1）生产废水：收集后经厂区现有生产废水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫”标准用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 2）生活污水：收集后经现有隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准，接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 3）回用水量：经核算，厂区绿化、洒水降尘需水量339.6m3/d。晴天处理达标后生产废水126.86m3/d全部用于厂区绿化、洒水降尘；雨天处理达标后生产废水暂存于4700m3蓄水池，蓄水池可暂存连续37d处理后生产废水，待晴天蓄水池暂存水量补充用于厂区绿化、洒水降尘缺水。 （3）废污水污染物产排量核算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 屠宰及肉类加工行业系数手册、生活污染源产排污系数手册》，结合现有项目监测数据，核算达产时全厂生产废水、生活污水主要污染物产排量。其中，污染物处理去除率根据废污水处理工艺确定。项目废污水污染物产排情况详见表4-6。 表4-6 项目废污水污染物产排情况表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放浓度（mg/L）; 执行标准（mg/L）; 排放量（t/a）; 去向. 生产废水. COD; 1900; 84.3; 机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒; 20; —; —; 用于厂区绿化、洒水降尘. BOD5; 950; 42.2; 9.3; 10; —. NH3-N; 80; 3.72; 7.3; 8; —. TN; 45; 1.99; 9.0; —; —. TP; 4.5; 0.20; 0.9; —; —. 生活污水. COD; 325; 6.27; 隔油池+化粪池; 146; 500; 2.82; 接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理. BOD5; 150; 2.90; 68; 350; 1.31. NH3-N; 37.7; 0.73; 32; 45; 0.62. TN; 49.8; 0.96; 46; 70; 0.89. TP; 4.28; 0.08; 3.8; 8; 0.07. 动植物油; 5.0; 0.10; 1.0; 100; 0.02. （4）废污水治理措施可行性分析 1）生产废水依托现有生产废水处理站处理可行性分析 厂区现有生产废水处理站处理规模为250m3/d，处理工艺为“机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧（IC塔）+接触氧化+过滤吸附+消毒（次氯酸钠+臭氧）”，属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中可行的生产废水处理工艺。 图4-1 项目生产废水处理站工艺流程图 项目达产后，全厂生产废水量约126.86m3/d，为高浓度屠宰有机废水，COD、BOD5、NH3-N浓度约1900mg/L、950mg/L、80mg/L。生产废水处理站处理规模250m3/d，可完全消纳生产废水量，生产废水处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 目前，生产废水处理站运行稳定。根据2024年11月，项目排污许可自行监测：废水处理站回用水监测口水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫”标准。 综上分析，项目生产废水依托现有生产废水处理站处理是可行的。 2）生活污水依托现有设施预处理可行性分析 厂区现状设有地埋式100m3隔油池、300m3化粪池各1个，办公大楼、职工食堂、交易市场、冷库产生的生活污水收集进入隔油池、化粪池预处理。项目达产后，全厂生活污水量保持不变，为55.09m3/d，COD、BOD5、TP、TN、NH3-N浓度约325mg/L、150mg/L、4.3mg/L、50mg/L、37mg/L。隔油池、化粪池容积满足《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）对污水处理工艺的停留时间要求，处理后水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准。 综上分析，项目生活污水依托现有设施预处理是可行的。 3）生活污水依托现有羊街镇污水处理站处理可行性分析 项目达产后，全厂生活污水量约55.09m3/d，经隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准后，接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。 羊街镇污水处理站位于阳先线东侧，距项目区约3km。2015年3月污水处理站竣工运行，2023年10月完成工艺改造，改造后处理规模为1500m3/d，处理工艺为“厌氧-缺氧-好氧（AAO）+高效沉淀+转盘过滤+消毒（紫外）”，污水接纳范围为羊街镇及附近大庄村、羊街村、龙池村，生活污水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水再经人工湿地进一步净化处理后，最终进入果马河。 图4-2 羊街镇污水处理站工艺流程图 目前，羊街镇污水处理站运行稳定，实际污水处理量约800m3/d。项目生活污水量约55.09m3/d，经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理。全厂生活污水量占羊街镇污水处理站剩余处理能力700m3/d的7.8%，所接纳的生活污水不会对羊街镇污水处理站造成冲击。 2026年1月，羊街镇人民政府对项目全厂生活污水纳入集镇污水处理系统意见进行复函，“同意将云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司厂区每日产生的60立方生活污水纳入羊街镇集镇生活污水处理系统统一处理，请贵公司按要求完成雨污分流设施优化，确保生活污水规范接入。”目前，羊街镇污水处理站污水管网已覆盖至项目厂区外，全厂生活污水可得到接纳。 综上分析，项目生活污水依托羊街镇污水处理站处理是可行的。 （5）中水回用可行性分析 根据工程分析（详见第二章 水平衡），全厂绿化、洒水降尘用水量约339.6m3/d。项目达产后，全厂生产废水量约126.86m3/d，正常情况下可完全消纳用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。雨天情况下，厂区现有4700m3蓄水池可暂存37d连续雨天生产废水量，雨天间隔则有约212.7m3/d的绿化、洒水降尘用水缺口，可利用蓄水池暂存的处理后生产废水进行补充。 另一方面，本次环评是按项目达产规模核算生产废水量。结合实际情况，目前肉牛屠宰量仅有达产规模30000头/年的50%，项目扩建后，全厂实际生产废水量远小于环评预测的产生量126.86m3/d。 综上分析，厂区现有生产废水处理站处理达标后生产废水可作为中水回用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 （6）初期雨水处置和非正常排放影响分析 项目初期雨水收集暂存于30m3的地埋式雨水收集池，后经厂区现有生产废水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫”标准后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 项目废水非正常排放情况为：厂区生产废水处理站检修或出现故障，生产废水未经处理或处理效果不能满足中水回用要求。 厂区生产废水处理站配套建有800m3的事故应急池，按项目达产生产废水量126.86m3/d计，则事故应急池可暂存6d的生产废水量。待废水处理站检修完成或故障排除后，事故应急池暂存生产废水可泵回废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 为最大限度降低废水非正常排放情况的发生，提出下列措施： 1）加强厂区生产废水处理站，雨水收集池、事故应急池的巡检、管护，保障生产废水处理站各项设备、处理单元稳定正常运行，处理后出水满足中水回用要求，雨水收集池、事故应急池容积满足初期雨水、生产废水暂存要求。 2）加强职工和生产废水处理站人员的环保宣传教育和机械、设备操作等岗位培训，确保废水处理站机械、设备等合规操作。 3）若遇极端天气或不可预见情况，厂区蓄水池、生产废水处理站事故应急池已满，且处理后生产废水不能自行消纳，应立即启动突发环境事件应急预案，暂停生产。 （7）小结 项目采取的废污水治理措施技术和环境可行，经济合理。在加强环境管理，做好废污水治理设（措）施运维、管护，确保废污水处理达标后综合利用或接管处理，降低废水非正常排放发生概率情况下，项目不会对区域水环境质量功能产生明显不利影响，环境可接受。 （8）环境监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），拟定项目废水自行监测方案如下表。 表4-7 项目废水自行监测方案表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 生产废水; 厂区生产废水处理站回用水监测口; 流量、pH、COD、TP、TN、NH3-N; 自动监测. SS、BOD5、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、总大肠菌群; 1次/季度. 生活污水; 厂区生活污水总排放口; 流量、pH、COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、SS、动植物油、磷酸盐、阴离子表面活性剂、溶解性总固体; 1次/月. 3、噪声 （1）噪声来源及源强分析 运营期，项目噪声源主要为待宰圈、肉羊屠宰叫声，脱毛、屠宰工序机械、设备噪声以及车辆噪声。 1）肉羊待宰圈静养，以及屠宰刺杀放血时产生叫声，其中待宰静养叫声较小，杀羊时则产生高于80dB（A）的嘶叫声，嘶叫声持续时间较短。 2）肉羊宰杀后，进入脱毛、屠宰工序，此时脱毛机、提升机设备产生持续机械噪声，噪声源强在60-70dB（A）。 3）活羊运输入厂、屠宰后肉羊运输产生一定车辆噪声，噪声源强约75dB（A），属瞬时噪声，对外环境影响较小。 （2）噪声预测及影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次评价将屠宰车间脱毛机简化为点声源，采用无指向性点声源几何发散衰减公式进行噪声预测。声源传播过程中，噪声经距离衰减、空气吸收后到达厂界。肉羊屠宰车间夜间不屠宰。 声源噪声随距离传播衰减公式为：LP2=LP1-20lg（r2/r1） 式中：LP1—受声点P1处声级dB（A）； LP2—受声点P2处声级dB（A）； r1—声源至P1处距离m； r2—声源至P2处距离m。 表4-8 项目肉羊屠宰车间厂界噪声预测表 点位; 噪声值dB（A）; 标准限值; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值. 厂界东侧; 51.5; 50.2; 53.8; 60; 达标. 厂界南侧; 52.5; 53.1; 55.7; 60; 达标. 厂界西侧; 51.5; 50.8; 53.8; 60; 达标. 厂界北侧; 52.5; 48.2; 53.9; 60; 达标. 图4-3 项目肉羊屠宰车间噪声预测图 由表4-8、图4-3可知，运营期肉羊屠宰车间厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准。肉羊屠宰车间外50m范围内无声环境保护目标，车间噪声不会对声环境质量产生明显影响。 （3）噪声防治措施可行性分析 为减缓车间运营噪声对外环境的影响，提出下列措施： 1）选购噪声排放满足要求的脱毛机和其他机械、设备。 2）加强机械、设备的运维管护，确保其稳定正常运行。 3）机械、设备下方加装减振垫，采用基础减振措施。 上述噪声防治措施技术成熟，降噪效果较好，投资较少，是可行的措施。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），拟定项目噪声自行监测方案如下表。 表4-9 项目噪声自行监测方案表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 肉羊屠宰加工车间厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 运营期，项目固体废物分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为待宰圈、屠宰车间粪便及屠宰废弃组织，病死肉羊，废水处理站污泥，厂区人员生活垃圾。危险废物为厂区机械、设备日常检修维护产生的废机油。 （1）一般固体废物 1）待宰圈、屠宰车间粪便 待宰圈、屠宰过程产生羊粪便，羊粪便以有机物为主，含大量氮磷成分。粪便若不及时收集处理，将产生恶臭气体，滋生细菌、蚊虫，对环境造成影响。 按项目达产时，每天屠宰肉羊143只，每只产生粪便1kg计，则羊粪便产生量约143kg/d，50t/a。羊粪便及时收集至粪便临时堆场，清运用作农肥。 2）屠宰废弃组织 屠宰过程将产生废弃生物组织，废弃组织若不及时收集处理，将腐化滋生细菌、蚊虫，对环境造成影响。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 屠宰及肉类加工行业系数手册》，按项目达产时，每天屠宰肉羊143只，每只产生废弃组织4.9kg计，则废弃组织产生量约700kg/d，245t/a。废弃组织及时收集暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置。 3）病死肉羊 肉羊仅在待宰圈内短期停留，出现病死的情况和数量较少。病死肉羊若不及时收集处理，将腐化滋生细菌、蚊虫，对环境造成影响。项目病死肉羊及时清理暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处理。 4）废水处理站污泥 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010），废水处理站污泥量（DS/BOD5）一般可按0.3-0.5kg/kg，污泥含水率99.3%-99.4%，脱水后污泥含水率应小于80%。 按项目达产时，废水BOD5产生量14.15t/a，污泥量（DS/BOD5）0.4kg/kg计，则折算为含水率80%的污泥量为7.7kg/d，2.7t/a。污泥收集至粪便临时堆场，与粪便一起清运用作农肥。 5）生活垃圾 项目达产后，无新增定员，按劳动定员95人，年工作350d，每人每天产生生活垃圾1kg计，则生活垃圾产生量为95kg/d，33.3t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运处置。 （2）危险废物 运营期，项目新增机械、设备日常检修维护产生废机油。废机油量约0.3t/a，收集暂存于现有危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。 表4-10 项目固体废物产生情况表 名称; 类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 处置措施. 屠宰废弃组织; 一般 固废; 030-003-S82; 固态; 245; 及时收集暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置. 病死肉羊; 030-002-S82; 固态; —. 肉羊粪便; 030-001-S82; 固态; 50; 收集至粪便临时堆场，清运用作农肥. 污水处理站污泥; 135-001-S07; 固态; 2.7. 生活垃圾; 900-002-S61; 固态; 33.3; 环卫部门清运处置. 废机油; 危险 废物; 900-249-08; 液态; 0.3; 收集暂存于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置. 5、地下水环境、土壤环境 项目不涉及有毒有害物质，扩建完成后，全厂生产废水、生活污水分流、分质处理，生产废水处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，生活污水预处理后接入市政污水管网。一般固体废物、危险废物分类收集规范暂存，最后资源化、无害化处置。采取上述措施后，最大限度避免和降低废污水、固体废物等对地下水环境、土壤环境可能造成的不利影响，环境可接受。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分区防控原则，将项目防渗等级划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表4-11 项目分区防渗情况表 防渗等级; 防渗分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598. 一般防渗区; 饲料间、原料库房、屠宰车间、冷库、隔油池、化粪池、生产废水处理站等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889. 简单防渗区; 办公大楼、厂区道路、停车场等; 一般地面硬化. 6、现有项目存在问题及“以新带老”措施 （1）现有项目存在问题 1）废气 待宰圈、屠宰车间、生产废水处理站、粪便临时堆场未定时喷洒生物除臭剂；屠宰车间、生产废水处理站未配套设置恶臭气体集中收集与末端处理设施；粪便临时堆场未进行全包围拦挡。本项目扩建完成，全厂项目达产后，恶臭污染物产生量、牲畜粪便产生量将增加，屠宰车间、生产废水处理站、粪便临时堆场厂界恶臭污染物浓度可能存在超标风险。 2）废水 厂区生产废水、生活污水收集后经现有生产废水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫”标准后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。生产废水为高浓度屠宰有机废水，COD、BOD5浓度高，项目扩建达产后，生产废水量约126.86m3/d。生活污水为餐饮及生活等用水，COD、BOD5浓度较生产废水低的多，且项目扩建达产后生活污水量55.09m3/d较现状没有增加。生产废水、生活污水若水量、水质得不到充分有效混合、均化，将显著影响生产废水处理站处理效果和出水稳定性，存在水质处理不达标风险。 3）固体废物 危废贮存间地面与裙脚未采取表面防渗措施。 （2）“以新带老”措施 1）废气 环评提出，待宰圈、屠宰车间、生产废水处理站、粪便临时堆场定时喷洒生物除臭剂；粪便临时堆场四面加装封闭围栏；屠宰车间、生产废水处理站开展恶臭污染物监测；预留新增屠宰车间、生产废水处理站恶臭污染物集中收集、处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）、导排设施费用，根据后期恶臭污染物监测情况，适时加装上述环保设施。 2）废水 环评提出，按照“浓污分流、分质处理”原则处理生产废水、生活污水，生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理，生活污水经现有隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网；加强生产废水处理站的巡检、维护和水质监测，做好运行台账管理，保障各项设备、工艺单元稳定正常运行，确保处理后出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫”标准；加强隔油池、化粪池的巡检维护、清掏，确保处理后出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准；加强生产废水处理站事故应急池、厂区蓄水池的巡检、管护，确保生产废水处理站事故废水，污水处理站处理后回用水得到有效暂存；若事故应急池、蓄水池已满，生产废水、处理后回用水不能得到暂存，须立即停止生产。 3）固体废物 环评提出，加强待宰圈、屠宰车间粪便，生产废水处理站污泥，病死牲畜及屠宰废弃组织的清理、暂存，废机油收集暂存，做好危险废物台账管理。危废贮存间地面与裙脚采取表面防渗措施，防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜或其他防渗性能等效的材料。 7、环境风险 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设和运行期可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，造成人身安全与环境影响和损害的程度，提出合理可行的风险防范、应急与减缓措施，使项目事故发生概率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查、识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对项目主要原辅材料、产品和污染物产排进行分析，识别项目风险物质为废机油和氨水（浓度≥20%）。 项目为牲畜屠宰及加工产业，风险物质为运营期厂区机械、设备日常检修维护产生的废机油（润滑油）和冷库制冷使用的液氨（氨水）。 表4-12 润滑油理化性质表 标识; 中文名：润滑油（机油）; 英文名：lubricatingoil；Lubeoil. 分子式：—; CAS号：—. 理化性质; 外观及性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 熔点（℃）：—; 闪点（℃）：76. 溶解性：不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 危险类别：可燃; 有害燃烧产物：CO、CO2. 爆炸极限（体积分数%）：无资料; 稳定性：稳定. 引燃温度（℃）：248. 危险特性：遇明火、高热可燃. 灭火方法：消防人员须戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、CO2、砂土。. 急性毒性; 最高允许浓度：LD50（mg/kg，大鼠经口）无资料，LC50（mg/kg）无资料. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 慢接触者：暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌病例报告。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护措施; 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具、半面罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 表4-13 氨理化性质表 标识; 中文名：氨; 英文名：ammonia. 分子式：NH3; CAS号：7664-41-7. 理化性质; 外观及性状：无色有刺激性恶臭气体. 熔点（℃）：-77.7; 闪点（℃）：—. 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚. 燃烧爆炸危险性; 爆炸上限：27.4%；爆炸下限：15.7%; 有害燃烧产物：NO、NH3. 危险类别：易燃; 稳定性：稳定. 引燃温度（℃）：651. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。. 灭火方法：消防人员须戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火，切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、CO2、砂土。. 急性毒性; 最高允许浓度：LD50350（mg/kg，大鼠经口），LC501390（mg/m3，4h，大鼠吸入）. 健康危害; 侵入途径：吸入轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻黏膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管黏膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染衣着，用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。. 防护措施; 工程控制：严加密闭，提供充分局部排风和全面通风；提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣，保持良好的卫生习惯。. （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，确定危险物质数量及临界量比值Q，Q值按下式计算： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表4-14 项目危险物质存储情况表 序号; 危险物质; 临界量（t）; 最大存储量（t）; Q值. 1; 废机油; 2500; 0.5; 0.0002. 2; 氨水（浓度≥20%）; 10; 3.6; 0.36. 总计; 0.3602. 由上表计算可知，项目Q=0.3602<1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-15 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 综上，项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价开展简单分析。 （4）风险情形分析 1）危险物质泄漏风险 厂区冷库制冷系统使用的液氨（NH3）为有毒有害物质，若储存钢瓶或管道发生泄漏，将对环境空气和员工造成危害；厂区机械、设备日常检修维护产生废机油（润滑油），若在操作、收集、暂存过程中发生泄漏，可能对地下水环境、土壤环境造成影响。 2）废水非正常排放风险 厂区生产废水处理站设备故障、工艺不稳定、停电等导致停运或处理效率下降，造成水质不达标；厂区雨水收集池容量不够，暴雨特殊情况导致较高浓度初期雨水外溢随地表径流进入果马河，对牛栏江流域水环境造成影响。 3）火灾等次生风险 厂区电器设备、生产生活区、仓库等均有可能因漏电、短路、违规操作等造成火灾或次生衍生灾害。火灾、爆炸产生的CO飘散到空气中，在空气中滞留、发生化学反应或被人吸入，将对环境空气造成污染，对人体健康造成危害。 （5）环境风险防范措施 1）危险物质泄漏风险防范 ①加强人员环保宣传教育，规范安全液氨操作。液氨储罐区设置围堰，配备泄漏检测报警仪、喷淋吸收装置及应急防护器材。 ②严格执行危废管理制度，规范危废收集、暂存、转移流程，做好危废台账管理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），做好危废贮存间防渗、防风、防雨、防晒措施，规范设置危废警示标识。 2）水环境风险防范 ①加强生产废水处理站的巡检、维护和水质监测，做好运行台账管理，保障各项设备、工艺单元稳定正常运行，确保处理后出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫”标准。 ②加强生产废水处理站事故应急池，厂区蓄水池、雨水收集池的巡检、管护，确保生产废水处理站事故废水，生产废水处理站、初期雨水处理后回用水得到有效暂存；若事故应急池、蓄水池、雨水收集池已满，生产废水、处理后回用水不能得到暂存，须立即停止生产。 3）次生风险防范 ①厂区设置消防废水导流沟和收集系统，确保火灾时消防废水能被引入事故应急池，避免直接外排。 ②加强火灾、消防演练，定期检查消防设施和应急物资完好性。 （6）环境风险应急预案 企业编制有《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司突发环境事件应急预案（第二版）》，已于2024年9月3日在昆明市生态环境局寻甸分局完成备案（编号530-129-2024-068-L）。 应急预案明确了环境风险事故应急组织体系、预警报告程序、应急响应流程、应急保障措施等。日常应加强环境风险防范意识，定期组织演练，保障应急物资储备，确保有效应对突发环境事件。 （7）评价结论 项目涉及风险物质为液氨和废机油，其最大存储量未超过规定临界量，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险开展简单分析。在严格落实环评提出的环境风险防范对策措施，切实执行已备案的突发环境事件应急预案基础上，项目环境风险发生的概率较小，环境风险影响可控。 表4-16 项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统技术改造项目. 建设地点; 昆明市寻甸县羊街镇龙池村. 地理坐标; 北纬25度26分47.729秒，东经103度08分01.726秒. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目潜在风险为泄漏、火灾。泄漏可能对地表水环境、地下水环境、土壤环境造成污染；火灾可能造成大气污染，对人身健康造成危害、财产损失。. 风险防范措施要求; 危险物质泄漏风险防范：加强人员环保宣传教育，规范安全液氨操作。液氨储罐区设置围堰，配备泄漏检测报警仪、喷淋吸收装置及应急防护器材；严格执行危废管理制度，规范危废收集、暂存、转移流程，做好危废台账管理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），做好危废贮存间防渗、防风、防雨、防晒措施，规范设置危废警示标识。 水环境风险防范：加强生产废水处理站的巡检、维护和水质监测，做好运行台账管理，保障各项设备、工艺单元稳定正常运行，确保处理后出水满足绿化、洒水降尘标准；加强生产废水处理站事故应急池，厂区蓄水池、雨水收集池的巡检、管护，确保生产废水处理站事故废水，生产废水处理站、雨水处理后回用水得到有效暂存；若事故应急池、蓄水池、雨水收集池已满，生产废水、处理后回用水不能得到暂存，须立即停止生产。 次生风险防范：厂区设置消防废水导流沟和收集系统，确保火灾时消防废水能被引入事故应急池，避免直接外排。加强火灾、消防演练，定期检查消防设施和应急物资完好性。. 项目涉及风险物质为液氨和废机油，其最大存储量与规定临界量比值Q小于1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。在严格落实环评提出的环境风险防范对策措施，切实执行备案的项目突发环境事件应急预案基础上，项目环境风险发生的概率较小，环境风险影响可控。. 7、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行排污许可简化管理。项目扩建后应根据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等重新申请或变更排污许可证。 8、竣工环保验收 项目扩建后，应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，由业主作为项目竣工环保验收责任主体，组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收监测表，公开相关信息，接受社会监督，确保配套建设的环保设施与主体工程同时投产或使用。 表4-17 项目竣工环保验收表 治理项目; 治理对象; 环保措施; 验收标准. 废水; 生产废水; 收集后经生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）. 生活污水; 收集后经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 废气; 有组织排放; 屠宰车间、生产废水处理站恶臭污染物经集中收集，喷淋塔除臭、活性炭吸附等处理后由排气筒导排; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织排放; 待宰圈、屠宰车间、生产废水处理站、粪便临时堆场喷洒生物除臭剂；粪便临时堆场四面加装封闭围栏. 噪声; 车间噪声; 肉羊屠宰车间机械、设备加装减振垫，采用基础减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固体废物; 危废贮存间; 危废贮存间地面与裙脚采取表面防渗措施; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 9、环保投资 项目总投资515.44万元，新增环保投资约66.4万元，占总投资的12.88%。 表4-18 项目环保投资表 项目; 环保措施; 环保投资 （万元）; 备注. 施工期; 废水; 生产废水收集沉淀后用作场地洒水降尘，生活污水依托现有处理设施处理; 0.1; 新增. 废气; 施工物料选择背风面堆放，并加盖篷布，施工区洒水降尘；施工作业尽量关闭门窗，室内装修选用环保材料; 0.1; 新增. 噪声; 合理安排施工作业和运输时间，物料运输安排在非休息时段，控制运输车辆车速；选用低噪声的机械、设备，加强机械、设备等养护; —; 新增. 固体废物; 建筑垃圾由施工单位回收处置，生活垃圾收集于厂区垃圾桶，交由环卫部门清运处置; —; 依托. 运营期; 废水; 生产废水由现有生产废水处理站处理，处理规模250m3/d，处理工艺“机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒”，出水用于厂区绿化、洒水降尘，不外排; 92.3; 依托. 生活污水由隔油池、化粪池预处理后，出水接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站; 8.2; 依托. 初期雨水经雨水收集池收集暂存，后经生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘; —; 依托. 雨天情况下，处理达标后生产废水暂存于蓄水池，待晴天补充用于厂区绿化、洒水降尘; —; 依托. 废气; 待宰圈、屠宰车间、生产废水处理站、粪便临时堆场喷洒生物除臭剂; 15.0; 新增. 粪便临时堆场四面加装封闭围栏; 5.0; 新增. 屠宰车间、生产废水处理站恶臭污染物监测; 2.0; 新增. 屠宰车间、生产废水处理站恶臭污染物集中收集、处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）、导排; 35.0; 预留. 噪声; 屠宰车间机械、设备加装减振垫，采用基础减振措施; 2.0; 新增. 固体废物; 危废贮存间地面与裙脚表面防渗措施; 2.0; 新增. 独立费用; 咨询服务; 环评编制费; 5.2; 新增. 合计; 66.4; 新增. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放（待宰圈、屠宰车间） | NH3、H2S、臭气浓度 | 及时清理粪便，定时冲洗地面，加强机械通风，喷洒生物除臭剂，恶臭污染物监测，预留恶臭污染物集中收集、处理、导排设施费 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准 |
|  | 无组织排放（粪便临时堆场） | NH3、H2S、臭气浓度 | 加装封闭围栏，喷洒生物除臭剂 |  |
|  | 无组织排放（生产废水处理站） | NH3、H2S、臭气浓度 | 处理单元加盖、加罩，臭氧催化氧化塔内密闭处理，喷洒生物除臭剂，恶臭污染物监测，预留恶臭污染物集中收集、处理、导排设施费 |  |
|  | DA001（职工食堂排放口） | 油烟 | 加装油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型标准 |
| 地表水 环境 | 生产废水 | COD、BOD5、TP、TN、SS NH3-N、动植物油等 | 生产废水处理站处理，处理规模250m3/d，处理工艺“机械格栅+微滤机+气浮+强化厌氧+接触氧化+过滤吸附+消毒”，出水用于厂区绿化、洒水降尘，不外排 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、TP、TN、SS NH3-N、动植物油、磷酸盐等 | 生活污水经100m3隔油池、300m3化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入羊街镇污水处理站处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准 |
|  | 初期雨水 | COD、BOD5、TP、TN、SS NH3-N、动植物油等 | 初期雨水经雨水收集池收集暂存，后经生产废水处理站处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘，不外排 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） |
| 声环境 | 机械、设备、车辆、风机等 | Leq（A） | 选用低噪机械、设备，加装基础减振、合理布局，夜间不生产 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物：待宰圈、屠宰车间粪便，生产废水处理站污泥收集至粪便临时堆场，清运用作农肥；屠宰废弃生物组织、病死牲畜收集暂存于冷库，委托石林鑫欣桥环保科技有限公司无害化处置；生活垃圾由环卫部门清运处置。 危险废物：废机油收集暂存于危废贮存间，委托云南达济再生资源回收利用有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面已进行硬化处理，各功能区采取不同防渗技术要求进行防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险物质泄漏风险防范：加强人员环保宣传教育，规范安全液氨操作。液氨储罐区设置围堰，配备泄漏检测报警仪、喷淋吸收装置及应急防护器材；严格执行危废管理制度，规范危废收集、暂存、转移流程，做好危废台账管理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），做好危废贮存间防渗、防风、防雨、防晒措施，规范设置危废警示标识。 水环境风险防范：加强生产废水处理站的巡检、维护和水质监测，做好运行台账管理，保障各项设备、工艺单元稳定正常运行，确保处理后出水满足绿化、洒水降尘标准；加强生产废水处理站事故应急池，厂区蓄水池、雨水收集池的巡检、管护，确保生产废水处理站事故废水，生产废水处理站、初期雨水处理后回用水得到有效暂存；若事故应急池、蓄水池、雨水收集池已满，生产废水、处理后回用水不能得到暂存，须立即停止生产。 次生风险防范：厂区设置消防废水导流沟和收集系统，确保火灾时消防废水能被引入事故应急池，避免直接外排。加强火灾、消防演练，定期检查消防设施和应急物资完好性。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目在云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司30000头/年肉牛屠宰、10000吨/年优质牛肉精深加工厂区用地范围内，依托现有厂房，新建一条50000只/年肉羊屠宰加工及配送系统生产线，无新增占地。项目建设符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，与主体功能区规划、生态环境保护及相关规划相协调，无明显环境制约因素，选址、平面布置环境可行。 项目扩建完成全厂达产后，通过落实本次环评提出的“以新带老”环保措施，生产废水、生活污水实现“浓污分流、分质处理”，处理达标后生产废水用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。生活污水预处理后接入市政污水管网进入羊街镇污水处理站处理后达标排放，满足《云南省牛栏江保护条例》对水环境的分区管控要求；废气、噪声处理后满足达标排放要求，固体废物得到妥善处置。 综上所述，在加强环境管理，严格落实本次评价提出的各项污染防治、环境风险防范对策措施基础上，项目建设对环境的影响较小，不会改变区域环境质量功能，环境风险可控。从环境保护角度分析，项目建设可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3（无组织） | 0.602t/a | — | — | 0.507t/a | 0.9981t/a | 0.1109t/a | -0.4911t/a |
|  | H2S（无组织） | 0.035t/a | — | — | 0.0313t/a | 0.05967t/a | 0.00663t/a | -0.02837t/a |
|  | 油烟（有组织） | 0.0045t/a | — | — | 0 | 0 | 0.0045t/a | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TN | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 33.3t/a | — | — | 0 | 0 | 33.3t/a | 0 |
|  | 牲畜粪便 | 45t/a | — | — | 50t/a | 0 | 95t/a | +50t/a |
|  | 屠宰废弃组织 | 909t/a | — | — | 245t/a | 0 | 1154t/a | +245t/a |
|  | 病死牲畜 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 污水处理站污泥 | 13.3t/a | — | — | 2.7t/a | 0 | 16t/a | +2.7t/a |
| 危险 废物 | 废润滑油 | 0.5t/a | — | — | 0.3t/a | 0 | 0.8t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①