目录

- 1 -一、建设项目基本情况


- 46 -二、建设项目工程分析


- 68 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


- 104 -四、生态环境影响分析


- 160 -五、主要生态环境保护措施


- 180 -六、生态环境保护措施监督检查清单


- 189 -七、结论




附件：

附件1委托书

附件2云南省固定资产投资项目备案证

附件3寻甸县发展和改革局关于竹园沟光伏发电项目（变更）的情况说明

附件4竹园沟光伏电站河口镇土地承包经营流转合同
附件5竹园沟光伏电站仁德街道和金所街道用地承包经营流转合同
附件6寻甸县林业和草原局关于委托维护和修建梳山、竹园沟、石崖、白石岩光伏发电项目周边道路工程的函
附件7项目变更前环评批复（昆生环寻复〔2024〕31号）

附件8关于石崖、梳山、竹园沟、白石岩光伏发电项目初步选址涉及生态环境分区管控单元的意见

附件9寻甸县文化和旅游局关于支持寻甸县乾润新能源有限公司开展白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏发电项目前期相关工作回复的函

附件10寻甸县水务局关于昆明市寻甸县竹园沟、白石岩、石崖、梳山光伏发电项目选址的回复意见

附件11寻甸县林业和草原局关于竹园沟、石崖、梳山、白石岩光伏发电项目选址意见
附件12寻甸县林业和草原局关于竹园沟、石崖、梳山、白石岩光伏发电项目（新增用地）选址意见的复函
附件13项目永久使用林地使用林地审核同意书

附件14项目临时使用林地使用林地审核同意书

附件15寻甸县农业农村局关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目选址的情况说明
附件16项目用地预审与选址意见书

附件17寻甸县自然资源局关于项目是否涉及生态红线及城镇开发边界情况说明

附件18寻甸县自然资源局关于项目是否涉及永久基本农田情况说明

附件19竹园沟光伏发电项目（变更）环境质量现状监测报告

附件20引用的梳山伏发电项目（变更）环境质量现状监测报告

附件21竹园沟光伏发电项目环境质量现状监测报告
附件22 引用的路家村220kV汇集站检测报告
附件23项目全本信息公开
附件24 技术咨询合同
附件25 项目内部审核表
附件26 项目进度管理表
附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目区水系图

附图3项目总平面布置图

附图4升压站总平面布置及分区防渗图
附图5项目评价范围及生态环境保护目标分布图

附图6 项目变更前后用地范围对比图
附图7项目与云南省主体功能区位置关系示意图

附图8项目与云南省生态功能类型区位置关系图

附图9项目与云南省生物多样性保护优先区域位置关系图

附图10项目与寻甸县三区三线位置关系图

附图11项目与牛栏江流域水源区水环境保护分区位置关系示意图

附图12 项目与牛栏江（寻甸段）水环境保护分区位置关系示意图

附图13 项目与寻甸县饮用水源地保护区位置关系图

附图14 项目与寻甸省级森林公园位置关系图
附图15项目评价范围土地利用类型图

附图16项目评价范围植被类型图

附图17 项目环境质量现状监测点位图

附图18 项目分区管控单元查询图
前言
项目由来
随着石化能源储量的不断减少，全球温室效应的日益严重。调整优化能源结构，积极发展风电、核电、水电、光伏发电等清洁能源和节能环保产业已经刻不容缓。太阳能的节能效益主要体现在光伏电站运行时不需要消耗其他常规能源，环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。和火电相比，在提供能源的同时，不排放烟尘、二氧化硫、氮氧化合物和其他有害物质。

2023年6月21日，云南省发展和改革委员会、云南省能源局以云能源水电〔2023〕170号印发了《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（以下简称“通知”）。本项目“竹园沟光伏发电项目”属于“通知”的附件《云南省2023年第一批新能源项目建设清单》中昆明市寻甸县2023年规划实施项目，装机容量为300MW。
原项目环境影响评价情况

2024年11月，寻甸县乾润新能源有限公司委托云南科环环境工程咨询有限公司编制完成《竹园沟光伏发电项目环境影响报告表》，并于2024年12月16日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《竹园沟光伏发电项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2024〕31号）。

原环评及其批复内容为：项目建设地点位于昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内（项目区中心位置地理坐标为:东经103°45'16.402"，北纬25°42'55.092”；升压站中心位置地理坐标为：东经103°27'8.932"，北纬25°433.879"；储能站中心位置地理坐标为：东经103°2712.119”，北纬25°43'7.317"）。项目总占地面积为415.49hm²，其中永久占地3.18hm²，临时占地412.31hm²。项目额定容量300MW，实际直流侧安装容量383.5MWp，共有光伏支架25000个。由94个光伏方阵、1000台300kW组串式逆变器、94台35kV升压箱变、集电线路组成。全站装机容量通过10回35kV电缆集电线路输送至升压站。新建一座220kV升压站，配套建设1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器，储能场地（预留）布置10套5MW/10MWh的储能装置。项目采用1回220kV架空线路接入化桃箐光伏220kV升压站。总投资126700.0万元，环保投资182.20万元。本次评价不包含送出线路工程及化桃箐光伏220kV升压站内容。

环评批复要求：自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目发生变动原因

项目于2024年12月16日取得环评批复“昆生环寻复〔2024〕31号）”后，由于项目征地及林业选址制约因素，部分光伏阵列原选址无法使用，设计单位根据征地情况及林业选址制约因素，对不能使用地块进行了优化调整。在原规划用地范围内减少17个光伏方阵（竹园沟03、18、29-33、49、51、55-58、60-61、86、92），面积减少132.57hm²；原规划用地范围外新增12个光伏方阵（竹园沟42、59-60、62-63、67、75、87、90、93-95），原规划用地范围外新增占地面积60.5hm²。

项目原规划总占地415.49hm²（永久占地3.18hm²；临时占地412.31hm²），调整后总占地343.42hm²（永久占地3.43hm²；临时占地339.99hm²），调整后较原规划减少占地72.07hm²（永久占地增加0.25hm²；临时占地减少72.32hm²）。
项目变动后项目基本情况

项目建设地点位于昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内（项目区中心位置地理坐标为:东经103°45'16.402"，北纬25°42'55.092”；升压站中心位置地理坐标为：东经103°27'8.932"，北纬25°433.879"；储能站中心位置地理坐标为：东经103°2712.119”，北纬25°43'7.317"）。项目总占地面积为343.42hm²，其中永久占地3.43hm²，临时占地339.99hm²。项目额定容量300MW，实际直流侧安装容量372.9MWp，共有光伏支架24310个。由99个光伏方阵、213台320kW组串式逆变器、771台300kW组串式逆变器、99台35kV升压箱变组成。全站装机容量通过35kV电缆集电线路输送至升压站。新建一座220kV升压站，配套建设1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器，储能场地（预留）布置10套5MW/10MWh的储能装置。项目采用1回220kV架空线路接入化桃箐光伏220kV升压站。总投资126700.0万元，环保投资187.2万元。本次评价不包含送出线路工程及化桃箐光伏220kV升压站内容。

项目变动情况

项目环评变更前后主要变动内容，见下表。

表1项目变动情况一览表

	序号
	项目
	变更前
	变更后
	变化情况

	
	项目性质
	新建
	新建
	无

	
	建设地点
	位于昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内
	位于昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内
	原规划用地范围内减少17光伏方阵，原规划用地范围外新增12个光伏方阵，新增的地块偏移原地块6-10km

	
	装机规模
	容量300MW，实际直流侧安装容量383.5MWp
	容量300MW，实际直流侧装机规模372.9MWp
	交流侧装机规模不变，直流侧减少10.6MWp

	
	单晶硅组件峰值功率
	590Wp/650000块
	590Wp/616200块
	单晶硅组件减少33800块

	
	光伏子方阵
	由94个光伏子方阵组成，总占地面积412.59hm²
	由99个光伏子方阵组成，总占地面积340.17hm²，原规划用地范围内减少占地132.57hm²；原规划用地范围外新增占地60.25hm²。
	原规划用地范围内减少17光伏方阵（竹园沟03、18、29-33、49、51、55-58、60-61、86、92），原范围外新增12个光伏方阵（竹园沟42、59-60、62-63、67、75、87、90、93-95）、原规划用地范围外新增占地60.25hm²。

	
	箱式变压器
	94个
	99个
	增加5个

	
	逆变器
	1000台300kW组串式逆变器
	213台320kW组串式逆变器、771台300kW组串式逆变器
	减少16台逆变器

	
	升压站
	场区中部新建1座户外布置的220kV升压站，占地面积1.27hm²，新建1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器
	场区中部新建1座户外布置的220kV升压站，占地面积1.27hm²，新建1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器
	无

	
	储能站
	位于升压站东北侧，占地面积1.08hm²，场地内布置10套5MW/10MWh的储能装置
	位于升压站东北侧，占地面积1.08hm²，场地内布置10套5MW/10MWh的储能装置
	无

	
	进站道路
	进站道路长600m，占地面积0.54hm²
	进站道路长600m，占地面积0.79hm²
	增加占地面积0.25hm²

	
	集电线路
	35kV集电线路按照送出线路单独进行核准，另行办理环保手续
	35kV集电线路按照送出线路单独进行核准，另行办理环保手续
	无

	
	其他道路
	以防火通道单独进行立项报批，本次不进行评价
	以防火通道单独进行立项报批，本次不进行评价
	无

	
	送出线路
	不评价
	不评价
	无


施工情况

竹园沟光伏发电项目于2024年12月16日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《竹园沟光伏发电项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2024〕31号），于2025年4月1日开工建设，目前除原范围外新增12个光伏方阵（竹园沟42、59-60、62-63、67、75、87、90、93-95）以外的已批复方阵和升压站均已开工建设，建设进度约70%，其余方阵未动工建设。
评价过程说明

较原环评阶段，经对照“环办辐射〔2016〕84号”，本阶段升压站位置、主变规模，升压站等级和升压站的未发生变动，升压站主要设备数量变动较小（未超过30%），不涉及新增噪声和电磁环境敏感目标。原规划用地范围内减少17光伏方阵（竹园沟03、18、29-33、49、51、55-58、60-61、86、92），原范围外新增12个光伏方阵（竹园沟42、59-60、62-63、67、75、87、90、93-95），原占地范围外涉及新增占地60.5hm²，项目原环评报告表通过审批后，项目光伏区增加的用地属于建设地点增加，选址发生重大变动，并新增了大气和声环境敏感点。原环评占地范围与本次评价范围对比情况见附图6。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》：“第二十四条　建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。另外，根据“关于建设项目环境影响评价重大变动执行时段的复函（环评函〔2022〕91号）”，项目尚未开展竣工环境保护验收工作，可判定未重大变动项目。本项目需重新办理环保手续，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属“90太阳能发电地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”小类别，项目应编制环境影响报告表。

因35kV集电线路和220kV架空线路单独进行核准，本次评价不包含35kV集电线路和220kV架空线路工程内容，建设单位在开展送出线路工程时另行办理相关环保手续。同时场区道路以防火通道单独进行立项报批，本次不进行评价。此外光伏电站占用林地部分还需实施林光互补工程，本次不进行评价，建设单位依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，另行办理环评手续。

2025年9月，建设单位委托云南泽天环境科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了本次项目（变更）的环境影响评价工作。接受委托后我单位对建设项目现场进行了调查和踏勘，并收集了相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求，重新编制完成《竹园沟光伏发电项目（变更）环境影响报告表》，供建设单位重新上报审批。
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	竹园沟光伏发电项目（变更）

	项目代码
	2309-530129-04-05-605283

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道

	地理坐标
	光伏场区中心坐标：东经103°25′16.402″，北纬25°42′55.092″

升压站中心坐标：东经103°27′8.932″，北纬25°43′3.879″

储能站中心坐标：东经103°27′12.119″，北纬25°43′7.317″

	建设项目

行业类别
	41-90陆上风力发电；太阳能发电；其他电力生产
	用地（用海）面积（㎡）/长度（km）
	343.42hm²（永久占地3.43hm²，临时占地339.99hm²）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	126700
	环保投资（万元）
	187.2

	环保投资占比（%）
	0.15
	施工工期（月）
	8

	是否开工建设
	(否

(是：于2024年12月16日取得批复（昆生环寻复〔2024〕31号），于2025年4月1日开工建设，目前除原范围外新增的12个光伏方阵外已批复方阵、已批复升压站均已开工建设，其余新增的光伏方阵未动工建设。

	专项评价设置情况
	本项目为太阳能发电项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），项目专项评价设置情况如下：

表1-1项目专项设置情况对照表
类别

设置原则

项目情况

是否设置

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
项目属于光伏发电项目，不涉及需做地表水专项的内容。
否

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
项目属于光伏发电项目，不涉及需做地下水专项的内容。
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
根据寻甸县自然资源局、寻甸县林业和草原局、寻甸县水务局等部门选址意见和叠图分析，项目选址内均不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境、文物保护单位、生态保护红线、饮用水源保护区等敏感因素。项目评价范围内涉及的生态保护红线、永久基本农田和饮用水源保护区均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中第三条（一）和第三条（三）中的环境敏感区，因此不涉及需做生态专项的内容。
否

大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、杂件、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
项目属于光伏发电项目，不涉及需做大气专项的内容。
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
项目属于光伏发电项目，不涉及需做噪声专项的内容。
否

风险
石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内部管线）：全部
项目属于光伏发电项目，不涉及需做环境风险专项的内容。
否

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目无需设置地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险专项评价。

本次光伏电站配套建设一座220kV升压站，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录B.2.1专题评价：应设电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行。HJ24-2020标准适用于110kV及以上电压等级的交流输变电建设项目、±100kV及以上电压等级的直流输电建设项目环境影响评价工作。因此本项目设置220kV升压站电磁环境影响专项评价。

	规划情况
	《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2023〕170号）
规划名称：云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知
审批机关：云南省发展和改革委员会、云南省能源局

文号：云能源水电〔2023〕170号

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与云能源水电〔2023〕170号的符合性分析

2023年6月21日，云南省发展和改革委员会、云南省能源局以云能源水电〔2023〕170号印发了《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（以下简称“通知”）。竹园沟光伏发电项目属于“通知”的附件《云南省2023年第一批新能源项目建设清单》中昆明市寻甸回族彝族自治县2023年规划实施项目，装机容量为30万千瓦。根据主体设计，竹园沟光伏发电项目装机容量300MW，与云南省2023年第一批新能源项目建设清单中竹园沟光伏发电项目情况一致。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

项目为光伏发电项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类中“第五项，新能源”中第2条，“可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”。

项目于2023年9月21日取得了《云南省固定资产投资项目备案证》，2024年10月25日，建设单位进行了项目总投资及资金来源以及建设内容及规模的变更。项目代码为2309-530129-04-05-605283。2025年9月1日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具“关于竹园沟光伏发电项目(变更)的情况说明”，明确同意建设单位对园沟光伏发电项目进行变更，新增用地面积约673亩(建设内容为光伏阵列区、箱变)，变更后该项目名称、项目代码、装机容量、建设地点与项目备案证一致。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策的要求。

与昆明市生态环境分区管控动态更新方案的符合性分析

昆明市生态环境局于2024年11月12日发布了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，本次动态更新后，昆明市环境管控单元由129个调整为132个，其中优先保护单元42个保持不变，面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%；重点管控单元由73个调整为76个，面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%；一般管控单元14个保持不变，面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。

①生态保护红线及一般生态空间更新结果

更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56k㎡，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
根据寻甸回族彝族自治县自然资源局出具的“关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目（变更）用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明”（附件17），项目用地范围未与寻甸县生态保护红线重叠。
②环境质量底线及资源利用上线更新结果

到2025年，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例81.5%，45个省控地表水断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80%，劣V类水体全面消除，县级以上22个集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例为100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（P㎡.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。

到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。
本工程情况：

项目所在区域环境质量要求及现状情况如下表所示：
表1-2项目所在区域环境质量要求及现状情况
要素

功能区划

现状

数据来源
环境空气

二类

二类

根据《寻甸县2025年第一至四季度环境质量公报》，寻甸县各项指标浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表一过渡阶段二级标准要求
声环境
1类
1类
根据监测数据，项目区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
地表水

牛栏江：Ⅲ类；

化桃箐水库饮用水水源保护区：Ⅲ类
牛栏江：Ⅱ类；

化桃箐水库饮用水水源保护区：Ⅲ类
根据《寻甸县2025年第四季度环境质量公报》，牛栏江水质满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
根据云南科环环境工程咨询有限公司于2024年9月16日至9月18日对化桃箐水库水质的现状监测结果可知，化桃箐水库水质各监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。
本工程所在区域主要为乡村区域，工程区域的大气环境、地表水环境均能够满足相应的标准要求。工程运营期排放的污染因素主要为固废、废水等，废铅酸蓄电池、事故废油经集中收集后，暂存于升压站危废贮存库，并委托有资质单位处置；变压器油不合格需全部更换时委托有资质单位在更换后即时转移处置，不在厂区贮存。
本工程属非生产性建设项目，运营后对周边环境质量现状影响较小，所在区域各环境要素环境质量现状可维持现有水平，不会降低工程区域环境质量，符合环境质量底线要求。

本项目为复合型光伏发电项目，占地类型主要为林地、其他草地、交通运输用地、裸土地，不占用基本农田、稳定耕地。

本项目施工过程中消耗一定的水、电，不开采地下水，仅占用寻甸县国土面积343.42hm²，其中永久用地仅为3.43hm²，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少；项目为复合型光伏发电项目，建成后可减少供电区域依赖不可再生能源发电的程度，维持或减少供电区域不可再生能源利用的比例，符合资源利用上线要求。
③生态环境准入清单调整结果

结合昆明市不同生态环境管控单元的生态环境主要特征、突出问题和环境质量目标，提出以改善生态环境质量为导向、对应到各环境管控单元、可操作的管控要求。

昆明市的优先保护单元和一般管控单元管控要求以共性要求为基础，对存在的个例问题制定相应的管控要求。重点管控单元聚焦单元突出的环境问题，以解决现状环境问题为目的提管控要求，增补了减污降碳协同管控相关要求，调整了重点管控单元相应的管控内容。

本工程不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，不在区域负面清单内，因此本工程应为环境准入允许类别。

根据昆明市生态环境局寻甸分局《关于石崖、梳山、竹园沟、白石岩光伏发电项目初步选址涉及生态环境分区管控单元的意见》（附件8），本项目涉及昆明市生态环境管控单元中的“寻甸县一般生态空间优先保护单元”和“寻甸县一般管控单元”。
表1-3项目与昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求的符合性
内容

要求

项目情况

符合性

空间布局约束
（1）根据《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》进行空间管控。

（2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。

（3）滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。

（4）阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。
（1）项目建设根据《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》进行空间管控。
（2）项目位于牛栏江流域，建设运营过程将严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。

（3）、（4）项目位于牛栏江流域，不属于滇池和阳宗海流域。
符合

污染物排放管控
（1）到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。

（2）到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（P㎡.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。

（3）2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。

（4）建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。

（5）推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。

（6）滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

（7）阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

（8）督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。

（9）推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。
（1）项目涉及的地表水为牛栏江。根据《寻甸县2025年第四季度环境质量公报》，牛栏江河口糯基桥断面水质类别为Ⅲ类。达到水质考核目标要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。根据云南科环环境工程咨询有限公司于2024年9月16日至9月18日对化桃箐水库水质的现状监测结果可知，化桃箐水库水质各监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。

项目为光伏发电项目，不属于氮氧化物和挥发性有机物重点工程。

（2）根据《寻甸县2025年第一至四季度环境质量公报》，寻甸县各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表一过渡阶段二级标准。本项目为光伏发电项目，不属于氮氧化物和挥发性有机物重点工程。
（3）本项目为光伏发电项目，不涉及钢铁企业，不使用锅炉。
（4）本项目为光伏发电项目，不涉及VOCs排放。
（5）项目不涉及农业废弃物综合利用。
（6）项目位于牛栏江流域，不涉及电池流域。

（7）项目位于牛栏江流域，不涉及阳宗海流域。
（8）项目不涉及磷石膏产生。
（9）项目不涉及磷石膏利用。
符合
环境风险防控

（1）加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。

（2）针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。

（3）开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。

（4）开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。

（5）以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。

（6）严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。
（1）运营期产生的废铅酸蓄电池和事故废油均属危险废物，经集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置；变压器油不合格需全部更换时产生的废变压器油，委托有资质单位在更换后即时转移处置，不在厂区贮存。通过采取以上防控措施，可有效降低环境风险。

（2）项目为光伏发电项目，不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物。
（3）项目从施工期到运营期制定了一系列的环境保护措施，项目后续将按要求编制突发环境事件应急预案，建立环境风险预测预警体系，提高预警能力。

（4）本项目不涉及农村饮用水水源保护区环境风险排查整治。

（5）项目涉及的危险废物为废变压器油、事故废油、废铅酸蓄电池。废铅酸蓄电池和事故废油经集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置；变压器油不合格需全部更换时产生的废变压器油，委托有资质单位在更换后即时转移处置，不在厂区贮存。

（6）项目不涉及尾矿库。
符合
资源利用效率

（1）到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。

（2）节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m³以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。

（3）万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。

（4）2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。

（5）单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。

（6）对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。

（7）加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。

（8）到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

（9）加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。

（10）到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。

（11）“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。

（12）到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

（13）公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。

（14）非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。

（15）单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。

（16）严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。

（17）以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。

（18）加快淘汰落后和低端低效产能退出。

（19）指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。
（1）项目施工期废水处理后回用不外排；运营期光伏板清洗废水用于板下植物浇洒；生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理达回用标准，全部回用于升压站绿化浇洒。不会影响水安全保障体系。

（2）~（3）项目用水为施工期施工用水，运营期光伏清洗用水和生活用水，用水量较少。
（4）~（5）项目为光伏发电项目，运营期输送电力能源，消耗的能源较少。

（6）项目不属于高耗能行业。
（7）项目设计选用能效高级环保型设备，且项目输送电能，能为社会提供较好的能源效益。

（8）项目不涉及。
（9）项目不涉及。

（10）项目为光伏发电项目，本身消耗的能源较少。

（11）项目运营期消耗的能源较少，且不属于工业单位。

（12）~（14）项目不涉及。

（15）项目运营期不产生废气。

（16）项目不属于“两高一低”项目。

（17）项目不属于“两高一低”项目，项目的建设符合相关政策要求，不属于未批先建项目。
（18）~（19）项目不涉及。
符合
表1-4寻甸县生态环境准入清单

名称
管控要求
本项目

符合性

寻甸县一般生态空间优先保护单元

空间布局约束
1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。

1.项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内，根据《云南省主体功能区规划》，项目所在区域属于国家重点开发区域，项目为光伏发电项目，涉及地类现状主要为其他林地、草地、交通运输用地、裸土地，项目建设不会破坏生态系统稳定。

2.根据《竹园沟光伏发电项目（变更）使用林地可行性报告
》，项目涉及占用国家二级公益林地面积24.2507hm²、省级公益林地面积58.7316hm²。其中永久使用国家二级公益林地面积229㎡、省级公益林地面积3.2108hm²。公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；项目不占用天然林。该项目用林已取得《使用林地的行政许可决定》，见附件13和附件14。
符合
污染物排放管控
1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。

3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。

1.项目为复合型光伏发电，相关种植工程将避开二十五度以上陡坡区域。

2.项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。

3.项目不涉及畜禽养殖。
符合

环境风险防控

执行昆明市总体要求。
详见上表项目与昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求相符性分析中的环境风险防控要求符合性分析。
符合

寻甸县一般管控单元
空间布局约束
1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。

2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。

3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。

1.本项目不属于房地产开发项目。

2.项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。
3.项目运营期间损坏更换的废弃电池板及废弃电子元件由厂家回收处置；废铅蓄电池、维修产生的废变压器油和事故废油由项目升压站危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处理。固废全部100%处置，不向水域倾倒有毒有害物质。
符合

污染物排放管控
1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。

2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。

3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。

4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。

1.本项目为光伏发电项目，不属于“两高”行业。

2.项目征占地性质不属于工业及商业用地。

3~4.项目为林光复合型光伏发电，不涉及捕捞，不会破坏渔业资源。

环境风险

防控
1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。

2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。

3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。

1.项目为林光复合型光伏发电，不涉及高污染、高环境风险的产品及工艺装备。
2.本项目不涉及高毒高风险农药使用。
3.本项目为光伏发电项目，不涉及使用污染场地，不属于居民区、学校、医疗和养老机构。
符合

综上，本项目的建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中生态环境准入要求。
与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以云政发[2014]1号文颁布了《云南省主体功能区规划》，该规划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区，限值开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。经叠图，项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县境内，属于国家重点开发区域。
功能定位：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。

光伏发电是清洁的可再生能源，具有较好的环境效益，项目在节能减排、改善当地能源结构及促进区域经济发展等方面能产生积极的社会效益。竹园沟光伏发电项目为清洁能源太阳能的开发利用项目，项目建成后，有利于优化地区能源结构，减少一次能源（如煤、石油、天然气）利用，从而减少因一次能源开发使用造成的污染排放等环境问题，促进地区清洁生产、促进清洁载能产业发展。因此，项目建设与《云南省主体功能区规划》中对该区域的发展方向定位相符合。
与《云南省生态功能区划》的符合性

《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实施。根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。

经叠图，项目布置区位于云南省生态功能区划中的Ⅲ1-10牛栏江上游丘原盆地水源涵养生态功能区，该功能区生态特征以石灰岩丘原盆地地貌为主。降雨量1000-1200毫米，植被主要为云南松林和半湿润常绿阔叶林，土壤类型主要是红壤；主要生态环境问题为土地利用过度引起的土地退化；生态环境敏感性为石漠化高度及中度敏感；主要生态服务功能为牛栏江上游的水源涵养和生态农业建设；保护措施与发展方向为开展生态旅游，合理利用土地，推行清洁生产，改善森林的数量，保护岩溶地貌环境和农田生态环境，防止石漠化。
符合性分析：项目为光伏电站建设，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不占用生态保护红线、基本农田、耕地，现有植被覆盖率差，工程通过实施水土保持措施、植被恢复措施以及本环评所提出的相关生态保护措施，在光伏板下方进行植被恢复，有益于改善水土流失现象，对主要生态系统服务功能基本无影响，项目建设及运营期前后生态环境能够保持稳定。因此项目建设符合《云南省生态功能区划》要求。
与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》符合性

为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024－2030年）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了5大保护优先领域和30项行动。2024年1月18日，经国务院批准，生态环境部发布《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024－2030年）》，为各地区推进生物多样性保护提供了指引，因《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024－2030年）》无相应区划及附图，本次沿用《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012－2030年）》区划进行分析。
表1-5 生物多样性保护优先区域划分
生物多样性保护一级优先区域
生物多样性保护二级优先区域
1.滇西北高山峡谷针叶林区域
1.高黎贡山北段温凉性针叶林区
2.梅里雪山——碧罗雪山寒温性针叶林区
3.云岭山脉寒温性——暖温性针叶林区
4.香格里拉山原寒温性针叶林区
2.云南南部边缘热带雨林区域
5.高黎贡山南段中山湿性常绿阔叶林区
6.铜壁关热带雨林区
7.南汀河热带雨林区
8.西双版纳热带雨林区
9.红河湿润雨林区
3.滇东南喀斯特东南季风阔叶林区域
10.滇东南喀斯特东南季风阔叶林区域
4.滇东北乌蒙山湿润常绿阔叶林区域
11.乌蒙山湿润常绿阔叶林区
12.金沙江下游干热河谷区
5.澜沧江中游—哀牢山中山湿性常绿阔叶林区域
13.澜沧江中山宽谷常绿阔叶林区
14.无量山中山湿性常绿阔叶林区
15.哀牢山中山湿性常绿阔叶林区
6.云南高原湿地区域
16.滇中高原湖泊区

17.滇西北高原湖泊区

18.滇东北高山沼泽化草甸区

符合性分析：根据与云南省生物多样性保护优先区域图叠图可知，本项目位于上述优先保护区域外，也不存在极小种群、重点保护野生植物以及特殊（珍稀）植物群落等，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》不冲突。项目生态分析结果表明项目的实施对云南省生物多样性保护优先区域的影响小，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、科学利用的指导思想和基本原则一致。项目建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》不冲突。

与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析

（1）基本情况

《云南省生物多样性保护条例》旨在保护生物多样性，保障生态安全，由云南省第十三届人大常务委员会第五次会议于2018年9月21日审议通过并公布，共七章四十条，自2019年1月1日起施行。

其中，《云南省生物多样性保护条例》第二十九条规定：“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。

在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分”。

（2）符合性分析

根据生态调查，本项目评价范围内植被包括针叶林、稀树灌木草丛等自然植被型。其中，工程影响植被所涉及的云南松、火棘、毛蕨、旱茅等物种，为该区域各植被类型的优势物种。工程占地范围内无重要生态系统、重要物种及其栖息地和生境，项目建设不会造成重要生态系统破坏，不会损害重要物种及其栖息地和生境。本项目的建设不违背《云南省生物多样性保护条例》的相关要求。

与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析见表1-6。

表1-6 项目与长江经济带发展负面清单符合性

具体要求

本项目

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头及过长江通道项目
符合

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及自然保护区及风景名胜区
符合

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水水源保护区
符合
4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园
符合
5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内

符合
6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目所在区域不涉及长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
符合
7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及水生生物捕捞
符合
8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目
符合
9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
符合
10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工行业
符合
11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，不涉及两高项目
符合
综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）〉的通知》（云发改基础〔2022〕894号）符合性分析

本项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）符合性分析见表1-7所示。

表1-7项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）符合性分析

相关要求

项目情况

符合性

第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

本项目选址不涉自然保护区。

符合

第六条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县境内，不占用河湖岸线，不涉及金沙江岸线保护区和保留区；区域地表水体牛栏江为金沙江水系右岸一级支流，项目建设不直接涉及金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。

符合

第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县境内，区域地表水体牛栏江为金沙江水系右岸一级支流，项目建设不直接涉及金沙江干流、长江一级支流；项目不涉及新设、改设或扩大排污口。

符合

第九条禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

本项目光伏发电项目，不属于化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设。

符合

第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第五项，新能源”中第2条，“可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”，属于鼓励类项目；不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等高耗能、高排放项目
符合

综上，本项目的建设符合《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）〉的通知》（云发改基础〔2022〕894号）中的有关规定。

与《云南省牛栏江保护条例》的符合性分析

根据《云南省牛栏江保护条例》（2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）第一章第五条牛栏江流域上游保护区划分为水源保护区核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。
（一）水源保护核心区

包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（二）重点污染控制区

为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（三）重点水源涵养区

为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。

根据项目与牛栏江水流域调水水源区环境保护分区图的位置关系图，项目选址未涉及水源核心保护区，对照《云南省牛栏江保护条例》，该项目位于牛栏江流域重点水源涵养区和重点污染控制区。

根据《云南省牛栏江保护条例》中对重点水源涵养区和污染控制区的限制要求，本项目的建设与《云南省牛栏江保护条例》的相符性分析见下表。
表1-8项目与《云南省牛栏江保护条例》的符合性

条例禁止行为

项目情况

符合性

重点水源涵养区内禁止下列行为：
（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

项目已取得《云南省林业和草原局关于准予竹园沟光伏发电项目使用草原的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕12号）、《寻甸回族彝族白治县林业和草原局关于准予竹园沟光伏发电项目（变更）临时使用草原的行政许可决定》（寻林资许准〔2026〕4号）、

《云南省林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目使用林地的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕11号）、《昆明市林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目临时使用林地的行政许可决定》（昆林许准〔2025〕16号），项目后期将严格按照有关法律规定办理建设用林草手续，不涉及盗伐、滥伐林木和破坏草地情况。
符合
（二）使用高毒、高残留农药；

本项目不涉及高毒、高残留农药的使用。

符合
（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

本项目为太阳能发电场项目，建设、运营无废水排放，固废合理处置，不涉及利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣。

符合
（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

本项目为太阳能发电场项目，项目区生活污水经过一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不外排；光伏区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排；损坏更换的电池组件由厂家回收处置，固废100％处置。

符合
（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

项目选址不涉及江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡，运营期
项目区生活污水经过一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不外排。光伏区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排；固废100％处置。

符合
（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

运营期项目区生活污水经过一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不外排；光伏区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排。不涉及含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。
符合
重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）新建、扩建工业园区；
本项目为光伏发电项目，不属于新建、扩建工业园区。
不涉及
（二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；
本项目为光伏发电项目，不属于重点水污染物排放的工业项目。
不涉及
（三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。
本项目为光伏发电项目，不属于陵园、公墓。
不涉及
水源保护核心区内除重点污染控制区、重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建排污口；
运营期项目区生活污水经过一体化污水处理设施处理后回用于绿化，不外排；光伏区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，该废水无特殊污染物，主要为SS，用于板下林草植被浇洒，不外排，无新建、改建、扩建排污口。
不涉及
（二）围河造地、围垦河道；
不涉及围河造地、围垦河道。
不涉及
（三）围堰、围网、网箱养殖；
不涉及围堰、围网、网箱养殖。
不涉及
（四）规模化畜禽养殖；
本次评价内容不涉及畜禽养殖。
不涉及
（五）损毁水利、水文、科研、气象、测量、环境监测等设施设备；
项目占地范围不涉及水利、水文、科研、气象、测量、环境监测等设施设备，并在建设过程中注意避让。
不涉及
（六）挖砂、采石、取土、采矿。
本项目为光伏发电项目，不涉及采矿，施工砂石骨料全部外购，不设置取料场、取土场，不会有挖砂、采石、取土行为。
不涉及
本项目为光伏发电项目，由上表可知项目建设不违反《云南省牛栏江保护条例》的有关规定。

与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》的符合性分析

根据“牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）”中第十条水环境保护分区：将牛栏江流域（云南段）划分为牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区（调水水源区）和牛栏江德泽水库以下生态环境保护区（下游区）。其中，调水水源区（I区）分为水源保护核心区（I1区）、重点污染控制区（I2区）、水源涵养区（I3区）；下游区（II区）分为污染控制区（IIl区）和水源涵养区（II2区）。根据县（市、区）界限，分10个污染控制单元。

根据牛栏江流域调水水源区水环境保护分区情况，本项目位于牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区（调水水源区），按照划分区域，处于“规划”中的水源涵养区（I3区）和重点污染控制区（I2区）。
根据牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）调水水源区水污染源治理规划方案，现将本项目符合性分析如下：

表1-9项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》符合性分析

序号
规划要求

项目情况

符合性

1
落实国家产业政策和有关环保政策，实现主要废水排放企业的“零排放”，到2012年12月31日，实现牛栏江调水水源区工业废水的零排放。在调水水源区，通过贯彻落实国家产业政策大检查和环保设施专项检查、强制清洁生产审核等措施，确保实现园区和企业废水的零排放。

项目升压站和储能场区采取雨污分流。生活污水经一体化污水处理设施处理后全部作为厂区绿化浇灌，不外排。光伏区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排。
相符
2
严格工业企业环境管理，严格环境准入政策，避免新污染物输入。调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目；新建工业项目必须进入工业园区或废水实现零排放，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。

项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第五项，新能源”中第2条，“可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”，属于鼓励类项目，不属于钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目。
项目光伏板清洁废水直接作为植物的生长用水不外排，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。
相符
3
严格工业固体废弃物管理，实现固体废弃物安全处置。调水水源区内所有排放固体废弃物的企业，按国家有关固体废弃物安全处置的要求，对现有固体废弃物堆场进行安全处置。

项目废电池板、废电气元件、废逆变器暂存于一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理；废储能电池直接由供应商进行回收，不在厂区暂存；项目废铅蓄电池、单次维修产生的废变压器油和事故废油均属危险废物，经集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置；变压器油不合格需全部更换时产生的废变压器油，委托有资质单位在更换后即时转移处置，不在厂区贮存；化粪池及污水处理站污泥自行清掏后用于电站周围植物施肥；隔油池废油、餐厨废物委托有资质的单位清运处置；生活垃圾能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的定期清运至城镇垃圾收集点。综上，项目所产生的固体废物均得到妥善处置，无排放。
相符
4

企业实现“雨污分流”，污水处理厂出水水质达到园区污水处理厂的进水水质要求，园区污水处理厂的出水水质必须达到再生水处理系统的进水水质，再生水处理系统出水水质必须达到回用水水质。

项目升压站和储能场区采取雨污分流。生活污水经一体化污水处理设施处理后全部作为厂区绿化浇灌，不外排；光伏区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排。
相符

5

加强企业执法监督力度，增加对产污企业的执法监督频次，对污水处理设施运行、应急处理设施等重点环节要严把监督关，杜绝偷排漏排现象。对有偷排漏排等行为的企业，加大处罚力度，直至停产、关闭。对造成环境危害的单位要依法追究责任，依法进行环境损害赔偿。

项目不设废水排放口，项目所产生的固体废物均得到妥善处置，处置率100%。
相符

综上所述，本项目处于“规划”中的水源涵养区内，由于本项目为光伏发电项目，属于鼓励类项目，不属于生产类建设项目，通过以上分析，本项目建设符合“牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）”的相关规定。

项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》的符合性分析

《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》规划范围为牛栏江流域（寻甸段），牛栏江干流在寻甸县境内全长75km，流域面积1339k㎡，涉及仁德街道办事处、七星镇、河口镇、羊街镇、功山镇5个乡镇（街道办事处）6个社区，56个村委会。项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内，处于规划范围内。
牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。
规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：
（1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。
（2）重点污染控制区
重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。
（3）水源涵养区
重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。
根据项目与牛栏江流域（寻甸段）水环境保护分区位置关系图，本项目位于牛栏江流域（寻甸段）水环境分区中的水源涵养区。
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》，其水源涵养区环境保护策略为：
1）在流域源头区宜林荒山，实施工程技术、退耕还林工程，石漠化地块区域造林，在调水水源涵养林中开展幼林抚育、低产低造林分改造。水源涵养区内针对坡度在25°以上农耕地要逐步退耕还林，提高森林覆盖率。
2）实施小流域综合整治，减少水土流失。

根据项目主体设计，项目占地面积约为343.42hm²，其中永久占地3.43hm²，工程永久占地面积较小，施工结束后临时迹地将得到恢复，永久设施附近将进行一定面积的植被绿化。建设单位已委托编制水土保持方案，建设单位在项目建设期间，将严格落实《竹园沟光伏发电项目（变更）水土保持方案报告书》提出的各项工程措施、植物恢复措施。
在严格落实水土保持方案提出的水土流失防治措施情况下：项目区域水土流失治理度达到99.53%，土壤流失控制比可达1.04，渣土防护率可达99.55%，表土保护率可达99.50%，林草植被覆盖率可达99.76%，林草覆盖率可达67.41%。
因此，项目的建设符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》环境保护策略要求。
与《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）的符合性分析

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）要求，进一步支持绿色能源发展，加快大型光伏基地建设，规范项目用地管理，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司联合发布《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号），项目与其的符合性分析如下：
表1-10 项目与自然资办发〔2023〕12号符合性分析

管控要求
项目实际
符合性

引导项目合理布局

鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
根据各部门的查询意见及叠图分析，项目选址已避让耕地、生态保护红线、文物保护单位、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然保护林地，不占用国家沙化土地封禁保护区、自然保护地、永久基本农田、基本草原和Ⅰ级保护林地。
符合

光伏发电项目用地实行分类管理

（一）光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合量理控制，节约集约用地，尽避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。

光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。

1.占地类型主要为草地、其他林地、裸土地、交通设施用地。
2.根据设计资料，项目按“林业种植+光伏发电”的方案进行设计。
3.根据“寻甸县林业和草原局关于竹园沟、石崖、梳山、白石岩光伏发电项目选址意见”（附件11）和“寻甸县林业和草原局关于竹园沟、石崖、梳山、白石岩光伏发电项目（新增用地）选址意见的复函”（附件12），项目变更前使用的林地符合现行林草规划要求，变更后新增用地不涉及用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地等。
根据项目（变更）使用林地可行性报告，本工程建设涉及占用林地情况为其他林地（无立木林地），保护等级Ⅱ~Ⅳ级，盖度小于50%，不占用竹林地，施工不会采伐林木、割灌及破坏原有植被，不会将乔木林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板，与要求不冲突。
4.项目光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。
5.本项目正在编制水土保持方案变更报告书，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。
6.现阶段为项目施工阶段，建设单位已严格根据相关用地法律法规要求按照程序办理用地使用手续；运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。

7.项目运营过程中将在光伏板下保护原有用地类型，保证地表不裸露、地面不硬化或作其他用途。
符合
（二）光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。

项目直接配套光伏方阵的道路用地按照防火通道单独立项，采用农村道路的要求进行管理，不在本次评价范围内。进站道路按建设用地管理，已取得“用地预审和选址意见书”（见附件16）。
符合
加快办理项目用地手续

（一）建立用地用林用草联审机制。各地自然资源、林草主管部门要建立项目用地用林用草审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地建设范围项目，在项目立项与论证时，要对项目用地用林用草提出意见与要求，严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》和光伏电站使用林地有关规定，保障项目用地用林用草合理需求。

本项目已取得“用地预审和选址意见书”和租赁合同，项目将严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》和光伏电站使用林地有关规定，保障项目用地用林用草合理需求。
符合

（二）及时办理征地或租赁等用地手续。光伏发电项目用地涉及使用建设用地的，可依照土地征收规定办理土地征收手续。光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案。

该项目建设用地已取得“用地预审和选址意见书”（附件16），光伏方阵用地已签订“土地承包经营流转合同”（附件4和附件5），并报当地县级自然资源和林草主管部门备案。
符合
与《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）的符合性

表1-11与云自然资〔2019〕196号文件符合性分析
序号

管控要求
项目实际
符合性

1

对国土资规〔2017〕8号文件确定利用农用地复合建设的光伏发电项目（以下简称光伏复合项目）以外的其他光伏发电项目用地，应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，对不占压土地、不改变地表形态的光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订好补偿协议，报当地县（市、区）自然资源主管部门备案；其他用地部分，应依法办理建设用地审批手续；对建设占用农用地的，所有用地部分均应按建设用地管理。
项目通过租赁和流转方式使用土地，与林权权利人签订了协议（附件5）。项目用地现状为草地、其他林地、裸土地、交通设施用地，对不占压土地、不改变地表形态的光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途。本项目建成后占用林地的部分实施林光互补工程，项目建设不会改变项目用地性质。
符合

2

光伏复合项目，架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏林业或农业生产条件的可不改变原用地性质，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理。

项目用地现状为草地、其他林地、交通运输用地、园地和裸土地，项目光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地进行建设；项目光伏区仅对光伏支架基坑进行硬化，阵列架设完成后及时完成组件下方林草植被的恢复，严禁抛荒、撂荒；35kV集电线路和道路不包含在本次评价范围内。变电站用地已按建设用地管理。
符合
3
光伏发电项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基用地外，场内道路等功能分区用地不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地依法查处。对于布设后未能并网发电的光伏方阵，由项目所在地能源主管部门清理。光伏方阵用地按农用地、未利用地管理的项目退出时，未按规定恢复原状的，由项目所在地能源主管部门责令整改到位。

本项目光伏电池组件阵列区仅对桩基用地进行硬化，场内道路按防火通道单独立项，不在本次评价范围内。升压站用地进行硬化，在项目服务结束期满后，将光伏阵列设备进行拆除，项目用地进行植被恢复。本项目建成后占用林地的部分实施林光互补工程，项目建设不会改变项目用地性质。
符合

经上表分析可知，本项目符合《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）的相关要求。
与《云南省能源局关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》（云能源水电〔2016〕15号）的符合性分析

2016年2月23日云南省能源局下发了关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见，《意见》指出，云南不再发展纯地面光伏电站，未来发展重点主要在光伏农（林、牧、渔）业、光伏提水、光伏制冷（脱水、保鲜）、光伏制热（烘干、食品加工）、户用光伏扶贫，以及城市、工业园区的屋顶分布式光伏领域。《意见》强调，云南光伏电站建设要坚决避让环境敏感区域。这些地方包括生物多样性富集区域、拥有特殊生态环境及特有物种区域、鸟类通道、自然保护区、湿地、风景名胜区、民俗保护区等。《意见》提出要利用能源企业的资金和技术优势，在农业、科技等部门的指导下大力发展高原特色农（林）业、养殖业，为当地经济社会发展、农民脱贫致富探索一条创新、绿色发展道路。

符合性分析：根据云南省林草局、云南省能源局以《关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）对云南省内光伏发电项目依法依规使用林地的详细规定，本项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途。项目选址选线均已避让生物多样性富集区域、拥有特殊生态环境及特有物种区域、自然保护区、湿地、风景名胜区、民俗保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区。根据云南省林业和草原局于2023年12月19日公布的云南省候鸟迁徙通道重点区域范围（第一批）。在划定的10个重点区域中，距离项目最近的为开远市大黑山，距最近的占地直线距离220km，其他候鸟迁徙通道距离占地直线距离均在220km以上。
项目所在地占地类型为草地、其他林地、交通运输用地、园地和裸土地，本项目在进行光伏发电的同时，光伏场区进行林业种植，对土地合理利用，对于架设在植被上的光伏阵列，要求严格按《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）和《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号），光伏组件按最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地进行建设，建设完成后对组件下方进行覆土，并种植林草植被，恢复光伏阵列区植被，促进生态环境的发展。因此，项目与《云南省能源局关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》（云能源水电〔2016〕15号）相符。
与《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》的相符性分析

2022年3月24日云南省人民政府以《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号），印发了《关于加快光伏发电发展若干政策措施》。本项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施》中有关要求的符合性分析详见下表。
表1-12 项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施》的符合性分析

条目

内容要求

项目情况

符合性

全面有序放开

建立资源图和项目库。严守“三线一单”，组织各州、市开展光伏发电资源全面清查，统筹资源条件、电力供需、生态环境保护、要素保障等因素，形成资源分布“一张图”。发挥规划统筹和引领作用，将光伏发电项目及配套接网工程统一纳入国土空间规划，搭建省级统一管理的项目库，入库项目须充分衔接省级和州、市规划，未入库项目各州、市不得开发建设。

项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》控制要求，具体分析详见上文；根据寻甸回族彝族自治县自然资源局出具的“关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目（变更）用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明”（附件17）和“关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目（变更）用地范围是否涉及永久基本农田的情况说明”（附件18），项目拟用地未占用永久基本农田、生态保护红线。

符合

强化要素保障

保障用地用林指标。严格落实耕地保护和节约集约用地的规定和要求，强化前期选址踏勘论证，光伏复合项目用地不得占用永久基本农田，尽量避让长期稳定利用耕地，特别是坝区集中连片优质耕地。

项目用地现状为草地、其他林地、交通运输用地和裸土地。根据“关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目（变更）用地范围是否涉及永久基本农田的情况说明”（附件18）和“寻甸县农业农村局关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目选址的情况说明”（附件15），项目拟用地未占用永久基本农田，不占用长期稳定利用耕地和坝区集中连片优质耕地。
符合

落实用地用林支持。对符合我省光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，利用25度以上耕地（水田除外）或其他农用地布设的光伏方阵，在不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质的条件下，允许以租赁等方式使用；采用直埋电缆方式敷设集电线路的用地，实行与光伏方阵用地同样的管理方式；场内道路用地可按照农村道路用地管理。

项目光伏方阵用地现状为草地、其他林地、交通运输用地和裸土地，不占用25度以上耕地（水田除外）或其他农用地。项目集电线路和场内道路单独立项，均不在本次评价范围内。

符合

由上表可知，本项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施》中有关要求相符。
与云南省自然资源厅《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）符合性分析

根据《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）中有关光伏发电产业用地政策。本项目属于符合条件的利用农用地复合建设的光伏发电项目（以下简称光伏复合项目），项目与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》符合性分析见表1-13。
表1-13项目与云自然资利用〔2022〕525号符合性分析

《工作指引》要求

本项目情况

符合性

架设在25度以上耕地（水田除外）或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，在不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质的条件下，允许以租赁等方式使用。
根据“寻甸县农业农村局关于寻甸白石岩、石崖、梳山、竹园沟光伏项目选址的情况说明”（附件15），本项目光伏方阵用地不占用耕地。项目不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质。
项目根据《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）和《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号），光伏组件按最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地进行建设。
符合

除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。
项目不占用耕地，光伏方阵区域除桩基用地外，不涉及硬化地面，在施工结束将进行植被恢复，不会对土地抛荒、撂荒。
符合

采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。
项目集电线路单独立项，不在本次评价范围。

符合
场内道路用地可按农村道路用地管理。
项目场内道路按防火通道单独立项，不在本次评价范围内。
符合
变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理。
35kV集电线路单独立项，不包含在本次评价范围内。升压站、储能站和进站道路已按照建设用地管理。
符合
根据上表分析结果，本项目符合云南省自然资源厅《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）的要求。
与《云南省林地管理条例》的符合性分析

根据《云南省林地管理条例》第三十三条使用林地的单位和个人，应当保护生态，增加投入，合理利用林地，科学选择造林树种，开发利用林下资源，发展林产业，提高林地综合效益；履行森林防火、有害生物防治以及野生动物、重点保护野生植物及古树名木等管护义务。

第三十四条林地权利人的合法权益受法律保护，任何单位和个人不得侵害。

任何单位和个人不得非法占用、征收、征用林地，不得擅自改变林地用途，不得超过批准范围使用林地。

第三十六条采伐被占用、征收、征用或者流转林地上林木的，应当向所在地县级以上人民政府林业主管部门申请办理林木采伐许可证，未经批准不得采伐。

第三十九条占用、征收、征用林地的单位或者个人应当向被占用、征收、征用林地的所有权人或者使用权人支付林地补偿费，向林木所有权人支付林木补偿费，向林地使用权人支付安置补助费。

临时占用林地的，应当向所有权人或者使用权人支付林地补偿费，向林木所有权人支付林木补偿费。
符合性分析：根据项目（变更）使用林地可行性报告，光伏阵列区涉林部分森林类别为国家二级公益林、省级公益林、其他公益林、一般商品林地和重点商品林地，地类为其他无立木林地，覆盖度均不高于50%，依据规划数据，可满足光伏项目用地条件。根据《云南省林地管理条例》文件，项目建设必须依法依规办理征收占用林地审批手续后方能使用林地，未取得使用林地审核同意书不得开工建设。
项目已取得《云南省林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目使用林地的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕11号）、《昆明市林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目临时使用林地的行政许可决定》（昆林许准〔2025〕16号）。项目能够满足《云南省林地管理条例》中相关要求。
与《云南省公益林管理办法》（云林规〔2019〕2号）的符合性分析

根据《云南省公益林管理办法》（云林规〔2019〕2号）第二十五条：“严格控制勘查、采矿和工程建设使用公益林地。纳入生态红线范围的公益林，按生态管控红线相关要求执行；未纳入生态红线范围、确需使用的公益林，由县级以上林业和草原主管部门进行核查，严格按照相关规定办理使用林地和林木采伐手续……”。

第二十八条：“国家级公益林开展生产经营活动，要严格按照《国家级公益林管理办法》相关规定执行。”第二十九条：“省级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，应当参照《国家级公益林管理办法》第十二条第三款的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济……”。

符合性分析：根据项目（变更）使用林地可行性报告，光伏阵列区涉林部分森林类别为国家二级公益林、省级公益林、其他公益林、一般商品林地和重点商品林地，地类为其他林地，依据规划数据，可满足光伏项目用地条件。根据《云南省公益林管理办法》（云林规〔2019〕2号）文件，项目建设必须依法依规办理征收占用林地审批手续后方能使用林地，未取得使用林地审核同意书不得开工建设。

项目涉及占用国家二级公益林地面积24.2507hm²、省级公益林地面积58.7316hm²。其中永久使用国家二级公益林地面积229㎡、省级公益林地面积3.2108hm²。项目已取得《云南省林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目使用林地的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕11号）、《昆明市林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目临时使用林地的行政许可决定》（昆林许准〔2025〕16号）。项目能够满足《云南省公益林管理办法》中相关要求。
其它使用林地的规定符合性分析

（1）与《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的符合性分析
项目与云林规〔2021〕5号通知的符合性分析见下表。

表1-14 项目与“云林规〔2021〕5号”的符合性分析

类别

云林规〔2021〕5号要求
项目情况

符合性

选址要求

光伏复合项目禁止在国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设。

根据寻甸县自然资源局、寻甸县林业和草原局、寻甸县水务局等部门选址意见和叠图分析，本项目用地红线范围内不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线；根据查阅相关资料和对当地林业部门的走访，项目评价范围内不涉及野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境。
符合
光伏复合项目的生产区（包括升压站、配电室、控制室、新建进场道路、新建场内检修道路、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施），禁止使用天然乔木林地；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

本项目生产区（升压站、储能站、进站道路）和生活区未占用天然乔木林地；施工期不设置临时堆料场、拌合区、工棚、临时施工道路；电池组件阵列使用的林地为其他林地，未使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。
符合

用地要求

电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》（GB50797-2012）或《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）相关规定；场内检修道路设计应当符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）以及《光伏发电工程施工组织设计规范》（GB/T50795-2012）的相关要求。

项目根据《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）和《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号），光伏组件按最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地进行建设；电池组件阵列各排、列的布置间距符合《光伏电站设计规范》（GB50797-2012）或《光伏发电站设计规范》相关规定要求
符合

植被保护

光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途。

项目运营过程中将对占用林地的部分实施林光互补工程，保护原有的灌木草丛，原为林地裸露的地表计划种植相应的林业，保证地表不裸露、地面不硬化或作其他用途。
符合

光伏复合项目施工期要切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。施工车辆、设备、人员进场后应尽量不破坏原有土层和地表植被，地埋电缆槽、临时弃渣场等确需对地表进行开挖的，施工单位应当严格按照设计范围进行施工，施工结束后立即开展植被恢复工作，县级林草主管部门对恢复情况进行检查验收。电池组件阵列区内林地上涉及散生木的，应当优化设计、尽量避让，在满足光伏电站正常建设运营的同时，尽可能减少对散生木的采伐。涉及古树名木的，一律避让。
严格落实动植物、水土保持措施，施工结束后按相关部门要求对施工临时占地、施工迹地进行清理和恢复等措施，降低和缓解施工期生态环境影响。项目电池组件阵列区内林地上涉及散生木的，已进行优化设计、尽量避让，在满足光伏电站正常建设运营的同时，尽可能减少对散生木的采伐。
符合

光伏复合项目运营期要采取多种综合措施，确保项目区原生植被正常生长。施工前项目业主单位应当对项目区植被情况以图文或影像方式进行记录，申报办理许可手续时，将记录材料提交县级林草主管部门存档。运营期电池组件阵列下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀。项目区内未设计建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表，项目业主单位可在不影响光伏复合项目运营安全的前提下，科学制定绿化方案，适度补植补种乡土树种、草种。项目业主在申报使用林地、草原行政许可时，应当同步提交编制《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》的承诺书，并在项目取得使用林地许可批复后1个月内，向县林草局提交按规定编制的《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》。
项目已取得《云南省林业和草原局关于准予竹园沟光伏发电项目使用草原的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕12号）、《寻甸回族彝族白治县林业和草原局关于准予竹园沟光伏发电项目（变更）临时使用草原的行政许可决定》（寻林资许准〔2026〕4号）、

《云南省林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目使用林地的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕11号）、《昆明市林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目临时使用林地的行政许可决定》（昆林许准〔2025〕16号）。项目已编制《竹园沟光伏发电项目（变更）临时占用草原植被恢复方案》和《竹园沟光伏发电项目（变更）植被保护方案》，按要求对光伏板下植被进行保护，保证运营期电池组件阵列下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀。
符合
经上表分析可知，项目建设使用林地符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》的相关要求。

（2）与《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）符合性分析

根据《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）：“禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。我省天然林保护工程区系指纳入全省天然林保护二期工程森林管护的国有林、集体所有的国家级公益林和地方公益林。光伏电站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地是县级以上人民政府规划的宜林地，二是年降雨量400毫米以下区域覆盖度低于30%的灌木林地，三是年降雨量400毫米以上区域覆盖度低于50%的灌木林地。此外，建设光伏电站所使用林地的范围，必须严格按照林地保护利用规划进行界定决不允许擅自修改调整林地保护利用规划。”
项目选址地不涉及饮用水水源保护区，不涉及国家公园、各级自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园、自然保护地等敏感因素，项目选址符合现行林草规划。不涉及天然林停伐范围、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境等环境敏感区域。

本项目场区年降雨量1045mm，灌木林地覆盖度均低于50%，符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏符合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）“光伏电站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地：……三是年降雨量400毫米以上区域覆盖度低于50%的灌木林地”要求。

综上，项目建设符合《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）要求。
（3）与《云南省建设项目使用林地指南》（2022年4月）的符合性分析
建设项目使用林地必须符合国土空间规划、林地保护利用规划、自然保护地规划和县级以上人民政府批准的各类专项规划，同时结合建设项目立项的级别（国家、省级、地方）、性质（基础设施、公共事业、民生建设、国防、外交等）按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）《建设项目使用林地审核审批管理规范》（林资规〔2021〕5号）规定，确定用地范围和等级，依法办理涉林手续。
项目用地原则上限制使用生态区位重要和生态脆弱地区的林地，限制使用天然林和单位面积蓄积量高的林地，限制经营性建设项目使用林地，要坚持林地保护等级管理。
符合性分析：根据项目（变更）使用林地可行性报告，本工程建设涉及占用林地情况为其他林地，项目未使用天然林和单位面积蓄积量高的林地，项目符合国土空间规划、林地保护利用规划，因此，项目选址符合《云南省建设项目使用林地指南》的相关要求。

（4）与《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）的符合性分析
项目与《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）的符合性分析见下表。

表1-15项目与“国家林业局令第35号”的符合性分析
国家林业局令第35号相关要求

项目情况

符合性

第三条建设项目应当不占或者少占林地，必须使用林地的，应当符合林地保护利用规划，合理和节约集约利用林地。
建设项目使用林地实行总量控制和定额管理。
建设项目限制使用生态区位重要和生态脆弱地区的林地，限制使用天然林和单位面积蓄积量高的林地，限制经营性建设项目使用林地。
根据项目（变更）使用林地可行性报告，本工程建设涉及占用林地情况为其他林地，项目未使用天然林和单位面积蓄积量高的林地，项目符合国土空间规划、林地保护利用规划。

项目使用林地过程中实行总量控制和定额管理。

项目未使用生态区位重要和生态脆弱地区的林地，也未使用天然林和单位面积蓄积量高的林地。项目为光伏发电项目，不属于经营性建设项目。
符合
第四条占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定：
（一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。
（二）国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。
（三）国防、外交建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。
（四）县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。
（五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。
（六）符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。
（七）符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，可以使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内Ⅱ级及其以下保护林地。
（八）公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目配套的采石（沙）场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行，但不得使用Ⅱ级保护林地中的有林地。其中，在国务院确定的国家所有的重点林区（以下简称重点国有林区）内，不得使用Ⅲ级以上保护林地中的有林地。
（九）上述建设项目以外的其他建设项目可以使用Ⅳ级保护林地。
本条第一款第（二）、（三）、（七）项以外的建设项目使用林地，不得使用一级国家级公益林地。
国家林业局根据特殊情况对具体建设项目使用林地另有规定的，从其规定。
（一）项目未使用Ⅰ级保护林地。

（二）、（四）根据项目（变更）使用林地可行性报告，项目涉及省级公益林和国家级二级公益林地，为Ⅱ级保护林地。项目符合国家产业政策。项目为复合型光伏电站项目，属于基础设施建设项目，因此可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

（三）项目为复合型光伏电站项目，不属于国防、外交建设项目。

（五）项目为复合型光伏电站项目，不属于战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、生态旅游开发项目，也不属于其他工矿、仓储建设项目和经营性项目。

（六）项目为发展绿色低碳产业，将绿色能源资源优势转化为产业优势、经济优势和发展优势，项目选址符合国土空间规划要求。
（七）项目选址不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等环境敏感区。

（八）项目不设置石（沙）场、取土场，也不属于公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目。

（九）综上，项目为复合型光伏电站项目，属于基础设施建设项目，因此可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

根据项目（变更）使用林地可行性报告，本工程建设涉及占用林地情况为其他林地，保护等级Ⅱ~Ⅳ级，未使用一级国家级公益林地。
符合
20、与饮用水水源保护区相关法律法规符合性对照分析 
（1）昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区

河口镇化桃箐水库饮用水源地为水库型水源地，取水口位置经纬度为东经103°24′26.11″北纬25°42′50.17″，不涉及水上交通及航道分布。化桃箐水库于2011年11月开工建设，于12月30日主管道正式通水。在2012年3月又整合资金开工建设自来水厂，于2012年10月建设完毕。水库位于寻甸县河口镇化桃箐河上游，属于小（1）型水库，大坝坝高26m，水库多年平均水位1990.26m，水域面积0.1446 km2，总库容136万m3，兴利库容116万m3。水库取水量23.73万m3/年，供水对象为河口镇集镇，供水人口7230人，供水量23.73万m3/年。
根据《昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区划定方案》可知，化桃箐水库一级保护区水域范围为：多年平均水位1990.26m对应的高程线以下的全部水域，面积为：0.128km2；陆域范围为：水库多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，面积为：0.597km2。二级保护区范围为：一级保护区外，整个汇水区域，面积为：19.956km2。化桃箐水库饮用水水源地保护区划界结果统计下表。

表1-16  化桃箐水库水源保护区划界结果统计
水源地类型
保护区级别
保护区面积（km2）
保护区范围
面积
小计
水库型
一级保护区
水域
0.128
0.725
多年平均水位1990.26m对应的高程线以下的全部水域。
陆域
0.597
多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。

二级保护区
陆域
19.956
19.956
一级保护区外，整个汇水区域。
合计
20.681
/
经叠图分析，项目未处于昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区一级和二级保护区范围内，最近的63#方阵距离二级保护区90m，项目不在其汇水区内。
（2）与饮用水源保护区的合法合规性分析
本次评价根据本项目建设情况针对《中华人民共和国水污染防治法》（第二次修正，2018.1.1实施）和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正）对饮用水水源和其他特殊水体保护要求进行对照分析，其相符性分析见下表：

表1-17  项目与饮用水源保护区的合法合规性分析
《中华人民共和国水污染防治法》相关条款
本项目情况
相符性
第六十四条
在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
项目不涉及饮用水水源保护区，施工期做好环保管理，废水不外排，不会在水源保护区设置排污口或排放污染物，满足法律要求。
符合
第六十五条

禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
本项目不涉及。
符合
第六十六条
禁止在饮用水源二级保护区内新建、扩建、改建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水源二级保护区内从事网箱养鱼、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
项目不涉及饮用水源二级保护区，且项目不属于排放污染物的建设项目，满足法律要求。
符合
《饮用水源保护区污染防治管理规定》相关规定
本项目情况
相符性
第十一条
1、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
项目不涉及水域、护岸林等重要林地，不会对水环境生态平衡及水源林、护岸林产生破坏。项目光伏板高度按要求布设，高度不低于2.5m，桩基列间距不小于4m，行间距不小于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，项目建设对原有用地性质影响较小。光伏阵列支架基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩及岩石锚杆基础，可以根据地形调整基础顶面标高，开挖量小，对原有植被破坏小。
符合
2、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。
本项目不涉及。
符合
3、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
本项目不涉及。
符合
4、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。
项目林业种植施肥仅施少量化肥、复合肥，不滥用化肥。
符合
第十二条
饮用水地表水源二级保护区内：
1、禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
2、原有排污口依法拆除或者关闭；
3、禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
项目不涉及饮用水源二级保护区，且项目不属于排放污染物的建设项目；施工期做好环保管理，禁止向化桃箐水库水源保护区范围排放污染物，可满足管控要求。
符合
21、项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析
根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本次项目范围内的220kV升压站环保措施与技术要求的符合性分析如下：
表1-18 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析
项目
技术要求
本项目情况
符合性
选址选线
1、输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路,应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

2、原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

3、变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

1、项目升压站用地不占用生态保护红线，也不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

2、项目升压站位于1类声环境功能区。
3、项目升压站选址时，已考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等问题，总体布局紧凑，通过落实环评提出的各项措施，生态环境影响较小。
符合
设计

1、变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。 
2、变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 
3、输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。
1、项目升压站在主变压器东南侧已建1个事故油池，容积为105m3，可满足站内最大单台主变100%排油需要，事故油池具有油水分离功能，采用防雨、防渗措施。 
2、项目升压站内自行建设隔油池、化粪池、一体化污水处理系统及储水池，生活污水收集处理达回用标准后，全部回用于厂区绿化，不外排。
3、该项目评价范围不包含送出线路部分。
符合

施工期

输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
本环评依照环境保护相关法律法规、标准及规范要求，提出了一系列施工期生态环境、声环境、水环境、大气环境保护措施以及固体废物处置措施和要求，并将在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
符合

运营期
1、运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合 GB 8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
2、况进行检、运行期应对事故油池的完好情查，确保无渗漏、无溢流。
3、变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。
1、在采取本报告提出的各项环保措施的前提下，可确保升压站产生的工频电场、工频磁场、噪声满足相应标准要求。 
2、通过加强运营期的环保设施维护，可确保事故油池无渗漏、无溢流。

3、运营过程中废铅蓄电池、升压站主变压器及场内箱式变压器检修、更换以及发生事故时产生的废油均属危险废物，经集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置。 

符合




二、建设项目工程分析

	地理位置
	项目场址位于昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内，河口镇位于寻甸回族彝族自治县东北部，东连沾益县，南接仁德街道及马龙区，西靠功山镇，北邻会泽县，距寻甸回族彝族自治县城区17km。工程区较分散，光伏场地由简易道路连接，交通条件一般。
本次项目光伏场区中心坐标：东经103°25′16.402″，北纬25°42′55.092″；升压站中心坐标：东经103°27′8.932″，北纬25°43′3.879″；储能站中心坐标：东经103°27′12.119″，北纬25°43′7.317″。
项目区地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	项目基本情况

项目名称：竹园沟光伏发电项目（变更）
建设单位：寻甸县乾润新能源有限公司

建设地点：昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内
建设性质：新建

总投资和环保投资：总投资126700万元，环保投资187.2万元。

建设内容及规模：

项目总占地面积为343.42hm²，其中永久占地3.43hm²，临时占地339.99hm²。项目额定容量300MW，实际直流侧安装容量372.9MWp，共有光伏支架24310个。由99个光伏方阵、213台320kW组串式逆变器、771台300kW组串式逆变器、99台35kV升压箱变组成。全站装机容量通过35kV电缆集电线路输送至升压站。25年平均上网电量510456.9万kWh，25年平均年峰值利用小时数为1331h。新建1座220kV升压站，配套建设1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器，储能场地（预留）布置10套5MW/10MWh的储能装置。项目采用1回220kV架空线路接入化桃箐光伏220kV升压站。
因35kV集电线路和220kV架空线路单独进行核准，本次评价不包含35kV集电线路和220kV架空线路工程内容，建设单位在开展送出线路工程时另行办理相关环保手续。此外，本项目仅预留化桃箐光伏220kV升压站用地，不评价其建设内容，建设单位在开展化桃箐光伏220kV升压站工程时另行办理相关环保手续。同时场区道路以防火通道单独进行立项报批，本次不进行评价。此外光伏电站占用林地部分还需实施林光互补工程，本次不进行评价。

项目工程组成

本项目由主体工程、公用工程、环保工程、临时工程组成，本次评价具体工程内容及组成见下表。


表2-1 工程组成情况表

	工程组成部分
	原环评阶段建设内容及规模
	变更后建设内容及规模
	备注

	主体工程
	光伏方阵
	本光伏电站建设规模为300MW，共由94个方阵组成，采用650000块峰值功率为590Wp的单晶硅双面光伏组件。光伏支架由26块2278mm×1134mm单晶硅光伏组件按2（行）×13（列）的布置方式组成一个支架单元，共有光伏支架25000个，支架倾角为22°，光伏支架采用单立柱钢支架结构，组件离地高度2.5m。
	本光伏电站建设规模为300MW，共由99个方阵组成，采用616200块峰值功率为590Wp的单晶硅双面光伏组件。光伏支架由26块2278mm×1134mm单晶硅光伏组件按2（行）×13（列）的布置方式组成一个支架单元，共有光伏支架24310个，支架倾角为22°，光伏支架采用单立柱钢支架结构，组件离地高度2.5m。
	总建设规模不变，实际增加6个光伏方阵

	
	逆变器
	光伏厂区设置1000台300kW组串式逆变器。组串式逆变器不单独做基础，逆变器托架采用连接件及抱箍固定于光伏支架立柱上。
	光伏厂区设置213台320kW组串式逆变器、771台300kW组串式逆变器。组串式逆变器不单独做基础，逆变器托架采用连接件及抱箍固定于光伏支架立柱上。
	减少16台逆变器

	
	箱式升压变压器
	项目采用7台2100kVA、10台2400kVA、4台2700kVA、5台3000kVA、39台3300kVA、21台3600kVA和8台3900kVA箱式变压器。箱式变压器均为油浸式，共94台35kV箱变。箱变的额定电压为37±2×2.5%/0.8kV。箱变布置在场内道路附近，箱变基础为灌注桩+钢筋混凝土平台结构，并在箱变油箱排油口侧设置事故油池。
	项目采用2台1000kVA、2台1500kVA台、2台1800kVA、2台2000kVA、4台2100kVA、4台2400kVA、2台2600kVA、6台2700kVA、4台2900kVA、27台3000kVA、7台3200kVA、15台3300kVA、10台3600kVA、10台3900kVA、1台4200kVA和1台4500kVA箱式变压器。箱式变压器均为油浸式，共99台35kV箱变。箱变的额定电压为37±2×2.5%/0.8kV。箱变布置在场内道路附近，箱变基础为灌注桩+钢筋混凝土平台结构，并在箱变油箱排油口侧设置事故油池。
	新增5台箱式变压器，并优化箱式变压器额定容量

	
	集电线路
	每26块电池组件之间采用组件自带电缆串联成1个组串，每串采用2根型号为H1Z2Z2-K-1×6m㎡，1131.78V耐压的光伏电缆接入逆变器，电缆敷设方式为槽盒敷设；每台逆变器出线采用1根型号为ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240m的电力电缆接入对应方阵箱变的低压侧；每台箱式变高压侧出线采用1根型号为ZC-YJLHV22-26/35kV的电力电缆接入集电线路，本次评价不包含35kV集电线路。
	每26块电池组件之间采用组件自带电缆串联成1个组串，每串采用2根型号为H1Z2Z2-K-1×6m㎡，1131.78V耐压的光伏电缆接入逆变器，电缆敷设方式为槽盒敷设；每台逆变器出线采用1根型号为ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240m的电力电缆接入对应方阵箱变的低压侧；每台箱式变高压侧出线采用1根型号为ZC-YJLHV22-26/35kV的电力电缆接入集电线路，本次评价不包含35kV集电线路。
	无变化

	
	升压站
	场区中部新建1座户外布置的220kV升压站，以下内容均为本期建设：
①升压站站区呈矩形布置，占地面积1.27hm²，主要布置生产区和生活区两部分，生产区包括主变压器、出线构架、35kV配电室、继保室及仓库、GIS设备场地、无功补偿场地、事故油池，布置于升压站中部及东北区；生活区包括综合楼（含宿舍）、水泵房、危废贮存库等，布置于升压站的西南区。
②新建1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器，设0.4kV、35kV和220kV三个电压等级，升压站220kV向东北侧出线。

③采用户外六氟化硫全封闭组合电器，220kV侧为单母线接线，220kV配电装置布置在升压站生产区东北侧。本期建设1个出线间隔，2个主变进线间隔，1个母线间隔，同时预留1个出线间隔安装位置；终期共建设2个出线间隔，2个进线间隔，1个母线间隔，共计5个间隔。
④35kV侧本期设置4段单母线，采用户内铠装移开式开关柜。本期在35kV每段母线上设置SVG动态补偿装置，共安装4套±37.5MvarSVG动态补偿装置，35kV侧本期建成4个主变进线间隔、17个光伏场区集电线路间隔、2个母线设备间隔、4个无功补偿间隔、2个接地变间隔、2个站用变间隔，共31个35kV配电间隔。
⑤光伏场区通过10回35kV集电线路接入升压站35kV母线，经升压站主变压器升压至220kV后以一回220kV架空线路接入化桃箐光伏220kV升压站。
	场区中部新建1座户外布置的220kV升压站，以下内容均为本期建设：
①升压站站区呈矩形布置，占地面积1.27hm²，主要布置生产区和生活区两部分，生产区包括主变压器、出线构架、35kV配电室、继保室及仓库、GIS设备场地、无功补偿场地、事故油池，布置于升压站中部及西侧；生活区包括综合楼（含宿舍）、水泵房、危废贮存库等，布置于升压站的东侧。
②新建1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器，设0.4kV、35kV和220kV三个电压等级，升压站220kV向东北侧出线。

③采用户外六氟化硫全封闭组合电器，220kV侧为单母线接线，220kV配电装置布置在升压站生产区东北侧。本期建设1个出线间隔，2个主变进线间隔，1个母线间隔，同时预留1个出线间隔安装位置；终期共建设2个出线间隔，2个进线间隔，1个母线间隔，共计5个间隔。
④35kV侧本期设置4段单母线，采用户内铠装移开式开关柜。本期在35kV每段母线上设置SVG动态补偿装置，共安装4套±37.5MvarSVG动态补偿装置，35kV侧本期建成4个主变进线间隔、17个光伏场区集电线路间隔、2个母线设备间隔、4个无功补偿间隔、2个接地变间隔、2个站用变间隔，共31个35kV配电间隔。
⑤光伏场区通过10回35kV集电线路接入升压站35kV母线，经升压站主变压器升压至220kV后以一回220kV架空线路接入化桃箐光伏220kV升压站。
	生活区由西南侧变更为升压站东侧，其余无变化

	
	储能场地（预
留））
	占地面积1.08hm²。位于升压站东北侧，储能场地围墙长约为为120m，短边宽为75m，储能站单独设置进站大门，大门位于储能站东侧，场地内布置10套5MW/10MWh的储能装置，设备采用条形基础。系统共需10个25尺变流升压集装箱，20个45尺标准储能集装箱。电池储能系统由9个5MW/10MWh+1个
4.5MW/9MWh储能单元组成。45尺储能集装箱主要由18个电池柜、2个汇流柜、2个控制柜、2套消防系统、2套液冷机组等组成。集装箱合计容量为9MWh，接入PCS，其中9个电池柜接入1个汇流柜，由汇流柜汇成1路直流，接入PCS的直流断路器。
	占地面积1.08hm²。位于升压站东北侧，储能场地围墙长约为为120m，短边宽为75m，储能站单独设置进站大门，大门位于储能站东侧，场地内布置10套5MW/10MWh的储能装置，设备采用条形基础。系统共需10个25尺变流升压集装箱，20个45尺标准储能集装箱。电池储能系统由9个5MW/10MWh+1个
4.5MW/9MWh储能单元组成。45尺储能集装箱主要由18个电池柜、2个汇流柜、2个控制柜、2套消防系统、2套液冷机组等组成。集装箱合计容量为9MWh，接入PCS，其中9个电池柜接入1个汇流柜，由汇流柜汇成1路直流，接入PCS的直流断路器。
	无变化

	公用工程
	围栏
	光伏场区外缘设置1.8m高包塑铁丝围栏，围栏内设置4.5m宽的防火隔离带，围栏总长度154.3km。
	外缘设置1.8m高包塑铁丝围栏，围栏内设置4.5m宽的防火隔离带，围栏总长度123km。
	围栏长度减少31.3km

	
	供电
	施工期从附近已有农网10kV线路接入；投入运行后用电能够自给自足，设置1台10kV变压器接于外引电源作为站用变，电压比为10±2×2.5%/0.4kV。
	施工期从附近已有农网10kV线路接入；投入运行后用电能够自给自足，设置1台10kV变压器接于外引电源作为站用变，电压比为10±2×2.5%/0.4kV。
	无变化

	
	供水
	施工期：施工期间用水依托临近村庄的供水系统，采用水车运水的方式供应。

运营期：在升压站内新建1座300m³的蓄水池及1座水泵房，水池的补给采用市政水源供水的方式。光伏组件采用移动式水车进行清洗，移动水车从升压站的蓄水池抽水后移动至光伏场区各用水点。
	施工期：施工期间用水依托临近村庄的供水系统，采用水车运水的方式供应。

运营期：在升压站内新建1座300m³的蓄水池及1座水泵房，水池的补给采用市政水源供水的方式。光伏组件采用移动式水车进行清洗，移动水车从升压站的蓄水池抽水后移动至光伏场区各用水点。
	无变化

	
	排水
	施工期：废水经沉淀池（容积5m³）沉淀后回用于施工工序，不外排。

运营期：1、升压站实行雨污分流，雨水排入场外雨水沟；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，进入一体化污水处理设备处理达回用标准，全部回用于升压站绿化浇洒。

2、光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排。
	施工期：废水经沉淀池（容积5m³）沉淀后回用于施工工序，不外排。

运营期：1、升压站实行雨污分流，雨水排入场外雨水沟；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，进入一体化污水处理设备处理达回用标准，全部回用于升压站绿化浇洒。

2、光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排。
	无变化

	环保工程
	废水
	隔油池
	升压站设1个1m³的隔油池，用于预处理食堂废水
	升压站设1个1m³的隔油池，用于预处理食堂废水
	无变化

	
	
	化粪池
	升压站设1个6m³的化粪池，用于预处理生活污水
	升压站设1个6m³的化粪池，用于预处理生活污水
	无变化

	
	
	一体化污

水处理设施
	升压站办公生活区设置1座处理规模为5m³/d的一体化污水处理设施，采用生物接触氧化法工艺，出水水质标准为《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准。
	升压站办公生活区设置1座处理规模为5m³/d的一体化污水处理设施，采用生物接触氧化法工艺，出水水质标准为《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准。
	无变化

	
	
	储水池
	一体化污水处理设施旁设置1座7m³的储水池。
	一体化污水处理设施旁设置1座7m³的储水池。
	无变化

	
	废气
	综合楼厨房内设置1套集气罩+油烟净化器，厨房油烟经净化处理后引至屋顶排放。
	综合楼厨房内设置1套集气罩+油烟净化器，厨房油烟经净化处理后引至屋顶排放。
	无变化

	
	噪声
	设备基础减振、购买低噪声设备。
	设备基础减振、购买低噪声设备。
	无变化

	
	固废
	危废贮存库
	升压站区设置1间42.25㎡危废贮存库，为单层钢筋混凝土框架结构，层高3.9m。用于储存废铅蓄电池、维修产生的废变压器油和事故废油，贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
	升压站区设置1间42.25㎡危废贮存库，为单层钢筋混凝土框架结构，层高3.9m。用于储存废铅蓄电池、维修产生的废变压器油和事故废油，贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
	无变化

	
	
	一般固废暂存间
	升压站区设置1间10㎡一般固废暂存间，收集暂存产生的废弃电池板m³及废弃电子元件。
	升压站区设置1间10㎡一般固废暂存间，收集暂存产生的废弃电池板及废弃电子元件。
	

	
	
	垃圾桶
	升压站若干垃圾桶，分散设置于办公生活区。
	升压站若干垃圾桶，分散设置于办公生活区。
	

	
	风险防范
	在1#主变压器东南侧设1个事故油池（有效容积约105m³），收集事故情况下变压器的泄漏油。光伏方阵区箱式变压器油箱一侧设置事故油池（94座，7个容积不低于2.0m³，10个容积不低于2.1m³，4个容积不低于2.3m³，5个容积不低于2.5m³，39个容积不低于2.5m³，21个容积不低于2.7m³、8个容积不低于2.9m³）。
	在1#主变压器东南侧设1个事故油池（有效容积约105m³），收集事故情况下变压器的泄漏油。光伏方阵区箱式变压器油箱一侧设置事故油池（99座，2个容积为1m³，2个容积为1.5m³，8个容积为2.0m³，65个容积为2.5m³，20个容积为3m³，2个容积为3.5m³）。
	增加5个事故油池，其余事故油池容积根据箱变规模优化

	
	地下水、土壤
	光伏区：箱变基础、事故油池，升压站：主变压器、集油坑、事故油池、危废贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）重点防渗进行设计建设：基础必须进行防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。
	光伏区：箱变基础、事故油池，升压站：主变压器、集油坑、事故油池、危废贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）重点防渗进行设计建设：基础必须进行防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。
	无变化

	
	生态恢复措施
	工程措施：光伏场区混凝土排水沟18750m，沉砂池20座，升压站混凝土截水沟380m，DN300雨水管320m，进站道路边沟600m。

植物措施：升压站植草护坡3300㎡，站区绿化800㎡，道路边坡绿化2000㎡，箱变撒草植被恢复0.14hm²，施工营场地撒草植被恢复2.50hm²，表土堆场撒草植被恢复0.18hm²。工程量：撒播灌草2.82hm²，机械整地2.82hm²，戟叶酸模62.08kg，早熟禾62.08kg，狗牙根124.16kg，幼林抚育2.82hm²。
临时措施：临时排水沟2800m，沉沙池座23座，临时拦挡830m，临时覆盖56400㎡。
	工程措施：光伏阵列区混凝土截水沟16871m、沉沙池22座、进站道路浆砌石排水沟600m、升压站雨水管320m、升压站铺垫碎石3750m2、表土剥离与回覆2.64万m3、碎石铺垫4.38hm2。

植物措施：升压站植草护坡0.33hm2、景观绿化0.08hm2、进站道路边坡绿化0.38hm2、植被恢复149.62hm2。

临时措施：临时排水沟410m、临时覆盖177020m2。
	根据实际调整优化实际

	
	绿化
	升压站办公生活区绿化面积为800㎡。
	升压站办公生活区绿化面积为800㎡。
	无变化

	临时工程
	表土堆场
	表土堆场位于升压站内，占地面积0.18hm²，表土堆放期间采取临时拦挡、临时覆盖等措施进行综合防护，待主体工程进入施工末期，全部用于绿化及植被恢复覆土回填，清运结束后清理地表，进行撒草植被恢复。
	表土堆场位于升压站东侧，占地面积0.1hm²，表土堆放期间采取临时拦挡、临时覆盖等措施进行综合防护，待主体工程进入施工末期，全部用于绿化及植被恢复覆土回填，清运结束后清理地表，进行撒草植被恢复。
	表土堆场位置偏移约80m，占地面积减少

	
	施工营地
	项目区共布置10个施工营场地。均布设在周边道路旁光伏场区红线内，主要布置材料堆场、材料加工场地和办公生活区。每个施工营场地占地面积约0.25hm²。其中材料堆放仓库占地面积约800㎡，主要作为钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放，材料加工区占地面积约800㎡，主要作为钢筋等材料的加工区域，办公生活区占地面积约900㎡，该区域包含施工单位办公生活区。其中，仅4#施工营场地含生活区。
	项目施工单位租用周边民房作为现场办公及生活用房，施工现场不设置施工营地；租用小村口民用土地设置施工场地1处，主要用作仓库、钢结构加工及堆放、材料加工。
	项目租用周边民房作为现场办公及生活用房，项目区内不设置施工场地


	项目组成及规模
	项目主要经济技术指标

项目光伏区特性详见下表2-2。
表2-2项目光伏区特性表
一光伏发电工程厂址概况
项目

单位

数量

备注

装机容量

MWp

交流300，直流372.9

占地面积

hm²
343.42
海拔高度

m

1858～2435

多年平均太阳总辐射量（水平面）

MJ/m²

4850-6000
二主要气象要素

多年平均气温

℃

14

多年极端最高气温

℃

29

多年极端最低气温

℃

-1

三主要设备
编号

名称

单位

数量

备注

1光伏组件
1.1

峰值功率
Wp
590
1.2

组件尺寸
mm
2278×1134×30
1.3

组件重量
kg
31.5
1.4

开路电压
V
52.7
1.5

工作电压
V
44.27
1.6

开路电压温度系数
%/℃
-0.25
1.7

工作电压温度系数
%/℃
-0.29
1.8

工作条件下的极限低温
℃
-40
1.9

工作条件下的极限高温
℃
85
1.10

数量
块
107966

1.11

跟踪方式
0
固定倾角
1.12

安装角度
°

22
2逆变器
2.1

额定输出功率
kW
320/300
2.2

最大输入电压(Vdc)
V
1500
2.3

直流输入支路数
路
32
2.4

MPPT路数
路
16
2.5

允许电压范围(Vac)
V
500~1500
2.6

每路MPPT最大输入电流(Adc)
A
30
2.7

最大输出功率(kVA)
kW
330
2.8

最大输出电流(Aac)
A
238
2.9

额定电网频率(Hz)
Hz
50
2.10

额定输出电压(V)
V
800
2.11

功率因数
±0.8
2.12

最大总谐波失真
<3%
2.13

最大逆变器效率
%
99.02
2.14

中国效率
%
98.53
2.15

外壳防护等级
IP66
2.16
环境温度
℃

-30~60
2.17
冷却方式
智能强制风冷
2.18
相对湿度
0%~100%
2.19
允许最高
安装海拔高度
m
5000
(>4000降容)
2.20
通讯方式
RS485
2.21
宽×高×深
mm
1045×730×405
2.22
重量(含挂架)
kg
116/110
2.23
数量
台
213/771

3升压箱变
3.1

总台数

台
99

3.2

1000kVA

台
2

3.3

1500kVA
台
2

3.4

1800kVA
台

2

3.5
2000kVA

台
2
3.6

2100kVA
台
4

3.7

2400kVA

台
4

3.8

2600kVA

台
2

3.9

2700kVA
台
6

3.10
2900kVA
台

4

3.11
3000kVA

台
27

3.12
3200kVA

台
7

3.13
3300kVA
台
15
3.14
3600kVA
台
10

3.15
3900kVA

台
10

3.16
4200kVA
台
1

3.17

4500kVA

台
1

4概算

4.1
工程动态投资
万元
126700
项目升压站及储能站主要设备见下表。
表2-3  项目升压站及储能站主要设备表
一、升压站
1
220kV 配电装置
1.1
220kV 户外 GIS 主变进线间隔 252kV,2000A,50kA

间隔
2
1.2
220kV 户外 GIS 主变出线间隔 252kV,3150A,50kA

间隔
1
1.3
220kV 户外 GIS 母线设备间隔 252kV,3150A,50kA

间隔
1
1.4
220kV 出线线路氧化锌避雷器 Y 10W-204/532GY

只

9
1.5
220kV 单相线路型电容式电压互感器
台

1
2
主变压器部分
2.1
主变压器
220kV 三相双绕组有载调压变压器SFZ20-200000/230GY(二级）
台

1
220kV 三相双绕组有载调压变压器SFZ18-300000/230GY（二级)
台

1
2.2
中性点设备
隔离开关：GW13-126/630,630A；避雷器： Y 1.5W-144/320GY, 144kV；中性点电流互感器：LRB-110,500/1A,5P30/5P30；间隙零序电
流互感器：LJW-80GY, 100/1A,5P30/5P30
套

23
3
35kV配电装置设备及安装
3.1
主变进线（KYN）
手车式真空断路器 40.5kV ，2500A ，31.5kA；
1 台（配弹簧操动机构，直流电机，直流控制，直流电源:DC220V）
台

2
3.2
主变进线柜（KYN）
手车式真空断路器 40.5kV，3150A，31.5kA；
1 台（配弹簧操动机构，直流电机，直流控制，直流电源:DC220V）
台

2
3.3
电缆进线柜（KYN）
手车式真空断路器 40.5kV ，1250A ，31.5kA；
1 台（配弹簧操动机构，直流电机，直流控4制，直流电源:DC220V）
台

17
3.4
无功补偿（KYN）
手车式六氟化硫断路器 40.5kV ，1250A，
31.5kA；1 台（配弹簧操动机构，直流电机，直流控制，直流电源:DC220V）
台

4
3.5
接地变柜（KYN）
手车式真空断路器 40.5kV ，1250A ，31.5kA；
1 台（配弹簧操动机构，直流电机，直流控制，直流电源:DC220V）
台

2
3.6
所用电柜（KYN）
手车式真空断路器 40.5kV ，1250A ，31.5kA；
1 台（配弹簧操动机构，直流电机，直流控制，直流电源:DC220V）
台

2
3.7
母线设备柜（KYN）
干式JDZX71-40.5,35/3/0. 1/3/0. 1/3/0. 1/3/0. 1/3kV， 0.2/0.5/3P/3P ，20/50/50/100VA；3 台
台

2
3.8
母线避雷器（安装于绝缘管母）
YH5WZ-51/125, 125kV
套

2
3.9
动态无功补偿柜
面

4
3.10
站用变柜
面

2
3.11
接地变柜
面

2
3.12
母线电压互感器柜
面

2
4.1
35kV无功补偿装置
2台 44Mvar和 2台 33Mvar
套

4
4.2
35kV户内电缆终端头
三芯（铜导体）3 × 185 ，35kV
只

10
4.3
35kV户外电缆终端头
三芯（铜导体）3×400 ，35kV
只

12
二、储能系统
储能系统
9个 5MW/10MWh+ 14.5MW/9MWh 储能单元组成。45 尺储能集装箱主要由 18 个电池柜、2 个汇流柜、2 个控制柜、2 套消防系统、2套液冷机组等组成。
套

1
光伏阵列

项目规划装机容量300MW。电站采用分块发电、集中并网方案。工程采用590Wp的N型单晶硅光伏组件，共分99个光伏子阵，设置213台320kW组串式逆变器、771台300kW组串式逆变器，箱式变压器99台，箱式变压器均为油浸式。
全站装机容量通过35kV电缆集电线路输送至升压站。新建一座220kV升压站，配套建设1台容量为300MVA和1台容量为200MVA的主变压器，拟采用1回220kV架空线路接入化桃箐光伏220kV升压站。（本次评价不包含送出线路工程内容）。本项目拟采用590Wp的单晶硅双面光伏组件进行光伏发电的系统设计。

表2-4 项目590Wp单晶硅组件参数

项目

参数

项目
参数
功率（Pmax）

590Wp

组件尺寸（mm）
2278×1134×30

开路电压（Voc）

52.7V

工作电压（Vmp）

44.27V

短路电流（Isc）

13.95A

工作电流（Imp）

13.33A

开路电压温度系数
-0.25%/℃
短路电流温度系数
+0.046%/℃
最大功率温度系数
-0.29%/℃

工作温度范围

-40~+85℃

组件效率
22.8%
重量
31.5kg
组串式逆变器+箱式变压器

项目设置213台320kW组串式逆变器、771台300kW组串式逆变器。逆变器最大尺寸为1134mm（宽）×870mm（高）×361mm（深），含挂架的重量为116kg。由于荷载不大，不考虑设置逆变器基础。根据现场实际情况，通过螺栓将逆变器固定在光伏支架上。

项目共布设99台35kV箱变（其中采用2台1000kVA、2台1500kVA台、2台1800kVA、2台2000kVA、4台2100kVA、4台2400kVA、2台2600kVA、6台2700kVA、4台2900kVA、27台3000kVA、7台3200kVA、15台3300kVA、10台3600kVA、10台3900kVA、1台4200kVA和1台4500kVA箱式变压器），35kV箱变就近采用混凝土基础安装于方阵中部区域，基础按天然地基上的浅基础进行设计，采用箱形基础。

光伏组件表面清洁

电池组件表面很容易积尘，影响发电效率。必须对电池组件表面进行清洁，保证电池组件的发电效率。

光伏阵列的电池组件表面清洁可分为定期清洁和不定期清洁。

①清洁时间

定期清洁一般每三个月进行1次，制定清洁路线，分片区依次清洁，每次清洁约10天完成，清洁时间安排在日出前或日落后。

不定期清洁分为恶劣气候后的清洁和季节性清洁。恶劣气候分为大风、雨雪后的清洁，每次大风天气后应及时清洁，雨雪后应及时巡查、对落在电池组件表面的泥点和积雪应予及时清洁；季节性清洁主要是对鸟类粪便的清洁，应每天巡视，一旦发现电池组件被污染就应及时清洁。

②日常维护

主要是每日巡查电池组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洁，确保电池组件的清洁。

③清洁水源

考虑采用运水车运送至各电池组件处。

④电池组件清洁方案

太阳能电池表面是高强度钢化玻璃，易于清洁。在雨季的时候，降雨冲刷太阳能电池组件表面达到自然清洁的目的；在旱季的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，可通过人工擦拭，减少灰尘、杂物等对太阳能电池组件发电的影响。清洁周期根据气候条件情况确定，恶劣天气情况下可适当缩短清洁周期。

7、升压站

本项目新建一座220kV升压站位于场址中部平缓坡地，站址中心：东经103°27′8.932″，北纬25°43′3.879″，220kV升压站主变规模为1×200MVA、1×300MVA，升压站占地面积1.27hm²，考虑生产和生活的不同要求，升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分。生产区布置有主变压器、220kV配电装置、35kV配电装置、无功补偿装置、接地变及小电阻成套装置等；生活区综合楼内布置有主控室及继电保护室。
220kVGIS配电装置采用户外GIS布置于升压站南侧，主变220kV侧采用JL/G1A-500/40软导线引至220kVGIS主变进线套管，主变35kV侧采用绝缘管母接至35kV主变进线柜。主变中性点设备布置于油坑边，采用软母线与主变中性点套管连接。
35kV配电装置户内布置综合配电楼，双列布置；站用变、接地变及小电阻成套装户外置于油坑南边。蓄电池布置于继保室一层蓄电池室内，低压配电柜布置于继保室低压配电室内，继电保护设备、通信设备、直流配电屏布置于继电保护室内。综合楼一层设置独立主控制室。
SVG动态无功补偿装置布置于户外GIS西侧无功补偿装置场地，控制柜及功率模块等布置于SVG预制舱内，隔离开关、电抗器等户外布置于室外无功补偿装置场地。
升压站设置4套30米高的避雷针（1套构架避雷针和3套独立避雷针），升压站设环行道路，作为设备运输、巡视、消防的通道。
8、储能场区（预留）
占地面积1.08hm²。位于升压站东北侧，储能场地围墙长约为120m，短边宽为75m，储能站单独设置进站大门，大门位于储能站东侧，场地内布置10套5MW/10MWh的储能装置，设备采用条形基础。
9、项目占地及移民安置

项目占地

项目总占地面积为343.42hm²，其中永久占地3.43hm²，临时占地339.99hm²。项目原始占地类型主要为其他林地、草地、交通运输用地和裸土地。各项占地指标见下表：
表2-5项目主要占地指标表单位：hm²
序号

项目组成

占地类型及面积

小计

占地性质

其他林地

草地

交通运输用地
裸土地
1

光伏发电系统区

光伏板阵列

101.89
234.44
0.99
1.28
338.6
临时占地

箱变

0.04
0.24
0.28
永久占地

围栏

0.39
0.89
0.01
1.29
临时占地
小计

102.32
235.57
0.99
1.29
340.17
2

升压站及储能区
升压站
1.13
永久占地
储能场区
1.23
永久占地
小计
2.36
2.36

3

进站道路区
路基路面
0.41
0.41
永久占地
边坡区
0.38
0.38
永久占地
小计
0.79
0.79
4

表土堆场区
0.1
合计

105.47
235.67
0.99
1.29
343.42
移民

项目占地范围内，无居民住宅及其他设施，不涉移民搬迁。
工作制度和劳动定员

1、劳动定员
项目运维管理人员日常主要在升压站内工作，对全站进行监控、故障检修和事故报告等，视需要至光伏场区进行组件清洗和保养检修。本项目综合定员15人，其中厂内食宿10人，5人轮班休息。
2、工作制度
工作采取8h/班，每日三班轮流值守，全年工作365d。

	总平面及现场布置
	工程总平面布置

列阵区布置

本项目由升压站、储能场区和光伏片区构成，在满足规范及工艺要求的前提下尽量压缩场区用地。根据场址总体布局规划，项目共布置99个光伏发电单元、1个备用地块、一座220kV升压站和储能场区（预留），项目17#、88#-89#、91#-92#、96#、98#-99#位于光伏方阵东北侧，42#、62#、67#、75#、93#和95#位于光伏方阵西南侧，其余方阵位于光伏方阵中部；升压站位于光伏场区11#方阵东侧，预留储能场区位于41#方阵南侧，预留场地待政府指标下放后进行建设。整个项目布置充分考虑地形、建筑物、道路等基础上，各片区布置紧凑，各区块间有效贯通，同时达到节约用地、节约连接电缆、日常巡查线路简便的目的，整个布置避让了生态红线、基本农田、天然林等敏感因素。
（2）升压站和储能场区布置
本项目在场址中部平缓地新建一座220kV升压站，位于11#光伏方阵东侧，220kV升压站主变规模为1×300MVA和1×200MVA，占地面积1.27hm²，分为生产区和生活区。其中生产区整体布置于升压站东侧，生活区布置休息室、厨房、升旗台、停车场等。生产区布置继保室、库房、2台主变压器、配电室、1套GIS、4套SVG动态补偿装置、事故油池、危废贮存库等。主变压器位于升压站中部，GIS位于升压站南部、SVG设备中控室位于升压站西侧、配电室位于主变压器北侧，事故油池位于主变压器东南侧、危废贮存库位于水泵房南侧。
储能场区呈矩形布置，储能场区临近升压站，储能场区围墙长方向长约为为120m，短边宽为75m，储能场区单独设置进站大门，大门位于储能场区东侧，储能区布置10套5MW/10MWh的储能装置。储能预制舱基础采用条形基础。
施工布置

弃渣场

本工程土石方全部用于自身回填利用，不产生弃渣，不设置弃渣场。
表土堆场

工程在升压站东侧规划1个表土堆场用于堆存升压站及进站道路剥离的表土，占地面积0.1hm²，地理位置：东经103°27'21.5424"，北纬25°42'53.9158"；各箱变及施工营场地区剥离的表土就地堆存利用，不单独设置表土堆场。表土堆放期间采取临时拦挡、临时覆盖等措施进行综合防护，待主体工程进入施工末期，全部用于绿化及植被恢复覆土回填，清运结束后清理地表，进行撒草植被恢复。
表2-6 表土临时堆场规划统计表
序号
堆存位置
占地（㎡）
堆土高度（m）
控制堆
土边坡
容量（万m³）
表土堆存量（万m³）
自然方
松方
1

升压站东侧
1000
3.0
1:1
0.35
0.22
0.29
（3）施工场地

项目施工单位租用周边民房作为现场办公及生活用房，施工现场不设置施工营地；租用小村口民用土地设置施工场地1处，主要用作仓库、钢结构加工及堆放、材料加工。项目区内不再设置施工场地。
取土场

项目建设不设置取土（石）料场。

项目施工过程中所需砂石料等从周边合法市场购买使用，不设置砂石料场及砂石料加工系统。

	施工方案
	施工工艺流程简述

本项目主体工程主要包括：光伏阵列基础及支架安装、逆变器安装、箱式变压器基础及安装、进站道路施工、升压站和储能场施工等。

光伏阵列基础施工及组件安装

①光伏阵列基础施工
光伏阵列基础采用钻孔灌注桩形式，混凝土灌注桩基础施工包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑。

②光伏组件安装

本项目光伏组件全部采用固定式安装，待光伏组件支架基础验收合格后，进行光伏组件的安装，光伏组件的安装分为两部分：支架安装、光伏组件安装。

光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应整齐并成一直线。光伏组件支架安装工艺流程：安装立柱→安装横梁→调整支架倾角→安装檩条→支架整体调整→支架螺栓紧固→电池组件就位。

安装光伏组件前，应根据组件参数对每个光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。按电流分档相关要求，将同批次工作参数接近的组件在同一子方阵内；将额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。

安装光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。

光伏组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。
集电线路施工

本工程光伏场区集电线路采用电缆槽盒敷设，本次评价集电线路部分包括电池组件之间1500V耐压的光伏电缆和逆变器出线电缆。35kV集电线路按照送出线路单独进行核准，本次评价不包含35kV送出线路工程内容。
施工工序：画线定位→槽盒吊件安装→槽盒接地保护→槽盒调直。
①画线定位

根据设计图或施工方案，从槽盒始端至终端（先干线后支线）弹出水平或垂直线，按弹好的线和规定的间距确定支吊架固定胀栓的具体位置并打眼。

②吊架安装

吊架所用钢材应平直，无扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内，切口处无卷边、毛刺。安装完成后横担下面露出的吊杆丝扣长度应一致。拉螺丝固定后，其头部偏斜值不应大于2mm。垂直安装的支架间距不大于2m。在进出接线盒、箱，拐角、转弯处和变形缝、膨胀节两端及丁字接头的三端500m以内应设支持点。

③槽盒安装

槽盒安装接口应平整，接缝处应紧密平直，连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓，螺母置于槽盒外侧。盖装上后应平直，无翘角，出线口的位置准确。

④槽盒与盒、箱等连接时，进线和出线口等处应采用抱脚或翻边连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

[image: image27.jpg](i) FEmER

% 20 25 30 35 40 45 50
WAL POER (m)

10




图2-1  太阳电池组件支架安装工艺

（3）进站道路施工方案
升压站为水泥路面。
首先，由人工配合机械设备清除路基面上表土、杂物，其后进行路基土石方挖填。施工时先进行下挡墙、护脚墙砌筑，为路基填土、填石渣做准备；挖方地段要按设计要求，提前施工做好坡顶截水沟，以防止雨水损坏边坡。土石方开挖采用挖掘机和推土机机械作业为主，人工配合修整边坡。路基填筑采取挖掘机或装载机装土，小型自卸汽车运土，推土机摊铺，人工配合平地机整平，振动压路机碾压密实。
（4）升压站施工方案

本项目升压站施工工艺流程及产污节点如下图2-2所示。
[image: image2.jpg]



图2-2 升压站施工工艺流程及产污节点图
升压站施工工艺流程简介：
①站内场地平整：站内场地部分开挖和部分回填，场地清理采用推土机配合人工清理，然后将场地碾平。
②施工准备：施工前期准备工作，将施工材料、项目设备运输至场地。
③基础开挖、回填：根据设计要求，在各构筑物设计布置位置进行基础开挖、回填工作。
④设备安装：根据设计，项目220kV升压站内设置2台油浸式升压变压器，升压站220kV配电装置采用户外SF6全封闭组合电器（GIS），35kV配电装置采用户内铠装移开式开关柜。
⑤线路安装：项目220kV升压站35kV侧拟采用单母线接线型式，本期建设1个出线间隔，2个主变进线间隔，1个母线间隔，同时预留1个出线间隔安装位置；终期共建设2个出线间隔，2个进线间隔，1个母线间隔，共计5个间隔；项目220kV升压站220kV侧采用线变组接线方式。
⑥工程验收：验收合格后投入运营。
（5）建筑工程主要施工工艺

①土石方工程

本项目接地、箱变区的场地平整等都涉及土石方的开挖。土方开挖可采用挖掘机直接开挖，集电线路采用人工开挖或者小挖机进行开挖，在坡度大的区域进行人工施工；当遇到孤石地段时，可用机械破碎后再采用挖掘机开挖。
②混凝土工程

光伏阵列支架采用混凝土灌注桩基础，混凝土灌注桩基础桩基采用直径为300mm。

（6）电气设备安装

电气设备安装包括光伏区箱式变压器、逆变器等。箱式变压器、组串式逆变器及其配套电气设备通过汽车运抵安装位置附近，采用吊车、液压升降小车等设备进行安装就位。

施工组织

施工交通

对外交通运输拟采用公路运输，主要线路为：昆明－寻甸县－竹园沟光伏电站各地块，总里程约135km。公路交通线路具体条件如下：

1）昆明市～寻甸县，嵩昆高速、银昆高速，里程约90km，满足运输要求；

2）寻甸县～场址各主线道路起点，S258寻白线，里程约47km，满足运输要求。

施工场地布置

项目施工单位租用周边民房作为现场办公及生活用房，施工现场不设置施工营地；租用小村口民用土地设置施工场地1处，主要用作仓库、钢结构加工及堆放、材料加工。项目区内不再设置施工场地。

（3）表土堆场
工程在升压站东侧规划1个表土堆场用于堆存升压站及进站道路剥离的表土，占地面积0.1hm²，地理位置：东经103°27'21.5424"，北纬25°42'53.9158"；各箱变及施工营场地区剥离的表土就地堆存利用，不单独设置表土堆场。

（4）施工建筑材料来源

项目建设所需的主要的建筑材料为钢材、水泥、砂石等，其中砂石、水泥均可从当地具有供货资质的部门购买，本项目不新设石料场及砂场，由卖方负责其相应的水土流失防治责任；钢材需从当地购置，由卖方送至工程施工场地。根据实际情况，项目建设所需主要材料均能满足。
（5）施工用水

本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成，本项目施工用水计划在场址附近村落取自来水。生活用水可以采用桶装水或村庄取水。
（6）施工用电

从附近村庄10kV农网引接。场内设置容量为250kVA的低压站用变压器和单母线接线的0.4kV低压配电段，为站用负荷供电。施工时作为施工电源，光伏电站建成后此电源作为备用电源。

3、施工工期及施工人数

施工工期：项目除原范围外新增的12个光伏方阵外已批复方阵、已批复升压站均已开工建设，施工人员约300人，目前尚未建设完成。项目新增的光伏方阵区计划在2026年6月开工，于2026年10月建成投产，施工期约100人，施工人员不在项目区食宿。预留储能区待政府指标下放后再开工建设，目前施工时间未确定。

	其他
	项目选址为唯一方案，无比选方案。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	主体功能区划

2014年1月6日，云南省人民政府以云政发[2014]1号文颁布了《云南省主体功能区规划》，该规划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区，限值开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县境内，属于国家重点开发区域。
功能定位：

我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。

发展方向：

（1）构建“一区、两带、四城、多点”一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。
（2）强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。

（3）曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。

（4）完善国际运输大通道，强化面向东南亚、南亚陆路枢纽功能。加强区域内城际快速轨道交通、通信等基础设施建设，提升区域一体化水平。

（5）建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。

（6）加强以滇池、抚仙湖为重点的高原湖泊治理和牛栏江上游水源保护，加大水土流失和石漠化防治力度，构建以高原湖泊为主体，林地、水面相连，带状环绕、块状相间的高原生态格局。进一步加强跨界水污染和区域性大气复合污染整治，废弃物处置、金属污染治理，森林火灾、野生动植物疫源疫病、有害生物防范等为重点的区域生态安全联防联控力度。

项目与云南省主体功能区位置关系详见附图7。

生态功能区划

《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实施。根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目在云南省生态功能区划情况，见表3-1。

表3-1项目所在区域生态功能区划

生态功能分区单元

所在区

域面积

主要生态特征

主要生态环境问题

生态环境敏感性

主要生态系统服务功能

保护措施与发展方向

生态区

生态亚区

生态功能区

高原亚热带北部常绿阔叶林生态区（Ⅲ）

滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区（Ⅲ1）

Ⅲ1-10牛栏江上游丘原盆地水源涵养生态功能区

马龙县，嵩明、宜良、寻甸县的部分地区，面积4783.52平方公里

以石灰岩丘原盆地地貌为主。降雨量1000-1200毫米，植被主要为云南松林和半湿润常绿阔叶林，土壤类型主要是红壤

土地利用过度引起的土地退化

石漠化高度及中度敏感

牛栏江上游的水源涵养和生态农业建设

山地封山育林，提高森林覆盖，谷盆地区调整农业结构，推行清洁生产，保护农田生态环境，防止区域石漠化

项目与云南省生态功能区位置关系详见附图8。

3、生态环境现状
3.1土地利用现状
项目生态环境影响评价区的土地利用类型见表3-2，土地利用现状分布情况详见附图15。评价区面积共计3220.73hm²，其中灌木林地面积较大，占30.28%，其次为乔木林地27.81%、其他草地26.23%、旱地7.96%，水浇地5.7%，其它地类较少，所占比例均在2%以下。

表3-2评价区土地利用类型面积统计表

土地利用类型
面积（ha2）
面积比例（%）
一级类
二级类
林地
乔木林地
895.53
27.81%
灌木林地
975.25
30.28%
草地
其它草地
844.86
26.23%
耕地
旱地
256.42
7.96%
水浇地
183.7
5.70%
农业设施建设用地
设施农用地
2.51
0.08%
农村道路
0.62
0.02%
居住用地
农村宅基地
19.15
0.59%
公用设施用地
供电用地
0.92
0.03%
交通运输用地
公路用地
2.76
0.09%
城镇村道路用地
3.18
0.10%
陆地水域
河流水面
0.06
0.00%
坑塘水面
0.64
0.02%
特殊用地
宗教用地
0.45
0.01%
其他土地
裸岩地
34.68
1.08%
合计
3220.73
100.00%
3.2调查时间、范围、内容、方法
调查时间
评价区陆生植物现状调查时间为2025年10月25日-10月26日。
（2）评价范围
本次陆生生态评价根据工程推荐方案确定调查范围和调查线路，重点调查项目光伏方阵区、进站道路外延300m的区域和升压站外延500m的区域。本项目评价区海拔1858～2435m，评价区面积约3220.73hm²。
本项目所在区域地表水系不发育，项目区周边仅有少量季节性箐沟，与项目区距离最近的地表水体为项目南侧的牛栏江，最近距离约2710m，项目建设对其基本无影响。

（3）调查内容
评价区内有代表性的植物群落及其栖息地，包括沟谷、阳坡、阴坡、河滩乃至农地等各种生境，对其中的植物种类进行全面的调查和记录。对评价区内可能存在的国家级重点保护野生植物，云南省级重点保护野生植物，中国生物多样性红色名录中的极危、濒危、易危物种，云南省极小种群野生保护植物物种，特有种，古树名木等的种类和数量进行重点调查和记录。
（4）调查方法

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（HJ19-2022），确定本项目不设置生态专章，现状调查以收集有效资料为主。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的有关要求，项目组于2025年9月12日至14日实地考察了工程评价区周围的植被和植物。野外调查中，主要采用专家路线踏查法，用GPS采点并观察记录评价区的植被和植物区系状况；同时注意收集相关植物和植被调查的资料并咨询当地林业部门等，结合3S系统制图分析获得陆生植物、植被的现状数据。

（5）调查人员
王放（云南大学，生态学专业、硕士学位）、王金明（云南大学，生态学专业、学士学位）、袁胜平（云南农业大学，环境工程专业，学士学位）、杨富华（生态环境咨询与管理工程师）。

3.3植被分类
（1）植被现状
项目区地处滇中高原，根据《云南植被》，评价区域隶属于II亚热带常绿阔叶林区域，IIA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域，IIAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，IIAii-1滇中、滇东高原常绿阔叶林、云南松林区，IIAii-1a滇中高原盆谷滇青冈、元江栲林、云南松林亚区。区域的地带性植被为以滇青冈、栲类为优势种的半湿润常绿阔叶林和以云南松为优势的暖温性针叶林。
区域人类活动历史悠久，由于人类长期生产生活的干扰和破坏，评价区内分布有大量农田、人工林等人工植被，原生的半湿润常绿阔叶林植被已破坏殆尽，自然植被主要以半湿润常绿阔叶林受到破坏后次生的暖温性针叶林、暖温性稀树灌草丛为主。
根据《云南植被》的植被分类系统，评价区内的自然植被可划分为5个植被型，即常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、灌丛和稀树灌草丛；5个植被亚型，即半湿润常绿阔叶林、暖温性落叶阔叶林、暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛和暖温性稀树灌草丛。评价区内的人工植被分为人工林、旱地、耕地3类。
表3-3评价区内植被分类系统
A.自然植被
Ⅰ常绿阔叶林
(Ⅰ)半湿润常绿阔叶林
1.滇青冈—白柯群落
Ⅱ落叶阔叶林
（II）暖温性落叶阔叶林
2.尼泊尔桤木群落
3.栓皮栎群落
Ⅲ暖性针叶林
（III）暖温性针叶林
4.云南松群落
5.华山松群落
IV灌丛
（IV）暖温性石灰岩灌丛
6.火棘灌丛
7.西南栒子灌丛
V稀树灌木草丛
（V）暖温性稀树灌木草丛
8.含云南松、华山松的中草草丛
B.人工植被
（一）人工林
（二）旱地
（三）园地
（2）自然植被特征
（一）半湿润常绿阔叶林
根据现场调查，评价区的半湿润常绿阔叶林有滇石栎林1种群系，在评价区呈零星分布，且分布面积不大。
①滇青冈—白柯群落
根据现场调查，评价区内的滇石栎林成小面积破碎化分布，并长期受到樵砍影响。

群落乔木层盖度仅为20%，群落高8~10m，以滇青冈Quercusschottkyana、白柯Lithocarpusdealbatus为主，也见有栓皮栎Quercusvariabilis伴生。
群落灌木层盖度约为40%，其中有滇石栎Lithocarpusdealbatus、滇青冈Quercusschottkyana、栓皮栎Quercusvariabilis的萌生幼树，以及火棘Pyracanthafortuneana、西南栒子Cotoneasterfranchetii、云南勾儿茶Coriarianepalensis、野拔子Elsholtziarugulosa等较为常见，其他还有多脉猫乳Rhamnellamartinii、小花清风藤Sabiaparviflora、川梨Pyruspashia、茅莓Rubusparvifolius、卵叶悬钩子Rubusobcordatus、板凳果Pachysandraaxillaris等灌木。
草本层盖度约为30%左右，其中以白茅Imperatacylindricavar.major、黄茅Heteropogoncontortus、蕨Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、西南牡蒿Artemisiajaponica、野古草Arundinellaanomala较为常见，其它还有积雪草Centellaasiatica、寸金草Clinopodiummegalanthum、荩草Arhraxonhispidus、一把伞南星Arisaemaerubescens、山珠南星Arisaemayunnanense、野青茅Deyeuxiaarundinacea、西南委陵菜Potentillafigens、酢浆草Oxaliscorniculata、地耳草Hpericumjaponicum、糯米团Gonostegiahirta、具芒碎米莎草Cyperusmicroiria等。

（二）暖温性落叶阔叶林
评价区的暖温性落叶阔叶林有尼泊尔桤木林、栓皮栎林2个群系，受人为砍伐、种地、放牧等影响较大。
①尼泊尔桤木群落
评价区的旱冬瓜林在项目评价范围内的暖温性针叶林边缘或中间零星分布，单独成林，乔木层优势种有尼泊尔桤木Alnusnepalensis、云南松Pinusyunnanensis、华山松Pinusarmandii，乔木层高8~15m，群落灌木层盖度约为60~80%。
灌木层主要有火棘Pyracanthafortuneana、西南栒子Cotoneasterfranchetii、野拔子Elsholtziarugulosa、粉叶小檗Berberispruinosa、地石榴Ficustokoua、云南勾儿茶Berchemiayunnanensis、西南金丝桃HypericummonogynumL。
草本层植物种类混杂，层盖度30%~60%，高度达1m，主要种类有白茅Imperatacylindricavar.major、黄茅Heteropogoncontortus、蕨Pteridiumaquilinumvar.latiusculum、荩草Arhraxonhispidus、五叶草Geraniumnepalense、车前Planagoasiatica、野青茅Deyeuxiaarundinacea、紫茎泽兰Ageralinaadenophora、野棉花Anemonevitifolia、臭节草Boenninghauseniaalbiflora、半育鳞毛蕨Dryoplerissublacera、西南委陵菜Potentillafigens、粘冠草Miactiswallichii、酢浆草Oxaliscorniculata、龙芽草Agrimoniapilosa、具芒碎米莎草Cyperusmicroiria、夏枯草Prunellavulgaris、积雪草Centellaasiatica等。
②栓皮栎群落
乔木层盖度约40%-50%%，高度约8～9m，胸径10～15cm，成分组成栓皮栎Quercusvariabilis为主，此外还伴生有云南松Pinusyunnanensis、华山松Pinusarmandi，偶见槲栎Quercusaliena。
灌木层种类较少，高约1.5m，层盖度约30%，主要有火棘Pyracanthafortuneana、西南栒子Cotoneasterfranchetii、粉叶小檗Berberispruinosa、地石榴Ficustokoua、薄叶鼠李Rhamnusleptophylla、野拔子Elsholtziarugulosa、板凳果Pachysandraaxillaris，其他还有密蒙花Buddlejaoficinalis、红花悬钩子Rubusinopertus等。
草本层丰富，高约0.3-1m，盖度达70~80%，以主要有黄茅Heteropogoncontortus、白茅Imperatacylindrica、两头毛Incarvilleaarguta、倒提壶Cynoglossumamabile、鬼针草Bidenspilosa、白莲蒿Artemisiagmelinii、云南鼠尾草Salviayunnanensis、珊瑚苣苔Corallodiscuslanuginosus等。
群落中层间植物少，盖度不大，主要有毛茛铁线莲Clematisranunculoides、山土瓜Merremiahungaiensis、旋花豆Cochlianthusgracilis、钩毛茜草Rubiaoncotricha。
（三）暖温性针叶林
①云南松群落
云南松群落在评价区各地广泛分布，群落高度约8-14m，总盖度30%~70%，分为乔木层、灌木层和草本层。
云南松林属评价区分布面积最大且最广的一个群系类型。
乔木层盖度30%~55%，主要以云南松Pinusymnnanensis为主，另外还有少量的华山松Pinusarmandii、栓皮栎Quercusvariabilis、槲栎Quercusaliena、尼泊尔桤木Alnusnepalensis等伴生。
灌木层盖度15%~40%，乔木幼树较多，有云南松Pinusymnanensis、栓皮栎Quercusvariabilis、尼泊尔桤木Alnusnepalensis等。真正的灌木有乌鸦果Vacciniumfagile、矮杨梅Myicananta、小铁仔Msineaficana、凹叶山蚂蝗Desmodiumconcinnum、西南栒子Cotoneasterfranchetii、茅莓Rubusparvifolius、火棘Pracanthaforuneana、野丁香Leptodermispotanini、地石榴Ficustokoua等
草本层盖度20%~30%，主要有白茅Imperatacylindricavar.major、黄茅Heteropogoncontortus、蕨Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、西南牡蒿Artemisiaparvi/lora、风轮菜Clinopodiumchinense、青绿薹草Carexbreviculmis、香青Anaphalissinica、荩草Arhraxonhispidus、沿阶草Ophiopogonbodinieri、西南委陵菜Potentillafidgens、细柄草Capillipediumparviflorum、狗牙根Cynodondactylon、滇龙胆草Gentianarigescens等，还有入侵植物紫茎泽兰Ageralinaadenophora.
群落中层间植物少，盖度不大，主要有旋花豆Cochlianthusgracilis、千里光Senecioscandens、忍冬Lonicerajaponica、山土瓜Merremiahungaiensis、打碗花Calystegiahederacea等。
②华山松群落
华山松为常绿阔叶林被破坏后出现的次生植被类型，该群系结构层次分明，分乔木层、灌木层、草本层三层，群落盖度85~90%。
乔木层高5~15m，胸径10~20cm，以华山松Pinusarmandii为主，混生少量云南松Pinusyumnanensis、滇石栎Lithocarpusdealbatus、麻栎Quercusacutissima等树种。
灌木层盖度多在30%左右，除了华山松和滇石栎等乔木树种的幼株以外，常见有小铁仔Msineaficana、小叶枸子Cotoneastermicrophyllus、马桑Coriarianapalensis、西南金丝桃Hpericumhennyi、毛叶悬钩子Rubuspoliophylls、有时也伴有沙针Osyriswightiana、含羞草叶黄檀Dalbergiamimosoides、盐肤木Rhuschinensis、厚壳树Ehretiaacuminatavar.obovata、马桑Coriarianepalensis、粉叶小檗BerberispruinosaFranch.、亮叶忍冬
Loniceraligustrinavar:ymnanensis等。

草本层盖度约60%，主要种类有白茅Imperatacylindricavar.major、黄茅Heteropogoncontortus、蕨Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、刺芒野古草Arundinellasetosa、荩草Arthraxonhispidus、鬼针草Bidensbipinnata、千里光Senecioscandens、土荆芥Chenopdiumambrosioides、云南唐松草Thalictrumyumnanensevar.yunnanense、皱叶狗尾草Setariaplicata、香青Anaphalissinica、细柄草Capillipediumparviflorum等种类。
藤本植物偶有拉拉藤Galiumspurium、云南忍冬Loniceraynanensis、土茯苓Smilaxglabra、黄泡Rubusellipticusvar.obcordatus。
（四）暖性石灰岩灌丛
①火棘灌丛
火棘灌丛是区域内森林植被受长期人为活动破坏后形成的次生植被，常呈片状分布于林缘和干燥的向阳山坡，相对而言群落分布地段生境较为恶劣，一般在土层十分浅薄和地表有岩石露头。其植物种类以火棘为常见种和优势种，基无乔木层。灌木层高1~2m，有主要有火棘Pyracanthafortuneana、西南栒子Cotoneasterfranchetii、西南金丝桃Hpericumhenryi、马桑Coriarianepalensis、野拔子Elsholtziarugulosd、粉叶小檗BerberispruinosaFranch.、小雀花Campylotropispobyantha、老泡Gaultherialeucocarpavar.crenulata、清香木Pistaciaweinmannifoli等。
草本层盖度60%～80%，高0.1～1.2m，草本层主要以蕨Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、扭黄茅Heteropogoncontortus、旱茅Schizachyriumdelavayi、荩草Arthraxonhispidus、野艾蒿Artemisialavandulaefolia、千里光Senecioscandens、青蒿Artemisiacarvifolia、五节芒Miscanthusfloridulus、凤尾蕨Pterisvittata、金粉蕨Onychiumsiliculosum、昆明小龙胆Gentianakunmingensis、尼泊尔老鹳草Geraniumnepalens、滇紫草Lithospermumhancockiana、荩草Arthraxonhispidus、鬼针草Bidensbipinnata、土荆芥Chenopdiumambrosioides和茅Imperatacylindrica、两头毛Incarvilleaarguta、倒提壶Cynoglossumamabile等为主。藤本植物有毛茛铁线莲ClematisranunculoidesFranch.、土茯苓Smilaxglabra等。
②西南栒子灌丛

西南栒子灌丛生境及群落组成基本与火棘灌丛一致，是区域内森林植被受长期人为活动破坏后形成的次生植被，常呈片状分布于林缘和干燥的向阳山坡，相对而言群落分布地段生境较为恶劣，一般在土层十分浅薄和地表有岩石露头。其植物种类以火棘为常见种和优势种，基无乔木层。
灌木层高1~2m，有主要有西南栒子Cotoneasterfranchetii，火棘Pyracanthafortuneana、野拔子Elsholtziarugulosd、粉叶小檗BerberispruinosaFranch.、马桑Coriarianepalensis、老泡Gaultherialeucocarpavar.crenulata、清香木Pistaciaweinmannifoli等。
草本层盖度60%～80%，高0.1～1.2m，草本层主要以蕨Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、扭黄茅Heteropogoncontortus、旱茅Schizachyriumdelavayi、荩草Arthraxonhispidus、野艾蒿Artemisialavandulaefolia、千里光Senecioscandens、青蒿Artemisiacarvifolia、五节芒Miscanthusfloridulus、凤尾蕨Pterisvittata、金粉蕨Onychiumsiliculosum、昆明小龙胆Gentianakunmingensis、尼泊尔老鹳草Geraniumnepalens、两头毛Incarvilleaarguta、倒提壶Cynoglossumamabile、一把伞南星Arisaemaerubescens、山珠南星Arisaemayunnanense、鬼针草Bidensbipinnata、土荆芥Chenopdiumambrosioides和茅Imperatacylindrica等为主。藤本植物有毛茛铁线莲ClematisranunculoidesFranch.、土茯苓Smilaxglabra、等。
（五）暖温性稀树灌木草丛
含云南松、华山松、蕨的中草草丛
该类稀树灌木草丛一般为原生植被常绿阔叶林被反复破坏后的产物，因此该类群落的演替速度比较快速，该群落在项目区及周边向阳坡面广泛分布。群落结构简单，以草丛占优势，总盖度80%。乔木层盖度约5%，仅零星分布少量云南松、华山松及尼泊尔桤木；草本层群落高约80cm，层盖度75%~80%左右，蕨Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum、扭黄茅Heteropogoncontortus、旱茅Schizachyriumdelavayi为主，其他还分布有细柄草Capillipediumparviflorum、狗牙根Cynodondactylon、臭节草Boenninghauseniaalbiflora、荩草Arthraxonhispidus、五节芒Miscanthusfloridulus、凤尾蕨Pterisvittata、金粉蕨Onychiumsiliculosum、鬼针草Bidensbipinnata、两头毛Incarvilleaarguta、倒提壶Cynoglossumamabile等。藤本植物有毛茛铁线莲ClematisranunculoidesFranch.、土茯苓Smilaxglabra、拉拉藤Galiumaparinevar.echinospermum等。
（3）人工植被
评价区内的人工植被分为人工林、园地、耕地3类。人工林主要为人工用材林，主要种植柏木、桉树等用材树种。园地主要种植板栗、梨等。耕地主要为旱地，主要种植蔬菜、烤烟和玉米等。
（4）植物资源现状
评价区植物区系属东亚植物区（EastAsiatickingdom），中国—喜马拉雅森林植物亚区（Sino-Himalayanforestsubkingdom）。根据《云南种子名录》中的“云南植物分布区图”，评价区植物属于云南高原地区（Yunnanplateauregion）。评价区环境条件相对单一，自然植被受人为影响严重，根据实地调查情况，植物资源的种类和数量相对不多，植物种类以温带为主，现存植物中乔木主要以松科为主，常见种类为云南松Pinusyunnanensis、华山松Pinusarmandi；灌木以蔷薇科种类为主，常见种类为西南栒子Cotoneasterfranchetii、火棘Pyracanthafortuneana、乌鸦果Vacciniumfragile、小铁仔Myrsineafricana、沙针Osyriswightiana等；草本以禾本科、蔷薇科、菊科种类为主，常见种类为野古草Arundinellaanomala、紫茎泽兰Ageratinaadenophora、扭黄茅Heteropogoncontortus、小白酒草Conyzacanadensis、黄腺香青Anaphalisaureopunctata、砖子苗MariscusumbellatusVahl、浆果薹草Carexbaccans、千里光Senecioscandens等。
（5）保护植物与特有物种
根据调查结果，本项目生态影响评价区无《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号）记载的野生保护植物；无《云南省重点保护野生植物名录》（2023）记载的野生保护植物；无《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》列为极危、濒危和易危的野生植物分布；无《云南省极小种群野生植物保护名录（2022年版）》记载的极小种群物种分布。

（6）名木古树
根据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地走访，在评价区范围内未发现有名木古树分布。

综上，根据现场调查和查阅相关资料，项目评价区内，未发现国家级和省级重点保护野生植物，也未发现珍稀濒危植物、古树名木、地方狭隘物种分布。
3.5动物调查及评价
（1）两栖类
本项目生态环境影响评价区内的生境主要是农田、人工林、灌草丛、水域等，区域受人类干扰破坏严重，两栖动物种类数量不多，主要记录到4种两栖动物分别是华西蟾蜍Bufoanderewsi、华西雨蛙Hylaannectans、滇蛙Ranapleuraden、泽蛙Ranalimnocharis。

评价范围调查记录到的两栖动物，绝大部分在我省分布范围广、种群数量稳定，无国家或省级重点保护的两栖动物和《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》中列为“极危”“濒危”“易危”的物种。
（2）爬行类
本工程生态环境影响评价区内的生境主要是农田、人工林、灌草丛、居民区等，区域受人类干扰破坏严重，爬行动物种类数量较少，共记录到4种爬行动物分别是云南半叶趾虎Hemiphylodactylusyunnanensis、云南攀蜥Japalurayunnanensis、斜鳞蛇Pseudoxenodonmacrops、红脖颈槽蛇Rhabdophissubminiatus。
调查范围内的绝大部分物种在云南省分布范围广、种群数量稳定，无国家或省级重点保护和《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》中列为“极危”“濒危”和“易危”的物种。调查范围大部分为人类聚居区以及其活动范围，爬行动物的分布相对较少，遇见率也很低，因此受项目活动的影响不大。
（3）哺乳类
评价区调查记录到的哺乳动物以小型哺乳动物为主，其中以啮齿类动物居多，常见的有褐家鼠Rattusnorvegicus、赤腹松鼠Callosciuruserythraeus、大足鼠Rattusnitidus、明纹花松鼠Tamiopsmacclellandi等啮齿类小型动物，均为当地草地和农田周边常见种类。
对照查阅国家林业和草原局农业农村部2021年2月公布的《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），评价区内记录到国家级重点保护的哺乳动物1种，即豹猫Prionailurusbengalensis。未记录到中国特有物种，未记录到《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》中列为“极危”“濒危”和“易危”的物种，也未记录到云南省重点保护野生动物。
豹猫Prionailurusbengalensis
猫科Felidae、豹猫属Prionailurus物种。
形态特征：头体长360-660毫米，体重1.5-5千克。豹猫在中国也被称作“钱猫”，因为其身上的斑点很像中国的铜钱。体型和家猫相仿，但更加纤细，腿更长。南方种的毛色基调是淡褐色或浅黄色，而北方的毛基色显得更灰且周身有深色的斑点。体侧有斑点，但从不连成垂直的条纹。明显的白色条纹从鼻子一直延伸到两眼间，常常到头顶。耳大而尖，耳后黑色，带有白斑点。两条明显的黑色条纹从眼角内侧一直延伸到耳基部。内侧眼角到鼻部有一条白色条纹，鼻吻部白色。尾长（大约是头体长的40-50%），有环纹，至黑色尾尖。
生活习性：豹猫的窝穴多在树洞、土洞、石块下或石缝中。主要为地栖，但攀爬能力强，在树上活动灵敏自如。夜行性，晨昏活动较多。独栖或成对活动。善游水，喜在水塘边、溪沟边、稻田边等近水之处活动和觅食。主要以鼠类、松鼠、飞鼠、兔类、蛙类、蜥蜴、蛇类、小型鸟类、昆虫等为食，有时潜入村寨盗食鸡、鸭等家禽。
生境分析：现场调查未见实体，但根据访问调查及生境调查综合判断，评价区有该物种分布。主要分布于评价区村寨附近的森林、灌草丛区域。为少见种。
（4）鸟类
通过现场调查、访问调查以及查阅相关资料，在评价区内记录的一般鸟类有大杜鹃Cuculuscanorus、黑卷尾Dicrurusmacrocercus、松鸦Garrulusglandarius、大嘴乌鸦Corvusmacrorhynchos、北红尾鸲Phoenicurusauroreus、大山雀Parusmajor、山麻雀Passerrutilans、家燕Hirundorustica、山斑鸠Streptopeliaorientalis等。记录到国家Ⅱ级保护鸟类3种，即普通鵟Buteobuteo、雀鷹Accipiternisus和红隼Falcotinnunculus，未记录到《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》中列为“极危”“濒危”和“易危”的物种，未记录到云南省重点保护鸟类，也无鸟类迁徙通道，评价区不属于鸟类重要生境。

表3-4 评价区保护鸟类一览表
序号
物种名称
保护
级别
濒危等级

特有种

分布区域
资料来源
工程占用情况
1
普通鵟Buteobuteo
II
无危(LC)
否

评价区阔叶
林、针叶林、
灌丛
文献资料
记录；现场
调查
否

2
雀鷹Accipiter
nisus
II
无危(LC)
否

评价区阔叶林、灌草丛
文献资料记录
否

3
红隼Falcotinnunculus
II
无危(LC)
否

评价区灌草
丛、农田周边
文献资料
记录；现场
调查
否

注：濒危等级、特有种根据《中国生物多样性红色名录--脊椎动物卷（2020）》确定，濒危等级：灭绝（EX）、野外灭绝（EW）、区域灭绝（RE）、极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）、近危（NT）、无危（LC）、数据缺乏（DD）。
①普通鵟Buteobuteo
俗名：饿老鹰，土豹，奇哈(藏语)。
保护级别：国家Ⅱ级重点保护野生动物。
形态特征：全长480-530mm。羽色变化较大，有黑色型、棕色型及中间型。上体暗褐色；头顶、颈及颈侧具红棕色羽缘；下体暗褐色或淡褐色，具深棕色横斑；尾羽通常灰褐色，具4-5条不显著的黑褐色横斑，跗蹠和趾为黄色。全身体色大致为暗褐或灰褐色。飞行时腹面淡色，初级飞羽末端黑色、翼角黑色，喉暗褐色、胸及腹部淡褐色，腹部有黑褐色纵斑，尾羽褐色呈扇形，并有数条黑褐色横纹。
生活习性：栖息于海拔3700m以下的各类生境中，多停息在高大的乔木等突出部位，也常见单独在稀疏林中和农田等多种生境的上空翱翔，食物以鼠类为主，也捕食野兔、小型鸟类、蜥蜴、蛙类和昆虫等。
地理分布：分布于昆明、昭通、绥江、永善、寻甸、师宗、新平、通海、景东、思茅、临沧、耿马、沧源、腾冲、丽江、蒙自、盈江、潞西、大理、剑川、景洪、泸水、贡山等县，几遍布全省，冬候鸟。省外在内蒙古及东北地区繁殖；新疆、甘肃、青海、河北、河南、山东等地；旅鸟；西藏东南部、四川及长江以南各省区、海南岛和台湾，冬候鸟。国外在库页岛和日本等地为繁殖鸟，南迁到印度、印度支那、马来亚等地越冬。
②雀鷹Accipiternisus

俗名：黄鹰
保护级别：国家II级重点保护野生动物。
形态特征：中等体型，（雄鸟320mm，雌鸟38mm）而翼短的鹰，体重130~300克。上体呈苍灰色，头顶及后颈部为乌灰色，颏和喉部为白色，虹膜为橙黄色，嘴为暗铅灰色，尖端黑色，基部黄绿色，蜡膜为黄色或黄绿色，脚和趾橙黄色，爪黑色。幼鸟胸腹部具三角形或椭圆形黄褐色斑纹。
生活习性：栖息于针叶林、混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带，冬季主要栖息于低山丘陵、山脚平原、农田地边、以及村庄附近，尤其喜欢在林缘、河谷，采伐迹地的次生林和农田附近的小块丛林地带活动。喜在高山幼树上筑巢。
地理分布：在中国主要分布于西部的新疆、青海、四川、西藏、云南等省区和东北地区，冬季南迁至黄河以南的广大区域。
③红隼Falcotinnunculus
保护级别：国家II级重点保护野生动物。
形态特征：体长350mm左右，雄鸟头顶至后颈灰，并具黑色条纹;背羽砖红色，布有黑色粗斑；尾羽青灰色，具宽阔的黑色次端斑及棕白色端缘，外侧尾羽较中央尾羽短甚，呈凸尾型。雌鸟上体砖红色，头顶满布黑色纵纹，背具黑色横斑，爪黑色。雌雄鸟胸和腹均淡棕黄色，具黑色纵纹和点斑。
生活习性：栖息于林缘、灌丛、田野等开阔地及居民区。常单独活成对活动。飞行速度快，有时见在空中振翅定点停留，主要捕食地面上的食物，如昆虫、两栖类、小型爬行类、小型鸟类和小型兽类等，有时也取食少量植物性食物。
地理分布：分布范围很广，非洲、古北界、印度及中国；越冬于菲律宾及东南亚。甚常见留鸟及季候鸟，除干旱沙漠外遍及各地。
普通鵟、雀鷹和红隼均属于国家二级保护鸟类，工程区及评价范围不属于以上重要野生动物天然集中分布区、栖息地、繁殖地、停歇地、越冬地及迁徙通道等重要生境。加之鸟类活动范围广且频繁，无法确定其目前的大致分布位置。
3.6环境敏感区

项目评价区不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、风景名胜区等自然保护地、世界自然遗产等区域，不涉及占用特有种、极小种群动植物。经叠图分析（详见附图13），项目38#方阵距离昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区70m。
根据叠图分析，项目与环境敏感区的位置关系如下：
表3-5 项目与环境敏感区的位置关系
项目敏感区

项目与敏感区的位置关系（最近距离）

生态保护红线（高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线）
项目7#方阵西北侧1.2m
永久基本农田
项目79#方阵东北侧紧邻
昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区
项目38#方阵北侧70m
寻甸省级森林自然公园
项目83#方阵西北侧2.8km
根据上表分析，项目选址不涉及占用自然保护区、生态保护红线、永久基本农田、饮用水水源保护区、森林公园等环境敏感区。
环境空气质量现状

本建设项目位于寻甸回族彝族自治县，据现场调查，项目区为农村地区，环境空气质量功能区划为二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求进行保护。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本评价选用《2024年度昆明市生态环境状况公报》的数据和结论对环境空气达标区进行判定。
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、劝县空气优良天数比例均有提高。

本项目位于农村地区，所在区域无大型工业污染源，环境空气质量优于公报中寻甸县城监测点的空气质量，因此，判定本区域为环境空气质量达标区域。

地表水环境质量现状

项目涉及的地表水体为长地沟、干河、牛栏江、化桃箐水库、走马坪山箐、大山箐、鲁撒格大箐、凉水井山箐、小白岩山箐、石柱子山箐、兔耳河、化桃箐饮用水水源保护区，长地沟、干河、走马坪山箐、大山箐、鲁撒格大箐、凉水井山箐、小白岩山箐、石柱子山箐、兔耳河均汇入牛栏江。化桃箐水库位于化桃箐河上游，化桃箐发源于寻甸回族彝族自治县河口镇的诺戛梁子，属于长江流域金沙江水系牛栏江左岸一级支流。
根据《昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区划定方案》，化桃箐水库按照Ⅲ类水体保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告（2009-2030年）》，牛栏江水质规划目标为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《云南省牛栏江保护条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第68号公布）总则第八条，牛栏江流域水体水质按照《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准进行保护。

同时根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011-2030年）》，本项目涉及“牛栏江-滇池补水水源保护区”，由于是牛栏江-滇池补水工程的上游河段，有特殊的水资源保护意义，故划分为水源保护区。其现状水质为Ⅲ～Ⅳ类，规划水平年水质保护目标Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

综上，该段河道地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（1）牛栏江水质情况

牛栏江水质引用2026年寻甸县人民政府生态环境信息公开《寻甸县2025年第四季度环境质量公报》中牛栏江河口糯基桥断面、七星桥断面和前进河哦嘎电站断面水质监测情况进行分析。根据《寻甸县2025年第四季度环境质量公报》牛栏江河口糯基桥断面水质和七星桥断面类别为Ⅲ类，前进河水质类别为Ⅱ类。
综上，牛栏江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域内无较大的工业污染源分布位于项目场区范围内的牛栏江支流长地沟以及前进河支流兔耳河水质状况良好，属于水环境质量达标区。

（2）化桃箐水库水质现状
为了解化桃箐水库水质现状，引用云南科环环境工程咨询有限公司于2024年9月16日至9月18日连续3天对化桃箐水库水质现状进行的监测。
监测项目：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类。
监测布点：化桃箐水库坝址处布设1个监测点；
监测时间和频率：连续监测3天，每天一次；
执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
评价方法：水质评价方法采用单因子指数评价。

监测结果见下表。

表3-6化桃箐水库水质状况评价表
采样
点位
检测
项目
单位
监测结果
Ⅲ类
标准
最大标准指数
最大超标倍数
达标
情况
2024.09.16
2024.09.17
2024.09.18
化桃
箐水
库坝
址处
pH
无量纲

7.4
7.4
7.2
6-9
0.2
/
达标
溶解氧
mg/L
5.4
5.7

5.7

≥5
0.83
/
达标
COD
mg/L
6
7

7

≤20
0.35
/
达标
BOD5
mg/L
1.0
1.3
1.5
≤4
0.375
/
达标
氨氮
mg/L
0.068
0.050
0.056
≤1.0
0.068
/
达标
总氮
mg/L
0.72
0.67
0.63
≤1.0
0.72
/
达标
总磷
mg/L
0.01
0.02
0.02
≤0.05
0.4
/
达标
石油类
mg/L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
0.1
/
达标
备注：当检测结果低于方法检出限时，检测结果用“检出限+L”表示
由上表可知，化桃箐水库水质各监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
声环境质量现状

项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内，属于农村地区，结合项目特点，光伏发电区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，升压站和储能场区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
为进一步了解项目区声环境质量现状，我单位委托昆明嘉毅科技有限公司于2025年9月28日-2025年9月30日对项目区羊场、水节、大村子散户声环境质量现状进行监测。并引用昆明明嘉毅科技有限公司于2025年9月28日-2025年9月30日对马路坡村的声环境质量监测数据。
（1）监测点位

共设4个监测点位：分别位于羊场、水节、大村子散户及马路坡村处。

（2）监测指标

等效A声级Leq。

（3）监测频次

监测2天，每天昼、夜各1次。

（4）监测方法

监测及分析方法均按生态环境部颁布的有关标准方法。

（5）监测结果

声环境质量监测结果如下：

表3-7 项目噪声现状监测值单位：dB（A）

检测时间

点位名称

检测结果Leq[dB(A)]
标准限值
达标情况
昼间
夜间
2025.9.28~2025.9.29
羊场

36.5
33.8
昼间：55dB（A）；夜间：45dB（A）
达标
水节

36.4
32.0
达标
大村子散户

46.6
37.1
达标
2025.9.29~2025.9.30
羊场

39.6
32.8
达标
水节

36.5
32.1
达标
大村子散户

45.3
36.2
达标
2025.9.28~2025.9.29
马路坡村

36.4

31.0

达标
2025.9.29~2025.9.30
马路坡村

37.8

31.0

达标
根据监测结果可知，监测点位羊场、水节、大村子散户及马路坡村声环境质量昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
电磁环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境主要环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。
为调查升压站区电磁环境质量现状，本次评价引用云南科环环境工程咨询有限公司于2024年9月17日对项目拟建升压站和储能场区中心位置进行的电磁环境监测，拟建升压站、储能场区现阶段场地为空地。监测结果见下表所示。

表3-8 电磁辐射现状检测结果一览表
检测内容
检测点位置
检测日期
检测结果
标准限值
达标情况
工频电场
拟建升压站区中心
2024.09.17
<0.004V/m
4000V/m
达标
工频磁场
0.002μT
100μT
达标
工频电场
储能场区中心
2024.09.17
0.013V/m
4000V/m
达标
工频磁场
0.003μT
100μT
达标
备注：“<”表示测量值低于仪器设备量程最小值。
根据上表监测结果可知，拟建升压站区中心监测点的工频电场强度范围低于仪器设备量程最小值，工频磁感应强度为0.002μT；储能场区中心监测点的工频电场强度为0.013V/m，工频磁感应强度为0.003μT，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准（工作频率为0.05kHz，工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT）的要求。
地下水环境现状

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于“E电力”大类中“34其他能源发电—并网光伏发电”小类，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1可知，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

土壤环境现状

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为重大变动后重新报批，项目性质为新建，原项目于2024年12月16日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《竹园沟光伏发电项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2024〕31号），项目于2025年4月1日开工建设，目前除原范围外新增的12个光伏方阵外已批复方阵、已批复升压站均已开工建设，其余方阵未动工建设。因此与本项目有关的原有的环境污染和生态破坏主要集中在已动工地块施工期。主要污染和生态影响如下：

生态影响

光伏板区占地主要为临时用地，仅光伏板区桩基基础施工过程中会造成少量的植被被破坏，项目建设中没有出现超越征地界限施工的情况，未发生乱砍滥伐林木现象、减缓了项目建设对场区周围植被的影响。项目建设只造成常见种植物的种群数量减少，未对区域植物物种和资源产生明显的不利影响。此外，因光伏板基本依照地形布设，已完成施工的光伏阵列未改变原有植被现状，施工结束后对原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，因此项目施工期对植被、植物影响轻微。

施工活动产生的噪声、粉尘，以及对植被的人为破坏，扰动了施工区域自然原有生态平衡，对施工区及周边野生动物产生一定程度的不利影响，主要表现为对区域动物栖息环境造成扰动，迫使动物远离施工区。由于工程区周边仍存在大量的适生生境，动物仍能找到类似的生境得以生存。经调查，工程施工过程中严格按征地范围施工，并加强了施工人员管理，禁止捕杀野生动物，同时对临时占地进行了植被恢复，减少了工程建设对野生动物的影响。
环境污染

（1）扬尘：施工过程中扬尘主要集中在施工场地200m范围内，项目已施工区域200m范围的大气环境保护目标主要为干水塘、大村子散户、羊场村、化桃箐村、杨家对门、马石凹子、水节、庄房、鲁撒格大箐散户。项目施工时对光伏场地进行了洒水降尘，光伏场区靠近居民点处施工可短时间内完成，光伏板区土建施工量少，扬尘产生量少，对周围居民影响小。施工车辆在经过村庄时均减速慢行，避免产生较大扬尘，对路过村庄造成影响小。项目施工期间未收到扬尘污染投诉。

（2）施工机械废气和汽车尾气：施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气，因施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，对项目区域的空气环境质量影响轻微。

（3）废水：施工期未设施工生活营地，租用周边民房，施工期产生少量的洗手废水和施工废水经施工场区设置的临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘，不外排，对周边地表水体影响小。

（4）噪声：光伏阵列区由于施工仅进行钻孔，施工用的设备为电钻，噪声影响范围约在50m范围内，距离已施工地块光伏板50m范围内居民点为水节、杨家对门、化桃箐、大村子散户和羊场，由于光伏板布置分散，施工设备也比较分散，且可以短时间内施工完成，产生的噪声影响较小；升压站夜间不施工，升压站200m范围内无噪声保护目标分布，施工对周边影响较小。施工期间未收到噪声污染投诉。
（5）固体废物：项目施工开始至今，光伏区开挖的土石方全部回填，升压站表土堆存于升压站东侧的表土堆场，建筑垃圾可回收利用的回收利用，不可回收利用的全部运至政府指定合理堆放场，生活垃圾运至附近村庄垃圾收集点，现场未发生建筑垃圾、生活垃圾乱堆放现象，对环境影响较小。

	环境

保护

目标
	环境影响评价范围

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类（试行））》：“按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标”。本项目各环境要素评价范围见下表。

表3-9 本项目各环境要素环境影响评价范围

评价内容
评价范围
大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目运营期无生产废气产生，评价等级为三级，不设置评价范围。项目参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定项目大气环境以项目用地红线内及外延500m的区域为评价范围。

声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），评价范围为项目用地红线内及外延200m的区域。

地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标主要为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。项目废水不外排，不设置地表水评价范围，重点评价废水不外排的可行性。
生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）和《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），评价范围为光伏方阵区用地红线范围内及外延300m的区域；升压站和储能站用地红线范围内及外延500m的区域

地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。

土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。

环境保护目标

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，主要生态环境保护目标为评价区植被植物、陆生脊椎动物等。本项目环境保护目标见下表：




	表3-10 主要环境保护目标一览表

环境要素

原环评阶段

本次环评

保护级别

变动情况

保护目标

坐标

规模
位置关系

保护目标

坐标

规模
位置关系
东经(°)
北纬(°)
东经(°)
北纬(°)
大气环境

大塘子
103.47167283
25.79957874
21户73人
3#光伏方阵西北侧439m
/

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级要求
不在评价范围
刘庆梅家
103.48496045
25.79589601
1户3人
2#光伏方阵东南侧261m
刘庆梅家
103.48496045
25.79589601
1户3人
88#光伏方阵东南侧261m
不变

白石岩散户
103.48113227
25.78582046
1户4人
7#光伏方阵东南侧396m
白石岩散户
103.48113227
25.78582046
1户4人
98#光伏方阵东南侧396m
不变
杨海燕家
103.45742652
25.76198239
1户3人
54#光伏方阵西北侧415m
杨海燕家
103.45742652
25.76198239
1户3人
17#光伏方阵西南侧52m

不变
小村口散户
103.45705446
25.76711612
1户3人
54#光伏方阵西北侧456m
小村口散户
103.45705446
25.76711612
1户3人
17#光伏方阵西南侧400m
不变
干水塘
103.47234466
25.73152120
23户92人
94#光伏方阵东南侧90m
干水塘
103.47234466
25.73152120
23户92人
1#光伏方阵东南侧90m
不变
龙眼村
103.47704509
25.72339425
20户60人
87#光伏方阵东南侧466m
龙眼村
103.47704509
25.72339425
5户20人
4#光伏方阵东南侧470m
规模减少

大村子
103.44575392
25.70601837
10户33人
72#光伏方阵南侧396m
大村子
103.44575392
25.70601837
10户33人
68#光伏方阵东北侧270m
不变
大村子散户1#
103.45728388
25.72039023
1户3人
79#光伏方阵北侧343m
大村子散户1#
103.45728388
25.72039023
1户3人
41#光伏方阵北侧70m
不变
大村子散户2#
103.45769168
25.70870208
1户3人
71#光伏方阵东北侧377m
大村子散户2#
103.45769168
25.70870208
4户12人
66#光伏方阵东北侧310m
规模增加
大村子散户3#
103.44457679
25.70480862
1户4人
70#光伏方阵东北侧271m
大村子散户

103.45108948
25.70344668

7户23人

66#光伏方阵西侧15m，97#光伏方阵西侧11m
不变
万绍才家
103.45349660
25.70623266
1户2人
71#光伏方阵西北侧13m
大村子散户
103.45069590
25.70391743
5户17人
71#光伏方阵西北侧11m
羊场村
103.44032295
25.69784506
70户245人
66#光伏方阵东北侧74m
羊场村
103.44329079
25.69471706

87户296人

72#光伏方阵西侧16m
不变
羊场散户
103.44227300
25.69613658
6户18人
66#光伏方阵东北侧119m
羊场散户1#
103.44340595
25.69446155
11户33人
67#光伏方阵西侧16m
青麦地
103.41783131
25.66403574
136户408人
1#光伏方阵东北侧312m
青麦地
103.41783131
25.66403574
50户200人
76#光伏方阵东北侧312m
规模减少
化桃箐
103.41783131
25.66403574
54户100人
14#光伏方阵东侧34m
化桃箐
103.41783131
25.66403574
54户100人
80#光伏方阵东侧40m
不变
大燕麦地
103.40506618
25.71224402
11户30人
14#光伏方阵东北侧351m
大燕麦地
103.40506618
25.71224402
5户12人
80#光伏方阵东南侧360m
规模减少
杨家对门
103.40279954
25.70504661
14户38人
14#光伏方阵东南侧40m
杨家对门
103.40279954
25.70504661
17户46人
80#光伏方阵东南侧40m
不变
杨家对门散户
103.40444332
25.70460739
3户8人
14#光伏方阵东南侧248m
马石凹子散户
103.40128710
25.70375977
3户9人
14#光伏方阵西南侧162m
马石凹子
103.40128710
25.70375977
20户60人
80#光伏方阵东南侧162m
不变
马石凹子
103.40226399
25.70153483
17户51人
14#光伏方阵东南侧329m
水节散户1
103.39723120
25.70559842
9户27人
14#光伏方阵南侧107m
水节
103.39468074
25.70665443
70户238人
80#光伏方阵西南侧35m
不变
水节
103.39468074
25.70665443
59户206人
14#光伏方阵西侧35m
水节散户2
103.39469827
25.70849536
2户5人
14#光伏方阵西北侧198m
走马坪散户1
103.39540310
25.71018686
1户3人
14#光伏方阵西北侧316m
走马坪
103.39628375
25.71185264
20户60人
80#光伏方阵西北侧316m
规模减少
走马坪
103.39628375
25.71185264
18户54人
14#光伏方阵西北侧380m
走马坪散户2
103.39466756
25.71305978
13户39人
12#光伏方阵东侧383m
白龙潭
103.39477014
25.69139962
11户30人
26#光伏方阵东侧472m
/

不在评价范围
竹园
103.38892546
25.68358754
180户720人
8#光伏方阵东南侧239m
竹园
103.38892546
25.68358754
90户360人
36#光伏方阵东南侧239m
规模减少
石头村
103.38533146
25.67205740
46户138人
1#备用光伏方阵北侧286m
石头村
103.38533146
25.67205740
46户138人
87#光伏方阵北侧286m
不变
梁子村散户
103.38125229
25.66838371
2户4人
1#备用光伏方阵西
北侧274m
梁子村
103.37968200
25.66805105
37户109人
87#光伏方阵西北侧336m
不变
梁子村
103.37968200
25.66805105
35户105人
1#备用光伏方阵西
北侧336m
缪家村
103.37856699
25.66693396
54户162人
1#备用光伏方阵西
北侧250m
缪家村
103.37856699
25.66693396
54户162人
90#光伏方阵西北侧250m
不变
庄房
103.37667797
25.66211115
68户204人
1#备用光伏方阵西
南侧150m
庄房
103.37667797
25.66211115
68户204人
90#光伏方阵西南侧150m
不变
大箐散户
103.34699942
25.66266095
5户13人
51#光伏方阵东南侧232m
鲁撒格大箐散户
103.34461279
25.66216656
9户24人

61#光伏方阵西南侧240m
距离变远，规模减少
鲁撒格大箐散户
103.34461279
25.66216656
6户18人
51#光伏方阵东南侧20m
鲁撒格大箐
103.34072950
25.66132027
19户57人
51#光伏方阵西南侧31m
/
不在评价范围
/
上额秧散户

103.28225540

25.64001333

15户60人

67#光伏方阵北侧345m
新增

/
马路坡

103.29355302

25.60686313

30户110人

42#光伏方阵东侧49m
新增
/
以其末散户1

103.26355822

25.60836224

4户15人

95#光伏方阵西北侧380m
新增
/
以其末散户2

103.26305862

25.60425206

11户45人

95#光伏方阵西南侧410m
新增
声环境
干水塘

103.47234466
25.73152120
23户92人
94#光伏方阵东南侧90m
干水塘
103.47234466
25.73152120
23户92人
1#光伏方阵东南侧90m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
不变
万绍才家
103.45349660

25.70623266

1户2人
71#光伏方阵西北侧13m
大村子散户

103.45108948

25.70344668

7户23人

66#光伏方阵西侧15m，97#光伏方阵西侧11m
不变
大村子散户
103.45069590

25.70391743

5户17人
71#光伏方阵西北侧11m
羊场村
103.44032295

25.69784506

70户245人
66#光伏方阵东北侧74m
羊场村
103.44329079

25.69471706

87户296人

72#光伏方阵西侧16m
不变
羊场散户
103.44227300

25.69613658

6户18人
66#光伏方阵东北侧119m
羊场散户1#
103.44340595

25.69446155

11户33人
67#光伏方阵西侧16m
化桃箐
103.41783131

25.66403574

54户100人
14#光伏方阵东侧34m
化桃箐
103.41783131
25.66403574
54户100人
80#光伏方阵东侧40m
不变
杨家对门

103.40279954

25.70504661

14户38人
14#光伏方阵东南侧40m
杨家对门

103.40279954

25.70504661

17户46人
80#光伏方阵东南侧40m
不变
马石凹子散户
103.40128710

25.70375977

3户9人
14#光伏方阵西南侧162m
马石凹子
103.40128710

25.70375977

20户60人
80#光伏方阵东南侧162m
不变
水节散户1
103.39723120

25.70559842

9户27人
14#光伏方阵南侧107m
水节
103.39468074

25.70665443

70户238人
80#光伏方阵西南侧35m
不变
水节
103.39468074

25.70665443

59户206人
14#光伏方阵西侧35m
水节散户2
103.39469827

25.70849536

2户5人
14#光伏方阵西北侧198m
庄房
103.37667797

25.66211115
68户204人
1#备用光伏方阵西
南侧150m
庄房
103.37667797

25.66211115
68户204人
90#光伏方阵西南侧150m
不变
鲁撒格大箐散户
103.34461279

25.66216656

6户18人
51#光伏方阵东南侧20m
鲁撒格大箐散户
103.34461279

25.66216656

9户24人
61#光伏方阵西南侧240m
距离变远，规模减少
鲁撒格大箐
103.34072950

25.66132027

19户57人
51#光伏方阵西南侧31m
/

不在评价范围
/
上额秧散户

103.28225540

25.64001333

15户60人

67#光伏方阵北侧345m
新增

/
马路坡

103.29355302

25.60686313

30户110人

42#光伏方阵东侧49m
新增

地表水环境

长地沟

7#项目区穿过
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
不纳入地表水环境保护目标
干河

15#方阵西北侧755m处
化桃箐

14#方阵东南侧133m
走马坪山箐

14#方阵东北侧110m
大山箐

25#方阵西南侧58m处
鲁撒格大箐

51#方阵南侧88m处
凉水井山箐

14#方阵南侧60m处
小白岩山箐

36#方阵南侧216m处
石柱子山箐

15#方阵东南侧119m处
化桃箐水库

14#方阵西北侧772m处
化桃箐水库
79#方阵东北侧772m处
不变

牛栏江
1#方阵南侧2.71km处
牛栏江
63#方阵南侧1.5km处
距离变近

昆明市寻甸回族彝族自
治县河口镇化桃箐水库
饮用水水源保护区

63#方阵东北侧90m处
昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区
38#方阵东北侧70m处
距离变近
生态环境

光伏区红线范围内及外延300m的区域，升压站用地红线范围内及外延500m的区域，评价区面积共计2894.87hm²
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，主要生态环境保护目标为项目占地区和影响区的植被、植物及动物、土地利用等
光伏区红线范围内及外延300m的区域，升压站用地红线范围内及外延500m的区域，评价区面积共计3220.73hm²
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，主要生态环境保护目标为项目占地区和影响区的植被、植物及动物、土地利用等
/
评价面积增加325.86hm²
生态保护红线
项目7#方阵西北侧1.2m，生态红线类型为高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线
生态保护红线
项目不占用生态保护红线，最近为3#方阵西侧1.2m，生态红线类型为高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线
/
不变

土地利用
项目79#方阵东北侧紧邻永久基本农田
土地利用
项目17#方阵东北侧紧邻永久基本农田，不占用永久基本农田
/
不变
电磁环境

升压站围墙外周围40m范围内无敏感目标分布
升压站围墙外周围40m范围内无敏感目标分布
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
不变




	评价

标准
	质量标准

环境空气质量标准

本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内，环境空气质量功能区划为二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。执行具体标准见下表3-11。

表3-11环境空气质量标准限值

污染物项目

平均时间

过度阶段二级标准浓度限值
单位

颗粒物（粒径小于等于10μm）

年平均

60

μg/m³

24小时平均

120

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

30

μg/m³

24小时平均

60

二氧化氮（NO2）

年平均

40
μg/m³

24小时平均

80
1小时平均

200
二氧化硫（SO2）

年平均

60

μg/m³

24小时平均

150

1小时平均

500

一氧化碳（CO）

24小时平均

4
mg/m³

1小时平均

10
臭氧（O3）

日最大8小时平均

160
μg/m³

1小时平均

200
总悬浮颗粒物（TSP）

年平均
200
μg/m³

24小时平均
300
地表水环境质量标准

项目涉及的地表水体为长地沟、干河、走马坪山箐、大山箐、鲁撒格大箐、凉水井山箐、小白岩山箐、石柱子山箐、兔耳河、化桃箐水源保护区均汇入牛栏江，化桃箐水库位于化桃箐河上游，属于长江流域金沙江水系牛栏江左岸一级支流。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告（2009-2030年）》和《云南省牛栏江保护条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第68号公布）总则第八条，同时根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011-2030年）》，本项目涉及“牛栏江-滇池补水水源保护区”，牛栏江流域水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。根据《昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区划定方案》，化桃箐水库按照Ⅲ类水体保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，且应满足集中式生活饮用水地表水源地补充项目和特定项目标准限值的要求。

表3-12地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH除外）
项目

pH

溶解氧
COD

BOD5
氨氮

总磷
总氮
石油类
Ⅲ类

6~9

≥5
≤20

≤4

≤1.0

≤0.2
≤1.0
≤0.05
表3-13集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值
序号
项目
标准值（mg/L）
1
硫酸盐
250
2
氯化物
250
3
硝酸盐
10
4
铁
0.3
5

锰

0.1

表3-14集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值
序号
项目
标准值（mg/L）
1
三氯甲烷
0.06
2
四氯化碳
0.002
3
甲醛
0.9
声环境质量标准

项目地处山区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目光伏区所在区域属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，升压站和储能场区声环境质量执行2类标准。
表3-15 声环境质量标准Leq[dB(A)]

类别

判别依据

昼间

夜间

1类

光伏区
55

45

2类
压站和储能场区

60
50
（4）电磁环境

电磁辐射按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求，电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为kHz）有关，我国交流输变电工程工作频率为0.05kHz，本项目电磁环境控制限值计算表及导出控制限值见下表。
表3-16电磁环境公众曝露控制限值
频率（kHz）
电场强度E（V/m）
磁感应强度B(μT）
0.025～1.2
200/f
5/f
变电站（0.05kHz）
4000
100
本次环评工频电场强度限值：以4000V/m作为工频电场强度评价标准。工频磁感应强度限值：以100μT作为工频磁感应强度评价标准。
污染物排放标准

大气污染物排放标准
施工期：扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m³。

表3-17废气污染物排放标准限值（单位：mg/m³）

污染物
标准限值

TSP
1.0
运营期：升压站内设置食堂，食堂废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）表 2中小型标准，标准限值见表 3-18。
表 3-18  饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 摘录

规模
小型
油烟最高允许排放浓度
2.0mg/m3
净化设施最低去除效率（%）
60
废水排放标准

施工期：施工废水经沉淀池处理后回用于施工工序和洒水降尘，不外排。

运营期：废水主要为升压站生活污水及光伏板清洁废水。升压站生活污水产生后经过隔油池、化粪池、一体化污水处理设备处理，处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化标准后回用于升压站绿化，不外排。回用标准限值见表3-19 。生产废水为不含清洗剂的光伏板清洁废水，直接作为植物的生长用水，不外排。

表3-19  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

序号

          项目

指标

冲厕、车辆冲洗

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

1

pH

6.0～9.0

6.0～9.0

2

色（度） ≤

15

30

3

嗅

无不快感

无不快感

4

浊度（NTU） ≤

5

10

5

五日生化需氧量BOD5（mg/L）  ≤

10

10

6

氨氮（mg/L）≤

5

8

7

阴离子表面活性（mg/L）≤

0.5

0.5

8

铁（mg/L）  ≤

0.3

-

9

锰（mg/L） ≤

0.1

-

10

溶解性总固体（mg/L）≤

1000(2000)a
1000(2000)a
11

溶解氧（mg/L）  ≥

2.0

2.0

12

总氯（mg/L） ≥

1.0（出厂），0.2（管网末端）

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

13

大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c
无c
注：“—”表示对此项无要求

a 括号内指标为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c 大肠埃希氏菌不应检出。

噪声

施工期：施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，见下表。
表3-20 建筑施工噪声排放标准限值dB（A）

时段

昼间

夜间

限值

70

55

运营期：运营期执行升压站《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，其余区域执行1类区标准，见下表。
表3-21工业企业厂界噪声限值Leq[dB(A)]

类别

昼间

夜间

1类

55

45

2类
60
50
固体废物

①一般固体废物：项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

②危险废物：项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（5）电磁辐射

运营期电磁辐射按《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准限值执行，交流输变电工程工作频率为0.05kHz ，则控制评价范围（升压站外 40m范围）内电磁强度 E小于4000V/m ，磁感应强度 B小于100μT。

	其他
	本项目行业类别为太阳能发电，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不属于其中重点管理、简化管理、登记管理的范畴，项目不需办理排污许可证。根据《云南省生态环境保护十四五规划》，目标指标主要污染物减排量指标为NOX、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。根据本工程的具体情况、当地生态环境主管部门要求，同时结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：
项目无废水外排，不设置废水总量控制指标；项目运营期无生产废气排放，不设废气总量控制指标；本项目固体废物处置率：100%。固体废物不纳入总量控制，故本次环评不需设总量指标。




四、生态环境影响分析
	施工

期生态环境影响分析
	已施工区域环境影响分析回顾

施工进度

竹园沟光伏发电项目于2024年12月16日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《竹园沟光伏发电项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2024〕31号），于2025年4月1日开工建设，目前除原范围外新增12个光伏方阵（竹园沟42、59-60、62-63、67、75、87、90、93-95）以外的已批复方阵和升压站均已开工建设，建设进度约70%，其余方阵未动工建设。
项目施工至今未造成任何环境污染事故，未发生环境纠纷，未收到过任何环保投诉。本次评价对施工期已经施工的部分进行回顾性评价，对未施工的部分内容进行后续施工环境影响分析和运营期环境影响分析。

生态环境影响回顾性分析

项目光伏支架施工采取独立桩基础，光伏区主要开挖地表部分为桩基、和电缆，其他部分基本维持地表现状不变。已施工的用地区没有长势良好的成年林、幼林地，占用林地为其他林地（无立木林地），自然植被类型均为区域广布或常见类型，破坏的植物没有保护植物，项目施工不会造成某种植物种类在评价区灭绝，施工对区域植被和生态环境影响植物影响较小。

施工活动产生的噪声、粉尘，以及对植被的人为破坏，扰动了施工区域自然原有生态平衡，对施工区及周边野生动物产生一定程度的不利影响，主要表现为对区域动物栖息环境造成扰动，迫使动物远离施工区。由于工程区周边仍存在大量的适生生境，动物仍能找到类似的生境得以生存。经调查，工程施工过程中严格按征地范围施工，并加强了施工人员管理，禁止捕杀野生动物，同时对临时占地进行了植被恢复，减少了工程建设对野生动物的影响。此外，施工为非连续施工，施工期间动物仍可在光伏板下方自由活动，项目区由于受人为干扰较大，无大型野生动物，主要为当地常见物种，如松鼠、家鼠，多数对人类干扰有一定适应，总体上项目已实施部分对当地的动物影响不大。

项目施工过程中已严格控制施工扰动范围，永久和临时占地没有超范围用地，未占用附近的永久基本农田、生态保护红线及饮用水源地保护区。项目已做好各项文明施工，施工建筑垃圾和生活垃圾已及时清运处置。根据实际调查，项目临时施工场地已做了部分植被恢复及水土保持设施等措施，在全面做好植被恢复及水土保持设施等措施的前提下，项目建设不会对周边敏感区产生不利影响。

施工废气影响回顾性分析

扬尘

项目的扬尘主要是由桩基钻孔以及施工车辆运送水泥、沙石等引起的扬尘、道路粉尘及表土堆场扬尘。主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关。

施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产尘量和气候条件，影响面主要集中在施工场地200m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，且形成线形污染，路边TSP浓度可达10mg/m³以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m³。

根据现场调查，项目已施工区域200m范围有干水塘、大村子散户、羊场村、化桃箐村、杨家对门、马石凹子、水节、庄房、鲁撒格大箐散户。项目施工时对光伏场地进行了洒水降尘，光伏板区土建施工量少，扬尘产生量少，对周围居民影响小。项目施工期间升压站进行了围挡、表土堆场施工时设置了临时拦挡，并采用彩条布进行临时苫盖，堆土场表土装卸作业过程中进行洒水降尘；施工车辆在经过村庄时均减速慢行，避免产生较大扬尘，对路过村庄造成影响小。项目施工期间未收到扬尘污染投诉。

施工机械废气和汽车尾气

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区处于半山坡地形，周边无特别高的山体，有利于大气扩散，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大。

噪声影响回顾性分析

光伏阵列区由于施工仅进行钻孔，施工用的设备为电钻，噪声影响范围约在50m范围内，距离已施工地块光伏板50m范围内的居民点为水节、杨家对门、化桃箐、大村子散户和羊场，由于光伏板布置分散，施工设备也比较分散，且可以短时间内施工完成，产生的噪声影响相对较小；项目已合理安排施工时间，未在夜间施工，升压站周边200m范围内无居民点分布，产生的噪声通过围挡阻隔和距离衰减后对周边的影响不大，施工期间未收到噪声污染投诉。

固体废物影响回顾性分析

经实际调查，光伏片区现阶段仅进行支架基础钻孔，已施工部分产生的建筑垃圾可回收利用的回收利用，不可回收利用的全部运至政府指定合理堆放场，生活垃圾运至附近村庄垃圾收集点，现场未发生建筑垃圾、生活垃圾乱堆放现象，对环境影响较小。

经实际调查，项目升压站和进站道路剥离表土全部用于本项目施工过程结束后绿化及植被恢复覆土。项目内产生的剥离表土未随意堆放，已对项目内的表土临时堆场进行采取土工布遮盖、设置临时拦挡措施，有效防止临时表土堆场内的表土流失。

综上，已施工地块施工至今对周边环境影响较小。

废水影响分析
根据实际调查，施工废水主要为运输车辆、施工机具冲洗废水。冲洗废水排放量极少，且排放方式为间歇性，基本不会形成水流，冲洗废水中主要污染因子为SS。项目已施工期区域设置了临时沉淀池，冲洗废水经沉淀池处理后，回用于施工现场，不外排，未对周围地表水体产生影响。项目光伏阵列区施工仅建设光伏板和电缆槽盒等少量工程，施工期不产生建筑施工废水。
施工期已施工期区域在化桃箐水库饮用水水源保护区汇水区范围内不设置施工营地，对化桃箐水库饮用水水源保护区的影响小。
7、水土流失影响分析
建设单位已严格执行“水土保持方案报告书”中的水土保持措施，通过水土流失预测和工程设计、建设情况、主体工程评价分析，主体工程设计无水土保持限制性因素，主体工程设计中选址等基本都符合水土保持限制性规定，占地、施工组织、土石方平衡及施工方法等都合理可行；主体工程设计的绿化、混凝土排水沟等工程具有水土保持功能，对于施工期缺少临时防治措施问题，在方案中予以补充设计。施工过程中，建设单位已认真落实水土保持措施，从水土保持角度分析，本工程的建设不会造成大的水土流失及对当地水土资源造成大的不利影响，不存在水土保持制约因素。
后续施工环境影响分析

施工期污染影响因素

施工工艺流程及产污节点

本项目后续施工期间施工内容包括新增光伏片区的光伏阵列基础施工、支架和组件安装施工、电缆槽盒敷设施工及升压站、储能站施工，施工工艺流程及产污环节分别如下图4-1和图4-2所示，具体施工方案见前面表二中“施工方案”相应的内容，此处不再赘述。
[image: image3.png]B aNL N7

ARBE 31 Sl T.
K EE ST

D el e 8

'
WHMERY |- B .





图4-1光伏场区施工工艺流程及产污节点图
[image: image4.png]SEUEHE T - - - - > PR MR BOK. R

ifai&vﬂ‘iﬁ ————— > PR MR PR, DR
Emﬂvﬁm‘ﬁ ————— > PR MR, PR, IR
ﬁﬁ!#;ﬂbﬁ‘ﬁ el N VNN N 73
iW;r§i§ Fo—— B WRE. R





图 4-2  升压站施工工艺流程及产污节点图
（2）施工期污染影响因素

项目施工期的污染影响因素如下表所示：

表4-1施工期污染影响因素一览表
污染类别
污染源
主要污染因子
产生特征
废气
施工作业（地表清理、场地平整、基础开挖、配套设施建设、物料装卸及运输等）
扬尘（TSP）、焊接废气（烟尘、NOx、CO、CO2及CHx等）
间歇，无组织
施工机械及运输车辆
机械废气（CO、NOx、烃类）
间歇，无组织
废水
施工废水
SS、石油类
间歇
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植
物油等
间歇
雨天地表径流
SS
间歇
噪声
施工机械
机械噪声
间歇
运输车辆
交通噪声
间歇
固废
场地平整及开挖
土石方
间歇
土建
建筑垃圾
间歇
设备安装
废弃设备零件
间歇
施工人员
生活垃圾、餐厨废物、粪便
间歇
（3）施工期生态环境影响因素
根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见下表。
表4-2项目施工期生态环境影响因素
工程建设活动
生态影响因素
影响因子
土建及土石方工程
永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被、水土流失
植被、植物、土
地利用、动物、
水土流失
施工机械及施工车辆运输
对周围动物活动及栖息造成影响
施工临时占地
临时占用部分土地，改变土地利用功能；破坏地表植被、水土流失
施工期生态影响分析

1）对土地利用的影响分析
根据项目总体布局，项目总占地面积为343.42hm²，其中永久占地3.43hm²，临时占地339.99hm²。项目不占用基本农田及生态保护红线。该项目用林已取得《使用林地的行政许可决定》，见附件13和附件14。项目用地范围主要占评价区的土地类型情况见下表。
表4-3 用地范围主要占评价区的土地类型情况
土地利用类型
评价区面积（hm²）
评价区面积比例（%）
项目区占地

一级类
二级类
临时占用（hm²）
永久占用（hm²）
林地
乔木林地
895.53
27.81%
灌木林地
975.25
30.28%
102.28
3.19
草地
其它草地
844.86
26.23%
235.33
0.24
耕地
旱地
256.42
7.96%
水浇地
183.7
5.70%
农业设施建设用地
设施农用地
2.51
0.08%
农村道路
0.62
0.02%
居住用地
农村宅基地
19.15
0.59%
公用设施用地
供电用地
0.92
0.03%
交通运输用地
公路用地
2.76
0.09%
城镇村道路用地
3.18

0.10%

0.99
陆地水域
河流水面
0.06
0.00%
坑塘水面
0.64
0.02%
特殊用地
宗教用地
0.45
0.01%
其他土地
裸岩地
34.68
1.08%
1.29
合计
3220.73
100.00%
339.99
3.43
由上表可知，项目占地以草地为主，占总用地面积的68.60%；其次是其他林地，占总用地比例为30.71%；然后是其他土地，占总用地比例为0.38%；交通运输用地占地比例为0.31%。工程占地以临时占地为主，主要包括光伏方阵区用地，面积约339.99hm²，占工程总用地面积的99%；永久占地主要包括升压站、储能区、箱变及进站道路等，面积3.43hm²。工程不占用耕地、基本农田及生态保护红线。
工程施工占地改变了原有土地利用的性质和功能。永久占地部分将永久性的改变原有土地性质，在项目服务期内是无法恢复的；临时占地在施工结束后即可通过恢复植被和土地复垦等措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢复。本工程施工占地中林地和草地341.14hm²，这将使其原有生态功能丧失，对当地生态环境造成一定不利影响。
由于施工永久占地面积不大，仅3.43hm²，占总用地面积的1%。永久占用的土地以草地和其他林地为主，除占地的直接损失外，工程施工不会对该区域的土地利用造成明显的影响。
为减少项目建设占地对土地利用的不利影响，建设单位在征地过程中办理了相关土地和林地审批，并缴纳政府规定的林地补偿费。施工结束后应尽快采取措施恢复工程施工期间临时占用的草地和灌木林地，将对土地利用的不利影响降到最低限度。
而且本项目占地全部为租用当地各村委会的流转土地，项目服务期满使用结束后将进行恢复、交还，恢复至原有土地性质。对土地利用的影响将进一步减小，随着使用权流转结束而消失。
2）对植被及植物的影响分析
项目用地范围主要占评价区的植被类型情况见下表。
表4-4用地范围主要占评价区的土地类型情况

类型
植被类型
面积（hm²）
面积比例（%）
项目临时占地

项目永久占地

自然植被
暖温性落叶阔叶林
83.94
2.61%
暖温性针叶林
651.1
20.22%
半湿润常绿阔叶林
160.49
4.98%
暖性石灰岩灌丛
975.25
30.28%
102.28
3.19
暖温性稀树灌木草丛
844.86
26.23%
235.33
0.24
小计
2715.64
84.32%
337.61
3.43
人工植被
耕地植被
440.12
13.67%
小计
440.12
13.67%
非植被
设施农用地
2.51
0.08%
农村道路
0.62
0.02%
农村宅基地
19.15
0.59%
供电用地
0.92
0.03%
城镇村道路用地
3.18
0.10%
公路用地
2.76
0.09%
0.99
河流水面
0.06
0.00%
坑塘水面
0.64
0.02%
宗教用地
0.45
0.01%
裸岩地
34.68
1.08%
1.29
小计
64.97
2.02%
2.28
合计
3220.73
100.00%
339.99
3.43
受工程建设影响的天然植物主要是暖性石灰岩灌丛、暖温性稀树灌木草丛中常见的一些灌木和草本植物，主要有云南松、旱茅、蕨等，上述植物均为寻甸回族彝族自治县当地的常见植被类型，并且较大程度受到区域人为活动影响，也呈现明显的次生化。该植被类型在植物物种多样性等方面较森林植被低，且受季节变化影响较大，工程建设对该植被类型的占用不会对当地植被总体造成很大影响。工程施工期间人员的活动势必对植被和植物造成了一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在寻甸回族彝族自治县的其他区域以及云南省的许多区域都可以发现，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失；而且建设单位将通过人工措施恢复受到影响的植被，在及时采取恢复措施后，项目施工对植被的影响是可以接受的。
此外，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的区域。受太阳能光伏组件遮挡，喜阳的禾本科植物将受到较大的不利影响，耐阴植物受影响不明显，喜阴植物由于适宜生境增加，个体数量将有一定程度的增多。
根据现场调查，评价区域没有国家和云南省重点保护野生植物种类分布，也没有调查到地方狭域特有植物种类分布。工程建设以临时占地为主，且以次生草丛植被为主，造成的植物资源影响有限，不会造成任何植物种类项目区域栖息地的丧失，不造成任何植物种类在评价区的消失。
另外，因工程建设施工和运营，项目周边人为活动将加剧，特别是施工期施工人员的活动可能导致项目周边的林草火灾的发生，一旦发生，将给周边自然生态系统带来严重的破坏性影响。需采取严格的施工管理措施，严禁野外用火，防范因工程建设带来的山林火灾，总体上其风险是可控的。
综上，项目施工占地使部分植物遭到了破坏，导致了这些植物种群数量的减少和分布生境的减小，但这些物种在寻甸回族彝族自治县境内广为分布，本工程不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响是有限的、局部的。工程建设可能造成的山林火灾风险，在采取措施后其风险是可控的。
3）对一般林地的影响

根据实际调查，未发现未批先占违法使用林地情况。
①使用林地对项目区林地资源及林木资源的影响分析

根据《竹园沟光伏发电项目（变更）使用林地可行性报告》，项目使用林地均为其他林地（无立木），无需采伐。项目施工后，林地将改变用途，造成部分森林资源流失，会对当地的森林资源和林业生产产生一定影响。光伏阵列支架最低点高于灌木高度1米以上，不会影响该项目区地表灌草植被正常生长。项目建设对周边区域林地资源和林木资源影响较小。

②使用林地对生态环境的影响分析

项目建设将导致项目区域森林资源的减少，但项目使用林地占项目区域林地面积的比例小，所使用林地现状均为其他林地（无立木），项目实施对项目区及周边区域森林资源的影响很小。项目建设后占用林地的区域实施林光互补，因此虽有部分林地被改变用途，其数量上会有所减少，但不会对项目区内的动物物种、种群数量及其生境产生影响。

由于项目区的植被类型和植物种类与周边区域相同，且植被较为稀少。因此，虽有部分林地被改变用途，其数量上会有所减少，但物种不会减少，且项目建设地不是动物迁徙的主要通道。因此，项目建设对周边区域的生物多样性影响不大。

③使用林地对生态效能的影响分析

根据项目建设的特点，项目的建设将改变林地的用途，会使项目区原森林生态防护效能丧失。项目建成后，虽会造成原有林地面积减少，对项目建设区生态环境有影响，但对周围环境不会有大的影响，且所占比例较小，对其周边森林生态防护效能的影响小。

4）对公益林的影响分析
根据《竹园沟光伏发电项目（变更）使用林地可行性报告》，项目涉及占用国家二级公益林地面积24.2507hm²、省级公益林地面积58.7316hm²。其中永久使用国家二级公益林地面积229㎡、省级公益林地面积3.2108hm²。工程占地将会对国家二级公益林、省级公益林和市级公益林造成影响。
从林业部门的调查结果可知，本项目评价区分布的公益林较多，且分布较为集中，项目建设将不可避免的占用光伏电站所在区域分布的国家二级公益林、省级公益林、市级公益林。根据《竹园沟光伏发电项目（变更）使用林地可行性报告》，项目使用林地类型认定为其他林地，项目建设后占用林地的区域实施林光互补，因此虽有部分林地被改变用途，其数量上会有所减少，但不会对项目区内的动物物种、种群数量及其生境产生影响。
因公益林的主管部门为林业部门，光伏电站占用部分国家二级公益林和省级公益林和市级公益林，建设单位正在按照相关的法律法规的要求进行报审，严格按照《国家级公益林管理办法》、《云南省地方公益林管理办法》、《森林法》等相关法律、法规执行；严格按照属地林草局出具的意见中相关要求执行。

项目已取得《云南省林业和草原局关于准予竹园沟光伏发电项目使用草原的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕12号）、《寻甸回族彝族白治县林业和草原局关于准予竹园沟光伏发电项目（变更）临时使用草原的行政许可决定》（寻林资许准〔2026〕4号）、《云南省林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目使用林地的行政许可变更决定》（云林许变（昆）〔2025〕11号）、《昆明市林业和草原局关于竹园沟光伏发电项目临时使用林地的行政许可决定》（昆林许准〔2025〕16号），项目后期将严格按照有关法律规定办理建设用林草手续，不涉及盗伐、滥伐林木和破坏草地情况。截止本评价编制时，未发现未批先占违法使用林地情况。

5）对动物的影响分析
本项目建设对野生动物的影响主要是项目施工期带来的影响，包括项目占地带来的影响和施工活动带来的影响。
在施工期，项目占地、临时道路和施工生产办公区等占用原有陆栖脊椎野生动物的栖息生境，使其栖息和活动场所缩小，如小型穴居哺乳类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境将遭到破坏，少数动物的生活和繁殖活动将受到一定影响。结果迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在一段时间内将会有大的波动，但这一类型的影响不会导致当地物种的灭绝和消失。本项目占用和破坏的植被类型较为简单，在这些生境中生活的野生动物的种类和数量都比较贫乏，现场调查时未发现当地分布的特有种类和保护种类，物种多样性不丰富，而且区域内分布的这些动物的活动性较强，均为区域广泛分布物种，因此，本项目建设对区域野生动物的影响较小。
项目实施对陆生野生脊椎动物的影响在以下三方面：①施工对动物生境的干扰和破坏，如施工砍伐树木对动物栖息地的破坏等；②施工人员的人为干扰；③施工噪声对动物生境的破坏以及对动物的惊吓、驱赶等。影响的结果将使得大部分动物迁移他处，远离施工影响范围。在评价区有较多的鸟类，偶尔会进入项目区，鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，因此，在施工期上述鸟类受到施工干扰，将减少到项目区附近觅食、活动。但以上鸟类运动能力较强，生境范围在寻甸回族彝族自治县广泛分布，项目施工不会造成当地鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低，因此，只要加强施工管理，项目建设对鸟类的影响小。
6）对保护动物的影响分析
根据调查，项目评价区偶尔有普通鵟、雀鷹和红隼3种国家二级重点保护野生鸟类活动，项目建设用地区以灌草丛为主，主要为这3种重点保护鸟类的觅食活动区域，不涉及占用其栖息生境。项目建设后，特别是光伏方阵会对这3种鸟类的觅食区域造成一定的影响，将不利于其在光伏方阵区域继续觅食活动。项目建设运行虽然会压缩其一定的觅食区，但项目用地区外，尚有大量开阔的耕地、疏林地、稀树灌木草丛分布，这3种鸟类活动范围较广，总体上对普通鵟、雀鷹和红隼在区域的活动影响在可接受范围。
项目区分布有国家二级保护动物豹猫，因项目区有较多鸟类和啮齿类动物分布活动，项目区可能涉及豹猫的觅食场所。项目建设占地虽然会对其觅食区域造成一定的压缩挤占，但项目占地面积有限，项目周边尚有大面积的林地、耕地和草地，总体上不会对其觅食环境造成根本性的影响。且豹猫活动能力较强，在逐步适应项目区的局部环境改变后，在项目运营期也会回到项目占地区活动觅食。因此项目建设运营，总体上对项目区国家二级重点保护动物豹猫的栖息地影响小。
另外，项目施工建设期间，将有大量施工人员进驻，可能会因施工人员的非法捕猎，对项目区野生动物资源造成破坏，特别是普通鵟、雀鷹、红隼、豹猫4种国家重点保护野生动物。需采取严格的施工人员管理措施，严禁非法捕杀野生动物，加强施工过程中生态环境监督管理，发现受伤野生动物个体或幼崽需及时向地方野生动物保护主管部门报告。在采取措施后，项目施工人员活动对野生动物的不利影响，总体上是可控的。
7）水土流失影响分析
光伏发电站项目建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取水土保持措施，会造成开挖形成裸露地面产生水土流失，很容易对区域土地生产力、区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害。
本项目太阳能电池方阵虽占地面积大，但光伏场区仅支架基础等施工时对地面有扰动，总扰动面积较小，太阳能电池板下进行生态恢复，基本不会造成水土流失。另外，由于一些施工临时性工程，如场内道路、表土堆场、施工营场地，若防治不当，会新增区域水土流失量，对区域造成水土流失影响。根据项目水保方案中的效益分析，本项目水土保持措施实施后，通过各种防治措施的有效实施，使工程占地区域内水土流失治理度可达99.53%，土壤流失控制比可达1.04，渣土防护率可达99.55%，表土保护率可达99.50%，林草植被覆盖率可达99.76%，林草覆盖率可达67.41%，本项目六项指标均达到防治要求。

因此，在项目施工中应高度重视水土保持工作，严格按照水土保持有关要求进行设计施工，做好土石方挖填规划，选择好表土堆放区，做好对表土堆场拦挡和覆盖等水土防护措施，施地场地周围建设截排水沟，下游设置沉沙池，最大限度地减少水土流失。经采取水保方案提出的工程、植物、临时措施后，项目建设产生的水土流失在可控范围内，对区域影响不大。
8）景观影响
项目光伏电站场址区基本为林地和其他草地，景观斑块颜色、样式单一。电站建成后，光伏发电系统构成一个独特的人文景观，排列整齐的太阳能板与绿色的山地草坡融为一体，区域视觉景观依然单一化。
该项目用地范围多为山顶平缓地带；在设计光伏组件的布局时，尽量依山势布置，加上太阳能光伏板朝向天空，安装倾角不会面向地面，在视觉上不面向人眼，光伏板不会反光，以减少对景观在形态上的影响；且项目区域无特殊景点，因此，光伏建设对区域景观影响较小。
9）对生物多样性影响

施工作业主要对施工场地等的植被造成破坏，项目建设完成后对施工迹地采取绿化措施。项目评价区域动植物种类为区域常见种和广布种，不存在极小种群、重点保护野生植物以及特殊（珍稀）植物群落等，生态系统类型在项目周边区域分布较广，动物基本为当地常见物种，项目施工会导致动物向周边环境迁徙，不会影响区域的动物生物多样性。项目建成后通过植被恢复可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。

10）对生物量、生产力的影响

项目施工结束后将会对临时施工区进行植被恢复，施工期所损失的植被面积将得到一定恢复。随着临时施工区的植被恢复及场区绿化工程的完工，因项目占地改变土地性质破坏植被而损失的生物量将逐渐得到一定的恢复。另外，项目光伏阵列占地多为临时占地，后期拟在光伏太阳能板下种植当地适宜林草植被，实现林光互补后项目区临时占用的灌木林地等区域植被将逐渐得到恢复，因此项目临时占地对区域的生物量及生产力的影响不大。

项目建设对区域生物量、生产力的影响不大，在可接受范围内。
11）生态影响结论
综合上述分析，受工程影响的植被类型、植物种类、陆栖动物物种在项目区内外广泛分布，工程建设占地不会对植被造成毁灭性的破坏，也不会造成某个物种的濒危和灭绝，更不会造成任何物种的消失，野生动物活动能力强对其影响较小。其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大。在采取相应的生态环境保护措施后，本项目建设对区域植物、植被、陆栖脊椎动物、土地利用、景观的影响较小。
（2）对生态红线和永久基本农田的影响
1）生态保护红线位置关系
根据叠图分析，项目用地不占用生态保护红线、永久基本农田。项目部分光伏板区距离生态保护红线和永久基本农田较近，79#方阵东北侧紧邻永久基本农田，7#方阵西北侧1.2m处为生态保护红线，生态红线类型为高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线。
2）生态保护红线服务功能
按照生态系统服务功能，生态保护红线分为三大类型：生物多样性维护、水源涵养、水土保持，共有11个分区，分别是：滇西北高山峡谷生物多样性维护与水源涵养、哀牢山—无量山山地生物多样性维护与水土保持、南部边境热带森林生物多样性维护、大盈江—瑞丽江水源涵养、高原湖泊及牛栏江上游水源涵养、珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持、怒江下游水土保持、澜沧江中山峡谷水土保持、金沙江干热河谷及山原水土保持、金沙江下游—小江流域水土流失控制、红河（元江）干热河谷及山原水土保持生态保护红线区。根据叠图分析，本项目附近的生态保护红线类型为高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线，主导功能为水源涵养。
3）对生态保护红线的影响分析
后续施工过程中应严格控制施工扰动范围，禁止施工扰动区域超出项目用地范围线，在做好各项文明施工、做好植被恢复及水土保持设施等措施的前提下，工程建设不会造成生态保护红线内动植物种群的大幅度减少，也不会破坏其生境。施工结束后，将对区域进行植被恢复，同时也恢复了其原有的生态环境功能。同时，项目设计光伏板区与围栏间隔一定距离，主要工程施工均在围栏内进行，项目建设光伏板区之前将围栏范围划定，可有效避免越线施工及对围栏外生态保护红线内动植物的影响及扰动，因此，工程建设基本不会对生态保护红线内的水源涵养功能造成影响；项目建设过程中严格落实环、水保提出的截排水等水土流失和种植牧草、植树等植被恢复措施后，不会对生态保护红线的主导功能为“水源涵养”产生影响。
另外施工期噪声可能会对生态保护红线区域野生动物产生扰动影响，会使其离开现有的生活区域，但该区周边环境较为类似，区域仍有较多类似生境可满足野生动物栖息、觅食、活动。本项目施工期较短，随施工结束，施工期噪声影响消失；运营期噪声主要为箱变、逆变噪声影响，但箱变、逆变距生态保护红线距离远，箱变、逆变噪声对生态红线区域噪声贡献值较小，加上动物对噪声有一定适应能力，因此本工程噪声对生态保护红线区域野生动物扰动影响较小。
4）对永久基本农田的影响分析
本项目选址已完全避让永久基本农田区域，工程建设及运营不会使基本农田数量、面积等发生变化，因此施工过程中应严格控制施工扰动范围，禁止施工扰动区域超出项目用地范围，在做好各项文明施工、做好植被恢复及水土保持设施等措施的前提下，项目建设不会对永久基本农田产生不利影响。
综上，本项目建设运营对生态保护红线、永久基本农田的结构、功能影响较小。
施工期大气环境影响分析

项目施工人员不在施工场内食宿，施工期大气污染物主要是施工扬尘、光伏支架焊接废气、装修废气、施工机械和运输车辆产生的废气。

施工扬尘

项目的扬尘主要是由道路修建、桩基开挖、箱变基础开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运送水泥、砂石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关。

施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地200m范围内。据有关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线性污染，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m³，约在100m后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2中无组织排放浓度限值（周界外浓度≤1.0mg/m³）。
根据项目环境保护目标一览表可知，项目在后续片区施工时，会涉及200m影响范围内相应的敏感目标，主要为上额秧散户和马路坡村等，施工中若不采取扬尘防治措施，将对其产生扬尘影响，因此项目施工机械应布置于远离居民的地方，避免于大风天气施工，对场地及道路进行洒水降尘，对堆场及粉料运输车辆进行遮盖，由于光伏板、箱变、地埋电缆等施工作业面呈点状和线状，不会造成大面积地表裸露，且施工作业扬尘产生仅在施工作业时产生，施工作业结束后施工作业扬尘随之消失，施工作业扬尘只是暂时的。因此项目施工作业扬尘对周围环境空气影响较小。

汽车尾气及机械废气

本项目施工期汽车尾气及机械废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目建设施工内容较少，施工机械和运输车辆外排尾气量小，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响小。
光伏支架焊接废气

本项目光伏片区进行光伏支架基础施工时会对支架连接部分进行焊接，焊接过程中会产生废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO、CO2及CHx等，会对区域环境空气造成一定影响。但光伏支架焊接废气产生具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区为山地丘陵地形，周边无特别高的山体，有利于大气扩散，一般情况下，光伏支架焊接所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的环境空气质量影响小。

（4）装修废气

施工期的室内装修主要为升压站综合楼、仓库等装修。在装修过程中焊接和粉刷过程中会产生少量装修废气，产生量少，装修时间较短，装修废气随着装修的结束而消失。
施工期水环境影响分析

本项目后续施工过程中产生的废水为施工废水以及雨季地表径流。施工人员生活污水产生量较少，主要为洗手废水，污染程度较轻，主要依托附近村民的生活污水处理设施处理，不外排。

（1）施工废水
项目光伏阵列施工废水主要为箱变油坑构筑物混凝土养护时产生的废水，主要污染物为SS，该废水全部蒸发，不外排。参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），建筑业用水定额，房屋工程建筑框架结构以每1m2建筑面积总用水量为1.5m3估算，废水产生量按用水量的5%估算，本项目建筑面积为3074.25m2（包括升压站综合楼、附属用房等），则本项目施工总用水量约4611m3，废水的产生量约为230.55m3。项目房屋构筑物施工期为3个月，每天产生量约2.56m3/d，其中主要污染因子为SS，悬浮物浓度为 500mg/L~ 2000mg/L。沉淀池的容积应满足废水在池内停留时间12h-24h要求，考虑1.2安全系数，即沉淀池不得小于3.1m3，项目在升压站施工场区设置1座4m3的沉淀池，用于处理施工养护废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒水降尘，不外排，对周围水环境影响小。

（2）雨季地表径流

项目施工期间，如遇雨水天气，降雨冲刷浮土、建筑砂石等，产生携带大量泥沙和水泥、油类及其它地表固体废物的泥浆水，如流入地表水体，将产生一定的面源污染。对于本项目而言，由于部分场地处于山体斜坡地带，水土流失较易发生。

项目应严格落实水土保持措施，在光伏场区地势低处、施工临时场地等周边设置截排水沟，在排水沟末端设置临时沉淀池（共22座），施工过程中产生的初期雨水经临时截排水沟引入沉淀池沉淀处理后，全部回用于施工过程，不外排，对周边地表水产生的影响较小。

此外，项目施工还应加强管理，粉状物料尽量袋装后搭设防雨工棚存放，做好施工机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，尽量减少施工期降雨冲刷产生的影响。

（3）对地表水的影响分析
项目位于牛栏江流域重点水源涵养区，昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区位于63#方阵东侧90m处，项目东北片区所有方阵位于化桃箐水库饮用水水源保护区汇水区，项目升压站位于化桃箐水库饮用水水源保护区二级保护区2.2km外，不在化桃箐水库饮用水水源保护区汇水区内。
①对昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区的影响分析
光伏区桩基基础开挖及混凝土浇筑本身不产生生产废水，根据建设单位设计资料，本项目施工期不设置混凝土拌和站，项目施工期桩基基础浇筑的混凝土在当地外购商品混凝土通过罐车拉运过来直接浇筑。项目施工期桩基基础混凝土养护用水较少，经自然蒸发后基本不产生废水，因此，项目施工期桩基基础浇筑施工基本对地表水无影响。施工期化桃箐水库饮用水水源保护区汇水区范围内不设置施工营地，不产生施工人员生活污水，也无废水排放。光伏区施工主要影响为桩基基础和箱变油坑开挖形成裸露地表和边坡水土流失，在降雨期间被雨水冲刷，雨季地表径流中携带着泥土，导致地表径流中悬浮物含量增高。若不经处理就排放，将造成受纳箐沟水质短时间内悬浮物浓度增大，对水体水质造成影响。因此，本环评要求将位于水源保护区汇水范围内的桩基基础和箱变施工安排在非雨季（11月～4月）进行。基础施工前，必须先在施工场地四周修建截（排）水沟、沉淀池等，沉淀池出口铺设土工布，以降低雨季径流排水泥沙含量，减轻对地表水体水质产生影响。项目产生的建筑垃圾等定点收集，及时清运，严禁倾倒至化桃箐水库饮用水水源保护区范围内。本工程建设土石方平衡，不外借土石方，也不产生永久弃渣，不在水源保护区汇水区内设置弃渣场和表土堆场，其施工弃渣不会因雨水冲刷等原因进入水源保护地内箐沟，不会对保护区内水质造成不利影响。同时施工过程中加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑材料等。项目施工结束后及时进行生态恢复，施工期对化桃箐水库饮用水水源保护区的影响小。
②对牛栏江重点水源涵养区的影响分析
项目用地主要为其他草地和其他林地等，已办理完成关于后续建设的光伏发电项目用地的审查意见。同时，项目占用林地已依法依规办理使用林地草地手续，严禁未批先占林地草地，不涉及盗伐、滥伐林木和破坏草地情况。施工期土石方进行回填，收集的表土就地堆存和防护，不再进行转存或集中堆放，施工结束后用于撒草绿化覆土。产生的少量施工废水收集沉淀后全部回用，无废水排放。项目施工期建设符合《云南省牛栏江保护条例》中针对重点水源涵养区管理的要求。工程内容少、工期短。施工前应提前在施工场地下游修建截排水沟和沉沙池等设施，以降低雨季径流排水泥沙含量，减轻对地表水体水质产生影响。施工期雨天形成的地表径流污染物主要为SS，通过截排水设施、沉沙池等收集处理后对区域地表水环境影响不大。施工期应加强废水的收集处理措施管理，杜绝雨季径流直接进入外环境。项目产生的建筑垃圾等应定点收集，及时清运，严禁倾倒至周边水体箐沟内。同时施工过程中加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑材料等。施工期对牛栏江重点水源涵养区的影响小。
施工期声环境影响分析

1）机械设备噪声影响分析
项目施工期间噪声源主要为机械噪声，施工建设过程中将使用挖掘机、运输车辆等噪声较大的设备及车辆进行施工，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中常见施工噪声设备源强，再结合本项目的建设特点，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。
表 4-5  主要噪声源强   单位：dB（A）
设备名称
数量（台）
单台设备噪声源强（1m）
单台设备噪声源强（5m）
起重机
2
70
56
混凝土搅拌运输车
3
72
58
推土机
2
85
71
内燃压路机
1
70
56
反铲挖掘机
2
82
68
电焊机
8
85
71
钎入式振捣器
5

84
70
钻孔机
10
109
95
小型自卸汽车
5

80
66
施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中户外点声源的几何发散衰减基本公式进行预测。
计算公式：
Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置ro处的A声级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB；Adiv=20lg（r/ro）；Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量dB；
Agr——地面效应引起的A声级衰减量dB；
Abar——声屏障引起的A声级衰减量dB；
Amisc——其它多方面效应引起的A声级衰减量dB。
多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：
式中Lpi－预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi－第i倍频带的A计权网格修正值，dB，本项目取0。
由上述公式计算出施工噪声预测结果见表4-6表4-7。
2）升压站
升压站施工期噪声主要来源于施工机械，如载重汽车、挖掘机等，施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散、声屏障（围墙衰减量取10dB（A））衰减，不考虑空气吸收等衰减，根据上述预测模型，施工机械对周围环境的噪声贡献值表4-6。
表 4-6  距声源不同距离处单台设备的噪声值   单位：dB（A）

起重机
70
56
50
44
40
38
36
30
24
20
混凝土搅拌运输车
72
58
52
46
42
40
38
32
26
22
推土机
85
71
65
59
55

53
51
45
39
35
内燃压路机
70
56
50
44
40
38
36
30
24
20
反铲挖掘机
82
68
62
56
52
50
48
42
36
32
钎入式振捣器
84
70
64
58
54
52
50
44
38
34
钻孔机
109
95
89
83
79
77
75
69
63
59
小型自卸汽车
80
66
60
54
50
48
46
40
34
30
多声源叠加
109
95
89
83
79
77
75
69
63
59
项目升压站施工期间噪声源强为 70-109dB（A），根据上表预测结果，在不考虑空气吸收等衰减因素的前提下，升压站施工期间（夜间不施工），各种机械联合作业时，距施工点100m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）70dB（A）的要求，夜间不施工。拟建升压站厂界100m外无声环境保护目标分布，因此，升压站施工期间对声环境保护目标影响较小。

3）光伏区施工
光伏区施工噪声主要来源于光伏设备安装过程中产生的噪声，如汽车式起重机、钻孔机、插入式振捣棒等，施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，根据上述预测模型，施工机械对周围环境的噪声贡献值表4-7。

表4-7   距声源不同距离处单台设备的噪声值   单位：dB（A）

汽车式起重机
70
56
50
44
40
38
36
30
24
20
钻孔机
109
95
89
83
79
77
75
69
63
59
插入式振捣器
84
70
64
58
54
52
50
44
38
34
电焊机
85
71
65
59
55

53
51
45
39
35
多声源叠加
109
95
89
83
79
77
75
69
63
59
项目施工期间噪声源强为 70-109dB（A），根据上表预测结果，在不考虑声屏障、空气吸收等衰减因素的前提下，光伏区电气设备安装施工期间（夜间不施工），各种机械联合作业时，距施工点100m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）70dB（A）的要求，夜间不施工。项目光伏区后续施工边界100m范围内敏感点为马路坡村，为避免对周边居民产生影响，施工时应在居民点一侧设置临时围挡，设置临时围挡后施工噪声对以上居民点的昼间噪声能满足符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求。
项目夜间不进行施工，对居民的夜间休息基本不产生影响。项目建设周期较短，不会对周边环境产生长期影响，随着施工结束，施工噪声污染将随之消失。
4）施工交通噪声影响
由于项目运输将利用周边道路，因此运输交通噪声会对周边道路两侧居民有一定影响。由于项目施工期间运输噪声源强较大，夜间影响较为突出，容易引发扰民纠纷，因此必须采取必要的管理措施，减缓施工期运输噪声的影响。项目合理安排施工作业时间，夜间运输车辆不通过村庄等敏感点；合理规划施工期运输道路，尽量避开沿线村庄等敏感点；运输车辆应限制行驶速度、尽可能减少鸣笛，尤其是在晚间和午休时间；加强各类运输车辆的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。项目施工期交通噪声影响是暂时和短期行为，施工运输结束即消失，通过采取合理防治措施后对环境影响小。
因此，本项目施工期噪声对周围声环境影响小，将随施工活动的结束而消失。
施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、废弃设备零件和生活垃圾等。
（1）废弃土石方

本项目变更后共计开挖土石方23.12万m3（表土剥离2.64万m3、场地平整开挖2.15万m3、基础开挖18.33万m3），回填土石方约23.12万m3（一般回填20.48万m3、绿化覆土2.64万m3），工程建设无外借土石方和永久弃方。

（2）建筑垃圾
本项目光伏板区施工不建设建筑物，基本无建筑垃圾产生。升压站区总建筑面积约为3074.25㎡，建筑垃圾产生量按0.02m³/㎡计，建筑垃圾比重按2t/m³进行计算，则施工期建筑垃圾产生量约为122.97t。
施工建筑垃圾包括石料、砂、包装袋等；石料、砂等集中收集，运至周边运输道路进行回填；废钢筋、包装袋等回收利用。严格执行《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则（修订）》（2018年），建筑垃圾分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置，禁止乱堆乱倒。
施工建筑垃圾妥善处置，对周边环境影响较小。
（3）生活垃圾

项目后续施工高峰期施工人员为100人，不在施工区食宿，施工人员用餐、饮水通过周边村镇购买送入，生活垃圾按0.5kg/人·d估算，则项目施工期生活垃圾产生量为50kg/d。该部分垃圾分类收集后实行“日产日清”，自行转运至附近乡镇垃圾收集点统一处置。
（4）废弃设备零件

项目在光伏组件安装、电气设备安装过程中，会产生少量废弃设备零件，该部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。
综上，建设单位按环评要求管理处置施工期固废后，施工期产生的固体废物能得到妥善处置，本项目施工期产生的固体废物对外环境影响较小。

	运营

期环

境影

响分析
	营运期工艺流程

本项目属清洁能源，运营期光伏电站主要污染物如下图所示。[image: image5.png]T AR
o TS, T8RS

[
s

AR —] s [

N
K > PR

L REERR, T
i, TS

N
&

NS





图4-3运营期产污环节示意图
工艺流程简述：

1）光伏电站发电工艺
在集中式并网光伏电站中，使太阳能通过电池组成的光伏阵列转换成直流电，经过逆变器转换成电压较低的交流电，再通过升压变压器转换成符合公共电网电压要求的交流电，并直接接入公共电网，供公共电网用电设备使用和远程调配。逆变器、升压变压器均设有数据采集系统，数据通过监控显示系统输出数据，可实现值班人员抄录数据和远程监控系统同步运行。
2）储能系统
储能系统的作用就是在用电低谷期，把富余的电能储存起来，在用电高峰的时候，再将储存的电能输出使用，减少电能的浪费。充电时，系统将电能通过主变压器，汇流变压器，储能变流器将交流电转化为直流电，通过储能电池的充电过程，将电能储存在电池电解液内。放电时，通过储能电池的放电过程，将直流电经过储能变流器转化为交流电，接入升压站35kV母线，经主变升压后，通过220kV配电装置将电能输送到电网。在无调峰要求时可以提供调相、备用、黑启动、需求响应等多种辅助服务。
运营期环境影响分析

生态环境

1）对地表植被的影响分析

项目运营期对植被的影响主要体现在光伏板架设后在地面产生阴影，阴影影响区域内的植被受到的日照减少，将对植物的生长产生一定程度的影响。
本项目光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，支架结构较高，基本满足植物的生长需要。对于喜阳植物而言，该光照度可能不足以满足植物个体的健康生长需要、造成其无法繁殖甚至死亡；但对于耐阴植物来说，其影响不是很大，甚至适宜于喜阴作物的生长。
项目光伏场区现状主要植被是受强烈的人为活动干扰后形成的次生植被类型和区域内原有灌木林，且在地区广泛分布。项目建设后占用林地部分将实施林光互补工程，选取适宜的林草植被进行播种，重新种植的植物将选取喜阴作物，可充分适应板下环境特征，辅以人工养护后，可健康生长。通过林光互补工程，在一定程度上，项目实施后地区的植被覆盖度及生物多样性要优于现状。

项目升压站运行期对植被的影响主要体现在项目升压站建成后除升压站内绿化外占地范围内原有植被破坏不可恢复。根据现场踏勘了解，项目升压站占地类型为其他草地，占地范围内主要为人工种植松树，无天然植被分布，植物种类较少、生物量较小，对区域植被的影响小，在可接受范围内。
2）对当地动物的影响

本项目建设用地区域周边有村庄分布，现状人为活动频繁，原有生境一般，不属于野生动物活动集中的地带。本项目运行后，对动物的影响主要为项目光伏片区占地（主要为其他草地和林地），将减少地面动物的活动区域。在这些生境中生活的野生动物种类相对匮乏，以常见的一般鸟类和小型啮齿类动物为主，各种群数量也相对较少，且该类动物普遍对环境的要求不高、适应人居生活。且这些小型啮齿类动物因活动能力较强，受到影响后会远离项目区至其他山体进行觅食；而鸟类具有较强的趋避能力，活动范围广，会飞离项目区迁移到周边新的适宜生境内。根据现场调查情况，项目区周边类似生境分布较广，项目区动物在受到干扰后，一般可迁移到周边适宜的生境内。同时项目在设计时充分考虑了反射光的影响，即太阳能电池板组件产品中采用的晶体硅是经过刻槽处理的，同时加了ZVA材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用，防止反射的同时充分吸收太阳光，即阳光照射后的反光强度大大减弱，对可能通过项目区域上空的鸟类影响小。

本项目建成后，项目区域设置围栏，以及光伏列阵的支架占用部分地面，将减少地面动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，影响范围小；本项目声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，不会对地面上动物的日常迁徙及鸟类正常活动造成影响。

根据查阅相关资料和对当地林业部门的走访，项目评价范围内不涉及野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，工程区附近栖息的动物种类有限，人类生产生活对生态环境干扰比较明显。工程运营期间，应加强对场区的巡视工作，密切关注评价区内的鸟类死亡情况，一旦发现异常应及时与林业主管部门联系，将受伤鸟类交由其妥善处理，必要时采取驱赶措施，降低光伏板对鸟类的影响。

3）水土流失影响
项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并开始发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。光伏板区域采取种植林光互补，有保持水土的功效，但是项目部分区域采用植物措施，临时占地范围内的植被恢复一般在3年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期不会引起不良的水土流失。
4）对土地利用的影响分析
项目建设占地343.42hm²，其中永久占地3.43hm²，临时占地339.99hm²。本项目永久占地主要为升压站和进站道路的建设，升压站的建设使得部分土地的功能发生了改变，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的土地利用带来一定的影响。升压站内拟布置升压设备、变配电设备、变电站控制室（升压设备控制、变配电设备控制、其他设备控制），属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占地面积相对较小，故永久占地对当地的生态环境影响程度较小。
项目阵列架设完成后及时完成组件下方林草植被的恢复，严禁抛荒、撂荒，极大提高土地利用率，光伏板下继续种植林草，将对原土地利用现状进行恢复，不会改变其土地利用类型。运营期仅占用了少量的永久占地，对区域土地利用现状影响较小，不会明显改变区域土地利用格局。
5）对区域景观的影响分析

项目实施后，将安装大量的太阳能电池组件，占地面积较大，且颜色、样式单一，改变了原有的生态景观，将造成区域视觉景观单一化。本项目在设计光伏组件的布局时，在满足设计要求的同时，将尽量依山势布置，加上太阳能光伏板朝向天空，安装倾角不面向地面，光伏板不会发光，且项目周边没有风景名胜区和特殊景点，因此，运营期对区域景观影响较小。

由于本工程位于山区，远离城镇，低海拔处有较多林地，从山脚公路处不易看见光伏板。因此，光伏建设对区域景观影响较小。

6）光污染影响分析
本项目采用太阳能电池板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光造成光污染。
本项目采用单晶硅电池组件，该电池组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达91%以上。该光伏方阵区的反射率仅为9%左右，远低于《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）中“在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于16%的低辐射玻璃”的规定，反射量极小；且太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，太阳能电池组件本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃。
因此，太阳能组件对阳光的反射以散射为主。本项目涉及光伏阵列拟采用22°倾角通过固定支架安装，主要反射面固定朝天。经现场踏勘，光伏区附近虽有居民点分布，但太阳光反射影响周边村庄建筑物高度＞50m，而附近居民建筑多为自建一～三层平房，无较高建筑，不会对周边居民生活和地面交通安全造成光污染。
废气

本项目光伏发电过程不会产生工业废气，运营期产生的废气主要是升压站厨房油烟和处理生活污水处理设施的异味。
项目劳动定员为15人，其中厂内食宿10人，5人轮班休息，运营期厨房采用电能或太阳能作为厨房燃料，均为清洁能源。用油量按30g/人·天计，则升压站用油量为0.3kg/d，油烟产生量取总耗油量的2%，则油烟产生量为0.006kg/d，每天烹饪时间为2h，设置1个灶头，风机风量以1000m³/h计，油烟产生浓度为3mg/m³。油烟废气经油烟净化器净化处理，处理效率以60%计，经处理后，油烟排放量为0.0024kg/d，排放浓度为1.2mg/m³，油烟废气需安装集气罩、油烟净化器处理，经处理后设置专用烟道引至食堂所在构筑物楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的最高允许排放浓度2.0mg/m³。
项目化粪池、隔油池、一体化污水处理设施设置为地埋式，且由于其规模较小，产生的异味也非常少，经空气稀释，植物吸收后，废气对周围环境影响较小。
（3）废水
1）污染源强和影响分析
1）污染源强和影响分析
项目运营期废水主要是少量的光伏电池板清洁废水。光伏电池板安装均为螺栓固定式，各逆变器电气设备在维修时，不会产生维修废水。
①太阳能电池板清洁废水
太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶、鸟粪粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。为保证太阳能电池的发电效率，电站运行期间平均每半年对组件进行一次清洁。清洁用水采用运水车运送至各电池组件处。
项目所在区域为山区，空气质量较好，综合考虑，项目光伏板采用人工抹布清洁，本项目共有太阳能电池组件616200块，组件尺寸为2278×1134×30mm，即每块组件面积为2.583㎡。组件清洁用水量根据可研设计经验数据，取0.5L/（㎡·次），则每块电池组件清洗用水量约1.29L/次，全场所有电池组件清洗一次总用水量约为794.9m³，年清洗用水量1589.8m³/a。
组件清洗过程中，部分水分蒸发进入大气，废水产生系数按0.9计，则废水产生量约为715.4m³/次，1430.8m³/a。产生的废水顺电池组件倾斜角度直接淋洒于下方植被上，用于植被生长。从水质情况看，由于组件清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水无特殊污染物，主要为SS，用于植被浇洒不会对植物生长造成不良影响。从废水产生量的角度，由于组件清洁废水是分散产生的，每平方米组件清洗用水量仅0.5L/次，而参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化灌溉用水量定额为3L/（㎡·次），光伏组件清洗仅在非雨天进行，故清洗水淋于下方林草植被上，被植物吸收，不会在地面形成径流，对外环境影响很小。
②生活污水
项目定员15人，其中厂内食宿10人，5人轮班休息，年运行365天。厂区所在地区为农村，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中的“农村”定额，取90L/（人·d）计，则用水量为0.9m³/d，其中食堂用水按总用水量的25%计，即0.225m³/d。产污系数按0.8计算，则食堂废水产生量为0.18m³/d（65.7m³/a），其他生活污水产生量为0.54m³/d（197.1m³/a）。

类比生活污水监测资料，产生的废水中，主要污染物及浓度约为CODcr：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：30mg/L，总磷7mg/L，动植物油10mg/L。

③绿化用水
项目升压站内绿化面积为800㎡，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），非雨天绿化用水量为3L/㎡·次，则非雨天绿化用水量为2.4m³/次。经查阅资料，寻甸回族彝族自治县每年雨天为150天，非雨天为215天，按非雨天每天最少1次绿化浇水计算，全年绿化用水量为516m³。[image: image6.png]0225 § BRI T K,
Rl BRI
H 09
k 0.18
i#’rﬂﬁ( rrrrr 0135 1 0n
075, stk |0 fegie O LR





[image: image7.png]FEIKTI4IM/R

KRR = ~——————————

715.4m3 /R

SEEAK

—

FtRFIEEE




图4-5 项目旱季水平衡图（单位：m³/d）
[image: image8.png]0225 § BRI T K,
Rl BRI
H 09
k 0.18
i#’rﬂﬁ( rrrrr 0135 1 0n
075, stk |0 fegie O LR





图4-6项目雨季水平衡图（单位：m³/d）
2）污染治理技术可行性分析
升压站内食堂废水经1个1m³隔油池隔油后，连同其他生活污水经1个容积为6m³的化粪池预处理后，进入1座规模为5m³/d的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后晴天全部回用于升压站绿化，雨天暂存在1个容积7m³的储水池内，待晴天再回用于厂区绿化，不外排。
①隔油池
由于餐饮废水中含动植物油含量较高，因此，员工食堂餐饮废水需先经隔油池隔油沉淀后再排入化粪池内进行处理，隔油池的设计需符合国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）规定：
含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜取两档三格；人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的2%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
项目餐饮废水量为0.18m³/d，隔油池容积为1m³，满足要求。
②化粪池
根据前文分析，项目生活污水和食堂废水产生总量为0.72m³/d，化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求，考虑1.2安全系数，即化粪池不得小于0.864m³，项目化粪池容积6m³，能满足要求。
③一体化污水处理站
项目初步拟在综合楼南侧地势较低处设置1座一体化污水处理站，处理规模为5m³/d。项目生活污水和食堂废水产生总量为0.72m³/d，考虑1.2安全系数，一体化污水处理站处理规模不低于0.864m³/d，因此一体化污水处理站处理规模5m³/d完全满足要求。
根据项目可行性研究报告，项目生活污水采用隔油池、化粪池预处理后，采用生物接触氧化法处理工艺，对照《排污许可证申请预核发技术规范水处理通用工序》(HJ1120-2020)附录A，属污水处理可行技术。
根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范（HJ2009-2011）》：采用生物接触氧化处理工艺进行生活污水处理，COD的平均去除率达到85%，BOD5的平均去除率达到87.5%，氨氮的平均去除率达到75%，对TN的平均去除率达到65%，对SS的平均去除率达到80%；处理出水COD质量浓度小于30mg/L，NH3-N质量浓度小于4mg/L，出水水质好，能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准。回用于生活区绿化及光伏板下林草植被浇洒，是可行的。
④储水池
项目生活污水和食堂废水产生总量为0.72m³/d，为保证连续降雨时项目废水不外排，按收集7d的出水计算，考虑1.2的安全系数，项目内应设置一个容积不低于6.05m³的储水池，项目储水池容积7m³，可确保发生连续降雨7天情况下废水不外排。非雨天存储的处理达标的生活污水和食堂废水可回用于升压站绿化。本项目升压站区绿化面积为800㎡，项目非雨天绿化需水量2.4m³/d，绿化需水量大于生活污水产生量。因此，项目生活污水可以全部用于绿化，不外排是可行的。
3）对饮用水水源保护区影响分析
项目光伏区箱变为密闭系统，正常运转时无固体废物产生。运行期间，定期对箱变进行维修产生少量的废变压器油，若产生滴、漏现象或散落在地表容易被雨水径流带入水源保护区，影响水源保护区水质。
每台箱变的变压器油用量少，每台箱变配有1个事故油池，能防止油洒落在地面；而且运行期间值班人员对箱变进行定期检查，能有效防止滴、漏现象发生。箱变检修维护期间，少量的落地油均落在箱体内；由于光伏电站野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环境，因此若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理，废变压器油交由有危险废物处置资质的单位进行处置。
通过采取上述防治措施，加强运行管理和制定定期检查方案后，可有效避免运行维护产生的废变压器油对周边地表水体水质的影响，对水源保护区取水的影响很小，在可接受范围内。
噪声

运行期噪声主要包括光伏场区箱变压器、逆变器噪声及升压站设备噪声。

1）光伏厂区噪声影响分析
光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，在太阳能转变成电能的过程中，光伏场区噪声主要是通过逆变器将直流电转换为交流电过程中产生的噪声以及项目箱变产生的噪声。逆变器和箱变在光伏场区分布较为分散，箱变均设置在集装箱式房内，逆变器和箱变1m处噪声级一般在50dB（A）左右。本次评价按最不利情况考虑，即有箱变和逆变器布置在同一位置，预测其噪声叠加后对环境的影响。预测结果见表4-7。
表4-7 光伏场区箱式变压器、逆变器噪声衰减计算结果单位：dB（A）
声源名称
噪声强度
距声源不同距离处的噪声预测值
5m
10m
20m
50m
100m
200m
箱式变压器
50
36.4
30
24.5
16
10
4
逆变器
50
36.4
30
24.5
16
10
4
叠加值
53
39.4

33

27.5

19

13

7

根据上表预测结果显示，在最不利的情况下（箱变和逆变器布置在同一位置）在距离声源1m处的噪声叠加值为53dB（A），昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，项目箱式变压器和逆变器距离最近敏感点在50m外，且项目逆变器及箱式变压器夜间不工作，对周边声环境影响较小。

2）升压站噪声影响分析
①噪声源
拟建220kV升压站投产运营期的噪声源主要来自升压站区的主变压器、SVG装置和轴流风机等设备运行时所产生的噪声，本项目所用主变压器（户外布置）为1#主变SFZ18-300000/220GY三相双绕组有载调压变压器和2#主变SFZ20-200000/220GY三相双绕组有载调压变压器，均属于低噪声变压器，参考《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），220kV油浸式变压器距1m处噪声源强为63.7dB（A）。根据建设方提供资料，SVG装置采取消声措施后1m处噪声源强约为70dB（A），主要噪声源强情况见表4-8。
表4-8 项目主要噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）
位置
声源名称
型号
空间相对位置/m
声压级
声源控
制措施
运行
时段
X
Y
Z
升压站区
1#主变压器
SFZ18-300000/220GY
-72.77
-57.13
1.2
63.7
选用低
噪声设
备、基础减振、建

筑隔声
24h
2#主变压器
SFZ20-200000/220GY
-55.46
-45.27
1.2
63.7
1#SVG装置
±36Mvar
-100.85
-66.32
1.2
70
2#SVG装置
±36Mvar
-95.33
-73.5
1.2
70
3#SVG装置
±44Mvar
-89.29
-81.55
1.2
70
4#SVG装置
±44Mvar
-83.11
-89.85
1.2
70
注：表中坐标以升压站中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。储能区平均约每天充电2h，具体充电时间不定，因此项目运行时段按24h考虑。
②预测模式
预测采用距离衰减模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收等因素的影响，声能逐渐衰减。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行噪声预测计算。
A.户外声传播衰减基本公式
a.在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算：
[image: image9.png]



式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB（A）。
b.点声源的几何发散衰减
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: image10.png]L,(r)=L,(r)-201g(r/r,)




式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
声源处于半自由声场，衰减公式如下：
[image: image11.png]L,(r)=L,, -20lgr-8




式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LAw——点声源A计权声功率级，dB（A）；
r——预测点距声源的距离。
B.噪声贡献值的计算
噪声贡献值（Leqg）由项目自身声源在预测点产生的声级，计算公式为：
[image: image12.png]1 oLy
L= lOlg[;z':tIIO )




式中：Leqg——噪声贡献值，dB（A）；
T——预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB（A）。
③预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9，预测等声值线图见图4-7。
表4-9 升压站厂界噪声预测结果与达标分析表单位：dB（A）

位置和方位
预测厂界噪声最大值位置坐标/m
预测厂界噪声最大值
时段
标准限值
达标情况
X
Y
Z
升压站西侧围墙外
-71.32

-3.03

1.2
25.82
昼间
60
达标
夜间
50
达标
升压站北侧围墙外
22.61
26.87
1.2
13.73
昼间
60
达标
夜间
50
达标
升压站南侧围墙外
-98.72

-96.23

1.2
49.02
昼间
60
达标
夜间
50
达标
升压站东侧围墙外
-1.23
-68.84
1.2
33.27
昼间
60
达标
夜间
50
达标
[image: image13.png]



图4-7  升压站噪声等值线图
由预测结果可知，在采取相应的隔声降噪措施处理后，升压站各厂界噪声最大贡献值为49.02dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。经预测升压站最近敏感点在200m外，项目升压站内噪声经过长距离衰减后对敏感目标影响极小。
固体废物

项目运营期固废包括废电池板、废电气元件、废逆变器、废变压器油、废铅蓄电池、废储能电池、生活垃圾、餐厨废物及污水处理设施产生的污泥。
1）一般固废产生及处置情况
①废电池板
根据《国家危险废物名录》，太阳能废电池板中不属于名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般固体废物，不属于危险废物。
项目运营期，太阳能电池板寿命为25年，太阳能电池发电时间为25年，因此在运行期间不会产生大量电池板损坏现象，少部分电池板可能受外界因素影响会产生废电池板，损坏量很少，约为万分之五，即308块/a。根据590Wp光伏组件技术参数表，双面组件重量约为31.5kg，废电池板产生量约9.7t/a。按照《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）相关内容，对于损坏更换的电池板组件更换下来的废电池板禁止在项目区拆分，严禁乱丢乱弃，暂存于升压站一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理，不得随意堆放处置。
②废电气元件
设备检修时会产生少量废电气元件。集电线路废旧设备、材料等，这些废弃物主要是废弃的导线、螺丝钉等铁质材料，根据建设方提供的设计资料和运营同类型项目的经验，产生量为0.7t/a。废电气元件属于一般工业固废，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公告2024年第4号），代码为SW59900-099-S59，项目运营期间意外报废的电气元件暂存于竹园沟光伏发电项目升压站一般固废暂存间，最终由专业的回收厂家收购处理。
③废逆变器
项目光伏区逆变器检修时若发现有问题需整机替换，不会单独更换内部的元器件，考虑最不利情况每年需替换约5%，即50个逆变器，每个逆变器110kg，每年产生废逆变器5.5t/a，逆变器内部电容元器件均属于一般固废，因此废逆变器暂存于升压站一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理，不得随意堆放处置。
④废储能电池
项目储能系统采用集装箱式免维护磷酸铁锂储能电池，免维护蓄电池使用寿命不低于15年，最长为25年，报废周期较长，报废后会产生废旧磷酸铁锂电池，产生量为厂区全部集装箱电池组（一次性全部更换）。废磷酸铁锂电池属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其一般工业固体废物代码为Ⅰ-13-350-001-13。当磷酸铁锂电池需要更换时，将提前通知供应商，不暂存，直接由供应商进行回收。
⑤生活垃圾
本项目劳动定员为15人，其中厂内食宿10人，5人轮班休息，生活垃圾产生量以1kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为10kg/d，年产生量为3.65t/a。项目产生的生活垃圾主要为平时工作人员用的生活废品，包括食堂菜叶、废纸、包装袋，项目内的生活垃圾日产日清，分类收集后能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部门统一处置，其中餐厨废物分类收集后委托有资质的单位处置。处置率达100%。
⑥污水处理设施污泥
生活污水处理过程中产生少量的污泥，约0.1t/a，污泥中无特殊的污染物，化粪池及污水处理站污泥自行清掏后用于电站周围植物施肥，隔油池产生的废油脂委托有资质的单位处置，对环境的影响小。
2）危险废物
①废变压器油
项目220kV升压站内设置1台300MVA和1台200MVA的主变压器，300MVA油量约50t、200MVA主变压器油量约41.826t，总体积约102.6m³（变压器油密度约为895kg/m³），项目如发生泄漏事故时外泄变压器油的体积102.6m³。
光伏场区布置有99台箱式变压器，在箱式变压器油箱一侧设置99个事故油池。根据设计资料，本项目2台1000kVA型箱变，每台油重约0.83t，折算成体积约为0.93m³，对应事故油池容积为1m³；2台1500kVA型箱变，每台油重约1.25t，折算成体积约为1.4m³，对应事故油池容积为1.5m³；2台1800kVA型箱变，每台油重约1.49t，折算成体积约为1.7m³，对应事故油池容积为2m³；2台2000kVA型箱变，每台油重约1.66t，折算成体积为1.9m³，则对应事故油池容积为2m³；4台2100kVA型箱变，每台油重约1.73t，折算成体积约为1.93m³，对应事故油池容积为2.0m³；4台2400kVA型箱变每台油重约1.88t，折算成体积约为2.09m³，对应事故油池容积为2.5m³；2台2600kVA型箱变每台油重约1.95t，折算成体积约为2.18m³，则对应事故油池容积为2.5m³；6台2700kVA型箱变每台油重约1.98t，折算成体积约为2.2m³，则对应事故油池容积为2.5m³；4台2900kVA型箱变每台油重约2.05t，折算成体积约为2.29m³，则对应事故油池容积为2.5m³；27台3000kVA型箱变每台油重约2.1t，折算成体积约为2.3m³，则对应事故油池容积为2.5m³；7台3200kVA型箱变每台油重约2.14t，折算成体积约为2.38m³，则对应事故油池容积为2.5m³；15台3300kVA型箱变每台油重约2.18t，折算成体积约为2.4m³，对应事故油池容积为2.5m³；10台3600kVA型箱变每台油重约2.33t，折算成体积约为2.6m³，则对应事故油池容积为3m³；10台3900kVA型箱变每台油重约2.5t，折算成体积约为2.8m³，则对应事故油池容积应为3m³；1台4200kVA型箱变每台油重约2.7t，折算成体积约为3.0m³，则对应事故油池容积为3.5m³；1台4500kVA型箱变每台油重约2.85t，折算成体积为3.18m³，则对应事故油池容积为3.5m³。因此箱式变压器的总油量为207.11t。在事故并失控情况下，泄漏的箱式变压器油进入事故油池收集后暂存于升压站危废贮存库，委托有相应处置资质的单位处置。
主变压器和箱式变压器正常运行情况下，由专业人员对变压器进行检修，变压器油经检测合格的，过滤处理后回用，维修产生的废变压器油产生量约为5%，则产生量为14.95t/次，在危废贮存库暂存后委托有资质单位处置。
当主变压器和箱式变压器发生泄漏时会产生事故废油，引入事故油池暂存，再经维修人员过滤处理后回用，废油处理过程中约92%的废油经过滤处理后属合格变压器油，剩余的8%的废油为废油渣不能使用，则主变压器事故废油产生量为7.34t/次，箱式变压器事故废油产生量为16.57t/次，项目事故废油总产生量为23.91t/次。如遇油质较差即检测不合格的情况（本次评价按最不利全部更换考虑），主变压器每次需更换废变压器油91.826t，箱式变压器每次需更换废变压器油207.11t，则项目废变压器油总产生量为298.936t/次。
根据《国家危险废物名录》（2025版）进行鉴别，废变压器油和事故废油均属于危险废物（HW08，900-220-08），维修产生的废变压器油和泄漏时产生的事故废油进入事故油池收集后暂存于升压站危废贮存库，委托有资质单位处置。
同时，为防止变压器油泄漏至外环境，本项目在主变压器东南侧设1座事故油池（有效容积约105m³），根据建设单位提供资料，300MVA的主变压器油量约50t、200MVA的主变压器油量约41.826t，体积约102.6m³（变压器油密度约为895kg/m³），项目如发生泄漏事故时外泄变压器油的体积102.6m³。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）“屋外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计，并应设置将事故油排至安全处的设施；6.7.8要求，总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定的标准要求。”本项目设置的事故油池池容能满足1台300MVA和1台200MVA事故情况下外泄变压器油的体积102.6m³，其有效容积＞事故情况下外泄变压器油的体积102.6m³，可满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）的设计要求。本工程主变压器下设置集油坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池收集后，委托有相应处置资质的单位处置。
②废铅蓄电池
项目内需要使用铅蓄电池作业应急照明，项目采用免维护铅蓄电池作为系统后备电源，每6-8年更换一次。拟建升压站内拟配置2组铅蓄电池，每组铅蓄电池104只，每个铅蓄电池重量约为17.5kg，则每次更换产生废铅蓄电池3.64t。根据《国家危险废物名录》（2025版）进行判别，废铅蓄电池为危险废物，废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31。项目废铅蓄电池集中收集于升压站危废贮存库，委托有相应处置资质的单位处置。
表4-10项目固废产生及处置情况
序号
固废名称
属性
产生工序
形态
主要成分
估算产生量
处置方式
1
废电池板
一般固废
光伏组件
固态
铝合金边框、钢化玻璃、EVA膜等
9.7t/a
暂存于一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理
2
废电气元件
一般固废
逆变器、箱变检修
固态
不锈钢材料
0.7t/a
3
废逆变器
一般固废
逆变器损坏
固态
电路板、熔断
器、功率开关管、电感、电容、散热器，

结构件等
5.5t/a
4
废储能电池

一般固废
储能系统
固态
磷酸铁锂电池

一次性更换

直接由供应商进行回收
5

生活垃圾（含餐厨废物）
一般固废
职工生活
固态
有机质等
5.47t/a
日产日清，分类收集后能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部门统一处置；餐厨废物委托有资质的单位
清运处置
6
污水处理设施污泥
一般固废
污水处理
固态
有机物
0.1t/a
化粪池及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏；隔油池废油委托有资质的单位清运处置
7

废变压器
油（维修产生）
危险废物
变压器检修
液态
矿物油
14.95t/次
集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置
8
事故废油
（泄露产生）
危险废物
变压器事故情况
液态
矿物油
23.91t/次
集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置
9
废铅酸电池

危险废物
电池组更换
固态
铅、硫酸
3.64t/a
危废贮存库暂存、委托有资质单位处置
表4-11危险废物汇总表
序号
1
2
3
危险废物名称
废变压器油（维修产生）
事故废油（泄露产生）
废铅酸电池
危险废物类别
HW08废矿物油与含矿物油废物
HW08废矿物油与含矿物油废物
HW31含铅废物
危险废物代码
900-220-08
900-220-08
900-052-31
产生量合计
14.95t/次
23.91t/次（25年1次）
3.64t/a
产生工序及装置
变压器检修
变压器事故
蓄电池组
形态
液态
液态
固态
有害成分
矿物油
矿物油
铅、酸
产废周期
不定期
不定期
6-8年
危险特性
T，I
T，I
T

贮存场所名称
危废贮存库
危废贮存库
危废贮存库
贮存能力
17.6t
17.6t
17.6t
贮存周期
<12月
<12月
<12月
贮存方式
桶装
桶装
桶装
处置方式及去向
委托有资质单位处置
委托有资质单位处置
委托有资质单位处置
3）危废贮存库容积设置论证
项目升压站设置1间42.25㎡的危废贮存库。根据上文核算结果，本项目涉及的危险废物主要包括废铅酸蓄电池、变压器废油。其中废铅酸蓄电池所需容积约为1.16m³，变压器废油总容积约26.69m³，合计并取整后总容积约27.85m³（已按项目一年的最大同时产生量计，实际危险废物并不是同一时产生），变化系数取1.2的预留空间，计算得升压站危废贮存库容积应不小于33.42m³。项目升压站拟设置的危废贮存库占地面积42.25㎡（折算成可堆存容积43m³），可满足危险废物的暂存管理。
4）固体废物环境管理要求
①设置1间10㎡一般固废暂存间，储存能力为10t，收集暂存项目产生的废弃电池板、废电气元件及废逆变器，定期交于生产厂家回收处理。一般工业固废暂存间的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及国家、地方法律法规的环保要求：a、基础必须进行防渗；b、为加强监督管理，暂存间应按GB15562.2要求设置环境保护图形标志；c、应建立检查维护制度，发现有损坏可能或异常应及时采取措施进行修复；d、应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物种类和数量，出入库情况详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
②升压站内设置1间面积为42.25㎡的危废贮存库，废铅蓄电池、维修产生的废变压器油和事故废油在危废贮存库贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式，避免不相容的危险废物接触、混合，并以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。危废贮存库采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行设计，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求配设醒目的警示标识。危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移管理办法》（2021年9月18日由生态环境部部务会议审议通过，自2022年1月1日起施行）要求执行。配置人员对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生记录台账，定期检查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存危废转移联单及危废处置协议等相关资料。
环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求进行评价。

1）风险调查
表4-12项目涉及的危险物质情况一览表

危险物质
形态
最大储存量
备注
变压器油
液态
298.936t（其中主变压器总油重91.826t，箱变总油重207.11t）
贮存在变压器
内，由设备厂家
提供变压器油的重量
废变压器油（维修产生）
液态
14.95t（桶装）
收集后升压站危废贮存库分区暂存
事故废油（泄露产生）
液态
23.91t（桶装）
废铅蓄电池
固体
3.64t
注：废铅蓄电池无临界值，本次废铅蓄电池内危险物质以硫酸和铅计，硫酸含量按废铅蓄电池20%计，铅含量按废铅蓄电池35%计。
本项目所涉及的环境风险物质的危险特性及理化性质如下：

表4-13变压器油理化性质

名称

理化性质

变压器油
外观与性状：稍有粘稠半透明液体；

相对密度（水=1）：0.86~0.895；

相对蒸气密度（空气=1）：1.4；

闪点（℃）：≥135；

溶解性：不溶于水；

火灾类别：丙类，可燃液体；

急性毒性：大鼠吸入LC50：300000mg/m³（5个月）；小鼠吸入LC50：300000mg/m³（5个月）。

表4-14危险物质主要成分基本性质一览表

废变压油

危险废物

变压器检修和事故过程中产生的废变压器油

废物类别

HW08废矿物油与含矿物油废物

危险代码

900-220-08

危险特征

T（毒性），I（易燃性）

危险特性

废变压油中含有致癌，致突变，致变形物质及废酸，重金属等物质，对人体危害极大

废铅蓄电池

危险废物
废铅蓄电池暂存过程中产生的废酸液
废物类别
HW31含铅废物
危险代码
900-052-31
危险特征
T（毒性），C（腐蚀性）
危险特性
废蓄电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上，如铅、汞、镉等。
这些有毒物质通过各种途径进入人体内，长期积累难以排除，损害神经系统、造血功能和骨骼，甚至可以致癌。废铅蓄电池内含有硫酸，具有腐蚀性，一旦接触人体将对皮肤造成灼伤。
2）环境敏感目标概况

项目存在的风险物质发生泄漏或泄漏事故发生后燃烧、爆炸产生的次生污染物，可能对区域大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响，项目环境风险敏感目标详见表3-10，同时为防止造成地下水污染，增加项目区浅层地下水作为保护目标。

3）风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+······+qn/Qn
式中q1，q2，q3······，qn--每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2，Q3·····，Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
项目涉及的主要危险物质最大贮存量及临界量见下表：

表4-15危险物质数量与临界量比值Q计算一览表

危险品名称
贮存设施
贮存方式
最大贮存量（t）
临界量（t）
q/Q
变压器油
变压器内
/
298.936
2500
0.1196 
废变压器油（维修产生）
危废贮存库
专用容器（桶装）

14.95
2500
0.0060 
事故废油（泄露产生）
危废贮存库
专用容器（桶装）

23.91
2500
0.0096 
硫酸（废铅蓄电池内电解液）
危废贮存库
专用容器
0.728
10
0.0728 
铅（废铅蓄电池内电解液）
危废贮存库
专用容器
1.274
50
0.0255 
注：废铅蓄电池无临界值，本次废铅蓄电池内危险物质以硫酸和铅计，硫酸含量按废铅蓄电池20%计，铅含量按废铅蓄电池35%计。
合计
qn/Qn
0.2335
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表4-16评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q为0.2335，Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

4）环境风险识别

根据项目涉及的主要危险物质的识别，可能产生的环境风险类型有变压器油在使用过程中若操作不当造成物质泄漏和危险废物暂存间泄漏，泄漏后遇火源或在高温（高于闪点）等特殊情况下，将引发火灾爆炸风险。项目发生上述环境风险事故后危险物质可能向环境转移的途径、可能影响的环境敏感目标情况详见下表。

表4-17项目危险物质向环境转移途径识别表
序号

危险物质

环境风险类型

影响环境的途径
可能影响的环境敏感目标
1
变压器油、废变压器油、事故废油
泄漏
①泄漏后可能通过雨水沟进入附近水体，造成水环境污染事故。
②泄漏后可能通过下渗进入地下水，造成地下水污染事故。
③泄漏后，发生火灾、爆炸所产生的液体挥发形成的蒸汽，以及次生污染物，将对周边大气产生环境污染。
大气、地表水、地下水
2

硫酸、铅

泄漏

废铅蓄电池内的电解液泄漏到地面可能存在硫酸腐蚀地面以及Pb等重金属对土壤、地下水等的影响。
土壤、地下水
5）环境风险分析

①火灾、爆炸风险分析

变压器油在使用、储运过程中若操作不当或设备损坏造成物质泄漏，变压器油、废变压器油（单次维修废油）、事故废油储运过程中发生泄漏，泄漏后遇火源或在高温（高于闪点）等特殊情况下，将引发火灾爆炸风险，将对周边大气产生较为严重的环境污染。由于变压器油泄漏后进入事故油池，事故废油、过滤废变压器油（油渣）泄漏后进入危废贮存库设置的导流沟和收集池内，暴露在空气中的量较小，通过加强巡检等措施后可以及时发生泄漏，切断泄漏源，并及时用油桶收容泄漏物，在采取以上应急措施后引起火灾爆炸的可能性较小。

建设单位需强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。升压站内严禁存放易燃易爆物品。在变压器、危废贮存库附近，配置推车式泡沫灭火器及沙箱等灭火器材，设置室外消火栓。建设单位应认真落实风险防范措施，大气环境风险可控，对周边环境影响较小。

②泄漏环境风险分析

若因管理不当或设备损坏导致变压器油、废变压器油、事故废油发生泄漏，在雨天时可能随地表径流一起进入地表水，对地表水造成污染。由于项目主变压器附近设有事故油池，箱式变压器油箱一侧设置事故油池，若变压器发生泄漏后，事故废油将全部进入事故油池，事故油池设计阶段按要求采取重点防渗措施，经事故油池收集的事故废油在危废贮存库暂存，并委托有资质单位处置。项目升压站危废贮存库设置有导流沟和收集池，若废变压器油、事故废油确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物。通过及时采取应急措施处理后变压器油、废变压器油、事故废油不会随地表径流一起进入地表水。
废铅蓄电池年产生量约3.64t，废铅蓄电池内硫酸和铅含量较小，且危废贮存库做防渗处理，泄漏可能性较小，对地表水影响小。地表水环境风险可控。
③地下水及土壤环境风险分析
若集油坑、事故油池及危废贮存库设置的防渗层破裂或失效，变压器油、废变压器油（单次维修废油）、事故废油下渗后可能对地下水及土壤造成污染，导致泄漏主要原因为：衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；人为破坏引起衬垫失效。项目在基建期根据环评要求及设计规范的要求严格做好防渗工程，重点防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，且提高工程质量。废铅蓄电池内的硫酸泄漏可能对地下水及土壤造成污染，废铅蓄电池内硫酸和铅含量较小，且废铅蓄电池贮存在危废贮存库内，危废贮存库做重点防渗处理，渗入地下水及土壤可能性较小，运营期加强监管的基础上，则地下水及土壤环境风险可控。
另外，箱式变压器油箱一侧设有事故油池可以收集泄漏油，若流入地表土壤，第四系残坡积粉质黏土、红黏土，其渗透性低，防污性能较强，向地下水及土壤渗透的影响范围很小，电站内工作人员在巡检时能够及时发现并做出处理，污染地下水及土壤的可能性极小。
6）环境风险防范措施及应急要求
①防范措施
A.升压站内主变压器处设置1个集油坑和1个事故油池，事故油池设置为地埋式，容积为105m³，变压器在事故情况下，泄漏的变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池存放；在箱式变压器油箱一侧设置99个事故油池（其中2个容积为1m³，2个容积为1.5m³，8个容积为2.0m³，65个容积为2.5m³，20个容积为3m³，2个容积为3.5m³），箱变在事故情况下，泄漏的变压器油经排油管自流进入事故油池存放。严格做好防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。
光伏区：箱变基础、事故油池，升压站：主变压器、集油坑、事故油池和危废贮存库按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
其他生产区按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土衬层厚度应不小于0.75m，K≤1×10-7cm/s。
升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。
B.运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况；
C.危废贮存库设置有导流沟和收集池，若废变压器油、事故废油确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物；
D.废铅蓄电池内的硫酸和铅泄漏可及时用石灰覆盖、中和，并采用收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于危废贮存库内，委托有相应资质单位清运处置；
E.危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行，危险废物在升压站危废贮存库分类分区存放；
F.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。
②突发环境风险事件应急预案
针对本项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最低，建设单位应编制突发环境事件应急预案并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。
7）环境风险分析结论
本项目环境风险潜势为I，则不设评价等级，仅进行简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，进行环境风险简单分析的项目按照其附录A的要求填写建设项目环境风险简单分析内容表。具体如下。
表4-21建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
竹园沟光伏发电项目（变更）
建设地点
云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内
地理坐标
光伏场区中心坐标：东经103°25′16.402″，北纬25°42′55.092″；升压站中心坐标：东经103°27′8.932″，北纬25°43′3.879″；储能站中心坐标：东经103°27′12.119″，北纬25°43′7.317″
主要危险物质及分布
该项目涉及的危险物质主要有变压器油、废变压器油、事故废油，变压器油储存于变压器内，最大储存量为298.936t；废变压器油暂存于危废贮存库，最大储存量为14.95t；事故废油暂存于危废贮存库，最大储存量为23.91t；硫酸（废铅蓄电池内）0.728t；铅（废铅蓄电池内）1.274t。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
该项目危险废物储存过程中存在火灾、爆炸、泄漏和劳动职业安全卫生的风险。
（一）影响途径
该项目变压器油、废变压器油、事故废油在存储及运输过程中火灾、爆炸、泄漏的环境风险。主要影响途径为变压器油、废变压器油、事故废油泄漏、遇火时，有可能发生爆炸事故；泄漏可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响。其次还有废铅蓄电池内的硫酸泄漏到地面可能存在硫酸腐蚀地面以及Pb等重金属对土壤、地下水等的影响。
（二）危害及后果
①火灾及爆炸危害及后果
发生火灾及爆炸，环评考虑其对环境的影响主要为伴生/次生因素对环境的影响，主要为大气污染物对环境的影响。危险物质发生火灾、爆炸事故时，伴生的大气污染物有NOx、CO、烟尘等，将会对环境造成一定影响，但产生时间较短，产生量不大，对环境影响较小。
②泄漏危害及后果
变压器油、废变压器油、事故废油发生泄漏可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响，根据项目的实际情况，项目泄漏主要局限于厂区内，且在主变压器处设置1口集油坑，1座事故油池（容积分别为105m³），用于收集事故状态下的废变压器油，在箱式变压器油箱一侧设置99个事故油池（其中2个容积为1m³，2个容积为1.5m³，8个容积为2.0m³，65个容积为2.5m³，20个容积为3m³，2个容积为3.5m³），收集泄漏油；项目危废贮存库设置有导流沟和收集池，若确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物；废铅蓄电池内的硫酸泄漏可及时用石灰覆盖、中和，并采用收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于危废贮存库内，委托有相应资质单位清运处置。项目泄漏对外环境的影响较小。
风险防范措施要求
根据该项目环境影响途径，提出以下风险防范措施：
①升压站配备相应品种的消防器材，储区应备有合适的材料收容泄漏物，搬运时应轻卸，防止包装或容器损坏。
②严格按照安全、消防部门以及安全预评价的要求存储区出入口处设置消防设备。
③强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。
④宿舍、办公室内严禁存放易燃易爆物品。
填报说明（列出项目相关信息及评价说明）：该项目Q=0.2335<1，该项目环境风险潜势为I，不设评价等级，仅进行简单分析。
综上，变压器油、废变压器油（单次维修废油）、事故废油的燃烧爆炸、废铅蓄电池内的硫酸和铅泄漏产生的次生污染物对环境的影响，只要建设单位按照本报告提出的环境管理措施实施，项目环境风险影响范围较小，环境风险可接受。
（7）升压站电磁辐射环境影响分析
根据类比预测分析，本项目220kV升压站建成投运后，其围墙外的工频电场将小于4kV/m，工频磁感应强度远小于100μT，满足相应的标准限值要求，对周边环境影响小。
具体分析见电磁辐射专章。
（8）地下水、土壤环境影响分析

本项目属于光伏发电项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，项目属于“E电力”大类中“34其他能源发电—利用地热、太阳能热等发电”小类，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。

项目箱变基础和事故油池按重点防渗进行建设，防渗技术要求为表：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

综上，项目按要求落实防渗措施后对地下水和土壤环境影响很小。

（9）服务期满后环境影响分析
本项目运营生产期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、箱变、逆变器等进行全部拆除。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、箱变、逆变器、建筑垃圾等固体废物影响，以及基础拆除产生的生态环境影响。光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施。
①光伏组件的拆除
本项目服务期满后，光伏组件的转化效率降低80%，需进行拆除。拆除后的废旧光伏组件共计616200块，单块净重31.5kg，故拆除光伏组件量为1941t。
拆除的光伏电池板属于一般固体废物，全部由专业的回收厂家回收处理，不得随意丢弃，对环境的影响较小。
②电气设备的拆除
本项目电气设备主要为逆变器、箱变等，电气设备经过运营期的使用和维护，其损耗较小，可全部由设备生产商回收。
③建（构）筑物的拆除
除各类设备以外，本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。本项目主要的建（构）筑物为光伏组件基础、箱变基础。拆除过程中产生的建筑垃圾经分类收集后，可回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地住建部门指定地点堆存。
④恢复措施
本项目光伏发电站服务期满后拆除的生产区应进行生态恢复，拆除过程中应尽量减少对土地的扰动。拆除光伏方阵区混凝土的基础部分场地应进行恢复，覆土厚度30cm，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。光伏电站在服务期满后，要严格采取固废处置及生态恢复的环保措施，确保无遗留环保问题。光伏电站服务期满后对环境的影响较小。
项目服务期满后，植被恢复过程中依照“适地适树”、原生性、特有性、实用性的基本科学原则，种植乡土物种，本项目占地类型主要为其他草地、灌木林地和其他林地，保证其类型不更改，并注重乔、灌、草、层间植物有机搭配，禁止引入外来物种。

	选址选线环境
合理性分析

	工程选址合理性分析

项目为光伏电站建设，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目不属于产业政策中规定的限制类和淘汰类，属于第一大类鼓励类中第五条“新能源”中第1项“太阳能热光伏发电系统集成技术开发应用”。项目建设符合国家产业政策。项目所在区域年太阳水平总辐射量为5787.5MJ/㎡，其太阳能资源属于很丰富地区，具备较好的工程开发条件。所在区域太阳能资源直射比HDRR为0.529，太阳能资源直射比等级为B级，等级名称为高，项目光伏电站场区日照时数为2119h。项目所在区域太阳能资源稳定度属于很稳定级别，年内月太阳总辐射值变化平稳，有利于电能稳定输出。场区区域构造稳定性较差，但场址距活动断裂有足够的安全距离，场地处于构造相对稳定地段，适宜项目的建设。

2 、环境合理性分析
1）环境制约因素：
①场址不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区制约因素，不占用生态保护红线，也不涉及永久基本农田，寻甸回族彝族自治县自然资源局、寻甸回族彝族自治县林业和草原局、寻甸回族彝族自治县水务局、寻甸回族彝族自治县文化和旅游局等部门均对选址方案进行了确认；
②场址区域动植物物种均为当地常见物种，除评价区域内无国家重点保护鸟类，不涉及其他珍稀保护动植物及重要生境，项目建设不会造成当地生态环境类型改变；
③场址区域土地利用现状主要其他林地、草地、交通道路用地和裸土地，不涉及自然资办发〔2023〕12 号中的禁止建设区域；

④项目能实现土石方挖填平衡，不对外弃土。
2）环境影响程度：
①场址占地范围无居民分布，不涉及民房拆迁，对周围居民影响较小；
②项目声环境评价范围内分布的敏感目标，根据预测分析，项目投运后产生的噪声能满足相应评价标准要求。
综上所述，从环境制约因素和环境影响程度分析，项目光伏电站场址选择合理。
（2）总平面布置及环境合理性分析
光伏电站总体布置主要依据当地地形地貌条件、居民分布和最大限度地利用各个阳坡坡地的太阳资源，并且避让周围树木、建筑物等遮挡物。项目新建 300MW 光伏发电系统，并新建1个 220kV 升压站。光伏发电系统包括 99个光伏方阵，总体呈东北至西南布置。升压站位于光伏场区内 77#方阵东侧，集电线路均连接各个方阵和升压站。
该总平面布置从环境影响角度分析具有以下特点：
1）环境制约因素：
①项目光伏阵列区占地类型为其他林地、草地、交通道路用地和裸土，避让了乔木林地、火烧迹地、未成林造地、覆盖度高于 50%的灌木林地等禁止建设区域；
②项目按照云自然资〔2019〕196 号文的要求，对位于草地、林地的光伏阵列区建设林光互补型光伏阵列，严格执行最低沿高于地面2.5m 、桩基间列间距大于 4m、行间距大于6.5m 的架设要求，能最大限度地保存药物生长条件，降低对光伏面板下林草作物生长的影响。
2）环境影响程度：
①项目场址占地范围内无居民分布，有利于降低对周围居民的影响；
②项目采用林光互补建设方案，光伏组件支架较高，环境敏感目标均不在光伏面板的反射光影响范围内，光伏面板反射光对环境敏感目标无影响；
③根据预测分析，项目投运后产生的噪声和电磁环境影响均能满足相应评价标准要求。从环境制约因素和环境影响程度分析，项目光伏电站总平面布置合理。
3、站址选址合理性分析

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），项目升压站选址选线的各项环境制约因素分析见上文表1-18所示。升压站选址时综合考虑了减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等因素，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求
4、政府主管部门意见

根据寻甸县自然资源局、寻甸县林业和草原局、寻甸县水务局等部门选址意见，项目不占风景名胜区、森林公园、水源保护区、自然保护区、集中式饮用水源保护区、生态保护红线、永久基本农田等环境敏感区域。

5、“三场”选址合理性分析

（1）表土堆场

针对箱变基础开挖区域、施工场地平整区域进行表土剥离，收集的表土就地堆存和防护，不再进行转存或集中堆放，施工结束后用于撒草绿化覆土，不再单独新增表土堆场。升压站内设置1个临时表土堆场，各区域施工完成后表土及时回覆用作绿化用土，再对该区域统一进行撒草恢复。
（2）取土（石、砂）场设置合理性分析

项目不设置取土（石、砂）场，工程建设期间建筑材料、砂石料、块石等均从周边砂石料厂购买。通过外购方式解决建筑材料，具有以下优势：

①合法砂石料场是经得政府部门同意开采，办有合法开采许可证，落实了相应的水土保持责任，相应的治理水土流失费用由其承担，可降低本工程水土保持投资；

②本项目周边无取土、料场地条件，因此，砂石料从合法砂石料场外购，避免了规划专用砂石料场，可控制本工程占地面积，减小扰动地表和水土流失面积，控制水土流失；

③外购砂石料，可根据实际施工需要及时从砂石料场拉运，避免了砂石料在工程区内临时堆放，造成新的水土流失。

（3）施工场地选址的环境合理性分析

项目施工单位租用周边民房作为现场办公及生活用房，施工现场不设置施工营地；租用小村口民用土地设置施工场地1处，主要用作仓库、钢结构加工及堆放、材料加工。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	施工期已采取的生态环境保护措施：

（1）大气污染防治措施

项目施工现场废土石临时堆场堆放的废石料采用防尘网进行覆盖；现场已购置1辆洒水车，对进场道路进行定期洒水降尘；已安排专人定期对运输道路进行维护清扫；施工工地出入口已设立环境保护监督牌。

（2）地表水污染防治措施

项目施工现场未设置施工营地，施工单位租用寻甸县河口镇民房作为现场办公及生活用房，施工人员生活污水依托民房化粪池进行处理；雨天已对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨；项目在升压站工程区设置了排水沟，末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后外排；项目依托的防火通道已按主体设计完成截排水沟的挖设，施工过程中产生的雨天地表径流经临时排水沟引入周边地表水体。

（3）噪声污染防治措施

①施工单位已合理安排施工时间，未在夜间施工；

②已采用低噪声施工机械，超过国家标准的机械未入场施工；

③施工单位已设专人对设备进行定期保养和维护；

④运输过程中的车辆未在夜间运输，限制车速，进出厂区、经过居民点时严禁鸣笛，做到文明行车；

⑤对施工运输车辆噪声进行了控制，严禁运输车辆在敏感目标附近逗留，途经敏感目标附近时禁止鸣笛。

（4）固体废物处置措施

项目施工现场废土石临时堆场堆放的废石料能清运的已及时清运，不能清运的采用防尘网进行覆盖；在升压站施工场地已设置临时生活垃圾收集桶，对施工人员的生活垃圾进行收集，垃圾收集后下班由专人带回周边垃圾收集点，依托当地民房自有垃圾清运系统，交由就近环卫站统一清运处理。

（5）生态保护措施

项目在施工过程中严格遵守施工用地红线进行施工；施工单位已定期对施工人员进行宣传及教育培训，严格按照设计及环评要求施工，最大限度减少土地和植被破坏，施工现场未出现捕猎鸟类、兽类、砍伐非施工区域的植物，未发生森林火灾。已在升压站东侧设置1个表土堆场对施工表土进行集中堆存，采用防尘网进行覆盖。施工过程中已严格执行项目水土保持方案提出的水保工程措施、临时措施和植物措施。

项目已采取的生态环保措施照片如下：

表5-1 施工区生态环保措施照片一览表
[image: image14.png]



[image: image15.jpg]



进站道路截排水沟
光伏区安全警示牌

[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



升压站安全警示牌

升压站表土堆场覆盖防尘网
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



升压站材料堆场
光伏区废土石临时堆场覆盖防尘网
[image: image20.jpg]



[image: image21.png]



生活垃圾临时收集桶

洒水车

[image: image22.jpg]]





[image: image23.png]



升压站边坡挡墙
升压站围墙
施工期后续采取的生态环境保护措施：

生态影响控制措施

施工设计阶段

①在后续的施工建设过程中，尽量减少施工占地及临时占地，最大限度的减少对地表原貌的生态破坏。建设涉及的林地严格按照林草相关法律法规和使用程序办理林草地使用审核审批手续后，方可使用，严禁出现未批先占等违法行为。
②项目开工前请依法办理水土保持方案变更审批手续，施工过程中应尽量避免大挖大填，避免大范围扰动地表面积。
避让措施

施工禁止超计划占地，尽可能少占植被，尽量少占公益林，从源头上减少对植被和对公益林的破坏；征占用林地和公益林要报请林业部门批准。

对受破坏的树木，主要表现为歪斜，应及时扶正树体，出现的裂缝等，应及时填补裂缝，覆盖营养土层，厚度不得小于0.7m，并首先选择原有树种进行补种，同时地表撒播草籽。
减缓措施

①施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地；临时占地采取隔离保护措施（如铺设草垫或棕垫），施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。

②光伏场区桩基开挖工程尽量避开雨季施工，剥离表土就地堆存和防护，不再进行转存或集中堆放。临时堆存表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期撒草绿化覆土（≥50cm）或生态恢复（≥30cm）用土。
③施工现场加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止对土壤和水体造成污染。
④设专人负责施工期环境管理，加强施工人员生态保护宣传，禁止施工时乱砍滥伐、狩猎等行为，严格执行国家有关动物保护法律法规。
⑤在鸟类繁殖期（每年6-8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生。

⑥科学规划、精心组织、强化教育、缩短工期，减少工程施工期对鸟类栖息地的扰动和破坏，降低施工噪声对鸟类的惊扰和驱赶，避免捕鸟、掏蛋等对鸟类直接伤害的行为。
修复措施

①严格施工管理，禁止超范围占地；光伏区除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏林草植被，严禁抛荒、撂荒；施工结束后，对裸露的土地进行植被恢复、对临时占地进行修复。

②占用林草地区域时，光伏板下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀；尽量选用当地物种，不引入外来物种。

③植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一，可选用车桑子、戟叶酸模、狗牙根等乡土植物。

④光伏阵列区支架基础、箱变施工时，对周边施工场地区域造成碾压、踩踏等，在施工结束后对施工场地占用的区域进行场地清理、生态恢复。
⑤施工结束及时完成临时设施拆除、场地清理，立即进行植被恢复，采用“林光互补”用地模式，光伏组件下方采取自然恢复、人工促进恢复等适宜技术措施，恢复占地植被。对植被进行恢复管理，管理内容包括补植、松土、除草、病虫害防治等，落实好植被恢复后的管护措施方可确保植被恢复取得成效。

⑥项目后续施工过程中、施工结束后应按照《竹园沟光伏发电项目（变更）水土保持方案报告书》中的要求采取相应水保措施。
补偿措施

项目建设要永久性的和临时性占用一部分灌木林地、其他林地和其他草地，使这些资源受到损失，因此必须按照国家相关土地补偿标准予以补偿。应根据国家关于林地补偿相关规定，向地方缴纳森林植被恢复费，补偿项目占地造成的损失，专款用于林地恢复、异地造林和养护。
管理措施

①严格按照征地范围进行施工，划定最小施工范围，严格划定施工界限，禁止超范围占地，避免超计划占用林地、林木，严禁随意扩大占地范围，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣等作业，减少植被受影响面积。

②施工应加强施工期的环境监理工作，定期编制环境监理报送相关部门。

③建设单位应成立监督管理机构，制定相应的管理、奖惩制度，配备专职人员对工程施工的全过程进行监督管理。杜绝乱砍滥伐、捕猎行为的发生；加强林业管理，严禁捕猎鸟类、兽类、砍伐非施工区域的植物，违者应依法处理。同时注意森林防火，避免森林火灾的发生。工程建设区应设置警示牌提醒施工人员，保护生态环境。

④施工结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理，恢复土层，采用当地植物对临时占用的施工场地进行“恢复性”种植，促进自然恢复。

⑤植被恢复期应注意加强管理巡查，做好浇水、施肥保障措施，若发现种植的植物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和加强管理。

以上生态影响保护措施经济合理，便于实施，在采取上述措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本项目的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。
对生态保护红线、基本农田等保护措施及要求

（1）施工期优化布置，项目施工场地等临时工程选址禁止占用生态保护红线、基本农田，并尽量远离生态保护红线、基本农田。
（2）对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料；运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏，减轻粉尘对生态保护红线、基本农田和省级公益林内植被的影响。

（3）要求施工时加强施工管理，严格按项目划定的红线范围施工，不得越界。施工严格限制施工机械和人员活动范围，必要时使用地表铺垫（草垫、钢板垫），减少生态保护红线、基本农田和省级公益林内生态影响。

（4）加强施工人员生态保护教育，严禁捕猎、捕食野生动物和随意砍伐、践踏植被；在紧邻生态保护红线和基本农田的边界竖立施工警示标牌。

（5）对于临时占地区域的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖表层土；在“适地适树、适地适草”的原则下，选用灌草结合的方式进行植被恢复，植物种类选择当地乡土物种，重点考虑根量多、根域广、林冠层郁闭度高且水源涵养性能高的灌草物种，并加强后期养护和维护。
大气环境控制措施

（1）施工场地（包括主要运输道路和料场）在非雨天适时洒水，洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定。

（2）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；建筑材料应存放在临时堆棚内，或加盖苫布，防止风致扬尘。

（3）施工车辆运输采用封闭运输，避免沿途洒落尘土。

（4）升压站施工现场周边及光伏阵列区距离居民点一侧设置防尘围挡。

（5）施工场地内车辆应采取低速行驶，道路保持清洁，裸露场地采取洒水降尘措施。

（6）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运。

（7）施工后要及时清理平整场地、及时实施地面绿化措施。

（8）不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

（9）建设单位和施工单位还应执行《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（云政发〔2018〕44号）、《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日）中的相关要求，落实施工扬尘控制措施，在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治日常教育培训和考核等；

当采取上述大气污染物防治措施后，项目区施工期粉尘污染物将得到有效控制，厂界及敏感点大气污染物将可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，且上述大气污染物治理措施不涉及专业设备及设施，仅涉及一般管理要求，因此，经济成本较低，措施操作简单易行，措施可行。
废水控制措施

（1）施工废水：在升压站施工场区设置1座4m3的沉淀池，用于处理施工养护废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒水降尘，不外排。

（2）各片区施工前，应先按主体设计及水土保持方案完成截排水沟及临时沉沙池的挖设，施工过程中产生的雨天地表径流经临时排水沟引入沉沙池沉淀处理后，全部回用于施工过程及场地洒水降尘，不外排。

（3）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。

（4）节约用水，减少施工废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止地基开挖等扰动地表类的施工。禁止任何施工废水排入周边地表水。

（5）对饮用水水源保护区的防控措施
①严格划定施工范围，禁止超范围施工。
②严格按照水保方案进行水土保持，避免施工期大量水土流失对地表水体造成扰动。
③严禁在保护区范围内挖沙、取土等，不向水体中倾倒固体废物，不破坏保护区相关设施。禁止施工人员在饮用水水源保护区进行捕鱼、游泳等活动。
④施工时设立警示牌，提醒施工人员注意保护水源地环境。
⑤施工监理单位人员加大对水源保护区附近方阵的监理力度。
⑥化桃箐饮用水水源保护区汇水区范围内不设置弃渣场、表土堆场、施工营场地等临建设施，施工结束后及时进行生态恢复。基础施工前，必须先在施工场地四周修建截（排）水沟、沉砂池等，沉砂池出口铺设土工布。施工过程中加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑材料等。
经采取以上措施后，施工期废水可以得到妥善处理，对化桃箐饮用水水源保护区和下游牛栏江环境影响小，措施可行。
噪声控制措施

建设单位施工过程应严格执行国家《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），尽可能采取有效的减噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工设备尽量远离敏感点布置，加强对施工噪声的治理，尽量减轻由于施工给周围环境和敏感目标的影响。施工期噪声防护措施：

（1）临近噪声保护目标施工时设置临时移动声屏障，夜间禁止施工，因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向生态环境局登记备案，并于连续施工之日1天前公告环境保护目标。
（2）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，严格操作规范和操作规程，减少设备噪声的产生；

（3）做好设备保养维护工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响；

（4）项目方还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；

（5）施工车辆一般禁鸣喇叭；在施工现场禁止大声喧哗吵闹或敲击工具等；

（6）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声；

（7）合理安排施工时间：合理安排施工时间，除工程必须，并取得主管部门批准，严禁在22：00-6：00期间施工；
（8）施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并且加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响。
项目后续施工期短，施工期噪声会随施工完成而消失。经采取以上措施后，施工期噪声可以得到有效管控，对周围环境影响小，措施可行。
固废控制措施

废弃土石方：项目剥离的表土直接回覆，不能及时回覆表土暂存于表土堆场，施工结束用于绿化覆土，项目临时表土堆场均在项目用地范围内，严禁新增占地，堆场应远离河道，并进行覆盖和拦挡。堆存时间较长时，应在堆土期间新增临时撒草措施。临时堆土清理后应对临时堆场覆土绿化处理。

（2）建筑垃圾：分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置。禁止乱堆乱倒。

（3）生活垃圾：在施工场地设置临时生活垃圾收集桶，对施工人员的生活垃圾进行收集，垃圾实行“日产日清”，能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的自行转运至附近村镇垃圾收集点统一处置。

（4）废弃设备零件经收集后，可回收利用。
经采取以上措施后，施工期固体废物可以得到有效处理处置，对周围环境影响小，措施可行。
措施的合理性分析

项目目前所采取的措施均是经济合理，便于实施、能够稳定运行，且长期有效可行的措施，在已有项目的运行中，暂未出现不可预见的现象，运行较稳定。生态保护和修复效果，只要严格落实报告中提出的环境保护措施，其保护和修复效果是可以达到的。

	运营期生态环境保护措施
	生态环境保护措施

（1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）和《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号），光伏复合项目，光伏板下及周围种植林业或农作物，光伏组件严格执行最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m，且光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上的要求，不破坏林业生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏林草植被，严禁抛荒、撂荒。

（2）光伏场区及临时道路区等临时用地区域在植被恢复过程中，应加强初期、中期的植被抚育工作。尽量采取场地封禁自然恢复，并辅以适当的人工手段；如选取本地常见的乡土物种补种补植。

（3）占用林草地区域，后期光伏场区植被恢复后，生长过程中在满足电站正常运行的基础上，应尽量减少对下方及周边植物的扰动。在影响电站发电时，应尽量采取人工修剪高度的方式，避免直接清理砍伐。

（4）在下一阶段的“林光互补”方案编制时，需根据现场植被、土壤等自然条件，因地制宜地采取恢复措施，其中人工恢复不选用外来物种和蔓延性强的物种，优先选择耐阴、耐旱、耐瘠薄、耐修剪、常绿长寿的乡土物种，加强项目区生态保护，减轻对生物多样性的影响。
（5）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。

（6）对光伏区鸟类死亡、受伤情况进行调查，必要时采取驱赶措施，降低光伏板对鸟类的影响。
（7）光伏厂区周围建设好截排水沟，空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失。

（8）建设单位要做好项目区的森林草原防火工作，重点加强项目运营、检修期间的野外火源管理，落实森林草原防火管护人员和措施。

（9）强化光伏电站运营期环境风险管理，避免泄漏事故发生。

（10）在满足正常运营的同时，须保证光伏阵列下方不改变林草地用途，不得硬化或作其他用途。
运营期大气环境保护措施

（1）升压站内使用清洁能源，厨房设置1套油烟净化设备，将食堂油烟处理后排放，加强日常运行管理，定期清洗抽油烟机。
（2）隔油池、化粪池、一体化污水处理设施均设置为地埋式，减少异味的产生。
（3）生活垃圾及时清运，减少因生活垃圾腐烂而产生的异味影响周围环境。
（4）保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响。
（5）场内道路两旁栽种行道树，阻挡道路扬尘，设置标志提醒车辆减速慢行，减少道路扬尘、车辆尾气对周围大气环境的影响。
运营期水环境保护措施

（1）升压站内设置雨污分流系统。食堂废水经1个1m³隔油池隔油后，连同其他生活污水经1个容积为6m³的化粪池预处理后，进入1座规模为5m³/d的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后晴天全部回用于厂区绿化，雨天暂存在1个容积7m³的储水池内，待晴天再回用于厂区绿化，不外排。
（2）因电池板清洁方式为用湿布擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，且不使用清洗剂清洁。电池板均在晴天清洁，清洁废水中主要污染物为SS，全部清洁废水直接下渗，不会对周边地表水造成影响。
（3）应定期对化粪池、隔油池进行清掏；定期检修一体化污水处理设施，建立污水处理设施管理制度，以保障污水处理设施的处理效果。
（4）运行期间值班人员对箱变进行定期检查，若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理，废变压器油交由有危险废物处置资质的单位进行处置。同时加强运行管理和制定定期检查方案后，可有效避免运行维护产生的废变压器油对周边地表水体水质的影响。
（5）禁止向地表水体排放任何废水，定期巡逻检查，加强监管及宣传教育。
运营期声环境保护措施

（1）在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备，尽量选用低噪声的设备，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离。

（2）升压站四周设置实体围墙，加强站区绿化种植，利用围墙和树木的隔声作用，减轻噪声影响。

（3）变压器基础垫衬采用减震材料等减少噪声的产生强度。

运营期固体废物保护措施

（1）生活垃圾：能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部门统一处置。
（2）废电池板、废电气元件、废逆变器：暂存于一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理，不得随意堆放处置和外卖收购商。
（3）废储能电池：直接由供应商进行回收，不在厂区暂存。
（4）废铅蓄电池、废变压器油和事故废油均属危险废物，经集中收集后，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置。
（5）隔油池废油、餐厨废物委托有资质的单位清运处置。
（6）污水处理设施污泥委托当地环卫部门定期清掏。
一般固废暂存间环境管理要求：设置1间10㎡一般固废暂存间，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB-18599-2020）有关要求进行设计：a、基础必须进行防渗；b、为加强监督管理，暂存间应按G15562.2要求设置环境保护图形标志；c、应建立检查维护制度，发现有损坏可能或异常应及时采取措施进行修复；d、应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物种类和数量，出入库情况详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
危险废物环境管理要求：设置1间面积为42.25㎡的危废贮存库，废铅蓄电池、单次维修产生的废变压器油和事故废油在危废贮存库贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式，避免不相容的危险废物接触、混合，并以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。危废贮存库采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行设计，基础必须进行防渗，能防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求配设醒目的警示标识。危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移管理办法》（2021年9月18日由生态环境部部务会议审议通过，自2022年1月1日起施行）要求执行。配置人员对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生记录台账，定期检查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存危废转移联单及危废处置协议等相关资料。
地下水、土壤保护措施

本工程防渗分为重点防渗区、一般防渗区来进行。重点防渗区主要为光伏区箱变基础、事故油池和升压站内主变压器、集油坑、事故油池、危废贮存库，一般防渗区主要为其他生产区。重点防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。采取分区防渗措施后，对周围环境影响小，措施可行。
运营期环境风险保护措施

（1）升压站内主变压器处设置1个集油坑和1个事故油池，事故油池设置为地埋式，容积为105m³。在箱式变压器油箱一侧设置99个事故油池（其中2个容积为1m³，2个容积为1.5m³，8个容积为2.0m³，65个容积为2.5m³，20个容积为3m³，2个容积为3.5m³），收集事故情况下变压器的泄漏油。主变压器及箱变在维修和事故情况下，泄漏的变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池存放。
（2）严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。
①产生的事故油暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，具体如下：
a.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；
b.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
c.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
d.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；
e.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
f.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
g.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
h.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
j.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
②光伏区箱式变压器、事故油池和升压站内主变压器、集油坑、事故油池、危废贮存库按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
③其他生产区按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土衬层厚度应不小于0.75m，K≤1×10-7cm/s。
④升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。
（3）运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。
（4）应及时开展应急预案的编制工作。
（5）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。
景观影响和光污染防治措施

（1）光伏板尽量依山势布置，减少对地形地貌的破坏，加强区域的绿化，减少视觉景观单一化。

（2）合理设计和安装太阳能光伏阵列，项目根据地形设计，调整合理的角度，将放设角度错开周围的村庄。

9、电磁环境控制措施
（1）升压站在设计中高压配电装置采用GIS设备，可降低电磁环境影响。
（2）使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

（3）变电站内电器设备接地，地下设接地网；变电站内金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现。

（4）运营期加强对升压站内的设备维护，保证设备正常运行，避免运行事故发生。

（5）严格落实电磁环境相关保护措施，确保各环境影响因子满足相应的标准限值；站址周围设警告标识；加强输变电相关环境保护知识的宣传、解释及培训工作。

（6）开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现环境影响因子超标情况，应采取有效措施确保满足标准限值要求。
10、服务期结束后对策措施

项目服务期将结束时应建立退役计划，其应包括光伏组件拆除方案、生态恢复方案及项目拆除文明管理制度等，确保项目在服务期结束后能够快速拆除相关设施，及时恢复生态环境。在拆除过程产生固体废物及生态恢复措施如下：

（1）固体废物处置措施

①服务期满后拆除的光伏电池板全部由专业的回收厂家回收处理，不得随意丢弃。

②服务期满后及时联系厂家对逆变器、箱变等电气设备进行回收利用。

③电缆、光缆拆除后交由资源回收单位收集处理。

④服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。拆除过程中产生的建筑垃圾经分类收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地住建部门指定地点堆存。

（2）生态恢复措施

①拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

②拆除光伏方阵区支架、箱变等混凝土基础后，场地应进行恢复，覆土厚度30cm，并将光伏阵列区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，进行植被恢复，对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。

③光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施。种植乡土物种，并注重乔、灌、草、层间植物有机搭配，科学制定绿化方案，适度补植补种乡土树种、草种。禁止引入外来物种，产生生态入侵。

	其他
	环境管理

为加强项目后续施工期及运营期对项目的环境监管，建设单位已设1名专职的环保工作人员，负责做好环境管理工作，加强环保法规和技术培训，提高各参建单位和参建人员的环保意识，组织落实各项环境保护措施，规范各项环境管理制度。项目环境管理计划见下表。

表5-1环境管理计划

环境要素

环境保护措施与对策

执行单位

监督部门

施工管理
①落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求；

②建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境的不利影响；

③施工期临时用地应永临结合，施工应做好表土剥离、分类存放和回填利用；

④严格在设计占地范围内施工，严禁计划外占地；

⑤施工结束后，及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
建设单位、施工单位

昆明市生态环境局寻甸分局
大气环境

施工区实施洒水抑尘、散体材料库内存放、露天存放应采用防尘网遮盖。
水环境

施工期：施工废水经沉淀池处理后，全部回用于施工工序及场地洒水降尘，不外排。应按照水保要求优先完成场区内排水沟和沉沙池，雨水径流经沉沙池沉淀处理后，接入周围地表水体。

运营期：光伏电池板清洗废水用于光伏组件下的绿化用水，不外排。食堂废水经隔油池隔油后，连同其他生活污水经化粪池预处理后，进入一体化污水处理设施处理后回用绿化。
生态环境

严格控制施工活动区域，不破坏征地范围外及对光伏方阵空地不扰动区域的植被，严禁猎杀野生动物，严格执行水土保持措施，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复。

噪声

施工期：合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强施工机械设备的管理和维护。
运营期：选用低噪声设备，箱式变压器、逆变器采取隔声、减震降噪。

固体废物

施工期：项目产生的土石方全部在场地内回填，不设置弃渣场，禁止乱弃渣；建筑垃圾应分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置。禁止乱堆乱倒；生活垃圾实行“日产日清”，能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的自行转运至附近村镇垃圾收集点统一处置。
运营期：废电池板、废逆变器、废电气元件暂存于项目升压站一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理，不得随意堆放处置；单次维修产生的废变压器油和事故废油均属危险废物，经集中收集后，暂存于升压站危废贮存库，并委托有资质单位处置；变压器油不合格需全部更换时产生的废变压器油，委托有资质单位在更换后即时转移处置，不在厂区贮存。

施工期环境监理

建设单位已委托云南科环环境工程咨询有限公司进行项目监理工作，本项目施工期间环境监理计划详见下表：
表5-2 施工期监理计划一览表
监理内容

监理要求

施工扬尘

施工过程中及时喷水抑尘；表土临时堆存、砂石料临时堆放采用土工布或防尘网遮盖；对易产尘的材料，实行轻卸慢放。

施工废水

施工期生产废水由施工机械的冲洗产生，经过临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排；施工期间应按照水保要求优先完成区内排水沟和沉沙池，为排出场内汇水，光伏方阵区上游应修建排水沟。
施工噪声

使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时施工场地布设远离敏感点，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工。

施工期固废

施工期间产生的废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等收集后回收利用，废混凝土、废砖块等不可回收利用的建筑垃圾等均为无机物，应由建设单位运送到当地政府指定的建筑垃圾处理点进行处理。

施工期生态保护

施工期的表土防护、植被恢复、多余土方的处置、水土保持等保护措施均得到落实，未对陆生生态、水源涵养产生明显影响。

环境监测计划

施工期监测计划
项目施工期结合项目区环境现状、项目污染特点，本项目施工期环境监测重点为噪声和扬尘。施工期环境监测计划详见下表。

表5-3项目施工期环境监测计划表

项目
监测点位

监测因子

监测频率

监测方法

噪声
施工场界四周
Leq

施工高峰期监测1次，每次昼、夜间各一次
按国家标准进行监测
大气

光伏片区周界外浓度最高点
TSP
施工高峰期监测1次
运营期监测计划

结合项目区环境现状、项目污染特点，本项目运行期环境监测重点是噪声，因本项目所属行业暂未发布污染防治可行技术指南和排污许可申请与核发技术规范，项目的环境监测计划拟参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）及其他环境要素导则制定监测计划，其监测时段见表5-4：

表5-4项目运营期环境监测计划表

监测
要素
监测地点
监测因子
监测频率

监测方法

废水
一体化污水处理设施进、出口
pH、COD、
BOD5、SS、氨
氮、总磷等
环保竣工验收时监测一次
按国家标
准进行监
测
噪声
升压站（含储能场区）东、南、
西、北厂界外1m各设1个监测
点位
Leq
环保竣工验收时监测一次，一次2天，昼间、夜间各一次
羊场、水节、化桃箐、杨家对门、大村子散户及马路坡村各布设1个监测点位
Leq
电磁辐射
1、升压站（含储能场区）东、南、西、北围墙外5m处各设1个监测点位；
2、升压站厂界电磁衰减断面以升压站围墙周围的工频电场、
工频磁场最大值处为起点，在垂直于围墙的方向上布设，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。
工频电场、工频磁场
环保竣工验收时监测一次
生态监测
光伏场区光伏板空地、临时场地区
陆生植物的分布及生态植被植物恢复情况
验收时调查1次
建设项目竣工“环境保护验收一览表”

项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）等相关要求，及时组织开展本项目竣工环境保护自主验收工作。本项目竣工环保验收主要内容见表5-3。
表5-3项目工程竣工环保验收主要内容
序号
验收对象
验收内容
1
相关批复文件
项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备。
2
核查工程内容
核查工程内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。
3
环保措施落实情况
核实环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性。
4
敏感目标调查
核查本项目环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增环境敏感目标。
5

污染物达标排放情
况

环评文件及其审批文件提出的主要污染和生态环境影响、环境质量和主要污染因子达标情况。
6
环境敏感目标环境影响验证
监测居民等环境敏感目标处的噪声是否满足标准要求。
7

环保制度落实情况
环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。


	环保投资
	环保投资

项目总投资为126700万元，其中环保投资为187.2万元，占总投资的0.15%。项目环保投资详见下表。

表5-7项目环保投资一览表单位：万元

阶段
项目
措施
投资金额（万
元）
施工期
废气
1辆洒水车、洒水降尘、防尘网等临时围挡
17
废水
升压站施工场地设1座4m³施工废水的沉淀池
3.1
升压站区排水沟；道路工程区排水沟，及排水沟末端设置沉沙池；施工场地临时排水沟，及排水沟末端设置沉沙池等
计入水保投资

固废
建筑垃圾、生活垃圾及时清运
1
噪声

产噪设备进行隔声、减震处理
1
运营期
废气
1套抽油烟机
0.5
废水
光伏场区雨污分流系统
25
1个1m³隔油池、1个6m³化粪池、1套处理规模5m³/d的一体化污水处理设施及1座7m³储水池

噪声
设备隔声，风机、变压器减振装置等
5

固废
1间10㎡的危废贮存库
8
1间42.25㎡的一般固废暂存间
5

电磁辐射
采取过电压保护，保证导体和电气设备之间的电气安全距离，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等
8.6
环境风险
升压站主变压器集油坑、1个105m³事故油池
70
99台箱式变压器油箱一侧分别设置1座事故油池（（其中2个容积为1m³，2个容积为1.5m³，8个容积为2.0m³，65个容积为2.5m³，20个容积为3m³，2个容积为3.5m³）
危废贮存库、事故油池防渗处理，设置标识标牌
配备空油桶、消防沙、吸油棉、铲子、消防栓、消防服、灭火器、火警报警装置等应急物资
5

生态环境
临时占用的集电线路区、场内道路边坡及施工场地区进行施工迹地恢复，执行水保方案措施
计入水保投资

生态保护宣传教育
3
绿化面积800㎡
5

其他
环境影响评价编制
6

竣工环境保护验收
8
突发环境事件应急预案编制费
3

环境监理
10
环境监测
3
合计
187.2



生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）施工设计阶段必须进行施工组织设计，合理规划临时施工场地，严格选择施工附属设施的布置位置，施工禁止超计划占地，尽可能少占植被，尽量少占公益林，从源头上减少对植被和对公益林的破坏；征占用林地和公益林要报请林业部门批准。
（2）施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地；临时占地采取隔离保护措施（如铺设草垫或棕垫），施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。
（3）表土堆场表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期林草植被(≥50cm）或生态恢复(≥30cm）用土。
（5）严格施工管理，禁止超范围占地；光伏区除桩基用地外，严禁硬化地面、严禁抛荒、撂荒；施工结束后，对裸露的土地进行绿化、对临时占地进行修复。
（6）占用林草地区域时，光伏板下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀；尽量选用当地物种，不引入外来物种。
（7）植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一，可选用狗牙根、灌草、戟叶酸模、早熟禾、等乡土植物。
（8）光伏场区土石方开挖工程尽量避开雨季施工，剥离表土就地堆存和防护，不再进行转存或集中堆放。临时堆存表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用高强度PVC编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期撒草绿化覆土(≥50cm）或生态恢复
(≥30cm）用土。
（9）施工结束及时完成临时设施拆除、场地清理，立即进行植被恢复，采用“林光互补”用地模式，光伏组件下方采取自然恢复、人工促进恢复等适宜技术措施，恢复占地植被。对植被进行恢复管理，管理内容包括补植、松土、除草、病虫害防治等，落实好植被恢复后的管护措施方可确保植被恢复取得成效。
（10）项目施工过程中、施工结束后应按照《竹园沟光伏发电项目（变更）水土保持方案报告书》中的要求采取相应水保措施。
（11）建设单位应成立监督管理机构，制定相应的管理、奖惩制度，配备专职人员对工程施工的全过程进行监督管理。杜绝乱砍滥伐、捕猎行为的发生；加强林业管理，严禁捕猎鸟类、兽类、砍伐非施工区域的植物，违者应依法处理。同时注意森林防火，避免森林火灾的发生。

工程建设区应设置警示牌提醒施工人员，保护

生态环境。

（12）植被恢复期应注意加强管理巡查，做好浇水、施肥保障措施，若发现种植的植物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和加强管理。
	项目不占生态
保护红线、基
本农田；无乱
砍滥伐、猎杀
野生动物现象
发生；水保措
施执行到位，
达到《生产建
设项目水土保
持技术规范》
（GB50433-20
18）及《生产
建设项目水土
流失防治标
准》（GB/T50434-2018）。
	（1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号），光伏复合项目，光伏板下及周围种植林草植被，光伏组件严格执行最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏林业或农业生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面，严禁抛荒、撂荒。
（2）光伏场区及临时道路区等临时用地区域在植被恢复过程中，应加强初期、中期的植被抚育工作。尽量采取场地封禁自然恢复，并辅以适当的人工手段；如选取本地常见的乡土物种补种补植。
（3）占用林草地区域，后期光伏场区植被恢复后，生长过程中在满足电站正常运行的基础上，应尽量减少对下方及周边植物的扰动。在影响电站发电时，应尽量采取人工修剪高度的方式，避免直接清理砍伐。
（4）在下一阶段的“林光互补”方案编制时，需根据现场植被、土壤等自然条件，因地制宜地采取恢复措施，其中人工恢复不选用外来物种和蔓延性强的物种，优先选择耐阴、耐旱、耐瘠薄、耐修剪、常绿长寿的乡土物种，加强项目区生态保护，减轻对生物多样性的影响。
（5）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁

止引入外来有害生物。
（6）对光伏区鸟类死亡、受伤情况进行调查，必要时采取驱赶措施，降低光伏板对鸟类的影响。
（7）光伏周围建设好截排水沟，空闲地多种植本地树种，减少区域水土流失。
（8）建设单位要做好项目区的森林草原防火工作，重点加强项目运营、检修期间的野外火源管理，落实森林草原防火管护人员和措施。
（9）强化光伏电站运营期运输油料安全和环境风险管理，避免泄漏事故发生。
（10）为美化站场内环境，减轻场内气体散发对场外环境的影响，对站场内空地和场界四周进行适当绿化。
	植被恢复效果达到要求

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	（1）施工废水：在升压站施工场区设1座4m³的沉淀池，用于处理施工养护废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒水降尘，不外排。
（2）各片区施工前，应先按主体设计及水土保持方案完成截排水沟及临时沉沙池的挖设，施工过程中产生的雨天地表径流经临时排水沟引入沉沙池沉淀处理后，全部回用于施工过程及场地洒水降尘，不外排。
（3）加强管理，做好机械的日常维修保养，

杜绝跑、冒、滴、漏现象。另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。
（4）节约用水，减少施工废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止地基开挖等扰动地表类的施工。禁止任何施工废水排入周边地表水。
（5）施工过程中保持项目区内山箐沟的通畅，不得占用、拦挡河道。
（6）对饮用水水源保护区的防控措施
①严格划定施工范围，禁止超范围施工。
②严格按照水保方案进行水土保持，避免施工期大量水土流失对地表水体造成扰动。
③严禁在保护区范围内挖沙、取土等，不向水体中倾倒固体废物，不破坏保护区相关设施。禁止施工人员在饮用水水源保护区进行捕鱼、游泳等活动。
④施工时设立警示牌，提醒施工人员注意保护水源地环境。
⑤施工监理单位人员加大对水源保护区附近方阵的监理力度。
⑥化桃箐饮用水水源保护区汇水区范围内不设置弃渣场、表土堆场、施工营场地等临建设施，施工结束后及时进行生态恢复。基础施工前，必须先在施工场地四周修建截（排）水沟、沉砂池等，沉砂池出口铺设土工布。施工过程中加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑材料等。
	施工期施工废
水、施工生活
污水处理后，
全部回用，不
外排。雨天场
区地表径流经
沉沙池沉淀
后，全部回用
于施工过程及
场地洒水降

尘，不外排。
	（1）升压站内设置雨污分流系统。食堂废水经1个1m³隔油池隔油后，连同其他生活污水经1个容积为6m³的化粪池预处理后，进入1座规模为5m³/d的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》
（GB/T18920-2020）中绿化标准后晴天全部回用于厂区绿化，雨天暂存在1个容积7m³的储水池内，待晴天再回用于厂区绿化，不外排。
（2）电池板清洁方式为用湿布擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，且不使用清洗剂清洁。电池板
均在晴天清洁，清洁废水中主要污染物为SS，全部清洁废水直接下渗，不会对周边地表水造成影响。
（3）应定期对化粪池、隔油池进行清掏；定期检修一体化污水处理设施，建立污水处理设施管理制度，以保障污水处理设施的处理效果。
（4）运行期间值班人员对箱变进行定期检查，若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理，废变压器油交由有危险废物处置资质的单位进行处置。同时加强运行管理和制定定期检查方案后，可有效避免运行维护产生的废变压器油对周边地表水体水质的影响。
（5）禁止向地表水体排放任何废水，定期巡逻检查，加强监管及宣传教育。
	污水全部回用于项目区，不外排

	地下水及
土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）临近噪声保护目标施工时设置临时移动声屏障，夜间禁止施工，因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向生态环境局登记备案，并于连续施工之日1天前公告环境保护目标。
（2）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，严格操作规范和操作规程，减少设备噪声的产生。
（3）合理布设高噪声设备位置，尽量远离敏感点；对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施。
（4）施工单位要文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话，对投诉问题建设单位应及时与当地生态环境部门沟通解决。
（5）运输过程中的车辆应尽量避免在夜间运输，限制车速，进出厂区、经过居民点时严禁鸣笛，做到文明行车。
（6）在进行物料运输时，应合理安排运输时间，经过敏感点时应低速、禁鸣。
（7）施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并且加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响。
	达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，并加强设备维护；升压站设置围墙隔声。
	光伏场区厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类
标准；升压站厂界噪声
达《工业企业厂界环境
噪声排放标准》
（GB12348-2008）2类
标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工场地（包括主要运输道路和料场）在
非雨天适时洒水，洒水频次由现场监理人员根
据实际情况而定。
（2）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；建筑材料应存放在临时堆棚内，或加盖苫布，防止风致扬尘。
（3）施工车辆运输采用封闭运输，避免沿途洒落尘土。
（4）升压站施工现场周边及光伏阵列区距离居民点一侧设置防尘围挡。
（5）施工场地内车辆应采取低速行驶，道路保持清洁，裸露场地采取洒水降尘措施。
（6）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运。
（7）施工后要及时清理平整场地、及时实施地面绿化措施。
（8）不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。
（9）建设单位和施工单位还应执行《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（云政发〔2018〕44号）、《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日）中的相关要求，落实施工扬尘控制措施。
	施工扬尘排放
达到《大气污
染物综合排放
标准》
（GB16297-19
96）要求
	食堂需安装集气罩、油烟净化器处理，经处理后设置专用烟道引至食堂所在构筑物高于楼顶1.5m处排放；化粪池和一体化污水处理站均为地埋式，减少异味的产生；保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气质量的影响；场内道路两旁栽种行道树，阻挡道路扬尘，设置标志提醒车辆减速慢行，减少道路扬尘、车辆尾气对周围大气环境的影响。
	《饮食业油烟排放标准
（试行）》（GB18483
-2001）最高允许排放浓度要求

	固体废物
	1、废弃土石方：项目剥离的表土直接回覆，不
能及时回覆表土暂存于表土堆场，施工结束用
于绿化覆土，项目临时表土堆场均在项目用地
范围内，严禁新增占地，堆场应远离河道，并
进行覆盖和拦挡。堆存时间较长时，应在堆土
期间新增临时撒草措施。临时堆土清理后应对
临时堆场覆土绿化处理。
2、建筑垃圾：应分类收集，能利用部分外售收
购商进行回收利用，不可回收部分委托有资质
单位清运至政府部门指定的场所进行处置，禁
止乱堆乱倒。
3、生活垃圾：在施工场地设置临时生活垃圾桶，
对施工人员的生活垃圾进行收集，垃圾实行“日
产日清”，能回收利用的进行回收利用，不能回
收利用的委托当地环卫部门统一处置。
4、废弃设备零件经收集后回收利用。包装废物
收集后进行分类，均交由废品回收机构进行循
环利用。
	固废处置率
100%
	1、废电池板、废电气元件、废逆变器：暂存于一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理。
2、废储能电池：直接由供应商进行回收，不在厂区暂存。
3、废铅蓄电池、废变压器油和事故废油均属危险废物，经集中收集后，暂存于危废贮存库，
并委托有资质单位处置。
4、化粪池及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏。
5、隔油池废油、餐厨废物委托有资质的单位清运处置。
6、生活垃圾实行“日产日清”，能回收利用的进
行回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部
门统一处置。
	固废处置率100%

	电磁环境
	/
	/
	采取过电压保护，保证导体和电气设备之间的电气安全距离，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等。开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现环境影响因子超标情况，应采取有效措施确保满足标准限值要求。
	达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求

	环境风险
	/
	/
	升压站内主变压器处设置1个集油坑和1个事故油池，事故油池容积为105m³。在箱式变压器油箱一侧设置99个事故油池（其中2个容积1m³，2个容积1.5m³，8个容积为2.0m³，65个容积为2.5m³，20个容积为3m³，2个容积为3.5m³），收集事故情况下变压器的泄漏油，并定期检查主变压器及箱变，避免出现泄漏等不良情况。光伏区内箱式变压器、事故油池和升压站内主变压器、集油坑、事故油池、危废贮存库实施重点防渗措施。其他生产区实施一般防渗措施。升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简单防渗。
	制定应急预案，并按照应急预案及本环评要求设置相应的风险防范措施

	环境监测
	噪声：

（1）监测地点：施工场界四周

（2）监测因子：Leq

（3）监测频率：施工高峰期监测1次，每次昼、夜间各一次
废气：

（1）监测地点：光伏片区周界外浓度最高点

（2）监测因子：TSP

（3）监测频率：施工高峰期监测 1 次
	场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；；无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》要求
	1、厂界噪声：
（1）监测地点：升压站（含储能场区）东、南、西、北厂界外1m各设1个监测点位；升压站东、南、西、北厂界外1m各设1个监测点位；羊场、水节、大村子散户及马路坡村各布设1个监测点位
（2）监测因子：Leq。
（3）监测频率：环保竣工验收时监测一次，一次2天，昼间、夜间各一次。
	升压站厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求；敏感点噪声达1类标准

	
	
	
	2、废水
（1）监测点位：一体化污水处理设施进、出口。
（2）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等。
（3）监测频次：环保竣工验收时监测一次。
	达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》
（GB/T18920-2020）中城市绿化标准后回用于绿化，不外排

	
	
	
	3、电磁辐射
（1）监测点位：升压站（含储能场区）东、南、西、北围墙外5m处各设1个监测点位；储能站东、南、西、北围墙外5m处各设1个监测点位；升压站厂界电磁衰减断面以升压站围墙周围的工频电场、工频磁场最大值处为起点，在垂直于围墙的方向上布设，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。
（2）监测因子：工频电场、工频磁场。
（3）监测频次：环保竣工验收时监测一次。
	达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求

	
	
	
	4、生态监测
（1）监测点位：光伏场区光伏板空地、临时场地区。
（2）监测因子：陆生植物的分布及生态植被植物恢复情况。
（3）监测频次：验收时调查1次。
	影响小

	其他
	项目的环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
	/
	项目竣工后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行自主验收，验收合格后方可投入正式运营。
	/


七、结论
	项目建设符合国家产业政策、相关规划、光伏用地意见、三区三线控制要求、环保政策要求。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区，用地为政府可供用地，无重大环境制约因素，选址合理。项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，为清洁能源。项目在施工过程中已基本落实原环评提出的生态保护和污染防治措施，对环境影响较小；剩余施工过程按本次环评提出的生态保护和污染防治措施施工，产生的环境影响满足相应环境保护标准要求，对当地生态环境、声环境、大气环境、水环境等的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。

评价认为，建设单位在认真落实本报告提出的各项环境保护措施的前提下，从环境影响评价角度来看，建设项目环境影响可行。



竹园沟光伏发电项目（变更）220KV升压站

电磁环境影响专项评价
建设单位（盖章）：国能（永德）能源有限公司

编制日期：2026年4月

目 录
1前言
1
2总则
2
3建设项目概况与分析
5
4电磁环境现状
8
5电磁环境影响分析
9
6电磁环境保护措施
14
7电磁环境监测计划
15
8电磁环境影响评价结论
16
1前言
竹园沟光伏发电项目建设地点位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇、仁德街道、金所街道境内，项目配套建设一座220kV升压站。按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修正）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）及建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“161条：输变电工程”的“其他（100千伏以下除外）”类，因此，本项目需编制环境影响报告表。为此，寻甸回族彝族自治县乾润新能源有限公司特委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。按照当地生态环境主管部门环境管理要求，拟将项目220kV升压站电磁辐射纳入专项一并评价。
评价说明：
1、竹园沟光伏发电项目上文非辐射评价中已对升压站的生态环境、声环境、地表水环境等环境要素进行评价，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类试行）》对报告表的简化要求，本次电磁专项评价不再对上述环境要素重复赘述，仅对电磁环境进行评价。
2、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），100kV以下电压等级的交流输变电建设项目属于豁免范围，因此拟建项目涉及的35kV集电线路属于豁免水平，其产生的电磁辐射影响较小，因此，本次专项评价内容为项目拟建的220kV升压站。
2总则
2.1编制依据
2.1.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正；
（3）《中华人民共和国电力法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正；
（4）《电力设施保护条例》，2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订；
（5）《云南省环境保护条例》，2004年6月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修正；
（6）《云南省供用电条例》，2004年3月26日云南省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2004年6月1日施行；
（7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年6月21日国务院第177次常务会议通过修订，自2017年10月1日起施行；
（8）《建设项目环境保护分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日施行；
（9）《产业结构调整指导目录（2024年本）》。
2.1.2技术规范与标准
（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）；
（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；
（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；
（5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。
2.1.3其他相关技术资料
（1）《竹园沟光伏发电项目初步设计报告》；
（2）《寻甸竹园沟光伏电站项目总体设计报告》；
（3）《竹园沟光伏发电项目接入系统工程接入系统报告》；
（4）建设单位提供的其他设计资料。
2.2评价因子及评价标准
2.2.1评价因子
本工程建设期间无电磁环境影响。根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），确定项目运行期电磁环境主要环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。
表2-1 电磁环境公众曝露控制限值
	时段
	环境要素
	评价因子

	
	
	现状评价因子
	预测评价因子

	运营期
	电磁环境影响
	工频电场强度（V/m）
工频磁感应强度(μT）
	工频电场强度（V/m）
工频磁感应强度(μT）


2.2.2评价标准
本项目交变电流频率f取值为0.05kHz，依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定，为控制电场、磁场、电磁场所致公众暴露，环境中电场、磁场、电磁场常量参数的方均根值应满足表2-2要求。
表2-2 公众暴露控制限值
	频率（kHz）
	电场强度E（V/m）
	磁感应强度B(μT）

	0.025～1.2
	200/f
	5/f

	变电站（0.05kHz）
	4000
	100


因此，本项目变电站评价范围内及附近居民点电磁强度E标准为4000V/m，磁感应强度B标准为100μT。
2.3评价工作等级
按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中表2的要求，对本项目电磁环境影响评价工作进行等级划分，电磁环境评价工作等级划分见表2-3。
表2-3 输变电工程电磁环境影响评价工作等级
	分类
	电压等级
	条件
	评价工作等级

	交流
	220kV
	变电站
	户内式、地下式
	三级

	
	
	
	户外式
	二级


根据上表，本项目为户外式220kV变电站，评价工作等级为二级。
2.4评价范围
按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）要求，本项目为220kV交流输变电工程，对本项目电磁环境影响评价范围划分如表2-4。
表2-4 升压站电磁环境影响评价范围
	分类
	电压等级
	工程
	评价范围

	交流
	220kV
	户外式变电站
	升压站站界外40m


2.5环境敏感目标
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。
项目升压站附近40m范围内无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。因此项目电磁辐射影响评价无环境保护目标。
2.6评价重点
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），从电磁环境保护管理角度，100kV以下电压等级的交流输变电设施产生的电场、磁场、电磁场的设施可免于管理，因此本次评价工作的重点为项目升压站运行期的电磁环境影响评价。
3建设项目概况与分析
3.1项目概况
3.1.1项目基本情况
本工程220kV升压站(含储能场区）占地面积2.36hm²。分为生产区和生活区。生产区包括主变压器、出线构架、35kV配电室、继保室及仓库、GIS设备场地、无功补偿场地、事故油池，布置于升压站中部及东北区；生活区包括综合楼（含宿舍）、水泵房、危废贮存库等，布置于升压站的西南区。
升压站主变建设规模为1×300MVA和1×200MVA，安装2台220kV有载调压变压器，竹园沟光伏发电项目通过变压器升压至220kV后，以1回220kV线路接入220kV化桃箐变电站（本次评价不含项目升压站外送220kV线路送出工程）。
3.1.2项目主要技术经济指标
升压站主要技术经济指标详见表3-1。
表3-1 升压站主要技术经济指标表
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	升压站及储能站用地面积
	hm²
	2.36

	2
	升压站（含储能区）围墙
	m
	657

	3
	综合楼、35kv配电室、继保室及仓库、消防水泵房、危废贮存库
	㎡
	3066


3.1.3项目侧接线方式
本项目升压站设置2台主变，以1回220kV架空线路接入化桃箐220kV升压站。设3个电压等级0.4kV、35kV和220kV，220kV侧采用单母线接线，本期建设1个出线间隔，2个主变进线间隔，1个母线间隔，同时预留1个出线间隔安装位置；终期共建设2个出线间隔，2个进线间隔，1个母线间隔，共计5个间隔。本次评价按本期建设内容进行评价。
3.1.4项目35kV侧接线方式
35kV侧I段与II段母线均采用扩大单元接线。
35kV侧本期设置4段单母线，采用户内铠装移开式开关柜。本期在35kV每段母线上设置SVG动态补偿装置，共安装4套SVG动态补偿装置，最终SVG安装容量以接入系统批复为准。
升压站35kV侧本期建成4个主变进线间隔、17个光伏场区集电线路间隔、2个母线设备间隔、4个无功补偿间隔、2个接地变间隔、2个站用变间隔，共31个35kV配电间隔。
3.1.5项目220kV升压变电站型式选择
220kV配电装置采用具有供电可靠性高、检修周期长、安全性能高、运行费用低、占地面积少的SF6全封闭组合电器（简称GIS）。
3.1.6项目主要设备和材料
项目主要设备和材料见下表3-2。
表3-2 项目主要设备和材料表
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量

	二、升压站

	1
	220kV配电装置
	
	

	1.1
	220kV户外GIS主变进线间隔252kV,2000A,50kA
	间隔
	2

	1.2
	220kV户外GIS主变出线间隔252kV,3150A,50kA
	间隔
	1

	1.3
	220kV户外GIS母线设备间隔252kV,3150A,50kA
	间隔
	1

	1.4
	220kV出线线路氧化锌避雷器Y10W-204/532GY
	只
	9

	1.5
	220kV单相线路型电容式电压互感器
	台
	1

	2
	主变压器部分
	
	
	

	2.1
	主变压器
	220kV三相双绕组有载调压变压器SFZ20-200000/230GY(二级）
	台
	1

	
	
	220kV三相双绕组有载调压变压器SFZ18-300000/230GY（二级)
	台
	1

	2.2
	中性点设备
	隔离开关：GW13-126/630,630A；避雷器：
Y1.5W-144/320GY,144kV；中性点电流互感器：
LRB-110,500/1A,5P30/5P30；间隙零序电流互感器：
LJW-80GY,100/1A,5P30/5P30
	套
	23

	三、储能系统

	3.1
	储能系统
	9个5MW/10MWh+14.5MW/9MWh储能单元组成。
45尺储能集装箱主要由18个电池柜、2个汇流柜、2个控制柜、2套消防系统、2套液冷机组等组成。
	套
	1


3.2电磁环境影响因素识别
3.2.1电磁环境影响因子
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）表1，项目电磁影响因子主要为运营期升压站产生的工频电场、工频磁场。

3.2.2主要污染工序和污染物
（1）产污环节分析
升压站内带电设备的上层有相互交叉的带电导线，下层有各种形状带电的电气设备以及设备连接导线，电极形状复杂，数量很多，在它们周围空间形成了一个比较复杂的交变工频电场、工频磁场。这种高电场的影响之一是对周围地区的静电感应问题，即升压站周围存在一定的工频电、磁场。输电线路当有电流通过时，会产生一定强度的工频电、磁场。电场带强度是用沿某方向单位距离内带电位差（即“电压”）来度量，电场强度计量单位为每米带伏特数或千伏数（V/m或kV/m）。
（2）污染特性
1）工频电场特性分析
带电导线在周围空间产生工频电场，因交流电频率极低，具有如下静电场的一些特性：
①电场强度大小与导线相对于大地的电压成正比；
②电场中的导电物体（如建筑物、树林、土壤等）会使电场严重畸变，从而产生一定的屏蔽作用。
2）工频磁场特性分析
①工频磁场强度的大小仅与电流大小有关，而与电压无关；
②50Hz的工频磁场能很容易穿透大多数的物体（如建筑物或人），且不受这些物体的干扰；
③从理论上讲，由于三相交流带电导线中各相电流的有效值相等、相位互差120°,所以在距带电导线较远处产生的工频磁场相互抵消，近似为零。
4电磁环境现状
本次电磁辐射影响主要存在于项目220kV升压站，本次评价引用云南科环环境工程咨询有限公司在项目拟建升压站四周进行了电磁环境监测，检测基本信息和检测结果见表4-1和4-2。
说明：因升压站区现状为灌木林地，厂界四周无建筑物，无其他电磁干扰因素，因此本次监测仅在升压站区中心和储能场地中心处各布设1个监测点位，监测1次，可代表厂界四周现状。
表4-1 电磁环境监测方法、仪器及条件一览表
	 监测所使用的主要仪器设备名称、型号规格及编号
	设备型号及名称：电磁辐射分析仪EH400X
设备编号：C109AL0000071校准有效期:2025年09月08日
证书编号：XDdj2024-06231校准单位：中国计量科学研究院

	监测单位
	云南科环环境工程咨询有限公司

	技术指标
	1、仪器量程
电场：4mV/m-100kV/m，磁场：0.3nT-40mT

	监测环境条件
	监测日期：2024年9月17日
天气：晴
环境温度：21.4-26.4℃
相对湿度：53-68%
风速：0.8-2.1m/s

	监测地点及描述
	因升压站厂界四周无建筑物，无其他电磁干扰因素，因此本次监测仅在升压站区中心和储能场地中心处各布设1个监测点位，监测1次，可代表厂界四周现状


表4-2 电磁辐射现状检测结果一览表
	检测内容
	检测点位置
	检测日期
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	工频电场
	项目拟建升压站区中心
	2024.9.17
	<0.004V/m
	4000V/m
	达标

	工频磁场
	
	
	0.002μT
	100μT
	达标

	工频电场
	储能场地中心处
	2024.9.17
	0.013V/m
	4000V/m
	达标

	工频磁场
	
	
	0.003μT
	100μT
	达标


根据上表监测结果可知，拟建升压站区中心监测点的工频电场强度范围低于仪器设备量程最小值，工频磁感应强度为0.002μT；储能场区中心监测点的工频电场强度范围为0.013V/m，工频磁感应强度范围为0.003μT，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准（工作频率为0.05kHz，工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT）的要求。
5电磁环境影响分析
5.1影响预测方法
根据《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局令第18号）、《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）和《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》，拟建项目涉及的35kV集电线路属于电磁辐射豁免水平，其产生的电磁环境影响较小；因此，本次评价仅对220kV升压站的电磁环境影响进行评价。
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），“4.10.2二级评价的基本要求，对于升压站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。”
5.2类比项目可行性分析
本项目220kV升压站内本期安装建设1台300MVA的主变和1台200MVA的主变，1回220kV架空出线，总降变采用户外室，主要包括35kV配电室及户外电气设备。
本次评价选定位于山西省阳泉市孟县陆家村镇乌玉村的“山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目路家村220kV汇集站工程”作为类比对象，类比对象于2019年3月29日委托山西佰奥环辐科技有限公司对路家村220kV汇集站工程工频电场强度、工频磁场强度开展竣工验收监测。
变电站对站外电磁环境影响的主要决定因素是变电站的电压等级、GIS布置、主变压器规模和数量、进出线数量及布置、地形。本项目与类比项目的相关参数比较见下表5-1。
表5-1 升压站类比项目情况对比表
	项目名称
	本项目拟建220kV升
压站
	路家村220kV汇集站
	可比性

	电压等级
	220kV
	220kV
	相同

	主变容量
	1×300MVA+1×200MV
A
	2×300MVA
	类比项目大于本项目

	布设形式
	户外布置
	户外布置
	相同

	主变距围墙距离
	主变与四周围墙距离约16～111m
	主变与四周围墙距离约18～60.2m
	/

	电气形式
	GIS
	GIS
	相同

	母线形式
	单母线连接
	单母线连接
	相同

	出线回路
	1回220kV架空出线
	1回220kV架空出线，4回110kV架空出线
	类比项目比本项目多4回110kV架空出线

	占地
	1.07hm²
	1.55hm²
	类比项目略大于本项目

	调压方式
	有载调压
	有载调压
	相同

	地形地貌
	山地
	山地
	相同

	环境条件
	农村，周边无建筑物，
场址附近无其他电磁环境影响源
	农村，周边无建筑物，
场址附近无其他电磁
环境影响源
	相同

	运行工况
	建成投产后运行电压达到设计额定220kV电压等级，电流满足设计的额定电流水平
	运行电压已达到设计额定220kV电压等级
	本项目正在建设，尚未投入运行


经对比，路家村220kV汇集站电压等级与本项目升压站一致。该汇集站共有2台主变，户外式布置于站区中部，与本项目主变布置方式相同。路家村220kV汇集站高压侧出线方式为架空出线，与本项目升压站一致；其有220kV出线1回，110kV出线4回，本项目升压站本期无110kV出线。
理论上，主变容量越大，出线回数越多，电磁环境影响越大。因此，从总体情况而言，路家村220kV汇集站电磁环境影响应接近并略大于本项目升压站。以其运行期监测值作为类比对象，能保守反映本项目拟建220kV升压站建成运营期的电磁环境影响，具有可比性。
5.3类比监测情况
（1）类比监测时间及气象条件
2019年3月29日。天气状况：晴，环境温度：11.3~18.5℃,相对湿度：24~25%。
（2）监测单位：山西佰奥环辐科技有限公司
（3）监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
（4）监测仪器
表5-2 电磁环境监测仪器情况表
	监测项目
	监测仪器
	仪器型号
	仪器适用范围
	有效期
	检定部门

	工频电场
	电磁辐射分析仪（含工频探头）
	NBM-550/E
HP-50F
	1Hz~400kHz
	2018.4.25~
2019.4.24
	中国计量科学研究院

	工频磁场
	
	
	
	
	


（5）监测工况
监测期间，路家村220kV汇集站的2台主变均处于正常运行状态，监测工况见下表。

表5-3 监测期间路家村220kV汇集站工况
	日期
	名称
	台数
	电压值（kV）
	电流值（A）
	有功功率

（MW）
	无功功率

（Mvar）

	2019.3.29
	路家村220kV汇
集站
	1#主变
	232.55
	134.06
	-137.86
	-6.43

	
	
	2#主变
	232.42
	255.00
	-102.33
	1.25


路家村220kV汇集站总平面布置及监测布点示意图见图5-1。
[image: image24.jpg]P~





图5-1 类比站站区总平面布置及监测点布置图
5.4类比监测结果与评价
本环评工频电场强度、工频磁感应强度类比监测数据引自《路家村220kV汇集站工程竣工验收监测报告》，类比监测结果见表5-4。数据来自附件9类比电磁辐射监测报告。
表5-4 类比变电站工频电场、工频磁场现状监测结果
	点位
	电场强度（V/m）
	磁感应强度(μT）

	路家村220kV汇集站厂界
	东侧围墙外5m处
	344.3
	1.552

	
	南侧围墙外5m处
	68.01
	0.5212

	
	西侧围墙外5m处
	17.43
	1.707

	
	北侧围墙外5m处
	23.30
	0.3926

	路家村220kV汇集站北侧断面
	距北侧围墙外5m
	54.10
	0.5653

	
	距北侧围墙外10m
	47.63
	0.4801

	
	距北侧围墙外15m
	42.05
	0.4602

	
	距北侧围墙外20m
	37.26
	0.4172

	
	距北侧围墙外25m
	32.16
	0.4034

	
	距北侧围墙外30m
	26.44
	0.3286

	
	距北侧围墙外35m
	21.09
	0.2584

	
	距北侧围墙外40m
	16.04
	0.1040

	
	距北侧围墙外45m
	8.404
	0.0964

	
	距北侧围墙外50m
	0.452
	0.0709


路家村220kV汇集站工程工频电场衰减规律见图5-2、图5-3。
[image: image25.jpg]BHAE (Vim)

2

8

&

8

8

10

15

20 2% 2 3
WREBLHB OB (m )

40

45

50




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



根据上表监测结果可知，类比路家村220kV汇集站厂界围墙5m处测得的工频电场范围为17.43V/m～344.3V/m，工频磁感应强度范围为0.3962μT～1.707μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m的限值要求和工频磁感应强度100μT的限值要求。升压站西北侧5、10、15、20、25、30、35、40、45、50m衰减断面处工频电场强度范围为0.452～54.10V/m，工频磁场感应强度范围为0.0709~0.5653μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。
本项目与路家村220kV汇集站相比，类比站电压等级、布置形式、出线方式，母线形式及环境条件均与本项目一致，主变数量、总容量、占地面积类比项目大于本项目。因此，本项目建成后工频电场强度与工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
5.5对外环境影响
根据类比分析，本项目建成运营后评价范围内的工频电场强度及工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）所规定的标准限值，根据现场踏勘，本项目升压站40m范围内无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物，电场强度和磁感应强度均有随距离增加而减小的特征，因此升压站建成后产生的工频电场和工频磁场对外环境影响较小。
5.6电磁环境达标距离
根据电磁环境影响预测分析结果，本项目升压站产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。项目升压站运营期产生的电磁环境影响均满足相应评价标准限值要求，不设电磁环境达标控制距离。根据《云南省电力设施保护条例》，禁止在升压站围墙外延伸3m所形成的区域内新建永久性建筑物。本工程未涉及条例所列目标，满足条例要求。
6电磁环境保护措施
（1）升压站在设计中高压配电装置采用GIS设备，可降低电磁环境影响。
（2）使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。
（3）变电站内电器设备接地，地下设接地网；变电站内金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现。
（4）运营期加强对升压站内的设备维护，保证设备正常运行，避免运行事故发生。
（5）严格落实电磁环境相关保护措施，确保各环境影响因子满足相应的标准限值；站址周围设警告标识；加强输变电相关环境保护知识的宣传、解释及培训工作。
（6）开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现环境影响因子超标情况，应采取有效措施确保满足标准限值要求。
图5-2类比变电站工频电场强度随距离衰减趋势图
























































图5-3类比变电站工频磁感应强度随距离衰减趋势图









[image: image1.png]B TAF [ SRR Erae
g
Yy
s
EEL -
] e il




